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	FUERZA AÉREA COLOMBIANA
	Código:
	DE-DEAJU-FR-027

	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL
	Versión N°:
	01

	
	
	Vigencia:
	17-11-2020



	UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:  GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO DEL CACOM-1
FECHA INFORME:               Día: 06   Mes: Septiembre  Año: 2022
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°.  047-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
CONTRATISTA: JAVIER RINCÓN CARDONA C.C. 10.002.054
VALOR DEL CONTRATO: SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS

M/TE ($ 74 ́000.000,00)
FORMA DE PAGO: La Nación – MDN-FAC-CACOM-1, pagarán la suma de $ 74 ́000.000,00 en un ÚNICO PAGO

con cargo al PAC de noviembre de 2022
FECHA FIRMA:    10 de junio de 2022
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, PARARRAYOS Y TRANSFORMADORES DEL  CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
CONTRATO MODIFICATORIO: N/A
FECHA DE FIRMA:  N/A
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: 
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de SEPTIEMBRE del 2022 y/o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que ocurra primero
Porcentaje Avance en tiempo: 76%  
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 73,45%
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Recursos Girados: 0
Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS): 
JAVIER RINCON DAVID
INGENIERO ELECTRICO
CARLOS EDUARDO RUEDA

TECNICO ELECTRICO

WILLIAN AGUIRRE LOPEZ

TECNICO ELECTRICO
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X

Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X

Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X

Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). 

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) 

No ____

Sí X
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.
MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES (01) 150 KVA, (01) 112 Y (02) 112
TRANSFORMADOR  PLANTA DE ACUEDUCTO 
ABB
112,5 KVA
TRANSFORMADOR VILLA LATA
MAGNETRON
150 KVA
TRANSFORMADOR V.O.R
SIEMENS
45 KVA
(REPARACION)TRANSFORMADOR SUBESTACION 
SIEMENS
45 KVA
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ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales
NO APLICA.
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: 
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
· PENDIENTE EL MANTENIMIENTO DE LOS PARARRAYOS
· PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME SOPORTE DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS, POR PARTE DEL CONTRATISTA.
SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?  

SI: ________        NO: X
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión. 
OBSERVACIONES: N/A
NOMBRE SUPERVISOR:

T3. CELY LIZCANO CRISTIAN RICARDO
FIRMA:
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C.C. No.

1.095.937.491
DEPENDENCIA:

GRUAL – CACOM 1
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