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ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO FICHA TÉCNICA 


1. OBJETO

Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos nuevos y originales, previa aprobación de la UAE-DIAN, para equipos de Laboratorio de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena.

1.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:


	No. 
	DESCRIPCIÓN
	

CUMPLE 
S/N
	SOPORTE
Indicar el folio, archivo, documento y/o soporte en el cual se pueda evidenciar el cumplimiento

	 1.
	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del espectrofotómetro infrarrojo, asegurando su correcto funcionamiento. Dejar activas las librerías de búsqueda y comparación de materiales analizados.
Entregar el equipo funcionando con los parámetros preestablecidos de configuración para los análisis ejecutados en el laboratorio.
Entregar en acta escrita los procedimientos realizados y ajustes realizados al equipo como parte de la trazabilidad y hoja de vida del equipo.
Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las dos balanzas, asegurando su correcto funcionamiento, así como su respectivo certificado metrológico.
Entregar el equipo funcionando con los parámetros preestablecidos de configuración de pesajes en gramos para los análisis ejecutados en el laboratorio.
Entregar en acta escrita los procedimientos realizados y ajustes realizados al equipo como parte de la trazabilidad y hoja de vida del equipo.
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	 2.
	Revisión de las partes mecánicas, eléctricas, electrónicas y ópticas; ajuste limpieza y lubricación. Correr test de funcionamiento general, test de patrón de poliestireno , verificación de picos y realizar pruebas de funcionamiento.
	
	

	3.
	Prestar servicio donde se encuentre instalado el equipo cuando este presente fallas repentinas en su funcionamiento, después de haberse realizado el respectivo mantenimiento.
	
	

	 4.
	Al finalizar las actividades de mantenimiento y calificación operacional del equipo, se debe generar un reporte técnico por escrito, el cual debe ser entregado al supervisor del contrato o quien haga sus veces, el cual se describirá de forma clara y precisa, las operaciones realizadas, los resultados obtenidos y las recomendaciones a seguir a fin de alargar la vida útil del equipo y reducir el riesgo de daños.
	
	

	 5.
	El comité evaluador verificará que el técnico de servicio a cargo de la ejecución del contrato tenga la experiencia e idoneidad demostrables en el mantenimiento de equipos con tecnología infrarroja. Para acreditar la experiencia, los proponentes deberán anexar dentro de la propuesta documentos que demuestren la idoneidad.
	
	

	BALANZAS ANALÍTICAS


	6.
	Revisión de las partes mecánicas, eléctricas y electrónicas, ajuste limpieza y lubricación; calibración y comparación con patrones, realizar pruebas de funcionamiento, emisión de certificación de metrología.
	
	

	7.
	Prestar servicio donde se encuentre instalado el equipo cuando éste presente fallas repentinas en su funcionamiento, después de haberse realizado el respectivo mantenimiento y calibración.
	
	

	8. 
	Al finalizar las actividades de mantenimiento y calificación operacional del equipo, se debe generar un reporte técnico por escrito, el cual debe ser entregado al supervisor del contrato o quien haga sus veces, el cual se describirá de forma clara y precisa, las operaciones realizadas, los resultados obtenidos y las recomendaciones a seguir a fin de alargar la vida útil del equipo y reducir el riesgo de daños.
	
	

	9.
	El comité evaluador verificará que el técnico de servicio a cargo de la ejecución del contrato tenga la experiencia e idoneidad demostrables en el mantenimiento de equipos con tecnología infrarroja. Para acreditar la experiencia, los proponentes deberán anexar dentro de la propuesta documentos que demuestren la idoneidad.
	
	

	10.
	
	
	

	11.
	
	
	

	12.
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	Fecha:
	

	
	

	Razón Social:
	

	
	

	Representante Legal:
	                                                                      Cédula:

	
	

	Teléfono: 
	

	
	

	Firma: 



	



Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN
Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena    
Manga; avenida 3ª No. 25-76
Código postal 130001
www.dian.gov.co  
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