## PRESUPUESTO GENERAL
PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | V/UNITARIO OFICIAL | CANTIDAD TOTAL | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
1.1 | CERRAMIENTO EN LONA BLANCA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 m | M | 20844 | 220.9 | 4604439.6
1.2 | DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0,08 a 0,12 CM, INCLUYE GUARDAESCOBA, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS | M2 | 22553 | 101.46 | 2288227.38
1.3 | DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0,15 M, INCLUYE ACABADOS, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS | M2 | 18656 | 5.15 | 96078.4
1.4 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS | M2 | 10814 | 47 | 508258
1.5 | DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., INCLUYE DISPOSICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS. | UN | 21530 | 18 | 387540
1.6 | DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DEL RELLENO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) | M | 14662 | 30 | 439860
1.7 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) | M2 | 19585 | 645 | 12632325
1.8 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) | M2 | 44591 | 11.82 | 527065.62
1.9 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO ) | M2 | 15688 | 47.6 | 746748.8
1.10 | PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15CM, PROFUNDIDAD <= 10CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE, RETIRO DE ESCOMBROS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA) | M | 14453 | 28.49 | 411765.97
1.11 | DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS) | UN | 12665 | 21 | 265965
1.12 | RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | M2 | 13827 | 30 | 414810
1.13 | Picado de muros de mamposteria. incluye disposicion y retiro de material | M2 | 7563 | 5 | 37815
2 | ESTRUCTURA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
2.1 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) | M3 | 40920 | 3.25 | 132990
2.1.2 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 26630 | 1 | 26630
2.2 | CONCRETOS
2.2.1 | CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO) | M3 | 315902 | 4.62 | 1459467.24
2.2.2 | VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | M3 | 590340 | 0.8 | 472272
2.2.3 | Pedestales en concreto 3000psi (incluye formaleta, vibrado y desmoldante. No incluye acero). | M3 | 751111 | 1 | 751111
2.2.4 | Suministro e instalacion de viga cinta de confinamiento 12 x 20 cms en concreto de 3000psi. no incluye refuerzo | ML | 73387 | 107.5 | 7889102.5
2.3 | ELEMENTOS EN CONCRETO
2.3.1 | MESONES EN CONCRETO ENCHAPADOS EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0,55 M, DESPENSAS A=0,45 M, COCINA A=0,60 M, AULAS A=0,55M) INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 76118 | 4.62 | 351665.16
2.4 | REFUERZOS
2.4.1 | MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0,15 X 0,15 M | KG | 3234 | 400 | 1293600
2.4.2 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 3042 | 1930 | 5871060
2.4.3 | Diseño, suministro e instalación de estructura metalica (aplica para todo tipo de estructura) | KG | 15724 | 5302 | 83368648
3 | MAMPOSTERÍA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
3.1 | MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO NO. 5 | M2 | 34212 | 69 | 2360628
3.2 | LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. | M2 | 6060 | 200.5 | 1215030
3.3 | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE | M2 | 13749 | 233.22 | 3206541.78
3.4 | RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE | M2 | 19863 | 8.2 | 162876.6
4 | INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.1 | TUBERIA PVCP RDE 11 DE ¾'' INCLUYE ACCESORIOS | M | 8608 | 12 | 103296
4.2 | TUBERIA PVCP RDE 9 DE ½'' INCLUYE ACCESORIOS | M | 7738 | 38 | 294044
4.3 | REGISTRO CORTINA 1/2" | UN | 45310 | 3 | 135930
4.4 | PUNTO SANITARIO 4" | UN | 64093 | 7 | 448651
4.5 | TUBERIA PVCS 4" | M | 32029 | 21 | 672609
4.6 | TUBERIA PVCS 3" | M | 29311 | 6 | 175866
4.7 | TUBERIA PVCS 2" | M | 18071 | 30 | 542130
4.8 | SIFON DE PISO 4" | UN | 69638 | 5 | 348190
4.9 | SIFON DE PISO 3" | UN | 49422 | 8 | 395376
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 70061 | 20 | 1401220
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 84854 | 10 | 848540
5.3 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 100274 | 25 | 2506850
5.4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 150284 | 1 | 150284
5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA | UN | 224691 | 3 | 674073
5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 24455 | 244.98 | 5990985.9
5.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN | M | 11287 | 443.98 | 5011202.26
5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG THHN | M | 22883 | 186.62 | 4270425.46
5.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | GLOBAL | 319505 | 4 | 1278020
5.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ DÍA O EQUIVALENTE LED. | UN | 36440 | 12 | 437280
5.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 126340 | 20 | 2526800
5.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL 75 KVA ENTRE TRANSFORMADOR Y TABLERO DE MEDIDA EN CABLE CALIBRE 3X4/0 AWG + 1X4/0 AWG + 1X6 AWG THHN CU | M | 200408 | 27.5 | 5511220
5.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT CONDUIT 2" | M | 39097 | 8 | 312776
5.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 0,3X0,3 M, INCLUYE MARCO Y TAPA | UN | 225363 | 3 | 676089
5.15 | Suminsitro e instalación de panel led redondo de 24w led. incluye soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación | UN | 51373 | 36 | 1849428
5.16 | Mantenimiento de avisos estructura metálica en tubo 3/4 cold roll calibre 18, pintada con pintura electrostática. impresión a 1440 dpi sobre lona translucida (panaflex 13 onzas) iluminadas con tubos t8. instalado anclado a muro con l metálica. instalación en los centros definidos por la sdis. | M2 | 178500 | 4 | 714000
6 | PISOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
6.1 | ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0,04 | M2 | 19773 | 12 | 237276
6.2 | ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3 | M | 8941 | 72.02 | 643930.82
6.3 | Alistado de piso en mortero 1:3 E=2 CM | M2 | 13671 | 143.92 | 1967530.32
6.4 | PASO PARA ESCALERA EN GRAVILLA LAVADA MONA. | M | 75150 | 15.05 | 1131007.5
6.5 | CINTA ANTIDESLIZANTE A= 2 CM | M | 10443 | 63.05 | 658431.15
6.6 | ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 60048 | 297 | 17834256
6.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA 51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, COLOR MATE. | M2 | 46933 | 20 | 938660
6.8 | Win de aluminio | ML | 6652 | 27.59 | 183528.68
6.9 | LAVADO Y SELLADO DE PISO (INCLUYE INSUMOS) | M2 | 45830 | 431.38 | 19770145.4
6.10 | LAVADO DE PISO Y/O ENCHAPE EN CERAMICA (INCLUYE INSUMOS) | M2 | 11569 | 202.57 | 2343532.33
7 | MUROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
7.1 | ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO | M2 | 42240 | 67.29 | 2842329.6
7.2 | MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E=10CM. INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M2 | 73055 | 6 | 438330
8 | CARPINTERIA METALICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 219319 | 17.3 | 3794218.7
8.2 | MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTA Y/O VENTANA METALICAS, INCLUYE AJUSTES, CAMBIO DE PIEZAS, REPOSICIÓN DE VIDRIOS, PINTURA EN ESMALTE COLOR Y/O ANTICORROSIVO | UN | 161800 | 44 | 7119200
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA | M2 | 62020 | 144 | 8930880
9 | CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. | M2 | 220000 | 0.4 | 88000
10 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN | 328215 | 2 | 656430
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN | 294545 | 6 | 1767270
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE) | UN | 322408 | 10 | 3224080
10.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN | 215926 | 1 | 215926
10.5 | ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN | 344926 | 2 | 689852
10.6 | DUCHAS CON GRIFERÍA | UN | 181385 | 3 | 544155
10.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS | UN | 80250 | 2 | 160500
10.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3" | UN | 16040 | 5 | 80200
11 | APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON DIMENSIONES: DE ANCHO 0.60, ALTO: 0.90M LONGITUD EN ML, CAL. 16, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR. UNA POCETA DE 50 X50X30, CAL. 16, NO INCLUYE GRIFERÍA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN. | M | 434736 | 3 | 1304208
12 | PAÑETE Y PINTURA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
12.1 | PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 14537 | 46.82 | 680622.34
12.2 | PAÑETE LISO 1:4, CON ESTUCO PLÁSTICO | M2 | 21620 | 27 | 583740
12.3 | PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 17643 | 30.08 | 530701.44
12.4 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE | M2 | 9162 | 46.82 | 428964.84
12.5 | PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA | M2 | 15835 | 166.84 | 2641911.4
12.6 | PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) | M2 | 21119 | 1280.75 | 27048159.25
13 | PINTURA SOBRE METAL
13.1 | ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS | M2 | 16875 | 37.8 | 637875
13.2 | ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA | M2 | 15068 | 29.53 | 444958.04
14 | CIELOS RASOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
14.1 | CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) | M2 | 74793 | 48 | 3590064
14.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILA | M2 | 97848 | 19.6 | 1917820.8
15 | CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
15.1 | CERRADURA DE SOBREPONER | UN | 95978 | 1 | 95978
15.2 | ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM | M2 | 81462 | 10.5 | 855351
15.3 | VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM | M2 | 68596 | 37.5 | 2572350
16 | OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
16.1 | ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI, H=0,10 M, FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE BORDILLO. | M2 | 76259 | 4 | 305036
16.2 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA | M2 | 83737 | 66 | 5526642
16.3 | PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2” Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2”X 2” | M2 | 67749 | 2.5 | 169372.5
16.4 | Obras exteriores de jardineria y urbanismo | M2 | 104000 | 9 | 936000
17 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
17.1 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 | M | 31711 | 10 | 317110
17.2 | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2 | M2 | 57560 | 30 | 1726800
17.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | M2 | 122961 | 645 | 79309845
19 | EQUIPOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
19.1 | MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MOTOBOMBA | UN | 756955 | 1 | 756955
20 | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL
20.1 | Aseo final de obra. incluye insumos | M2 | 5704 | 901.3342 | 5141210.2768
20.2 | Disposicion final teja en asbesto | KG | 1300 | 2978 | 3871400
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 386850551.0568

## AIU OBRA
ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
AIU OFICIAL LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLCB-LP-XXX-2021 | [8 empty] | 461207272.7273 | 147586327.2727 | 313620945.4545 | 62724189.0909
COSTO DIRECTO ESTIMADO DE OBRA (CD) |  |  | 386850551 |  |  | OBJETO DEL PROCESO LICITATORIO |  |  | #REF!
VALOR AIU |  |  | 123792176 |  |  | “EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCION Y/O ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA.D.C”. |  |  | #REF! |  |  |  | 386850551
PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL |  |  | 510642727 | [6 empty] | 337415096.7273 |  |  | 123794598.528
AIU % |  |  | 32% | [8 empty] | 147589215.0544
No. SMMLV |  |  | 510.6427 | [5 empty] | 510642727 |  |  | 313618057.6728
TÉRMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA |  |  | 5 | MESES | [7 empty] | 461207272.7273 | 386850550.7576
ÍTEM | A. ADMINISTRACIÓN | [7 empty] | SALUD | 8.5% |  |  | 123792176.2424
| 1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL | [7 empty] | PENSION | 12%
| CARGO |  | CANT. | CATEGORÍA | DEDICACIÓN MES | TOPE SALARIO (MES) | FACTOR PRESTACIONAL | SALARIO + PRESTACIONES | ARL 5 | 6.96% |  |  | 0.24242
|  |  | A |  | B | C | D | F=A*B*C*D | PARAFISCALES | 9% |  |  | 0.048485
1.1 | PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros) | [7 empty] | PRIMA | 8.33%
1.1.1 | DIRECTOR DE OBRA |  | 1 | 7 | 15% | 4237000 | 1.5829 | 1006012.095 | CESANTIAS | 8.33%
1.1.2 | RESIDENTE DE OBRA |  | 1 | 8 | 100% | 3998000 | 1.5829 | 6328434.2 | INTERESES CESANTIAS | 1% |  |  | 510642727
1.1.3 | RESIDENTE SISOMA |  | 1 | 8 | 40% | 3998000 | 1.5829 | 2531373.68
1.1.4 | PROFESIONAL EN DISEÑO URBANO |  | 1 | 7 | 10% | 4237000 | 1.5829 | 670674.73 | VACACIONES | 4.17% |  |  | 0
| SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL | [6 empty] | 10536494.705 |  | 58.29%
2 | GASTOS OPERACIONALES MENSUALES |  | CANT. | AREA (M2) | DEDICACIÓN | DEDICACIÓN X ÁREA (M2) | COSTO ($/M2.MES) | VALOR ($)
2.1 | GASTOS ADMINISTRATIVOS. | [6 empty] | 645000 |  | 2244061.181 |  |  | 645000
| SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES | [6 empty] | 645000 | -509997727
| TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN | [6 empty] | 55907473.525
| TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 14.45% | -509997727
3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS
3.1 | IMPUESTOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | IMPUESTO | VALOR ($)
3.1.1 | Contribución Especial (Impuesto de Guerra Ley 1738 DIC18-2014 prorroga 4 años) | [5 empty] | 5% | 25532136.35
3.1.2 | ICA (Ley 14 6jul1983, Res 219 25feb2004) | [5 empty] | 0.69% | 3523434.8163
3.1.3 | Retefuente | [5 empty] | 2% | 10212854.54
3.1.4 | Estampilla Universidad Pedagogica | [5 empty] | 0.5% | 2553213.635
3.1.5 | Cuatro por Mil | [5 empty] | 0.4% | 2042570.908
| SUBTOTAL IMPUESTOS | [6 empty] | 43864210.2493
3.2 | GARANTIAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | VR. BASE |  | % ASEGURADO | VIGENCIA AMPARO (MESES) | TASA ASEGURADORA | VALOR ($)
3.2.1 | Cumplimiento | GARANTÍA ÚNICA | 510642727 |  | 30% | 12 | 0.4% | 732172.8142
3.2.2 | Buen Manejo de Anticipo |  | 153192818.1 |  | 100% | 12 | 0.4% | 732172.8142
3.2.3 | Salarios y Prestaciones Sociales |  | 510642727 |  | 10% | 41 | 0.3% | 625831.4663
3.2.4 | Estabilidad de la Obra |  | 510642727 |  | 30% | 36 | 0.4% | 2190568.4425
3.2.5 | Predios, labores y Operaciones- Vigencia (Decreto 1082 de 2015 Sección III) | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 200000000 |  | 200 SMMLV | 5 | 0.4% | 399641.6667
| SUBTOTAL GARANTÍAS | [6 empty] | 4680387.2037
| TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS | [6 empty] | 48544597.453
| TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 12.55%
| A. ADMINISTRACIÓN | [6 empty] | 27%
| I. IMPREVISTOS | [6 empty] | 1%
| U. UTILIDAD | [6 empty] | 4%
| A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD) | [6 empty] | 32%