

ANEXO No. 1.

[bookmark: _Hlk109379743]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

PROPONENTE   _______________________________________________________________

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

REQUISITOS GENERALES 

a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente. 

b. En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

	1
	EXPERIENCIA PROPONENTE 
	CUMPLE
	NO CUMPLE 

	1.1
	Para la futura aceptación de oferta, se requiere acreditar experiencia en proyectos relacionados con el sistema de alarmas de  detección de incendios o similares al objeto del presente estudio previo “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO DEL COMANDO DEL   DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”, el oferente deberá presentar mínimo una (1) y máximo (3) certificaciones (certificación por contrato) cuya suma sea igual o supere el 50% del presupuesto asignado al presente proceso, de contratos celebrados con empresas públicas o privadas, por cada una de las siguientes actividades:
	 
	 

	2
	EXPERIENCIA DEL PERSONAL
	 
	 

	2.1
	El oferente deberá presentar certificación escrita firmada por el representante legal donde manifieste que cuenta con personal profesional (ingeniero) con formación académica con certificados de diplomados, seminarios , cursos, congresos en protección contra incendios y seguridad humana en edificaciones, en relación con las normas de protección contra incendios NFPA72, NFPA101, con más de 250 horas certificadas verificables.(Anexar certificados de estas formaciones en instituciones debidamente acreditadas para tal fin)
	 
	 

	2.2
	El oferente deberá presentar certificación escrita firmada por su representante legal en donde certifique que el personal involucrado en la ejecución del objeto contractual tiene como mínimo un año de experiencia en la realización de dichas actividades.
	 
	 

	3
	CAPACIDAD OPERATIVA
	 
	 

	3.1
	Para los trabajos relacionados con el panel de alarma y detección, el oferente deberá contar con una persona calificada y certificada por secutron, igualmente deberá contar con un portátil y el software para la programación del panel.
	 
	 

	3.2
	Para el trabajo de mantenimiento general deberá contar con herramientas de uso mecánica como escalera, mangueras de 2 ½ de 1 ½ pulgadas para uso de incendios y medios video gráficos para realizar el registro fotográfico
	 
	 

	4
	OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS
	 
	 

	4.1
	El oferente deberá contar con una oficina en el área del departamento de San Andrés Providencia y Santa Catalina, por el periodo que dure el contrato y designará un funcionario con disponibilidad de comunicación especial (PBX, FAX, CELULAR, AVANTEL), que permita contacto con el supervisor del contrato para que en coordinación vigile el normal funcionamiento y requerimientos que se presenten para la ejecución del contrato.
	 
	 

	4.2
	CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA
	 
	 

	
	El oferente deberá presentar documento donde se certifique que los trabajos a entregar tendrán garantía mínima durante la ejecución del contrato. (Anexar Certificado)
	 
	 

	4.3
	El servicio se prestará en el lugar indicado o donde se requiera de acuerdo a las necesidades que se presenten, expresadas por el supervisor del contrato
	 
	 

	4.4
	El servicio debe prestarse en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas después de haberse solicitado el servicio de mantenimiento.
	 
	 

	4.5
	El oferente debe hacer la disposición final de los repuestos remplazados cumpliendo con las normas técnicas y legales de protección ambiental. Certificar por escrito, durante la ejecución del contrato allegara al supervisor del contrato la respectiva certificación de la disposición final de dichos elementos 
	 
 
 
	 
 

	4.6
	El personal utilizado debe de estar afiliado a EPS, ARL, caja de compensación familiar, para lo cual se debe estar al día con los pagos de aportes sociales y parafiscales al momento de tramitar la respectiva facturación.
	
	 

	4.6
	Atendiendo a las buenas prácticas en materia ambiental el oferente deberá presentar certificación escrita firmada por el representante legal donde informa que no se encuentra inscrito en el registro único de infractores RUIA, el personal del grupo de telemática, consultará en la página web de la autoridad nacional de licencias ambientales www.anla.gov.co a fin de verificar si el oferente esta reportado, de caso afirmativo la propuesta será rechazada.
	 
	 

	5
	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
	 
	 

	5.1
	 Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.
	 
	 

	5.2
	CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
	 
	 

	 
	El contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato, y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial. El contratista deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar el respectivo formato.
	 
	 

	6
	CONDICIONES AMBIENTALES
	 
	 

	6.1
	INFRACCIÓN AMBIENTAL
	 
	 

	 
	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del servicio mantenimiento, será asumida como responsabilidad del contratista.
	 
	 

	6.2
	CON EL OBJETO DE EVITAR ESCAPES DE SUSTANCIAS NOCIVAS QUE CONTAMINEN LAS PERSONAS Y SUS BIENES, DETERIOREN LOS SUELOS Y EL MEDIO AMBIENTE EN GENERAL:
	 
	 

	 
	El contratista deberá recepcionar, almacenar y efectuar la disposición final de destrucción de acuerdo a la normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos y sus accesorios que, con ocasión a los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil. Por lo anterior el contratista deberá hacer entrega al supervisor del contrato, la certificación acompañada del acopio soporte documental, que evidencie la destrucción de éstos elementos, actividad que deberá ser realizada por una empresa certificada por la autoridad ambiental competente y dar cumplimiento a la ley 1672 del 19 de julio del 2013 “por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones". 
	 
	 

	6.3
	EL CONTRATISTA DEBERÁ:
	 
	 

	 
	Tomar las medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y recuperar la salud de las personas en su vida de trabajo, individual y colectivamente de sus empleados que realicen las visitas técnicas a instalaciones policiales, que participen en los mantenimientos y ejecución del presente contrato, dando cumplimiento a las normas técnicas de seguridad industrial y salud ocupacional. 
	 
 
	 
 

	6.4
	  CONDICIONES AMBIENTALES - RESULTADO 
	 
	 

	
	Establecer criterios para el manejo ambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE, y demás elementos contaminantes que puedan resultar del presente proyecto, de acuerdo a lo establecido en la norma de estándares internacionales aceptada por la institución ISO 14001:2015.
	 
	 

	7
	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: consiste en
	 
	 

	7.1
	Inspección del sistema contra incendios: Verificar todos los componentes del sistema contra incendios, pruebas básicas y entrenamiento del personal del comando sobre posibles eventos que se presenten como los tableros eléctricos). Esta actividad se realizará mensual mediante visitas periódicos de acuerdo a la norma, el cual entregará un informe mensual con los registros encontrados, que serán soporte de pago. En este ítem se incluirá averías menores al sistema contra incendios que se presenten.
	 
	 

	
	Prueba Flujo Anual: Personal calificado debe llevar a cabo mensualmente una prueba del funcionamiento del sistema de detención de incendio, Esta actividad se ejecutará en coordinación con el supervisor del contrato, el cual entregará un informe con los registros encontrados, que serán soporte de pago. 
	 
	 

	
	Mantenimiento: Se realizará mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del sistema de alarmas contra incendios, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o un plan de mantenimiento propuesto que puede ser que incluya cambios de respuesta entre otros.
	 
	 

	7-feb
	Se debe prestar disponibilidad las 24 horas de los días de la semana, para llamados de emergencia dentro de las próximas 2 horas como máximo del reporte de la novedad; dichas actividades se deben presentar con personal propio el cual este incluido dentro de las actividades de ejecución del contrato de mantenimiento.
	 
	 

	7.3
	Se requiere que el oferente realice como primera actividad el Plan de Inspección Prueba y Mantenimiento para el periodo del contrato, en donde se establecerán las inspecciones, pruebas y mantenimientos de acuerdo a las frecuencias indicadas en las Norma, para la inspección, prueba y mantenimiento de sistema de alarma y protección contra incendios 
	 
	 

	7.4
	El oferente deberá contar con un profesional con el siguiente perfil:  Se requiere ingeniero civil , hidráulico, mecánico o afines que cuente con formación académica con certificados de diplomados, seminarios, cursos, congresos en protección contra incendios y seguridad humana en edificaciones, en relación con las normas de protección contra incendios NFPA72, NFPA101 con más de 250 horas certificadas verificables (Anexar tarjeta profesional del ingeniero y certificados de estas formaciones en instituciones debidamente acreditadas para tal fin)
	 
	 

	[bookmark: RANGE!B44]7.5
	El oferente deberá certificar y anexar las fichas técnicas que demuestren que cuenta con los equipos idóneos para el mantenimiento preventivo y correctico a todo costo del sistema de alarmas contra incendios, donde indique que estos equipos son certificados por UL (Underwriters laboratorios) o aprobados FM (Factory Mutual) entidades que acreditan y aprueban los equipos a utilizar en la prueba de eficiencia contra incendios.
	 
	 




	ITEM 
	LISTA DE COMPONENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL COMANDO DEL LAS FACES 2,3,4  
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	8
	SISTEMA, CONTEMPLADOS DENTRO DEL OBJETO
	
	

	
	Nro
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	 
	 

	
	1
	Panel principal de detención de incendios marca Bosch Marca Bosch FPD-7024
	2
	 
	 

	
	2
	Panel principal de detención de incendios marca Bosch Marca Bosch FPP-RNAC-8A-4C
	1
	 
	 

	
	3
	Estación manual doble avisador FMM-7045
	33
	 
	 

	
	4
	Sensor de Humo Fotoelectrico BOSCH – D7050 Productos Protec
	90
	 
	 

	
	5
	Alarmas luz estroboscópica BOSCH-W-HRS
	37
	 
	 

	
	6
	Panel remoto cableado 
	1
	 
	 

	
	7
	Protector de Estación Manual Macroquil-security-signaling-(UV) LISTED49G2-STI-14000SERIES ALARM BOX ACCESSORY TYPE F SUB ASSEMBLY
	28
	 
	 

	
	8
	Rechargeable Batery RB7-12-7Amp-12volt
	2
	 
	 

	
	9
	Batería VixZiom-AFM7(12V7AH/20Hr 
	2
	 
	 

	
	10
	Batería KEYKO-JAPAN-KT12180-(12V-18Ah
	2
	 
	 

	8.4
	Se contemplan 10 actividades a realizar en el presente proyecto, las cuales están descritas en el numeral 8.4 con el fin de recuperar la infraestructura del sistema de alarmas contra incendio del Departamento de Policía San Andrés Providencia y Santa Catalina.




	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVITO Y CORECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	9.1
	Mantenimiento Preventivo
	Es la acción o conjunto de acciones que como objetivo tienen la función de mantener los equipos en correcto estado y funcionamiento, esto mediante tareas sistemáticas de inspección y diagnóstico, todo esto al grupo de equipos y elementos especificados en el numeral 8.3, de modo que se evite fallas a futuro que representen amenazas para el funcionamiento del mismo, y se deban hacer correcciones o cambio del equipo en su totalidad.
Con la aplicación de un mantenimiento preventivo se logra garantizar la vida útil de los elementos o equipos de un sistema y hasta prolongar su uso con una buena eficiencia. 
El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema de alarmas contra incendio en las etapas previas o incipientes (antes de) de modo que posibles fallas que puedan causar un daño mayor ocasionen el no funcionamiento del sistema en un 100%, de esta forma se evita daños de emergencia y tiempo con el sistema fuera de funcionamiento. 
El contratista deberá presentar cronograma de actividades, al igual que el personal que está a cargo de dicho procedimiento, el cual deberá ser aprobado por el supervisor del contrato.

	
	

	9.2
	Reportes
	Todas las fallas, anomalías, novedades detectadas en desarrollo de los mantenimientos preventivos, deberán ser reparadas, subsanadas y reportadas en el informe de mantenimiento. (Deberá adjuntar registro fotográfico) 
	
	

	9.3
	Generalidades 
Mantenimiento Preventivo. 
Parte 2. 
El contratista deberá llevar a cabo las siguientes actividades generales al Grupo de equipos y elementos del sistema, contemplados dentro del objeto del presente contrato
	Apariencia 
Los daños como decoloración, rasguños menores o cualquier anomalía que no afecte el funcionamiento, no pueden ser tomado como no funcional, pero estas pueden ser corregidas en el mantenimiento correctivo (si esto aplica) y no afecta los términos de garantía de acuerdo al origen del caso. 
Integridad 
Todo el sistema de alarmas se considera completo al poseer al 100% todos sus componentes, eléctricos, mecánicos y demás elementos que lo conformen dentro de su construcción de fábrica, los cuales son partes esenciales para su funcionamiento. 
La falta o no existencia de alguno de estos por manipulación ajena al personal especializado de soporte, podrá afectar los términos de garantía del equipo.
Limpieza 
Es la remoción de agentes extraños o dañinos a la estructura original del equipo o elemento, esto por medio de productos especializados para dichos equipos. 
	
	

	9.4
	Generalidades 
Mantenimiento Preventivo. 
Parte 3. 
El contratista deberá llevar a cabo las siguientes actividades generales al sistema de alarmas contra incendio y elementos del sistema, contemplados dentro del objeto del presente contrato
	Lubricación 
Es la acción de reducir el rozamiento y todos los efectos causados por este en las superficies adyacentes en movimiento por lo cual se aplica entre estas superficies sustancias lubricantes de acuerdo al tipo de elemento con el fin de reducir la fricción y el desgaste de las partes móviles, esto no aplica para todo el sistema y solo algunos elementos lo requieren.
Pruebas de Funcionamiento 
Son las pruebas que se realizan al sistema de alarmas contra incendio para determinar el funcionamiento de estos de acuerdo a los criterios del fabricante o lista de chequeo, en esta establecen los parámetros.

Los sistemas de alarmas que no cumple con estos parámetros serán sometidos a diagnóstico para determinar el causante. Estas pruebas son realizadas por personal idóneo y capacitado de elementos.

	
	

	9.5
	Actividades Mantenimiento Preventivo
	El contratista como mínimo deberá realizar las siguientes actividades dentro de cada mantenimiento preventivo así:
	
	

	
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

	1. Destapar y limpiar en su interior toda la suciedad que se encuentre. 
2. Revisar el estado de los cables y conexiones que pasan por el sistema de alarmas contra incendio y realizar los cambios en caso de ser necesario). 
3. Fumigar al interior para evitar la proliferación de plagas. 
4. Tapar verificando que quede bien cerrado.
5. Revisar valores de voltaje de entrada (Acometida) y de salida. 
6. Verificar valores de conexión a tierra
7. Comprobación de la ubicación y ambiente de trabajo de los equipos, temperatura, humedad, etc.
	

















	

	10.1
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	10.2
	Mantenimiento Correctivo
	Es la acción que corrige los defectos o daños que puede tener el sistema de alarmas contra incendio, por medio de este se corrigen o reparan las averías y daños detectados, para el funcionamiento correcto del sistema de alarmas. 
Durante la vigencia del contrato, el contratista deberá realizar todos los diagnósticos, correcciones, reparaciones y/o cambio de repuestos, piezas, accesorios, que garanticen el correcto funcionamiento del sistema del sistema de alarmas contra incendios 
Para este tipo de mantenimiento se debe generar un caso o solicitud de servicio por medio de los canales de atención establecidos para el cumplimiento del contrato, la cual asignará un número de ticket, el cual de acuerdo a los tiempos de respuesta se realiza un seguimiento hasta que quede solucionada la falla.
	
	

	
	ANEXO 2 LISTA DE COMPONENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL COMANDO EL LAS FACES 2,3,4 
	
	

	10.3
	Una vez suscrita el acta de inicio, se generará el primer ticket de servicio, en el cual el contratista deberá realizar el primer diagnóstico y mantenimiento correctivo al sistema de alarmas contra incendio y las fallas que se relacionan a continuación, que en este momento se encuentran fuera de servicio y/o no permiten que el sistema funcione correctamente, en coordinación con el supervisor del contrato, así
		N
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	1
	Panel principal de detención de incendios marca Bosch Marca Bosch FPD-7024
	2

	2
	Panel principal de detención de incendios marca Bosch Marca Bosch FPP-RNAC-8A-4C
	1

	3
	Estación manual doble avisador FMM-7045
	31

	4
	Sensor de Humo Fotoelectrico BOSCH – D7050 Productos Protec
	85

	5
	Alarmas luz estroboscópica BOSCH-W-HRS
	35

	6
	Panel remoto cableado 
	1

	7
	Protector de Estación Manual Macroquil-security-signaling-(UV) LISTED49G2-STI-14000SERIES ALARM BOX ACCESSORY TYPE F SUB ASSEMBLY
	28

	8
	Rechargeable Batery RB7-12-7Amp-12volt
	2

	9
	Batería VixZiom-AFM7(12V7AH/20Hr 
	2

	10
	Batería KEYKO-JAPAN-KT12180-(12V-18Ah
	2



	
	

	10.4
	Bolsa de Repuestos y materiales
	Esta bolsa de dinero estará disponible para realizar el suministro, de repuestos y/o consumibles requeridos en el mantenimiento correctivo, para asegurar la continuidad de la operación del sistema de alarmas contra incendio, La bolsa de repuestos puede ser utilizada y consumida, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 
Se debe disponer de repuestos de mayor consumo para garantiza los mantenimientos correctivos. Los repuestos serán suministrados a medida que sean requeridos hasta completar el presupuesto disponible para esta actividad. No obstante, previa autorización del supervisor del contrato.
	
	

	10.5
	Lista de repuestos y materiales
	El contratista deberá presentar en su oferta económica la cotización de los elementos que se relacionan en el Anexo 13.3 los cuales se mantendrán durante la vigencia del contrato.
	
	

	10.6
	Componentes no incluidos en 
la lista de repuestos y materiales
	En la ejecución de los mantenimientos correctivos, en caso de requerir repuestos que no estén relacionados en el Anexo 13.3 deberán ser adicionados y deberán estar sustentados en mínimo 3 cotizaciones. El valor será fijado a través de una fórmula matemática y estadística conforme el supervisor del contrato o interventoría y contratista.
	
	

	11.1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - RESULTADO
	
	

	11.2
	Realizar el cambio de repuestos necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema de alarmas contra incendio en aquellos donde el mantenimiento preventivo no sea suficiente, verificando que los repuestos o equipos sean nuevos, no remanufacturados y que cumplan las políticas de calidad, siendo de igual o mejores especificaciones técnicas.
	
	

	
	CANALES DE ATENCIÓN
	
	

	11.3
	El contratista deberá disponer de los siguientes canales de atención para la generación de tickets de servicio:
	· Línea telefónica 
· Correo electrónico 
De cualquiera de estas formas se podrá generar tickets para la atención de los servicios.
	
	

	11.4
	CANALES DE ATENCIÓN - RESULTADO 
Tener una comunicación constante con el contratista y la cuadrilla técnica disponible para la atención de posibles fallas del sistema, garantizando la trazabilidad de los incidentes, generando control en la calidad del servicio prestado.
	







	

	12
	ANS - ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO
	
	

	12.1
	Tiempo de atención 
	Este tiempo es de 7x24 horas 
	
	

	12.2
	Tiempo de respuesta telefónica 
	Inmediato 
	
	

	12.3
	Tiempo de respuesta en sitio 
	Este tiempo es de máximo 24 horas para hacer presencia en sitio 
	
	

	12.4
	Tiempo de solución
	El tiempo promedio de solución será de cuarenta y ocho horas. Solamente se desplazarán los equipos de su sitio, cuando requieran ser remplazados u observados (en cuyo caso el tiempo de respuesta y solución no excederá de 56 horas); sin embargo, si los equipos salen de servicio, el contratista deberá entregar e instalar uno de iguales o mejores características técnicas dentro de las 36 horas siguientes a la detección del daño, con el fin de no suspender el funcionamiento del sistema.
	
	

	12.5
	Informes
	El contratista deberá entregar un informe mensual de las actividades realizadas dentro del tiempo de la vigencia del contrato al supervisor.
	
	

	12.6
	Soporte y asesoría en sistema contra incendio 
	Se contempla dentro del soporte la asistencia de un Ingeniero, al presentarse cualquier incidente que genere indisponibilidad, el cual se desplazará hasta las instalaciones, sin costo adicional.
	





	

	13
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN

	
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

	13.1
	Equipos y/o elementos para dar de baja
	Cuando conjuntamente el supervisor del contrato y el contratista decidan técnicamente dar de baja un elemento del sistema de alarmas contra incendio, que por su tecnología característica y daños ya no es viable para el uso y por ser el costo beneficio mayor al arreglo del mismo, será remplazado mediante acta por otro equipo de similares o superiores características previo concepto del supervisor del contrato. Deben ser nuevos con garantía mínima de un (1) año, debe ser entregado instalado y en pleno funcionamiento, llave en mano por el contratista.
	
	

	13.2
	Logística
	El contratista deberá disponer de la infraestructura, laboratorio para revisión y logística necesaria, que le permita garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos en el presente contrato.
	
	

	13.3
	Establecer los tiempos mínimos de respuesta a la atención de los incidentes reportados al contratista, al igual que el procedimiento en caso de que se tenga que realizar un cambio de elemento del sistema de alarmas contra incendio por ser una reparación antieconómica o por obsolescencia y daño del bien, que genera la no consecución de repuestos en el mercado.
	







	

	14
	ANEXO 3.  LISTA DE UBICACIÓN Y COMPONENTES DE PUNTOS DEL SISTEMA DE ALRMAS DE DETECION DE INCENDIOS 
	
	

	14.1
	Dirección: Comando de Departamento de Policía San Andrés Providencia y Santa Catalina, AVENIDA FRANCISCO NEWBALL # 5B 1-34 barrio centro, Latitud (N) 12°58'43,5'' N Latitud (W) 81°69,6'27,32'' W
	
	

	14.2
	Mantenimiento general sistema de detección y alarma panel FPD-7024 de BOSH, con teclado de operación sensores dual de humo, de monitoreo y las estaciones manuales del sistema de operación de alarma
• Corrección llamados de alerta central de detección.
• Mantenimiento general dispositivos iniciadores de alarma.
• Mantenimiento general dispositivos anunciadores de alarma.
	
	

	14.3
	Prueba general sistema de detección y alarma panel FPD-7024 de BOSH teclado de operación sensores dual de humo, de monitoreo 
• Prueba dispositivos iniciadores de alarma.
• Prueba dispositivos anunciadores de alarma
	
	

	14.4
	Mantenimiento general sistema de detección y alarma FPD -7024
• Corrección llamados de alerta central de detección.
• Mantenimiento general dispositivos iniciadores de alarma.
• Mantenimiento general dispositivos anunciadores de alarma.
	
	

	14.5
	Prueba general sistema de detección y alarma panel FPD-7024 de BOSH
• Prueba dispositivos iniciadores de alarma.
• Prueba dispositivos anunciadores de alarma.
	
	

	14.6
	El oferente deberá contar con un profesional capacitado en programación y manejo de paneles de detección FPD-7024 de BOSH teclado de operación sensores dual de humo, y estaciones manuales de operación de alarma y equipos contenidos en el objeto de este proceso, de igual forma el uso de material (Anexar certificado de estas formaciones)
	
	

	14.7
	El futuro contratista debe conocer la Legislación Colombiana sobre protección a la salud humana, a los recursos naturales y al medio ambiente y se obliga a cumplirla, en especial los principios constitucionales, la Ley 1252 del 27/11/2008, Decreto 4741 del 30/12/2005, Resolución 372 del 26/02/2009, Resolución 1446 del 02/09/2005, Resolución 1488 del 02/09/2005, y otras que establezca el Ministerio del Medio Ambiente y las del Ministerio de Salud y demás normas concordantes y complementarias. 
	
	

	14.8
	ACTIVIDADES REGLAMENTADAS PARA EL SG-SST
El futuro contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la GUIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO – SGSST Guía operacional del Sistema de Gestión Ambiental para la Policía Nacional 1DS-GU-0025 y Guía para la implementación y aseguramiento de los sistemas de gestión de la calidad y ambiental 1DS-GU-0016 y la Directiva Administrativa Transitoria 039 DIPON OFPLA del 07/08/2021 “Parámetros para el fortalecimiento del sistema de gestión integral de la Policía Nacional vigencia 2021” 
	
	

	14.9
	ANEXO 4 LISTA DE COMPONENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL COMANDO EL LAS FACES 2,3,4  
	
	

	
		N
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	

	1
	Panel principal de detención de incendios marca Bosch Marca Bosch FPD-7024
	2
	

	2
	Panel principal de detención de incendios marca Bosch Marca Bosch FPP-RNAC-8A-4C
	1
	

	3
	Estación manual doble avisador FMM-7045
	31
	

	4
	Sensor de Humo Fotoelectrico BOSCH – D7050 Productos Protec
	85
	

	5
	Alarmas luz estroboscópica BOSCH-W-HRS
	35
	

	6
	Panel remoto cableado 
	1
	

	7
	Protector de Estación Manual Macroquil-security-signaling-(UV) LISTED49G2-STI-14000SERIES ALARM BOX ACCESSORY TYPE F SUB ASSEMBLY
	28
	

	8
	Rechargeable Batery RB7-12-7Amp-12volt
	2
	

	9
	Batería VixZiom-AFM7(12V7AH/20Hr 
	2
	

	10
	Batería KEYKO-JAPAN-KT12180-(12V-18Ah
	2
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ANEXO 2

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.


GARANTÍAS DEL PROCESO
ETAPA CONTRACTUAL

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Garantía de Seriedad

	Riesgo Jurídico
	La no suscripción del contrato sin justa causa.
	
Diez por ciento (10%) del monto del presupuesto oficial
	Oferentes
	Desde la presentación de la oferta y por cuatro (04) meses más.
	Ampara la no suscripción del contrato sin justa causa por el Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial desde la presentación de la oferta y por cuatro (04) meses más.

	
	Riesgo Jurídico
	La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de oferta cuando el término previsto en el pliego de condiciones para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue siempre y cuando esas prorrogas no excedan el término de tres meses.
	
	
	
	

	
	Riesgo Jurídico
	La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado es garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
	
	
	
	

	
	Riesgo Jurídico
	El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de ofertas.
	
	
	
	





ETAPA CONTRACTUAL

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Garantía única
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento del contrato.
	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y sesenta (60) días calendario más.
	Ampara el riesgo de incumplimiento durante la vigencia del contrato y 60 días calendario más. La estimación del riesgo cubre el 20% del valor del contrato como quiera que se pretende el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad en los mismos términos de la cláusula penal pecuniaria.

	

Garantía Única

	Riesgo Operativo
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 
	Cincuenta por ciento (50%) del Valor del Contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato un (1) año meses más para los repuestos, partes y/o accesorios instalados en el sistema de alarmas de detección de incendios con el respectivo preventivo y mantenimiento correctivo.
	Ampara el riesgo de mala calidad de los bienes durante la vigencia del contrato y un (1) año más para los repuestos, partes y/o accesorios instalados, con el respectivo mantenimiento correctivo y preventivos, La estimación del riesgo cubre el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato lo que cubriría el perjuicio administrativo por la posible pérdida de los recursos y los gastos ocasionados por el proceso.








CLAUSULAS SANCIONATORIAS



	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Multa
	Riesgo Jurídico
	La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios la póliza de garantía única 
	Multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos (0.2%) del valor del contrato
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días
	
Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios, a póliza de garantía única

	Multa
	Riesgo Jurídico
	Incumplimiento parcial
	Multas cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario que se descontará del saldo que le adeude la entidad. esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella
	Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista.

	Clausula penal pecuniario
	Riesgo Jurídico
	Incumplimiento total declaratoria de caducidad
	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato
	Contratista
	El veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato, esta cláusula opera por el simple retardo.
	Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad, esta cláusula opera por el simple retardo.
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ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación 
	Calificación total 
	
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	LA NO ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO YA SEA PORQUE NO SE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS HABILITANTES O NO SE PRESENTEN PROPUESTAS
	AFECTACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE POLICÍA, POSIBLES ATENTADOS CONTRA LAS INSTALACIONES POLICIALES, ANTE LA PARALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV CÁMARAS Y CIRCUITO CERRADO POR FALTA DE MANTENIMIENTO.
	3
	2
	5
	MEDIO
	POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
	EVITAR EL RIESGO O REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO, A TRAVÉS DE ESTABLECER REQUISITOS HABILITANTES QUE PERMITAN LA PLURALIDAD DE OFERENTES.
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	NO
	ESTRUCTURADOR ESTUDIO PREVIOS
	SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
	ENTREGA AL GRUPO DE CONTRATOS DEL ESTUDIO PREVIO
	REVISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
	UNA VEZ

	2
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD
	3
	3
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	TRANSFERENCIA DEL RIESGO, A TRAVÉS DE LAS ASEGURADORAS.
	3
	2
	5
	Medio
	SI
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	DESDE LA FIRMA DE LA CARTA DE INICIO Y EJECUCIÓN
	TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
	MENSUAL

	3
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	MALA CALIDAD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
	QUE SE REDUZCA LA DISPONIBILIDAD DEL NÚMERO DE CÁMARAS O ESTÉN FUERA DE SERVICIO.
	3
	3
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	TRANSFERENCIA DEL RIESGO, A TRAVÉS DE LAS ASEGURADORAS 
	3
	2
	5
	MEDIO
	NO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	DESDE LA FIRMA DE LA CARTA DE INICIO Y EJECUCIÓN
	TERMINO DE LA GARANTÍA DE LOS MANTENIMIENTOS.
	A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
	Mensual

	4
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	LA NO EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL DEBIÉNDOSE REALIZAR LA IMPORTACIÓN O QUE EN MUCHOS CASOS NO SE CONSIGA LOS REPUESTOS ADECUADOS.
	QUE SE REDUZCA LA DISPONIBILIDAD DEL NÚMERO DE CÁMARAS O ESTÉN FUERA DE SERVICIO
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	EVITAR EL RIESGO O REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO, A TRAVÉS DE ESTABLECER REQUISITOS HABILITANTES UNA CERTIFICACIÓN SUSCITA POR EL OFERENTE DONDE CERTIFIQUE QUE CUENTA CON LOS MEDIOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO.
	3
	1
	4
	BAJO
	NO
	SI
	ESTRUCTURADOR ESTUDIO PREVIO
	SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
	ENTREGA AL GRUPO DE CONTRATOS DE LOS ESTUDIOS PREVIOS
	REVISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
	Una vez

	5
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	EL NO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES QUE CONTRATE EL OFERENTE
	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	TRANSFERENCIA DEL RIESGO, A TRAVÉS DE LAS ASEGURADORAS
	3
	1
	4
	BAJO
	SI
	NO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	DESDE LA FIRMA DE LA CARTA DE INICIO Y EJECUCIÓN
	TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	REVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL PAGO DE SALARIOS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	Mensual

	6
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL
	IMPOSICIÓN DE SANCIONES A LA POLICÍA NACIONAL POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	EVITAR EL RIESGO O REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO, A TRAVÉS DE ESTABLECER REQUISITOS LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS A LA CUAL DEBERÁ REALIZAR SEGUIMIENTO EL SUPERVISOR DEL CONTRATO  
	3
	1
	4
	BAJO
	SI
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	DESDE LA FIRMA DE LA CARTA DE INICIO Y EJECUCIÓN
	TÉRMINO DE LA GARANTÍA DE LOS MANTENIMIENTOS.
	A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN.
	Mensual























FORMULARIO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

San Andrés, Islas ___________________

Señores
[bookmark: _Hlk103937807]POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Ciudad.

REFERENCIA: Presentación de propuesta para el proceso de mínima cuantía PN DESAP MIC 028 2022, cuyo objeto es la MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE ALARMA, DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, (INCLUYENDO CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTOS DE SER NECESARIOS) PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el (cofirmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. 

Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso Mínima Cuantía No. PN DESAP MIC 028 2022, cuyo objeto es la MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE ALARMA, DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, (INCLUYENDO CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTOS DE SER NECESARIOS) PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. Conforme a la información suministrada en los términos establecidos en la invitación que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en la invitación y en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
3. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la Ley aplicable.
4. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
5. El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la POLICIA NACIONAL de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones.
6. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
7. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones): Teléfono(s): Fax
8. Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).
9. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
10. Para el desarrollo de la ejecución del contrato que se suscriba como resultado de la definición del proceso de contratación, el CONTRATISTA cuenta con un plazo de ejecución a partir de la aprobación de la garantía única y la notificación mediante orden por escrito, de parte del CONTRATANTE, de 60g días.





FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	________________________________________
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL________________________________________
DOCUMENTO IDENTIDAD		________________________________________
EMPRESA				________________________________________
NIT. No. 				________________________________________































FORMULARIO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA


CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 
APERTURA ________                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________
                                   ___________________________ Y/O
                                   ___________________________ C.C. _______________
Dirección                    __________________ Teléfono________ Fax________
                                   _________________              ________
                       _________________
Departamento _______________ Ciudad   _______________ Municipio________

Denominación de la cuenta            Corriente	______
                                                        Ahorros	______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el contratista deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

1.   Si es a través de correo electrónico el contratista verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________ SI (___)
TELÉFONO:			______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA: 

Entidad Financiera __________________________ Código _________________
Sucursal _________________Código________________ Ciudad _____________
Dirección _______________Teléfono_____________ Fax______________
Número de la cuenta _____________________________
(Adjuntar certificación bancaria)


______________________________    

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO







FORMULARIO No. 3 

COMPROMISO ANTICORRUCION


San Andrés, ________________
Señores.
POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Ciudad

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Mínima Cuantía , Número PN DESAP MIC 028 - 2022  cuyo objeto es el : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE ALARMA, DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, (INCLUYENDO CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTOS DE SER NECESARIOS) PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal. 
SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación. 
Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,[footnoteRef:1] son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. [1:  Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.] 

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.
El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).


El proponente: ________________




______________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: 
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): 
Nombre Representante Legal: 
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) 
Dirección: 
Teléfono: 
Email: 



NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.











FORMULARIO 4

PROPUESTA ECONOMICA

San Andrés, __________________

Señores 
POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 
Ciudad 

REF: PROCESO DE CONTRACIÓN PN DESAP MIC 028 2022

El suscrito ____________________________, obrando en nombre y representación de _______________________, de conformidad con lo establecido en la presente invitación del presente proceso de Contratación, adelantado por LA POLICÍA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, por medio de la presente, oferto de forma irrevocable y como precio fijo y global, para la celebración del contrato y en cumplimiento del objeto del presente proceso; y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes que se relacionan en el Formulario 4 de la invitación del actual proceso de contratación, en los términos y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto en el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, de acuerdo a la siguiente relación:

PROPUESTA ECONÓMICA 

   VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN.

	ÍTEM Y/O LOTE
	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	RECURSO
	UNIDAD DE DESTINO
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO ESTIMADO, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA
	VALOR TOTAL OFERTADO 

	1
	A-02-02-02-008-07-01-5
	1
	DESAP
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE ALARMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
	1
	$ 29.360.000
	

	VALOR TOTAL ESTIMADO
	$ 29.360.000
	




El valor estimado en condiciones de mercado es de CINCUENTAICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENTAINUEVE CENTAVOS ($ 55.580.310,59) Para su ejecución se tendrán en cuenta los valores unitarios resultado del proceso de adjudicación, teniéndose como precio techo los siguientes:














NOTA 1: por ser un contrato de prestación de servicios El valor a adjudicar será el valor total del presupuesto oficial estimado que para este caso es por valor de CINCUENTAICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENTAINUEVE CENTAVOS ($ 55.580.310,59). moneda legal colombiana sin iva, impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes según aplique.

NOTA 2: Se les recuerda a los proponentes que la propuesta que supere el valor unitario estimado por la entidad será rechazada. 

NOTA 3: De acuerdo a la necesidad del Comando de Departamento, la proyección inicial de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para el sistema de alarma, de detección de incendios, (incluyendo cambio de accesorios y/o repuestos de ser necesarios.    







Firma:	_______________________________________
Nombre del Representante Legal:
Cédula de Ciudadanía


























 	





FORMULARIO 5

FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

San Andrés, ________________

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Ciudad

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Mínima Cuantía  Número PN DESAP MIC 028 -2022  cuyo objeto es la: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE ALARMA, DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, (INCLUYENDO CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTOS DE SER NECESARIOS) PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente: 
 
“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa, actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato. 

PERSONA NATURAL

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios.





 Nota: seleccionar, según corresponda.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 

· Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 

· Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 

· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 

· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato. 

· Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada. 

· Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.  

Las personas jurídicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente: 

1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III.

3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.
La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: 
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): 
Nombre Representante Legal: 
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) 
Dirección: 
Teléfono: 
Email: 


Nota: Este formulario se actualizará por parte de las unidades dueñas de la necesidad en coordinación con el responsable del Sistema de Gestión de SST de la unidad, cada vez que se requiera, de acuerdo con la actualización de la normatividad, política y objetivos del SG-SST de la Policía Nacional.

FORMULARIO 6

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
PERSONA NATURAL


Señores 
POLICIA NACIONAL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA


REFERENCIA: PROCESO PN DESAP MIC 028 2022, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE ALARMA, DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, (INCLUYENDO CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTOS DE SER NECESARIOS) PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

FECHA_____________________________ 


Yo ___________________________________________, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N° ____________________expedida en _______________ manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que no me encuentro incursos dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad legal establecidas en la Constitución Nacional, en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia y que tampoco me hallo en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el Estado (Policía Nacional – Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina). En especial, que no aparezco reportado en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, expedido por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con el numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002. 


Atentamente, 




Firma________________________________ 
Nombre: ______________________________ 
C.C. N°:______________________________ 


















FORMULARIO 6

[bookmark: _Hlk24007308]CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
PERSONA JURIDICA


Señores 
POLICÍA NACIONAL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

REFERENCIA: PROCESO PN DESAP MIC 028 2022, cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE ALARMA, DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, (INCLUYENDO CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTOS DE SER NECESARIOS) PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.


 FECHA______________________________ 

Yo ___________________________________________, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N° ____________________expedida en _______________ representante legal de la empresa _______________________ con NIT No_______________ manifiesto bajo la gravedad de juramento: Que hemos cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo  50 de la Ley 789 de 2002, durante los 6 meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto nos encontramos a paz y salvo  por conceptos de pago a las entidades  promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales  según consta la última planilla de pago No._________ que se efectuó por medio de la entidad ____________,  y nos comprometemos a cumplir  con dicha obligación durante la vigencia del contrato cuyo objeto es el  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE ALARMA, DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, (INCLUYENDO CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTOS DE SER NECESARIOS) PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA



Atentamente, 

Firma representante legal ________________________________ 
Nombre: ______________________________ 
C.C. N°:______________________________	
Nombre Razón Social y NIT____________________________

REVISOR FISCAL O CONTADOR
Firma ________________________________
Nombre: ______________________________ 
C.C. N°:______________________________	
Tarjeta Profesional No ____________________________

(Anexar en este mismo formulario fotocopia de la cedula y tarjeta profesional)





FORMULARIO 7

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL EN PERSONA NATURAL


Señores 
POLICÍA NACIONAL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA


REFERENCIA: PROCESO PN DESAP MIC 028 2022, cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE ALARMA, DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, (INCLUYENDO CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTOS DE SER NECESARIOS) PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.


FECHA______________________________ 


Yo ___________________________________________, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N° ____________________expedida en _______________ manifiesto bajo la gravedad de juramento: Que actualmente me encuentro vinculado al Sistema General de Salud, Pensiones y Atención a Riesgos laborales ARL, así como efectuó aporte en calidad de cotizante al sistema de seguridad social a la entidad____________, y me encuentro al día con los aportes de ley según planilla de pago No._________ que se efectuó por medio de la entidad ____________, en caso de ser adjudicatario con la Policía Nacional – Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina me obligo hacer los aportes de Ley a dichos Sistemas durante la vigencia del contrato cuyo Objeto es: _________________________________________________________________________________________________________________________________ lo anterior en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 


Atentamente, 



Firma________________________________ 
Nombre: ______________________________ 
C.C. N°:______________________________














FORMULARIO No 7

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA


Señores 
POLICÍA NACIONAL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA


REFERENCIA: PROCESO PN DESAP MIC 028 2022, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE ALARMA, DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, (INCLUYENDO CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTOS DE SER NECESARIOS) PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.



 FECHA______________________________ 


Yo ___________________________________________, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N° ____________________expedida en _______________ representante legal de la empresa _______________________ con NIT No_______________ manifiesto bajo la gravedad de juramento: Que hemos cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo  50 de la Ley 789 de 2002, durante los 6 meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto nos encontramos a paz y salvo  por conceptos de pago a las entidades  promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales  según consta en las últimas seis planilla de pago No._________, __________, __________, _________, _________, _________ que se efectuaron  por medio de la(s) entidad(s) ____________,  y nos comprometemos a cumplir  con dicha obligación durante la vigencia del contrato cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE ALARMA, DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, (INCLUYENDO CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTOS DE SER NECESARIOS) PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.


Atentamente, 

Firma representante legal ________________________________ 
Nombre: ______________________________ 
C.C. N°:______________________________		
Nombre Razón Social y NIT____________________________

REVISOR FISCAL O CONTADOR

Firma ________________________________
Nombre: ______________________________ 
C.C. N°:______________________________	
Tarjeta Profesional No ____________________________

(Anexar en este mismo formulario fotocopia de la cedula y tarjeta profesional, y las seis ultimas planillas de pago
FORMULARIO No 8

FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

San Andrés, _________________

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Ciudad

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Mínima Cuantía , Número PN DESAP MIC 028 -2022  cuyo objeto es el: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE ALARMA, DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, (INCLUYENDO CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTOS DE SER NECESARIOS) PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Mínima Cuantía, para la celebración de un contrato estatal para el. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE ALARMA, DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, (INCLUYENDO CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTOS DE SER NECESARIOS) PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.


Cláusula primera. Compromisos asumidos.


El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la Policía Nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.






El proponente:
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: 
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): 
Nombre Representante Legal: 
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) 
Dirección: 
Teléfono: 
Email: 









FORMULARIO 9


COMPROMISO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Yo ________________________________________, representante legal y/o proponte, de la empresa ________________________________, me comprometo a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus productos deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental contribuyendo de esta forma con la protección efectiva del medio ambiente. 


Igualmente me comprometo a cumplir y respetar los programas ambientales establecidos por el Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en cuanto al uso y ahorro del agua y energía, manejo de residuos entre otros. 








FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________

DOCUMENTO IDENTIDAD: ________________________________________
    
EMPRESA: _______________________________________

NIT. No: _______________________________________
























FORMULARIO No 10

ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS



Ciudad y Fecha


Coronel 
[bookmark: _Hlk110763987]DORIS EDITH MANOSALVA PINTO 
Departamento de Policía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
Avenida Francisco Newball 5B No. 1-34



Proceso No. PN DESAP MIC 028 2022

Yo __________________________ Identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro.  _____________ expedida en ________________ certifico que lo que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la empresa o establecimiento de comercio (según corresponda) __________________________________ Nit. _________________________, así como cada uno de los socios y los recurso que se destinaran para el desarrollo del proceso de contratación con la POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE ALARMA, DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, (INCLUYENDO CAMBIO DE ACCESORIOS Y/O REPUESTOS DE SER NECESARIOS) PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.” Provienen de actividades licitas y que no estamos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos. 

Por lo tanto, autorizo al Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que verifique la veracidad de la información suministrada.


Atentamente; 





Nombre ______________________________________
C.C. No ______________________________________
Nombre Razón Social y NIT. ______________________
Firma Representante legal _______________________
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