## FCTI COMPONENTE TECN-CENTRO DIA
PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO DE CALIFICACIÓN TÉCNICA DE INMUEBLES (COMPONENTE URBANÍSTICO Y DE INFRAESTRUCTURA) - CENTROS DÍA -
1. OBJETIVO: Verificar la infraestructura ofertada por el proponente , mediante una visita de inspección ocular a la edificación y determinar si es APTA o NO para prestar los servicios que ofrece la Secretaría Distrital de Integración Social.
PARTE I INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO
PROPONENTE: |  |  | No. DE PROCESO: |  |  | CAPACIDAD MÍNIMA DEL PLIEGO: |  |  | PROYECTO:
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  | LOCALIDAD: |  |  | BARRIO: |  |  | MODALIDAD:
DIRECCIÓN: | [5 empty] | CHIP: |  |  | SECTOR CATASTRAL:
TELÉFONO: |  |  | TIPO DE CLIMA: |  |  | USO ACTUAL: |  |  | MATRICULA INMOBILIARIA:
2. PARAMETROS URBANISTICOS
ITEM | ESPACIO |  | DESCRIPCION |  |  | REQUISITO MÌNIMO | REQUISITO NECESARIO | CUMPLIMIENTO |  | N/A | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
2.1. | Esquema básico de los espacios ofertados |  | "Deben presentarse en el momento de la visita los planos arquitectónicos básicos (pueden ser solo las plantas), en formato DWG preferiblemente en version 2016 o anterior a esta. Especificando de manera clara y legible el nombre y las medidas de los espacios propuestos, con el fin de verificar la capacidad de usuarios en cumplimiento del estándar establecido. Al momento de la visita deben ser presentados en fisico, teniendo en cuenta que al finalizar, el proponente firmara a modo de aceptacion los espacios y areas expuestos." |  |  | X
2.2. | Certificado de Riesgos |  | Para este proceso es válido el concepto emitido por la página oficial de la secretaria Distrital de Planeación - SINUPOT, mediante el cual conste que el predio no se encuentra en zona de amenaza alta. |  |  | X
2.3 | Concepto de uso del suelo |  | El oferente deberá presentar el concepto de uso del suelo expedido por la Secretaría Distrital de Planeación, SINUPOT o Curaduría Urbana, donde conste que de acuerdo con la norma urbanística vigente se permite uno de los siguientes usos: a. Dotacional equipamiento colectivo de bienestar social. b. dotacional equipamiento colectivo. c. Institucional clase I o II |  |  | x
2.4 | Distancia del inmueble respecto de Líneas de transmisión eléctrica de alta tensión |  | Si se evidencian redes eléctricas con líneas de alta y extra alta tensión, se evaluarán de acuerdo con el anexo general del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) vigente, “...cumplir con el ancho de la zona de Servidumbre de líneas de transmisión para líneas de alta y extra alta tensión de las Tablas 13,1 y 22.1”. En dado caso de ser líneas de media tensión se deberán garantizar las distancias mínimas de seguridad respecto a las construcciones según lo expuesto en el RETIE. |  |  | x
2.5 | Recibos de servicios públicos domiciliarios y certificaciones |  | El oferente deberá presentar los recibos de servicios públicos de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado. |  |  | x
|  |  | Se deberá aportar el recibo de gas natural en caso que el predio cuente con este servicio junto con los certificados de lavado de tanques y fumigación y control el de plagas vigente. |  |  |  | x
PARTE II INFORMACIÓN TECNICA DEL PREDIO
3. AFECTACIONES
3.1. AMENAZAS NATURALES
No. | AMENAZA
3.1.1. | Remoción en masa
3.1.2. | Inundación
3.1.3. | Redes de Energia (Requisito mínimo)
4. DIAGNOSTICO TÉCNICO
4.1 UPZ | [5 empty] | 4.2 SECTOR NORMATIVO
4.3 TRATAMIENTO SEGÚN UPZ | [5 empty] | 4.4 ÁREA DE ACTIVIDAD
4.5 ZONA | [5 empty] | 4.6 USOS DOTACIONALES DE BIENESTAR SOCIAL PERMITIDOS (D. 120 DE 2018)
4.7 CLASIFICACIÓN DE ESCALA DEL EQUIPAMIENTO OBJETO DEL ESTUDIO
4.8 LOCALIZACIÓN
Fuente:
PARTE III CARACTERISTICAS ESPACIOS FISICOS
5. CUADRO DE AREAS (M2)
No. | ASPECTO | [7 empty] | M2 |  | UNIDAD
5.1. | Areas de construcción |  | AREA CONTRUIDA TOTAL PARA LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO (CATASTRAL) | [7 empty] | M2
6. ASPECTOS GENERALES - OBSERVACIONES DEL ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACION
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  |  | REQUISITO MÌNIMO | REQUISITO NECESARIO | CUMPLIMIENTO |  | N/A | CANTIDAD
[8 empty] | SI | NO
6.1 | El inmueble cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado y deberá garantizar la prestación de dicho servicio en la Unidad Operativa de manera ininterrumpida. |  |  |  |  | x
6.2 | El inmueble cuenta con tanque(s) de almacenamiento de agua aéreo o subterráneo conectado directamente al sistema de cocina y baños para garantizar su permanente circulación. Durante la prestación del servicio se debe garantizar el suministro de agua potable permanentemente a la población atendida mediante tanques de almacenamiento y reserva. |  |  |  |  | x
6.3 | El inmueble cuenta con servicio de energía eléctrica y deberá garantizar la prestación de dicho servicio en la Unidad Operativa de manera ininterrumpida |  |  |  |  | x
6.4 | El inmueble cuenta con servicio de gas y deberá garantizar la prestación de dicho servicio en la Unidad Operativa de manera ininterrumpida | [5 empty] | x
6.5 | El inmueble cuenta con sistema de motobombas funcional, en buen estado y con un programa de mantenimiento (en caso de que existan) | [5 empty] | x
6.6 | EL inmueble cuenta con calderas o calderines funcional, en buen estado y con un programa de mantenimiento (en caso de que existan) | [5 empty] | x
6.7 | El inmueble cuenta con Redes de Deteccion de incendio (NFPA 72, NFPA 101 Y NSR10) | [5 empty] | x
6.8 | El inmueble NO se encuentra continuo a zonas de almacenamiento de combustibles |  |  |  |  | x
6.9 | El inmueble NO se encuentra afectado por su cercanía a focos de contaminación (Rellenos sanitarios, botaderos, plazas de mercado) |  |  |  |  | x
6.1 | Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas y exteriores impiden el acceso de extraños |  |  |  |  | x
6.11 | La instalación eléctrica se encuentra en buen estado y funcionando |  |  |  |  | x
7. PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DE ESPACIOS
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  |  | REQUISITO MÌNIMO | REQUISITO NECESARIO | CUMPLIMIENTO |  | N/A | CANTIDAD
[8 empty] | SI | NO
7.1 | Acceso El predio cuenta con acceso independiente para la prestación del Servicio. |  |  |  |  | x
7.2 | Uso Exclusivo Las áreas ofertadas por el proponente serán determinadas en los planos presentados dentro de la propuesta, las cuales serán visitadas y avaladas por la Subdirección de Plantas físicas y deberán ser de uso exclusivo para la prestación del servicio a las personas mayores. Nota: El inmueble podrá compartir algunos de los siguientes espacios con otros servicios de la Secretaría de integración Social: Cocina, espacios para realizar actividades al aire libre, lavandería y espacios físicos no mínimos ofertados. Para avalar los espacios compartidos, el inmueble debe contar el área mínima para atender a todos los participantes, sumando propios del servicio y externos, según lo solicitado en el presente anexo técnico, y garantizar la dotación mínima exclusiva que se usen en estos espacios exclusiva para los participantes del servicio. En caso que se comparta estos espacios, el asociado deberá presentar a la supervisión o interventoría un protocolo que regule el modo de uso de cada uno de estos espacios donde especifique como va a garantizar el uso exclusivo para las personas mayores durante la prestación de servicio y cómo va a garantizar el correcto uso del espacio para la prestación del servicio. La supervisión o interventoría podrá solicitar modificación a los protocolos si lo considera pertinente. Y deberá garantizar el área para el uso de la totalidad de la población , incluyendo los otros participantes, de acuerdo al presente anexo técnico |  |  |  |  | x
7.3 | Confort Independientemente del clima donde se localice el inmueble objeto de prestación del servicio, deberá brindar las mejores condiciones de temperatura, humedad, ventilación, entre otras, garantizando la salud, bienestar y seguridad de los usuarios. |  |  |  |  | x
7.4 | Accesibilidad, Señalizacion y señaletica
7,4,1 | Si el inmueble cuenta con ascensor, El ascensor está debidamente certificado por la autoridad competente (ONAC) | [5 empty] | x
7,4,2 | Todos los espacios de la unidad operativa se encuentran con señalización y señalética de evacuacion y seguridad | [5 empty] | x
7,4,3 | Todos los espacios de la unidad operativa se encuentran con señalización y señalética informativa | [5 empty] | x
7,4,4 | Todas las áreas habitables tendrán una altura mínima de 2.05 m de altura. |  |  |  |  | x
7.5 | Pasillos y corredores
7,5,1 | Todos los corredores y pasillos se encuentran debidamente señalizados | [5 empty] | x
7,5,2 | El ancho de la circulación de los corredores y pasillos es constante y deben tener un ancho mínimo no obstruido de 0.90 m. Dentro de ese espacio no se podrán ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones). |  |  |  |  | x
7,5,3 | Los pasillos y corredores estarán libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y desde su píso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2,05 m de altura. Dentro de ese espacio no se podrá ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones). |  |  |  |  | x
7,5,4 | Los pavimentos de corredores y pasillos serán firmes, antideslizante y sin accidentes. | [5 empty] | x
7,5,5 | Todas las circulaciones tienen pasamanos a ambos costados a 90 cm de altura. | [5 empty] | x
7.6 | Rampas
7,6,1 | El pavimento de las rampas deberá ser firme, antideslizante y sin accidentes |  |  |  |  | x
7,6,2 | El espacio de recorrido de la rampa esta libre de elementos que la ínvadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamientos) | [5 empty] | x
7,6,3 | Al comenzar y finalizar una rampa debe existir una superficie de aproximación que permita inscribir un circulo de 1,20 m de diámetro como mínímo, que no deberá ser invadida por elementos fijos, móviles o desplazables o por el barrido de puertas |  |  |  |  | x
7,6,4 | El ancho mínimo libre de las rampas es de 0,90 m. Las rampas que no accedan a zonas comunes deberán tener un ancho mínimo de 0.90 m |  |  |  |  | x
7,6,5 | Las rampas que salven desniveles superiores a 0,25 m deberán llevar pasamanos | [5 empty] | x
7,6,6 | Las rampas tienen pasamanos a ambos lados que cumplan, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales mayores de 30 cm al comienzo y al final | [5 empty] | x
7,6,7 | Las rampas tienen pasamanos a 90 cm de altura y otro a 70 cm de altura. (Las alturas se miden verticalmente desde la arista exterior (virtual) de la rampa, con tolerancias de 5 cm). | [5 empty] | x
7,6,8 | Todos los espacios de circulacion que presenten cambios de nivel superiores a 0.10 m, cuentan con bordillos | [5 empty] | x
7,6,9 | Debera contar con elementos de transicion (rampas) para acceder internamente de un espacio a otro de la Unidad Operativa (Si aplica) | [5 empty] | x
7.7 | Escaleras
7,7,1 | Las escaleras deben estables, no pueden ser de estructura de madera ni tipo caracol |  |  |  |  | x
7,7,2 | Las escaleras internas de la edificación deben tener un ancho mínimo no obstruido de 0.90 mts |  |  |  |  | x
7,7,3 | La contrahuella debe tener una altura menor o igual a 18 cm |  |  |  |  | x
7,7,4 | Los pisos deben ser antideslizantes. sin relieves en su superficie, con las puntas diferenciadas visualmente. | [5 empty] | x
7,7,5 | Los inicios de escaleras, finales de escaleras y escalones aislados, deberán presentar textura. Color e iluminación que los diferencie del pavimento general. | [5 empty] | x
7,7,6 | Las escaleras estan debidamente señalizadas. | [5 empty] | x
7,7,7 | Las escaleras tienen pasamanos a ambos lados, firmes, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales mayores de 30 cm al comienzo y al final | [5 empty] | x
7,7,8 | Las escaleras tienen pasamanos a 90 cm de altura (Las alturas se miden verticalmente desde la arista exterior (virtual) de la escalera, con tolerancias del: 5 cm). | [5 empty] | x
7,7,9 | Los extremos de los pasamanos son curvados a manera de evitar el punzonado o eventuales enganches | [5 empty] | x
7,7,10 | Proteccion con barandas en zonas de circulacion y zonas comunes que puedan evitar riesgo de caida durante su transito | [5 empty] | x
7.8 | Puertas en General
7,8,1 | Las puertas están en buen estado, libres de grietas y defectos que dificulten su limpieza y desinfección | [5 empty] | x
7,8,2 | La altura libre mínima de puertas en espacios habitables de la puerta es 1.90 m |  |  |  |  | x
7,8,3 | Las puertas o divisiones deben ser visibles. Si son de material transparente tienen franjas de cintas demarcadoras a una altura de 1.00m con un ancho de 0.20m. | [5 empty] | x
7,8,4 | En puertas corredizas, los rieles o guías inferiores están a nivel de piso sin generar riesgo de tropiezo | [5 empty] | x
7,8,5 | Las cerraduras están en buen estado de funcionamiento, no presentan filos o bordes, y son de fácil uso para las personas mayores. | [5 empty] | x
7.9 | Ventanas y vidrios en general
7,9,1 | Los vidrios están en buen estado: completos, sin roturas, vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta | [5 empty] | x
7,9,2 | La altura de antepechos es mayor o igual a 0.80m. Si este no fuera el caso, cuenta con un suplemento como barandas, rejas u otro (con sus respectivos pasamanos) que cumple con esta altura. | [5 empty] | x
7,9,3 | Todos los vidrios y/o espejos de la institución son laminados, templados o tienen película de seguridad o similar completa. | [5 empty] | x
7,9,4 | Los materiales de frágil resistencia (claraboyas, marquesinas, lámparas) tienen elementos de protección a los efectos causados por el rompimiento de los mismos. | [5 empty] | x
7.1 | Muros, Pisos y techos en zonas comunes
7,10,1 | En espacios donde habitan las personas mayores, los muros cuentan con bordes y esquinas redondeados o protegidos con esquineros de fácil limpieza y desinfección | [5 empty] | x
7,10,2 | Los biseles o pirlanes están fijos y al nivel del piso. | [5 empty] | x
7,10,3 | Los pisos deben ser estables |  |  |  |  | x
7,10,4 | Los pisos están en buen estado, sin agrietamientos y hendiduras | [5 empty] | x
7,10,5 | Las rejillas y otros elementos instalados en el piso están firmemente asegurados a éste y su proyección es menor o igual a 6mm con respecto a la superficie. | [5 empty] | x
7,10,6 | Los techos están firmes y estables, no poseen goteras que afecten el confort del espacio ni presentan desprendimiento de superficie |  |  |  |  | x
7,10,7 | Los techos están en buen estado de mantenimiento, no presentan hendiduras, grietas, ni humedad, de fácil limpieza y mantenimiento | [5 empty] | x
7.11 | Oficina de Coordinación (Areas Administrativa) Espacio destinado para la dirección, coordinación o administración de la institución. |  |  |  |  | x
7,11,1 | El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante | [5 empty] | x
7,11,2 | El espacio destinado para la oficina de coordinacion cuenta con acabados de muros en buen estado libre de humedad | [5 empty] | x
7,11,3 | El espacio destinado para la oficina de coordinacion cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad | [5 empty] | x
7,11,4 | El espacio destinado para la oficina de coordinacion cuenta con adecuada ventilacion natural o artificial |  |  |  |  | x
7,11,5 | Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios. |  |  |  |  | x
7,11,6 | Los sistemas de iluminacion son ahorradores | [5 empty] | x
7,11,7 | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio | [5 empty] | x
7.12 | Archivo (Areas Administrativa) Cuenta con espacio para archivo de las historias sociales y la documentación administrativa que se genere en la unidad operativa organizada conforme a las tablas de retención documental. |  |  |  |  | x
7,12,1 | El espacio cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante | [5 empty] | x
7,12,2 | El espacio cuenta con acabados de muros en buen estado libre de humedad | [5 empty] | x
7,12,3 | El espacio cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad | [5 empty] | x
7,12,4 | El espacio cuenta con adecuada ventilacion natural o artificial |  |  |  |  | x
7,12,5 | Las conexiones electricas se encuentran en buen estado y no estan expuestas generando riesgos electricos a los funcionarios |  |  |  |  | x
7,12,6 | Los sistemas de iluminacion son ahorradores | [5 empty] | x
7,12,7 | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio | [5 empty] | x
7.13 | Oficina para Profesionales (Areas Administrativa) Espacio de uso exclusivo, demarcado e independiente de los demás espacios en el que se garantice la privacidad en la atención de la Población. Mínimo 10 M2. |  |  |  |  | x
7,13,1 | El espacio cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante | [5 empty] | x
7,13,2 | El espacio cuenta con acabados de muros en buen estado libres de humedad | [5 empty] | x
7,13,3 | El espacio cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad | [5 empty] | x
7,13,4 | El espacio cuenta con adecuada ventilacion natural o artificial |  |  |  |  | x
7,13,5 | Las conexiones electricas se encuentran en buen estado y no estan expuestas generando riesgos electricos a los funcionarios |  |  |  |  | x
7,13,6 | Los sistemas de iluminacion son ahorradores | [5 empty] | x
7,13,7 | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio | [5 empty] | x
7.14 | Aseo y Lavado (Areas Administrativa) La unidad operativa cuenta con área de servicios generales con espacio destinado para el almacenamiento de los implementos de aseo, limpieza y desinfección. Debe tener paredes en materiales resistentes, colores claros, acabado liso sin grietas, pintura plástica, epóxica, sin espacios entre paredes y pisos con media caña para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza y desinfección. | [5 empty] | x
7,14,1 | Los acabados de piso son en baldosa o epoxicos industriales y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados | [5 empty] | x
7,14,2 | Los acabados de muros son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección | [5 empty] | x
7,14,3 | El acabado de cielo raso permiten la facil limpieza y desinfeccion | [5 empty] | x
7,14,4 | Cuenta con poceta debidamente enchapada, con punto hidráulico, sifón y rejilla en piso o cárcamo de recolección de aguas servidas, con las dimensiones necesarias para su adecuada evacuación. | [5 empty] | x
7,14,5 | El espacio cuenta con media caña en las uniones piso-muro. | [5 empty] | x
7.15 | Espacios para la Disposición de Basuras (Areas Administrativa) La unidad operativa cuenta con una unidad de almacenamiento de los residuos sólidos, con las especificaciones de acuerdo con la normatividad vigente. |  |  |  |  | x
7,15,1 | Cuenta con cuarto de basuras o unidad movil de almacenamiento central de residuos |  |  |  |  | x
7,15,2 | Es hermético (totalmente, incluir espacio bajo puerta y cualquier espacios en el que pueda ingresar vectores o animales) evitando el acceso y proliferación de vectores, insectos, roedores, animales domésticos y suciedad |  |  |  |  | x
7,15,3 | El area o espacio debe tener paredes y pisos con superficies de facil limpieza y desinfeccion |  |  |  |  | x
7,15,4 | En caso de tener cuarto de basuras cuanta con punto hidraulico y desague cercano |  |  |  |  | x
7,15,5 | El cuarto de basuras o unidad movil de almacenamiento cuenta con adecuada ventilacion |  |  |  |  | x
7,15,6 | La ubicación del cuarto de basuras o unidad movil de almacenamiento central de residuos esta aislada del sitio de preparacion y almacenamiento de alimentos evitando riesgos de contaminacion |  |  |  |  | x
7,15,7 | Tendrán sistemas que permitan, la prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje |  |  |  |  | x
7,15,8 | El area es suficiente para contener las canecas de almacenamiento de residuos sólidos |  |  |  |  | x
7,15,9 | En caso de que genere residuos tipo hospitalario esta deberá contar con espacio fisico independiente por tipo de residuo | [5 empty] | x
7.16 | Alistamiento de Personal Deben contar con un espacio independiente para el alistamiento del personal operativo. En el marco de la emergencia sanitaria, este espacio debe estar ubicado cerca del acceso del talento humano a la unidad operativa, contar con lavamanos, ser lo suficientemente grande para ubicar lockers del personal y permitir la correcta desinfección del talento humano antes del inicio de sus actividades laborales |  |  |  |  | x
7,16,1 | El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante | [5 empty] | x
7,16,2 | El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado general (pintura de esmalte hasta una altura de 120 cm), libres de humedad | [5 empty] | x
7,16,3 | El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad | [5 empty] | x
7,16,4 | El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con adecuada ventilacion natural o artificial |  |  |  |  | x
7,16,5 | Las conexiones electricas se encuentran en buen estado y no estan expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios |  |  |  |  | x
7,16,6 | Los sistemas de iluminacion son ahorradores | [5 empty] | x
7,16,7 | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio | [5 empty] | x
7.17 | Baños para Participantes. (Servicios) La unidad operativa, cuenta con mínimo una (1) unidad sanitaria por sexo por cada quince (15) participantes del servicio en desarrollo de las actividades de los servicios, con facilidad de acceso para personas con discapacidad, de acuerdo con la normatividad vigente. |  |  |  |  | x
7,17,1 | Aparatos sanitarios en buen estado |  |  |  |  | x
7,17,2 | El espacio donde se ubican los baños se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior, este puede ser a través de elementos |  |  |  |  | x
7,17,3 | El espacio donde se ubican los baños se encuentra con adecuada iluminación (natural o artificial) |  |  |  |  | x
7,17,4 | Los acabados de piso en baño son en baldosa o epóxidos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados. Así mismo no tendrán cambios buscos de nivel que pongan en riesgo la seguridad de las personas mayores. |  |  |  |  | x
7,17,5 | Existe sifon con rejilla en piso de baños y sistema de tuberias de drenaje para la recolección y conduccción de aguas residuales, con capacidad suficiente para permitir la evacuación efectiva de aguas del lavado. |  |  |  |  | x
7,17,6 | Los acabados de muros de los baños son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la facil limpieza y desinfección |  |  |  |  | x
7,17,7 | El acabado de cielo raso en baños permita la facil limpieza y desinfeccion |  |  |  |  | x
7,17,8 | Las puertas de los baños son de al menos 0.80 mts de ancho |  |  |  |  | x
7,17,9 | Las duchas disponen de agua fria y caliente durante las 24 horas del dia | [8 empty] | X
7,17,10 | El espacio destinado para ducha cuenta con acabado de facil limpieza y desinfeccion tanto en muros, pisos y cielo raso | [8 empty] | X
7,17,11 | Sin espacios entre paredes y pisos con media caña para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza y desinfección. | [5 empty] | x
7,17,12 | Estarán ubicados cerca de espacios de circulación para permitir fácil acceso a la población en general. |  |  |  |  | x
7.18 | Baño para movilidad reducida o discapacidad (Servicios) Baño o batería sanitaria para movilidad reducida o discapacidad acorde con la normatividad vigente. |  |  |  |  | x
7,18,1 | Los lavamanos deben contar con una altura de 0.80 m máxima y un espacio libre debajo de artefacto de 0.35 m a cada lado a partir del centro |  |  |  |  | x
7,18,2 | Aparatos sanitarios en buen estado, con las siguientes especificaciones: la altura de la taza del inodoro esta entre 0.45 m y 0.50 m del piso acabado, con barras laterales que sirvan de apoyo, localizadas a 0.35 m por encima del aparato sanitario |  |  |  |  | x
7,18,3 | El Toallero debe estar a una altura de 0,80 mts, las barras o agarraderas para ducha están ubicadas a 0.70 m desde el piso acabado, los espejos están ubicados en su parte inferior a partir de 1.10 m de altura con una inclinación hacia la persona del 10%. | [5 empty] | x
7,18,4 | Sin obstáculos de ningún tipo dentro de todas las áreas que conforman el baño |  |  |  |  | x
7,18,5 | Las puertas de los baños son de al menos 0.80 mts de ancho |  |  |  |  | x
7,18,6 | En los cuartos sanitarios para personas con discapacidad deberá instalarse alarma. | [5 empty] | x
7,18,7 | Cuando se coloquen espejos en cuartos sanitarios para personas con discapacidad, estarán a (1.10 m2) de altura en su parte inferior y con una inclinación que garantice el uso adecuado de los participantes del servicio. | [5 empty] | x
7,18,8 | Sin espacios entre paredes y pisos con media caña para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza y desinfección. | [5 empty] | x
7,17,9 | En los baños para participantes y para personas con discapacidad, cuenta con barandas o apoyos en baños (lavamanos, sanitarios) | [5 empty] | x
7.19 | Baño Administrativo y Visitantes. (Servicios) Una unidad Sanitaria (1 lavamanos + Sanitario) por cada 15 usuarios. Si en dado caso el baño administrativo no cumple las condiciones de discapacidad, se deberá presentar un baño para personas con discapacidad diferente al de los participantes. |  |  |  |  | x
7,19,1 | Aparatos sanitarios en buen estado |  |  |  |  | x
7,19,2 | El espacio donde se ubican los baños se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior este puede ser a través de elementos. |  |  |  |  | x
7,19,3 | El espacio donde se ubican los baños se encuentra con adecuada iluminación (natural o artificial) |  |  |  |  | x
7,19,4 | Los acabados de piso en baño son en baldosa o epóxicas industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados |  |  |  |  | x
7,19,5 | Existe sifón con rejilla en piso de baños y sistema de tuberías de drenaje para la recolección y conducción de aguas residuales, con capacidad suficiente para permitir la evacuación efectivas de aguas del lavado |  |  |  |  | x
7,19,6 | Los acabados de muros de los baños son en baldosa o pintura epóxico permitiendo la fácil limpieza y desinfección | [5 empty] | x
7,19,7 | El acabado de cielo raso en baños permite la fácil limpieza y desinfección de la superficie | [5 empty] | x
7,19,8 | Sin espacios entre paredes y pisos con media caña para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza y desinfección.
7,19,9 | Las puertas de los baños son de al menos 0.80 mts de ancho. | [5 empty] | x
7.2 | Servicio de alimentos - Cocina (Servicios) Cuando la unidad operativa, cuente con un área de preparación de alimentos para el suministro de comida servida, debe cumplir con lo establecido en la normatividad vigente. | [8 empty] | X
7,20,1 | La cocina cuentan con sifòn y rejilla para la evacuaciòn de residuos lìquidos en el piso |  |  |  |  | x
7,20,2 | Los acabados de piso en cocina son en baldosa o epoxicos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados |  |  |  |  | x
7,20,3 | Los acabados de muros de cocina son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la facil limpieza y desinfección |  |  |  |  | x
7,20,4 | El acabado de cielo raso de cocina permite la facil limpieza y desinfeccion. |  |  |  |  | x
7,20,5 | La cocina cuentan con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro - techo. | [5 empty] | x
7,20,6 | Debe contar con un lavamanos de accionamiento no manual | [5 empty] | x
7,20,7 | Los muros de mesones para manipulacion de comida y estructuras de almacenamiento de comida estan con superficies de facil limpieza y desinfeccion (tanto en la parte superior como inferior) | [5 empty] | x
7,20,8 | Las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas. | [5 empty] | x
7,20,9 | Las puertas de cocina deben ser de facil limpieza y desinfeccion, superficies no porosas, garantizando hermeticidad para evitar contaminacion de los alimentos e ingreso de vectores y plagas. | [5 empty] | x
7,20,10 | La cocina cuenta con adecuada iluminación |  |  |  |  | x
7,20,11 | Los aparatos de iluminacion estan protegidos para evitar contaminación en caso de rotura | [5 empty] | x
7,20,12 | El espacio donde se ubica la cocina se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando el flujo del aire desde el interior hacia el exterior, este puede ser a traves de elementos mecanicos, ductos, extractores y/o campanas |  |  |  |  | x
7,20,13 | Existe protección en las instalaciones electricas (tomacorrientes) en cocina tomas tipo GFCI | [5 empty] | x
7.21 | Comedor (Servicios) La unidad operativa cuenta con un ambiente para comedor destinado a la toma de los alimentos de los participantes del servicio, con puestos de un área mínimade (1.5 m2) por persona. |  |  |  |  | x
7,21,1 | Los acabados de piso en Comedor son en baldosa o epoxicos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados. |  |  |  |  | x
7,21,2 | Los acabados de muros de Comedor deben ser superficies lisas, no porosas y de fácil limpieza y desinfección. | [5 empty] | x
7,21,3 | El acabado de cielo raso o cubierta de Comedor permite la fácil limpieza y desinfección. | [5 empty] | x
7,21,4 | El comedor cuenta con adecuada iluminación |  |  |  |  | x
7,21,5 | Los aparatos de iluminacion estan protegidos para evitar contaminación en caso de rotura | [5 empty] | x
7,21,6 | El espacio donde se ubica el comedor se encuentra con adecuada ventilación natural, garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior. |  |  |  |  | x
7.22 | Despensa El área destinada para despensa debe ser mínimo de 8.00 M3 por cada 50 usuarios atendidos. Deberá contar con ambiente para recepción, almacenamiento de víveres secos, refrigeración para víveres perecederos, despensa diaria (incluye cuartos fríos). | [8 empty] | x
7,22,1 | La Despensa cuenta con sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso | [8 empty] | x
7,22,2 | Los acabados de piso en Despensa son de fácil limpieza y desinfección, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados | [8 empty] | x
7,22,3 | Los acabados de muros de Despensa son de fácil limpieza y desinfección | [8 empty] | x
7,22,4 | El acabado de cielo raso de Despensa permite la fácil limpieza y desinfección | [8 empty] | x
7,22,5 | La Despensa cuenta con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro-techo. | [8 empty] | x
7,22,6 | Los muros de mesones para manipulación de comida y estructuras de almacenamiento de comida están con superficies de fácil limpieza y desinfección (tanto en la parte superior como inferior) | [8 empty] | x
7,22,7 | Las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas. | [8 empty] | x
7,22,8 | Las puertas de Despensa son de fácil limpieza y desinfección, no porosos, garantizando hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas | [8 empty] | x
7,22,9 | La Despensa cuenta con adecuada iluminación | [8 empty] | x
7,22,10 | Los aparatos de iluminacion estan protegidos para evitar contaminación en caso de rotura | [8 empty] | x
7,22,11 | El espacio donde se ubica la despensa se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior, este puede ser a través de elementos mecánicos, ductos, extractores y/o campanas | [8 empty] | x
7,22,12 | Los tomacorrientes tienen protección de interruptor para circuitos con pérdida a tierra - GFCI. | [8 empty] | x
7.23 | Despensa El área destinada para despensa debe ser mínimo de 8.00 M3 por cada 50 usuarios atendidos. Deberá contar con ambiente para recepción, almacenamiento de víveres secos, refrigeración para víveres perecederos, despensa diaria (incluye cuartos fríos). |  |  |  |  | x
7,23,1 | La Despensa cuenta con sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso | [5 empty] | x
7,23,2 | Los acabados de piso en Despensa son de fácil limpieza y desinfección, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados |  |  |  |  | x
7,23,3 | Los acabados de muros de Despensa son de fácil limpieza y desinfección |  |  |  |  | x
7,23,4 | El acabado de cielo raso de Despensa permite la fácil limpieza y desinfección |  |  |  |  | x
7,23,5 | La Despensa cuenta con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro-techo. | [5 empty] | x
7,23,6 | Los muros de mesones para manipulación de comida y estructuras de almacenamiento de comida están con superficies de fácil limpieza y desinfección (tanto en la parte superior como inferior) | [5 empty] | x
7,23,7 | Las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas. | [5 empty] | x
7,23,8 | Las puertas de Despensa son de fácil limpieza y desinfección, no porosos, garantizando hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas | [5 empty] | x
7,23,9 | La Despensa cuenta con adecuada iluminación |  |  |  |  | x
7,23,10 | Los aparatos de iluminacion estan protegidos para evitar contaminación en caso de rotura | [5 empty] | x
7,23,11 | El espacio donde se ubica la despensa se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior, este puede ser a través de elementos mecánicos, ductos, extractores y/o campanas |  |  |  |  | x
7,23,12 | Los tomacorrientes tienen protección de interruptor para circuitos con pérdida a tierra - GFCI. | [5 empty] | x
7.24 | Espacios de Aulas (Areas de Atención) La unidad operativa cuenta con mínimo con un ambiente funcional iluminado natural o artificialmente destinado para trabajo en grupo, compatible con actividades de estimulación cognitiva, interacción social, lúdica, recreativa, cultural, física y productiva con un área libre mínima por participante del servicio de (1,5 m2). Esta área debe contar con una adecuada ventilación, sea esta de manera natural o inducida. |  |  |  |  | X
7,24,1 | El espacio cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante |  |  |  |  | x
7,24,2 | El espacio cuenta con acabados de muros en buen estado libre de humedad |  |  |  |  | x
7,24,3 | El espacio cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad |  |  |  |  | x
7,24,4 | El espacio cuenta con adecuada ventilacion natural o artificial |  |  |  |  | x
7,24,5 | Las conexiones electricas se encuentran en buen estado y no estan expuestas generando reisgos eléctricos a los usuario |  |  |  |  | x
7,24,6 | Los sistemas de iluminacion son ahorradores | [5 empty] | x
7,24,7 | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio | [5 empty] | x
7.25 | Área Almacenamiento de Materiales (Areas de Atención) La unidad de servicio cuenta con espacios para el bodegaje de los insumos, materiales y dotación usado para el trabajo con los participantes del servicio, los cuales podrán estar integrados en los espacios funcionales que refiere el requisito anterior o en espacio independiente. |  |  |  |  | x
7.26 | Espacios para los Primeros Auxilios (Areas de Atención) La unidad operativa cuenta con un área de primeros auxilios por cada (60) participantes del servicio (minimo 10 m2), que permite la ubicación de mínimo una camilla con colchoneta para la atención de participantes del servicio, un escritorio, el botiquín de la unidad de servicio y un lavamanos. El espacio deberá permitir la privacidad, de manera que también pueda servir a emergencias psicosociales de las personas usuarias del servicio. El cual deberá contar con la dotación mínima considerada en el estándar de dotación. |  |  |  |  | x
7,26,1 | Los acabados de piso son en baldosa o epoxicos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados. |  |  |  |  | x
7,26,2 | Los acabados de muros son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la facil limpieza y desinfección |  |  |  |  | x
7,26,3 | El acabado de cielo raso permite la facil limpieza y desinfeccion. |  |  |  |  | x
7,26,4 | El espacio cuenta con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro - techo. | [5 empty] | x
7,26,5 | El espacio cuenta con lavamanos |  |  |  |  | x
7.27 | Área de Estar o Solario (Areas de Atención) La unidad operativa cuenta con un área de estar o solario, iluminado, ventilado, que permita el descanso de los participantes del servicio, el mobiliario que se utilice debe ser firme y se dispondrá de tal manera que evite deslizamientos o interrupciones de la circulación. |  |  |  |  | x
7,27,1 | El espacio cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante | [5 empty] | x
7,27,2 | El espacio cuenta con acabados de muros en buen estado libre de humedad (Si aplica) |  |  |  |  | x
7,27,3 | El espacio cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad (Si aplica) |  |  |  |  | x
7,27,4 | El espacio cuenta con adecuada ventilacion natural o artificial |  |  |  |  | x
7,27,5 | Las conexiones electricas se encuentran en buen estado y no estan expuestas generando reisgos eléctricos a los usuario |  |  |  |  | x
7,27,6 | Los sistemas de iluminacion son ahorradores | [5 empty] | x
7,27,7 | La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio |  |  |  |  | x
7.28 | Tanque de agua El inmueble cuenta con tanque(s) de almacenamiento de agua. Durante la prestación del servicio se debe garantizar el suministro de agua potable permanentemente a la población atendida. |  |  |  |  | x
7,28,1 | La edificacion cuenta con tanque de almacenamiento de agua en material diferente a asbesto cemento |  |  |  |  | x
7,28,2 | El o los tanques de almacenamiento de agua estan debidamente protegidos con tapa que permita el ingreso para su lavado |  |  |  |  | x
7,28,3 | El o los tanques de almacenamiento de agua estan ubicados en áreas de la edificación que permitan acceso para su inspección, lavado y desinfección |  |  |  |  | x
7,28,4 | El o los tanques de almacenamiento de agua estan conectados como mínimo con las redes de suministro de agua en cocina y baños |  |  |  |  | x
7,28,5 | El o los tanques de almacenamiento de agua estan debidamente impermeabilizados y protegidos de infiltraciones de agua. |  |  |  |  | x
7,28,6 | Cuenta con certificado de lavado de tanque con una vigencia de 6 meses según lo exigido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007, | [5 empty] | x
7.29 | Otros Si la edificación cuenta con servicio de gas propano, el lugar de la ubicación de las pipetas es aislado, ventilado y protegido de personas o agentes extraños que puedan causar indebida manipulación |  |  |  |  | x
7.3 | AMBIENTES AULAS
Piso o Nivel | Aulas | Área Máxima Disponible |  | ESTANDAR | CAPACIDAD | OBSERVACIONES
(m2)
1,5 m2 por cada usuario
1,5 m2 por cada usuario
1,5 m2 por cada usuario
TOTAL CAPACIDAD | [5 empty] | 0
7.31 | PRIMEROS AUXILIOS
Piso o Nivel | Primeros Auxilios | Área Máxima Disponible |  | ESTANDAR | CAPACIDAD | OBSERVACIONES
(m2)
Minimo 10 m2 (1 por cada 60 usuarios)
TOTAL CAPACIDAD | [5 empty] | 0
7.32 | OFICINA DE PROFESIONALES
Piso o Nivel | Oficina | Área Máxima Disponible |  | ESTANDAR | CAPACIDAD | OBSERVACIONES
(m2)
10 m2
7.33 | COMEDOR
Piso o Nivel | Comedor | Área Máxima Disponible |  | ESTANDAR | CAPACIDAD | OBSERVACIONES
(m2)
1,5 m2 por cada usuario
TOTAL CAPACIDAD | [5 empty] | 0
7.34 | COCINA
Piso o Nivel | Cocina | Área Máxima Disponible |  | ESTANDAR | CAPACIDAD | OBSERVACIONES
(m2)
El área mínima para el servicio de cocina y según la capacidad del centro será de 1.20 metros2 por cada usuario hasta 30 personas adultas mayores, y de 0.80 metros2 para 31 usuarios en adelante.
TOTAL CAPACIDAD | [5 empty] | 0
7.35 | BATERIAS SANITARIAS USUARIOS - POR GENERO
Piso o Nivel | Cantidad |  |  | Estandar |  | OBSERVACIONES
| lavamanos | Sanitario u orinal | Ducha
Una bateria santiaria ( sanitario u orinal y lavamanos) por cada 15 usuarios)
TOTAL | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPACIDAD | [5 empty] | 0
PARTE IV
8. OBSERVACIONES FINALES
9. CONCLUSION FINAL
CAPACIDAD TOTAL AUTORIZADA
La planta física del inmueble CUMPLE _______ NO CUMPLE__________ para la ubicación del Servicio Social, en el tema de ambientes adecuados y seguros.
NOTA: La infraestructura se considera APTA si en el momento de la visita cumple con los numerales marcados como (Requisito Mínimo). Los numerales no marcados como (Requisito necesario), deberán ser verificados en su cumplimiento por el supervisor del contrato antes del acta de inicio. 1. Se aclara que en el momento de realizar la visita se toman medidas generales, se presenta predios con morfología irregular y se revisa el inmueble en perspectiva existe un margen de error que puede incidir en la capacidad instalada (mínima y máxima - varía de acuerdo con el número de baterías y las áreas ofertadas). 2, Es deber de la supervisión adelantar el seguimiento respecto a las observaciones en el inmueble que se realizan en las fichas de evaluación de infraestructura.
10. FIRMA DE PROFESIONAL RESPONSABLE
NOMBRE |  |  |  |  | FIRMA |  |  | MATRICULA PROFESIONAL

## FCTI COMPONENTE JURI-CENTRO DIA
PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO CALIFICACION TECNICA DE INMUEBLES (COMPONENTE JURIDICO)
PARTE I INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO
NOMBRE DEL PROPONENTE: | [5 empty] | N° PROCESO
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  | LOCALIDAD: |  | MATRICULA INMOBILIARIA
DIRECCIÓN: |  |  |  |  | CHIP
PARTE II
8.1. INFORMACIÓN JURIDICA DEL PREDIO
[8 empty] | CUENTA CON EL DOCUMENTO |  | NATURALEZA DEL PREDIO
No. | ASPECTO | CONDICIÓN | [5 empty] | SI | NO | PUBLICO | PRIVADO
| Certificado de Tradición y libertad o Folio de Matricula Inmobiliaria | Los oferentes deberán presentar con su propuesta el CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD documento expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con fecha no mayor a un (1) mes de expedición. De la revisión del mismo se debe concluir si el inmueble es de propiedad de un privado o por el contrario es de propiedad del Distrito Capital. En el evento de pertenecer al Distrito Capital no se reconocerá el pago del rubro asignado para espacio físico funcional, de la estructura de costos, si la infraestructura o construcción propuesta se localiza en más de un predio debe presentarse el certificado de tradición y libertad por cada uno de los predios | [9 empty] | QUE EL OFERENTE NO APORTO EL CERTIFICADO DE TRADICION Y NLIBERTAD VIGENTE
| Certtificado catastral o impuesto predial | Los oferentes deberán presentar con su propuesta el certificado catastral o boletín de nomenclatura expedido por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) o la que haga sus veces en los municipios para cada inmueble presentado, documento por medio del cual la autoridad catastral hace constar la inscripción del predio o mejora, sus características y condiciones , según la base de datos catastral ; en caso de no contar con el respectivo documento se podrá anexar copia del pago del impuesto predial donde conste claramente los siguientes datos del predio: código catastral, CHIP y dirección actual, area de terreno, area construcida.
5.2. VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
No. | ASPECTO | CONDICIÓN | [5 empty] | SI |  |  | NO
5.2.1 | Instalaciones eléctricas | La instalación eléctrica se encuentra en buen estado y funcionando (Requisito mínimo)
5.2.2 | Información sobre la cuenta | DATOS
Número de cuenta de cliente según factura:
Carga aprobada/aforada según factura (kW):
PARTE VI CARACTERISTICAS PARTICULARES DEL SERVICIO A IMPLEMENTAR
6.1. REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO SOCIAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | [5 empty] | SI |  |  | NO
6.1.1 | Accesibilidad, señalizacion y señaletica | Rampas de acceso o medios alternativos mecanicos para el ingreso a los espacios de la unidad operativa
Todos los espacion de la unidad operativa se encuentran con señalizacion y señaletica
6.1.2 | Iluminación y ventilación | El inmueble cuenta con adecuada ventilacion (Requisito mínimo)
El inmueble cuenta con adecuada Iluminacion (Requisito mínimo)
El inmueble cuenta con adecuada circulación de aire de la cocina protegidas con mallas de materal no corrosivo (angeo)
Los baños del inmueble no podrán compartir una ventana para ventilación con la cocina. En ningún caso deberán existir ventilación cruzada entre baños y cocina
Las lámparas protegidas para evitar el riesgo de contaminación física en caso de ruptura accidental de las bombillas
6.1.3 | Escaleras (en caso de que existan) | Las escaleras estables (Requisito mínimo)
Cinta antideslizante en los escalones de la escalera.
Pasamanos de escaleras a una altura de +-90 cm.
Proteccion con barandas en zonas de circulacion y zonas comunes que puedan evitar riesgo de caida durante su transito
6.1.4 | Ventanería | Marcos de ventana en buen estado sin oxido o elementos sueltos.
Vidrios de ventanas con películas de seguridad
6.1.5 | Puertas | Puerta de cocina y despensa metalica
Suplementos para reducir las aberturas entre las puertas y los pisos las cuales deben ser menores a un centímetro
Puertas de baños en buen estado
6.1.6 | Cocina y despensa | La cocina cuenta con sifòn y rejilla para la evacuaciòn de residuos lìquidos en el piso (Requisito mínimo)
Los acabados de piso en cocina y despensa son en baldosa y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados
Los muros de cocina y despensa son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la facil limpieza y desinfeccion
El acabado de cielo raso de cocina y despensa cuenta con un acabado que permita la facil limpieza y desinfeccion.
La cocina y despensa cuentan con media caña en las uniones piso-muro y muro-muro
Los muros de mesones para manipulacion de comida y estructuras de almacenamiento de comida estan con superficies de facil limpieza y desinfeccion
Existe protección en las instalaciones electricas (tomacorrientes) en cocina y despensa
Los aparatos de iluminacion estan protegidos para evitar contaminación
6.1.7 | Comedor (zona de servido) | Cuenta con adecuada ventilacion (Requisito mínimo)
cuanta con adecuada iluminacion (Requisito mínimo)
paredes y pisos con superficies de facil limpieza y desinfeccion
Techos y cielos rasos con superficies que permital la facil limpiexza y desinfeccion
6.1.8 | Baños | Cuenta con baños que permitan el ingreso y uso de todo tipo de ususarios
Cuenta con baterias sanitarias en buen estado (lavamanos e inhodoro) (Requisito mínimo)
Cuenta con barandas o apoyos en baños
paredes y pisos con superficies de facil limpieza y desinfeccion
Techos y cielos rasos con superficies que permital la facil limpiexza y desinfeccion
6.1.9 | Cuarto de almacenamiento temporal de residuos | Cuarto de almacenamiento temporal de residuos o unidad movil de almacenamiento central de residuos (Requisito mínimo)
El cuarto de basuras o la unidad movil de almacanamiento es hermetico, evitando el acceso y proliferacion de vectores, insectos, roedores, animales domesticos y suciedad
El area o espacio debe tener paredes y pisos con superficies de facil limpieza y desinfeccion
En caso de tener cuarto de basuras cuanta con punto hidraulico y desague cercano
El cuarto de basuras o unidad movil de almacenamiento cuenta con adecuada ventilacion
La ubicación del cuarto de basuras o unidad movil de almacenamiento central de residuos esta aislada del sitio de preparacion y almacenamiento de alimentos evitando riesgos de contaminacion
El area del cuarto de basuras o unidad movil de almacenamiento central de residuos es suficiente para contener las canecas de almacenamiento de residuos sólidos (Requisito mínimo)
6.1.10 | Tanque de agua | La edificacion cuenta con tanque de almacenamiento de agua en material diferente a asbesto cemento (Requisito mínimo)
El o los tanques de almacenamiento de agua estan debidamente protegidos con tapa que permita el ingreso para su lavado (Requisito mínimo)
El o los tanques de almacenamiento de agua estan ubicados en áreas de la edificación que permitan acceso para su lavado y desinfección (Requisito mínimo)
El o los tanques de almacenamiento de agua estan conectados como mínimo con las redes de suministro de agua en cocina y baños (Requisito mínimo)
El o los tanques de almacenamiento de agua estan debidamente impermeabilizados y protegidos de infiltraciones de agua.
Cuenta con certificado de lavado de tanque con una vigencia de 6 meses según lo exigido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007, que se incluye en el Plan de Saneamiento Básico
6.1.11 | Cielo rasos | En zonas de servicios como cocina, alacena, baños, comedor y cuarto de primero auxilios debe contar con superficies lisas, de fácil limpieza y desinfección (En madera no se acepta)
6.1.12 | Muros | las superficies de muros son lisas permitiendo su facil limpieza y desinfeccion
los muros estan libres de humedades
6.1.13 | Pisos | Pisos antideslizantes o cintas antideslizantes en todas las zonas de la unidad operativa
Los pisos de todo el inmueble no deben tener desniveles o tropezones que generen riesgo para los usuarios. En caso de existir deben ser corregidos nivelando el piso o con rampas antideslizantes con pasamanos.
Pisos en buen estado sin fracturas que generen riesgos para participantes y funcionarios
Las rejillas, limpia pies y otros elementos colocados en el piso deben estar firmemente asegurados a éste
6.1.14 | Pintura | Pintura en muros y techos libres de humedad
Pintura en muros y techos en general en buen estado
Pintura epóxica en areas no enchapadas de zonas húmedas (cocina, despensa, baños)
6.1.15 | Otros | Si la edificacion cuenta con servicio de gas propano, el lugar de la ubicación de las pipetas es aislado, ventilado y protegido de personas o agentes extraños que puedan causar indebida manipulación (Requisito mínimo)
NOTA 1: El diligenciamiento de este formato se realiza por medio de una inspeccion ocular. La estabilidad estructural de la edificacion es responsabilidad del oferente
PARTE VIII
7.1. OBSERVACIONES FINALES
7.2. CONCLUSION FINAL
Propiedad del Distrito SI ____ NO ___
Carta de compromiso de Arriendo SI___ NO___
7.3. FIRMA DE PROFESIONAL RESPONSABLE Y FECHA DE ELABORACION
NOMBRE |  |  | FIRMA |  |  |  | TARJETA PROFESIONAL

## REGISTRO FOTOGRAFICO
| SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS FORMATO CALIFICACION TECNICA DE INMUEBLES |  |  | IDENTIFICACION
|  |  |  | PROYECTO : | #VALUE!
|  |  |  | PROCESO COMPETITIVO: | #VALUE!
|  |  |  | NOMBRE PROPONENTE | 0
|  |  |  | DIRECCION DEL PREDIO | #VALUE!
PARTE V
11. REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO
13.1. FECHA ELABORACIÓN: | 0 | 13.2. NOMBRE PREDIO O PROYECTO: |  | #VALUE!
13.3 LOCALIDAD | 0 | 13.4. CHIP |  | #VALUE!
DESCRIPCIÓN: |  |  | DESCRIPCIÓN:
DESCRIPCIÓN: |  |  | DESCRIPCIÓN:
DESCRIPCIÓN: |  |  | DESCRIPCIÓN:
DESCRIPCIÓN: |  |  | DESCRIPCIÓN:

## PLANOS
| SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS FORMATO CALIFICACION TECNICA DE INMUEBLES |  | IDENTIFICACION
|  |  | PROYECTO : | #VALUE!
|  |  | PROCESO COMPETITIVO: | #VALUE!
|  |  | NOMBRE PROPONENTE | 0
|  |  | DIRECCION DEL PREDIO | #VALUE!
PARTE VI
12. PLANOS
13.1. FECHA ELABORACIÓN: | 0 | 13.2. NOMBRE PREDIO O PROYECTO: | #VALUE!
13.3 LOCALIDAD | 0 | 13.4. CHIP | #VALUE!

## Hoja4 (hidden)
PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO CALIFICACION TECNICA DE INMUEBLES (COMPONENTE URBANISTICO E INFRAESTRUCTURA) PARA SERVICIO DE VEJEZ EN LA MODALIDAD DE CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL ADULTO MAYOR (MODALIDAD SEVEROS - MODERADOS) - CENTROS DÍA - CENTROS DÍA Y NOCHE
1. OBJETIVO: Verificar la infraestructura ofertada por el proponente , mediante una visita de inspección ocular a la edificación y determinar si es APTA o NO para prestar los servicios que ofrece la Secretaría Distrital de Integración Social.
PARTE I INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO
PROPONENTE: |  | No. DE PROCESO:
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  | LOCALIDAD:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: |  | TIPO DE CLIMA:
2. PARAMETROS URBANISTICOS
No. | ASPECTO |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES
2.1. | Esquema básico de los espacios ofertados (Requisito mínimo)
2.2. | Licencia de Construccion
2.3. | Concepto de uso del suelo (Requisito mínimo)
PARTE II INFORMACIÓN TECNICA DEL PREDIO
3. AFECTACIONES
3.1. AMENAZAS NATURALES
No. | AMENAZA
3.1.1. | Remoción en masa
3.1.2. | Inundación
3.1.3. | Redes de Energia (Requisito mínimo)
4. DIAGNOSTICO TÉCNICO
4.1 UPZ |  |  | 4.2 SECTOR NORMATIVO | N/A
4.3 TRATAMIENTO SEGÚN UPZ |  |  | 4.4 ÁREA DE ACTIVIDAD | N/A
4.5 ZONA |  |  | 4.6 USOS DOTACIONALES DE BIENESTAR SOCIAL PERMITIDOS (D. 120 DE 2018) | N/A
4.7 CLASIFICACIÓN DE ESCALA DEL EQUIPAMIENTO OBJETO DEL ESTUDIO |  |  | N/A
4.8 LOCALIZACIÓN
Fuente: | https://www.google.com/maps/place/4%C2%B029'09.1%22N+74%C2%B022'39.3%22W/@4.4858498,-74.3797752,1152m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d4.4858498!4d-74.3775865?hl=es
PARTE III CARACTERISTICAS ESPACIOS FISICOS
5. CUADRO DE AREAS (M2)
No. | ASPECTO |  |  | M2 |  | UNIDAD
5.1. | Areas de construcción |  |  | 1360 |  | M2
NOTA: CUANDO EL SERVICIO SE PRESTE EN ÀREAS PARCIALES SE DEBERÀ DISCRIMINAR EL ÀREA POR PISO
Note on A15: Vicky Ludhin del Busto Martinez: COMDICIONES URBANISITICAS
Note on B19: Vicky Ludhin del Busto Martinez: Esquema básico de los espacios ofertados