[Número del Proceso de Contratación]

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO

CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

# Descripción del proyecto

El proyecto en referencia permite realizar el mejoramiento o adecuación de la infraestructura educativa de 38 instituciones educativas entre escuelas principales y sedes educativas, distribuidas en todo el Departamento del Quindío dentro de las cabeceras municipales, diferentes corregimientos y veredas.  La infraestructura educativa, es un aspecto fundamental para el desarrollo de las comunidades que se benefician allí, siendo importante tenerla en óptimas condiciones los espacios educativos, sociales y de movilidad; por tanto, es fundamental realizar esta ejecución del proyecto y garantizar óptimos espacios que permitan generar un mejor desarrollo social y formativo para los niños y niñas del departamento del Quindío.

Los municipios de Armenia, Calarcá, Filandia, Circasia, Córdoba, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento en el Departamento del Quindío, fueron seleccionados para el presente proyecto, teniendo en cuenta la priorización de intervenciones a realizar por parte de la secretaria de Educación Departamental, donde se aunaron esfuerzos con la secretaria de Aguas e Infraestructura departamental para determinar a través visitas en campo el alcance técnico necesario por cada institución educativa. Lo anterior, teniendo en cuenta que la secretaria de Educación Departamental se encargó de priorizar las instituciones educativas de acuerdo a las necesidades manifiestas en su infraestructura física, tales como las zonas humedades, unidades sanitarias, áreas comunes, áreas educativas, zonas de alimentación, entre otros.

Por efecto de supervisión, se realiza una división parcial de las instituciones educativas de acuerdo a la ubicación de las mismas en sus respectivos municipios y así   categorizar por zonas el respectivo proceso; es necesario tener en cuenta que el municipio de Calarcá cuenta con un número mayor de intervenciones que se verán representadas en dos diferentes zonas del presupuesto total de ejecución. Se discriminan las Instituciones Educativas a continuación:

| LOTE 1 |  |
| --- | --- |
| INSTITUCIONES | MUNICIPIO |
| 01. I.E BAUDILIO MONTOYA - MUNICIPIO DE CALARCA | CALARCA |
| 02. I.E BAUDILIO MONTOYA SEDE LA ESTRELLA - MUNICIPIO DE CALARCÁ | CALARCA |
| 03. I.E ROBLEDO SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CALARCÁ | CALARCA |
| 04. I.E SAN RAFAEL SEDE PRADERA ALTA - MUNICIPIO DE CALARCÁ | CALARCA |
| 05. I.E SAN RAFAEL SEDE LA PRIMAVERA - MUNICIPIO DE CALARCÁ | CALARCA |
| 06. I.E INSTITUTO CALARCÁ - MUNICIPIO DE CALARCÁ | CALARCA |
| 07. I.E INSTITUTO TECNOLOGICO DE CALARCÁ - MUNICIPIO DE CALARCÁ | CALARCA |
| 08. I.E FELIPE MELENDEZ SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE FILANDIA | FILANDIA |
| 09. I.E HENRY MARIN GRANADA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA | CIRCASIA |
| 10. I.E BOQUIA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE SALENTO | SALENTO |
| 11. I.E BARCELONA ALTA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA | CIRCASIA |

| LOTE 2 |  |
| --- | --- |
| INSTITUCIONES | MUNICIPIO |
| 01. I.E TEBAIDA - MUNICIPIO DE LA TEBAIDA | TEBAIDA |
| 02. I.E FUNDADORES - SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE MONTENEGRO | MONTENEGRO |
| 03. I.E GABRIELA MISTRAL SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA | TEBAIDA |
| 04.I.E SANTA MARÍA GORETI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO | MONTENEGRO |
| 05.I.E FUNDADORES - SEDE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO | MONTENEGRO |
| 06. I.E MERCADOTECNIA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA | QUIMBAYA |
| 07. I.E POLICARPA SAVALARIETA DELMUNICIPIO DE QUIMBAYA | QUIMBAYA |
| 08. I.E LA POPA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA | TEBAIDA |
| 09. I.E MARCO FIDEL SUAREZ DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO | MONTENEGRO |
| 10. I.E MARCO FIDEL SUAREZ SEDE CARMEN DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO | MONTENEGRO |
| 11. I.E INSTITUTO QUIMBAYA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA | QUIMBAYA |
| 12. I.E INSTITUTO SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA | QUIMBAYA |
| 13. I.E INSTITUTO HOJAS ANCHAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | ARMENIA |

| LOTE 3 |  |
| --- | --- |
| INSTITUCIONES | MUNICIPIO |
| 01. I.E GENERAL SANTANDER - MUNICIPIO DE CALARCÁ | CALARCA |
| 02. I.E RAFAEL URIBE - MUNICIPIO DE CALARCÁ | CALARCA |
| 03. I.E SAN BERNARDO SEDE BARRAGAN - MUNICIPIO DE CALARCA | CALARCA |
| 04. I.E SAN RAFAEL SEDE VISTA HERMOSA - MUNICIPIO DE CALARCA | CALARCA |
| 05. I.E SAN RAFAEL SEDE EL DANUBIO - MUNICIPIO DE CALARCA | CALARCA |
| 06. I.E SAN RAFAEL SEDE EL PENSIL - MUNICIPIO DE CALARCA | CALARCA |
| 07. I.E JOSE MARIA CORDOBA - MUNICIPIO DE CORDOBA | CORDOBA |
| 08. I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - MUNICIPIO DE PIJAO | PIJAO |
| 09. I.E JUAN XXIII - MUNICIPIO DE PIJAO | PIJAO |
| 10. I.E LA MARIELA - MUNICIPIO DE PIJAO | PIJAO |
| 11. I.E INSTITUTO PIJAO SEDE MARIA AUXILIADORA - MUNICIPIO DE PIJAO | PIJAO |
| 12. I.E INSTITUTO GENOVA - MUNICIPIO DE GENOVA | GENOVA |
| 13. I.E JOSE EUSTACIO RIVERA GENOVA - MUNICIPIO DE GENOVA | GENOVA |
| 14. I.E SAN VICENTE DE PAUL GÉNOVA - MUNICIPIO DE GENOVA | GENOVA |

# Descripción de las condiciones actuales a intervenir

Las instituciones educativas actualmente se encuentran en avanzado de deterioro dentro de su infraestructura y los diferentes espacios que hacen parte de las mismas, se cuentan con aulas educativas con cielos rasos deteriorados, muros deteriorados que necesitan ser rehabilitados, fachadas con humedades y sin terminados, se cuenta con restaurantes sin condiciones óptimas de atención que deben ser modificadas las cubiertas, recuperación de muros en estructura liviana y pesada.

Por otro lado, las instituciones educativas tienen problemas dentro de sus unidades sanitarias con humedades, infiltraciones, divisiones de baños deterioradas, griferías sin funcionamiento, lavamanos sin correctos funcionamientos de puntos hidráulicos y sanitarios, siendo necesario adecuar estos espacios para garantizar condiciones adecuadas de salubridad.

Las instituciones educativas cuentan con áreas recreativas de canchas múltiples que se encuentran deterioradas en los elementos deportivos y losas de contrapiso, adicionalmente las zonas de accesibilidad se encuentran sin pasamanos de acceso y rampas deterioradas que deben ser mejoradas para la correcta movilidad de la población con problemas de reducción de movilidad que se beneficia de estos espacios educativos.

El estado actual de las 39 instituciones educativas del departamento del Quindío se encuentra recopiladas en las diferentes actas de visita e informes técnicos realizados por parte del personal de la secretaria de aguas e infraestructura, el cual es generado como anexo al presente documento. Se relaciona un registro fotográfico como ejemplo del estado actual de las Instituciones Educativas.

| Figura 1.2 IE Simón Bolívar | Figura 1.2 IE San Bernardo Sede Barragán |
| --- | --- |
| Figura 1.3 IE Instituto Tecnológico | Figura 1.4 IE San Rafael Sede vista Hermosa |

| Figura 1.5 IE San Rafael Sede El Danubio | Figura 1.6 IE Felipe Meléndez |
| --- | --- |
| Figura 1.7 IE Gabriela Mistral | Figura 1.8 IE Henry Marín |

## Localización

El contratista deberá realizar las intervenciones de acuerdo con el cronograma establecido con el supervisor o interventor en los municipios de Armenia, Calarcá, Filandia Circasia, Córdoba, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento, de manera tal que no supere el plazo de ejecución, específicamente en las siguientes sedes de las instituciones educativas:

- LOTE 1

| LOTE 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| INSTITUCIONES | MUNICIPIO | DIRECCION |
| 01. I.E BAUDILIO MONTOYA - MUNICIPIO DE CALARCA | CALARCA | Vereda la Bella, Calarcá, Quindio |
| 02. I.E BAUDILIO MONTOYA SEDE LA ESTRELLA - MUNICIPIO DE CALARCÁ | CALARCA | Vereda la Bella, Calarca, Quindío |
| 03. I.E ROBLEDO SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CALARCÁ | CALARCA | # 50-, Cra. 25 #451, Calarcá, Quindío |
| 04. I.E SAN RAFAEL SEDE PRADERA ALTA - MUNICIPIO DE CALARCÁ | CALARCA | https://iesanrafael.edu.co/ |
| 05. I.E SAN RAFAEL SEDE LA PRIMAVERA - MUNICIPIO DE CALARCÁ | CALARCA | http://iesanrafael.edu.co/ |
| 06. I.E INSTITUTO CALARCÁ - MUNICIPIO DE CALARCÁ | CALARCA | Cra. 25 #4529, Calarcá, Quindío |
| 07. I.E INSTITUTO TECNOLOGICO DE CALARCÁ - MUNICIPIO DE CALARCÁ | CALARCA | http://www.ietecnologico.edu.co/ |
| 08. I.E FELIPE MELENDEZ SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE FILANDIA | FILANDIA | Filandia, Quindío |
| 09. I.E HENRY MARIN GRANADA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA | CIRCASIA | http://www.henrymaringranadacircasia.edu.co/ |
| 10. I.E BOQUIA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE SALENTO | SALENTO | Salento, Quindío |
| 11 . I.E BARCELONA ALTA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA | CIRCASIA | Circasia, Quindío |

Se realiza la georreferenciación de cada Institución Educativa respecto al lote 1 asignado:

Institución 1 - Baudilio Montoya - Municipio De Calarca LATITUD: 4°50’04.9” N - LONGITUD: 75°67’21.9” W

Institución 2 - Baudilio Montoya Sede la Estrella - Municipio De Calarcá LATITUD: 4°50’11.5” N - LONGITUD: 75°67’07.7” W Institución 3 - I.E ROBLEDO SEDE PRINCIPAL Municipio De Calarcá LATITUD: 4°53’78.5” N -LONGITUD: 75°63’82.9” W Institución 4 - I.E SAN RAFAEL SEDE PRADERA ALTA Municipio De Calarcá LATITUD: 4°53’78.5” N -LONGITUD: 75°63’82.9” W

Institución 5 - I.E SAN RAFAEL SEDE LA PRIMAVERA- Municipio De Calarcá LATITUD: 4°52’48.3” N - LONGITUD:- 75°63’47.7” W

Institución 6 - I.E INSTITUTO CALARCÁ - Municipio De Calarcá LATITUD: 4°53’77.5” N -LONGITUD: - 75°63’83.5” W Institución 7 - I.E INSTITUTO TECNOLOGICO DE CALARCÁ -Municipio De Calarcá LATITUD: 4°53’84.0” N -LONGITUD: - 75°64’29.0” W Institución 8 - I.E FELIPE MELENDEZ SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE FILANDIA LATITUD: 4°67’24.8” N -LONGITUD: - 75°65’59.0” W Institución 09 - I.E HENRY MARIN GRANADA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA LATITUD: 4°61’45.4” N -LONGITUD: - 75°64’51.0” W Institución 10 - I.E BOQUIA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE SALENTO LATITUD: 4°64’51.2” N -LONGITUD: - 75°58’64.4” W Institución 11 - I.E BARCELONA ALTA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA LATITUD: 4°62’05.2” N -LONGITUD: - 75°64’23.9” W

- LOTE 2

| LOTE 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| INSTITUCIONES | MUNICIPIO | DIRECCION |
| 01. I.E TEBAIDA - MUNICIPIO DE LA TEBAIDA | TEBAIDA | Calle 15 Carrera 6 Esquina |
| 02. I.E FUNDADORES - SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE MONTENEGRO | MONTENEGRO | Carrera 12 #2183 |
| 03. I.E GABRIELA MISTRAL SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA | TEBAIDA | Cra 10 Calle 11-12 |
| 04.I.E SANTA MARÍA GORETTI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO | MONTENEGRO | Cra 5 #22-09 |
| 05.I.E FUNDADORES - SEDE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO | MONTENEGRO | Calle 10 #11-02 |
| 06. I.E MERCADOTECNIA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA | QUIMBAYA | Cra 4 #11-29 |
| 07. I.E POLICARPA SAVALARIETA DELMUNICIPIO DE QUIMBAYA | QUIMBAYA | Cra 9 #15-22 |
| 08. I.E LA POPA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA | TEBAIDA | Vereda la Popa km 6 via al valle |
| 09. I.E MARCO FIDEL SUAREZ DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO | MONTENEGRO | Av 30 de noviembre No 10-49 |
| 10. I.E MARCO FIDEL SUAREZ SEDE CARMEN DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO | MONTENEGRO | Av 30 de noviembre No 10-49 |
| 11. I.E INSTITUTO QUIMBAYA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA | QUIMBAYA | Salida Alcala km 1 |
| 12. I.E INSTITUTO SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA | QUIMBAYA | Cra 2 Calle 25 Esquina |
| 13. I.E INSTITUTO HOJAS ANCHAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | ARMENIA | Vereda hojas anchas |

Se realiza la georreferenciación de cada Institución Educativa respecto al Lote 2 asignado:

Institución 2 – I.E Instituto Tebaida - Municipio de Tebaida LATITUD: 4°27’09.5” N - LONGITUD:75°47’28.0” W

Institución 2 – I.E Fundadores- Municipio de Montenegro LATITUD: 4°33’44.4” N - LONGITUD:75°45’11.4” W

Institución 3 – I.E Gabriela Mistral Sede Principal - Municipio de Tebaida LATITUD: 4°26’55.8” N - LONGITUD:75°47’32” W

Institución 4 – I.E Santa María Goretti- Municipio de Montenegro LATITUD: 4°33’38.0” N - LONGITUD:75°45’24.8” W

Institución 5 – I.E Fundadores sede Francisco José Caldas - Municipio de Montenegro LATITUD: 4°33’59.2” N - LONGITUD:75°44’41.6” W

Institución 6 –Mercadotecnia- Municipio de Quimbaya LATITUD: 4°37’15.7” N - LONGITUD:75°45’39.2” W

Institución 7 – I.E Policarpa Salavarrieta - Municipio de Quimbaya LATITUD: 4°37’30.02” N - LONGITUD:75°45’46.0” W

Institución 8 – I.E La Popa- Municipio de Tebaida LATITUD: 4°26’39.5” N - LONGITUD:75°50’01.7” W

Institución 9 – I.E Marco Fidel Suarez - Municipio de Montenegro LATITUD: 4°30’45.4” N - LONGITUD:75°47’05.1” W

Institución 10 – I.E Marco Fidel Suarez sede Carmen- Municipio de Montenegro LATITUD: 4°30’45.4” N - LONGITUD:75°47’05.1” W

Institución 11 – I.E Instituto Quimbaya - Municipio de Quimbaya LATITUD: 4°37’42.1” N - LONGITUD:75°46’13.6” W

Institución 12 – I.E Simón Bolívar - Municipio de Quimbaya LATITUD: 4°37’13.1” N - LONGITUD:75°46’09.5” W

Institución 13 – I.E Hojas Anchas Municipio de Armenia LATITUD: 4°33’48.3” N - LONGITUD:75°40’27.6” W

- LOTE 3

| LOTE 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| INSTITUCIONES | MUNICIPIO | DIRECCION |
| 01. I.E GENERAL SANTANDER - MUNICIPIO DE CALARCÁ | CALARCA | CALLE 41 17-30 Calarcá – Quindío |
| 02. I.E RAFAEL URIBE - MUNICIPIO DE CALARCÁ | CALARCA | Ciudadela educativa del sur, barrio Balcones de la Villa Calarcá Quindío |
| 03. I.E SAN BERNARDO SEDE BARRAGAN - MUNICIPIO DE CALARCA | CALARCA | Vda. BARRAGAN |
| 04. I.E SAN RAFAEL SEDE VISTA HERMOSA - MUNICIPIO DE CALARCA | CALARCA | Variante Armenia - Ibagué |
| 05. I.E SAN RAFAEL SEDE EL DANUBIO - MUNICIPIO DE CALARCA | CALARCA | Vda. El Danubio |
| 06. I.E SAN RAFAEL SEDE EL PENSIL - MUNICIPIO DE CALARCA | CALARCA | Vda El Pensil Correg Quebradanegra |
| 07. I.E JOSE MARIA CORDOBA - MUNICIPIO DE CORDOBA | CORDOBA | CARRERA 9 No 10 – 2 Córdoba, Quindio |
| 08. I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - MUNICIPIO DE PIJAO | PIJAO | Vía A Pijao, Pijao, Santander, Pijao, Quindío |
| 09. I.E JUAN XXIII - MUNICIPIO DE PIJAO | PIJAO | vereda Puente Tabla a 6 Km del casco urbano |
| 10. I.E LA MARIELA - MUNICIPIO DE PIJAO | PIJAO | VEREDA LA MARIELA, PIJAO, QUINDIO |
| 11. I.E INSTITUTO PIJAO SEDE MARIA AUXILIADORA - MUNICIPIO DE PIJAO | PIJAO | Cr. 6 # 11- 08 PIJAO, QUINDIO |
| 12. I.E INSTITUTO GENOVA - MUNICIPIO DE GENOVA | GENOVA | Cl. 28, Génova, Quindío |
| 13. I.E JOSE EUSTACIO RIVERA GENOVA - MUNICIPIO DE GENOVA | GENOVA | VEREDA CUMARAL ALTO GENOVA QUINDIO |
| 14. I.E SAN VICENTE DE PAUL GÉNOVA - MUNICIPIO DE GENOVA | GENOVA | Cl. 20 #12, Génova, Quindío |

Se realiza la georreferenciación de cada Institución Educativa respecto al Lote 3 asignado:

Ilustración 3 - I.E GENERAL SANTANDER - MUNICIPIO DE CALARCÁ LATITUD: 4°31’48.0” N - LONGITUD:75°38’08.4” W

| Ilustración 4 – I.E RAFAEL URIBE – MUNICIPIO DE CALARCÁ LATITUD: 4°30’34.6” N - LONGITUD:75°39’23.5” W |  |
| --- | --- |
| Ilustración 5 - I.E SAN BERNARDO SEDE BARRAGAN - MUNICIPIO DE CALARCÁ LATITUD: 4°25’39.5” N - LONGITUD:75°43’04.8” W |
| Ilustración 6 – I.E SAN RAFAEL SEDE VISTA HERMOSA – MUNICIPIO DE CALARCÁ LATITUD: 4°31’34.2” N - LONGITUD:75°36’17.8” W |

| Ilustración 7 - I.E SAN RAFAEL SEDE EL DANUBIO - MUNICIPIO DE CALARCÁ LATITUD: 4°26’52.8” N - LONGITUD:75°41’13.5” W |  |
| --- | --- |
| Ilustración 8 – I.E SAN RAFAEL SEDE EL PENSIL – MUNICIPIO DE CALARCÁ LATITUD: 4°26’41.9” N - LONGITUD:75°39’03.9” W |  |
| Ilustración 9 - I.E JOSE MARIA CORDOBA - MUNICIPIO DE CORDOBA LATITUD: 4°23’33.2” N - LONGITUD:75°41’14.3” W |

| Ilustración 10 – I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – MUNICIPIO DE PIJAO LATITUD: 4°19’25.1” N - LONGITUD:75°4’01.8” W |  |
| --- | --- |
| Ilustración 11 - I.E JUAN XXIII - MUNICIPIO DE PIJAO LATITUD: 4°18’54.7” N - LONGITUD:75°42’52.7” W |
| Ilustración 12 – I.E LA MARIELA – MUNICIPIO DE PIJAO LATITUD: 4°18’02.9” N - LONGITUD:75°44’56.5” W |
| Ilustración 13 - I.E INSTITUTO PIJAO SEDE MARIA AUXILIADORA - MUNICIPIO DE CALARCÁ LATITUD: 4°20’05.1” N - LONGITUD:75°42’19.3” W |
| Ilustración 14 – I.E INSTITUTO GENOVA – MUNICIPIO DE GENOVA LATITUD: 4°12’14.8” N - LONGITUD:75°47’37.6” W |
| Ilustración 15 - I.E JOSE EUSTACIO RIVERA - MUNICIPIO DE GENOVA LATITUD: 4°06’15.8” N - LONGITUD:75°49’07.0” W |  |

Ilustración 16 – I.E SAN VICENTE DE PAUL – MUNICIPIO DE GENOVA LATITUD: 4°12’26.5” N - LONGITUD:75°47’26.4” W

# Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

| LOTE 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. I.E BAUDILIO MONTOYA - MUNICIPIO DE CALARCA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | MANTENIMIENTO MUROS Y ACABADOS |  |  |
| 02 |  |  | MANTENIMIENTO CUBIERTA Y CIELO |  |  |
| 03 |  |  | FINAL OBRA |  |  |
| 02. I.E BAUDILIO MONTOYA SEDE LA ESTRELLA - MUNICIPIO DE CALARCÁ |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | CUBIERTA Y CIELOS |  |  |
| 03 |  |  | MOBILIARIO URBANO Y VARIOS |  |  |
| 04 |  |  | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |
| 03. I.E ROBLEDO SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CALARCÁ |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | MANTENIMIENTO MUROS Y ACABADOS |  |  |
| 02 |  |  | MANTENIMIENTO CUBIERTA Y CIELO |  |  |
| 03 |  |  | ADECUACIONES PARA ACCESO PMR |  |  |
| 04 |  |  | FINAL OBRA |  |  |
| 04. I.E SAN RAFAEL SEDE PRADERA ALTA - MUNICIPIO DE CALARCÁ |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | CUBIERTAS Y CIELOS |  |  |
| 03 |  |  | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |
| 05. I.E SAN RAFAEL SEDE LA PRIMAVERA - MUNICIPIO DE CALARCÁ |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | REPARACIOES GENERALES |  |  |
| 02 |  |  | RETIROS |  |  |
| 06. I.E INSTITUTO CALARCÁ - MUNICIPIO DE CALARCÁ |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | REPARACIOES GENERALES |  |  |
| 02 |  |  | MURO DE CONTENCION EN MAMPOSTERIA |  |  |
| 03 |  |  | RETIROS |  |  |
| 07. I.E INSTITUTO TECNOLOGICO DE CALARCÁ - MUNICIPIO DE CALARCÁ |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | REDES HIDROSANITARIAS |  |  |
| 03 |  |  | ACABADOS |  |  |
| 04 |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |
| 08. I.E FELIPE MELENDEZ SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE FILANDIA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | CONCRETOS |  |  |
| 03 |  |  | CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO) |  |  |
| 04 |  |  | MUROS |  |  |
| 05 |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |
| 06 |  |  | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |
| 07 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |
| 08 |  |  | PISOS Y ENCHAPES |  |  |
| 09 |  |  | ACCESORIOS |  |  |
| 10 |  |  | CARPINTERIA METALICA Y ACERO INOXIDABLE |  |  |
| 11 |  |  | CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO) |  |  |
| 12 |  |  | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |
| 13 |  |  | CIELORASO |  |  |
| 14 |  |  | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |
| 09 . I.E HENRY MARIN GRANADA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS) |  |  |
| 03 |  |  | CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO) |  |  |
| 04 |  |  | CUBIERTAS Y CIELOS |  |  |
| 05 |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS y SANITARIAS |  |  |
| 06 |  |  | VARIOS |  |  |
| 10. I.E BOQUIA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE SALENTO |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ACABADOS |  |  |
| 03 |  |  | MAMPOSTERÍA |  |  |
| 04 |  |  | ESTRUCTURA RAMPA |  |  |
| 11 . I.E BARCELONA ALTA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | CIELO RASO |  |  |
| 03 |  |  | LIMPIEZA Y ASEO FINAL DE OBRA |  |  |

| LOTE 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. I.E TEBAIDA - MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | MAMPOSTERÍA |  |  |
| 03 |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |
| 04 |  |  | CUBIERTA |  |  |
| 05 |  |  | PISOS Y ENCHAPES |  |  |
| 06 |  |  | ESTRUCTURA RAMPA |  |  |
| 07 |  |  | ACABADOS |  |  |
| 08 |  |  | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |
| 02. I.E FUNDADORES - SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE MONTENEGRO |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS) |  |  |
| 03 |  |  | CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO) |  |  |
| 04 |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS y SANITARIAS |  |  |
| 04 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS |  |  |
| 04 |  |  | VARIOS |  |  |
| 05 |  |  | ESTRUCTURA RAMPA |  |  |
| 03. I.E GABRIELA MISTRAL SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | MUROS |  |  |
| 03 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |
| 04 |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |
| 05 |  |  | ACABADOS |  |  |
| 06 |  |  | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |
| 04.I.E SANTA MARÍA GORETI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ACABADOS(PISOS,ENCHAPES Y PINTURAS) |  |  |
| 03 |  |  | CARPINTERIA(METALICA,MADERA Y ALUMINIO) |  |  |
| 04 |  |  | CUBIERTAS Y CIELOS |  |  |
| 05 |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |
| 06 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |
| 07 |  |  | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |
| 05.I.E FUNDADORES - SEDE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ACABADOS(PISOS,ENCHAPES Y PINTURAS) |  |  |
| 03 |  |  | CARPINTERIA(METALICA,MADERA Y ALUMINIO) |  |  |
| 04 |  |  | CUBIERTAS Y CIELOS |  |  |
| 05 |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |
| 06 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS,VOZ Y DATOS |  |  |
| 07 |  |  | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |
| 06. I.E MERCADOTECNIA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS) |  |  |
| 03 |  |  | CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO) |  |  |
| 04 |  |  | CUBIERTAS Y CIELOS |  |  |
| 05 |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS y SANITARIAS |  |  |
| 06 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS |  |  |
| 07 |  |  | VARIOS |  |  |
| 07. I.E POLICARPA SAVALARIETA DELMUNICIPIO DE QUIMBAYA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS) |  |  |
| 03 |  |  | CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO) |  |  |
| 04 |  |  | CUBIERTAS Y CIELOS |  |  |
| 05 |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS y SANITARIAS |  |  |
| 06 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS |  |  |
| 07 |  |  | VARIOS |  |  |
| 08. I.E LA POPA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ACABADOS |  |  |
| 03 |  |  | MAMPOSTERÍA |  |  |
| 04 |  |  | ESTRUCTURA RAMPA |  |  |
| 09. I.E MARCO FIDEL SUAREZ DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ACABADOS |  |  |
| 10. I.E MARCO FIDEL SUAREZ SEDE CARMEN DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ACABADOS |  |  |
| 03 |  |  | MOBILIARIO URBANO Y VARIOS |  |  |
| 11. I.E INSTITUTO QUIMBAYA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ACABADOS |  |  |
| 03 |  |  | MAMPOSTERÍA Y REVOQUES |  |  |
| 03 |  |  | MOBILIARIO URBANO Y VARIOS |  |  |
| 12. I.E INSTITUTO SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES - CANCHA MULTIPLE |  |  |
| 02 |  |  | ESTRCUTURA - CANCHA MULTIPLE |  |  |
| 03 |  |  | ASEO Y LIMPIEZA - CANCHA MULTIPLE |  |  |
| 04 |  |  | PRELIMINARES CORREDOR RESTAURANTE |  |  |
| 05 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO - CORREDOR RESTAURANTE |  |  |
| 06 |  |  | ESTRUCTURA METALICA - CORREDOR RESTAURANTE |  |  |
| 07 |  |  | CUBIERTA - CORREDOR RESTAURANTE |  |  |
| 08 |  |  | PINTURA - CORREDOR RESTAURANTE |  |  |
| 09 |  |  | INSTALACIONES SANITARIAS - CORREDOR RESTAURANTE |  |  |
| 10 |  |  | ASEO Y LIMPIEZA - CORREDOR RESTAURANTE |  |  |
| 11 |  |  | PRELIMINARES - RESTAURANTE |  |  |
| 12 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO - RESTAURANTE |  |  |
| 13 |  |  | ESTRUCTURA METALICA - RESTAURANTE |  |  |
| 14 |  |  | CUBIERTA - RESTAURANTE |  |  |
| 15 |  |  | MAMPOSTERIA y REVOQUES - RESTAURANTE |  |  |
| 16 |  |  | ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS) - RESTAURANTE |  |  |
| 17 |  |  | CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO) - RESTAURANTE |  |  |
| 18 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS - RESTAURANTE |  |  |
| 19 |  |  | ASEO Y LIMPIEZA - RESTAURANTE |  |  |
| 13. I.E INSTITUTO HOJAS ANCHAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ACABADOS |  |  |
| 03 |  |  | MAMPOSTERÍA Y REVOQUES |  |  |
| 04 |  |  | MOBILIARIO URBANO Y VARIOS |  |  |

| LOTE 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. I.E GENERAL SANTANDER - MUNICIPIO DE CALARCÁ |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS) |  |  |
| 03 |  |  | CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO) |  |  |
| 04 |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS y SANITARIAS |  |  |
| 05 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS |  |  |
| 06 |  |  | VARIOS |  |  |
| 02. I.E RAFAEL URIBE - MUNICIPIO DE CALARCÁ |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |
| 03 |  |  | CARPINTERIA (METALICA,) |  |  |
| 04 |  |  | CUBIERTAS Y CIELOS |  |  |
| 05 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA |  |  |
| 06 |  |  | ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURA ) |  |  |
| 03. I.E SAN BERNARDO SEDE BARRAGAN - MUNICIPIO DE CALARCA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | CUBIERTA |  |  |
| 03 |  |  | CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO) |  |  |
| 04 |  |  | ILUMINACIÓN |  |  |
| 05 |  |  | VARIOS |  |  |
| 04. I.E SAN RAFAEL SEDE VISTA HERMOSA - MUNICIPIO DE CALARCA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | CUBIERTA |  |  |
| 03 |  |  | ESTRUCTURA EN PUENTES |  |  |
| 04 |  |  | ILUMINACIÓN |  |  |
| 05 |  |  | VARIOS |  |  |
| 05. I.E SAN RAFAEL SEDE EL DANUBIO - MUNICIPIO DE CALARCA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO) |  |  |
| 03 |  |  | CUBIERTAS Y CIELOS |  |  |
| 04 |  |  | ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS) |  |  |
| 05 |  |  | POZO SEPTICO |  |  |
| 06. I.E SAN RAFAEL SEDE EL PENSIL - MUNICIPIO DE CALARCA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ANALISIS BASICOS |  |  |
| 03 |  |  | CUBIERTAS Y CIELOS |  |  |
| 04 |  |  | ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS) |  |  |
| 05 |  |  | MAMPOSTERIA Y REVOQUES |  |  |
| 07. I.E JOSE MARIA CORDOBA - MUNICIPIO DE CORDOBA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |
| 03 |  |  | ACABADOS Y CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |
| 04 |  |  | MOBILIARIO Y MAMPOSTERÍA |  |  |
| 05 |  |  | MANTENIMIENTO CUBIERTA |  |  |
| 06 |  |  | REPARACIONES Y MEJORAS |  |  |
| 07 |  |  | INSTALACION TUBERIA Y SUMINISTRO DE AGUA |  |  |
| 08 |  |  | FINAL OBRA |  |  |
| 08. I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - MUNICIPIO DE PIJAO |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ANALISIS BASICOS |  |  |
| 03 |  |  | CUBIERTAS Y CIELOS |  |  |
| 04 |  |  | ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS) |  |  |
| 05 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS |  |  |
| 06 |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |
| 07 |  |  | MAMPOSTERIA Y REVOQUES |  |  |
| 09. I.E JUAN XXIII - MUNICIPIO DE PIJAO |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ANALISIS BASICOS |  |  |
| 03 |  |  | CUBIERTAS Y CIELOS |  |  |
| 04 |  |  | ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS) |  |  |
| 05 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS |  |  |
| 06 |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |
| 07 |  |  | MAMPOSTERIA Y REVOQUES |  |  |
| 10. I.E LA MARIELA - MUNICIPIO DE PIJAO |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ANALISIS BASICOS |  |  |
| 03 |  |  | CUBIERTAS Y CIELOS |  |  |
| 04 |  |  | ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS) |  |  |
| 05 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS |  |  |
| 06 |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |
| 07 |  |  | MAMPOSTERIA Y REVOQUES |  |  |
| 11. I.E INSTITUTO PIJAO SEDE MARIA AUXILIADORA - MUNICIPIO DE PIJAO |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | EXPLANACIONES |  |  |
| 02 |  |  | CONCRETOS |  |  |
| 03 |  |  | PISOS Y ENCHAPES |  |  |
| 04 |  |  | MAMPOSTERÍA |  |  |
| 05 |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |
| 06 |  |  | VARIOS |  |  |
| 12. I.E INSTITUTO GENOVA - MUNICIPIO DE GENOVA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ACABADOS |  |  |
| 03 |  |  | ESTRUCTURA RAMPA |  |  |
| 04 |  |  | MAMPOSTERÍA |  |  |
| 13. I.E JOSE EUSTACIO RIVERA GENOVA - MUNICIPIO DE GENOVA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ANALISIS BASICOS |  |  |
| 03 |  |  | CUBIERTAS Y CIELOS |  |  |
| 04 |  |  | ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS) |  |  |
| 05 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS |  |  |
| 06 |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |
| 14. I.E SAN VICENTE DE PAUL GÉNOVA - MUNICIPIO DE GENOVA |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | PRELIMINARES |  |  |
| 02 |  |  | ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS) |  |  |
| 03 |  |  | ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS) |  |  |

## Fases y etapas del proyecto

El proyecto se establece en 3 lotes de trabajo que serán ejecutados por un (1) contratista o máximo tres (3), los cuales tienen la siguiente distribución según el lugar de ejecución y la cantidad de actividades:

| LOTE 1 |  |
| --- | --- |
| MUNICIPIO | TOTAL I.E. |
| CALARCA | 7 |
| FILANDIA | 1 |
| CIRCASIA | 2 |
| SALENTO | 1 |
| Total | 11 |

| LOTE 2 |  |
| --- | --- |
| MUNICIPIO | TOTAL I.E. |
| TEBAIDA | 3 |
| MONTENEGRO | 5 |
| QUIMBAYA | 4 |
| ARMENIA | 1 |
| Total | 13 |

| LOTE 3 |  |
| --- | --- |
| MUNICIPIO | TOTAL I.E. |
| CALARCA | 6 |
| CORDOBA | 1 |
| PIJAO | 4 |
| GENOVA | 3 |
| Total | 14 |

# Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo de ejecución del contrato será de Cuarenta y cinco días (45) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, sin exceder la vigencia 2022.

El plazo para la liquidación del contrato será de CUATRO (4) MESES, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución del mismo.

# Forma de pago

El Departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento (100%), así:

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

NOTA GENERAL: Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que el contratista acredite el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscal, a los que haya lugar en los términos de ley.

Las actas de obra deberán ser suscritas por el contratista y refrendadas por el Interventor del contrato, debiendo además ir acompañadas por los siguientes documentos:

- Memorias de cálculo de cantidades.

- Balance de la ejecución de actividades.

- Copia de bitácora del periodo a cancelar.

- Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales, Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo.

- Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas.

- Certificado expedido por la persona encargada de la vigilancia y control del contrato que se suscriba, avalando el pago del respectivo periodo.

- Copia de la pactación de precios (En caso de suscribirse).

- Certificado expedido por la Interventoría, con el cual se certifica el cumplimiento en el seguimiento al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) desarrollado e implementado para la obra.

- Certificado expedido por la Interventoría, con el cual se certifica el cumplimiento en el seguimiento al Plan de Manejo de Transito (PMT) desarrollado e implementado para la obra.

- Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).

- Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes.

NOTA 1: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

# Condiciones particulares del proyecto

El proyecto tiene la prioridad de mejorar las condiciones físicas de los espacios académicos en diferentes escuelas rurales y urbanas en el Departamento del Quindío, lo que incluye mejoramiento de aulas espacios educativas, salones múltiples, zonas húmedas, baños, zonas de alimentación y espacios deportivos. No se re quiere licencia de construcción toda vez que son reparaciones locativas y no se realizaran modificaciones arquitectónicas ni alteraciones en los componentes estructurales de las edificaciones.

Es necesario que el contratista realice una concertación con los directivos de cada espacio educativo para llevar a cabo las actividades, toda vez que las dinámicas mismas de cada institución educativa tendrán ocupación de estudiantes que deben tener un manejo adecuado. Por otro lado, es necesario acordar que se trabajen en horarios menos incurridos por la población estudiantil, lo cual incluye horarios nocturnos, sábado, domingos o festivos.

## Especificaciones técnicas

El proyecto cuenta con especificación técnicas particulares (Anexo-Especificaciones Técnicas) por cada lote de instituciones educativas a contratas, sin embargo, no difiere ninguna actividad contractual respecto a otra.

### Especificaciones técnicas de materiales

Es necesario asegurar que los materiales específicos a emplear y de suma importancia que considere el interventor/supervisor cuenten con ficha técnica y certificado de calidad por lote, el cual debe corresponder al material obra; se debe contar con registro fotográfico como evidencia del mismo.

### Pruebas y ensayos

Las pruebas y ensayos a realizar, son las exigidas por el interventor o supervisor y se consideren pertinentes, en todo caso dentro del Plan de Gestión Integral de Obra se cuenta con un factor de calidad dentro de lo cual se reconocen los ensayos, como parte integra del proyecto.

## Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

La entidad contratante realizara una visita técnica con el adjudicatario a forma de evidenciar las actividades productos del contrato, además de ser necesario se entregarán los informes de visitas para revisión y determinación del alcance las actividades contempladas inicialmente.

El interventor se encargará de revisar las actividades por ejecutar a modo de aprobación para la correcta programación y ejecución de las actividades dentro de los tiempos establecidos.

## Notas técnicas específicas del proyecto

Las especificaciones o notas técnicas que considere el interventor/supervisor.

## Método Constructivo

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

- Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

- La estabilidad de la obra contratada.

- El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.

- El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.

- El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.

# Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental

La entidad dentro de su Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO), cuenta con una asignación presupuestal para desarrollar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) dentro de lo cual el contratista deberá contar con alguna de las siguientes actividades:

- Manejo integral de Residuos solidos

- Manejo integral de productos Químicos

- Generación y manejo de residuos especiales

- Uso eficiente y racional de agua y energía

- Manejo de materiales de construcción

- Orden y aseo.

Los criterios o medidas sostenibles que la Entidad decida implementar deberán estar sintonizadas con los objetivos de las políticas públicas ambientales. El análisis realizado por la Entidad debe estar orientado por un modelo de Desarrollo Sostenible.

La implementación de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere este numeral deberá realizarse de manera armónica con el cumplimiento de las obligaciones impuestas por licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos aplicables a la respectiva obra. De igual manera, las medidas deberán estar acordes con la Norma Técnica aplicable a cada lote, en los casos que aplique.

- Agua

- Instalación de dispositivos ahorradores de agua (sanitarios con doble descarga o interrupción de descarga, dispositivos que propendan por la reducción de caudal y aumento de presión).

- Eliminación de grasas de aguas residuales (instalación de trampas de grasa)

- Uso de baldosas en cerámica.

- Energía

- Bombillas ahorradoras y equipos eléctricos de bajo consumo o utilización de tecnología LED

- Interruptores conmutables que permiten encendido y apagado de luminarias desde diferentes puntos de un recorrido, temporizadores que controlan el tiempo de activación y apagado de lámparas o equipos eléctricos.

- Reguladores lumínicos, que controlan la intensidad de las luminarias.

- Detectores de presencia: dispositivos sensores que activan las luminarias cuando detectan la presencia de personas.

- Aprovechamiento del suelo

- Generación de espacios de uso múltiple que incrementen la eficiencia de los sistemas implementados, mediante el uso de divisiones livianas, fijas o móviles.

- Proyectos de recuperación de suelo circundante a las edificaciones.

- Plan reforestación con especies endémicas.

- Materiales:

- Módulos de mampostería que, sin mayor incremento en la cantidad de arcilla, desarrollan geometrías con cavidades de acumulación de calor

- Prefabricados de concreto con doble pared o aislamientos amortiguadores.

- Bloques cerámicos o de concreto con fibras naturales o artificiales o agregados recuperados de demolición.

- Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolición, vidrio, plásticos, o cartón, separados por categorías para su recolección.

- Recuperar elementos como ventanas, puertas, cerraduras, divisiones, cubiertas y vigas de madera para reutilización o reciclaje.

- Usar plásticos, madera y cartón reciclables para su recolección.

- Usar suelo procedente de excavación como material de base en restitución de suelos exteriores, jarillones y jardineras.

- Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental.

- Aluminios con certificados de producción y garantía de calidad.

- Pinturas sin contenido de plomo.

- Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos biodegradables.

- Sustituir tuberías de PVC, que presenta volátiles finos, por tuberías de polietileno más inertes.

- Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el calor o de colores obscuros para absorberlo y acumularlo.

- Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.

- Disponer de los sobrantes de corte para reutilización o reciclaje y eliminar la generación de segmentos cuya dimensión no sea aprovechable.

- Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, premezclados, despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reúso o reducción de desperdicios.

- Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.

- Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volátiles o nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones.

E. Movilidad sostenible

- Construcción de corredor peatonal verde.

- Fomento de diferentes medios de transporte.

F. Uso racional del papel

- Papel reciclado o de origen vegetal.

- Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los entregables en físico.

- Entre otros.

# Información sobre el personal profesional

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

- Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

- El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

- Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

- La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

- El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

- El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

- La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

- En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

| Posgrado con título | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Especialización | Veinticuatro (24) meses | Doce (12) meses |
| Maestría | Treinta y seis (36) meses | Dieciocho (18) meses |
| Doctorado | Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses |

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.

- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.

- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o específica por título de posgrado

El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.

## Personal Clave

El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en esta sección.

El personal relacionado por cada lote corresponde al siguiente:

- Un (1) Ingeniero Civil Especialista en Gerencia de Proyectos

- Un (1) Ingeniero Civil

- Un (1) Profesional o Tecnólogo en Administración en Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo, y/o Profesional o Tecnólogo en cualquier disciplina con especialización en Salud Ocupacional y/o especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Un (1) Trabajador Social y/o Sociólogo

- Un (1) Tecnólogos en Obras Civiles o Maestros de obra.

## Requisitos del personal del Contratista

El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

Tabla 1 – Requisitos del personal del contratista

| Perfil No. | Cargo | Título profesional | Título de posgrado | Experiencia general (años mínimos) | Experiencia específica (años mínimos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIRECTOR DE OBRA | INGENIERO CIVIL | Especialista en gerencia de proyectos o profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o director de Proyectos | Ciento veinte (120) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional. | Sesenta (60) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional. Porcentaje de Dedicación 100% |
| 2 | RESIDENTE DE OBRA | INGENIERO CIVIL | N/A | Sesenta (60) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional. | Treinta y seis (36) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional. Porcentaje de Dedicación 100% |
| 3 | PROFESIONAL SISO | Profesional en Administración en Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo, y/o Profesional en cualquier disciplina con especialización en Salud Ocupacional y/o especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | N/A | Sesenta (60) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional. | Treinta y seis (36) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional. Porcentaje de Dedicación 100% |
| 4 | PROFESIONAL AMBIENTAL | Profesional en áreas relacionadas con el área ambiental o profesional en cualquier disciplina con postgrado en áreas ambientales. | N/A | Sesenta (60) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional. | Treinta y seis (36) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional. Porcentaje de Dedicación 50% |
| 5 | PROFESIONAL SOCIAL | Trabajador Social y/o Sociólogo | N/A | Sesenta (60) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional. | Treinta y seis (36) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional. Porcentaje de Dedicación 100% |
| 6 | INSPECTOR TECNÓLOGO DE OBRAS CIVILES | Tecnólogo en obras civiles o maestro de obra. | N/A | Sesenta (60) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional | Treinta y seis (36) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional. Porcentaje de Dedicación 100% |

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada.

## Maquinaria mínima del proyecto

Para la ejecución del proyecto, no se requiere maquinaria mínima.

# Examen del sitio de la obra

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra pública.

# Señalización

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

# Permisos, licencias y autorizaciones

Los permisos y autorizaciones para intervenir cada institución educativa serán otorgadas por los directivos de cada institución educativa al momento de realizar cada intervención.

# Documentos técnicos adicionales

No se cuenta con documentos técnicos adicionales.

En constancia, se firma en Armenia Quindío, a los 22 días del mes de agosto de 2022.

____________________________

JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA

Secretario de Aguas e Infraestructura

Departamento del Quindío

Proyectó y Reviso: Vanessa Katherine Rincon Gaviria – Jefe de Oficina de Infraestructura Social SAID

Revisó Aspectos Jurídicos - José Álvaro Arce Pimentel - Director Jurídico Secretaría de Aguas e Infraestructura.