Anexo No. 5
[bookmark: _GoBack]DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
1. Prestar el servicio de inspección y certificación según la NTC- 5926-1 (2012-09-24) Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 1: Ascensores electromecánicos e hidráulicos, NTC 5926-5 (2018-11-21) Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 5: plataformas inclinadas (salva escaleras) para el uso por personas con movilidad reducida, de los ascensores y plataformas salva-escaleras ubicados en los edificios a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca y Amazonas:

	EDIFICIO
	DIRECCION
	PARADAS
	CANTIDAD DE EQUIPOS

	Prestar el servicio de Inspección y Certificación de los ascensores del Edificio Hernando Morales Molina. Marca OTIS
	CARRERA 10 No. 14-33
	21
	6

	
	
	6
	2

	Prestar el servicio de Inspección y Certificación de los ascensores del Edificio Hernando Morales Molina. Marca SHINDLER.
	CARRERA 10 No. 14-33
	6
	2

	Prestar el servicio de Inspección y Certificación de los ascensores del Edificio de Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, TORRE A, TORRE B, TORRE C, TORRE D. Ascensor marca SIGMA.
	CALLE 24 No 53-28.
	3
	1

	
	
	10
	2

	
	
	7
	4

	Prestar el servicio de Inspección y Certificación de los ascensores del Edificio calle 31, Ascensor marca HOSTING.
	CALLE 31 No.6-24
	11
	2

	Prestar el servicio de Inspección y Certificación de los ascensores del Edificio Sede Judicial Paloquemao, ascensor panorámico hidráulico IMPERIAL.
	CARRERA 29 No. 18-45
	4
	1

	Prestar el servicio de Inspección   del ascensor del Edificio Sede Judicial Paloquemao, ascensor panorámico hidráulico IMPERIAL. (Torre FISCALIA)
	CARRERA 29 No. 18-45
	4
	1

	Prestar el servicio de Inspección de las Plataformas salva escaleras Imperial con una capacidad de 70 Kg y un recorrido de medio piso cada una del Edificio Sede Judicial PALOQUEMAO. (Torre FISCALIA)
	CARRERA 29 No. 18-45
	4
	4

	Prestar el servicio de Inspección y Certificación de los ascensores del Edificio Plaza 85, ascensor marca ANDINO.
	Av. Calle 85 No. 11-96
	8
	1

	Prestar el servicio de Inspección y Certificación de los ascensores del Edificio CAN, ascensor marca NOVA ELEVATOR.
	CARRERA 57 No. 43-91
	7
	3

	
	
	6
	2

	Prestar el servicio de Inspección y Certificación de los ascensores del Edificio Nemqueteba, ascensor marca OTIS.
	CALLE 14 No. 7-36
	20
	1

	
	
	21
	3

	
	
	7
	1

	
	
	6
	1

	Prestar el servicio de Inspección y   Certificación de los ascensores del Edificio CONVIDA de ascensor marca EUROLIFT.
	Calle 16 No. 7-39
	10
	2

	Prestar el servicio de Inspección y Certificación de los ascensores del Edificio Palacio de Justicia de Girardot, ascensor marca EUROLIFT.
	Calle 12 No. 7 - 65
	3
	1

	Prestar el servicio de Inspección y Certificación de los ascensores del Edificio Palacio de Justicia de Facatativá. Marca SHINDLER.
	Cra. 1 No. 1-27
	5
	2

	Prestar el servicio de Inspección y Certificación de los ascensores  del Palacio de justicia de Soacha de ascensor marca GOLD.
	Tv. 7 No2-348,  No. 2-228
	5
	3

	
	
	3
	1



2. Prestar el servicio de inspección según la actualización de la NTC 5926-1 (2021-04-21) Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 1: Ascensores eléctricos e hidráulicos a  los ascensores ubicados en los edificios a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca y Amazonas, a fin que la Entidad proyecte  de acuerdo a los informes de Inspección, las actividades que permitan  corregir   las observaciones encontradas en estos equipos y puedan ser certificados en los años siguientes, de acuerdo a esta nueva normatividad o le proporcione las herramientas para proyectar un plan de modernización o cambio de los equipos que  han completado su vida útil:

	EDIFICIO
	DIRECCION
	PARADAS
	CANTIDAD DE EQUIPOS

	Prestar el servicio de Inspección de los ascensores según norma NTC 5926-1:2021 del Edificio Hernando Morales Molina. Marca OTIS
	CARRERA 10 N° 14-33
	21
	6

	
	
	6
	2

	Prestar el servicio de Inspección de los ascensores según norma NTC 5926-1:2021 de los ascensores del Edificio Hernando Morales Molina. Marca SHINDLER.
	CARRERA 10 N° 14-33
	6
	2

	Prestar el servicio de Inspección de los ascensores según norma NTC 5926-1:2021 de los ascensores del Edificio de Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, TORRE A, TORRE B, TORRE C, TORRE D. Ascensor marca SIGMA.
	CALLE 24 No 53-28.
	3
	1

	
	
	10
	2

	
	
	7
	4

	Prestar el servicio de Inspección  de los ascensores según norma NTC 5926-1:2021 de los ascensores del Edificio calle 31, Ascensor marca HOSTING.
	CALLE 31 No.6-24
	11
	2

	Prestar el servicio de Inspección  del ascensor según norma NTC 5926-1:2021 de los ascensores del Edificio Sede Judicial Paloquemao, ascensor panorámico hidráulico IMPERIAL.
	CARRERA 29 No. 18-45
	4
	1

	Prestar el servicio de Inspección  del ascensor según norma NTC 5926-1:2021 del Edificio Sede Judicial Paloquemao, ascensor panorámico hidráulico IMPERIAL. (Torre FISCALIA)
	CARRERA 29 No. 18-45
	4
	1

	Prestar el servicio de Inspección  del ascensor según norma NTC 5926-1:2021 del Edificio Plaza 85, ascensor marca ANDINO.
	Av. Calle 85 No. 11-96
	8
	1

	Prestar el servicio de Inspección  de los ascensores según norma NTC 5926-1:2021 del Edificio CAN, ascensor marca NOVA ELEVATOR.
	CARRERA 57 No. 43-91
	7
	3

	
	
	6
	2

	Prestar el servicio de Inspección  de los ascensores según norma NTC 5926-1:2021 del Edificio Nemqueteba, ascensor marca OTIS.
	CALLE 14 No. 7-36
	20
	1

	
	
	21
	3

	
	
	7
	1

	
	
	6
	1

	Prestar el servicio de Inspección  de los ascensores del Edificio CONVIDA de ascensor marca EUROLIFT .
	Calle 16 No. 7-39
	10
	2

	Prestar el servicio de Inspección  del ascensor según norma NTC 5926-1:2021 del  Edificio Palacio de Justicia de Girardot,  ascensor marca EUROLIFT.
	Calle 12 No. 7 - 65
	3
	1

	Prestar el servicio de Inspección  de los ascensores según norma NTC 5926-1:2021 del Edificio Palacio de Justicia de Facatativá. Marca SHINDLER.
	Cra. 1 No.1-27
	5
	2

	Prestar el servicio de Inspección  de los ascensores según norma NTC 5926-1:2021 del Palacio de justicia de Soacha de ascensor marca GOLD.
	Tv. 7 No. 2-348, No. 2-228
	5
	3

	
	
	3
	1



Nota Aclaratoria: El oferente debe proyectar su presupuesto teniendo en cuenta que dentro del valor de la propuesta incluye las visitas de inspección que sean necesarias al lugar de ejecución, transporte, herramientas, expedición de informes, expedición de certificaciones, incluyendo de ser el caso, impuestos de ley y cualquier concepto que pueda incidir sobre el costo del ofrecimiento de certificación de cada equipo. El Contratista deberá asumir los costos de legalización y ejecución del contrato.

Visita no obligatoria para verificación de los equipos en las diferentes Sedes: El proponente interesado en el presente proceso podrá realizar la respectiva visita de verificación de los equipos en las sedes en donde se llevará a cabo la ejecución de las actividades, en la fecha indicada en el cronograma de la INVITACIÓN PUBLICA donde se indicará el día y hora de la visita en cada sede judicial, con el acompañamiento del funcionario Ing. Jhon Alexander Vargas, con correo institucional: jvargasme@cendoj.ramajudicial.gov.co

A esta visita deberá asistir el representante legal de la firma interesada o un delegado debidamente autorizado y para ello, se debe presentar la cédula de ciudadanía y carnet de la empresa a la cual representa, con el fin de realizar el trámite de autorización de acceso a cada una de las sedes objeto de la intervención.

La no realización de la visita a las sedes por parte del oferente no lo exime de posibles gastos adicionales que se puedan presentar durante el desarrollo de las actividades del objeto del contrato, que estén relacionados con: logística para realizar las visitas de inspección y certificación y/o equipos necesarios y demás actividades necesarios para llevar a satisfacción el cumplimiento de la necesidad del presente proceso. Los gastos adicionales no serán asumidos por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas.

1. Requisitos Específicos:

a. Certificación de Acreditación ONAC Vigente, todos los oferentes deberán adjuntar a su propuesta el certificado de acreditación vigente con el fin de demostrar que se encuentra plenamente acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas ISO/IEC 17020:2012 de:

· NTC- 5926-1 (2012-09-24) Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 1: Ascensores electromecánicos e hidráulicos, 
· NTC 5926-5 (2018-11-21) Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 5: plataformas inclinadas (salva escaleras) para el uso por personas con movilidad reducida, 
· NTC 5926-1 (2021-04-21) Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 1: Ascensores eléctricos e hidráulicos.


b. Cronograma de Ejecución del Contrato. El Contratista deberá entregar, dentro de los tres días siguientes a la firma del  acta de inicio, al Supervisor del contrato un cronograma de ejecución de las visitas para la inspección de los equipos de acuerdo con la información suministrada por el Supervisor del Contrato y de común acuerdo con las empresas que prestan el servicio de mantenimiento de cada ascensor o plataforma salva-escaleras, para su aprobación y debe contener como mínimo entre otros los siguientes puntos: 

· Programación de la Reunión de apertura de cada Sede. Se realizará dentro de los primeros ocho (8) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio.
· Programación de Realización de la Primera Inspección de los equipos.
· Programación de la Entrega del Informe de Inspección de los equipos (condicionado para el pago respectivo).
· Programación de la Realización de la Segunda inspección de los equipos.
· Programación de las Inspecciones Adicionales necesarias.
· Programación de la reunión de cierre.
· Entrega de la certificación y/o informe de Inspección de los equipos.




Yo, __________________________________, en mi calidad de representante legal de la empresa, unión temporal o consorcio _____________________________, o en mi calidad de persona natural, me comprometo con la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca y Amazonas, con la inspección y certificación emitida por una empresa acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de  Colombia - ONAC, a los ascensores y plataformas salva-escaleras instalados en los edificios  a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca y Amazonas.



FIRMA:
Nombre del Representante Legal
C.C.
Nombre Empresa
NIT No.
Dirección
