## Anexo económico
Fecha: | [5 empty] | 2022-09-19 |  |  | IC-057-2022
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA AUTOCLAVE MARCA SAKURA UBICADA EN LA UNIDAD VICTORIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ÍTEM | NOMBRE / DESCRIPCIÓN | ESPACIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA (VALOR EN PESOS COLOMBIANOS - NO PORCENTAJE) | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL POR LA CANTIDAD SOLICITADA
1 | AUTOCLAVE | MARCA: SAKURA MODELO: AIII S-009 SERIE: G7055276 | UNIDAD | SEMESTRAL | 1 |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO | [8 empty] | 0
REPUESTOS
ÍTEM | NOMBRE / DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO | IVA (VALOR EN PESOS COLOMBIANOS - NO PORCENTAJE) | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL POR LA CANTIDAD SOLICITADA
1 | EMPAQUES DE SILICONA PARA PUERTA |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | TRAMPA TERMOSTATICA |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | TERMOCUPLA RTD |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | ROTOR |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | EMPAQUETADURA |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | JUEGO DE FLAPERS |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 | RODAMIENTOS |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0 | 0
8 | SELLO AUTOCALVE |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL REPUESTOS | [8 empty] | 0
TOTAL COTIZACION ECONÓMICA | [8 empty] | 0
RAZÓN SOCIAL:
FIRMA Y NOMBRE :
NIT / C.C.:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO
FECHA:
1. El valor de la propuesta debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos impuestos, tasas y contribuciones, que genere el servicio y/o bien a ofertar, incluyendo la totalidad de elementos necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio a contratar. 2. El valor de la propuesta no podrá superar el valor del presupuesto oficial. 3. El oferente deberá presentar su oferta en pesos colombianos, sin anotar centavos, aproximando por exceso o por defecto al entero más cercano y debidamente totalizado. 4. Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los gastos, impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto del ámbito nacional, departamental y municipal que se causen en razón de la suscripción, legalización, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán a cargo del contratista. 5. Cuando el proponente omita diferenciar el IVA de un servicio que esté gravado, se entiende que está incluido dentro del valor presentado. 6. Los proponentes con la presentación de la propuesta y/u ofertas se obligan a mantener los precios de los términos y condiciones que conlleva la oferta objeto de la presente invitación a cotizar por el término seis (06) meses contados a partir del cierre de la invitación a cotizar. 7. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o perdidas que se deriven de dicho Contrato. 8. El valor de la propuesta debe incluir todas las proyecciones económicas del contexto actual por concepto del COVID 19 y que puedan impactar al contrato. 9. La propuesta es integral por la totalidad de la necesidad y no por ítems.
ANEXO ECONÓMICO

## Hoja1
ITEM | EQUIPO | CANTIDAD
1 | EMPAQUES DE SILICONA PARA PUERTA | 1
2 | TRAMPA TERMOSTATICA | 1
3 | TERMOCUPLA RTD | 1
4 | ROTOR | 1
5 | EMPAQUETADURA | 1
6 | JUEGO DE FLAPERS | 1
7 | RODAMIENTOS | 1
8 | SELLO AUTOCALVE | 1