Anexo – Especificaciones Técnicas


	FICHA TECNICA PARA EL SUMINISTROS DE LENTES Y MONTURAS

	ITEM
RANGO ESFERA DPT
RANGO CILINDRO DPT
MATERIAL
UNIDAD DE MEDIDA
1
+/-0.00 A 2.00
CR-39
UNIDAD 
2
+/- 2.25 A 3.00
ALTO ÍNDICE
UNIDAD
3
+/- 3.25 A 6.00
POLICARBONATO
UNIDAD
4
+/- 6.25 A 8.00
POLICARBONATO
UNIDAD
5
+/- 0.00 A 2.00
0.00 A 2.00
CR-39
UNIDAD
6
+/- 0.00 A 2.00
0.00 A 2.00
POLICARBONATO
UNIDAD
7
+/- 0.00 A 2.00
-2.25 A 4.00
POLICARBONATO
UNIDAD
8
+/- 0.00 A 2.00
-4.25 A 6.00
POLICARBONATO
UNIDAD
9
+/- 2.25 A 4.00
-0.00 A 2.00
POLICARBONATO
UNIDAD
10
+/- 2.25 A 4.00
-2.25 A 4.00
POLICARBONATO
UNIDAD
11
+/- 2.25 A 4.00
-4.25 A 6.00
POLICARBONATO
UNIDAD
12
+/- 4.25 A 6.00
-0.00 A 2.00
POLICARBONATO
UNIDAD
13
+/- 4.25 A 6.00
-2.25 A 4.00
POLICARBONATO
UNIDAD
14
+/-4.25 -6.00
-4.25 A 6.00
POLICARBONATO
UNIDAD
15
+/-0.00 A 3.00
-0.00 A 2.00
ALTO ÍNDICE
UNIDAD
16
LENTE BIFOCAL POSITIVO
CR-39
UNIDAD
17
LENTE BIFOCAL POSITIVO
ALTO INDICE
UNIDAD
18
LENTE BIFOCAL TALLADO
CR-39
UNIDAD
19
LENTE BIFOCAL TALLADO
POLICARBONATO
UNIDAD
20
LENTE BIFOCAL FLAT TOP
POLICARBONATO
UNIDAD
21
LENTE LENTICULAR
CR-39
UNIDAD
22
PROGRESIVO DE  BAJA GAMA
POLICARBONATO
UNIDAD
23
PROGRESIVO DE  MEDIA GAMA
POLICARBONATO
UNIDAD
24
PROGRESIVO DE  ALTA GAMA
POLICARBONATO
UNIDAD
25
PROGRESIVO TRANSITIONS
POLICARBONATO
UNIDAD
26
LENTE TRANSITIONS
POLICARBONATO
UNIDAD
27
LENTE ANTIRREFLEJO
POLICARBONATO
UNIDAD
28
MONTURA
UNIDAD


	1. Calidad Mínima / Patrones de Desempeño Mínimos 

MONTURAS
· Los materiales de las monturas oftálmicas que se requieren son: acetato, propionato, poliamide, polietileno, polipropileno, goma acetato y en materiales metálicos.
USOS
· Son utilizados para causas de defectos refractivos como hipermetropía, miopía, astigmatismo, presbicia, afaquicia que produzcan una baja agudeza visual.
MEDIDAS
De acuerdo a formulación optométrica.
OTRAS QUE GARANTICEN LA EXCELENTE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TALES COMO:
· Adaptación a los lentes de contacto.
· Desarrollo de programas de prevención y  promoción.
· Adaptación de prótesis oculares.
· Servicio de óptica.
NO SE ASUMIRÁ NINGÚN COSTO POR LOS PACIENTES EMÉTROPES.
NOTA: El contratista debe cotizar los ítems en la unidad de medida solicitada, teniendo en cuenta que el CACOM-1 pedirá los elementos incluidos en la ficha técnica de acuerdo a sus necesidades hasta el plazo de la ejecución o hasta agotar el presupuesto oficial asignado para este rubro, es decir una bolsa de productos.

	(i) Obligaciones del contratista: 
1. El suministro de los lentes y la montura se realizara únicamente cuando el paciente presenten la respectiva autorización firmada por parte del supervisor del contrato, copia de carne de servicios médicos y documento de identidad
2. El contratista deberá expedir la pólizas correspondientes  una vez se adjudique el contrato
3. Si la empresa contratada está ubicada fuera de la región, el contratista se obliga a garantizar un punto de atención dotado con todos los elementos antes mencionados en el municipio de Puerto Salgar Cundinamarca o Dorada Caldas, con el fin de brindar una atención optima y con calidad a nuestros usuarios. 
4. La empresa a contratar deberá contar con el personal idóneo profesional (Optómetra) debidamente acreditado e identificados con su tarjeta profesional (se debe anexar copia de las hojas de vida de las personas que laboran en la óptica con los soportes que acrediten su condición profesional deberá adjuntar como mínimo los siguientes documentos: título profesional como optómetra y experiencia certificada de por lo menos dos años del personal especializado que labora en cumplimiento de las consultas de optometría). De igual forma deberán adjuntar los documentos que certifiquen la legalidad de la empresa.

5. El contratista se debe encontrar en la adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y en la Resolución No. 1111 de 2017, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes”.
6. El lente y la montura entregada al usuario por parte del contratista debe ser la escogida por el usuario sin exceder el valor del aporte del ESM 255728511782 que es de hasta $200.000,00, en tal caso el paciente cancelara el excedente de la formula.
7. Los servicios se cancelaran bajo el mecanismo de pago por evento, previo cumplimiento de los requisitos de Ley, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4747 de 2007 y Resolución No. 3047 de 2008.
8. El contratista se compromete a suministrar los lentes y la montura al paciente en un tiempo no mayor a 08 días hábiles contados a partir de la solicitud efectuada por el usuario con la autorización emitida por parte del Establecimiento de Sanidad Militar 255728511782.
9. El oferente incluirá consulta de optometría sin costo para los usuarios remitidos por el ESM.
10. El contratista deberá ofrecer garantía en lentes respecto a defectos de aberraciones, alteraciones del material, tratamientos y formula durante toda la vigencia del contrato.
11. El contratista deberá ofrecer garantía en monturas durante un (01) año a partir de la entrega.
12. El contratista deberá realizar sin costo adicional el mantenimiento de las monturas suministradas incluyendo tornillos, ajuste, plaquetas y terminales durante el tiempo de garantía de las mismas.
13. El contratista o quien aplique las encuestas deberá implementar y aplicar una encuesta de satisfacción del servicio que incluya desde la valoración por optometría hasta la entrega del lente y la montura, reportando de forma mensual los resultados con los soportes al supervisor del contrato.
14. La Empresa contratista deberá garantizar disponibilidad de monturas con el fin de que el paciente pueda escoger la que más le guste y se adapte al tipo de lentes que debe utilizar, así mismo la persona encargada de ofrecer las monturas deberá asesorar al paciente del tipo de montura que debe utilizar de acuerdo al lente requerido, esto con el fin de garantizar una mayor durabilidad del mismo.

15.  LOS LENTES Y MONTURAS DEBERÁN TENER UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO, Y DEBERÁN INCLUIR:

· Estuche de caja duro.

· Pañuelo de limpieza de lente

· Cordón para sujetar anteojos.

Los precios ofertados de las monturas y lentes cotizados para el E.S.M se deben sostener en la cotización en caso que los usuarios del E.S.M asuman el excedente que no se incluye en el presupuesto o deseen realizar reposición por perdida o daño ocasionado por el paciente el presupuesto.

(ii) Otras condiciones necesarias de acuerdo con la modalidad de selección y el objeto a contratar
1. El oferente adjudicatario deberá presentar las pólizas requeridas  una vez se adjudique el contrato para dar inicio del mismo.
2. la persona natural o jurídica que resulte favorecía con el presente proceso, debe presentar al supervisor del contrato anexo a las facturas originales, la planilla con los nombres completos, firma de recibo de los pacientes para efecto del control de cuentas e cobro
3. El supervisor evaluara las cuentas junto con la persona encargada de realizar la auditoría de cuentas, le informa al contratista las novedades presentadas si las hubiere y de no ser así realizara un informe  supervisión y acta de recibo a satisfacción para dar trámite al respectivo pago. se realizara durante los 60 días siguientes a cada corte de facturación los cortes de facturación se realizaran mensualmente.
4. En caso que se llegare a necesitar algún elemento de rehabilitación no incluido en la ficha técnica pero que por sus características corresponda al objeto del presente proceso, este podrá incorporarse mediante modificatorio previo estudio de mercado y aceptación del contratista.



_____________________________________________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

