XANEXO N° 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.
 
Ciudad y fecha 

El suscrito XXX (oferente) certifica el cumplimiento del siguiente servicio, objeto de la presente Invitación, de acuerdo a los requerimientos de especificaciones técnicas:

Las condiciones técnicas mínimas requeridas se estipulan a continuación y deberán garantizarse a la hora de efectuar la escogencia del proponente favorecido, así:

Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta será considerada no apta técnicamente.

 La omisión de descripciones detalladas de procedimiento y requerimientos de la futura contratación, al igual que las especificaciones técnicas, refleja la suposición básica que el futuro Contratista conocen los requerimientos y por tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a calidad. A continuación, se relacionan los SERVICIOS requeridos:

2.2 ASPECTOS TÉCNICOS HABILITANTES.

4.1.  ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
GRUPO I: DIPESNARIO MEDICO DE MEDELLIN

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL ELEMENTO
	ESPECIFICACION TECNICA
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	42241703
	APARATO LARGO BANDA PELVICA SIN ESTRIBO, ARTICULACION DE RODILLA Y CADERA EN POLIPROPILENO SOBRE MEDIDAS
	Polipropileno, aluminio, correa de velcro
	UNIDAD

	2
	42241705
	APARATO LARGO SIN BANDA PELVICA EN POLIPROPILENO SOBRE MEDIDAS
	Polipropileno, aluminio, correa de velcro
	UNIDAD

	3
	42241702
	ARNES DE PAVLIK  SOBRE MEDIDAS
	Ortesis para ayudar a los niños a mantener la cadera en su posición. Cómodas y ligeras. Fabricado en tela.
	UNIDAD

	4
	49161707
	BASTON CANADIENSE, CODERA ECUALIZABLE, CON DISEÑO ERGONOMICO,Y AJUSTABLE EN ALTURA,EXTENSION TELESCOPICA,BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA,TAPON ANTIDESLIZANTE DE GOMA,ALUMINIO LIGERO
	Codera ecualizable con diseño ergonómico y ajustable en altura
> Extensión telescópica y botón para ajuste de altura
> Tapón antideslizante de goma para una mejor tracción
> Diseñado en aluminio ligero para facilitar el uso de la ayuda técnica﻿﻿
	PAR

	5
	49161707
	BASTON CANADIENSE EMPUÑADURA ERGONOMICA EN GOMA PAR 
	Elaboradas en aluminio de 1” de alta resistencia con acabado anoizado
Soporte de antebrazo en termoplástico
Maxilar anatómico suave en goma que se ajusta cómodamente a los contornos de la mano
Antebrazo ajustable
Parte inferior ajustable
Diseño izquierdo  o derecho
Disponible en tamaño médium y largo
Con regatón antideslizante elaborado en caucho vulcanizado
Importado
	PAR

	6
	49161707
	BASTON CONVENCIONAL
	Bastón mango curvo tipo paraguas especificaciones: graduable en altura con sistema de pin, mango cubierto en foami.
	UNIDAD

	7
	49161707
	BASTON PARA INVIDENTE ADULTO BOLA DISTAL
	Bastón para invidente ecualizable Especificaciones: cinta reflectiva, cordón para muñeca y bola distal
	UNIDAD

	8
	49161707
	BASTON PARA INVIDENTE PEDIATRICO, BOLA DISTAL
	Bastón para invidente ecualizable Especificaciones: cinta reflectiva, cordón para muñeca y bola distal
	UNIDAD

	9
	49161707
	BASTON TRIPODE
	Bastón 3 o 4 patas en aluminio base pequeña Especificaciones: graduable en altura con sistema de pin, mango cubierto en foami
	UNIDAD

	10
	42242104
	BRACE DE SARMIENTO PARA TIBIA Y PERONE 
	polipropileno y polietileno
	UNIDAD

	11
	42242101
	BRACE FUNCIONAL TIPO SARMIENTO PARA HUMERO 
	polipropileno y polietileno, correa en velcro
	UNIDAD

	12
	42242104
	BRACE POSTOPERATORIO RODILLA CORTO
	Características:
De 61 cm
Post - operatorio
La bisagra permite controlar fácilmente el rango de movimiento con pasadores de seguridad.
Extensión a: 0° a 75°, flexión a: 0° a 120°, con rango de 7,5°.
Flexión de 0° a 120° con rango de 7,5°
Reduce la atrofia muscular y la pérdida de colágeno de los ligamentos.
Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro.  Con bisagra para control de rango de movimiento, Corto de 50 cm. 
	UNIDAD

	13
	42242104
	BRACE POSTOPERATORIO RODILLA LARGO
	Características:
De 61 cm
Post - operatorio
La bisagra permite controlar fácilmente el rango de movimiento con pasadores de seguridad.
Extensión a: 0° a 75°, flexión a: 0° a 120°, con rango de 7,5°.
Flexión de 0° a 120° con rango de 7,5°
Reduce la atrofia muscular y la pérdida de colágeno de los ligamentos.
Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro.  Con bisagra para control de rango de movimiento. Largo de 61 cm
	UNIDAD

	14
	42242104
	BRACE (SOPORTE DE RODILLAS FUNCIONALES) TIPO  CTI DERECHO E IZQUIERDO SOBRE MEDIDAS
	Estabiliza la rodilla durante el proceso de curación y evita los movimientos indeseables. También permite una transición controlada a carga de peso completa. La movilización temprana es la mejor manera de asegurarse de que podrá colocarse todo el peso en la rodilla en un corto plazo.
	UNIDAD

	15
	25172131
	CABESTRILLO ADULTO
	USOS: Para lesiones de tejido blando.
Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.
Inmovilización por lesión del manguito rotador.
Descargar la articulación del hombro.
Características: Ajustable, Limita movimientos.
Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD

	16
	25172131
	CABESTRILLO INMOVILIZAR DE HOMBRO CON BANDA ADULTO
	Usos: Subluxaciones del hombro. Lesiones leves del hombro.
Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.
Inmovilización por lesión del manguito rotador.
Descargar la articulación del hombro.
Características: Ajustable al cuerpo, Limita movimientos.
Composición: Tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD

	17
	25172131
	CABESTRILLO NIÑOS
	USOS: Para lesiones de tejido blando.
Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.
Inmovilización por lesión del manguito rotador.
Descargar la articulación del hombro.
Características: Ajustable, Limita movimientos.
Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD

	18
	25172131
	CABESTRILLO NIÑOS CON BANDA INMOVILIZADORA
	Usos:
Subluxaciones del hombro. Lesiones leves del hombro.
Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.
Inmovilización por lesión del manguito rotador.
Descargar la articulación del hombro.
Características: Ajustable al cuerpo, Limita movimientos.
Composición: Tela bandeada y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD

	19
	42211506
	CAMINADOR ADULTO PLEGABLE SIN RUEDAS 
	Caminador Sencillo  en aluminio Especificaciones: Liviano, con doble barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin
	UNIDAD

	20
	42211506
	CAMINADOR CON ASIENTO ADULTO
	Caminador tipo rollator en aluminio Especificaciones: Canastilla, Silla y freno de seguridad
	UNIDAD

	21
	42211506
	CAMINADOR CON SOPORTE PELVICO, RUEDAS GRADUABLES EN VELOCIDAD Y DIRECCION A LA MEDIDA DEL PACIENTE
	Estructura plegable para su fácil transporte, en Acero o Aluminio, sobre medidas
Acabado en Pintura electrostática y Cromado.
Cuatro Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.
Soporte para el cuerpo anatómico acolchonado, a nivel pélvico. Con apoyo posterior a nivel lumbar y correa de sujeción frontal.
Graduación de altura para el Crecimiento. Tiempo de entrega de 30 a 40 días.
	UNIDAD

	22
	42211506
	CAMINADOR PEDIATRICO PLEGABLE SIN RUEDAS 
	Caminador Plegable en aluminio con ruedas delanteras y topes de fricción posterior especificaciones:  Liviano, con barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin
	UNIDAD

	23
	42251701
	CINTURON EN NEOPRENO PARA ORTESIS 
	Características: elaborado con material antideslizante en la parte inferior que permite sujetar adecuadamente el socket.
Composición: elaborada en neopreno y material antideslizante, cinturón para prótesis.
	UNIDAD

	24
	56112304
	COJIN EN ESPUMA
	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso, sobre medida
	UNIDAD

	25
	42242302
	CODERA EN NEOPRENO 
	Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo.
Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD

	26
	42242302
	CODERA MEDIAL Y LATERAL 
	Características:
Provee calor terapéutico alrededor del articulación del codo.
Composición: neopreno y cierre de contacto de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD

	27
	42242302
	CODERA PARA EPICONDILITIS
	Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo.
Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD

	28
	56112304
	COJIN ANTIESCARA DE AIRE BAJO PERFIL
	Cojín  Anti escaras. Perfil Medio. Medidas: 46cm x 46cm, 18” x 18” celdas Pulgadas, compuesto de celdas de aire interconectadas de 7,5 cm de polivinilo, está indicado para usuarios que necesitan una leve protección de la piel.
Este cojín es muy manejable y muy ligero, está diseñado para facilitar un ambiente cómodo, funcional y estable. Tiene un peso total de 0,4 kg, soportando un máximo de 114 kg.
	UNIDAD

	29
	56112304
	COJIN PARA ABDUCCION 
	Composición: poliuretano, tela bondeada, tela anti fluidos y cierre de contacto sistema KRIK, sobre medidas.
	UNIDAD

	30
	56112304
	COJIN COXIS
	Características: reducen la presión al sentarse.
Composición: poliuretano y elástico.
	UNIDAD

	31
	42171607
	COLLAR DE THOMAS
	Cuello Thomas 
Referencia
Pediátrico
Infantil      
Adulto  Usos:
Esguinces crónicos de la columna cervical.
Cervicalgia, artrosis  y tensión muscular 
Latigazo cervical.
Enfermedades reumáticas y/o degenerativas.
Características: Mantiene la espina cervical en una posición neutra, permitiendo un mayor control de la cabeza.
Composición: Espuma, forro en algodón y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	32
	42241803
	COLLAR FILADELFIA
	Tallas: S - M - L Usos:
Tendinitis cervical
Osteoartritis y artritis
Espasmo muscular, músculo - ligamentos, fracturas, luxaciones, sub - luxaciones.
Inestabilidad y traumas en la región cervical.
Emergencias.
Protección en postoperatorio, metástasis y especialmente en lesiones cervicales superiores C1-C2.Composición: Elaborado en Plastazote y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD

	33
	42242004
	CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENO UNILATERAL 
	Características:
Para el pie derecho y para pie izquierdo de acuerdo a referencia
Alinea el primer dedo del pie.
Composición: neopreno (caucho y goma), platina lateral en aluminio maleable, cierre de gancho y felpa KRIK en nylon.
	UNIDAD

	34
	42242004
	ELASTICO PARA MIEMBRO INFERIOR SOBRE MEDIDA
	Características:
Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%, 
	UNIDAD

	35
	53102401
	ELASTICO TIPO GUANTE MIEMBRO SUPERIOR SOBRE MEDIDA
	Características: 
Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente, 
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	36
	42241806
	ESPIGA DE PULGAR BLANDA
	Características:
Ambidiestra
Confortable
Ajustable a su medida
Composición: neopreno, tablilla metálica y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	37
	42240811
	FAJA COLOSTOMIA
	 Ajustable En Velcro, bolsa Y Barrera Convatec
	UNIDAD

	38
	46182211
	FAJA DORSOLUMBAR
	Usos: Escoliosis
Espondilitis anquisolante
Aplastamiento de vertebras dorsales y lumbares.
Cifosis
Características: Restringe el movimiento posterior y anterior de la columna.
Composición: elástico, férulas de aluminio, y cierre de contacto sistema KRIK
	UNIDAD

	39
	46182211
	FAJA LUMBOSACRA 
	Usos: Escoliosis
Espondilitis anquisolante
Aplastamiento de vertebras dorsales y lumbares.
Cifosis
Características: Restringe el movimiento posterior y anterior de la columna.
Composición: elástico, férulas de aluminio, y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	40
	46182211
	FAJA LUMBOSACRA CON VARILLA LATERALES 
	Características: soporte y ajuste específico.
Composición: elástico, férulas de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	41
	46182211
	FAJA TIPO CAMP
	Características: soporte y ajuste específico.
Composición: elástico, férulas de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	42
	42241702
	FERULA DE DENNIS BROWN  SOBRE MEDIDA
	aluminio, calzado infantil
	UNIDAD

	43
	42132202
	FERULA DE ZIMMER PARA INMOVILIZACION DE DEDOS
	Características: Mantiene en posición la articulación de la falange sin necesidad de uso de cinta adhesiva.
Diseño anatómico, fácil de colocar.
Composición: fabricada en aluminio maleable y forrada con espuma suave y confortable.
	UNIDAD

	44
	46182204
	FERULA EN POLIPROPILENO PARA LESION DEL NERVIO RADIAL SOBRE MEDIDAS
	polipropileno, velcro
	UNIDAD

	45
	46182204
	FERULA ESTATICA TIPO PALMETA ORTHOPLAST SOBRE MEDIDAS
	Orthoplast
	UNIDAD

	46
	46182204
	FERULA ESTATICA TIPO PALMETA POLIPROPILENO SOBRE MEDIDAS
	polipropileno
	UNIDAD

	47
	46182204
	FERULA NEOPRENO PARA QUERVEIN 
	Neopreno, velcro
	UNIDAD

	48
	42132202
	FERULA STACK PARA DEDO UNIDAD
	características: Mantiene en posición la articulación de la falange sin necesidad de uso de cinta adhesiva.
Diseño anatómico, fácil de colocar.
Composición: fabricada en aluminio maleable y forrada con espuma suave y confortable.
	UNIDAD

	49
	46182204
	FERULA TIPO PALMETA EN POLIPROPILENO SOBRE MEDIDA
	Polipropileno, velcro
	UNIDAD

	50
	46182204
	FERULA TUNEL DEL CARPO 
	Brace De Muñeca - Túnel Carpiano - Derecha o Izquierda                                                                                   Usos: Reducir/aliviar los síntomas del dolor por el síndrome de túnel carpiano y tendinitis.
 Inmovilización en posición funcional de la mano.
Secuelas dolorosas e inflamatorias. Inestabilidad. Rehabilitación.Artritis.Características: compresión y estabilización.
Composición: neopreno, férula de
 Aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	51
	42211504
	FERULA DE PONSETTI
	Está formada por una barra a las que están unidas en 70 grados, unas botitas altas abiertas por la parte de delante en las que los dedos se dejan al descubierto, lo cual permite una dorso-flexión y a su vez mantiene estable el talón para evitar que el pie se deslice hacia arriba.
	PAR

	52
	42132202
	GUANTE DE GRADIENTE SILICONADO SOBRE MEDIDA
	Material: Ortesis de preso terapia para manejo de cicatriz queloide, miembro superior tipo guante con gradiente de presión), compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente.
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	53
	53102404
	MEDIA ELASTICA CON LAMINA EN SILICONA SOBRE MEDIDA
	Debajo de rodilla, Silicona.
	UNIDAD

	54
	53102401
	MEDIA PANTALON GRADIENTE 15-20 MMHG POR TALLA
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	PAR

	55
	42211502
	MULETA ADULTO EN ALUMINIO GRADUABLES (PAR) 
	 Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga
> Botón de ajuste de altura
> Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción
> No requiere ensamble
	PAR

	56
	42211502
	MULETA PEDIATRICA 
	 Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga
> Botón de ajuste de altura
> Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción
> No requiere ensamble
	PAR

	57
	46182101
	MUÑEQUERA CONVENCIONAL
	Características:Tablilla metálica palmar anatómica de 16 cm para dar estabilidad a la muñeca.
Con férula en espica para soportar e inmovilizar el pulgar.
Composición: neopreno, tablilla metálica de 16 cm y cierre de contacto de gancho y felpa KRIK para mejor ajuste.
	UNIDAD

	58
	42241806
	ORTESIS ANTERIOBRAQUIOPALMAR COMPLETA HASTA LOS DEDOS, SEPARADOR PARA CADA DEDO SOBRE MEDIDA
	orthoplast, correa de velcro
	UNIDAD

	59
	42241806
	ORTESIS ANTEROBRAQUIOPALMAR EN POLIPROPILENO CANALETE ULNAR ACOLCHADA MATERIAL BLANDO SOBRE MEDIDA
	polipropileno, correas velcro
	UNIDAD

	60
	42241702
	ORTESIS ANTIGENU VARO CON TORNILLO DE EXPANSION MEDIAL SOBRE MEDIDA SOBRE MEDIDA
	polipropileno, espuma eva, tornillo espansor 
	UNIDAD

	61
	42241703
	ORTESIS CADERA RODILLA PIES BILATERAL CON CINTURON BILATERALEN POLIPROPILENO ARTICULACION DE RODILLA CON BLOQUEO DE ANILLO
	polipropileno, aluminio, correa de velcro
	PAR

	62
	42242302
	ORTESIS CODO DE TENISTA
	Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo.
Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD

	63
	42241704
	ORTESIS DE RODILLA ARTICULADO ABIERTO 
	Polipropileno, aluminio
	UNIDAD

	64
	42241807
	ORTESIS DINAMICA PARA EXTENSION O FLEXION DE INTERFALANGICAS ALUMINIO SOBRE MEDIDA
	Material orthoplast con correas, velcro
	UNIDAD

	65
	42241807
	ORTESIS DINAMICA PARA EXTENSION O FLEXION DE MTCF EN ORTHOPLAST SOBRE MEDIDA
	material orthoplast con correas, velcro
	UNIDAD

	66
	42241808
	ORTESIS PARED ABDOMINAL
	Características: soporte y apoyo abdominal.
Composición: elástico, tela bondeada, férulas plásticas y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	67
	46182208
	ORTESIS POLIURETANO CON REALCE ESCAFOIDEO, CUÑA MEDIAL,BORDE LATERAL Y MEDIAL EXTENDIDO HASTA DEBAJO DE MALEOLOS,CUBRIMIENTO INTERNO MATERIAL BLANDO SOBRE MEDIDA
	poliuretano espumas deportivas, cuero
	UNIDAD

	68
	42241704
	ORTESIS CORREA SUBROTULIANA
	Usos: Síndrome de la condromalacia
Tendinitis e inestabilidad de la rótula.
Composición: neopreno, refuerzo tubular plástico y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	69
	42241701
	ORTESIS TOBILLERA ABIERTA 
	Usos: 
Prevención de lesiones deportivas.
Esguinces leves de tobillo.
Tendinitis.
Post-operatorios.
Recidivas.
Composición: neopreno y cierre de contacto sistema KRIK 
	UNIDAD

	70
	42241701
	ORTESIS TOBILLERA BOTIN ESTABILIZADORA 
	Polipropileno y/o neopreno
	UNIDAD

	71
	42241701
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO  SOBRE MEDIDA
	polipropileno, correa
	UNIDAD

	72
	42241702
	FÉRULA DE MILGRAM POLIPROPILENO SOBREMEDIDAS
	Polipropileno, espuma eva correa cuero o velcro, flexión en 90° abducción en 45°.
	UNIDAD

	73
	42241703
	ORTOSIS LARGA EN POLIPROPILENO SIN ARTICULACION DE RODILLA, HORMA RECTA USO NOCTURNO SOBRE MEDIDA
	Polipropileno, correa en velcro
	UNIDAD

	74
	42241703
	ORTESIS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO TOBILLO PIE ARTICULADA DE CAÑA CORTA
	Polipropileno, orthoplast, correa
	UNIDAD

	75
	42241703
	ORTESIS MIEMBRO SUPERIOR ANTEBRAZO Y MUÑECA MANO POSICION FUNCIONAL CON APERTURA DEL ESPACIO CUBITAL
	Polipropileno, orthoplast, correa
	UNIDAD

	76
	 
	ORTESIS TOBILLO PIE EN FIBRA DE CARBONO
	Fibra de carbono, correas
	UNIDAD

	77
	46182208
	PLANTILLA EN CAUCHO ESPUMA CON REALCE LONGITUDINAL, BOTON METATARSIANO PAR SOBRE MEDIDA
	plantilla en caucho espuma con realce longitudinal, botón metatarsiano par 
	PAR

	78
	46182208
	PLANTILLA EN SILICONA BARRA METATARSIANA (PAR) 
	plantilla en silicona barra metatarsiana (par) 
	PAR

	79
	46182208
	PLANTILLA EN SILICONA SIN BARRA METATARSIANA 
	plantilla en silicona sin barra metatarsiana 
	PAR

	80
	46182208
	PLANTILLA PARA DISCREPANCIA DE LONGITUD MMII SOBRE MEDIDA
	plantilla para discrepancia de longitud mmii 
	UNIDAD

	81
	46182208
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO Y REALCE INTERNO EN MATERIAL BLANDO SOBRE MEDIDA
	plantillas con realce escafoidea y realce interno en material blando
	UNIDAD

	82
	46182208
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO Y REALCE INTERNO EN PLASTASOTE SOBRE MEDIDA
	plantillas con realce escafoides y realce interno en plastasote
	UNIDAD

	83
	46182208
	PLANTILLAS TIPO TULIPS PAR 
	silicona
	PAR

	84
	46182208
	PROTESIS TIPO PLANTILLA PRIMER ARTEJO, MATERIAL FLEXIBLE,CON RELLENO DE ESPACIO AMPUTADO SOBRE MEDIDAS
	Plastazote, polipropileno carbon,espuma.
	UNIDAD

	85
	42241704
	RODILLERA ESTABILIZADORA BARRAS LATERALES CON CENTRADOR DE ROTULA 
	Características: bisagras de inmovilización lateral
Composición: bisagras de acero inoxidable, neopreno, refuerzo tubular plástico, cierre de contacto sistema KRIK en nylon.
	UNIDAD

	86
	42241704
	RODILLERA ROTULA CERRADA NEOPRENO 
	Características: aumenta el calor corporal disminuyendo inflamaciones.
Composición: neopreno.
	UNIDAD

	87
	42241706
	CORRECTOR DE JUANETE POST – OPERATORIO 
	Características: X2 unidades.
Lubrica la piel.
Uso tópico. Para post-operatorio de juanete. Amortigua y protege. Lavable y reutilizable. Se adapta al pie. Con aceite mineral calmante. 
Composición: contiene una base de gel polímero reticulado en tres dimensiones y aceites minerales de grado médico, que suavizan, humectan y lubrican la piel.
	UNIDAD

	88
	42241706
	SEPARADOR EN SILICONA PARA HALLUX VALGUS 
	Usos:
Absorbe los impactos y protege la protuberancia ósea
Disminuye la presión evitando la fricción.
Composición: gel polímero.
	UNIDAD

	89
	42211508
	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN LONA APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES 
	Silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24" 
	UNIDAD

	90
	42211508
	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA, PLEGABLE, LIVIANA, CON APOYABRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES, PECHERA Y CINTURON PELVICO.
	Silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24" 
	UNIDAD

	91
	42211508
	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR AUTOPROPULSION RUEDAS ANTIVUELCO, BAJO MEDIDAS
	Silla tipo escritorio en aluminio de lujo apoya brazos y graduables, espaldar abatibles, descansa pies removibles, llanta neumática, rin radio, ruedas de 24" y delantera de 6", sistema antivuelco,cojineria en nylon
	UNIDAD

	92
	42211508
	SILLA DE RUEDAS LIVIANA BAJO MEDIDAS, LLANTAS TRASERAS DESMONTE RAPIDO, ANTIPINCHADURA, MARCO PLEGABLE, APOYA BRAZOS Y APOYA PIES, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS
	silla de ruedas liviana bajo medidas, llantas traseras desmonte rapido,antipinchadura,marco plegable,apoya brazos y apoya pies,llantas delanteras macizas
	UNIDAD

	93
	42211508
	SILLA DE RUEDAS PEADIATRICA EN ALUMINIO, PLEGLABLE Y BASCULANTE, APOYA BRAZOS AJUSTABLES, REPOSAPIES REMOVIBLES, SOPORTE CEFALICO Y LATERALES DE TRONCO, GRADUABLE Y COJIN ABDUCTOR, LLANTAS TRASERAS ANTIPINCHAZO DE DESMONTE RAPIDO, RUEDAS DEKLANTERAS 6 PULGADAS, REPOSAPIES ELEVABLE, RUEDAS ANTIVUELCO, RESPALDO ERGONOMICO CON CINTURON PELVICO Y ESCAPULAR, PERCHERA Y KIT DE CRECIMIENTO
	silla de ruedas pediátrica en aluminio,pleglable y basculante, apoya brazos ajustables, reposapiés removibles, soporte cefálico y laterales de tronco, graduable y cojín abductor, llantas traseras anti pinchazo de desmonte rapido,ruedas delanteras 6 pulgadas, reposapiés elevable, ruedas antivuelco, respaldo ergonómico con cinturón pélvico y escapular,perchera y kit de crecimiento
	UNIDAD

	94
	42211508
	SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDA, EN MATERIAL LIVIANO ESPALDAR BAJO, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS,LLANTAS TRASERAS REMOVIBLES,APOYA PIES MONOPODAL,CINTURON PELVICO.
	Silla de ruedas sobre medida, en material liviano espaldar bajo, llantas delanteras macizas, llantas traseras removibles, apoya pies monopodal, cinturón pélvico.
	UNIDAD

	95
	53102401
	SOPORTE VENOSO AL MUSLO 30-40 mmHg SOBRE MEDIDAS
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	PAR

	96
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA MUSLO COMPRESION 15-20 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS 
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	97
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA MUSLO COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS 
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	98
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA RODILLA COMPRESION 15-20 mmHg. (PAR) 
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	PAR

	99
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA RODILLA COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) ESTANDAR 
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	100
	53102401
	SOPORTE VENOSO MEDIA PANTALON COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS 
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	101
	42241709
	ZAPATO ORTOPEDICO HORMA RECTA NIÑO PAR 
	cuero, badana
	PAR

	102
	42241709
	ZAPATO ORTOPEDICO PARA ADULTO
	cuero, badana
	UNIDAD

	103
	42241501
	ZAPATO PARA YESO 
	Uso con el yeso.
Composición: dril, eva y cierre de contacto sistema KRIK
	UNIDAD

	104
	53102401
	SOPORTE VENOSO A LA RODILLA 10-15 MM-HG PAR
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	PAR

	105
	10141611
	CINTURON PELVICO PARA SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDAS
	elaborado con material antideslizante en la parte inferior que permite sujetar adecuadamente
	UNIDAD

	106
	42241702
	MILGRAN DIFERENTES ANGULOS
	polipropileno, espuma eva correa cuero o velcro
	UNIDAD

	107
	42241802
	CORSE TLSO SOBRE MEDIDA
	Dispositivo de uso externo.
Con puntos de apoyo en iliacos y pubis. Elaborado en polipropileno o termoplástico, caucho espuma, correas en reata, velcro.
	UNIDAD

	108
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE RIGIDO PIE A 90° ACOLCHAMIENTO INTERIOR CORREA EN T ANTIVARO
	polipropileno ,espuma, correa en velcro
	UNIDAD

	109
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO ARTICULADO ASISTENCIA EN EXTENSIÓN MMII
	polipropileno ,correa en velcro
	UNIDAD

	110
	42142108
	BOLSA GEL FRIO/CALOR 16X25 (ANCHO/LARGO)
	Indicada para el alivio de contracturas, golpes e inflamaciones. 
	UNIDAD

	111
	42241806
	ORTESIS EN POLIPROPILENO PARA DEDO PULGAR EN POSICION NEUTRA PARA TENOSINOVITIS DE QUERVAIN SOBRE MEDIDAS
	polipropileno ,espuma, correa en velcro
	UNIDAD

	112
	42241702
	ORTESIS TIPO JEWETT
	polipropileno ,espuma, correa en velcro
	UNIDAD

	113
	42241802
	ORTESIS TORACOLUMBAR EN POLIPROPILENO 
	Elaborado en polipropileno o termoplástico, caucho espuma, correas en reata, velcro.
	UNIDAD

	114
	53102401
	GUANTE CON MANGA PARA MANEJO DE LINFEDEMA MMSS GRADIENTE  30/40
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Lycra 100%
	UNIDAD

	115
	42132202
	ANILLOS EN OCHO METÁLICOS DEFORMIDAD DE DEDOS MMSS
	Deformidad en cuello de cisne
	UNIDAD

	116
	42242104
	BRACE DE RODILLA ARTICULACION LIBRE AJUSTE UNIVERSAL
	Vendaje en forma de funda abierta y ajustable. Articulaciones libres (barras laterales en forma de bisagra), sin topes, para lograr la estabilidad lateral y medial de la rodilla y la patela y brindar protección en el tratamiento de ligamentos cruzados anterior y posterior, controlando el movimiento de hiperextensión hasta alcanzar un ángulo máximo de 180 grados. Bandas de contacto proximal y distal (Superior e inferior), para evitar el deslizamiento de las barras laterales y dar mayor estabilidad a la patela. Posee un orificio patelar reforzado con espuma de neopreno, que funciona como centrador de rótula, previniendo el mal alineamiento patelofemoral y a largo plazo, la condromalacia patelar. Correas ajustables con cierres de contacto, para dar mejor compresión y uniformidad en la prenda al envolverla sobre la rodilla, ajustándose al contorno de cada persona.
	UNIDAD

	117
	42132202
	ORTESIS DIGITAL EN CANALETA PARA EXTENSION DE DEDOS MMSS SOBRE MEDIDA
	Deformidad en dedos por artritis
polipropileno
	UNIDAD

	118
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO BIVALVO CON DESCARGA PATELAR PIE RIGIDO A 90°, SOBRE MEDIDAS
	polipropileno, correa
	UNIDAD

	119
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO BIVALVO CON DESCARGA PATELAR PIE ARTICULADO, SOBRE MEDIDAS
	polipropileno, correa
	UNIDAD

	120
	42241703
	ORTESIS RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO ARTICULACION SUIZA DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO, SOBRE MEDIDAS
	Son ortesis que se aplican sobre la pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel del tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras.
	UNIDAD

	121
	42241703
	ORTESIS CADERA RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION SUIZA DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO, SOBRE MEDIDAS
	Son ortesis que se aplican sobre la cadera, pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.
	UNIDAD

	122
	42241703
	ORTESIS RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION DE RODILLA Y SISTEMA DE DESBLOQUEO CON CABLE, SOBRE MEDIDAS
	Son ortesis que se aplican sobre la rodilla y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.
	UNIDAD

	123
	42241703
	ORTESIS CADERA RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION DE RODILLA Y SISTEMA DE DESBLOQUEO CON CABLE, SOBRE MEDIDAS
	Son ortesis que se aplican sobre la cadera, pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.
	UNIDAD

	124
	42211506
	CAMINADOR CON RUEDAS DELANTERAS Y PATAS TRASERAS FIJAS DE ALUMINIO PLEGABLE PARA ADULTO
	Estructura plegable para su fácil transporte, en Acero o Aluminio, sobre medidas
Acabado en Pintura electrostática y Cromado.
Dos Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.
Graduación de altura para el Crecimiento. Tiempo de entrega de 30 a 40 días.
	UNIDAD

	125
	42211506
	CAMINADOR CON ASIENTO, RUEDAS DELANTERAS Y PATAS TRASERAS FIJAS PARA ADULTO
	Especificaciones: Canastilla, Silla y Dos Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.
	UNIDAD

	126
	42211506
	CAMINADOR CON 4 RUEDAS Y FRENO
	Caminador Sencillo en aluminio Especificaciones: Liviano, con doble barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin, cuatro Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.
	UNIDAD

	127
	56112304
	COJÍN EN ESPUMA CONTORNEADO CON BAJO RELIEVE ISQUIATICO Y SACRO CON BASE FIRME SOBRE MEDIDA
	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.
	UNIDAD

	128
	56112304
	COJÍN EN GEL CON BASE DE ESPUMA
	Cojín para silla de ruedas, fabricado con relleno de gel y espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.
	UNIDAD

	129
	56112304
	COJÍN EN ESPUMA CONTORNEADO CON CUÑAS LATERALES PARA COMPENSAR OBLICUIDAD PELVICA SOBRE MEDIDAS
	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.
	UNIDAD

	130
	42242004
	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO BAJO RODILLA SOBRE MEDIDAS
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	131
	42242004
	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO SOBRE RODILLA
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	132
	53102401
	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO MMSS, SOBRE MEDIDAS
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	133
	42242001
	ORTOPROTESIS PARA AMPUTADO TRANSMETATARSIANO CON RELLENO EN ESPUMA, SOBRE MEDIDAS
	plantilla protésica sustituyendo el segmento amputado, reconstrucción del arco transverso, elaborado en silicona, espuma.
	UNIDAD

	134
	42242001
	ORTOPROTESIS PARA AMPUTADO TRANSMETATARSIANO EN POLIPROPILENO CON RELLENO EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS
	Las ortesis actúan disminuyendo la presión vertical y la presión de cizallamiento 
Material: polipropileno.
Espuma.
	UNIDAD

	135
	42132202
	DEDIL EN SILICONA 
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	136
	42191810
	COLCHONETA ANTIESCARAS
	su función es disminuir la presión que se genera en las zonas de apoyo. Elaborado por espuma, aire y plástico.
	UNIDAD

	137
	25172131
	CABESTRILLO TIPO AVION
	Órtesis de hombro post-operatoria o postrauma, mantiene el hombro a 45º para garantizar una excelente rehabilitación.
Características: Ajustable, Limita movimientos.
Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK, espuma inyectada de alta densidad recubierta en material acolchado para mayor confort.
	UNIDAD

	138
	42242104
	BRACE POP DE RECONSTRUCCION DE LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR.
	Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro.  Con bisagra para control de rango de movimiento.
	UNIDAD

	139
	42241808
	CORRECTOR DE POSTURA PEDIATRICO
	La función del corrector es ejercer presión obligando al paciente a estar recto ya que le inmoviliza la clavícula a noventa grados, permite el alineamiento de la columna, mejorando la postura.
Material: polipropileno, poliéster, velcro, Naylon, velcro, hebillas, 
	UNIDAD

	140
	60123502
	GUANTE EN CUERO NIÑO
	Protección y corrector de miembro superior mano
Material: cuero, velcro.
	PAR

	141
	60123502
	GUANTE EN CUERO ADULTO
	Protección y corrector de miembro superior mano
Material: cuero, velcro.
	PAR

	142
	53111501
	WELKER LARGO
	Diseñado para proporcionar protección y apoyo neumático para fracturas estables del pie y tobillo, esguinces graves en el tobillo, lesiones en los tejidos blandos, condiciones crónicas incluyendo fascitis plantar, fracturas metatarsianas, lesiones del antepié y del pie medio, bunionectomías y uso post-operatorio. 
	UNIDAD

	143
	56112304
	COJIN ALTO PERFIL (ROHO)
	Los cojines terapéuticos de ROHO están compuestos por celdas de aire interconectadas que proporcionan ajuste y baja deformación contra la presión del entorno, que ayudan a la prevención y curación de las úlceras por presión.
	UNIDAD

	144
	42242104
	BRACE DE RODILLA CON ARTICULACIÓN LIBRE
	Vendaje en forma de funda abierta y ajustable. Articulaciones libres (barras laterales en forma de bisagra), sin topes, para lograr la estabilidad lateral y medial de la rodilla y la patela y brindar protección en el tratamiento de ligamentos cruzados anterior y posterior, controlando el movimiento de hiperextensión hasta alcanzar un ángulo máximo de 180 grados. Bandas de contacto proximal y distal (Superior e inferior), para evitar el deslizamiento de las barras laterales y dar mayor estabilidad a la patela. Posee un orificio patelar reforzado con espuma de neopreno, que funciona como centrador de rótula
	UNIDAD 

	145
	42241802
	CORSET TORACOLUMBAR SOBRE MEDIDAS
	Corset toraco-lumbar de hiperextensión de tres puntos de suspensión: esternal, púbico y toracolumbar
Tres puntos de suspensión: esternal, púbico y toracolumbar,Ajustable,Elaborado en aluminio y vinil
Equipado con hebilla para ajuste de hiperextensión
	UNIDAD 

	146
	46182204
	FERULA ESTATICA DE MANO EN PROPILENO SOBRE MEDIDAS
	Polipropileno
	UNIDAD 

	147
	46182204
	FÉRULAS (ORTESIS) PARA EL TÚNEL CARPIANO BILATERAL 
	1. Brace De Muñeca - Túnel Carpiano - Derecha o Izquierda 2. Usos: Reducir/aliviar los síntomas del dolor por el síndrome de túnel carpiano y tendinitis. 3. Inmovilización en posición funcional de la mano. 4. Composición: neopreno, férula de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD 

	148
	46181504
	CINTURA PELVICO EN NEOPRENO
	Confeccionado con cinta de polipropileno y neopreno.
	UNIDAD 

	149
	46182101
	MUÑEQUERA CONVENCIONAL CON SOPORTE ANTERIOR
	Características:: Tablilla metálica palmar anatómica de 16 cm para dar estabilidad a la muñeca. 2. Con férula en espica para soportar e inmovilizar el pulgar 3. Composición: neopreno, tablilla metálica de 16 cm y cierre de contacto de gancho y felpa KRIK para mejor ajuste.
	UNIDAD 

	150
	42241703
	ORTESIS TIPO MUÑEQUERA CON SOPORTE RIGIDO PALMAR MANO 
	Muñequera semirrígida con férula palmar Fixquick indicada para traumatismos de muñeca, esguinces, contusiones, tendinitis, síndrome del túnel carpiano e inmovilizaciones post-operatorias. Sistema de cierre patentado Boa para permitir ajustes milimétricos de forma sencilla. Férula palmar confeccionada en aluminio maleable y refuerzos dorsales rígidos de plástico. Muñequera fácil de colocar gracias a su tejido elástico dorsal.
	UNIDAD 

	151
	42241703
	ORTESIS PARA TUNEL CARPIANO
	Soporte palmar confeccionado en velour y algodón, con dos férulas de aluminio y dos bandas de elástico, ajustables con cierre de contacto, libre de látex. Cara Externa: 100% Velour Poliéster
Cara Interna: 50% Algodón / 50% Poliéster
Férula ROM: 100% Aluminio
Elástico: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex
Cierre de Contacto: 100% Nylon
	UNIDAD 

	152
	42241704
	RODILLERA ABIERTA CON SOPORTES LATERALES
	 Rodillera en neopreno, con rotula abierta y soporte lateral
	UNIDAD 

	153
	42241704
	RODILLERA EN NEOPRENO CON ESTABILIZADORES LATERALES EN SILICONA 
	Rodillera de neopreno de 4,5 mm con rótula abierta y ballenas espirales de refuerzo para estabilización lateral. Con rodete rotuliano de silicona.
	UNIDAD 

	154
	42241703
	ORTESIS DE TOBILLO Y PIE  BILATERAL SOBRE MEDIDAS
	Las cintas elásticas de Push AFO son ajustables, permitiendo regular el grado de elevación dinámica del pie durante la fase de balanceo en función de las necesidades individuales del usuario. Al apoyar el talón, la función frenadora de las cintas elásticas proporciona un buen control de la flexión plantar, en polipropileno, correas Durante la fase de apoyo, Push AFO deja libre la flexión y extensión de la articulación del tobillo y permite activar la función (de reposo) de los gemelos durante la pronación del antepié. De este modo se produce un patrón de marcha eficiente y natural.
	UNIDAD 

	155
	46182204
	FERULA EN ORTHOPLAST PARA APERTURA PROGRESIVA DE PRIMERA COMISURA MANO DERECHA
	Orthoplast
	UNIDAD 

	156
	42241706
	SEPARADOR DE HALLUX VALGUS
	Hecho de material elástico transpirable, apto para cualquier pie tamaños.
Almohadilla de gel médico suave y sólida que cubre el área del juanete para evitar que se frote contra el calzado.
	UNIDAD 

	157
	42241703
	ORTESIS PARA TUNEL DEL CARPO
	Soporte palmar confeccionado en velour y algodón, con dos férulas de aluminio y dos bandas de elástico, ajustables con cierre de contacto, libre de látex.
	UNIDAD 

	158
	46182208
	PLANTILLAS PARA SOPORTE DE ARCO LONGITUDINAL EN POSICIÓN NEUTRA SOBRE MEDIDAS
	Es la base de la plantilla por elementos y es la parte que proporciona rigidez al conjunto. suele estar fabricada tradicionalmente de cuero o cuero sintético (cuerolite, queralite) pero cada día se hace más con materiales sintéticos que aportan características nuevas como la capacidad de adsorción y el antideslizamiento.
	UNIDAD 

	159
	42241704
	RODILLERA CON CENTRALIZADOR DE ROTULA, CON ORIFICIO QUE PROPORCIONA COMPRESIÓN
	Dispositivo médico diseñado con el objetivo de proporcionar la compresión y el soporte necesarios para centrar y descargar la rótula, cuenta con una almohadilla centralizadora removible o ajustable según indicación médica y ayuda además a prevenir futuras lesiones y brindar soporte preventivo.
	UNIDAD 

	160
	42241703
	ORTESIS PARA TUNEL CARPIANO BILATERAL
	orthoplast, correa de velcro
	UNIDAD 

	161
	42241703
	(ORTESIS DE TOBILLO - PIE  LARGOS) APARATOS LARGOS 
	Fabricados bajo Rodin 4 y medidas anatómicas, Coseletes a muslo en polipropileno, barras de duro aluminio y acero unidades terminales en AFO dinámicas o fijas, ara debilidad de la musculatura de la pierna, alinea y da soporte al pie. Mejora la liberación del pie del suelo, favorece la flexión plantar fija y la dorsiflexión libre. Estos aparatos se elaboran a la medida 
	UNIDAD 

	162
	46182101
	MUÑEQUERA CON SOPORTE DE  PULGAR EN ABDUCCIÓN 
	Muñequera confeccionada en material transpirable que permite regular la compresión y la tracción ejercida sobre el pulgar en función de las necesidades de cada paciente. Provista de una cincha elástica que permite la estabilización y abducción de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Se incorpora como accesorio un rodete de silicona para aumentar y mantener la abducción de la articulación metacarpofalángica, evitando así la oposición del pulgar.
	UNIDAD 

	163
	42241703
	ORTESIS EN NEOPRENO PARA EPICONDILITIS LATERAL #1 CODO DE TENISTA
	1. Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo. 2. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD 

	164
	46182204
	FERULA ESTÁTICA EN POLIPROPILENO- 
	polipropileno, correa, mano o pie 
	UNIDAD 

	165
	42241703
	ORTESIS TIPO BRACE DE TOBILLO RIGIDO SIN ARTICULACIÓN
	polipropileno y polietileno
	UNIDAD 

	166
	42241703
	ORTESIS EN MATERIAL TERMOFORMABLE, CON REACCIÓN A PISO MII SOBRE MEDIDA
	Termoformable , correas
	UNIDAD 

	167
	53102401
	MEDIAS DE COMPRESIÓN ALTO PANTALON 20/30 
	Pantimedia para dama, Preventivo, Refuerzo en puntera,
Transparente, Médicamente recomendadas para el alivio del cansancio, dolor, inflamación y pesadez de las piernas, Reduce el volumen de las varices.
Elástico afelpado de amplia elongación, evita el maltrato en la cintura, Costura plana de seguridad de 6 hilos en el panty, para mayor durabilidad, Refuerzo de la entrepierna en algodón/nylon con orificios de ventilación.
	PAR 

	168
	53102401
	MEDIAS DE COMPRESIÓN A LA RODILLA 15/20 
	Media hasta la rodilla para dama con refuerzo en talón y puntera, 4-G, Opaca, Médicamente recomendadas para el alivio del cansancio, dolor, inflamación y pesadez de las piernas, Reduce el volumen de las várices, Amplia puntera para libertad de movimiento de los dedos.
	PAR

	169
	53102401
	MEDIAS DE COMPRESIÓN  A LA RODILLA 20/30 
	Media hasta la rodilla para dama y caballero, Refuerzo en talón y puntera abierta,  Opaca.
 Incluye como accesorio una funda para postura, Médicamente recomendadas para aliviar el cansancio, el dolor y las piernas inflamadas, edemas y varices moderadas,  Efectivas para el tratamiento de Post-escleroterapia.
 Refuerzo elástico en la parte superior muy confortable sin caucho, que evita oprimir el músculo, manteniendo la media en su posición.
	PAR 

	170
	53102401
	MEDIAS A LA RODILLA 25/30 
	Media hasta la rodilla para dama y caballero, Refuerzo en talón y puntera abierta,  Opaca. 
	PAR

	171
	53102401
	MEDIA DE COMPRESIÓN PANTALON 15/20
	 Incluye como accesorio una funda para postura, Médicamente recomendadas para aliviar el cansancio, el dolor y las piernas inflamadas, edemas y varices moderadas,  Efectivas para el tratamiento de Post-escleroterapia.
	PAR

	172
	53102401
	MEDIAS DE COMPRESIÓN HASTA EL MUSLO 20/30 
	 Refuerzo elástico en la parte superior muy confortable sin caucho, que evita oprimir el músculo, manteniendo la media en su posición.
	PAR 

	173
	53102401
	MEDIAS 20/30 REGION INGUINAL 
	Media en alta compresión 20-30 Mmhg para Dama a la Cadera de la marca Medivaric en presentación Opaca, está en el mayor nivel de compresión, con los dedos descubiertos para facilitar su postura. Están indicadas para prevenir la formación de trombos en las piernas. Se deben utilizar bajo formulación médica.
	PAR

	174
	42132202
	GUANTE EXTENDIDO AL ANTEBRAZO CON GRADIENTE 20/30 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%
	UNIDAD 

	175
	53102401
	MEDIAS DE COMPRESIÓN A LA RODILLA 20/30 
	Calcetines fáciles de poner, para mujer y hombre marca Athlon de compresión graduada elaborados con microfibra: hilos de alta calidad que aseguran la durabilidad del producto, mayor frescura y propiedades antibacteriales, Diseñados con una construcción anatómica avanzada, otorgando un efecto preventivo y terapéutico en quienes los utilizan, mejorando el flujo sanguíneo y la oxigenación de los tejidos.
	PAR 

	176
	53102401
	MEDIAS DE COMPRESIÓN HASTA LA RODILLA 30/40
	Media corta bielástica de compresión decreciente de 30 a 40 Mmhg, Con talón. Sin puntera. Forma anatómica
	PAR 

	177
	42241709
	ZAPATO ORTOPEDICO HORMA RECTA NIÑO PAR
	cuero, badana
	UNIDAD 

	178
	42241709
	ZAPATO POSTOPERATORIO ADULTO 
	El guardapiés de pierna-pie es adaptable al paciente. La suela con control de movimiento y redistribución de la carga de presión descomprime significativamente la zona de lesión mejorando la marcha y el tiempo de cicatrización, Alto contrafuerte termoconformable, Parte superior del zapato de tejido microperforado, transpirable, lavable a 40° ,Cierres: 3 velcros
	UNIDAD 

	179
	 
	PANTY MEDIA DE COMPRESIÓN /MEDIA  TEXTURA TRANSPARENTE DAMA PRESION ENTRE 15/20
	Medias de Compresión Media 15-20 mmHg ,* Presentación Pantimedia Velada para mujer
 Con puntera cerrada,  Medias Terapéuticas de Venta Libre,  Elaborada en fibras especiales para aliviar el dolor, pesadez, Parestesias (entumecimiento, hormigueo), Las varices primarias (Arañitas o Telangiectasias) o del embarazo,  Composición Polyamida 80% Elastano 20%,  Ajuste perfecto.
Compresión graduada decreciente del tobillo hasta la parte superior del muslo que favorece la circulación y el retorno venoso,  Pantalón con Tejido Liso para Facilitar la postura y mayor comodidad.
 Puntera suave con costura plana,  Delicada banda elástica para garantizar que no se enrolle en la cintura.
Plantilla Pro circulación
	PAR

	180
	53102401
	MEDIA DE COMPRESIÓN 15 -20 Mmhg, PARA CABELLERO, HASTA LA RODILLA PRESIÓN
	En poliamida y elastano para un ajuste perfecto, autoajustable en la zona superior o de puño, no produce marcas ni torniquetes para garantizar mayor comodidad, compresión graduada decreciente del tobillo hasta la rodilla que facilita la circulación y el retorno venoso, realiza un ligero masaje en la planta del pie, generando una sensación de alivio y descanso, anatómico, con refuerzo para proteger el calzado.
	PAR

	181
	53102401
	MULETA ADULTO EN ALUMINIO GRADUABLES (PAR)
	1. Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga 2. Botón de ajuste de altura 3. Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción 4. No requiere ensamble
	PAR

	182
	42211502
	PLANTILLA CONVENCIONAL SOPORTE ESCAFOIDEO 16MM Y CUÑA POSTERIOR 4MM 
	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).
	PAR

	183
	42211502
	PLANTILLAS TIPO UCBL BAJO MOLDE DE YESO ACOLCHADAS
	Sobre medidas, en yeso 
	PAR

	184
	42211502
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO DE 10MM CON CUÑA POSTERO-MEDIAL DE 3MM
	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).
	PAR

	185
	42211502
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDE DE 16MM CON CUÑA POSTERO-MEDIAL DE 4MM
	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).
	PAR

	186
	42211502
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO DE 10 MMY CUÑA POSTERO MEDIAL DE 3MM 
	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).
	PAR

	187
	42211502
	PLANTILLAS EN PLASTAZOTE/ ESPUMA ALTA ABSORCIÓN DE IMPACTO- BAJO MOLDE EN YESO - PAR
	Taloneras de alto impacto en látex tipo médico, con diseño de acostillamiento reforzado en cuadrícula Órtesis de bajo impacto para absorber el impacto del talón en la marcha, En yeso 
	PAR

	188
	42211502
	PLANTILLAS LARGAS CON ARCO Y BOTON EN SILICONA 
	Silicona de origen natural, Metatarsalgias, fascitis plantar, absorción de impacto. Posee elevación del arco y botón para metatarsios.
	PAR

	189
	42211502
	PLANTILLA PARA ESPOLON CALCANEO
	Alivio del dolor de talón y apoyo: proporciona un apoyo relajante para el talón y el tobillo, las almohadillas de gel Vive Solé reducen eficazmente el dolor de pies causado por espolones de talón, espolones de hueso tendinitis y fascitis plantar. Perfecto para los que están en sus pies todo el día, las copas de talón elevan el talón para minimizar la fatiga en los pies, las piernas y la espalda.
	PAR

	190
	42211502
	PLANTILLAS ORTOPEDICAS SOBE MEDIDAS 
	Para todo tipo de patologías en los pies: pies planos, cavos, traumáticos, reumáticos, metatarsalgias, talalgias, fascitis plantares, espolones calcáneos,... en materiales blandos tipo flexible, semi-flexible, semi-rígido y rígido. La particularidad de nuestras plantillas es que todas se realizan sobre los moldes de cada pie del paciente. Calzado a medida para deformidades del pie.
	PAR

	191
	46182204
	PLANTILLAS EN PLASTAZOTE/ESPUMA DE ALTA ABSORCIÓN DE IMPACTO, SIN FATIGA
	El plastazote es una espuma de polietileno reticulado de celda cerrada expandido por nitrógeno. Este nueva espuma ha sido producida para obtener una excelente absorción de impacto, así como una rápida y muy buena amortiguación, sin fatiga, No se deteriora como otros después de absorber la humedad del pié. Es muy blando y de tacto muy agradable, El proceso único de expansión por nitrógeno a alta presión crea una estructura celular uniforme, sin residuos de agente espumante en las paredes celulares, Totalmente libre de CFC (clorofluorocarbonos), HCFC (hidroclorofluorocarbonos) y VOC (Compuestos orgánicos volátiles).
	PAR

	192
	42211502
	PLANTILLAS TIPO TALONERAS EN GEL (TULIS)
	Gel de silicona,  están hechas de un material en gel de silicona que evita que los talones se rayen y se creen ampollas al usar ciertos tipos de zapatos.
	PAR

	193
	42211502
	PLANTILLAS PARA ESPOLON CALCANEO 
	Este tipo de talonera es fabricada en espuma de plastazote o en silicona, y cuenta con un agujero que permite el ingreso de la osificación llamada espolón calcáneo, este agujero evita que el espolón calcáneo haga apoyo sobre superficie alguna y por ende evite la inflamación de la fascia plantar.
	PAR

	194
	42211502
	PLANTILLA CONVENCIONAL 
	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).
	PAR

	195
	42211502
	PLANTILLA GOTAN METATARSIANA PRE IZQUIERDO
	Las almohadillas de gel súper suaves ayudan a reducir la presión sobre los dedos de los pies y el metatarsiano, brindan la máxima comodidad al tejido sensible de su pie, y alivie el dolor de la bola del pie de manera rápida y efectiva, Estas plantillas acolchadas absorben el impacto y redistribuyen la presión en el área sensible de la bola de pie.
	PAR

	196
	42211508
	SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDAS, EN MATERIAL LIVIANO ESPALDAR BAJO, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS,LLANTAS TRASERAS REMOVIBLES,APOYA PIES MONOPODAL,CINTURON PELVICO.
	Silla de ruedas sobre medida, en material liviano espaldar bajo, llantas delanteras macizas, llantas traseras removibles, apoya pies monopodal, cinturón pélvico.
	UNIDAD 

	197
	42211508
	SILLAS DE RUEDAS  CONVENCIONAL EN LONA APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES SOBRE MEDIDAS
	Silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24"
	UNIDAD 

	198
	42211508
	SILLA DE RUEDAS LIVIANA BAJO MEDIDAS, LLANTAS TRASERAS DESMONTE RAPIDO, ANTIPINCHADURA, MARCO PLEGABLE, APOYA BRAZOS Y APOYA PIES, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS
	silla de ruedas liviana bajo medidas, llantas traseras desmonte rapido,antipinchadura,marco plegable,apoya brazos y apoya pies,llantas delanteras macizas
	UNIDAD 

	199
	42211508
	SILLA DE RUEDAS PEADIATRICA EN ALUMINIO,  CHASIS PLEGLABLE Y BASCULANTE, APOYA BRAZOS AJUSTABLES, REPOSAPIES REMOVIBLES, SOPORTE CEFALICO Y LATERALES DE TRONCO, GRADUABLE Y COJIN ABDUCTOR, LLANTAS TRASERAS ANTIPINCHAZO DE DESMONTE RAPIDO, RUEDAS DEKLANTERAS 6 PULGADAS, REPOSAPIES ELEVABLE, RUEDAS ANTIVUELCO, RESPALDO ERGONOMICO CON CINTURON PELVICO Y ESCAPULAR, PERCHERA Y KIT DE CRECIMIENTO, MESA DE TRABAJO SOBRE MEDIDAS
	Silla de ruedas pediátrica en aluminio, chasis plegable y basculante, apoya brazos ajustables, reposapiés removibles, soporte cefálico y laterales de tronco, graduable y cojín abductor, llantas traseras anti pinchazo de desmonte rápido, ruedas delanteras 6 pulgadas, reposapiés elevable, ruedas antivuelco, respaldó ergonómico con cinturón pélvico y escapular,perchera y kit de crecimiento y mesa de trabajo.
	UNIDAD 

	200
	42211508
	SILLA DE RUEDAS LIVIANA BAJO MEDIDAS, LLANTAS TRASERAS DESMONTE RAPIDO, ANTIPINCHADURA, MARCO PLEGABLE, APOYA BRAZOS Y APOYA PIES, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS
	silla de ruedas liviana bajo medidas, llantas traseras desmonte rapido,antipinchadura,marco plegable,apoya brazos y apoya pies,llantas delanteras macizas
	UNIDAD 

	201
	42211508
	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN LONA APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES
	Silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24"
	UNIDAD 

	202
	42211508
	SILLA DE RUEDA GAMA MEDIA 
	Utilizadas para  movilidad y accesibilidad, Se realiza  sobre medidas personalizada, Chasis ó Marco, pegable, rígido y sobre medida, Espaldar – Respaldo rígido, reclinable, de tensión graduable,   con soportes laterales de tronco. 
	UNIDAD 

	203
	42211508
	SILLA DE EVACUACIÓN PARA ESCALERAS
	Fabricada en materiales de aleación de aluminio de alta resistencia. Con su Esctrutura ligera y flexible es ideal y segura para bajar escaleras. Sus cuatro ruedas son fáciles de mover en el suelo. Se utiliza principalmente para transportar de personas con limitaciones de movilidad en evacuaciones y situaciones de emergencias que requieran descenso por escaleras
	UNIDAD 

	204
	56112304
	COJIN EN ESPUMA CONTORNEADO
	1.Cojin para sillas de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de ata densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión uniformemente el peso
	UNIDAD

	205
	42241704
	RODILLERA EN NEOPRENO CON ESTABILIZADORES LATERALES EN SILICONA (1)
	Rodillera de neopreno de 4,5 mm con rótula abierta y ballenas espirales de refuerzo para estabilización lateral. Con rodete rotuliano de silicona.
	UNIDAD 

	206
	42241701
	ORTESIS DE TOBILLERA ABIERTA
	USOS: Prevención de lesiones deportivas, esguinces leves de tobillo tendinitis
	UNIDAD

	207
	46182208
	PLANTILLA EN GEL PARA SOPORTE DE ARCO 
	Ortesis ortopédica externa tipo plantillas en gel con alza escafoidea, bilateral
	UNIDAD

	208
	46182208
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO DE 10MM CON CUÑA POSTERO-MEDIAL DE 3MM SOBRE MEDIDAS
	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).
	PAR

	209
	46182208
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDE DE 16MM CON CUÑA POSTERO-MEDIAL DE 4MMM, SOBRE MEDIDAS
	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).
	PAR

	210
	46182208
	PLANTILLA 1 CM REALCE IZQUIERDO, SOBRE MEDIDAS 
	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).
	 PAR

	211
	42242004
	FUNDA COSMETICA DESARTICULADO DE RODILLA. TRANSFEMORAL 
	Funda para amputación transfemoral tercio proximal derecho, la Cosmética Funcional también tiene propiedades protectoras, por ejemplo contra salpicaduras de agua, y recibe la presión al ponerte de rodillas en lugar de la articulación de rodilla. Esto te deja enfocarte en tus tareas
	 UNIDAD

	212
	42211610
	SILLAS SANITARIAS SIN RUEDAS
	Silla de wc para adulto, marco en aluminio o en acero , anticorrosivo y resistente al agua, graduable en altura , liviana, con apoya brazos y espaldar, plegable, permite situar la silla directamente sobre el inodoro  o con pato según necesidades  (medir  el ancho del plato de ducha, y los laterales del wc para los casos en cuales se precisa la colocación de dicho producto sobre el wc)
	UNIDAD

	213
	42211610
	SILLA SANITARIAS CON RUEDAS
	Silla de wc adulto, marco en aluminio, graduable en altura, liviana, con apoya brazos y espaldar, plegable, permite situar la silla directamente sobre el inodoro  o con pato según necesidades (medir  el ancho del plato de ducha y los laterales del wc para los casos en cuales se precisa la colocación de dicho producto sobre el wc) Ruedas antideslizantes con frenos traseros manuales.
	UNIDAD

	214
	42211610
	SILLAS SANITARIAS PEDIATRICAS
	Silla de wc pediátrica, marco en aluminio, graduable , liviana, con sistema de basculamiento según necesidades,  con apoya brazos y espaldar, plegable, permite situar la silla directamente sobre el inodoro o con pato según necesidades (medir  el ancho del plato de ducha, y los laterales del wc para los casos en cuales se precisa la colocación de dicho producto sobre el wc),  , con arnés de sujeción según necesidad, Ruedas según necesidad antideslizantes con frenos traseros manuales, kit de crecimiento. 
	UNIDAD






NOTA 1: AQUELLOS BIENES QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PLAN DE BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS, Y QUE MEDIANTE CONCEPTO DE LA SUBDIRECCION CIENTIFICA O POR ORDEN JUDICIAL (TUTELA) SE AUTORICEN, SE PODRA PRESTAR CON CARGO AL CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERA PRESENTARSE COTIZACION CUYO VALOR NO PODRA EXCEDER LOS PRECIOS DEL MERCADO, LOS CUALES SE DETERMINARAN MEDIANTE SOLICITUD DE COTIZACIONES EN OTRA ENTIDAD PRESTADORA, EL CONTRATISTA DEBERA SUJETARSE.

NOTA 2: NO SE ACEPTAN PROPUESTAS PARCIALES NI ALTERNATIVAS, EL OFERENTE INTERESADO EN PRESENTAR PROPUESTA FORMAL EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS ÍTEMS, LOS CUALES HACEN PARTE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

NOTA 3: LAS ENTREGAS SE REALIZARÁN MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUMINISTRO POR LO CUAL NO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADAS SUS CANTIDADES EN RAZÓN QUE CORRESPONDE A LAS NECESIDADES QUE SE VAYAN PRESENTANDO.

NOTA 4: EL CONTRATISTA NO PODRA SUBCONTRATAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

0. REQUISITOS TECNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (APLICA PARA LOS DOS GRUPOS)

Para evaluar los requisitos de orden técnico que a continuación se describen, únicamente se evaluaran “CUMPLE” o “NO CUMPLE”, conforme al numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 así:

	ITEM
	REQUISITO
	CONDICION
	VERIFICACION

	
	
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	INVIMA
	El Dispensario Médico de Medellín tendrá en cuenta únicamente las propuestas cuyos insumos tengan VIGENTE (con mínimo 1 año para su vencimiento) el Registro Sanitario expedido por el INVIMA al momento de la evaluación; para lo cual el proponente debe anexar las copias tanto del Registro Sanitario como del total de las resoluciones modificatorias, las cuales deben ser legibles en todas sus partes y solo se aceptará un Registro Sanitario por material o insumos ofertado. Cuando el Registro Sanitario se encuentre en trámite de renovación o modificación, se debe anexar la copia de las respectivas autorizaciones o de las solicitudes efectuadas ante el INVIMA, conforme lo establecen los artículos 17 y 18 del Decreto 677 de 1995, así como la copia del Registro Sanitario vencido. No se tendrán en cuenta los documentos de solicitud de renovación que estén radicados por fuera de los términos establecidos en el Decreto 677 de 1995. Los cuáles serán entregados en el momento de la entrega de los productos asignados; así mismo la propuesta deberá traer los registros INVIMA de los elementos en total orden numérico de los ítems a ofertar so pena de ser rechazada por el comité evaluador.
	
	

	2
	CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS O CERTIFICADO DE DISTRIBUCION
	Debe anexar certificado de BUENAS PRÁCTICAS de MANUFACTURA si quien oferta es el fabricante, si los productos son importados, los oferentes deben presentar el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA), de acuerdo a establecido en el Decreto 4725 de 26 Diciembre de 2005.
	
	

	3
	CARTA DE COMPROMISO DEL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MATERIAL
	Material bajo medida como férulas y Órtesis no más de 05 días calendario, excepto férulas de postoperatorios que deben ser entregadas a las 24 horas siguientes de realizar la solicitud.
Material bajo medida como sillas, coches neurológicos, zapatos ortopédicos, no más  de 20 días hábiles.
Material de línea blanda y prefabricada entrega inmediata.
Las entregas de material sobre medidas deben hacerse en el taller con el visto bueno del supervisor del contrato.
Todos los materiales deben ser entregados al Almacén Dispensario Médico Medellín, para ser verificados por el supervisor del contrato, una vez el paciente lleve la orden de servicio al domicilio del oferente.
La entrega los usuarios de cualquier material se debe anexar copia de la garantía del insumo y folleto de servicios donde se indique tipo y condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los elementos y las garantías de cada uno de ellos y las precauciones especiales.


Los productos de apoyo en salud/ayudas técnicas sobre medidas, prescriptas por el médico especialista tratante de acuerdo con el Plan Individualizado de Tratamiento -PIT, deberán ser entregadas al usuario a través de una cita médica con el especialista formulante y el acompañamiento del técnico ortesista de la entidad contratada, un representante del Establecimientos de Sanidad Militar, el usuario y el cuidador si el caso lo amerita, dejando constancia mediante acta donde se soporte la entrega, posicionamiento y entrenamiento de la ayuda técnica junto con evidencia fotográfica.
La empresa deberá entregar un soporte de entrega de los elementos de gama media, alta y alta tecnología entregados al usuario con firma del mismo. 
El proveedor se comprometerá a que los productos de apoyo en salud/ayudas técnicas sobre medidas de gama media, alta y alta tecnología, cuenten con un número serial, que incluya: número de contrato y número de identificación del elemento, el cual no podrá ser alterado o eliminado, con el fin de realizar su seguimiento. 


	
	

	4
	CARTA DE COMPROMISO
	El proponente debe hacer seguimiento a los pacientes para la revisión a los productos de apoyo en salud (PAS) a los usuarios con elementos de gama media, alta y alta tecnología  dos (02) veces por semestre.

	
	

	5
	CARTA DE COMPROMISO
	Se debe anexar certificación firmada por el Representante Legal  donde acredite que efectuara cambios de productos por calidad y será responsable por productos que no cumplan con las características requeridas según patología emitida por los profesionales del DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, igualmente certificara el tiempo de garantía de los productos ofertados.
	
	

	6
	PORTAFOLIO
	PORTAFOLIO DE SERVICIOS ACTUALIZADO.
	
	

	7
	CERTIFICACIÓN DE CAMBIO POR PRÓXIMO VENCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS
	El oferente mediante certificación expresa suscrita por el representante legal, manifestará que los elementos de prótesis que le sean adjudicados serán cambiados por pronta fecha de vencimiento o baja rotación previa solicitud por parte del establecimiento de sanidad militar 1023.
	
	

	8
	GARANTIA TÉCNICA
	El proponente junto con la oferta deberá anexar por escrito y en documento independiente la garantía Técnica para los bienes ofrecidos.
La garantía técnica debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Que ampare la calidad del bien.
2. Que ampare el diseño de los bienes.
3. Que sea por un término no inferior a DOS (02) años, contados a partir del recibo a satisfacción, de la entrega de los bienes, que constara en acta suscrita por el supervisor y el contratista.
4. Productos de movilidad a partir de la fecha de entrega:
- Marco estructural (chasis) para sillas de ruedas gama baja o media, mínimo 36 meses de garantía. 
- Accesorios y tapicería para sillas de ruedas de gama baja o media, mínimo 12 meses de garantía. 
- Sillas de ruedas neurológicas, gama media, alta y alta tecnología (sillas de ruedas eléctricas y motorizadas) deberán tener garantía, mínimo de 5 años de garantía sobre el chasis. 
- Colchones y colchonetas antiescaras, mínimo 1 año de garantía por defectos de fabricación excluyendo desgaste o desgarro de superficie e insertos. 
- Elevador de sanitario sencillo y sillas sanitarias, mínimo 6 meses de garantía. 
- Silla de baño con ruedas, y/o autopropulsión, mínimo 12 meses de garantía. 

5. Las sillas de ruedas de gama media, gama alta o alta tecnología, tendrán una garantía mínima de cinco (5) años, la cual se deberá exigir en casos de defectos por fabricación; así mismo se deberá solicitar a los proveedores el mantenimiento preventivo anual por el tiempo de garantía. 
	
6. Las sillas de ruedas de gama estándar tendrán una garantía mínima de tres (3) años, la cual se deberá exigir en casos de defectos por fabricación; así mismo se deberá solicitar a los proveedores el mantenimiento preventivo anual por el tiempo de garantía. 

NOTA: Esta garantía debe ser aportada por el proponente en documento independiente, debidamente suscrito por el oferente.
	
	

	9
	TÉRMINO DE RESPUESTA GARANTÍA TÉCNICA
	El término de respuesta a la garantía técnica no debe ser superior de cinco (5) días calendario, contados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del ordenador del gasto del DMMED previo informe del supervisor, en el evento de que el bien resulte defectuoso para ser remplazado por el contratista.
Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. El material de reposición debe ser entregado en el mismo lugar de entrega del presente proceso, bajo la misma norma técnica y/o superior a la establecida en el proceso Contractual.

NOTA: La garantía técnica y término de respuesta debe ser aportada por el oferente, suscrita por él.
	
	

	
10
	RECURSO HUMANO

	El proponente debe contar con un Técnico con formación y experiencia mínima de 02 años de protesista/ortesista o tecnólogo protesista/ortesista certificado por el Sena con una experiencia mínima de 02 años.

Así mismo, deberá contar con un terapeuta ocupacional el cual en la hoja de vida cuente con certificado de realización de férulas.

[bookmark: _GoBack]Como también con un fisioterapeuta con experiencia entrenamiento y evaluación de sillas de ruedas.
  
	
	

	
	
	El proponente debe contar con un programa de capacitación permanente para todo el personal según las necesidades, con el fin de garantizar los procedimientos de elaboración y adaptación de los dispositivos médicos sobre medida.
	
	

	11
	INFRAESTRUCTURA
	El proponente debe contar mínimo con las siguientes áreas y zonas y deben encontrarse en la misma dirección especificada.
	
	

	
	
	Área de atención al usuario: esta área debe contar con una zona de toma de medidas y moldes, la de adaptación de los dispositivos médicos y la de entrenamiento. Para ésta última debe permitir evaluar de manera activa, la alineación, las modificaciones y adaptaciones; así mismo debe permitir al usuario realizar ejercicios de entrenamiento en actividades básicas como caminar, subir y bajar escaleras, rampas y terrenos irregulares, cuando se trata de un miembro inferior, cuando haya lugar a esto. Para el caso de un miembro superior debe facilitar los ejercicios de entrenamiento para realizar las actividades cotidianas aprovechando los mecanismos que dan movimientos al brazo, sus articulaciones, mano y dedos, cuando haya lugar a esto. Para el caso de silla de ruedas se debe dar instrucción de manejo, monte y desmonte de ésta.
	
	

	
	
	Áreas de producción: En esta área se encuentran comprendidas, el taller, el almacenamiento de materias primas y productos terminados y el control de calidad
	
	

	
	
	Área administrativa: baños, vistieres, y sala de espera.
	
	

	
	
	Las áreas de atención al usuario y las administrativas del establecimiento deben cumplir con normas de accesibilidad para las personas con discapacidad.
	
	



REGISTRO INVIMA: Si es fabricante, deberá adjuntar copia de certificados de Buenas prácticas de Manufactura, o certificado de Calidad Expedido por el INVIMA, o copia del acta de la última visita de la dirección Local de salud de la respectiva jurisdicción, que debe estar vigente. Si es distribuidor, o importador, certificado garantizando el cumplimiento del Decreto 4725 de 2005 y resolución 1478 de 2006, expedidos por INVIMA y demás entes reguladores.

Para facilitar la consulta, se deberá resumir la información de los productos en tabla con la siguiente información:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	PRESENTACIÓN
	MARCAS OFERTADAS
	REGISTRO INVIMA




2.4.3	EXPERIENCIA PROPONENTE

La Entidad requerirá como experiencia un mínimo de condiciones, que van desde requerimientos generales hasta requerimientos específicos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto del contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Entidad, la cual busca un contratista que cuente con la experiencia suficiente en la realización de labores iguales o similares al objeto contractual. Se busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes que gracias a su experiencia cuenten con solidez, posicionamiento y permanencia en el mercado.
	
El proponente debe acreditar el haber celebrado y ejecutado a la fecha del cierre del proceso,  Contratos con entidades públicas y/o privadas , que en la sumatoria de este o de los allegados  su valor sea igual o superior al cien por Ciento (100%) del Presupuesto oficial del presente proceso de selección  cuyo objeto se relacione con el  objeto del presente proceso de contratación es decir el “SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PROTESIS PARA LA REHABILITACION O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN”.

Lo anterior se verificará a través de certificaciones que deben contener como mínimo la siguiente información:

1. Nombre o razón social de la empresa o persona contratante de los bienes a adquirir.
1. NIT de la empresa contratante.
1. Cargo de quien expide la certificación.
1. Fecha de la certificación.
1. Nombre o razón social del contratista.
1. Objeto del contrato.
1. Fecha de terminación del contrato o plazo del contrato.
1. Valor del Contrato.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes a través del documento soporte. Si se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido por el DMMED, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan. Los documentos soportes en su contenido deben ser totalmente legibles.
En caso de requerir aclaraciones sobre los datos contenidos en los documentos soportes, el DMMED las podrá solicitar al proponente, quien contará con el término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas.

NOTA. NO se aceptan auto certificaciones.


Una vez identificadas las necesidades requeridas por las unidades centralizadas por el Dispensario Médico de Medellín, regional siete y teniendo la asignación presupuestal para la contratación por Gastos de funcionamiento e inversión como requiere EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN para la contratación de A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES autorizado mediante Orden Administrativa N°. 001 ENERO 2022 REGIONAL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN emitido por la Dirección de Sanidad Ejercito.

I. Plazo de ejecución 

A partir de la suscripción del acta de inicio, que será una vez se reúnan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato; los cuales son la suscripción del contrato por las partes, la aprobación de la garantía, acreditación y verificación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y la existencia de las disponibilidades presupuestales hasta el 30 de noviembre de 2022 o hasta agotar presupuesto.

Para todos los efectos legales derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, se entenderá que el domicilio contractual será el Dispensario Médico de Medellín.

II. Necesidad

Una vez identificadas las necesidades requeridas por las unidades centralizadas por el Dispensario Médico de Medellín, regional siete y teniendo la asignación presupuestal para la contratación por Gastos de funcionamiento e inversión como requiere EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN para la contratación A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES identificado de la siguiente manera.

FICHA TÉCNICA


REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO
Para evaluar los requisitos de orden técnico que a continuación se describen, únicamente se evaluarán “CUMPLE o NO CUMPLE”, Numeral 1° artículo 5° ley 1150 de 2.007, así:
a) Portafolio de servicios actualizado.
b) Capacidad operativa. El oferente deberá acreditar su Capacidad operativa para la adecuada ejecución del objeto contractual, para lo cual deberá anexar certificación escrita firmada por el representante legal en donde exprese que cuenta con la capacidad de instalaciones, maquinarias, recurso humano y/o todos aquellos aspectos necesarios para la ejecución del objeto contractual.
c) El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”
d) Experiencia de la Entidad. Se tomará la fecha de inscripción ante la Cámara de Comercio de la Entidad ofertante.  Como mínimo deberá haberse constituido dos (02) años anteriores a la fecha de presentación de la oferta 
e) Certificado que soporte la suficiencia para prestar los servicios que se contratan (capacidad instalada versus población a atender) suscrito por el representante legal.
f) Visita técnica donde se pueda establecer que el oferente cumple con las instalaciones, capacidad instalada, y que todos los servicios serán prestados en la misma sede.


Cordialmente, 

_________________________________ 
(Firma del representante legal del oferente o apoderado) 

EL OFERENTE 
Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX C.C. / NIT XXXXXXX









FORMULARIO N° 1

CARTA DE PRESENTACIÓN:
Ciudad y fecha
 
Señores 
EL– DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN 
Ciudad 

Referencia: Presentación de propuesta proceso de mínima cuantía N°. 502DMMED-2022, convocada por el DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, PARA “SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PROTESIS PARA LA REHABILITACION O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN”.  


Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la oferta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma (en el evento de suscribirse por el Suplente, deberá manifestar dentro del presente formulario si actúa por ausencia temporal o definitiva del principal), de conformidad con lo establecido en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del oferente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en proceso de mínima cuantía N°. 502DMMED-2022, convocado por el– DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, a través de invitación a cotizar para la celebración de un contrato para “SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PROTESIS PARA LA REHABILITACION O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN¨
con destino al DMMED y unidades centralizadas, en los términos prescritos en la invitación pública que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 0019 de 2012 y demás decretos reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él, con el objeto de prestar al EL– DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, los siguientes servicios:


GRUPO I: DIPESNARIO MEDICO DE MEDELLIN

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL ELEMENTO
	ESPECIFICACION TECNICA
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	42241703
	APARATO LARGO BANDA PELVICA SIN ESTRIBO, ARTICULACION DE RODILLA Y CADERA EN POLIPROPILENO SOBRE MEDIDAS
	Polipropileno, aluminio, correa de velcro
	UNIDAD

	2
	42241705
	APARATO LARGO SIN BANDA PELVICA EN POLIPROPILENO SOBRE MEDIDAS
	Polipropileno, aluminio, correa de velcro
	UNIDAD

	3
	42241702
	ARNES DE PAVLIK  SOBRE MEDIDAS
	Ortesis para ayudar a los niños a mantener la cadera en su posición. Cómodas y ligeras. Fabricado en tela.
	UNIDAD

	4
	49161707
	BASTON CANADIENSE, CODERA ECUALIZABLE, CON DISEÑO ERGONOMICO,Y AJUSTABLE EN ALTURA,EXTENSION TELESCOPICA,BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA,TAPON ANTIDESLIZANTE DE GOMA,ALUMINIO LIGERO
	Codera ecualizable con diseño ergonómico y ajustable en altura
> Extensión telescópica y botón para ajuste de altura
> Tapón antideslizante de goma para una mejor tracción
> Diseñado en aluminio ligero para facilitar el uso de la ayuda técnica﻿﻿
	PAR

	5
	49161707
	BASTON CANADIENSE EMPUÑADURA ERGONOMICA EN GOMA PAR 
	Elaboradas en aluminio de 1” de alta resistencia con acabado anoizado
Soporte de antebrazo en termoplástico
Maxilar anatómico suave en goma que se ajusta cómodamente a los contornos de la mano
Antebrazo ajustable
Parte inferior ajustable
Diseño izquierdo  o derecho
Disponible en tamaño médium y largo
Con regatón antideslizante elaborado en caucho vulcanizado
Importado
	PAR

	6
	49161707
	BASTON CONVENCIONAL
	Bastón mango curvo tipo paraguas especificaciones: graduable en altura con sistema de pin, mango cubierto en foami.
	UNIDAD

	7
	49161707
	BASTON PARA INVIDENTE ADULTO BOLA DISTAL
	Bastón para invidente ecualizable Especificaciones: cinta reflectiva, cordón para muñeca y bola distal
	UNIDAD

	8
	49161707
	BASTON PARA INVIDENTE PEDIATRICO, BOLA DISTAL
	Bastón para invidente ecualizable Especificaciones: cinta reflectiva, cordón para muñeca y bola distal
	UNIDAD

	9
	49161707
	BASTON TRIPODE
	Bastón 3 o 4 patas en aluminio base pequeña Especificaciones: graduable en altura con sistema de pin, mango cubierto en foami
	UNIDAD

	10
	42242104
	BRACE DE SARMIENTO PARA TIBIA Y PERONE 
	polipropileno y polietileno
	UNIDAD

	11
	42242101
	BRACE FUNCIONAL TIPO SARMIENTO PARA HUMERO 
	polipropileno y polietileno, correa en velcro
	UNIDAD

	12
	42242104
	BRACE POSTOPERATORIO RODILLA CORTO
	Características:
De 61 cm
Post - operatorio
La bisagra permite controlar fácilmente el rango de movimiento con pasadores de seguridad.
Extensión a: 0° a 75°, flexión a: 0° a 120°, con rango de 7,5°.
Flexión de 0° a 120° con rango de 7,5°
Reduce la atrofia muscular y la pérdida de colágeno de los ligamentos.
Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro.  Con bisagra para control de rango de movimiento, Corto de 50 cm. 
	UNIDAD

	13
	42242104
	BRACE POSTOPERATORIO RODILLA LARGO
	Características:
De 61 cm
Post - operatorio
La bisagra permite controlar fácilmente el rango de movimiento con pasadores de seguridad.
Extensión a: 0° a 75°, flexión a: 0° a 120°, con rango de 7,5°.
Flexión de 0° a 120° con rango de 7,5°
Reduce la atrofia muscular y la pérdida de colágeno de los ligamentos.
Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro.  Con bisagra para control de rango de movimiento. Largo de 61 cm
	UNIDAD

	14
	42242104
	BRACE (SOPORTE DE RODILLAS FUNCIONALES) TIPO  CTI DERECHO E IZQUIERDO SOBRE MEDIDAS
	Estabiliza la rodilla durante el proceso de curación y evita los movimientos indeseables. También permite una transición controlada a carga de peso completa. La movilización temprana es la mejor manera de asegurarse de que podrá colocarse todo el peso en la rodilla en un corto plazo.
	UNIDAD

	15
	25172131
	CABESTRILLO ADULTO
	USOS: Para lesiones de tejido blando.
Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.
Inmovilización por lesión del manguito rotador.
Descargar la articulación del hombro.
Características: Ajustable, Limita movimientos.
Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD

	16
	25172131
	CABESTRILLO INMOVILIZAR DE HOMBRO CON BANDA ADULTO
	Usos: Subluxaciones del hombro. Lesiones leves del hombro.
Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.
Inmovilización por lesión del manguito rotador.
Descargar la articulación del hombro.
Características: Ajustable al cuerpo, Limita movimientos.
Composición: Tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD

	17
	25172131
	CABESTRILLO NIÑOS
	USOS: Para lesiones de tejido blando.
Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.
Inmovilización por lesión del manguito rotador.
Descargar la articulación del hombro.
Características: Ajustable, Limita movimientos.
Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD

	18
	25172131
	CABESTRILLO NIÑOS CON BANDA INMOVILIZADORA
	Usos:
Subluxaciones del hombro. Lesiones leves del hombro.
Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.
Inmovilización por lesión del manguito rotador.
Descargar la articulación del hombro.
Características: Ajustable al cuerpo, Limita movimientos.
Composición: Tela bandeada y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD

	19
	42211506
	CAMINADOR ADULTO PLEGABLE SIN RUEDAS 
	Caminador Sencillo  en aluminio Especificaciones: Liviano, con doble barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin
	UNIDAD

	20
	42211506
	CAMINADOR CON ASIENTO ADULTO
	Caminador tipo rollator en aluminio Especificaciones: Canastilla, Silla y freno de seguridad
	UNIDAD

	21
	42211506
	CAMINADOR CON SOPORTE PELVICO, RUEDAS GRADUABLES EN VELOCIDAD Y DIRECCION A LA MEDIDA DEL PACIENTE
	Estructura plegable para su fácil transporte, en Acero o Aluminio, sobre medidas
Acabado en Pintura electrostática y Cromado.
Cuatro Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.
Soporte para el cuerpo anatómico acolchonado, a nivel pélvico. Con apoyo posterior a nivel lumbar y correa de sujeción frontal.
Graduación de altura para el Crecimiento. Tiempo de entrega de 30 a 40 días.
	UNIDAD

	22
	42211506
	CAMINADOR PEDIATRICO PLEGABLE SIN RUEDAS 
	Caminador Plegable en aluminio con ruedas delanteras y topes de fricción posterior especificaciones:  Liviano, con barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin
	UNIDAD

	23
	42251701
	CINTURON EN NEOPRENO PARA ORTESIS 
	Características: elaborado con material antideslizante en la parte inferior que permite sujetar adecuadamente el socket.
Composición: elaborada en neopreno y material antideslizante, cinturón para prótesis.
	UNIDAD

	24
	56112304
	COJIN EN ESPUMA
	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso, sobre medida
	UNIDAD

	25
	42242302
	CODERA EN NEOPRENO 
	Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo.
Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD

	26
	42242302
	CODERA MEDIAL Y LATERAL 
	Características:
Provee calor terapéutico alrededor del articulación del codo.
Composición: neopreno y cierre de contacto de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD

	27
	42242302
	CODERA PARA EPICONDILITIS
	Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo.
Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD

	28
	56112304
	COJIN ANTIESCARA DE AIRE BAJO PERFIL
	Cojín  Anti escaras. Perfil Medio. Medidas: 46cm x 46cm, 18” x 18” celdas Pulgadas, compuesto de celdas de aire interconectadas de 7,5 cm de polivinilo, está indicado para usuarios que necesitan una leve protección de la piel.
Este cojín es muy manejable y muy ligero, está diseñado para facilitar un ambiente cómodo, funcional y estable. Tiene un peso total de 0,4 kg, soportando un máximo de 114 kg.
	UNIDAD

	29
	56112304
	COJIN PARA ABDUCCION 
	Composición: poliuretano, tela bondeada, tela anti fluidos y cierre de contacto sistema KRIK, sobre medidas.
	UNIDAD

	30
	56112304
	COJIN COXIS
	Características: reducen la presión al sentarse.
Composición: poliuretano y elástico.
	UNIDAD

	31
	42171607
	COLLAR DE THOMAS
	Cuello Thomas 
Referencia
Pediátrico
Infantil      
Adulto  Usos:
Esguinces crónicos de la columna cervical.
Cervicalgia, artrosis  y tensión muscular 
Latigazo cervical.
Enfermedades reumáticas y/o degenerativas.
Características: Mantiene la espina cervical en una posición neutra, permitiendo un mayor control de la cabeza.
Composición: Espuma, forro en algodón y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	32
	42241803
	COLLAR FILADELFIA
	Tallas: S - M - L Usos:
Tendinitis cervical
Osteoartritis y artritis
Espasmo muscular, músculo - ligamentos, fracturas, luxaciones, sub - luxaciones.
Inestabilidad y traumas en la región cervical.
Emergencias.
Protección en postoperatorio, metástasis y especialmente en lesiones cervicales superiores C1-C2.Composición: Elaborado en Plastazote y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD

	33
	42242004
	CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENO UNILATERAL 
	Características:
Para el pie derecho y para pie izquierdo de acuerdo a referencia
Alinea el primer dedo del pie.
Composición: neopreno (caucho y goma), platina lateral en aluminio maleable, cierre de gancho y felpa KRIK en nylon.
	UNIDAD

	34
	42242004
	ELASTICO PARA MIEMBRO INFERIOR SOBRE MEDIDA
	Características:
Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%, 
	UNIDAD

	35
	53102401
	ELASTICO TIPO GUANTE MIEMBRO SUPERIOR SOBRE MEDIDA
	Características: 
Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente, 
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	36
	42241806
	ESPIGA DE PULGAR BLANDA
	Características:
Ambidiestra
Confortable
Ajustable a su medida
Composición: neopreno, tablilla metálica y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	37
	42240811
	FAJA COLOSTOMIA
	 Ajustable En Velcro, bolsa Y Barrera Convatec
	UNIDAD

	38
	46182211
	FAJA DORSOLUMBAR
	Usos: Escoliosis
Espondilitis anquisolante
Aplastamiento de vertebras dorsales y lumbares.
Cifosis
Características: Restringe el movimiento posterior y anterior de la columna.
Composición: elástico, férulas de aluminio, y cierre de contacto sistema KRIK
	UNIDAD

	39
	46182211
	FAJA LUMBOSACRA 
	Usos: Escoliosis
Espondilitis anquisolante
Aplastamiento de vertebras dorsales y lumbares.
Cifosis
Características: Restringe el movimiento posterior y anterior de la columna.
Composición: elástico, férulas de aluminio, y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	40
	46182211
	FAJA LUMBOSACRA CON VARILLA LATERALES 
	Características: soporte y ajuste específico.
Composición: elástico, férulas de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	41
	46182211
	FAJA TIPO CAMP
	Características: soporte y ajuste específico.
Composición: elástico, férulas de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	42
	42241702
	FERULA DE DENNIS BROWN  SOBRE MEDIDA
	aluminio, calzado infantil
	UNIDAD

	43
	42132202
	FERULA DE ZIMMER PARA INMOVILIZACION DE DEDOS
	Características: Mantiene en posición la articulación de la falange sin necesidad de uso de cinta adhesiva.
Diseño anatómico, fácil de colocar.
Composición: fabricada en aluminio maleable y forrada con espuma suave y confortable.
	UNIDAD

	44
	46182204
	FERULA EN POLIPROPILENO PARA LESION DEL NERVIO RADIAL SOBRE MEDIDAS
	polipropileno, velcro
	UNIDAD

	45
	46182204
	FERULA ESTATICA TIPO PALMETA ORTHOPLAST SOBRE MEDIDAS
	Orthoplast
	UNIDAD

	46
	46182204
	FERULA ESTATICA TIPO PALMETA POLIPROPILENO SOBRE MEDIDAS
	polipropileno
	UNIDAD

	47
	46182204
	FERULA NEOPRENO PARA QUERVEIN 
	Neopreno, velcro
	UNIDAD

	48
	42132202
	FERULA STACK PARA DEDO UNIDAD
	características: Mantiene en posición la articulación de la falange sin necesidad de uso de cinta adhesiva.
Diseño anatómico, fácil de colocar.
Composición: fabricada en aluminio maleable y forrada con espuma suave y confortable.
	UNIDAD

	49
	46182204
	FERULA TIPO PALMETA EN POLIPROPILENO SOBRE MEDIDA
	Polipropileno, velcro
	UNIDAD

	50
	46182204
	FERULA TUNEL DEL CARPO 
	Brace De Muñeca - Túnel Carpiano - Derecha o Izquierda                                                                                   Usos: Reducir/aliviar los síntomas del dolor por el síndrome de túnel carpiano y tendinitis.
 Inmovilización en posición funcional de la mano.
Secuelas dolorosas e inflamatorias. Inestabilidad. Rehabilitación.Artritis.Características: compresión y estabilización.
Composición: neopreno, férula de
 Aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	51
	42211504
	FERULA DE PONSETTI
	Está formada por una barra a las que están unidas en 70 grados, unas botitas altas abiertas por la parte de delante en las que los dedos se dejan al descubierto, lo cual permite una dorso-flexión y a su vez mantiene estable el talón para evitar que el pie se deslice hacia arriba.
	PAR

	52
	42132202
	GUANTE DE GRADIENTE SILICONADO SOBRE MEDIDA
	Material: Ortesis de preso terapia para manejo de cicatriz queloide, miembro superior tipo guante con gradiente de presión), compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente.
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	53
	53102404
	MEDIA ELASTICA CON LAMINA EN SILICONA SOBRE MEDIDA
	Debajo de rodilla, Silicona.
	UNIDAD

	54
	53102401
	MEDIA PANTALON GRADIENTE 15-20 MMHG POR TALLA
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	PAR

	55
	42211502
	MULETA ADULTO EN ALUMINIO GRADUABLES (PAR) 
	 Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga
> Botón de ajuste de altura
> Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción
> No requiere ensamble
	PAR

	56
	42211502
	MULETA PEDIATRICA 
	 Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga
> Botón de ajuste de altura
> Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción
> No requiere ensamble
	PAR

	57
	46182101
	MUÑEQUERA CONVENCIONAL
	Características:Tablilla metálica palmar anatómica de 16 cm para dar estabilidad a la muñeca.
Con férula en espica para soportar e inmovilizar el pulgar.
Composición: neopreno, tablilla metálica de 16 cm y cierre de contacto de gancho y felpa KRIK para mejor ajuste.
	UNIDAD

	58
	42241806
	ORTESIS ANTERIOBRAQUIOPALMAR COMPLETA HASTA LOS DEDOS, SEPARADOR PARA CADA DEDO SOBRE MEDIDA
	orthoplast, correa de velcro
	UNIDAD

	59
	42241806
	ORTESIS ANTEROBRAQUIOPALMAR EN POLIPROPILENO CANALETE ULNAR ACOLCHADA MATERIAL BLANDO SOBRE MEDIDA
	polipropileno, correas velcro
	UNIDAD

	60
	42241702
	ORTESIS ANTIGENU VARO CON TORNILLO DE EXPANSION MEDIAL SOBRE MEDIDA SOBRE MEDIDA
	polipropileno, espuma eva, tornillo espansor 
	UNIDAD

	61
	42241703
	ORTESIS CADERA RODILLA PIES BILATERAL CON CINTURON BILATERALEN POLIPROPILENO ARTICULACION DE RODILLA CON BLOQUEO DE ANILLO
	polipropileno, aluminio, correa de velcro
	PAR

	62
	42242302
	ORTESIS CODO DE TENISTA
	Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo.
Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD

	63
	42241704
	ORTESIS DE RODILLA ARTICULADO ABIERTO 
	Polipropileno, aluminio
	UNIDAD

	64
	42241807
	ORTESIS DINAMICA PARA EXTENSION O FLEXION DE INTERFALANGICAS ALUMINIO SOBRE MEDIDA
	Material orthoplast con correas, velcro
	UNIDAD

	65
	42241807
	ORTESIS DINAMICA PARA EXTENSION O FLEXION DE MTCF EN ORTHOPLAST SOBRE MEDIDA
	material orthoplast con correas, velcro
	UNIDAD

	66
	42241808
	ORTESIS PARED ABDOMINAL
	Características: soporte y apoyo abdominal.
Composición: elástico, tela bondeada, férulas plásticas y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	67
	46182208
	ORTESIS POLIURETANO CON REALCE ESCAFOIDEO, CUÑA MEDIAL,BORDE LATERAL Y MEDIAL EXTENDIDO HASTA DEBAJO DE MALEOLOS,CUBRIMIENTO INTERNO MATERIAL BLANDO SOBRE MEDIDA
	poliuretano espumas deportivas, cuero
	UNIDAD

	68
	42241704
	ORTESIS CORREA SUBROTULIANA
	Usos: Síndrome de la condromalacia
Tendinitis e inestabilidad de la rótula.
Composición: neopreno, refuerzo tubular plástico y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	69
	42241701
	ORTESIS TOBILLERA ABIERTA 
	Usos: 
Prevención de lesiones deportivas.
Esguinces leves de tobillo.
Tendinitis.
Post-operatorios.
Recidivas.
Composición: neopreno y cierre de contacto sistema KRIK 
	UNIDAD

	70
	42241701
	ORTESIS TOBILLERA BOTIN ESTABILIZADORA 
	Polipropileno y/o neopreno
	UNIDAD

	71
	42241701
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO  SOBRE MEDIDA
	polipropileno, correa
	UNIDAD

	72
	42241702
	FÉRULA DE MILGRAM POLIPROPILENO SOBREMEDIDAS
	Polipropileno, espuma eva correa cuero o velcro, flexión en 90° abducción en 45°.
	UNIDAD

	73
	42241703
	ORTOSIS LARGA EN POLIPROPILENO SIN ARTICULACION DE RODILLA, HORMA RECTA USO NOCTURNO SOBRE MEDIDA
	Polipropileno, correa en velcro
	UNIDAD

	74
	42241703
	ORTESIS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO TOBILLO PIE ARTICULADA DE CAÑA CORTA
	Polipropileno, orthoplast, correa
	UNIDAD

	75
	42241703
	ORTESIS MIEMBRO SUPERIOR ANTEBRAZO Y MUÑECA MANO POSICION FUNCIONAL CON APERTURA DEL ESPACIO CUBITAL
	Polipropileno, orthoplast, correa
	UNIDAD

	76
	 
	ORTESIS TOBILLO PIE EN FIBRA DE CARBONO
	Fibra de carbono, correas
	UNIDAD

	77
	46182208
	PLANTILLA EN CAUCHO ESPUMA CON REALCE LONGITUDINAL, BOTON METATARSIANO PAR SOBRE MEDIDA
	plantilla en caucho espuma con realce longitudinal, botón metatarsiano par 
	PAR

	78
	46182208
	PLANTILLA EN SILICONA BARRA METATARSIANA (PAR) 
	plantilla en silicona barra metatarsiana (par) 
	PAR

	79
	46182208
	PLANTILLA EN SILICONA SIN BARRA METATARSIANA 
	plantilla en silicona sin barra metatarsiana 
	PAR

	80
	46182208
	PLANTILLA PARA DISCREPANCIA DE LONGITUD MMII SOBRE MEDIDA
	plantilla para discrepancia de longitud mmii 
	UNIDAD

	81
	46182208
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO Y REALCE INTERNO EN MATERIAL BLANDO SOBRE MEDIDA
	plantillas con realce escafoidea y realce interno en material blando
	UNIDAD

	82
	46182208
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO Y REALCE INTERNO EN PLASTASOTE SOBRE MEDIDA
	plantillas con realce escafoides y realce interno en plastasote
	UNIDAD

	83
	46182208
	PLANTILLAS TIPO TULIPS PAR 
	silicona
	PAR

	84
	46182208
	PROTESIS TIPO PLANTILLA PRIMER ARTEJO, MATERIAL FLEXIBLE,CON RELLENO DE ESPACIO AMPUTADO SOBRE MEDIDAS
	Plastazote, polipropileno carbon,espuma.
	UNIDAD

	85
	42241704
	RODILLERA ESTABILIZADORA BARRAS LATERALES CON CENTRADOR DE ROTULA 
	Características: bisagras de inmovilización lateral
Composición: bisagras de acero inoxidable, neopreno, refuerzo tubular plástico, cierre de contacto sistema KRIK en nylon.
	UNIDAD

	86
	42241704
	RODILLERA ROTULA CERRADA NEOPRENO 
	Características: aumenta el calor corporal disminuyendo inflamaciones.
Composición: neopreno.
	UNIDAD

	87
	42241706
	CORRECTOR DE JUANETE POST – OPERATORIO 
	Características: X2 unidades.
Lubrica la piel.
Uso tópico. Para post-operatorio de juanete. Amortigua y protege. Lavable y reutilizable. Se adapta al pie. Con aceite mineral calmante. 
Composición: contiene una base de gel polímero reticulado en tres dimensiones y aceites minerales de grado médico, que suavizan, humectan y lubrican la piel.
	UNIDAD

	88
	42241706
	SEPARADOR EN SILICONA PARA HALLUX VALGUS 
	Usos:
Absorbe los impactos y protege la protuberancia ósea
Disminuye la presión evitando la fricción.
Composición: gel polímero.
	UNIDAD

	89
	42211508
	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN LONA APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES 
	Silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24" 
	UNIDAD

	90
	42211508
	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA, PLEGABLE, LIVIANA, CON APOYABRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES, PECHERA Y CINTURON PELVICO.
	Silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24" 
	UNIDAD

	91
	42211508
	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR AUTOPROPULSION RUEDAS ANTIVUELCO, BAJO MEDIDAS
	Silla tipo escritorio en aluminio de lujo apoya brazos y graduables, espaldar abatibles, descansa pies removibles, llanta neumática, rin radio, ruedas de 24" y delantera de 6", sistema antivuelco,cojineria en nylon
	UNIDAD

	92
	42211508
	SILLA DE RUEDAS LIVIANA BAJO MEDIDAS, LLANTAS TRASERAS DESMONTE RAPIDO, ANTIPINCHADURA, MARCO PLEGABLE, APOYA BRAZOS Y APOYA PIES, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS
	silla de ruedas liviana bajo medidas, llantas traseras desmonte rapido,antipinchadura,marco plegable,apoya brazos y apoya pies,llantas delanteras macizas
	UNIDAD

	93
	42211508
	SILLA DE RUEDAS PEADIATRICA EN ALUMINIO, PLEGLABLE Y BASCULANTE, APOYA BRAZOS AJUSTABLES, REPOSAPIES REMOVIBLES, SOPORTE CEFALICO Y LATERALES DE TRONCO, GRADUABLE Y COJIN ABDUCTOR, LLANTAS TRASERAS ANTIPINCHAZO DE DESMONTE RAPIDO, RUEDAS DEKLANTERAS 6 PULGADAS, REPOSAPIES ELEVABLE, RUEDAS ANTIVUELCO, RESPALDO ERGONOMICO CON CINTURON PELVICO Y ESCAPULAR, PERCHERA Y KIT DE CRECIMIENTO
	silla de ruedas pediátrica en aluminio,pleglable y basculante, apoya brazos ajustables, reposapiés removibles, soporte cefálico y laterales de tronco, graduable y cojín abductor, llantas traseras anti pinchazo de desmonte rapido,ruedas delanteras 6 pulgadas, reposapiés elevable, ruedas antivuelco, respaldo ergonómico con cinturón pélvico y escapular,perchera y kit de crecimiento
	UNIDAD

	94
	42211508
	SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDA, EN MATERIAL LIVIANO ESPALDAR BAJO, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS,LLANTAS TRASERAS REMOVIBLES,APOYA PIES MONOPODAL,CINTURON PELVICO.
	Silla de ruedas sobre medida, en material liviano espaldar bajo, llantas delanteras macizas, llantas traseras removibles, apoya pies monopodal, cinturón pélvico.
	UNIDAD

	95
	53102401
	SOPORTE VENOSO AL MUSLO 30-40 mmHg SOBRE MEDIDAS
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	PAR

	96
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA MUSLO COMPRESION 15-20 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS 
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	97
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA MUSLO COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS 
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	98
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA RODILLA COMPRESION 15-20 mmHg. (PAR) 
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	PAR

	99
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA RODILLA COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) ESTANDAR 
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	100
	53102401
	SOPORTE VENOSO MEDIA PANTALON COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS 
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	101
	42241709
	ZAPATO ORTOPEDICO HORMA RECTA NIÑO PAR 
	cuero, badana
	PAR

	102
	42241709
	ZAPATO ORTOPEDICO PARA ADULTO
	cuero, badana
	UNIDAD

	103
	42241501
	ZAPATO PARA YESO 
	Uso con el yeso.
Composición: dril, eva y cierre de contacto sistema KRIK
	UNIDAD

	104
	53102401
	SOPORTE VENOSO A LA RODILLA 10-15 MM-HG PAR
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	PAR

	105
	10141611
	CINTURON PELVICO PARA SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDAS
	elaborado con material antideslizante en la parte inferior que permite sujetar adecuadamente
	UNIDAD

	106
	42241702
	MILGRAN DIFERENTES ANGULOS
	polipropileno, espuma eva correa cuero o velcro
	UNIDAD

	107
	42241802
	CORSE TLSO SOBRE MEDIDA
	Dispositivo de uso externo.
Con puntos de apoyo en iliacos y pubis. Elaborado en polipropileno o termoplástico, caucho espuma, correas en reata, velcro.
	UNIDAD

	108
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE RIGIDO PIE A 90° ACOLCHAMIENTO INTERIOR CORREA EN T ANTIVARO
	polipropileno ,espuma, correa en velcro
	UNIDAD

	109
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO ARTICULADO ASISTENCIA EN EXTENSIÓN MMII
	polipropileno ,correa en velcro
	UNIDAD

	110
	42142108
	BOLSA GEL FRIO/CALOR 16X25 (ANCHO/LARGO)
	Indicada para el alivio de contracturas, golpes e inflamaciones. 
	UNIDAD

	111
	42241806
	ORTESIS EN POLIPROPILENO PARA DEDO PULGAR EN POSICION NEUTRA PARA TENOSINOVITIS DE QUERVAIN SOBRE MEDIDAS
	polipropileno ,espuma, correa en velcro
	UNIDAD

	112
	42241702
	ORTESIS TIPO JEWETT
	polipropileno ,espuma, correa en velcro
	UNIDAD

	113
	42241802
	ORTESIS TORACOLUMBAR EN POLIPROPILENO 
	Elaborado en polipropileno o termoplástico, caucho espuma, correas en reata, velcro.
	UNIDAD

	114
	53102401
	GUANTE CON MANGA PARA MANEJO DE LINFEDEMA MMSS GRADIENTE  30/40
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Lycra 100%
	UNIDAD

	115
	42132202
	ANILLOS EN OCHO METÁLICOS DEFORMIDAD DE DEDOS MMSS
	Deformidad en cuello de cisne
	UNIDAD

	116
	42242104
	BRACE DE RODILLA ARTICULACION LIBRE AJUSTE UNIVERSAL
	Vendaje en forma de funda abierta y ajustable. Articulaciones libres (barras laterales en forma de bisagra), sin topes, para lograr la estabilidad lateral y medial de la rodilla y la patela y brindar protección en el tratamiento de ligamentos cruzados anterior y posterior, controlando el movimiento de hiperextensión hasta alcanzar un ángulo máximo de 180 grados. Bandas de contacto proximal y distal (Superior e inferior), para evitar el deslizamiento de las barras laterales y dar mayor estabilidad a la patela. Posee un orificio patelar reforzado con espuma de neopreno, que funciona como centrador de rótula, previniendo el mal alineamiento patelofemoral y a largo plazo, la condromalacia patelar. Correas ajustables con cierres de contacto, para dar mejor compresión y uniformidad en la prenda al envolverla sobre la rodilla, ajustándose al contorno de cada persona.
	UNIDAD

	117
	42132202
	ORTESIS DIGITAL EN CANALETA PARA EXTENSION DE DEDOS MMSS SOBRE MEDIDA
	Deformidad en dedos por artritis
polipropileno
	UNIDAD

	118
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO BIVALVO CON DESCARGA PATELAR PIE RIGIDO A 90°, SOBRE MEDIDAS
	polipropileno, correa
	UNIDAD

	119
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO BIVALVO CON DESCARGA PATELAR PIE ARTICULADO, SOBRE MEDIDAS
	polipropileno, correa
	UNIDAD

	120
	42241703
	ORTESIS RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO ARTICULACION SUIZA DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO, SOBRE MEDIDAS
	Son ortesis que se aplican sobre la pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel del tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras.
	UNIDAD

	121
	42241703
	ORTESIS CADERA RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION SUIZA DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO, SOBRE MEDIDAS
	Son ortesis que se aplican sobre la cadera, pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.
	UNIDAD

	122
	42241703
	ORTESIS RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION DE RODILLA Y SISTEMA DE DESBLOQUEO CON CABLE, SOBRE MEDIDAS
	Son ortesis que se aplican sobre la rodilla y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.
	UNIDAD

	123
	42241703
	ORTESIS CADERA RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION DE RODILLA Y SISTEMA DE DESBLOQUEO CON CABLE, SOBRE MEDIDAS
	Son ortesis que se aplican sobre la cadera, pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.
	UNIDAD

	124
	42211506
	CAMINADOR CON RUEDAS DELANTERAS Y PATAS TRASERAS FIJAS DE ALUMINIO PLEGABLE PARA ADULTO
	Estructura plegable para su fácil transporte, en Acero o Aluminio, sobre medidas
Acabado en Pintura electrostática y Cromado.
Dos Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.
Graduación de altura para el Crecimiento. Tiempo de entrega de 30 a 40 días.
	UNIDAD

	125
	42211506
	CAMINADOR CON ASIENTO, RUEDAS DELANTERAS Y PATAS TRASERAS FIJAS PARA ADULTO
	Especificaciones: Canastilla, Silla y Dos Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.
	UNIDAD

	126
	42211506
	CAMINADOR CON 4 RUEDAS Y FRENO
	Caminador Sencillo en aluminio Especificaciones: Liviano, con doble barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin, cuatro Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.
	UNIDAD

	127
	56112304
	COJÍN EN ESPUMA CONTORNEADO CON BAJO RELIEVE ISQUIATICO Y SACRO CON BASE FIRME SOBRE MEDIDA
	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.
	UNIDAD

	128
	56112304
	COJÍN EN GEL CON BASE DE ESPUMA
	Cojín para silla de ruedas, fabricado con relleno de gel y espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.
	UNIDAD

	129
	56112304
	COJÍN EN ESPUMA CONTORNEADO CON CUÑAS LATERALES PARA COMPENSAR OBLICUIDAD PELVICA SOBRE MEDIDAS
	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.
	UNIDAD

	130
	42242004
	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO BAJO RODILLA SOBRE MEDIDAS
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	131
	42242004
	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO SOBRE RODILLA
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	132
	53102401
	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO MMSS, SOBRE MEDIDAS
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	133
	42242001
	ORTOPROTESIS PARA AMPUTADO TRANSMETATARSIANO CON RELLENO EN ESPUMA, SOBRE MEDIDAS
	plantilla protésica sustituyendo el segmento amputado, reconstrucción del arco transverso, elaborado en silicona, espuma.
	UNIDAD

	134
	42242001
	ORTOPROTESIS PARA AMPUTADO TRANSMETATARSIANO EN POLIPROPILENO CON RELLENO EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS
	Las ortesis actúan disminuyendo la presión vertical y la presión de cizallamiento 
Material: polipropileno.
Espuma.
	UNIDAD

	135
	42132202
	DEDIL EN SILICONA 
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente
Nylon100%
Licra100%
	UNIDAD

	136
	42191810
	COLCHONETA ANTIESCARAS
	su función es disminuir la presión que se genera en las zonas de apoyo. Elaborado por espuma, aire y plástico.
	UNIDAD

	137
	25172131
	CABESTRILLO TIPO AVION
	Órtesis de hombro post-operatoria o postrauma, mantiene el hombro a 45º para garantizar una excelente rehabilitación.
Características: Ajustable, Limita movimientos.
Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK, espuma inyectada de alta densidad recubierta en material acolchado para mayor confort.
	UNIDAD

	138
	42242104
	BRACE POP DE RECONSTRUCCION DE LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR.
	Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro.  Con bisagra para control de rango de movimiento.
	UNIDAD

	139
	42241808
	CORRECTOR DE POSTURA PEDIATRICO
	La función del corrector es ejercer presión obligando al paciente a estar recto ya que le inmoviliza la clavícula a noventa grados, permite el alineamiento de la columna, mejorando la postura.
Material: polipropileno, poliéster, velcro, Naylon, velcro, hebillas, 
	UNIDAD

	140
	60123502
	GUANTE EN CUERO NIÑO
	Protección y corrector de miembro superior mano
Material: cuero, velcro.
	PAR

	141
	60123502
	GUANTE EN CUERO ADULTO
	Protección y corrector de miembro superior mano
Material: cuero, velcro.
	PAR

	142
	53111501
	WELKER LARGO
	Diseñado para proporcionar protección y apoyo neumático para fracturas estables del pie y tobillo, esguinces graves en el tobillo, lesiones en los tejidos blandos, condiciones crónicas incluyendo fascitis plantar, fracturas metatarsianas, lesiones del antepié y del pie medio, bunionectomías y uso post-operatorio. 
	UNIDAD

	143
	56112304
	COJIN ALTO PERFIL (ROHO)
	Los cojines terapéuticos de ROHO están compuestos por celdas de aire interconectadas que proporcionan ajuste y baja deformación contra la presión del entorno, que ayudan a la prevención y curación de las úlceras por presión.
	UNIDAD

	144
	42242104
	BRACE DE RODILLA CON ARTICULACIÓN LIBRE
	Vendaje en forma de funda abierta y ajustable. Articulaciones libres (barras laterales en forma de bisagra), sin topes, para lograr la estabilidad lateral y medial de la rodilla y la patela y brindar protección en el tratamiento de ligamentos cruzados anterior y posterior, controlando el movimiento de hiperextensión hasta alcanzar un ángulo máximo de 180 grados. Bandas de contacto proximal y distal (Superior e inferior), para evitar el deslizamiento de las barras laterales y dar mayor estabilidad a la patela. Posee un orificio patelar reforzado con espuma de neopreno, que funciona como centrador de rótula
	UNIDAD 

	145
	42241802
	CORSET TORACOLUMBAR SOBRE MEDIDAS
	Corset toraco-lumbar de hiperextensión de tres puntos de suspensión: esternal, púbico y toracolumbar
Tres puntos de suspensión: esternal, púbico y toracolumbar,Ajustable,Elaborado en aluminio y vinil
Equipado con hebilla para ajuste de hiperextensión
	UNIDAD 

	146
	46182204
	FERULA ESTATICA DE MANO EN PROPILENO SOBRE MEDIDAS
	Polipropileno
	UNIDAD 

	147
	46182204
	FÉRULAS (ORTESIS) PARA EL TÚNEL CARPIANO BILATERAL 
	1. Brace De Muñeca - Túnel Carpiano - Derecha o Izquierda 2. Usos: Reducir/aliviar los síntomas del dolor por el síndrome de túnel carpiano y tendinitis. 3. Inmovilización en posición funcional de la mano. 4. Composición: neopreno, férula de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD 

	148
	46181504
	CINTURA PELVICO EN NEOPRENO
	Confeccionado con cinta de polipropileno y neopreno.
	UNIDAD 

	149
	46182101
	MUÑEQUERA CONVENCIONAL CON SOPORTE ANTERIOR
	Características: Tablilla metálica palmar anatómica de 16 cm para dar estabilidad a la muñeca. 2. Con férula en espica para soportar e inmovilizar el pulgar 3. Composición: neopreno, tablilla metálica de 16 cm y cierre de contacto de gancho y felpa KRIK para mejor ajuste.
	UNIDAD 

	150
	42241703
	ORTESIS TIPO MUÑEQUERA CON SOPORTE RIGIDO PALMAR MANO 
	Muñequera semirrígida con férula palmar Fixquick indicada para traumatismos de muñeca, esguinces, contusiones, tendinitis, síndrome del túnel carpiano e inmovilizaciones post-operatorias. Sistema de cierre patentado Boa para permitir ajustes milimétricos de forma sencilla. Férula palmar confeccionada en aluminio maleable y refuerzos dorsales rígidos de plástico. Muñequera fácil de colocar gracias a su tejido elástico dorsal.
	UNIDAD 

	151
	42241703
	ORTESIS PARA TUNEL CARPIANO
	Soporte palmar confeccionado en velour y algodón, con dos férulas de aluminio y dos bandas de elástico, ajustables con cierre de contacto, libre de látex. Cara Externa: 100% Velour Poliéster
Cara Interna: 50% Algodón / 50% Poliéster
Férula ROM: 100% Aluminio
Elástico: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex
Cierre de Contacto: 100% Nylon
	UNIDAD 

	152
	42241704
	RODILLERA ABIERTA CON SOPORTES LATERALES
	 Rodillera en neopreno, con rotula abierta y soporte lateral
	UNIDAD 

	153
	42241704
	RODILLERA EN NEOPRENO CON ESTABILIZADORES LATERALES EN SILICONA 
	Rodillera de neopreno de 4,5 mm con rótula abierta y ballenas espirales de refuerzo para estabilización lateral. Con rodete rotuliano de silicona.
	UNIDAD 

	154
	42241703
	ORTESIS DE TOBILLO Y PIE  BILATERAL SOBRE MEDIDAS
	Las cintas elásticas de Push AFO son ajustables, permitiendo regular el grado de elevación dinámica del pie durante la fase de balanceo en función de las necesidades individuales del usuario. Al apoyar el talón, la función frenadora de las cintas elásticas proporciona un buen control de la flexión plantar, en polipropileno, correas Durante la fase de apoyo, Push AFO deja libre la flexión y extensión de la articulación del tobillo y permite activar la función (de reposo) de los gemelos durante la pronación del antepié. De este modo se produce un patrón de marcha eficiente y natural.
	UNIDAD 

	155
	46182204
	FERULA EN ORTHOPLAST PARA APERTURA PROGRESIVA DE PRIMERA COMISURA MANO DERECHA
	Orthoplast
	UNIDAD 

	156
	42241706
	SEPARADOR DE HALLUX VALGUS
	Hecho de material elástico transpirable, apto para cualquier pie tamaños.
Almohadilla de gel médico suave y sólida que cubre el área del juanete para evitar que se frote contra el calzado.
	UNIDAD 

	157
	42241703
	ORTESIS PARA TUNEL DEL CARPO
	Soporte palmar confeccionado en velour y algodón, con dos férulas de aluminio y dos bandas de elástico, ajustables con cierre de contacto, libre de látex.
	UNIDAD 

	158
	46182208
	PLANTILLAS PARA SOPORTE DE ARCO LONGITUDINAL EN POSICIÓN NEUTRA SOBRE MEDIDAS
	Es la base de la plantilla por elementos y es la parte que proporciona rigidez al conjunto. suele estar fabricada tradicionalmente de cuero o cuero sintético (cuerolite, queralite) pero cada día se hace más con materiales sintéticos que aportan características nuevas como la capacidad de adsorción y el antideslizamiento.
	UNIDAD 

	159
	42241704
	RODILLERA CON CENTRALIZADOR DE ROTULA, CON ORIFICIO QUE PROPORCIONA COMPRESIÓN
	Dispositivo médico diseñado con el objetivo de proporcionar la compresión y el soporte necesarios para centrar y descargar la rótula, cuenta con una almohadilla centralizadora removible o ajustable según indicación médica y ayuda además a prevenir futuras lesiones y brindar soporte preventivo.
	UNIDAD 

	160
	42241703
	ORTESIS PARA TUNEL CARPIANO BILATERAL
	orthoplast, correa de velcro
	UNIDAD 

	161
	42241703
	(ORTESIS DE TOBILLO - PIE  LARGOS) APARATOS LARGOS 
	Fabricados bajo Rodin 4 y medidas anatómicas, Coseletes a muslo en polipropileno, barras de duro aluminio y acero unidades terminales en AFO dinámicas o fijas, ara debilidad de la musculatura de la pierna, alinea y da soporte al pie. Mejora la liberación del pie del suelo, favorece la flexión plantar fija y la dorsiflexión libre. Estos aparatos se elaboran a la medida 
	UNIDAD 

	162
	46182101
	MUÑEQUERA CON SOPORTE DE  PULGAR EN ABDUCCIÓN 
	Muñequera confeccionada en material transpirable que permite regular la compresión y la tracción ejercida sobre el pulgar en función de las necesidades de cada paciente. Provista de una cincha elástica que permite la estabilización y abducción de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Se incorpora como accesorio un rodete de silicona para aumentar y mantener la abducción de la articulación metacarpofalángica, evitando así la oposición del pulgar.
	UNIDAD 

	163
	42241703
	ORTESIS EN NEOPRENO PARA EPICONDILITIS LATERAL #1 CODO DE TENISTA
	1. Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo. 2. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD 

	164
	46182204
	FERULA ESTÁTICA EN POLIPROPILENO- 
	polipropileno, correa, mano o pie 
	UNIDAD 

	165
	42241703
	ORTESIS TIPO BRACE DE TOBILLO RIGIDO SIN ARTICULACIÓN
	polipropileno y polietileno
	UNIDAD 

	166
	42241703
	ORTESIS EN MATERIAL TERMOFORMABLE, CON REACCIÓN A PISO MII SOBRE MEDIDA
	Termoformable , correas
	UNIDAD 

	167
	53102401
	MEDIAS DE COMPRESIÓN ALTO PANTALON 20/30 
	Pantimedia para dama, Preventivo, Refuerzo en puntera,
Transparente, Médicamente recomendadas para el alivio del cansancio, dolor, inflamación y pesadez de las piernas, Reduce el volumen de las varices.
Elástico afelpado de amplia elongación, evita el maltrato en la cintura, Costura plana de seguridad de 6 hilos en el panty, para mayor durabilidad, Refuerzo de la entrepierna en algodón/nylon con orificios de ventilación.
	PAR 

	168
	53102401
	MEDIAS DE COMPRESIÓN A LA RODILLA 15/20 
	Media hasta la rodilla para dama con refuerzo en talón y puntera, 4-G, Opaca, Médicamente recomendadas para el alivio del cansancio, dolor, inflamación y pesadez de las piernas, Reduce el volumen de las várices, Amplia puntera para libertad de movimiento de los dedos.
	PAR

	169
	53102401
	MEDIAS DE COMPRESIÓN  A LA RODILLA 20/30 
	Media hasta la rodilla para dama y caballero, Refuerzo en talón y puntera abierta,  Opaca.
 Incluye como accesorio una funda para postura, Médicamente recomendadas para aliviar el cansancio, el dolor y las piernas inflamadas, edemas y varices moderadas,  Efectivas para el tratamiento de Post-escleroterapia.
 Refuerzo elástico en la parte superior muy confortable sin caucho, que evita oprimir el músculo, manteniendo la media en su posición.
	PAR 

	170
	53102401
	MEDIAS A LA RODILLA 25/30 
	Media hasta la rodilla para dama y caballero, Refuerzo en talón y puntera abierta, Opaca. 
	PAR

	171
	53102401
	MEDIA DE COMPRESIÓN PANTALON 15/20
	 Incluye como accesorio una funda para postura, Médicamente recomendadas para aliviar el cansancio, el dolor y las piernas inflamadas, edemas y varices moderadas,  Efectivas para el tratamiento de Post-escleroterapia.
	PAR

	172
	53102401
	MEDIAS DE COMPRESIÓN HASTA EL MUSLO 20/30 
	 Refuerzo elástico en la parte superior muy confortable sin caucho, que evita oprimir el músculo, manteniendo la media en su posición.
	PAR 

	173
	53102401
	MEDIAS 20/30 REGION INGUINAL 
	Media en alta compresión 20-30 Mmhg para Dama a la Cadera de la marca Medivaric en presentación Opaca, está en el mayor nivel de compresión, con los dedos descubiertos para facilitar su postura. Están indicadas para prevenir la formación de trombos en las piernas. Se deben utilizar bajo formulación médica.
	PAR

	174
	42132202
	GUANTE EXTENDIDO AL ANTEBRAZO CON GRADIENTE 20/30 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%
	UNIDAD 

	175
	53102401
	MEDIAS DE COMPRESIÓN A LA RODILLA 20/30 
	Calcetines fáciles de poner, para mujer y hombre marca Athlon de compresión graduada elaborados con microfibra: hilos de alta calidad que aseguran la durabilidad del producto, mayor frescura y propiedades antibacteriales, Diseñados con una construcción anatómica avanzada, otorgando un efecto preventivo y terapéutico en quienes los utilizan, mejorando el flujo sanguíneo y la oxigenación de los tejidos.
	PAR 

	176
	53102401
	MEDIAS DE COMPRESIÓN HASTA LA RODILLA 30/40
	Media corta bielástica de compresión decreciente de 30 a 40 Mmhg, Con talón. Sin puntera. Forma anatómica
	PAR 

	177
	42241709
	ZAPATO ORTOPEDICO HORMA RECTA NIÑO PAR
	cuero, badana
	UNIDAD 

	178
	42241709
	ZAPATO POSTOPERATORIO ADULTO 
	El guardapiés de pierna-pie es adaptable al paciente. La suela con control de movimiento y redistribución de la carga de presión descomprime significativamente la zona de lesión mejorando la marcha y el tiempo de cicatrización, Alto contrafuerte termoconformable, Parte superior del zapato de tejido microperforado, transpirable, lavable a 40° ,Cierres: 3 velcros
	UNIDAD 

	179
	 
	PANTY MEDIA DE COMPRESIÓN /MEDIA  TEXTURA TRANSPARENTE DAMA PRESION ENTRE 15/20
	Medias de Compresión Media 15-20 mmHg ,* Presentación Pantimedia Velada para mujer
 Con puntera cerrada,  Medias Terapéuticas de Venta Libre,  Elaborada en fibras especiales para aliviar el dolor, pesadez, Parestesias (entumecimiento, hormigueo), Las varices primarias (Arañitas o Telangiectasias) o del embarazo,  Composición Polyamida 80% Elastano 20%,  Ajuste perfecto.
Compresión graduada decreciente del tobillo hasta la parte superior del muslo que favorece la circulación y el retorno venoso,  Pantalón con Tejido Liso para Facilitar la postura y mayor comodidad.
 Puntera suave con costura plana,  Delicada banda elástica para garantizar que no se enrolle en la cintura.
Plantilla Pro circulación
	PAR

	180
	53102401
	MEDIA DE COMPRESIÓN 15 -20 Mmhg, PARA CABELLERO, HASTA LA RODILLA PRESIÓN
	En poliamida y elastano para un ajuste perfecto, autoajustable en la zona superior o de puño, no produce marcas ni torniquetes para garantizar mayor comodidad, compresión graduada decreciente del tobillo hasta la rodilla que facilita la circulación y el retorno venoso, realiza un ligero masaje en la planta del pie, generando una sensación de alivio y descanso, anatómico, con refuerzo para proteger el calzado.
	PAR

	181
	53102401
	MULETA ADULTO EN ALUMINIO GRADUABLES (PAR)
	1. Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga 2. Botón de ajuste de altura 3. Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción 4. No requiere ensamble
	PAR

	182
	42211502
	PLANTILLA CONVENCIONAL SOPORTE ESCAFOIDEO 16MM Y CUÑA POSTERIOR 4MM 
	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).
	PAR

	183
	42211502
	PLANTILLAS TIPO UCBL BAJO MOLDE DE YESO ACOLCHADAS
	Sobre medidas, en yeso 
	PAR

	184
	42211502
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO DE 10MM CON CUÑA POSTERO-MEDIAL DE 3MM
	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).
	PAR

	185
	42211502
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDE DE 16MM CON CUÑA POSTERO-MEDIAL DE 4MM
	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).
	PAR

	186
	42211502
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO DE 10 MMY CUÑA POSTERO MEDIAL DE 3MM 
	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).
	PAR

	187
	42211502
	PLANTILLAS EN PLASTAZOTE/ ESPUMA ALTA ABSORCIÓN DE IMPACTO- BAJO MOLDE EN YESO - PAR
	Taloneras de alto impacto en látex tipo médico, con diseño de acostillamiento reforzado en cuadrícula Órtesis de bajo impacto para absorber el impacto del talón en la marcha, En yeso 
	PAR

	188
	42211502
	PLANTILLAS LARGAS CON ARCO Y BOTON EN SILICONA 
	Silicona de origen natural, Metatarsalgias, fascitis plantar, absorción de impacto. Posee elevación del arco y botón para metatarsios.
	PAR

	189
	42211502
	PLANTILLA PARA ESPOLON CALCANEO
	Alivio del dolor de talón y apoyo: proporciona un apoyo relajante para el talón y el tobillo, las almohadillas de gel Vive Solé reducen eficazmente el dolor de pies causado por espolones de talón, espolones de hueso tendinitis y fascitis plantar. Perfecto para los que están en sus pies todo el día, las copas de talón elevan el talón para minimizar la fatiga en los pies, las piernas y la espalda.
	PAR

	190
	42211502
	PLANTILLAS ORTOPEDICAS SOBE MEDIDAS 
	Para todo tipo de patologías en los pies: pies planos, cavos, traumáticos, reumáticos, metatarsalgias, talalgias, fascitis plantares, espolones calcáneos,... en materiales blandos tipo flexible, semi-flexible, semi-rígido y rígido. La particularidad de nuestras plantillas es que todas se realizan sobre los moldes de cada pie del paciente. Calzado a medida para deformidades del pie.
	PAR

	191
	46182204
	PLANTILLAS EN PLASTAZOTE/ESPUMA DE ALTA ABSORCIÓN DE IMPACTO, SIN FATIGA
	El plastazote es una espuma de polietileno reticulado de celda cerrada expandido por nitrógeno. Este nueva espuma ha sido producida para obtener una excelente absorción de impacto, así como una rápida y muy buena amortiguación, sin fatiga, No se deteriora como otros después de absorber la humedad del pié. Es muy blando y de tacto muy agradable, El proceso único de expansión por nitrógeno a alta presión crea una estructura celular uniforme, sin residuos de agente espumante en las paredes celulares, Totalmente libre de CFC (clorofluorocarbonos), HCFC (hidroclorofluorocarbonos) y VOC (Compuestos orgánicos volátiles).
	PAR

	192
	42211502
	PLANTILLAS TIPO TALONERAS EN GEL (TULIS)
	Gel de silicona,  están hechas de un material en gel de silicona que evita que los talones se rayen y se creen ampollas al usar ciertos tipos de zapatos.
	PAR

	193
	42211502
	PLANTILLAS PARA ESPOLON CALCANEO 
	Este tipo de talonera es fabricada en espuma de plastazote o en silicona, y cuenta con un agujero que permite el ingreso de la osificación llamada espolón calcáneo, este agujero evita que el espolón calcáneo haga apoyo sobre superficie alguna y por ende evite la inflamación de la fascia plantar.
	PAR

	194
	42211502
	PLANTILLA CONVENCIONAL 
	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).
	PAR

	195
	42211502
	PLANTILLA GOTAN METATARSIANA PRE IZQUIERDO
	Las almohadillas de gel súper suaves ayudan a reducir la presión sobre los dedos de los pies y el metatarsiano, brindan la máxima comodidad al tejido sensible de su pie, y alivie el dolor de la bola del pie de manera rápida y efectiva, Estas plantillas acolchadas absorben el impacto y redistribuyen la presión en el área sensible de la bola de pie.
	PAR

	196
	42211508
	SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDAS, EN MATERIAL LIVIANO ESPALDAR BAJO, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS,LLANTAS TRASERAS REMOVIBLES,APOYA PIES MONOPODAL,CINTURON PELVICO.
	Silla de ruedas sobre medida, en material liviano espaldar bajo, llantas delanteras macizas, llantas traseras removibles, apoya pies monopodal, cinturón pélvico.
	UNIDAD 

	197
	42211508
	SILLAS DE RUEDAS  CONVENCIONAL EN LONA APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES SOBRE MEDIDAS
	Silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24"
	UNIDAD 

	198
	42211508
	SILLA DE RUEDAS LIVIANA BAJO MEDIDAS, LLANTAS TRASERAS DESMONTE RAPIDO, ANTIPINCHADURA, MARCO PLEGABLE, APOYA BRAZOS Y APOYA PIES, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS
	silla de ruedas liviana bajo medidas, llantas traseras desmonte rapido,antipinchadura,marco plegable,apoya brazos y apoya pies,llantas delanteras macizas
	UNIDAD 

	199
	42211508
	SILLA DE RUEDAS PEADIATRICA EN ALUMINIO,  CHASIS PLEGLABLE Y BASCULANTE, APOYA BRAZOS AJUSTABLES, REPOSAPIES REMOVIBLES, SOPORTE CEFALICO Y LATERALES DE TRONCO, GRADUABLE Y COJIN ABDUCTOR, LLANTAS TRASERAS ANTIPINCHAZO DE DESMONTE RAPIDO, RUEDAS DEKLANTERAS 6 PULGADAS, REPOSAPIES ELEVABLE, RUEDAS ANTIVUELCO, RESPALDO ERGONOMICO CON CINTURON PELVICO Y ESCAPULAR, PERCHERA Y KIT DE CRECIMIENTO, MESA DE TRABAJO SOBRE MEDIDAS
	Silla de ruedas pediátrica en aluminio, chasis plegable y basculante, apoya brazos ajustables, reposapiés removibles, soporte cefálico y laterales de tronco, graduable y cojín abductor, llantas traseras anti pinchazo de desmonte rápido, ruedas delanteras 6 pulgadas, reposapiés elevable, ruedas antivuelco, respaldó ergonómico con cinturón pélvico y escapular,perchera y kit de crecimiento y mesa de trabajo.
	UNIDAD 

	200
	42211508
	SILLA DE RUEDAS LIVIANA BAJO MEDIDAS, LLANTAS TRASERAS DESMONTE RAPIDO, ANTIPINCHADURA, MARCO PLEGABLE, APOYA BRAZOS Y APOYA PIES, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS
	silla de ruedas liviana bajo medidas, llantas traseras desmonte rapido,antipinchadura,marco plegable,apoya brazos y apoya pies,llantas delanteras macizas
	UNIDAD 

	201
	42211508
	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN LONA APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES
	Silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24"
	UNIDAD 

	202
	42211508
	SILLA DE RUEDA GAMA MEDIA 
	Utilizadas para  movilidad y accesibilidad, Se realiza  sobre medidas personalizada, Chasis ó Marco, pegable, rígido y sobre medida, Espaldar – Respaldo rígido, reclinable, de tensión graduable,   con soportes laterales de tronco. 
	UNIDAD 

	203
	42211508
	SILLA DE EVACUACIÓN PARA ESCALERAS
	Fabricada en materiales de aleación de aluminio de alta resistencia. Con su Esctrutura ligera y flexible es ideal y segura para bajar escaleras. Sus cuatro ruedas son fáciles de mover en el suelo. Se utiliza principalmente para transportar de personas con limitaciones de movilidad en evacuaciones y situaciones de emergencias que requieran descenso por escaleras
	UNIDAD 

	204
	56112304
	COJIN EN ESPUMA CONTORNEADO
	1.Cojin para sillas de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de ata densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión uniformemente el peso
	UNIDAD

	205
	42241704
	RODILLERA EN NEOPRENO CON ESTABILIZADORES LATERALES EN SILICONA (1)
	Rodillera de neopreno de 4,5 mm con rótula abierta y ballenas espirales de refuerzo para estabilización lateral. Con rodete rotuliano de silicona.
	UNIDAD 

	206
	42241701
	ORTESIS DE TOBILLERA ABIERTA
	USOS: Prevención de lesiones deportivas, esguinces leves de tobillo tendinitis
	UNIDAD

	207
	46182208
	PLANTILLA EN GEL PARA SOPORTE DE ARCO 
	Ortesis ortopédica externa tipo plantillas en gel con alza escafoidea, bilateral
	UNIDAD

	208
	46182208
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO DE 10MM CON CUÑA POSTERO-MEDIAL DE 3MM SOBRE MEDIDAS
	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).
	PAR

	209
	46182208
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDE DE 16MM CON CUÑA POSTERO-MEDIAL DE 4MMM, SOBRE MEDIDAS
	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).
	PAR

	210
	46182208
	PLANTILLA 1 CM REALCE IZQUIERDO, SOBRE MEDIDAS 
	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).
	 PAR

	211
	42242004
	FUNDA COSMETICA DESARTICULADO DE RODILLA. TRANSFEMORAL 
	Funda para amputación transfemoral tercio proximal derecho, la Cosmética Funcional también tiene propiedades protectoras, por ejemplo contra salpicaduras de agua, y recibe la presión al ponerte de rodillas en lugar de la articulación de rodilla. Esto te deja enfocarte en tus tareas
	 UNIDAD

	212
	42211610
	SILLAS SANITARIAS SIN RUEDAS
	Silla de wc para adulto, marco en aluminio o en acero , anticorrosivo y resistente al agua, graduable en altura , liviana, con apoya brazos y espaldar, plegable, permite situar la silla directamente sobre el inodoro  o con pato según necesidades  (medir  el ancho del plato de ducha, y los laterales del wc para los casos en cuales se precisa la colocación de dicho producto sobre el wc)
	UNIDAD

	213
	42211610
	SILLA SANITARIAS CON RUEDAS
	Silla de wc adulto, marco en aluminio, graduable en altura, liviana, con apoya brazos y espaldar, plegable, permite situar la silla directamente sobre el inodoro  o con pato según necesidades (medir  el ancho del plato de ducha y los laterales del wc para los casos en cuales se precisa la colocación de dicho producto sobre el wc) Ruedas antideslizantes con frenos traseros manuales.
	UNIDAD

	214
	42211610
	SILLAS SANITARIAS PEDIATRICAS
	Silla de wc pediátrica, marco en aluminio, graduable , liviana, con sistema de basculamiento según necesidades,  con apoya brazos y espaldar, plegable, permite situar la silla directamente sobre el inodoro o con pato según necesidades (medir  el ancho del plato de ducha, y los laterales del wc para los casos en cuales se precisa la colocación de dicho producto sobre el wc),  , con arnés de sujeción según necesidad, Ruedas según necesidad antideslizantes con frenos traseros manuales, kit de crecimiento. 
	UNIDAD




NOTA 1: AQUELLOS BIENES QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PLAN DE BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS, Y QUE MEDIANTE CONCEPTO DE LA SUBDIRECCION CIENTIFICA O POR ORDEN JUDICIAL (TUTELA) SE AUTORICEN, SE PODRA PRESTAR CON CARGO AL CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERA PRESENTARSE COTIZACION CUYO VALOR NO PODRA EXCEDER LOS PRECIOS DEL MERCADO, LOS CUALES SE DETERMINARAN MEDIANTE SOLICITUD DE COTIZACIONES EN OTRA ENTIDAD PRESTADORA, EL CONTRATISTA DEBERA SUJETARSE.

NOTA 2: NO SE ACEPTAN PROPUESTAS PARCIALES NI ALTERNATIVAS, EL OFERENTE INTERESADO EN PRESENTAR PROPUESTA FORMAL EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS ÍTEMS, LOS CUALES HACEN PARTE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

NOTA 3: LAS ENTREGAS SE REALIZARÁN MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUMINISTRO POR LO CUAL NO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADAS SUS CANTIDADES EN RAZÓN QUE CORRESPONDE A LAS NECESIDADES QUE SE VAYAN PRESENTANDO.

NOTA 4: EL CONTRATISTA NO PODRA SUBCONTRATAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS.


Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta será considerada no apta técnicamente.

Los ítems se encuentran detalladamente enunciados en la invitación pública y para todos los efectos legales, mi oferta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.
 
En relación con la oferta que presento, manifiesto lo siguiente:
 
a) Que el oferente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación pública y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.
b) Que la oferta que presento es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente al oferente que represento. 
c) Que ni el representante legal ó apoderado del oferente, ni el oferente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
d) Que el oferente, en este caso (Indicación clara del oferente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al oferente, si son varias personas; si se tratara de un oferente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad oferente y su representante legal únicamente).
e) Que nuestra oferta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la invitación pública y en la Ley. 
f) Que nos comprometemos a proveer al– DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los servicios ofrecidos en la presente oferta, que corresponden a aquellos solicitados y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación. 
g) Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los servicios que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente oferta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los servicios que se       entregarán al – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, en el caso de resultar adjudicataria nuestra oferta, cumple con todas y cada una de las exigencias.
h) Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos y gastos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra oferta.
i) En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
j) Manifestamos que ni EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, ni el personal interno o externo del mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección, ha adquirido compromisos para con nosotros en forma expresa o implícita en la absolución de consultas e informaciones que nos han sido requeridos, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
k) Reconocemos que ni la invitación pública, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra oferta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y del contrato que se suscriba.
l) Manifestamos y declaramos que nuestra oferta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las ofertas, a sus agentes o asesores, a los demás oferentes ó participantes en el proceso de selección adelantado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la oferta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 
m) En cumplimiento de lo previsto en el decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta,   que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario; para la ejecución del contrato resultante del presente proceso de mínima cuantía N°502DMMED–2022, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económico o de beneficiario con pacto de re adquisición u operaciones de captación ó de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjeta prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso de Uniones temporales o Consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectúan esta declaración.
n)  Los suscritos (Integrantes del oferente en el caso de oferente plural; nombre del oferente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de oferentes al presente proceso de selección bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la oferta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de selección, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la oferta, de la correspondiente adjudicación, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley. 

1. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de presentación de la oferta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y oferta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la oferta propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la oferta. 

2. Que nos obligamos a suministrar a solicitud del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta oferta, dentro de los términos que al efecto determine la entidad. 
3. Que la presente oferta consta de... (Número de folios de la oferta) folios distribuidos en... (Número de fólderes en los que es presentada la oferta) fólderes. 

4. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones). Incluir dirección electrónica. 

5. Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario). 

6. Que la suscripción de la presente carta de presentación no nos exime de cumplir con cada uno de los requisitos técnicos, económicos y jurídicos, exigidos en la invitación pública. 



            Cordialmente, 


_________________________________ 
(Firma del representante legal del oferente o apoderado) 

NOTA: La suscripción de la presente carta de presentación NO EXIME al oferente de la obligación de aportar los documentos solicitados en el presente proceso de selección. Esto quiere decir que no subsana o sustituye requisitos.

EL OFERENTE 
Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX C.C. / NIT XXXXXXX  













}






FORMULARIO N°. 2
BENEFICIARIO CUENTA SIIF[image: ]









FORMULARIO N°. 3
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica) OFERENTE, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal OFERENTE domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal OFERENTE, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL OFERENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, la invitación pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
PRIMERO: Que EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN adelanta el proceso de mínima cuantía N° 502DMMED-2022 cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PROTESIS PARA LA REHABILITACION O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN¨
   
SEGUNDO: Que siendo el interés del OFERENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y el Ejército Nacional para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas. 

TERCERO: Que siendo del interés del OFERENTE participar en el proceso de mínima cuantía N° 502DMMED-2022, aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. 

EL OFERENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: 

1. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su oferta, ni con la ejecución del objeto que pueda celebrarse como resultado de su oferta. 

2. EL OFERENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor o haga en su nombre. 

3. EL OFERENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de mínima cuantía N° 502DMMED-2022, la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: 

4. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del– DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la oferta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la oferta. 

5. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LAS FUERZAS MILITARES durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta. 

6. EL OFERENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de licitación. 

CLÁUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS. 

EL OFERENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente oferta ha realizado, o debe realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyendo los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

	
BENEFICIARIO 
(Nombre del beneficiario del pago realizado o por 
realizar) 
	
MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes) 
	
CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la oferta). 



En caso de resultar favorecida su propuesta el OFERENTE realizará únicamente los siguientes pagos:

	
BENEFICIARIO 
(Nombre del beneficiario del pago realizado o por 
realizar) 
	
MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes) 
	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. 
En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la oferta.) 



CLÁUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 

EL OFERENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el proceso, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, del año). 

EL OFERENTE: 
(Nombre, número del documento de identificación y firma del OFERENTE o su representante) Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el OFERENTE por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el OFERENTE o con OFERENTE cualquiera de las personas jurídicas que conforman al OFERENTE en el caso de tratarse de un OFERENTE plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los estados unidos de América (US $ 1. 000.oo). 

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE OFERENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.


Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX 
C.C. / NIT XXXXXXX





























FORMULARIO N° 5

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE 

  
EXPERIENCIA EN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OFERENTE: _____________________________________________________ 

PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA: ____________________________

	CLASE DE 
DOCUMENTO 
(CONTRATO, 
CERTIFICACIÓN…) 
	
AÑO 
	
OBJETO
	
VALOR
	
NOMBRE 
(nombre del 
contratante) 
	
TEL/ 
DIRECCION 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada. 



Firma Representante Legal del oferente
Nombre: ________________________
Documento Identidad: ________________________
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GRUPO DE TALENTO HUMANO
	Formato de Certificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para proveedores  DIGSA

	
	Código:  MDN-COGFM-PROATH-DIGSA-FU.95.1-92 V3

	
	Proceso: Administración del Talento Humano – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo ______________________________ identificado con cedula de ciudadanía No_____________ de _______________ en calidad de Representante Legal de la empresa ___________________      ________________________, con NIT __________________; certifico que actualmente nuestra organización se encuentra en la adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y en la Resolución No. 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Nuestra empresa cumple con la asignación del responsable para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019: 

	TABLA DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESA POR NÚMERO DE TRABAJADORES 

	Marque con una X de acuerdo al número de trabajadores (independientemente de su forma de contratación o vinculación) y de acuerdo a la clasificación del riesgo en la columna CLASIFICACIÓN (X)

	NÚMERO DE TRABAJADORES 
	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
	REQUISITOS RESPONSABLE SG-SST
	CLASIFICACIÓN 
(X)

	Diez (10) o menos trabajadores 
	I, II ó III
	
· Podrá ser realizado por un técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus áreas o por un tecnólogo en SST, profesional en SST y profesional con posgrado en SST.
· Debe contar con licencia vigente en SST.
· Acreditar mínimo un (1) año de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.
· Acredite la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.
NOTA: Las personas que solo cuentan con el curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, están facultadas para administrar y ejecutar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III, pero no pueden diseñar dicho sistema, en concordancia con lo señalado en la Resolución 4927 de 2016 del Ministerio del Trabajo.

	

	Once (11) a cincuenta (50) trabajadores
	I, II ó III
	
· Podrá ser realizado por un tecnólogo en SST o en alguna de sus áreas.
· Debe contar con licencia vigente en SST.
· Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 
· Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.

	

	Cincuenta (50) o menos trabajadores 
	IV ó V
	
· Podrá ser realizado por un profesional en SST o profesional con posgrado en SST.
· Debe contar con licencia en SST vigente 
· Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST

	

	Más de cincuenta (50) trabajadores
	I, II, III, IV ó V
	
· Podrá ser realizado por un profesional en SST o profesional con posgrado en SST.
· Debe contar con licencia en SST vigente 
· Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.

	



NOTA: Anexe a esta certificación los soportes documentales del responsable de SG-SST en su organización. 



[image: ]Así mismo certifico que a la fecha nos encontramos en la fase de Seguimiento y plan de mejora, conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, en su Artículo 25:


La Dirección General de Sanidad Militar dentro de sus políticas establece un cumplimiento en la Evaluación de los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, igual o superior al 60% (Moderadamente Aceptable), de acuerdo a los criterios de valoración de la Resolución 0312 de 2019, Articulo 28.

	RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Art. 28

	CRITERIO
	VALORACIÓN

	Puntaje obtenido menor al 60%
	CRITICO

	Puntaje obtenido entre el 60% y el 85%
	MODERADAMENTE ACEPTABLE

	Puntaje obtenido mayor o igual al 85%
	ACEPTABLE



Doy fe que a la fecha hemos evaluado y calificado los ítems - Tabla de Valores de los Estándares Mínimos contenidos en el Artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019 de acuerdo al número de trabajadores de nuestra organización, con un porcentaje de cumplimiento del _______ %. 

Teniendo en cuenta lo anterior en caso de requerirse estaremos dispuestos a recibir visita de verificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte del contratante.

La presente se firma a los _____ días del mes ____ del año 201__.



Firma Representante Legal
__________________________________________
Nombre Representante Legal
Cedula de ciudadanía

NOTA: Partiendo del principio de la buena fe, lo certificado en este documento se asume como un hecho cierto y veraz; la rendición de información no comprobable mediante evidencia, se configura como falsedad en documento público.
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Jmejord ‘Primero: Realizar la autoevaluacién conforme a los Estandares Minimos

El sequimiento al Sistema de Gestion de ST al cumplimiento al plan de mejora se
realizara por parte del Ministerio del Trabajo y Administradoras e Riesgos Laborales.

Segundo: Establecer el plan de mejora conforme al plan del Sistema de Gestion de SST ejecutado en el
afio 2018y lo incorpora al Plan del Sistema de Gestion que se esta desarrollando durante el afio 2019.

De
Fase de verificacion del cumplimiento de la normativa vigente sobre el Sistema de Gestién de SST. noviembre
5 Inspeccion, vigilancia La efectia el Ministerio del Trabajo conforme a los Estandares Minimos establecidosen | d¢ 2019 en
y control 1a presente Resolucion. adelante

Entre junio de 2017 y noviembre de 2019 se implementara el Sistema de Gestion de SST de acuerdo con las fechas que se especifican en la siguiente grafica:

FASES DE ADECUACION Y TRANSICION DEL SISTEMA DE GESTION

Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON ESTANDARES MINIMOS

FASE 1

FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5
- Tofmoldr
Plon Anuol
|
1. Autoevaluacién 2007
2, Plon de Mejora 1. Autoevaluacién
3. Disefar y formulor plan anval 2018 2. Plan de Mejoro
De junio a agosto De septiembre o diciembre De enero o diciembre De enero o octubre De noviembre
2017 2017 2018 2019 2019 en odelante

Fases de transicion del SG-SST - Resolucion 0312 de 2019

Durante estas fases las empresas aplicaran para la evaluacion la Tabla de Valores y Calificacion de los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de SST, mediante el diligenciamiento del
formulario de evaluacion establecido en el articulo 27 de la presente Resolucion.
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CIUDAD        FECHA

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el sistema Integrado de Información Financiera

SIIF-Nación.

Apertura  Cancelación

I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario).

Nombre o Razón Social:

Tipo Documento de Identificación:

Cédula de Ciudadanía:    No.

Cédula de Extranjería:    No.

Nit Persona Jurídica:    No.

Nit Persona Natural:    No.

Otro Tipo Documento:    No. Cúal:

Pasaporte:    No.

Tarjeta de Identidad:    No.

Dirección: Teléfono:

E-mail Fax:

Departamento:  Ciudad: Municipio:

Denominación de la cuenta: corriente: de ahorros:

NOTA 1 :Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente.

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera: Código:

Sucursal: Ciudad:

Dirección:   Teléfono:   Fax:

Número de la Cuenta:

NOTA 2: Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así 

mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días.

El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación

que a parece registrado en el RUT.

Solicitud Aprobada: Solicitud Rechazada:

Vo Bo: Vo Bo:

Nombre y firma Funcionario Perfil Presupuesto Nombre y Firma Funcionario Perfil Beneficiario Cuenta

OBSERVACIONES:

NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras.

NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo.

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA
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