ANEXO 3 PROPUESTA ECONOMICA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, DESMONTE, INSTALACIÓN, INCLUIDA MANO DE OBRA, PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI. VIGENCIA 2022.

Diligenciar el costo unitario de cada uno de los ítems requeridos incluido IVA y demás costos directos, indirectos y tributos a que haya lugar para la ejecución contractual.

DOS (2) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Los artículos que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:

| ITEM | SECCION | AREA | TIPO A.A | CAPACIDAD | MARCA | MODELO | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SECTOR FISICO #01 | PISO 7 |  | 18.000 BTU/HR | WESTINGHOUSE | WIHXD2-18KHVA |  |
| 2 | SECTOR FISICO #02 | PISO 7 | MINI SPLIT | 16.500 BTU/HR | SAMSUNG | AK18KVSSCWKV |  |
| 3 | SECTOR FISICO #03 | PISO 7 | MINI SPLIT | 18.000 BTU/HR | WESTINGHOUSE | WIHXD2-18KHVA |  |
| 4 | SECTOR FISICO #04 | PISO 7 | MINI SPLIT | 18.000 BTU/HR | SAMSUNG | AS18TUBCN |  |
| 5 | RECURSOS NATURALES #01 | PISO 7 | MINI SPLIT | 12.000 BTU/HR | BLUELINE | MS-1210D2 |  |
| 6 | RECURSOS NATURALES #02 | PISO 7 | MINI SPLIT | 12.000 BTU/HR | RHEEM | GDMB-CECO12J01 |  |
| 7 | RECURSOS NATURALES #03 | PISO 7 | MINI SPLIT | 18.000 BTU/HR | SAMSUNG | AS18TUBCN |  |
| 8 | SALA DE JUNTAS FISICO | PISO 7 | MINI SPLIT | 24.000 BTU/HR | WESTINGHOUSE | WIHXD2-24KHVA |  |
| 9 | OFICINAS | PISO 7 | SPLIT | 60.000 BTU/HR | YORK | No Tiene |  |
| 10 | EDUCACION #01 | PISO 5 | SPLIT | 60.000 BTU/HR | YORK | YMSFXC060BAAK-X |  |
| 11 | EDUCACION #02 | PISO 5 | SPLIT | 60.000 BTU/HR | YORK | YMSFXC060BAAK-X |  |
| 12 | DIRECCION CENTRAL | PISO 5 | MINI SPLIT | 12.000 BTU/HR | PANASONIC | CS-YS12TKV |  |
| 13 | DIRECCION TECNICA DE EDUCACION | PISO 5 | MINI SPLIT | 12.000 BTU/HR | PANASONIC | CS-YS12TKV |  |
| 14 | SALUD #01 | PISO 5 | SPLIT | 60.000 BTU/HR | YORK | YMSFXC060BAAK-X |  |
| 15 | SALUD #02 | PISO 5 | SPLIT | 60.000 BTU/HR | YORK | YMSFXC060BAAK-X |  |
| 16 | RESPONSABILIDAD Y SALUD #01 | PISO 5 | SPLIT | 60.000 BTU/HR | YORK | YMSFXC060BAAK-X |  |
| 17 | RESPONSABILIDAD Y SALUD #02 | PISO 5 | SPLIT | 60.000 BTU/HR | YORK | YMSFXC060BAAK-X |  |
| 18 | JEFE DE RESPONSABILIDAD FISCAL | PISO 5 | MINI SPLIT | 12.000 BTU/HR | PANASONIC | CS-YS12TKV |  |
| 19 | ARCHIVO #01 | MEZANINE | MINI SPLIT | 18.000 BTU/HR | WESTINGHOUSE | WIHXD2-18KHVA |  |
| 20 | ARCHIVO #02 | MEZANINE | MINI SPLIT | 24.000 BTU/HR | WESTINGHOUSE | WIHXD2-24KHVA |  |
| 21 | ARCHIVO #03 | MEZANINE | MINI SPLIT | 24.000 BTU/HR | WESTINGHOUSE | WIHXD2-24KHVA |  |
| 22 | DESPACHO SECRETARIO GENERAL | PISO 7 | MINI SPLIT | 12.000 BTU/HR | MIDEA | No se visualiza |  |
| 23 | INFORMATICA RESPALDO | PISO 7 | MINI SPLIT | 9.000 BTU/HR | LG | VM092C8 |  |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |

El contratista deberá garantizar la calidad de los servicios prestados, para ello debe contar una infraestructura y herramientas necesarias para la adecuada prestación del servicio de mantenimiento preventivo. Igualmente debe suministrar sin costo adicional para la entidad, lubricantes, grasas y en general todos los materiales y elementos que se requieran para la limpieza y aseo de los equipos.

El contratista proveerá la mano de obra necesaria para el mantenimiento con un tiempo de respuesta que permita el funcionamiento continuo del aire acondicionado.

El contratista deberá presentar el diagnóstico y los informes requeridos por el supervisor, según el cronograma de trabajo establecido entre ambas partes.

Cuando se requiera el cambio de algún tipo de repuesto para la puesta en funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, el contratista debe presentar cotización.  y procederá a su compra y reparación previa aprobación por parte del Supervisor del contrato.

La firma contratada deberá presentar soluciones integrales, que permitan el correcto y continuo funcionamiento de los equipos de aire acondicionado.

Los dos (2) mantenimientos preventivos integrales se harán de acuerdo con cronogramas de actividades y, en caso de que se deban cambiar repuestos, el servicio tendrá una respuesta no mayor a las 12 horas del llamado del supervisor del contrato.

Cumplir con la normatividad laboral para trabajos en alturas, personal capacitado y certificado de trabajo seguro en alturas.

Datos del Proponente

Razón Social: ……………………………………………………………………

Nit: ………………………………………………………………………………..

Nombre: ………………………………………………………………………….

Dirección: ………………………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………………

Teléfono: …………………………………………………………………………

FIRMA: ……………………………………………………………………………