## PROPUESTA ECONOMICA
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | PRELIMINARES
| 1.01 |  |  | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | ML | 202.87 | 12000 | 2434440
| 1.02 |  |  | SEÑALIZACION DE OBRA | GLB | 1 | 1500000 | 1500000
| 1.03 |  |  | DESMONTE DE POSTE DE ILUMINACION + RETIRO DE LAMPARAS + RETIRO DE CABLEADO | UND | 4 | 232000 | 928000
| 1.04 |  |  | PODA ARBOL + RETIRO | UND | 2 | 130000 | 260000
| 1.05 |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 713.31 | 5000 | 3566550
| 1.06 |  |  | RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS | M3 | 3.12 | 22200 | 69264
| 1.07 |  |  | VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 8M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO | M3 | 3.12 | 59000 | 184080
Subtotal | [7 empty] | 8942334
| 2 |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA
| 2.01 |  |  | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS | M2 | 80.87 | 5400 | 436698
| 2.02 |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 102.6 | 17500 | 1795500
| 2.03 |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM | M3 | 66.21 | 17200 | 1138812
| 2.04 |  |  | RELLENO COMPACT-RANA+ACARREO RAJÓN DE PIEDRA PARA RELLENO E=0,30MTS | M3 | 24.26 | 98200 | 2382332
| 2.05 |  |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS SUB BASE GRANULAR. | M3 | 12.13 | 120000 | 1455600
| 2.06 |  |  | GEOTEXTIL NT 1800 | M2 | 218.55 | 5900 | 1289445
| 2.07 |  |  | RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS | M3 | 68.34 | 21200 | 1448808
| 2.08 |  |  | VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 8M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO | M3 | 68.34 | 59000 | 4032060
Subtotal | [7 empty] | 13979255
| 3 |  |  | CIMENTACION
| 3.01 |  |  | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA ZAPATAS Y VIGAS CIMIENTO | M2 | 80.87 | 30100 | 2434187
| 3.03 |  |  | CONCRETO 3000 PSI 210 MPA / CONCRETO FUNIDO IN SITU, PARA VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS | M3 | 36.77 | 420500 | 15461785
| 3.05 |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Fy=420 Mpa SUMINISTRO E INSTALACION | KLS | 3239.52 | 8200 | 26564064
Subtotal | [7 empty] | 44460036
| 4 |  |  | ESTRUCTURA
| 4.01 |  |  | ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36 + ANCLAJES+ TORNILLOS + PLATINAS + BASE ANTICORROSIVO + PINTURA POLIURETANO COLOR ... + ANDAMIOS CERTIFICADOS + SUMINISTRO E INSTALACION / SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO A-572 | KLS | 11986.66 | 17800 | 213362548
| 4.02 |  |  | CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PS + AUTOBOMBA (RELLENO COLS) PARA COLUMNAS Y VIGAS AEREAS. | M3 | 34.06 | 542000 | 18460520
| 4.03 |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Fy=420 Mpa SUMINISTRO E INSTALACION | KLS | 7721.74 | 8200 | 63318268
Subtotal | [7 empty] | 295141336
| 5 |  |  | CUBIERTA
| 5.01 |  |  | TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1 1C | M2 | 723.54 | 265000 | 191738100
| 5.02 |  |  | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DS:0.9M | ML | 62 | 114000 | 7068000
| 5.03 |  |  | BAJANTE AGUAS LLUVIAS TUBO SANITARIA DE 4" PVC-S LLUVIAS + ABRAZADERA + SUMINISTRO E INSTALAICON | ML | 37.64 | 25000 | 941000
Subtotal | [7 empty] | 199747100
| 6 |  |  | PISOS
| 6.01 |  |  | LAVADO DE SUPERFICIE EQUIPO A PRESION | M2 | 527 | 3600 | 1897200
| 6.02 |  |  | SUMINISTRO EN INSTALACION APLICACION DE SIKAFLEX 401 PAVEMENT SL + SIKAROAD Ø 1/4" (6 MM) O SIMILAR | ML | 373.6 | 5200 | 1942720
| 6.03 |  |  | REVESTIMIENTO COMPUESTO DE PINTURA BASE ACRILICA Y CUARZO DE ALTA CALIDAD RESINA FLEXIBLE DE POLIURETANO CON PROPIEDADES DE SOLIDOS TOTALES (48% - 50%)FORMACION DE PELICULA(4.0H - 6.0H) | M2 | 527 | 94000 | 49538000
| 6.04 |  |  | CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA DE NYLON TRATADA # 90, OJO 10X10, COLOR NEGRO TEXTURIZADO, ALTURA 6,0 M. INCLUYE: GUAYA ENCAUCHETADA INFERIOR, GUAYA ENCAUCHETADA CENTRAL Y GUAYA ENCAUCHETADA SUPERIRO, GRILLETES, TENSORES, RETENIDAS Y VIENTOS (SUMINSTRO E INSTALACION). | M2 | 594.84 | 22000 | 13086480
Subtotal | [7 empty] | 66464400
7
| 7.01 |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES | M2 | 61.62 | 1000 | 61620
| 7.02 |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 16.43 | 17000 | 279310
| 7.03 |  |  | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR | M3 | 10.35 | 35000 | 362250
| 7.04 |  |  | RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS | M3 | 6.08 | 22000 | 133760
| 7.05 |  |  | VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 8M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO | M3 | 6.08 | 58500 | 355680
| 7.06 |  |  | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø4" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 54.71 | 36000 | 1969560
| 7.07 |  |  | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø6" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 50.89 | 54000 | 2748060
| 7.08 |  |  | ABRAZADERAS 4" | UND | 12 | 22000 | 264000
| 7.09 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA (0.6X0.6) H=1.0M | UND | 2 | 390000 | 780000
| 7.1 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA (0.6X0.6) H=1.2M | UND | 1 | 468000 | 468000
| 7.11 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA (0.6X0.6) H=1.5M | UND | 2 | 595000 | 1190000
| 7.12 |  |  | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO | ML | 6 | 560000 | 3360000
| 7.13 |  |  | CONEXIÓN DOMICILIARIA | UND | 1 | 238000 | 238000
Subtotal | [7 empty] | 12210240
| 8 |  |  | PROYECTO ELECTRICO Y DE ILUMINACION COMPLETO
| 8.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO PARA 2 CIRCUITOS, CON BARRAJES INCLUYE 2 PROTECCIONES 1X30 | UND | 1 | 112000 | 112000
ILUMINACION
| 8.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO CONTROL DE ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN CANCHA, INCLUYE CAJA , DOS SWITCH DE CODILLO CON CAPACIDAD DE 30 AMPERIOS, CABLEADO, TERMINALES, BORNAS, ETC.) | UND | 1 | 325000 | 325000
| 8.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACIÓN , INCLUYE, 1 CAJA 2400 CON TAPA CON PRENSA ESTOPA Y 2 METROS DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG | UND | 12 | 130000 | 1560000
| 8.04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA AREA 1, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, GUAYAS PARA ASEGURAR LA LUMINARIA AL TECHO. | UND | 12 | 3100000 | 37200000
| 8.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 3 # 12 THHN/THWN 90° 600V (1F+1N+1T) | ML | 70 | 39000 | 2730000
| 8.06 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUIT EMT 3/4 " CON ACCESORIOS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION ( RIEL MECANO, ABRAZADERA PARA RIEL, VARILLA ROSCADA, CHAZO EXPANSIVO, ETC ) | ML | 65 | 15400 | 1001000
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
| 8.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO COPPERWELD 2.44M | UND | 1 | 245000 | 245000
| 8.08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 PARA SPT | UND | 1 | 190000 | 190000
| 8.09 |  |  | SUMINITRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA | GL | 1 | 340000 | 340000
| 8.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 1 # 12 | ML | 8 | 115000 | 920000
| 8.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PRODUCTO QUÍMICO PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO | GL | 1 | 580000 | 580000
Subtotal | [7 empty] | 45203000
| 9 |  |  | PAISAJISMOS Y ZONAS VERDES
| 9.01 |  |  | TIERRA NEGRA PARA VEGETACION E= 10CM SUMINISTRO E INSTALACION | M3 | 9.57 | 25000 | 239250
| 9.02 |  |  | PRADO TRENZA SIMINISTRO E INSTALACION | M2 | 63.8 | 9750 | 622050
Subtotal | [7 empty] | 861300
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 687009001
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 687009001
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 687009001
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 21%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 25%
Firma del Proponente o de su representante legal