## MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ANEXO No 5 DESGLOSE OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA ECONOMICA
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADDES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | CANT | UNIDAD DE MEDIDA
|  |  |  | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
|  |  |  | 30 | 55 | 56 | 64 | 100 | 150 | 182 | 300
1 | Suministro y cambio de aceite 15W 40 móvil super | 1/4 | gal | 46981.54 | 21806.92 | 21806.92 | 21806.92 | 24330.4 | 24330.4 | 24330.4 | 27218.36
2 | Suministro y cambio de filtro de aceite | 1 | Unidad | 41124.7 | 46511.32 | 46511.32 | 55374.1 | 72828.34 | 77866.46 | 86788.06 | 101154.42
3 | Suministro y cambio de filtro de combustible | 1 | Unidad | 43109.62 | 47921.64 | 47921.64 | 51621.86 | 66729.76 | 70248.08 | 72200.36 | 81390.9
4 | Suministro y cambio de filtro de aire | 1 | Unidad | 67255.06 | 77107.24 | 78509.4 | 84867.4 | 103244.06 | 107943.2 | 127906.3 | 146348.92
5 | Suministro y cambio de refrigerante | 1/4 | gal | 10543.4 | 10543.4 | 10543.4 | 10543.4 | 10543.4 | 10543.4 | 10543.4 | 10543.4
6 | Suministro e instalación de tarjeta trasferencia | 1 | Unidad | 851944.8 | 889730.02 | 907892.82 | 926158.98 | 1006214.36 | 1156000 | 1195666.78 | 1518666.78
7 | Suministro y cambio de correa de motor | 1 | Unidad | 56132.64 | 58524.2 | 66300 | 70266.78 | 82733.22 | 91800 | 97466.78 | 117866.78
8 | Suministro y cambio de resistencia de precalentamiento. | 1 | Unidad | 107036.08 | 116029.76 | 127038.62 | 129994.24 | 148191.04 | 161734.94 | 168051.12 | 188507.22
9 | Suministro e instalación abrazaderas. | 1 | Unidad | 27428.14 | 27428.14 | 27428.14 | 27428.14 | 27428.14 | 27428.14 | 27428.14 | 27428.14
10 | Suministro e instalación de Carter | 1 | Unidad | 230799.14 | 265167.02 | 268656.44 | 301466.78 | 356433.22 | 375700 | 434597.18 | 527000
11 | Suministro e instalación de bomba de aceite | 1 | Unidad | 161840 | 167506.78 | 167506.78 | 175440 | 207966.78 | 222700 | 233466.78 | 259148
12 | Suministro e instalación de Manómetro | 1 | Unidad | 63679.62 | 63679.62 | 63679.62 | 63679.62 | 63679.62 | 63679.62 | 63679.62 | 63679.62
13 | Suministro e instalación de batería 4D 1400 AMP | 1 | Unidad | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000
14 | Suministro, cambio e instalación de instrumento de medición del motor (Sensor temperatura). | 1 | Unidad | 104950.52 | 104950.52 | 104950.52 | 117467.96 | 117467.96 | 120732.64 | 137111.46 | 143352.16
15 | Suministro, cambio e instalación mangueras radiador superior. | 1 | Unidad | 59092.34 | 59092.34 | 59092.34 | 59092.34 | 59092.34 | 59092.34 | 59092.34 | 59092.34
16 | Suministro, cambio e instalación mangueras radiador inferior. | 1 | Unidad | 59092.34 | 59092.34 | 59092.34 | 59092.34 | 59092.34 | 59092.34 | 59092.34 | 59092.34
17 | Suministro, cambio e instalación de diodos del generador | 1 | Unidad | 182026.82 | 182026.82 | 182026.82 | 203737.18 | 216502.82 | 221539.58 | 243339.36 | 264819.88
18 | Suministro e instalación de cargador de batería automático 12 vol. | 1 | Unidad | 251752.32 | 251752.32 | 251752.32 | 251752.32 | 251752.32 | 251752.32 | 251752.32 | 251752.32
19 | Suministro e instalación de ventilador. | 1 | Unidad | 175440 | 184506.78 | 184506.78 | 194706.78 | 215106.78 | 218296.66 | 225702.2 | 251340.24
20 | Suministro y cambio de bomba de agua. | 1 | Unidad | 209440 | 218506.78 | 218506.78 | 226440 | 268033.22 | 282766.78 | 302600 | 338176.92
21 | Suministro, cambio e instalación de correas alternador. | 1 | Unidad | 56866.36 | 58795.52 | 58795.52 | 66526.78 | 73542 | 81475.22 | 84875.22 | 96669.82
22 | Suministro, cambio e instalación empaque tapa válvulas. | 1 | Unidad | 60845.38 | 60845.38 | 60845.38 | 75028.82 | 75028.82 | 81493.58 | 84406.7 | 108089.4
23 | Suministro, cambio e instalación fusibles pilotos señal para tableros análo | 1 | Unidad | 22666.78 | 22666.78 | 22666.78 | 22666.78 | 22666.78 | 22666.78 | 22666.78 | 22666.78
24 | Suministro, cambio e instalación de alternador | 1 | Unidad | 351400.2 | 400066.78 | 404600 | 194185.22 | 231690.96 | 240968.54 | 268302.16 | 280513.94
25 | Suministro, cambio e instalación de motor de arranque. | 1 | Unidad | 343921.22 | 388733.22 | 393266.78 | 425000 | 494700 | 511700 | 572333.22 | 595000
26 | Suministro e instalación de bornes | 1 | Unidad | 16433.22 | 16433.22 | 16433.22 | 16433.22 | 16433.22 | 16433.22 | 16433.22 | 16433.22
27 | Suministro e instalación de automático para motor de arranque. | 1 | Unidad | 61766.78 | 61766.78 | 61766.78 | 73100 | 79900 | 92933.22 | 98600 | 109188.28
28 | Suministro e instalación de bujes para motor de arranque. | 1 | Unidad | 47967.2 | 47967.2 | 47967.2 | 50496.46 | 59500 | 64600 | 64600 | 71400
29 | Suministro e instalación escobillas para motor de arranque. | 1 | Unidad | 24024.4 | 24024.4 | 24024.4 | 29240 | 29240 | 29240 | 33773.22 | 37173.22
30 | Suministro e instalación de rodamientos para alternador. | 1 | Unidad | 56100 | 56100 | 56100 | 57233.22 | 57233.22 | 62333.22 | 62333.22 | 62333.22
31 | Suministro e instalación de escobillas para alternador | 1 | Unidad | 24024.4 | 24024.4 | 24024.4 | 29240 | 29240 | 29240 | 33773.22 | 37173.22
32 | Suministro e instalación de diodos positivos para alternador | 1 | Unidad | 65423.14 | 65423.14 | 65423.14 | 77814.1 | 79760.26 | 87787.66 | 103871.7 | 110380.32
33 | Suministro e instalación de diodos negativos para alternador. | 1 | Unidad | 65423.14 | 65423.14 | 65423.14 | 77814.1 | 79760.26 | 87787.66 | 103871.7 | 110380.32
34 | Suministro e instalación de porta escobillas para alternador. | 1 | Unidad | 43581.2 | 43581.2 | 43581.2 | 43581.2 | 49300 | 51404.94 | 55374.1 | 61200
35 | Suministro e instalación de rodamientos para motor de arranque. | 1 | Unidad | 93892.7 | 93892.7 | 93892.7 | 95600.18 | 95600.18 | 102451.18 | 102451.18 | 102451.18
36 | Embobinado de generador (rotor-bobina de campo). | 1 | Servicio | 493483.48 | 519503 | 543148.64 | 603271.18 | 699602.7 | 720191.06 | 792672.94 | 894602.22
37 | Calibración de bomba de inyección e inyectores. | 1 | Servicio | 129483.22 | 129483.22 | 129483.22 | 137416.78 | 137416.78 | 148750 | 148750 | 169225.82
38 | Suministro, cambio e instalación de contactor. | 1 | Unidad | 106034.78 | 106034.78 | 106034.78 | 113968 | 120768 | 122808 | 133087.9 | 144716.92
39 | Suministro, cambio e instalación de breaker Marca W EG. | 1 | Unidad | 107908.52 | 107908.52 | 107908.52 | 119146.2 | 124569.2 | 130351.92 | 155163.76 | 168721.94
40 | Suministro e instalación de contactor de enclavamiento. | 1 | Unidad | 125426 | 125426 | 125426 | 139660.78 | 146460.78 | 154394 | 177618.04 | 193138.36
41 | Suministro e instalación de interruptor motorizado. | 1 | Unidad | 142880.58 | 142880.58 | 142880.58 | 152171.42 | 159097.56 | 164233.26 | 188246.78 | 210589.54
|  |  |  | 6489221.78 | 6712863.92 | 6787415.38 | 6930531.58 | 7518880.84 | 7906490.36 | 8424020 | 9338626.46
60108050.32

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ANEXO No 5 DESGLOSE OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA ECONOMICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CONJUNTO RESIDENCIAL | POTENCIA (KW) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PERIODICIDAD | TOTAL, SERVICIOS DE MANTTO | UNITARIO INCLUIDO IVA | TOTAL INCLUIDO IVA
MOTOR • Revisión de ventilador y sistema de refrigeración. • Revisión del nivel de aceite, del refrigerante y del combustible. • Revisión de mangueras de fluido para el enfriamiento de motor. • Revisión de bomba de agua. • Revisión del filtro de aire. • Revisión de empaques general de motor. • Revisión de resistencia de precalentamiento. • Revisión de carga de batería, nivel del electrólito. • Verificar el estado de los bornes. • Revisión de cargador de batería. • Revisión correa ventilador. • Revisión del alternador de carga de batería. • Revisar carga de la batería (amperaje). • Pruebas generales con y sin carga. • Revisión del nivel de agua del radiador. • Revisión de motor de arranque. • Revisión del Turbocargador. • Limpieza general de la planta y espacio de ubicación de esta. CHEQUEO DEL GENERADOR • Revisión de las conexiones del generador entra y salida. • Revisión de control de operación del equipo. • Revisión del sistema de protección de las alarmas. • Limpieza externa del generador CHEQUEO DEL SISTEMA DE CONTROL • Revisión y limpieza del tablero de control. • Revisión y pruebas con trasferencia automática. • Revisión de las paradas de emergencia. • Revisión de cableado de control, conexiones y sensores. CHEQUEO DE ACCESORIOS • Inspección del drenaje tanque A.C.P.M. • Revisar en tanque de combustible. CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN • Inspección de bomba de inyección e inyectores. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN • Pruebas de trasferencia | BRIGADA 13 | 29 | Servicio | 1 | Trimestral | 2 | 557373.3333 | 1114746.6667
|  | 56 | Servicio | 1 | Trimestral | 2 | 595680 | 1191360
|  | 64 | Servicio | 1 | Trimestral | 2 | 632853.3333 | 1265706.6667
| SANTA ANA | 150 | Servicio | 1 | Trimestral | 2 | 700626.6667 | 1401253.3333
|  | 55 | Servicio | 1 | Trimestral | 2 | 595680 | 1191360
|  | 30 | Servicio | 1 | Trimestral | 2 | 557373.3333 | 1114746.6667
| PUYANA | 182 | Servicio | 1 | Trimestral | 2 | 760126.6667 | 1520253.3333
| HEROES DE COLOMBIA | 300 | Servicio | 1 | Trimestral | 2 | 941800 | 1883600
| SEDE ICFE | 100 | Servicio | 1 | Trimestral | 2 | 677166.6667 | 1354333.3333
|  | 300 | Servicio | 1 | Trimestral | 2 | 941800 | 1883600
| TOTAL ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | [5 empty] | 6960480 | 13920960