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POLICÍA NACIONAL

	   FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA
	



Bogotá D.C, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: Apoyo a la industria nacional del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN HOCEN SA 028 2022 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL 
Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas naturales y/o personas jurídicas que represento o apodero que:

1.	OFRECIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS NACIONALES (PRODUCCIÓN NACIONAL, ACUERDO O TRATADO INTERNACIONAL O PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD)

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean prestados y suministrados así:

	
	
	Marcar (X) según corresponda

	Por Producción
Nacional
	Cuando es prestado y/o suministrado por un oferente colombiano o residente en Colombia
	SI ☐

	Por Acuerdo o Tratado Internacional o Principio de Reciprocidad
	Para los bienes y/o servicios correspondientes a empresas nacionales de países que hacen parte de Acuerdos o Tratados Internacionales celebrados con Colombia para compras estatales aplicables a este proceso de contratación
	SI ☐
Deberá allegar diligenciado el formulario indicación de trato nacional

	
	Para los bienes y/o servicios correspondientes a empresas nacionales de países que aplican el Principio de Reciprocidad
	SI ☐
Deberá allegar diligenciado el formulario indicación de trato nacional



	Porcentaje de los bienes y/o servicios de acuerdo con el desarrollo del proceso contractual.
	Certifico
Marcar con (x) donde corresponda
	Puntaje determinado según pliego de condiciones

	Proponente que ofrezca el 100% de servicios de origen nacional, es decir aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia 	☐
	100


Nota 1: los oferentes que certifiquen el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y condiciones exigidas en el Numeral 1 del presente obtendrán la asignación puntos de acuerdo a lo descrito en el numeral 3 del formulario FACTORES DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN. 

Nota 2: los oferentes que hayan diligenciado el Numeral 1 del presente formulario, en cualquiera de sus apartes, no deberán diligenciar lo exigido en el Numeral 2 de este formulario

Nota 3: para la verificación y asignación del puntaje de que trata el Numeral 1 de este formulario, el mismo se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripción y presentación junto con la propuesta.

2. 	OFRECIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS CON COMPONENTE NACIONAL

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean ejecutados así:

	
	
	Marcar (X) según corresponda

	Por Componente Nacional
	Cuando la incorporación de bienes y/o servicios es realizada mediante la vinculación de personas naturales o jurídicas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos
	SI ☐

	En el Exterior
	Cuando la incorporación de bienes y/o servicios es realizada mediante la vinculación de personas naturales o jurídicas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos extranjeras
	SI ☐




	Porcentaje de los bienes y/o servicios de acuerdo con el desarrollo del proceso contractual.
	Certifico
Marcar con (x) donde corresponda
	Puntaje determinado según pliego de condiciones

	El proponente extranjero que incorpore componente colombiano de servicios profesionales, técnicos y operativos	☐
	50
	Empresa de origen extranjero sin componente colombiano de servicios profesionales, técnicos y operativos	☐
	0


Nota 1: los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y condiciones exigidas en el Numeral 2 del presente obtendrán la asignación puntaje de acuerdo a lo descrito en el numeral 3 del formulario FACTORES DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 

Nota 2: la incorporación de componente colombiano puede ofrecer servicios profesionales, técnicos y operativos, para esto último deberá allegar el comprobante de afiliación al Sistema General de Seguridad Social o copia de Contratos de Trabajo o Comprobante de los Pagos de Nómina. En todo caso, el componente nacional debe corresponder al porcentaje mínimo aquí exigido. 

Nota 3: para la verificación y asignación del puntaje de que trata el Numeral 2 de este formulario, el mismo se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripción y presentación junto con la propuesta.

El proponente:






__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones	
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POLICÍA NACIONAL

	FORMULARIO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
"PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL-INCENTIVOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA”
	



[bookmark: _Hlk98932198]
Bogotá D.C.,  


Señores.	
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: Certificación de contratos para acreditación de experiencia proponente extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia, del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN HOCEN SA 028 2022 cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL  .

	Contratos relacionados con la actividad de estudios en Moneda del País de Origen (A)
	Contratos relacionados con la actividad estudios y diseños convertidos a Moneda Legal Colombiana (B)
	Participación porcentual
del proponente en el contratista plural (C)
	Valor en pesos colombianos de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación) (D)
(B * C) = D

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Total
	Contrato
	  contrato 


[bookmark: _Hlk69659783]
El proponente:
 


__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal




__________________________________
Firma del Contador público y/o Revisor fiscal 
Nombre: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Cargo: Diligenciar cargo
Número de la Tarjeta Profesional: Diligenciar el número de la tarjeta profesional 

NOTA: los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
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POLICÍA NACIONAL

	FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA
	




Bogotá D.C,  

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: Clasificación del proponente extranjero de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN HOCEN SA 028 2022 cuyo objeto es:  SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.

El suscrito declaro bajo gravedad de juramento acorde a la actividad comercial desarrollada, o al objeto social de la empresa que represento, que me encuentro facultado para ejercer las actividades comerciales propias a cada actividad, especialidad y grupo descrito en el pliego de condiciones "Clasificación en el Registro Único de Proponentes", así


	SEGMENTO
	FAMILIAS
	CLASES

	Segmento
	Familia
	Clases




Autorizo a la Unidad Ejecutora de la Policía Nacional para verificar la información suministrada. 



Atentamente, 






__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
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POLICÍA NACIONAL

	FORMULARIO CLASIFICACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO.
	



Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Bogotá D.C,  

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN HOCEN SA 028 2022 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente). domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Selección Abreviada con Subasta Inversa, para la celebración de un contrato estatal para SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por el POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.



El proponente:
 






__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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POLICÍA NACIONAL

	FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
	




Bogotá D.C.,                                  
Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía Número PN HOCEN SA 028 2022 cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL .

El (los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente: 
“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa, actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato. 

PERSONA NATURAL
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a la actividad económica y clase de riesgo para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto de la presente carta de aceptación y de las instalaciones policiales en donde cumpla el objeto contractual. 

Nota: seleccionar, según corresponda.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL haya considerado en la carta de aceptación y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 

· Participar en las actividades que la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 

· Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 

· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 

· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato.

· Diligenciar los formatos del SGSST de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución del suministro contratado. 

· Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada. 

Las personas jurídicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente: 

1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II ó III.

3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:

El proponente:




__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

Nota: Este formulario se actualizará por parte de las unidades dueñas de la necesidad en coordinación con el responsable del Sistema de Gestión de SST de la unidad, cada vez que se requiera, de acuerdo con la actualización de la normatividad, política y objetivos del SG-SST de la Policía Nacional
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POLICÍA NACIONAL

	FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	




Bogotá D.C.,                             

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN HOCEN SA 028 2022 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.

PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal. 

SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación. 

Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,[footnoteRef:1] son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. [1:  Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.] 


El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).


El proponente:







____________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.
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	FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
	




Bogotá D.C.,                                            

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: Cuadro de capacidad financiera del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN HOCEN SA 028 2022 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL  . 


	PROPONENTE
	ACTIVO CORRIENTE
	ACTIVO TOTAL
	PASIVO CORRIENTE
	PASIVO TOTAL

	 
	$20XX 000.000.000,00
	$20XX 000.000.000,00
	$20XX 000.000.000,00
	$20XX 000.000.000,00

	
	$20XX 000.000.000,00
	$20XX 000.000.000,00
	$20XX 000.000.000,00
	$20XX 000.000.000,00

	
	$20XX 000.000.000,00
	$20XX 000.000.000,00
	$20XX 000.000.000,00
	$20XX 000.000.000,00



	PROPONENTE
	UTILIDAD OPERACIONAL
	GASTOS DE INTERESES
	PATRIMONIO

	 
	$20XX 000.000.000,00
	$20XX 000.000.000,00
	$20XX 000.000.000,00

	
	$20XX 000.000.000,00
	$20XX 000.000.000,00
	$20XX 000.000.000,00

	
	$20XX 000.000.000,00
	$20XX 000.000.000,00
	$20XX 000.000.000,00



Para el diligenciamiento del siguiente cuadro, en el caso de proponentes extranjeros, deberán realizar la conversión de la moneda según corresponda al país, a dólares y posteriormente a pesos colombianos.

	Proponente
	Liquidez
	Nivel de endeudamiento
	Capital de trabajo
	Razón de cobertura de intereses
	Rentabilidad del patrimonio
	Rentabilidad del activo

	Nombre del proponente
	Activo corriente sobre pasivo corriente
	Pasivo total sobre activo total
	Activo corriente menos pasivo corriente
	Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses
	Utilidad operacional dividida por el patrimonio
	Utilidad operacional dividida por el activo total

	RESULTADO
	%
	%
	%
	%
	%
	%



Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.
[bookmark: _Hlk69665469]
El proponente:
 

__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal



_________________________________
Firma del Contador público y/o Revisor fiscal 
Nombre: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Cargo: Diligenciar cargo
Número de la Tarjeta Profesion:
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Bogotá D.C.,  

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS Diligenciar el cargo a desempeñar para el proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN HOCEN SA 028 2022 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL . 

La POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL considerando que usted ofrece condiciones personales y profesionales para acceder a la información que se administra en la Institución, teniendo en cuenta la misión de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL y que este implica manejar información de diferentes niveles de clasificación, requiere que en correspondencia con el voto de confianza otorgado con la posibilidad de acceso a la información de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL usted suscriba el siguiente compromiso.

Yo, ____________________________________________________ Identificado con la cedula de ciudadanía No. _____________________, con domicilio en_______________________________________, de la empresa_____________________________________ , cargo_______________________________, en adelante denominado EL CONTRATISTA O TERCERO, bajo el contrato ______convenio ______ acuerdo_______ No.___________ del _________, me comprometo a cumplir cabalmente los compromisos y demás directrices del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL. 

Así mismo declaro que:
Reconozco que la información es un activo sobre el cual se sustentan los objetivos estratégicos de la Institución y que es mi responsabilidad conocer las políticas de seguridad de la información, adoptarlas, cumplirlas, hacerlas respetar e informar cualquier incidente que se presente con el uso y manipulación de la misma al Jefe de la Oficina de Telemática de la unidad donde se preste el servicio, o a quien realice las funciones de telemática, el cual reportará el incidente al CSIRT “Computer Security Incident Response Team”.

Esta declaración comienza con la aceptación del contrato o convenio o acuerdo y permanecerá vigente mientras subsista el objeto que dio inició al mismo, manteniéndose inclusive durante las prórrogas sin necesidad de firmar una nueva declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información.

Así mismo, si el contrato, convenio u acuerdo inicial termina y se inicia después un nuevo contrato, convenio u acuerdo, pero con el mismo objeto del contrato, convenio u acuerdo anterior, esta declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información tomará vigencia sin necesidad de firmar uno nuevo.

CONFIDENCIALIDAD

· EL CONTRATISTA O TERCERO se obliga en forma directa e irrevocable ante la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL a no revelar, divulgar o facilitar, bajo cualquier forma, a ninguna persona natural o jurídica, sea esta pública o privada, y a no utilizar para su propio beneficio o para beneficio de terceros, la información relacionada con el ejercicio de sus funciones en la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL, así como también las políticas y/o cualquier otra información vinculada con sus funciones. 

· EL CONTRATISTA O TERCERO asume la obligación de mantener la confidencialidad acordada en la presente declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información por el tiempo que dure vigente la relación laboral y por un plazo adicional de 2 años contados a partir de la extinción del vínculo contractual y/o acuerdo y/o convenio.

· La violación o el incumplimiento de la declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información. por parte EL CONTRATISTA O TERCERO, generará las acciones de tipo penal, disciplinario, administrativo y fiscal a que haya lugar. 

· Si una orden judicial obligara al EL CONTRATISTA O TERCERO a divulgar información confidencial, este se compromete a dar aviso previo a la POLICIA NACIONAL de modo que la POLICIA NACIONAL pueda impugnar la solicitud o procurar una orden judicial que lo proteja.

· El CONTRATISTA O TERCERO reconoce que esta información tiene un valor intangible, que no es generalmente dado a conocer al público o a terceros que podrían usarla en contra de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL, de sus integrantes, de los habitantes de Colombia o del mismo Estado y que la información está sujeta a un esfuerzo razonable de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL para mantener su reserva y confidencialidad. Así mismo, EL CONTRATISTA O TERCERO no hará ninguna duplicación o copia del material confidencial.

· El CONTRATISTA O TERCERO devolverá inmediatamente todo material confidencial que se le haya entregado o asignado cuando así lo requiera o solicite la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL.

· El CONTRATISTA O TERCERO se compromete a no utilizar información o material confidencial una vez finalizada la relación contractual o laboral.

· El CONTRATISTA O TERCERO se compromete a guardar completa confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso por su condición laboral o actividades que desempeñe, así mismo a no extraer, consultar, copiar, borrar, ni revelar información crítica y sensible a la que tenga acceso en perjuicio de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL o de sus funcionarios.

RESERVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA CARTA DE ACEPTACION Y/O CONVENIO Y/O ACUERDO.

El CONTRATISTA reconoce que todos los trabajos llevados a cabo en LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL, son sujetos a la dirección y control por parte de la Institución Policial y constituyen una función contratada de conformidad a lo establecido en el régimen jurídico vigente aplicable a los CONTRATISTAS.

El CONTRATISTA o TERCERO informará a la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL cualquier descubrimiento, invento o creación que haya hecho, considerándose esto como parte del material confidencial, los cuales corresponderán a actividades propias desarrolladas con ocasión a la ejecución del objeto contratado, convenido o acordado y serán de propiedad de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL.

ME COMPROMETO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, toda vez que:

· He leído, comprendido, e interiorizado las políticas de seguridad de la información que se encuentran en el 1DT- MA- 0001 Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información vigente para la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL y es mi deber conocer la última versión que exista del mencionado documento. Conozco mis deberes y derechos con respecto a la seguridad de la información.
· Entiendo que el incumplimiento de las políticas de seguridad de la información, ya sea en forma intencional, negligente o con violación al deber objetivo de cuidado, implican acciones de tipo penal, disciplinario, administrativo y fiscal a que haya lugar. 
· Comprendo que dado el caso que se cause un daño a la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL, como consecuencia de la inobservancia al deber objetivo de cuidado, la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL podrá adelantar las acciones penales, civiles o contenciosas administrativas, en aras de buscar el resarcimiento de los daños y perjuicios que se llegaren a causar.

El proponente:
 
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
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	FORMULARIO DE CARTA DE COMPROMISO – DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS
	



Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
2BS-FR-0004                                                                Página 49 de 49                                                        aprobación: 01/03/2022
Versión:9
Bogotá D.C.,                       

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.


Referencia: Origen Licito de los Recursos para el proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN HOCEN SA 028 2022 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.


	
Yo ____________________________________________________ Identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro. _____________ expedida en ________________ certifico que lo que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la empresa o establecimiento de comercio (según corresponda) __________________________________ Nit. _________________________, así como el patrimonio de cada uno de los socios, que se destinaran para el presente proceso, provienen de actividades licitas y que no estamos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos. 
Manifestación que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento.
El proponente:








 
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
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Bogotá D.C.,                                  
		

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: Carta de presentación de la Propuesta para el proceso de Selección Abreviada de menor cuantía, Número PN HOCEN SA 028 2022 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.


[bookmark: _Hlk103096329]Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTIA  - convocado por la POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL, conforme a la información suministrada en los términos establecidos en el Proyecto Pliego de Condiciones, Estudio Previo, Anexos y formularios, que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él. 

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en el proyecto pliego de condiciones, Estudio previo, Anexos y Formularios y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del Estudio Previo Anexos y Formularios, proyecto pliego de condiciones, así como el de cada uno de las adendas hechas al mismo.
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)
5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en el Proyecto Pliego de Condiciones, Estudio Previo, Anexos y formularios y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
6. Que nos comprometemos a proveer a la POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Unidad Ejecutora, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los elementos  ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados en el Proyecto Pliego de Condiciones, Estudio Previo, Anexos y formularios y en la Ley, para el proceso de Selección Abreviada – menor cuantía, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los mismos, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.
7. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los elementos ofrecidos, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el servicio que se prestará a la POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de en el Proyecto Pliego de Condiciones, Estudio Previo, Anexos, formularios y adendas que llegaren a suscribirse.
8. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
9. Reconocemos que ni la POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
10. Reconocemos que ni el Proyecto Pliego de Condiciones, Estudio Previo Anexos y Formularios, del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.
11. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato de la Oferta  que se nos ofrece, conforme al Proyecto Pliego de Condiciones, Estudio Previo Anexos y Formularios y nos comprometemos a suscribirla sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir la POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del referido proceso de selección, las que de antemano aceptamos.
12. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley Colombiana, y, en consecuencia, consideramos que POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).
13. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.
14. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
15. Que me obligo a suministrar a solicitud de POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
16. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la dirección, Teléfono y Fax relacionados a continuación.
17. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
18. Que la vigencia de la presente oferta es de _____meses, contados a partir de la presentación de la misma.



Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

El proponente:

 __________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
	ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS
	[image: LogoFinalPONALGrises]
POLICÍA NACIONAL

	FORMULARIO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
	



Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal	
Bogotá D.C, seleccionar la fecha.
	

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.


Referencia: FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN HOCEN SA 028 2022 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL . 

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas naturales y/o personas jurídicas que represento o apodero que, ofrecemos el 100% de las CONDICIONES TECNICAS MÍNIMAS, requeridas en el presente formulario, para lo cual adjuntamos al presente los documentos que acreditan el cumplimiento de la oferta presentada. [image: ]


	GRUPO 1 - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA DE PIE
	MARCA
	OFRECE

	N°
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	Características
	UNIDAD DE MEDIDA

	
	SI
	NO

	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm incluye guia e instrumental correspondiente
	Características
	Diámetro
	LONGITUD (mm)
	Rosca
	Material
	
	
	
	

	1
	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5  mm
	Canulado
	3.0 - 3.5  mm
	10 o  menos
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	2
	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5  mm
	Canulado
	3.0 - 3.5  mm
	11 - 19
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	3
	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5  mm
	Canulado
	3.0 - 3.5  mm
	20 - 29
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	4
	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5  mm
	Canulado
	3.0 - 3.5  mm
	30 - 39
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	5
	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5  mm
	Canulado
	3.0 - 3.5  mm
	40 - 49
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	6
	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5  mm (opcional)
	Canulado
	3.0 - 3.5  mm
	50 o mas
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	Tornillo Canulado de 3.9 - 4.0 mm incluye guia e instrumental correspondiente- OPCIONAL.-
	Características
	Diámetro
	LONGITUD (mm)
	Rosca
	Material
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA
	SI
	NO

	7
	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm
	Canulado
	3.9 -4.0 mm
	10 - 19
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	8
	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm
	Canulado
	3.9 -4.0 mm
	20 - 29
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	9
	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm
	Canulado
	3.9 -4.0 mm
	30 - 39
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	10
	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm
	Canulado
	3.9 -4.0 mm
	40 - 49
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	11
	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm
	Canulado
	3.9 -4.0 mm
	50 - 59
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	12
	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm
	Canulado
	3.9 -4.0 mm
	60 0 mas
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	ARANDELAS Y OTROS - OPCIONAL
	Características
	Diámetro
	LONGITUD (mm)
	Rosca
	Material
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA
	SI
	NO

	13
	Arandela dentada para tornillos 2.7 a 4.0
	N/A
	correspondiente
	N/A
	N/A
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	14
	Arandela  para tornillo canulado de 2.7 a 4.0
	N/A
	correspondiente
	N/A
	N/A
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	SISTEMA DE 2.3 - 2. 4 mm
	Diseño
	Diámetro
	LONGITUD (mm)
	Orificios
	Material
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA
	SI
	NO

	15
	Placa recta 
	N/A
	2.3 - 2. 4
	N/A
	4-12
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	16
	Placa en T recta
	En T
	2.3 - 2. 4
	N/A
	6 - 10
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	17
	Placa en T oblicua derecha e izquierda (opcional)
	En T
	2.3 - 2. 4
	N/A
	6
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	18
	Placa en L derecha e izquierda (opcional)
	En L
	2.3 - 2. 4
	N/A
	6
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	19
	Placa en X (opcional)
	N/A
	2.3 - 2. 4 /2.7
	N/A
	N/A
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	20
	Placa condilar
	N/A
	2.3 - 2. 4
	N/A
	N/A
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	21
	Placa en H con cuña  (OPCIONAL) 
	En H
	2.4
	N/A
	4-5
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	22
	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm
	Solido
	2.3
	5-16
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	23
	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm
	Solido
	2.3
	16 - 40
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	24
	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm bloqueado (opcional)
	Solido
	2.3
	6 - 30
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	SISTEMA DE 2.7mm -
	MARCA
	SI
	NO

	25
	Placa recta 4- 5 orificios (puede tener orificios de diámetro combinado)
	N/A
	2.7
	N/A
	4-6
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	26
	Placa en H  (puede tener orificios de diámetro combinado) opcional
	En H
	2.7
	N/A
	N/A
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	27
	Placa en H con cuña  (OPCIONAL)
	En H
	2.7
	N/A
	4-5
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	28
	Placa en H  (puede tener orificios de diámetro combinado)  OPCI0NAL
	En H
	2.7
	N/A
	6 O más
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	29
	Placa en T recta
	En T
	2.7
	N/A
	4-5-7
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	30
	Placa en T  o L oblicua derecha e izquierda (opcional)
	En T
	2.7
	N/A
	4-6
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	31
	Placa en L derecha e izquierda (opcional)
	En L
	2.7
	N/A
	5 - 7
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	32
	Placa en X (opcional)
	N/A
	2.7
	N/A
	N/A
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	33
	Placa fijación de escafoides metatarsiano (opcional)
	Lapidus der - Izq
	2.7
	2.7
	4
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	34
	Placa SubCondilar  (opcional)
	Subcondilar
	2.7
	2.7
	11
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	35
	Placa fusión de metatarso falángica 
	Artrodesis metatarsofalangica
	2.4 - 2.7
	2.4 - 2,7
	05-jun
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	36
	Placa Gancho OPCIONAL)
	Derecha e izquierda
	2.7
	2.7
	6
	Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	37
	Tornillo de Cortical de 2.7 mm
	Solido
	2.7
	10 o menos ,12,14,14,18
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	38
	Tornillo de Cortical de 2.7 mm
	Solido
	2.7
	20 - 30
	cortical
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	39
	Tornillo de Cortical de 2.7 mm  (opcional)
	Solido
	2.7
	30 o más
	cortical
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	40
	Tornillo de Cortical de 2.7 mm bloqueado
	Solido
	2.7
	10 o menos ,12,14,14,18
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	41
	Tornillo de Cortical de 2.7 mm bloqueado
	Solido
	2.7
	20 - 30
	cortical
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	42
	Tornillo de Cortical de 2.7 mm bloqueado (opcional)
	Solido
	2.7
	30 o más
	cortical
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	SISTEMA DE 3.5 mm
	MARCA
	SI
	NO

	43
	Placa en H (OPCIONAL)
	En H
	2,7 - 3.5
	N/A
	4- 6
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	44
	Placa en H con cuña o escalón (OPCIONAL)
	En H
	2,7 - 3.5
	N/A
	4
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	45
	Tornillo de Cortical de3.5 mm
	Solido
	3.5
	10,12,14,14,18,20
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	46
	Tornillo de Cortical de3.5 mm
	Solido
	3.5
	22-24, 26-28, 30-32
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	47
	Tornillo de Cortical de3.5 mm
	Solido
	3.5
	35 - 40, 45 - 50 o mas
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	48
	Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado
	Solido
	3.5
	10,12,14,14,18,20
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	49
	Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado
	Solido
	3.5
	22-24, 26-28, 30-32
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	50
	Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado
	Solido
	3.5
	35, 40, 45 y 50 o mas
	cortical
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	51
	Placa para calcáneo  no bloqueada (OPCIONAL)
	Minimo2 tamaños
	N/A
	N/A
	N/A
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	52
	Placa para calcáneo bloqueada 
	Minimo 2 tamaños
	N/A
	N/A
	N/A
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	53
	PLACA DE RECONSTRUCCION DE COLUMNA MEDIAL (OPCIONAL)
	MINIMO DOS TAMAÑOS
	3.5
	N/A
	N/A
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	SISTEMA 2,0 (OPCIONAL)
	MARCA
	SI
	NO

	54
	Placa recta
	RECTO
	PIE
	2.0
	4 a 12
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	55
	Placa recta
	RECTO
	PIE
	2.0
	4,5,6 Y 7
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	56
	Placa en Y
	EN Y 7-8X3-4
	PIE
	2.0
	7-8X3-4
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	57
	Placa en T
	EN T 7-8x2
	PIE
	2.0
	7-8X2
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	58
	Placa en T
	EN T
	PIE
	2.0
	7-8X3
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	59
	Placa condilar 
	CONDILAR
	PIE
	2.0
	7
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	60
	Tornillo de Cortical de 2.0 mm
	Solido
	N/A
	6 - 28 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	61
	Tornillo de Cortical de 2.0  mm bloqueado
	Solido
	N/A
	6 - 28 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	62
	Tornillo Canulado de 2,0 a 2,4  mm con y sin cabeza
	Canulado
	PIE
	2.0-2.4 mm
	10-40 mm
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	HOJAS DE SIERRA
	MARCA
	SI
	NO

	63
	HOJAS DE SIERRA 
	HOJAS ESTERILES
	5 A 10MM
	15 A 40 MM
	N/A
	ACERO
	UNIDAD
	
	
	



	GRUPO 2.  ENDOPRÓTESIS HOMBRO Y CODO
	MARCA
	OFRECE

	No.
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	Características
	Tamaño
	Longitud(mm)
	Orificios
	Material
	UNIDAD 
DE 
MEDIDA
	
	SI
	NO

	ENDOPRÓTESIS DE HUMERO PROXIMAL
	
	
	

	1
	Húmero masivo proximal, con posibilidad de ajuste de anteversión por grados máximo cada 20 grados; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de húmero masivo proximal y tallos)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	2
	Modulos de alargamiento para diáfisis humeral incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a húmero masivo proximal y tallos)
	N/A
	N/A
	Longitudes de 10 a 60 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	3
	Cabeza humeral
	N/A
	Mínimo 2 tamaños
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	4
	Vástago no cementado para húmero masivo proximal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y húmero proximal masivo)
	N/A
	Diámetros de 6 a 18
	Longitudes de 50-120 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	5
	Vástago cementado para húmero masivo proximal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y húmero proximal masivo)
	N/A
	Diámetros de 6 a 14
	Longitudes de 50-120 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	6
	Cabeza  humeral para endoprótesis reversa
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	7
	Base de Glenoide anatómica reversa(incluye tornillos de fijación)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	8
	Glenosfera para endoprótesis reversa en polietileno
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	9
	Malla de poliéster o dacrón para reinserción ligamentaria y de tejidos blandos
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	ENDOPROTESIS DE HUMERO DISTAL
	MARCA
	SI
	NO

	10
	Húmero distal masivo, que incluye el eje, todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de húmero distal masivo, componente cubital de húmero distal masivo y tallos)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	11
	Módulos de alargamiento para diáfisis humeral; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a húmero masivo, componente cubital de húmero distal masivo y tallos)
	N/A
	N/A
	Longitudes de 10 a 80 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	12
	Componente cubital cementado o no cementado de endoprótesis de húmero distal.  Incluye todos los acoples, inserto, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, húmero masivo distal y tallos)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	13
	Vástago no cementado para húmero masivo distal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente cubital de endoprótesis de húmero distal masivo, y húmero distal masivo)
	N/A
	Diámetros de 6 a 18 mm
	Longitudes de 50-180 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	14
	Vástago cementado para húmero masivo distal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente cubital de endoprótesis de húmero distal masivo, y húmero distal masivo)
	N/A
	Diámetros de 6 a 14 mm
	Longitudes de 50-120 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	ENDOPROTESIS DE CUBITO PROXIMAL
	MARCA
	SI
	NO

	15
	Cúbito proximal masivo, que incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y  tallos)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	16
	Módulos de alargamiento para diáfisis cubital; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y tallos)
	N/A
	N/A
	Longitudes de 10 a 80 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	17
	Componente humeral de endoprótesis de cúbito proximal masivo.  Incluye todos los acoples, inserto, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, cúbito proximal masivo y tallos)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	18
	Vástago no cementado para cúbito masivo proximal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral distal de cúbito proximal masivo y cúbito proximal masivo)
	N/A
	N/A
	Longitudes de 50 a 120 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	19
	Vástago cementado para cúbito masivo proximal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral distal de cúbito proximal masivo y cúbito proximal masivo)
	N/A
	N/A
	Longitudes de 50 a 120 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	20
	Vástago no cementado para componente humeral distal de endoprótesis de cúbito proximal masivo, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y cúbito masivo proximal)
	N/A
	N/A
	Longitudes de 60 a 180 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	21
	Vástago cementado para componente humeral distal de endoprótesis de cúbito proximal masivo incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y cúbito masivo proximal)
	N/A
	N/A
	Longitudes de 60 a 180 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	



	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS
	Si ofrece
	No ofrece

	1
	Registro del INVIMA: El oferente, deberá presentar con la oferta en la plataforma SECOP II Registro del INVIMA vigente, y/o presentar certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro, para cada uno de los elementos
	
	

	2
	Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente, deberá presentar con la oferta en la plataforma SECOP II, certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.
	
	

	3
	Con el objeto de dar cumplimiento al Decreto 4725 de 2005, la casa ortopédica debe suministrar la siguiente información de todos y cada uno de los elementos implantables: 

a) Nombre y modelo del producto. 
b) Número de lote o número de serie. 
c) Nombre y dirección del fabricante, Ya sea mediante Sticker, o en la hoja de remisión del respectivo elemento al hospital central.
	
	

	4
	El oferente, deberá presentar con la oferta en la plataforma SECOP II, catálogo (en idioma castellano) de cada uno de los elementos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente anexo.
	
	

	5
	El oferente, deberá garantizar que la fecha de vencimiento de los elementos ofertados es mínima de un (1) año, contados a partir de la fecha de entrega.
	
	

	6
	El oferente, deberá entregar los elementos ofertados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.
	
	

	7
	El oferente, deberá garantizar el cambio de los elementos por defectos de fábrica o mala calidad en un plazo máximo de (15) quince días calendario, previo requerimiento por parte del supervisor del contrato, previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.
	
	

	8
	El oferente, deberá cambiar los elementos objeto del presente proceso, de acuerdo con las necesidades del servicio y en un período no superior a 8 (ocho) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.
	
	

	9
	El oferente, deberá garantizar el cambio de los elementos que se encuentren a un mes de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los 15 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.
	
	

	10
	El oferente deberá suministrar ficha técnica de los elementos requeridos en cada procedimiento quirúrgico, en la cual se debe especificar nombre del dispositivo médico, número de lote, registró sanitario Invima vigente, dicha ficha será entregada con los elementos en la Central de Esterilización del Hospital Central.  
	
	

	11
	En el caso en que el contratista suministre algún equipo, elemento y/o insumo, garantiza que este deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de elementos  o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
	
	

	12
	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, El oferente (futuro contratista), debe dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.
	
	

	13
	El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, y adjuntara a la propuesta los siguientes documentos: 

1. Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.
2. El oferente deberá anexar el soporte del registro de la autoevaluación del SGSST ante el Ministerio de Trabajo.
3. FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, del Estudio previo, firmado por el representante legal.
	
	

	14
	El oferente deberá garantizar que no se encuentra incluido en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, donde no deberá estar incluido.

Nota: El comité evaluador técnico realizará la consulta en la página web http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext, con el fin de verificar que al oferente no le registren infracciones y/o sanciones vigentes, de acuerdo a lo establecido e la Resolución 415 de 2010
	
	

	15
	EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE
PROPONENTE NACIONAL

El Registro Único de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberán acreditar el requisito de experiencia, para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Jurídicas, las Uniones Temporales, los Consorcios o cualquier forma de asociación que participen en este proceso, para efectos de verificación de este requisito, deberán acreditar experiencia como se menciona a continuación:

La verificación de la experiencia de los proponentes se realizará en el Registro Único de Proponentes conforme al Artículo 2.2.1.1.1.5.3 Decreto 1082 del 26 de mayo 2015, donde se verificar que la misma, este relacionado con los elementos solicitados en el presente proceso; de igual forma el valor a certificar debe igual o mayor al relacionado en la Clasificación UNSPSC y SMMLV equivalentes. Dicha verificación se hará por medio de la clasificación UNSPSC certificada en EXPERIENCIA del RUP (Registro único de proponentes).

El proponente deberá estar inscrito en cualquiera de las siguientes clasificaciones de acuerdo con el presupuesto ofertado, y deberá acreditar la misma como la entidad lo indica.

	No
	GRUPOS
	CLASIFICACION UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTOS
	VALOR EXPRESADO EN SMMLV

	1
	MATERIAL DE OSTESISTENSIS PARA CIRUGIA DE PIE (MINIFRAGMENTOS)
	
42321500
	Equipo médico, accesorios y suministros
	implantes Ortopédicos Quirúrgicos
	implantes de trauma ortopédico
	
N/A
	52,5

	
	
	42322000
	Equipo médico, accesorios y suministros
	implantes Ortopédicos Quirúrgicos
	implantes ortopédicos de articulaciones distales
	

N/A
	

	2
	MATERIAL DE OSTESISTENSIS PARA CIRUGIA DE PIE (MINIFRAGMENTOS)
	
42321900

	Equipo médico, accesorios y suministros
	implantes                   Ortopédicos Quirúrgicos
	implantes de hombro
	N/A
	46,9

	
	
	42322000
	Equipo médico, accesorios y suministros
	implantes Ortopédicos Quirúrgicos
	implantes ortopédicos de articulaciones distales
	N/A
	


NOTA 1: Las personas naturales o jurídicas en forma individual deberán acreditar la experiencia de acuerdo con los códigos del clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) que se indica en el presente documento hasta el tercer nivel.
NOTA 2: Si son contratos realizados bajo la modalidad de consorcio o de unión temporal, el Hospital Central tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del consorcio o de unión temporal, y luego se sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado.
NOTA 3: En el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes en proporción a su porcentaje de participación; no obstante, todos y cada uno de los miembros deberán aportar experiencia en el código solicitado.

NOTA 4: No podrá acumularse a la vez la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta, esta regla no será aplicable para cuando la constitución de la compañía tenga menos de 3 años caso en el cual se podrá trasladar la experiencia de los socios a la persona jurídica.

NOTA 5: De conformidad con el artículo 221 del Decreto 19 de 2012, el certificado de registro único de proponentes (RUP) que adjunte el proponente con su propuesta, deberá estar actualizado, vigente y en firme antes de la adjudicación.

NOTA 6: En caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.

NOTA 7: En caso de las sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los escindidos, de acuerdo al porcentaje (%) de participación en la sociedad.

NOTA 8: En caso de requerir documentación adicional a fin de verificar o complementar la información contenida en el RUP, la entidad podrá solicitar los documentos necesarios.

NOTA 9: El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo registro se encuentre EN FIRME, firmeza que se produce diez (10) días HÁBILES después de su publicación en el Registro Único Empresarial (RUES) de conformidad con el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012.

NOTA 10: De acuerdo con lo regulado en el Artículo "2.2.1.1.1.5.2" numeral "2.1" del Decreto 1082 de 2015, se tendrá en cuenta la información reportada por los oferentes en el RUP en el tercer nivel del clasificador de bienes y servicios.
	
	

	16
	SUMINISTRO DE INSTRUMENTALES EQUIPOS Y MATERIAL 

Para la colocación o retiro del elemento el oferente (futuro contratista) deberá entregar en la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, los instrumentales requeridos para la colocación de cada elemento, los cuales deben estar sometidos por parte del proveedor a mantenimiento mensual (se debe enviar cronograma a la Central de Esterilización, cada vez que se solicite, y ser cambiados (por fallas o mala calidad) en caso de requerimiento de supervisor del contrato.
	
	

	17
	El oferente deberá en caso de ser adjudicatario a entregar en la central de esterilización del HOCEN

Aplica para todos los grupos:

En los casos de cirugías programadas 12-24 horas antes de cada intervención en el horario de 7:00 AM a 6:00 PM de lunes a sábado, y solo con autorización previa del Supervisor de Contrato y Responsable del Servicio de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, se recibirá en horario extemporáneo.

En los casos de cirugías de urgencias en un tiempo no mayor a 8 horas después de la solicitud por vía telefónica o escrita de lunes a domingo, para lo cual dispondrá una línea de comunicación permanente.

NUMERO(s) telefónico(s) fijo(s): _____________________________________________________
NUMERO(s) telefónico(s) celular(es): ___________________________________________________

La reposición de los elementos utilizados será realizada en un plazo máximo de 12 horas, después de hecha la solicitud por parte del Supervisor de Contrato. Se hará cronograma de reposición diaria en las horas de la mañana y se designará una persona encargada por parte del contratista para desarrollar dicha función.

Todos los elementos que ingresen a la Central de Esterilización del hospital Central de la Policía Nacional, deben venir limpios, libres de polvo, incluyendo las cajas que contienen elementos estériles.

PARA EL GRUPO 1 - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA DE PIE (MINIFRAGMENTOS) 

El Oferente (futuro contratista) deberá entregar en apoyo tecnológico: 

1. UN MOTOR NEUMÁTICO O DE PILA; (PIEZA DE MANO, LIVIANA PARA HUESOS CORTOS).
2. Brocas y tarrajas correspondientes. 
3. Guías e instrumental correspondiente.
4. Para el Ítem 63 del grupo 1 (HOJAS DE CIERRA) - MOTOR COMPATIBLE, EL CUAL DEBE TRAERSE PARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS EN QUE SE UTILICEN LAS RESPECTIVAS HOJAS DE SIERRA.

Para lo cual deberá diligenciar y adjuntar con la propuesta en la plataforma SECOP II el FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA, del estudio previo.

El oferente (futuro contratista) de acuerdo al horario establecido, deberá entregar al supervisor de contrato el apoyo tecnológico, el equipo biomédico el cual estará acompañado de: 

ficha técnica
hoja de vida (marca, serie, fecha del último mantenimiento)

Lo cual será verificado previamente por un ingeniero del Grupo Biomédico del Hospital Central de la Policía Nacional, en caso de que los equipos presenten falla, previo concepto del grupo Biomédico del hospital central de la Policía Nacional, el Contratista deberá reemplazar el mismo máximo en una (1) hora, después del requerimiento realizado por el supervisor.      

PARA EL GRUPO 2 - ENDOPRÓTESIS HOMBRO Y CODO

El oferente deberá entregar en apoyo tecnológico:

1. Instrumental con campo en U estéril y película estéril incisional.

Para lo cual deberá diligenciar y adjuntar con la propuesta en la plataforma SECOP II el FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA, del estudio previo.

	
	

	18
	El oferente deberá entregar un reporte estadístico que permita el registro y consulta de variables útiles para el seguimiento detallado, epidemiológico y de costos de los elementos entregados, lo cual se hará los primeros cinco días hábiles de cada mes, a los supervisores del contrato del Hospital Central. 

El envío de la información será requisito para la recepción de las facturas. Los datos serán entregados relacionados por procedimiento quirúrgico, que se enviará al correo electrónico dado por el supervisor del contrato, de manera mensual en archivo Excel, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional y debe incluir:

NUMERO DE CONTRATO
OBJETO 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO
MONTO
NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE
IDENTIFICACIÓN
FECHA DE PROCEDIMIENTO
VALOR TOTAL DE ELEMENTOS POR PACIENTE
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO 
SALDO POR EJECUTAR
NUMERO DE LA FACTURA
FECHA DE LA FACTURA 
4. APELLIDO Y NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE
	
	

	19
	El oferente deberá garantizar, en caso de adjudicación que enviará un profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de verificar que los elementos necesarios para la cirugía, estén completos, en la sala de cirugía dará a conocer el instrumental, señalará los elementos solicitados por el cirujano y asesorara a la instrumentadora quirúrgica del Hospital Central del Policía Nacional, en el diligenciamiento de la hoja de gasto individual del paciente. 

Para lo cual deberá diligenciar y adjuntar con la propuesta en la plataforma SECOP II el FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA, del estudio previo. 

Para cirugía programada se notificará al contratista con un tiempo de antelación mínimo 12 horas el requerimiento del profesional en instrumentación quirúrgica quien se deberá presentar a la hora exacta de programación. 

Para cirugía de urgencias en un tiempo máximo de 2 horas a partir del llamado.
	
	

	20
	ENTRENAMIENTO: 
El oferente en caso de adjudicación, realizara entrenamiento técnico sin costo adicional para el Hospital central de la Policía Nacional, así: 

Entrenamiento dirigido al personal asistencial y administrativo que intervenga en la recepción de los elementos e instrumental. 

Entrenamiento dirigido al personal de instrumentación quirúrgica del Hospital Central, en todo lo referente a la entrega, manipulación y uso de los elementos (manejo, implantación, extracción), instrumentales, equipos biomédicos, etc., las veces que el supervisor del contrato así lo requiera.
	
	

	21
	MANTENIMIENTO: 

El mantenimiento (preventivo y correctivo) del instrumental y equipos en apoyo tecnológico (inclusive los criterios adicionales), estarán a cargo del oferente (futuro contratista) sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía nacional, y en el caso de que persista el mal funcionamiento del instrumental y/o el equipo mismo, se solicitará el inmediato del mismo, a través de requerimiento realizado por el supervisor del contrato. 
 
En caso de que el mal funcionamiento y/o daño del instrumental y/o equipo en apoyo tecnológico, sea causado por el mal uso dado por el personal del Hospital Central de la Policía Nacional, los costos del mantenimiento y/o arreglo serán asumidos por la Entidad, previa verificación y concepto del Grupo de ingenieros biomédicos del Hospital Central de la Policía Nacional. 
	
	

	22
	El oferente deberá diligenciar y adjuntar con la propuesta el FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, del estudio previo.
	
	

	23
	El oferente deberá diligenciar y adjuntar con la propuesta el FORMULARIO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, del estudio previo.
	
	

	24
	El oferente deberá diligenciar y adjuntar con la propuesta el FORMULARIO ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS, del estudio previo.
	
	

	25
	El oferente deberá diligenciar y adjuntar con la propuesta el FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, del estudio previo.
	
	

	26
	El oferente deberá diligenciar y adjuntar con la propuesta el Formulario DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS, del estudio previo.
	
	

	27
	El oferente deberá diligenciar y adjuntar con la propuesta el FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, del estudio previo.
	
	

	28
	El oferente deberá diligenciar y adjuntar con la propuesta el FORMULARIO SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS, del estudio previo.
	
	

	29
	El oferente deberá diligenciar y adjuntar con la propuesta el FORMULARIO PORCENTAJE DE IVA, del estudio previo.
	
	

	30
	El oferente deberá diligenciar y adjuntar con la propuesta el FORMULARIO FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION, del estudio previo.
	
	

	31
	El oferente deberá diligenciar y adjuntar con la propuesta el FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA, del estudio previo.
	
	

	32
	El oferente deberá diligenciar y adjuntar con la oferta los formularios relacionados en el presente estudio previo, adjuntando los soportes (técnico, jurídico y económico) necesarios para acreditar el cumplimiento del ofrecimiento realizado.
	
	

	33
	Para efectos de verificación de lo establecido en el Artículo 58 de la Ley 2195 de 2022, el oferente debe adjuntar con la oferta, en la plataforma SECOP II, el Registro Único de Proponentes (RUP - en firme).
	
	

	34
	
CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN


Será objeto de evaluación las propuestas que cumplan con las condiciones técnicas mínimas establecidas en el Anexo y Formulario ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, del estudio previo, a las ofertas que ofrezcan los siguientes criterios adicionales se les asignará puntaje, así:

	Grupo 1 - 560 PUNTOS

	ITEM
	ASPECTO A EVALUAR
	PUNTAJE
	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

	1
	30 ITEM OPCIONALES
	120 puntos
	El oferente deberá adjuntar con la propuesta en la Plataforma SECOP II, los documentos requeridos en el ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 y 21 del Anexo y formulario ESPECIFICACIONES TECNICAS del estudio previo, de los ítems ofertados, lo cual se evaluará bajo el criterio de cumple o no cumple.

	2
	25 ITEM OPCIONALES
	100 PUNTO
	

	3
	20 ITEM OPCIONALES
	80 puntos 
	

	4
	19 ITEM O MENOS OPCIONALES
	60 PUNTOS
	

	5
	MOTOR DE PILA
(En apoyo tecnológico durante la ejecución del contrato-de uso médico)
	50 puntos
	El oferente que ofrezca un (1) motor de pila en consignación obtendrá 50 puntos, que aplicarán al grupo ofertado, aclarando que ESTE MOTOR ES INDEPENDIENTE de los motores mínimos requeridos-obligatorios, que hacen parte del instrumental obligatorio en reemplazos articulares; El mantenimiento y capacitación sobre manejo del motor estará a cargo del proveedor. El motor debe venir con todos los aditamentos necesarios para su utilización: pila, cargador, etc.

En caso de ofrecimiento, el oferente deberá adjuntar carta de compromiso con la propuesta en la Plataforma SECOP II, en la cual se especifique: 

1. Número y nombre del grupo al que realiza el ofrecimiento 
2. Número de motores que se dejaran en consignación
3. Descripción de los motores
4. Referencia y característica de los motores ofrecidos 

Nota: En caso de adjudicación el oferente futuro contratista), deberá cumplir durante la ejecución del contrato lo establecido en el ítem 21 del Anexo y formulario ESPECIFICACIONES TECNICAS del estudio previo, lo cual será verificado por el supervisor de contrato. 

	6
	MOTOR NEUMÁTICO
(En apoyo tecnológico durante la ejecución del contrato de uso médico)
	50
puntos
	El oferente que ofrezca un (1) motor de neumático en consignación obtendrá 50 puntos, que aplicarán al grupo ofertado, aclarando que ESTE MOTOR ES INDEPENDIENTE de los motores mínimos requeridos-obligatorios, que hacen parte del instrumental obligatorio en reemplazos articulares; El mantenimiento y capacitación sobre manejo del motor estará a cargo del proveedor. El motor debe venir con todos los aditamentos necesarios para su utilización: pila, cargador, etc.

En caso de ofrecimiento, el oferente deberá adjuntar carta de compromiso con la propuesta en la Plataforma SECOP II, en la cual se especifique: 

1. Número y nombre del grupo al que realiza el ofrecimiento 
2. Número de motores que se dejaran en consignación
3. Descripción de los motores
4. Referencia y característica de los motores ofrecidos 

Nota: En caso de adjudicación el oferente futuro contratista), deberá cumplir durante la ejecución del contrato lo establecido en el ítem 21 del Anexo y formulario ESPECIFICACIONES TECNICAS del estudio previo, lo cual será verificado por el supervisor de contrato.

	7
	INSTRUMENTALES
(En apoyo tecnológico durante la ejecución del contrato)
	50 puntos
	El oferente que ofrezca y entregue en consignación en la central de esterilización del Hospital central de la Policía Nacional, el instrumental requerido para el manejo de los elementos ofertados, (elemento, retiro, etc.), obtendrá 50 puntos. 

En caso de ofrecimiento, el oferente deberá adjuntar carta de compromiso con la propuesta en la Plataforma SECOP II, en la cual se especifique: 

1. Número y nombre del grupo al que realiza el ofrecimiento 

Nota: En caso de adjudicación el oferente futuro contratista), deberá cumplir durante la ejecución del contrato lo establecido en el ítem 16 y 17 del Anexo y formulario ESPECIFICACIONES TECNICAS del estudio previo, lo cual será verificado por el supervisor de contrato. 

	8
	CAPACITACIONES ACADÉMICA
	50 puntos
	El oferente que ofrezca EL MAYOR NUMERO DE CAPACITACIONES (sin costo adicional para el Hospital central de la Policía Nacional) con una intensidad horaria de 13, 24 horas o mayor, que incluya - Practica en modelo artificial y/o Practica en modelo cadavérico, las cuales estarán dirigidas al personal de salas de cirugía que participen en los procedimientos objeto del Grupo ofertado, se le asignaran 50 puntos. 

En caso de ofrecimiento, el oferente deberá adjuntar carta de compromiso con la propuesta en la Plataforma SECOP II, en la cual se especifique: 

1. -  Número y nombre del grupo al que realiza el ofrecimiento
2. Numero de capacitaciones ofrecidas ______




	Grupo 2 – 200 PUNTOS

	ITEM
	ASPECTO A EVALUAR
	PUNTAJE
	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

	1
	MOTOR DE PILA
(En apoyo tecnológico durante la ejecución del contrato-de uso médico)
	50 puntos
	El oferente que ofrezca un (1) motor de pila en consignación obtendrá 50 puntos, que aplicarán al grupo ofertado, aclarando que ESTE MOTOR ES INDEPENDIENTE de los motores mínimos requeridos-obligatorios, que hacen parte del instrumental obligatorio en reemplazos articulares; El mantenimiento y capacitación sobre manejo del motor estará a cargo del proveedor. El motor debe venir con todos los aditamentos necesarios para su utilización: pila, cargador, etc.

En caso de ofrecimiento, el oferente deberá adjuntar carta de compromiso con la propuesta en la Plataforma SECOP II, en la cual se especifique: 

1. Número y nombre del grupo al que realiza el ofrecimiento 
2. Número de motores que se dejaran en consignación
3. Descripción de los motores
4. Referencia y característica de los motores ofrecidos 

Nota: En caso de adjudicación el oferente futuro contratista), deberá cumplir durante la ejecución del contrato lo establecido en el ítem 21 del Anexo y formulario ESPECIFICACIONES TECNICAS del estudio previo, lo cual será verificado por el supervisor de contrato. 

	2
	MOTOR NEUMÁTICO
(En apoyo tecnológico durante la ejecución del contrato de uso médico)
	50
puntos
	El oferente que ofrezca un (1) motor de neumático en consignación obtendrá 50 puntos, que aplicarán al grupo ofertado, aclarando que ESTE MOTOR ES INDEPENDIENTE de los motores mínimos requeridos-obligatorios, que hacen parte del instrumental obligatorio en reemplazos articulares; El mantenimiento y capacitación sobre manejo del motor estará a cargo del proveedor. El motor debe venir con todos los aditamentos necesarios para su utilización: pila, cargador, etc.

En caso de ofrecimiento, el oferente deberá adjuntar carta de compromiso con la propuesta en la Plataforma SECOP II, en la cual se especifique: 

1. Número y nombre del grupo al que realiza el ofrecimiento 
2. Número de motores que se dejaran en consignación
3. Descripción de los motores
4. Referencia y característica de los motores ofrecidos 

Nota: En caso de adjudicación el oferente futuro contratista), deberá cumplir durante la ejecución del contrato lo establecido en el ítem 21 del Anexo y formulario ESPECIFICACIONES TECNICAS del estudio previo, lo cual será verificado por el supervisor de contrato.

	3
	INSTRUMENTALES
(En apoyo tecnológico durante la ejecución del contrato)
	50 puntos
	El oferente que ofrezca y entregue en consignación en la central de esterilización del Hospital central de la Policía Nacional, el instrumental requerido para el manejo de los elementos ofertados, (elemento, retiro, etc.), obtendrá 50 puntos. 

En caso de ofrecimiento, el oferente deberá adjuntar carta de compromiso con la propuesta en la Plataforma SECOP II, en la cual se especifique: 

1. Número y nombre del grupo al que realiza el ofrecimiento 

Nota: En caso de adjudicación el oferente futuro contratista), deberá cumplir durante la ejecución del contrato lo establecido en el ítem 16 y 17 del Anexo y formulario ESPECIFICACIONES TECNICAS del estudio previo, lo cual será verificado por el supervisor de contrato. 

	4
	CAPACITACIONES ACADÉMICA
	50 puntos
	El oferente que ofrezca EL MAYOR NUMERO DE CAPACITACIONES (sin costo adicional para el Hospital central de la Policía Nacional) con una intensidad horaria de 13, 24 horas o mayor, que incluya - Practica en modelo artificial y/o Practica en modelo cadavérico, las cuales estarán dirigidas al personal de salas de cirugía que participen en los procedimientos objeto del Grupo ofertado, se le asignaran 50 puntos. 

En caso de ofrecimiento, el oferente deberá adjuntar carta de compromiso con la propuesta en la Plataforma SECOP II, en la cual se especifique: 

1. Número y nombre del grupo al que realiza el ofrecimiento
2. Numero de capacitaciones ofrecidas_____



La omisión de la información requerida en esta condición, NO SERÁ SUBSANABLE POR SER FACTOR DE PONDERACIÓN, en todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta. 
	
	




El proponente:





 __________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

	ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS
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POLICÍA NACIONAL

	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	




	
Bogotá D.C, seleccionar la fecha.	

p
Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.


Referencia: FORMULARIO PORCENTAJE DE IVA del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN HOCEN SA 028 2022 cuyo objeto es:  SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL  
	
Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas naturales y/o personas jurídicas que represento o apodero que, la información a continuación relacionada es cierta, y puede ser verificada. 

El Oferente debe diligenciar el presente Formulario y establecer el porcentaje de IVA del Ítem ofertado, o indicar si están EXENTO O EXCLUIDO de IVA. 

	GRUPO 1 - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA DE PIE (MINIFRAGMENTOS)

	N°
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	ESPECIFICACION TECNICA
	UNIDAD DE MEDIDA

	% IVA
	EXENTO
	EXCLUIDO

	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm incluye guia e instrumental correspondiente
	Características
	Diámetro
	LONGITUD (mm)
	Rosca
	Material
	
	
	
	

	1
	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5  mm
	Canulado
	3.0 - 3.5  mm
	10 o  menos
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	2
	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5  mm
	Canulado
	3.0 - 3.5  mm
	11 - 19
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	3
	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5  mm
	Canulado
	3.0 - 3.5  mm
	20 - 29
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	4
	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5  mm
	Canulado
	3.0 - 3.5  mm
	30 - 39
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	5
	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5  mm
	Canulado
	3.0 - 3.5  mm
	40 - 49
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	6
	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5  mm (opcional)
	Canulado
	3.0 - 3.5  mm
	50 o mas
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	Tornillo Canulado de 3.9 - 4.0 mm incluye guia e instrumental correspondiente- OPCIONAL.-

	7
	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm
	Canulado
	3.9 -4.0 mm
	10 - 19
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	8
	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm
	Canulado
	3.9 -4.0 mm
	20 - 29
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	9
	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm
	Canulado
	3.9 -4.0 mm
	30 - 39
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	10
	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm
	Canulado
	3.9 -4.0 mm
	40 - 49
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	11
	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm
	Canulado
	3.9 -4.0 mm
	50 - 59
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	12
	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm
	Canulado
	3.9 -4.0 mm
	60 0 mas
	Corta o larga
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	ARANDELAS Y OTROS - OPCIONAL

	13
	Arandela dentada para tornillos 2.7 a 4.0
	N/A
	correspondiente
	N/A
	N/A
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	14
	Arandela  para tornillo canulado de 2.7 a 4.0
	N/A
	correspondiente
	N/A
	N/A
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	SISTEMA DE 2.3 - 2. 4 mm 
	Diseño
	Diámetro
	LONGITUD (mm)
	Orificios
	Material
	UNIDAD DE MEDIDA
	% IVA
	EXENTO
	EXCLUIDO

	15
	Placa recta 
	N/A
	2.3 - 2. 4
	N/A
	4-12
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	16
	Placa en T recta
	En T
	2.3 - 2. 4
	N/A
	6 - 10
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	17
	Placa en T oblicua derecha e izquierda (opcional)
	En T
	2.3 - 2. 4
	N/A
	6
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	18
	Placa en L derecha e izquierda (opcional)
	En L
	2.3 - 2. 4
	N/A
	6
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	19
	Placa en X (opcional)
	N/A
	2.3 - 2. 4 /2.7
	N/A
	N/A
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	20
	Placa condilar
	N/A
	2.3 - 2. 4
	N/A
	N/A
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	21
	Placa en H con cuña  (OPCIONAL) 
	En H
	2.4
	N/A
	4-5
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	22
	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm
	Solido
	2.3
	5-16
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	23
	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm
	Solido
	2.3
	16 - 40
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	24
	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm bloqueado (opcional)
	Solido
	2.3
	6 - 30
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	SISTEMA DE 2.7mm -

	25
	Placa recta 4- 5 orificios (puede tener orificios de diámetro combinado)
	
	2.7
	N/A
	4-6
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	26
	Placa en H  (puede tener orificios de diámetro combinado) opcional
	En H
	2.7
	N/A
	N/A
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	27
	Placa en H con cuña  (OPCIONAL)
	En H
	2.7
	N/A
	4-5
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	28
	Placa en H  (puede tener orificios de diámetro combinado)  OPCI0NAL
	En H
	2.7
	N/A
	6 O más
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	29
	Placa en T recta
	En T
	2.7
	N/A
	4-5-7
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	30
	Placa en T  o L oblicua derecha e izquierda (opcional)
	En T
	2.7
	N/A
	4-6
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	31
	Placa en L derecha e izquierda (opcional)
	En L
	2.7
	N/A
	5 - 7
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	32
	Placa en X (opcional)
	
	2.7
	N/A
	N/A
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	33
	Placa fijación de escafoides metatarsiano (opcional)
	Lapidus der - Izq
	2.7
	2.7
	4
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	34
	Placa SubCondilar  (opcional)
	Subcondilar
	2.7
	2.7
	11
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	35
	Placa fusión de metatarso falángica 
	Artrodesis metatarsofalangica
	2.4 - 2.7
	2.4 - 2,7
	05-jun
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	36
	Placa Gancho OPCIONAL)
	Derecha e izquierda
	2.7
	2.7
	6
	Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	37
	Tornillo de Cortical de 2.7 mm
	Solido
	2.7
	10 o menos ,12,14,14,18
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	38
	Tornillo de Cortical de 2.7 mm
	Solido
	2.7
	20 - 30
	cortical
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	39
	Tornillo de Cortical de 2.7 mm  (opcional)
	Solido
	2.7
	30 o más
	cortical
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	40
	Tornillo de Cortical de 2.7 mm bloqueado
	Solido
	2.7
	10 o menos ,12,14,14,18
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	41
	Tornillo de Cortical de 2.7 mm bloqueado
	Solido
	2.7
	20 - 30
	cortical
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	42
	Tornillo de Cortical de 2.7 mm bloqueado (opcional)
	Solido
	2.7
	30 o más
	cortical
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	SISTEMA DE 3.5 mm

	43
	Placa en H (OPCIONAL)
	En H
	2,7 - 3.5
	N/A
	4- 6
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	44
	Placa en H con cuña o escalón (OPCIONAL)
	En H
	2,7 - 3.5
	N/A
	4
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	45
	Tornillo de Cortical de3.5 mm
	Solido
	3.5
	10,12,14,14,18,20
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	46
	Tornillo de Cortical de3.5 mm
	Solido
	3.5
	22-24, 26-28, 30-32
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	47
	Tornillo de Cortical de3.5 mm
	Solido
	3.5
	35 - 40, 45 - 50 o mas
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	48
	Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado
	Solido
	3.5
	10,12,14,14,18,20
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	49
	Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado
	Solido
	3.5
	22-24, 26-28, 30-32
	cortical
	Acero o Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	50
	Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado
	Solido
	3.5
	35, 40, 45 y 50 o mas
	cortical
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	51
	Placa para calcáneo  no bloqueada (OPCIONAL)
	Minimo2 tamaños
	N/A
	N/A
	N/A
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	52
	Placa para calcáneo bloqueada 
	Minimo 2 tamaños
	N/A
	N/A
	N/A
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	53
	PLACA DE RECONSTRUCCION DE COLUMNA MEDIAL (OPCIONAL)
	MINIMO DOS TAMAÑOS
	3.5
	N/A
	N/A
	Acero o titanio
	UNIDAD
	
	
	

	SISTEMA 2,0 (OPCIONAL)

	54
	Placa recta
	RECTO
	PIE
	2.0
	4 a 12
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	55
	Placa recta
	RECTO
	PIE
	2.0
	4,5,6 Y 7
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	56
	Placa en Y
	EN Y 7-8X3-4
	PIE
	2.0
	7-8X3-4
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	57
	Placa en T
	EN T 7-8x2
	PIE
	2.0
	7-8X2
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	58
	Placa en T
	EN T
	PIE
	2.0
	7-8X3
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	59
	Placa condilar 
	CONDILAR
	PIE
	2.0
	7
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	60
	Tornillo de Cortical de 2.0 mm
	Solido
	N/A
	6 - 28 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	61
	Tornillo de Cortical de 2.0  mm bloqueado
	Solido
	N/A
	6 - 28 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	62
	Tornillo Canulado de 2,0 a 2,4  mm con y sin cabeza
	Canulado
	PIE
	2.0-2.4 mm
	10-40 mm
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	

	HOJAS DE SIERRA

	63
	HOJAS DE SIERRA 
	HOJAS ESTERILES
	5 A 10MM
	15 A 40 MM
	N/A
	ACERO
	UNIDAD
	
	
	



	GRUPO 2.  ENDOPRÓTESIS HOMBRO Y CODO

	No.
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	Características
	Tamaño
	Longitud (mm)
	Orificios
	Material
	UNIDAD DE MEDIDA
	% IVA
	EXENTO
	EXCLUIDO

	ENDOPRÓTESIS DE HUMERO PROXIMAL

	1
	Húmero masivo proximal, con posibilidad de ajuste de anteversión por grados máximo cada 20 grados; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocacion (diferentes a módulos de alargamiento de húmero masivo proximal y tallos)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	


	

	2
	Modulos de alargamiento para diáfisis humeral incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a húmero masivo proximal y tallos)
	N/A
	N/A
	Longitudes de 10 a 60 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	3
	Cabeza humeral
	N/A
	Mínimo 2 tamaños
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	4
	Vástago no cementado para húmero masivo proximal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y húmero proximal masivo)
	N/A
	Diámetros de 6 a 18
	Longitudes de 50-120 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	5
	Vástago cementado para húmero masivo proximal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y húmero proximal masivo)
	N/A
	Diámetros de 6 a 14
	Longitudes de 50-120 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	6
	Cabeza  humeral para endoprotesis reversa
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	7
	Base de Glenoide anatómica reversa(incluye tornillos de fijación)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	8
	Glenosfera para endoprotesis reversa en polietileno
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	9
	Malla de poliester o dacrón para reinserción ligamentaria y de tejidos blandos
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	ENDOPROTESIS DE HUMERO DISTAL

	10
	Húmero distal masivo, que incluye el eje, todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de húmero distal masivo, componente cubital de húmero distal masivo y tallos)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	11
	Módulos de alargamiento para diáfisis humeral; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a húmero masivo, componente cubital de húmero distal masivo y tallos)
	N/A
	N/A
	Longitudes de 10 a 80 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	12
	Componente cubital cementado o no cementado de endoprótesis de húmero distal.  Incluye todos los acoples, inserto, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, húmero masivo distal y tallos)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	13
	Vástago no cementado para húmero masivo distal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente cubital de endoprótesis de húmero distal masivo, y húmero distal masivo)
	N/A
	Diámetros de 6 a 18 mm
	Longitudes de 50-180 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	14
	Vástago cementado para húmero masivo distal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente cubital de endoprótesis de húmero distal masivo, y húmero distal masivo)
	N/A
	Diámetros de 6 a 14 mm
	Longitudes de 50-120 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	ENDOPROTESIS DE CUBITO PROXIMAL

	15
	Cúbito proximal masivo, que incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y  tallos)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	16
	Módulos de alargamiento para diáfisis cubital; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y tallos)
	N/A
	N/A
	Longitudes de 10 a 80 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	17
	Componente humeral de endoprótesis de cúbito proximal masivo.  Incluye todos los acoples, inserto, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, cúbito proximal masivo y tallos)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	18
	Vástago no cementado para cúbito masivo proximal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral distal de cúbito proximal masivo y cúbito proximal masivo)
	N/A
	N/A
	Longitudes de 50 a 120 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	19
	Vástago cementado para cúbito masivo proximal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral distal de cúbito proximal masivo y cúbito proximal masivo)
	N/A
	N/A
	Longitudes de 50 a 120 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	20
	Vástago no cementado para componente humeral distal de endoprótesis de cúbito proximal masivo, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y cúbito masivo proximal)
	N/A
	N/A
	Longitudes de 60 a 180 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	

	21
	Vástago cementado para componente humeral distal de endoprótesis de cúbito proximal masivo  incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y cúbito masivo proximal)
	N/A
	N/A
	Longitudes de 60 a 180 mm
	N/A
	N/A
	UNIDAD
	
	
	




El proponente:



 
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

	ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS
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POLICÍA NACIONAL

	FORMULARIO PORCENTAJE DE IVA
	



	

Bogotá D.C, seleccionar la fecha.


Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.


Referencia: FORMULARIO SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN HOCEN SA 028 2022 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL. 


La firma ………………………………………………………………… se compromete a sostener los precios ofertados dentro del proceso CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN HOCEN SA 028 2022 durante la vigencia del contrato si este se llegara a suscribir. 


El proponente:



__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
















Bogotá D.C.,  


Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.



Referencia: Formulario CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA para el proceso de Selección Abreviada con subasta Inversa, Número PN HOCEN SA 028 2022 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.

Oferente: ________________________, nos comprometemos en caso de ser adjudicatario, a presentar el siguiente recurso humano en apoyo, instrumental y equipos biomédicos en apoyo tecnológico (requisito mínimo), durante el tiempo de ejecución que dure el contrato que se llegase a suscribir:


	Perfil profesional
	Grupo Ofertado
	ofrece
	No ofrece

	Profesional en instrumentación quirúrgica
	
	
	




	Instrumental / equipo en apoyo tecnológico
(condición técnica mínima)
	Grupo ofertado
	Si ofrece
	No ofrece

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	







El proponente:






 
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
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