## Anexo 5. Mantenimientos Bogota
PROPUESTA ECONÓMICA MANTENIMIENTOS
GRUPO 1, BOGOTÁ D.C. Y SOPÓ:
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo cada vez que se requiera con suministro de repuestos para los sistemas de bombeo y aire comprimido de las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ubicadas en Bogotá D.C. y Sopó
Mantenimiento preventivo, vigencia 2022 (Diciembre)
Ítem | Descripción | Ubicación | Periodicidad | Cantidad sistemas (A) | Numero de mantenimientos X vigencia (B) | Valor unitario (C) | Valor total mantenimiento (A) x (B) x (C)
1 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 6 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 300 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano (CP) | Mensual | 1 | 1
2 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 7.5 hp, trifásica 220 V, 2 tanques hidroflo de 500 lts cada uno fabricados en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano | Mensual | 1 | 1
3 | Sistema de bombeo extracción de aguas negras, compuesto por 1 motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V, 1 motobomba sumergible de 3 hp trifásica a 220 V, 2 tableros eléctricos, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano - pozo séptico | Mensual | 1 | 1
4 | Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias, compuesto por 1 motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V, 1 motobomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60 Hz, 2 tableros eléctricos, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano - pozo aguas lluvias | Mensual | 1 | 1
5 | Sistema de bombeo contra incendios, compuesto por 1 motobomba autocebante de 15 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, cuarto bombas incendios | Mensual | 2 | 1
6 | Sistema de bombeo para riego, compuesto por 1 motobomba autocebante de 5 hp, trifásica a 220 V 60 Hz, 1 tablero eléctrico, 2 programadores, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sistema de riego | Mensual | 1 | 1
7 | Sistema de bombeo fuentes Casa de Nariño, compuesto por 2 motobombas de 50 hp tipo horizontal, motor 1.800 rpm, 220 V 3 fases 60 hz, 2 tablero eléctricos, 2 variadores de velocidad, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, fuentes | Mensual | 1 | 1
8 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 1 bomba centrifuga de 24 hp, trifásica a 220 V, 1 tanque hidroflo de 200 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta | Mensual | 1 | 1
9 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 5 hp, trifásica de 220 V, 1 tanque hidroflo de 300 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta | Mensual | 1 | 1
10 | Sistema de bombeo extracción de aguas negras, compuesto por 1 motobomba autocebante de 3 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, sótano | Mensual | 1 | 1
11 | Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias y negras (combinado), compuesto por 1 bomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60 hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta | Mensual | 1 | 1
12 | Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias y negras (combinado), compuesto por 1 motobomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, sótano | Mensual | 1 | 1
13 | Sistema de bombeo para extracción de aguas lluvias, compuesto por una motobomba de 1 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Edificio Galán, sótano sur | Mensual | 1 | 1
14 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 5 hp, 220 V 3 fases 60 hz, 1 tanque hidroflo de 500 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Edificio Galán | Mensual | 1 | 1
15 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 2 hp, 220 V 60hz, 1 tanque hidroflo de 300 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Sede Administrativa | Mensual | 1 | 1
16 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 7.5 hp, 220 V 60 hz, 1 tanque hidroflo de 300 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Hacienda Hatogrande | Mensual | 1 | 1
17 | Sistema de aire comprimido para apertura puertas salones de estado compuesto por 1 compresor de pistón 300 psi motor trifásico 220 V 60 hz 1740 rpm. | Casa de Nariño sótano | Mensual | 1 | 1
18 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 3 hp, trifásica a 220v 60 hz, 1 tanque hidroflo de 200 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa Equidad | Mensual | 1 | 1
19 | Sistema de tratamiento de aguas residuales, compuesto por 1 motobomba sumergible de 1/2" hp, 1 motobomba periférica de 1/2" hp de floculación, 1 bomba de 1/4" dosificadora de químico, 1 eyector neumático de 1/4", 1 compresor de 300 psi motor trifásico 200 v 60 hz, 2 motobombas hidrolavadoras de 5,5 hp 2500 psi de presión, 2 tanques de filtración, equipo de limpieza y tableros eléctricos. | Batallón Guardia Presidencial | Mensual | 1 | 1
20 | Sistema de bombeo contra incendios, compuesto por 1 motobomba centrifuga de 6,6 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 100 lts con membrana, 1 arrancador, presostato 60 min – 80 max, red hidráulica y accesorios de control. | Sede Administrativa | Mensual | 1 | 1
21 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 9 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 500 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Sede Dapre | Mensual | 1 | 1
22 | Sistema de bombeo para extracción de aguas lluvias y negras, compuesto por una motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V y una motobomba autocebante de 5 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Sede Dapre | Mensual | 1 | 1
Subtotal (1)
IVA (1)
Total (1)
Mantenimiento preventivo, vigencia 2023 (Enero - Diciembre)
Ítem | Descripción | Ubicación | Periodicidad | Cantidad sistemas (A) | Numero de mantenimientos X vigencia (B) | Valor unitario (C) | Valor total mantenimiento (A) x (B) x (C)
1 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 6 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 300 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano (CP) | Mensual | 1 | 12
2 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 7.5 hp, trifásica 220 V, 2 tanques hidroflo de 500 lts cada uno fabricados en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano | Mensual | 1 | 12
3 | Sistema de bombeo extracción de aguas negras, compuesto por 1 motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V, 1 motobomba sumergible de 3 hp trifásica a 220 V, 2 tableros eléctricos, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano - pozo séptico | Mensual | 1 | 12
4 | Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias, compuesto por 1 motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V, 1 motobomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60 Hz, 2 tableros eléctricos, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano - pozo aguas lluvias | Mensual | 1 | 12
5 | Sistema de bombeo contra incendios, compuesto por 1 motobomba autocebante de 15 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, cuarto bombas incendios | Mensual | 2 | 12
6 | Sistema de bombeo para riego, compuesto por 1 motobomba autocebante de 5 hp, trifásica a 220 V 60 Hz, 1 tablero eléctrico, 2 programadores, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sistema de riego | Mensual | 1 | 12
7 | Sistema de bombeo fuentes Casa de Nariño, compuesto por 2 motobombas de 50 hp tipo horizontal, motor 1.800 rpm, 220 V 3 fases 60 hz, 2 tablero eléctricos, 2 variadores de velocidad, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, fuentes | Mensual | 1 | 12
8 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 1 bomba centrifuga de 24 hp, trifásica a 220 V, 1 tanque hidroflo de 200 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta | Mensual | 1 | 12
9 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 5 hp, trifásica de 220 V, 1 tanque hidroflo de 300 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta | Mensual | 1 | 12
10 | Sistema de bombeo extracción de aguas negras, compuesto por 1 motobomba autocebante de 3 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, sótano | Mensual | 1 | 12
11 | Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias y negras (combinado), compuesto por 1 bomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60 hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta | Mensual | 1 | 12
12 | Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias y negras (combinado), compuesto por 1 motobomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, sótano | Mensual | 1 | 12
13 | Sistema de bombeo para extracción de aguas lluvias, compuesto por una motobomba de 1 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Edificio Galán, sótano sur | Mensual | 1 | 12
14 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 5 hp, 220 V 3 fases 60 hz, 1 tanque hidroflo de 500 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Edificio Galán | Mensual | 1 | 12
15 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 2 hp, 220 V 60hz, 1 tanque hidroflo de 300 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Sede Administrativa | Mensual | 1 | 12
16 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 7.5 hp, 220 V 60 hz, 1 tanque hidroflo de 300 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Hacienda Hatogrande | Mensual | 1 | 12
17 | Sistema de aire comprimido para apertura puertas salones de estado compuesto por 1 compresor de pistón 300 psi motor trifásico 220 V 60 hz 1740 rpm. | Casa de Nariño sótano | Mensual | 1 | 12
18 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 3 hp, trifásica a 220v 60 hz, 1 tanque hidroflo de 200 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa Equidad | Mensual | 1 | 12
19 | Sistema de tratamiento de aguas residuales, compuesto por 1 motobomba sumergible de 1/2" hp, 1 motobomba periférica de 1/2" hp de floculación, 1 bomba de 1/4" dosificadora de químico, 1 eyector neumático de 1/4", 1 compresor de 300 psi motor trifásico 200 v 60 hz, 2 motobombas hidrolavadoras de 5,5 hp 2500 psi de presión, 2 tanques de filtración, equipo de limpieza y tableros eléctricos. | Batallón Guardia Presidencial | Mensual | 1 | 12
20 | Sistema de bombeo contra incendios, compuesto por 1 motobomba centrifuga de 6,6 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 100 lts con membrana, 1 arrancador, presostato 60 min – 80 max, red hidráulica y accesorios de control. | Sede Administrativa | Mensual | 1 | 12
21 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 9 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 500 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Sede Dapre | Mensual | 1 | 12
22 | Sistema de bombeo para extracción de aguas lluvias y negras, compuesto por una motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V y una motobomba autocebante de 5 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Sede Dapre | Mensual | 1 | 12
Subtotal (2)
IVA (2)
Total (2)
Mantenimiento preventivo, vigencia 2024 (Enero - Noviembre)
Ítem | Descripción | Ubicación | Periodicidad | Cantidad sistemas (A) | Numero de mantenimientos X vigencia (B) | Valor unitario (C) | Valor total mantenimiento (A) x (B) x (C)
1 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 6 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 300 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano (CP) | Mensual | 1 | 11
2 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 7.5 hp, trifásica 220 V, 2 tanques hidroflo de 500 lts cada uno fabricados en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano | Mensual | 1 | 11
3 | Sistema de bombeo extracción de aguas negras, compuesto por 1 motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V, 1 motobomba sumergible de 3 hp trifásica a 220 V, 2 tableros eléctricos, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano - pozo séptico | Mensual | 1 | 11
4 | Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias, compuesto por 1 motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V, 1 motobomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60 Hz, 2 tableros eléctricos, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano - pozo aguas lluvias | Mensual | 1 | 11
5 | Sistema de bombeo contra incendios, compuesto por 1 motobomba autocebante de 15 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, cuarto bombas incendios | Mensual | 2 | 11
6 | Sistema de bombeo para riego, compuesto por 1 motobomba autocebante de 5 hp, trifásica a 220 V 60 Hz, 1 tablero eléctrico, 2 programadores, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sistema de riego | Mensual | 1 | 11
7 | Sistema de bombeo fuentes Casa de Nariño, compuesto por 2 motobombas de 50 hp tipo horizontal, motor 1.800 rpm, 220 V 3 fases 60 hz, 2 tablero eléctricos, 2 variadores de velocidad, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, fuentes | Mensual | 1 | 11
8 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 1 bomba centrifuga de 24 hp, trifásica a 220 V, 1 tanque hidroflo de 200 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta | Mensual | 1 | 11
9 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 5 hp, trifásica de 220 V, 1 tanque hidroflo de 300 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta | Mensual | 1 | 11
10 | Sistema de bombeo extracción de aguas negras, compuesto por 1 motobomba autocebante de 3 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, sótano | Mensual | 1 | 11
11 | Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias y negras (combinado), compuesto por 1 bomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60 hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta | Mensual | 1 | 11
12 | Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias y negras (combinado), compuesto por 1 motobomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, sótano | Mensual | 1 | 11
13 | Sistema de bombeo para extracción de aguas lluvias, compuesto por una motobomba de 1 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Edificio Galán, sótano sur | Mensual | 1 | 11
14 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 5 hp, 220 V 3 fases 60 hz, 1 tanque hidroflo de 500 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Edificio Galán | Mensual | 1 | 11
15 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 2 hp, 220 V 60hz, 1 tanque hidroflo de 300 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Sede Administrativa | Mensual | 1 | 11
16 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 7.5 hp, 220 V 60 hz, 1 tanque hidroflo de 300 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Hacienda Hatogrande | Mensual | 1 | 11
17 | Sistema de aire comprimido para apertura puertas salones de estado compuesto por 1 compresor de pistón 300 psi motor trifásico 220 V 60 hz 1740 rpm. | Casa de Nariño sótano | Mensual | 1 | 11
18 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 3 hp, trifásica a 220v 60 hz, 1 tanque hidroflo de 200 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa Equidad | Mensual | 1 | 11
19 | Sistema de tratamiento de aguas residuales, compuesto por 1 motobomba sumergible de 1/2" hp, 1 motobomba periférica de 1/2" hp de floculación, 1 bomba de 1/4" dosificadora de químico, 1 eyector neumático de 1/4", 1 compresor de 300 psi motor trifásico 200 v 60 hz, 2 motobombas hidrolavadoras de 5,5 hp 2500 psi de presión, 2 tanques de filtración, equipo de limpieza y tableros eléctricos. | Batallón Guardia Presidencial | Mensual | 1 | 11
20 | Sistema de bombeo contra incendios, compuesto por 1 motobomba centrifuga de 6,6 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 100 lts con membrana, 1 arrancador, presostato 60 min – 80 max, red hidráulica y accesorios de control. | Sede Administrativa | Mensual | 1 | 11
21 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 9 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 500 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Sede Dapre | Mensual | 1 | 11
22 | Sistema de bombeo para extracción de aguas lluvias y negras, compuesto por una motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V y una motobomba autocebante de 5 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Sede Dapre | Mensual | 1 | 11
Subtotal (3)
IVA (3)
Total (3)
| PROPUESTA ECONÓMICA, MANTENIMIENTOS |  |  |  | Subtotal mantenimientos (1) + (2) + (3)
IVA (1) + (2) + (3)
Total mantenimientos (1) + (2) + (3)
| BOLSA DE REPUESTOS |  |  |  | Vigencia 2022 | 0 | 29760564
[5 empty] | Vigencia 2023 | 15307620
[5 empty] | Vigencia 2024 | 14452944
Valores establecidos por la Entidad, NO MODIFICABLES
TOTAL PROPUESTA (Total mantenimientos + Bolsa de repuestos)
Nombre y firma
NOTA 1: Se deberá presentar la propuesta económica, única y exclusivamente en la estructura y formato aquí establecido.
NOTA 2: Para efectos de determinar el valor de la propuesta económica antes de IVA, se seguirá alguna de las siguientes reglas, considerando el régimen tributario al que pertenezca el proponente: a. En aquellas ofertas presentadas por proponentes no responsable del IVA; el valor a considerar será el total del valor ofertado. b. En las ofertas presentadas por proponentes responsables del IVA, el precio a considerar será el valor de la propuesta antes de IVA el cual deberá ser discriminado en la oferta económica por el proponte.
NOTA 3: La Entidad ha establecido una bolsa de repuestos mayores, de acuerdo al estado y comportamiento histórico de los equipos y sistemas, la cual NO ES MODIFICALE; motivo por el cual, se adicionará el valor de la misma al valor de la propuesta económica presentada por el proponente, distribuida por vigencias, valor total sobre el cual será adjudicado el presente proceso (propuesta económica, mantenimientos + bolsa de repuestos)

## Anexo 5. Repuestos Bogota
PROPUESTA ECONÓMICA REPUESTOS
GRUPO 1, BOGOTÁ D.C. Y SOPÓ:
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo cada vez que se requiera con suministro de repuestos para los sistemas de bombeo y aire comprimido de las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ubicadas en Bogotá D.C. y Sopó
Ítem | Listado de repuestos mayores | Cant | Precio unitario antes de IVA | TECHO Precio unitario antes de IVA
1 | Bobinado para motor entre 1 Hp a 3 HP 220v 3 ̴ 60 Hz | 1 |  | 326700
2 | Bobinado para motor entre 5 Hp a 7,5 HP 220v 3 ̴ 60 Hz | 1 |  | 650705
3 | Impulsor para bomba centrifuga entre 2 Hp a 3 HP | 1 |  | 423100
4 | Impulsor para bomba centrifuga entre 5 Hp a 7.5 HP | 1 |  | 470281
5 | Impulsor para bomba autocebante de 1 Hp a 3 Hp | 1 |  | 493100
6 | Impulsor para bomba autocebante de 5 Hp a 6 Hp | 1 |  | 591850
7 | Motobomba centrifuga de 2 hp, trifásica a 220V | 1 |  | 1965000
8 | Motobomba centrifuga de 3 hp, trifásica a 220V | 1 |  | 2190000
9 | Motobomba centrifuga de 5 hp, trifásica de 220 V | 1 |  | 2602800
10 | Motobomba centrifuga de 6 hp, trifásica 220 V | 1 |  | 2869350
11 | Motobomba centrifuga de 7.5 hp, trifásica 220 V | 1 |  | 3157100
12 | Motobomba autocebante de 3 hp, trifásica a 220 V | 1 |  | 3495100
13 | Motobomba autocebante de 5 hp, trifásica a 220 V 60 Hz | 1 |  | 4435100
14 | Motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V | 1 |  | 5202350
15 | Motobomba sumergible de 1/2" hp | 1 |  | 2499200
16 | Motobomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60 Hz | 1 |  | 3445100
17 | Motobomba sumergible de 3 hp trifásica a 220 V | 1 |  | 5716150
18 | Contactor trifásico 10 -15 amp Bobina 220 v | 1 |  | 198054
19 | Contactor trifásico 20 -25 amp Bobina 220 v | 1 |  | 318396
20 | Guardamotor trifásico 10-15 amp | 1 |  | 209708
21 | Guardamotor trifásico 20-25 amp | 1 |  | 236093
22 | Válvula de pie en bronce 2" | 1 |  | 211024
23 | Válvula de pie en bronce 3" | 1 |  | 427530
24 | Cheque horizontal 1" bronce | 1 |  | 147500
25 | Cheque horizontal 1 1/2" bronce | 1 |  | 169100
26 | Cheque horizontal 2" bronce | 1 |  | 200922
27 | Cheque horizontal 3" bronce | 1 |  | 488582
28 | Válvula cortina 1" bronce | 1 |  | 147500
29 | Válvula cortina 1 1/2" bronce | 1 |  | 153900
30 | Válvula cortina 2" bronce | 1 |  | 187618
31 | Válvula cortina 2 1/2" bronce | 1 |  | 256300
32 | Válvula cortina 3” bronce | 1 |  | 272414
33 | Tanque Hidroacumulador metálico 200 litros | 1 |  | 1478827
34 | Tanque Hidroacumulador metálico 300 litros | 1 |  | 1739917
35 | Membrana butile para Tanque hidroacumulador de 200 lts | 1 |  | 865900
36 | Membrana butile para Tanque hidroacumulador de 300 lts | 1 |  | 1013947
37 | Motobomba de 1/4 dosificadora de químico | 1 |  | 705065
38 | Manguera SAE 100R2 de 12 metros de longitud con terminal H-H de ¼” BSP en abanico para lavado, incluye punta antilatigo, boquilla y protector en polipropileno transparente continuo | 1 |  | 227483
39 | Válvula de seguridad SV220 | 1 |  | 418473
40 | Bomba de diafragma para jabón Marca FLOJET - VITON | 1 |  | 1220785
41 | Estación on-off IP 67 | 1 |  | 259050
42 | Válvula de 3/4" accionada con Flotador mecánico bronce | 1 |  | 149850
43 | Válvula de 1/2" accionada con Flotador mecánico bronce | 1 |  | 190000
44 | Válvula de 1" accionada con Flotador mecánico bronce | 1 |  | 252500
45 | Válvula de 2" accionada con Flotador mecánico bronce | 1 |  | 251549
46 | Flotador eléctrico agua potable 3 a 10 metros cable | 1 |  | 191150
47 | Flotador eléctrico aguas negras 3 a 10 metros cable | 1 |  | 199650
Total (Sumatoria valores unitarios antes de IVA)
Nombre y firma
NOTA 1: Se deberá presentar la propuesta económica, única y exclusivamente en la estructura y formato aquí establecido.
NOTA 2: El menor precio total ofrecido, será el menor precio de la sumatoria del total de los repuestos.
NOTA 3: Los pecios unitarios antes de IVA establecidos por el contratista deben ser sostenidos durante el tiempo de ejecución del contrato