## Hoja1
Lista de artículos
Nivel | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado | Comentarios del comprador
| 1 | 72151000 | 1. CALDERA GENERADOR DE VAPOR CALDERA MARCA CONTINENTA DE 125 BHP. | 1 | UN |  |  | UBICACIÓN: HOSPITAL KENNEDY -MARCA: CONTINENTAL -No. SERIE: AC0220 -CAPACIDAD EN BHP: 125 -PRESION MAX: 150 PSI -SUP CALENTAMIENTO: 625 -PLACA TUBO: 5/8 -VASO PRESION: 3/8 -CAP VALVULA: 5237 LH -AÑO DE CONSTRUCCION: 1983 -CONT. ELECTRICO: 110 V 2. QUEMADOR: TIPO PAQUETE -MARCA: ECOFLAM BLU 1700 -POTENCIA TÉRMICA: -MÁXIMA EN SEGUNDA LLAMA: 6.039.490 BTU/hora -MÍNIMA EN PRIMER LLAMA: 1.166.952 BTU / hora -CONSUMO DE COMBUSTIBLE: gas natural -TIPO DE TRABAJO: Industrial -ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 60 HZ. 3. MOTOBOMBA PARA INYECCION AGUA: -MARCA: IHM, -SUCCION DE 1.1/2, -DESCARGA 1.1/2 -VOLTAJE: TRIFASICA 220 V 4.- TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y/O CONDENSADOS
| 2 | 72151000 | 1. CALDERA GENERADOR DE VAPOR CALDERA MARCA CONTINENTA DE 125 BHP. | 1 | UN |  |  | UBICACIÓN: HOSPITAL KENNEDY -MARCA: CONTINENTAL -No. DE SERIE: AC0221 -CAPACIDAD EN BHP: 125 -PRESION MAX: 150 PSI -SUP CALENTAMIENTO: 625 -PLACA TUBO: 5/8 -VASO PRESION: 3/8 -CAP VALVULA: 5237 L H -AÑO DE CONSTRUCCION: 1983 -CONT. ELECTRICO: 110 V 2.- QUEMADOR TIPO PAQUETE -MARCA: RIELLO RS100 -POTENCIA TÉRMICA: -MÁXIMA EN SEGUNDA LLAMA: 4.000.000 BTU/hora -MÍNIMA EN PRIMER LLAMA: 790.000 A 2.400.000 BTU / Hora -CONSUMO DE COMBUSTIBLE: gas natural -TIPO DE TRABAJO: Industrial -TIPO DE OPERACIÓN: dos etapas progresivo. -ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 3 N AC, 220 V, 60 HZ. 3. MOTOBOMBA PARA INYECCION AGUA: -ARCA: IHM -SUCCION DE 1.1/2, -DESCARGA 1.1/2 -VOLTAJE: TRIFASICA 220 V
| 3 | 72151000 | TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE DE 1400 GALONES | 1 | UN |  |  | UBICACIÓN: HOSPITAL DE KENEDY 1. TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE -MARCA: CALDERAS Y PRENSAS -CAPACIDAD: 1400 GALONES -DIAMETRO: 150 CMS -LARGO CUERPO: 350 CMS -TIPO: HORIZONTAL -CUERPO TANQUE: EN LAMINA ACERO INOXIDABLE 304. -CALIBRE: 3/16” -TAPAS: ABOMBADAS EN LAMINA ACERO INOXIDABLE 304 DE 1⁄4 “. -BASE: EN ANGULO ESTRUCTURAL HR 1⁄4” -AISLAMIENTO TERMICO: LANA FIBRA DE VIDRIO DE 2” -FORRO: LAMINA ACERO INOXIDABLE BRILLANTE. -CON SUS RESPECTIVAS UNIONES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADAS PARA ENTRADA SALIDA AGUA, ENTRADA-SALIDA VAPOR, DRENAJES Y ACCESORIOS PARA INSTRUMENTACION. 2. INTERCAMBIADOR DE CALOR -PLACAS: EN ACERO INOXIDABLE 304 INTERCAMBIABLES -ENTRADAS: 1 1⁄4” -TUBERÍA EN COBRE, CHEQUES, FILTRO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN INTERCAMBIADOR DE CALOR -BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE ALTO CAUDAL A 120/220V 60 HZ. -BOMBA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE, ALTO CAUDAL A 120/220V 60 HZ. -DOS VÁLVULAS DE PREMEZCLA DE 1” 3. TABLERO ELECTRICO: -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR CON ELECTROVÁVULA SOLENOIDE, -CONTACTORES, RELEVOS, INTERRUPTORES, ALARMA SONORA Y PILOTO SEÑALIZACION. 4. MOTOBOMBA RECIRCULACION AGUA: -MARCA: PEDROLLO -SUCCION: 1” -DESCARGA: 1” -VOLTAJE:BIFASICA 220 5. MOTOBOMBA INTERCAMBIO: - SUCCION : 1.1/2” -MARCA: GRUNFOS -DESCARGA: 1.1/2” -VOLTAJE: MONOFASICA: 110 V
| 4 | 72151000 | 1. TANQUE DE 1000 LITROS: | 1 | UN |  |  | TRES (03) TANQUES DE 1.000 LITROS DE ACUMULACIÓN PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE CON SERPENTINA INCORPORADO DE ALTO RENDIMIENTO. UBICACIÓN: HOSPITAL KENNEDY. -EQUIPO : TRES (03) TANQUES -MARCA: ELBI -SERIES N°: 11415178 / 11415181 / 11415191. PROCEDENCIA: ITALIA 2. INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS -SERIES: 2018/30118-83091 F00189 -PLACAS: EN ACERO INOXIDABLE 304 INTERCAMBIABLES -ENTRADAS: 1 1⁄4” -TUBERÍA EN COBRE, CHEQUES, FILTRO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN INTERCAMBIADOR DE CALOR -BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE ALTO CAUDAL A 120/220V 60 HZ. -BOMBA DE INTERCAMBIO DE AGUA CALIENTE, ALTO CAUDAL A 120/220V 60 HZ. -DOS VÁLVULAS DE PREMEZCLA DE 1” 3. TABLERO PARA CONTROL ELECTRICO: -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR CON ELECTROVÁVULA SOLENOIDE, -CONTACTORES, RELEVOS, INTERRUPTORES, ALARMA SONORA Y PILOTO SEÑALIZACION.
| 5 | 72151000 | CALDERA CONTINENTAL DE 30 BHP UBICACIÓN: HOSPITAL TINTAL. | 1 | UN |  |  | 1. EQUIPOS: CALDERA GENERADOR DE VAPOR -MARCA: CONTINENTAL -QUEMADOR TIPO VORI-FLO TREN DE GAS -CAPACIDAD: 30 BHP -SERIE: CC0798 -MODELO: E52C30C-2G -VOLTAJE: 220 2. TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA -CAPACIDAD: 500 GALONES APROX -SERIE: NO TIENE FICHA TECNICA -CANTIDAD: DOS (2) -UBICACIÓN: HOSPITAL TINTAL-CUARTO DE MÁQUINAS 3. INTERCAMBIADORES DE CALOR: -ESTAN EN PARTE INTERNA DE TANQUES Y NO HAY FICHA TECNICA DE LOS MISMOS. -CANTIDAD DE INTERCAMBIADORES: DOS
| 6 | 72151000 | TANQUE PARA ALMACENAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE AGUA. | 1 | UN |  |  | UBICACIÓN: FLORALIA 1. TANQUE PARA ALMACENAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE AGUA -MARCA: BRADFORD WHITE CORPORATION -CAPACIDAD: 80 GAL. -TIPO: VERTICAL -CUERPO TANQUE: EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE 304. -CALIBRE: 3/16” -TAPAS: ABOMBADAS EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE 304 DE 1⁄4 “. -BASE: EN ANGULO ESTRUCTURAL HR 1⁄4” -AISLAMIENTO TERMICO: LANA FIBRA DE VIDRIO DE 2” -FORRO: CON SU RESPECTIVO FORRO. -CON SUS RESPECTIVAS UNIONES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADAS PARA ENTRADA-SALIDA DE AGUA SOLDADAS CON PROCESO TIC. TUBERÍA Y ACCESORIOS EN COBRE RÍGIDO PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE E INTERCAMBIO DE CALOR CONECTADA A LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AGUA FRÍA Y SALIDA DE AGUA CALIENTE, ALENTADOR. TUBERÍA PARA DRENAJES Y ACCESORIOS PARA INSTRUMENTACIÓN. -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR, TABLERO PARA CONTROL ELÉCTRICO, VÁLVULAS PARA AGUA CALIENTE Y SISTEMA DE RETORNO. 2. QUEMADOR: TIPO ATMOSFÉRICO -POTENCIA: 76.000 BTU /HORA 3. TANQUE DE EXPANSION -MARCA: AQUA PACK -TIPO: HORIZONTAL -PROCEDENCIA: ITALIANA -CAPACIDAD: 24 LITROS -PRESION MAXIMA: 8 BARES
| 7 | 72151000 | CALDERA CALENTADOR AGUA | 1 | UN |  |  | UBICACIÓN: TRINIDAD GALAN- USS SUR 1. EQUIPOS: CALDERA CALENTADOR AGUA -MARCA: AJAX -CAPACIDAD: 4 BHP -SERIE: OFMI-3-1 -MODELO: T-115 GLN 2. DOS TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. -CANTIDAD: DOS -CAPACIDAD: 300 GAL. APROXIMADAMENTE. 3. TABLERO ELECTRICO: -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR CON ELECTROVÁVULA SOLENOIDE, -CONTACTORES, RELEVOS, INTERRUPTORES, ALARMA SONORA Y PILOTO SEÑALIZACION. 4. MOTOBOMBA RECIRCULACION AGUA: -MARCA: GRUNFOS -SUCCION: 1.1/2” -DESCARGA: 1.1/2” -VOLTAJE: BIFASICA 220 5. MOTOBOMBA INTERCAMBIO: -MARCA: GRUNFOS -SUCCION: 1.1/2” -DESCARGA: 1.1/2” -VOLTAJE: MONOFASICA: 110 V
| 8 | 72151000 | CALDERA CALENTADOR AGUA. | 1 | UN |  |  | UBICACIÒN: CAMÍ UNO FONTIBÓN 1. CALDERA CALENTADOR AGUA - MARCA: BRADFORD WHITE -CAPACIDAD: 40 GALONES - SERIE: 1135329067 D/N -402 -MODELO: MI403S6FBN -AÑO CONSTRUCCION: NO REGISTRA 2. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA -CAPACIDAD 300 GALONES APROX. 3. TABLERO ELECTRICO: -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR CON ELECTROVÁVULA SOLENOIDE, -CONTACTORES, RELEVOS, INTERRUPTORES, ALARMA SONORA Y PILOTO SEÑALIZACION. 4. MOTOBOMBA RECIRCULACION AGUA: -MARCA: PEDROLLO -SUCCION: 1” -DESCARGA: 1” -VOLTAJE:BIFASICA 220 5. MOTOBOMBA INTERCAMBIO: -MARCA: GRUNFOS -SUCCION: 1.1/2” -DESCARGA: 1.1/2” -VOLTAJE: MONOFASICA: 110 V
| 9 | 72151000 | CALDERA GENERADOR DE VAPOR DE 10 BHP A GAS | 1 | UN |  |  | UBICACIÓN: FONTIBON CAMI 2 1. CALDERA GENERADOR DE VAPOR -MARCA: CALDERAS Y PRENSAS -MODELO. 2019. -TIPO: VERTICAL UN PASO CÁMARA HÚMEDA. -CAPACIDAD: 10 BHP -COMBUSTIBLE: PUEDE TRABAJAR CON ACPM, GAS -PRODUCCION DE VAPOR: 345 LBS DE VAPOR -HORA A 212°F APROX. -PRESION DE TRABAJO: 90 PSI. -PRESION DE DISEÑO: 150 PSI. -AISLAMIENTO TERMICO: FIBRA VIDRIO, ASBESTO, CEMENTO REFRACTARIO Y FORRO LAMINA ACERO INOXIDABLE. -TUBERIA: EN ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA EXPANDIDA DE 2” ASTM192 -SISTEMA ELECTRICO: 110- 220 VOLTIOS -VASO PRESION: FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CÁLIDO GRADO 70 A -516 -OPERACION: AUTOMÁTICA ON-OFF 2. QUEMADOR: TIPO PAQUETE PARA GAS NATURAL -RIELLO Y/O BALTUR 3. TABLERO ELECTRICO -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR CON ELECTROVÁVULA SOLENOIDE, -CONTACTORES, RELEVOS, INTERRUPTORES, ALARMA SONORA Y PILOTO SEÑALIZACION. -CONTROL DE NIVEL POR BAJO Y/O EXTRABAJO NIVEL AGUA 4. TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y/O CONDENSADOS: -CAPACIDAD: 30 GAL APROXIMADAMENTE. -MATERIAL: ACERO INOXIDABLE -MOTOBOMBA PARA INYECCION DE AGUA
| 10 | 72151000 | CALDERA CALENTADOR AGUA | 1 | UN |  |  | UBICACIÓN: FONTIBÓN CAMI 2 1. EQUIPOS: CALDERA CALENTADOR AGUA -MARCA: LAARS -CAPACIDAD: MAX. 850 MIL BTU/ HORA -SERIE: CO5158148 -MODELO: PW0850INO9C1ACXX 2. TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA -CAPACIDAD: 600 GALONES APROX -TIPO: VERTICAL -CUERPO TANQUE: EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE 304. -CALIBRE: 1/4” -TAPAS: ABOMBADAS EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE 304 DE 1⁄4 “. -BASE: EN ANGULO ESTRUCTURAL HR 1⁄4” -AISLAMIENTO TERMICO: LANA FIBRA DE VIDRIO DE 2” -FORRO: LAMINA ACERO INOXIDABLE BRILLANTE. -CON SUS RESPECTIVAS UNIONES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADAS PARA ENTRADA-SALIDA DE AGUA SOLDADAS CON PROCESO TIC. TUBERÍA Y ACCESORIOS EN COBRE RÍGIDO PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE E INTERCAMBIO DE CALOR CONECTADA A CALDERA. TUBERÍA PARA DRENAJES Y ACCESORIOS PARA INSTRUMENTACIÓN. -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR, TABLERO PARA CONTROL ELÉCTRICO, VÁLVULAS PARA AGUA CALIENTE Y SISTEMA DE RETORNO.
| 1 | 72151000 | VALVULA REGULADORA DE 1/2PULGADA | 1 | UN
| 2 | 72151000 | CHEQUE TIPO CORTINA 1/2 PULGADA | 1 | UN
| 3 | 72151000 | ELECTRODOS DE 9/16 X12 | 1 | UN
| 4 | 72151000 | VALVULA SELENOIDE PARA GAS CERRADA DE 1PULGADA | 1 | UN
| 5 | 72151000 | UNIVERSAL EN ACERO AL CARBON 1/2PULGADA | 1 | UN
| 6 | 72151000 | JUEGO DE MICRO SWISTH PARA MAC DONELL | 1 | UN
| 7 | 72151000 | VALVULA GLOBO 1/2PULGADA ROSCADA | 1 | UN
| 8 | 72151000 | DIAFRAGMA PARA MAC DONELL | 1 | UN
| 9 | 72151000 | BREAKER TRIFASICO X32 AMPERIOS | 1 | UN
| 10 | 72151000 | CONTACTORES DE 32 AMPERIOS | 1 | UN
| 11 | 72151000 | TRANSFORMADOR DE ENCEDICO DE 120 A 10000 | 1 | UN
| 12 | 72151000 | AUTOREGULADORA GLOBO DE 11/2PULGADAVALVULA GLOBO 2PULGADA ROSCADA | 1 | UN
| 13 | 72151000 | IMPELENTES DE 2PULGADA | 1 | UN
| 14 | 72151000 | REGULADOR DE GAS | 1 | UN
| 15 | 72151000 | MANOMETROS 100 PSI | 1 | UN
| 16 | 72151000 | TRANPAS DE 1/2PULGADA PARA VAPOR | 1 | UN
| 17 | 72151000 | VALVULAS TIPO BOLA PARA GAS DE 3/4PULGADA | 1 | UN
| 18 | 72151000 | VALVULA TIPO GLOBO DE 1PULGADA | 1 | UN
| 19 | 72151000 | NIPLES DE 3/4PULGADA X 50 CM | 1 | UN
| 20 | 72151000 | RACOR DE ALTA PRESION | 1 | UN
| 21 | 72151000 | TUBO DE 1PULGADA ACERO AL CARBON X METRO | 1 | UN
| 22 | 72151000 | TUBO DE 3/4PULGADA ACERO AL CARBON X METRO | 1 | UN
| 23 | 72151000 | TUBO DE NIVEL PARA COLUMNA AGUA | 1 | UN
| 24 | 72151000 | PINTURA NEGRA PARA ALTAS TEMPERATURAS X GALON | 1 | UN
| 25 | 72151000 | CORAZA DE 1/2PULGADA X 1 MT | 1 | UN
| 26 | 72151000 | CAÑUELA 1PULGADA X 1 MT | 1 | UN
| 27 | 72151000 | EMPAQUETADURA COLUMNA DE AGUA | 1 | UN
| 28 | 72151000 | GRIFO DE PURGA 1/2PULGADA | 1 | UN
| 29 | 72151000 | RODAMIENTOS PARA MOTOR QUEMADOR | 1 | UN
| 30 | 72151000 | KIT SISTEMA DE IGNICION (ELECTRODO, SENSOR Y CABLEADO) | 1 | UN
| 31 | 72151000 | ELECTROVALVULA SOLENOIDE PARA GAS | 1 | UN
| 32 | 72151000 | EMPAQUE TAPON DE INSPECCION | 1 | UN
| 33 | 72151000 | KIT EMPAQUETADURA COMPUERTAS CALDERA | 1 | UN
| 34 | 72151000 | CABLE POR METRO SILICONADO CON TERMINALES | 1 | UN
| 35 | 72151000 | TEE DE 1PULGADA EN ACERO AL CARBON | 1 | UN
| 36 | 72151000 | TEE DE 1/2PULGADA EN ACERO AL CARBON | 1 | UN
| 37 | 72151000 | CODO DE 1 PULGADA EN ACERO AL CARBONO | 1 | UN
| 38 | 72151000 | UNIVERSAL DE 1/2 PULGADA EN COBRE | 1 | UN
| 39 | 72151000 | CODO 1/2PULGADA EN COBRE | 1 | UN
| 40 | 72151000 | FILTRO DE 1 1/2PULGADA PARA ENTRADA A BOMBA DE AGUA | 1 | UN
| 41 | 72151000 | BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE ALTO CAUDAL A 120/220V 60 HZ | 1 | UN
| 42 | 72151000 | BOMBA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE, ALTO CAUDAL A 120/220V 60 HZ | 1 | UN
| 43 | 72151000 | TUBO DE COBRE DE 1/2PULGADA X 50 CM | 1 | UN
| 44 | 72151000 | MANGUERA FLEXOMETRICA PARA GAS DE 3/4PULGADA X 50 CM | 1 | UN
| 45 | 72151000 | FLOTADOR DE TANQUE DE CONDENSADO | 1 | UN