# ANEXO 2

# OFERTA ECONOMICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS DE LA OFERTA

OBJETO: MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL SENDERO PEATONAL DE LAS ZONAS DE DESCENSO DE PASAJEROS Y ZONA PEATONAL DE ACCESO A LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNI | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento general de cubierta existente, aseo de canales y verificación de ductos de desagüe | m2 | 312 |  |  |
| 2 | desmonte de cubierta existente en policarbonato y accesorios de norma | m2 | 312 |  |  |
| 3 | pintura de estructura metálica existente incluye barandas, patio trasero (zona de desembarque de pasajeros | Ml |  |  |  |
| 4 | lamina de policarbonato alveolar color bronce x 8mm, 11.80m x 2.10 m | UN | 3 |  |  |
| 5 | Base omegal de 5.90 en aluminio | UN | 4 |  |  |
| 6 | Tapa en policarbonato de 11.80 | UN | 12 |  |  |
| 7 | U de remate en 8 mm | UN | 22 |  |  |
| 8 | Rollo de cinta micro perforada | UN | 2 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL EN LETRAS:

Nombre o Razón Social del Oferente:  		 Cédula de ciudadanía o NIT:  	 Representante Legal: