## Hoja1
ANÁLISIS ESTUDIO DE MERCADO: Materiales de formación SENNOVA
[7 empty] | outsourcing comercial |  |  |  | BIOSOLUTIONS |  |  |  | PROMEDIO
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | CÓDIGO ORIONS | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | valor unitario promedio | valor total promedio
1 | Electrodo serigrafiado de Carbono | 300565 | 39121406 | Especificaciones técnicas: Material WE: Carbono Modificación de la superficie: en blanco Cantidad de Wes: 1 Material CE: Carbono Sistema de electrodos: CE + RE + WE RE combinado y: CE No Ø del disco WE/mm: 3 Área geométrica WE. 7,07 mm² Material RE: Plata Material de soporte: Poliéster Dimensiones del soporte / mm: 8 por 10 Posibles aplicaciones: Electrólisis, Modificación con biomoléculas, capas de arilo (química diazonio) o similar, Detección de especies activas redox | Unidad | 200 | 11500 | 2185 | 13685 | 2737000 | 14833.33 | 2818.3327 | 17651.6627 | 3530332.54 | 13166.665 | 2501.6663 | 15668.3314 | 3133666.27
2 | Electrodo serigrafiado de oro | 300565 | 39121406 | Especificaciones técnicas: MATERIAL WE: Recubrimiento de Oro Modificación de la superficie: en blanco Cantidad de Wes: 1 Material CE: Carbono Sistema de electrodos: CE + RE + WE RE combinado y: CE No Ø del disco WE/mm: 3 Área geométrica WE. 7,07 mm² Material RE: Plata Material de soporte: Poliéster Dimensiones del soporte / mm: 8 por 10 Posibles aplicaciones: Electrólisis, Modificación con biomoléculas, capas de arilo (química del diazonio) o similar, Detección de especies activas redox | Unidad | 15 | 28500 | 5415 | 33915 | 508725 | 37500 | 7125 | 44625 | 669375 | 33000 | 6270 | 39270 | 589050
3 | Potentiostato de sensado inteligente | 249800 | 60104508 | Potentiostato de sensado inteligente Es el potenciostato listo para usar más pequeño del mundo disponible en el mercado. Este se puede insertar directamente en un teléfono inteligente o tableta y controlarse a través de la aplicación de Android PStouch. Adicionalmente, es compatible con las técnicas electroquímicas más comunes, incluida la voltamperometría cíclica, la voltamperometría de onda cuadrada y la espectroscopia de impedancia (FRA / EIS). Incluye: ▪ Sensit Analizador inteligente de potenciostato/impedancia ▪ PStouch para Android (Google Play Store) ▪ Versión SPE de Dummy Cell ▪ Adaptador SPE a tornillo-terminal ▪ Cable USB-C hembra a USB-A ▪ Adaptador USB-C hembra a micro USB ▪ Protector de puerto USB-C | Unidad | 1 | 5700000 | 1083000 | 6783000 | 6783000 | 7416666.67 | 1409166.6673 | 8825833.3373 | 8825833.3373 | 6558333.335 | 1246083.3336 | 7804416.6686 | 7804416.6686
4 | Columnas de inmunoafinidad para detección de ocratoxina A | 275242 | 40161809 | Columnas de inmunoafinidad con anticuerpos fijos en una fase adsorbente empleadas especificamente en la purificación de ocratoxina A con la tecnica de extracción en fase solidad. Diseñados con criterios de versatilidad, practicidad y confiabilidad, son específicos para el análisis individual o simultáneo de micotoxinas. La purificación de extractos utilizando los cartuchos tarda menos de un minuto y gracias a su excelente limpieza y altos porcentajes de recuperación resultan ideales en la preparación de muestras para el análisis cromatográfico final (HPLC, TLC y GC). | Paquete por 50 unidades | 1 | 3660000 | 695400 | 4355400 | 4355400 | 6100000 | 1159000 | 7259000 | 7259000 | 4880000 | 927200 | 5807200 | 5807200
5 | HPLC-OTA Ocratoxina A | 289488 | 41116107 | Estandar de ocratoxina A grado HPLC por 10 µg/mL de ocratoxina A en metanol, vial x 1 mL Soluciones de trabajo de micotoxinas de concentración garantizada y listas para su uso, calibradas por espectrofotometría de acuerdo con la metodología AOAC (Association of Official Analytical Chemists International). | Frasco | 1 | 550000 | 104500 | 654500 | 654500 | 1090000 | 207100 | 1297100 | 1297100 | 820000 | 155800 | 975800 | 975800
6 | ACETONITRILO HPLC | 275198 | 12191502 | ACETONITRILO HPLC x4 L, para cromatografia de liquidos de alta eficiencia. | Frasco | 1 | 190000 | 36100 | 226100 | 226100 | 260000 | 49400 | 309400 | 309400 | 225000 | 42750 | 267750 | 267750
7 | METANOL HPLC | 289302 | 12191502 | METANOL HPLC x4 L >= 99.9%, para cromatografia de liquidos de alta eficiencia | Frasco | 1 | 100000 | 19000 | 119000 | 119000 | 291666.67 | 55416.6673 | 347083.3373 | 347083.3373 | 195833.335 | 37208.3337 | 233041.6687 | 233041.6687
8 | Alcohol Etílico 75% x 4 Litros. | 289302 | 12191502 | Alcohol Etílico 75% x 4 Litros. Desinfección de áreas y superficies. Grado analítico e industrial, producto controlado. X 4L. | Frasco | 4 | 55000 | 10450 | 65450 | 261800 | 108333.33 | 20583.3327 | 128916.6627 | 515666.6508 | 81666.665 | 15516.6663 | 97183.3314 | 388733.3254
9 | Acrodisc, SUPOR (PES), Ø 25 mm x 0,2µm, estéril. 50 und. Filtro de jeringa. | 1401615 | 41104904 | Acrodisc, Ø 25 mm x 0,2µm, estéril. 50 und. Filtro de jeringa. Filtros de jeringa con altas velocidades de flujo y baja unión a proteínas. Caudales superiores y rendimientos más altos que los dispositivos de la competencia. | Paquete | 1 | 450000 | 85500 | 535500 | 535500 | 266666.67 | 50666.6673 | 317333.3373 | 317333.3373 | 358333.335 | 68083.3337 | 426416.6686 | 426416.6686
10 | Kits viales 9-425 para cromatografía Paq x 100. | 249782 | 41121806 | Kits viales 9-425 para cromatografía Paq x 100. Los viales de 9-425 de amplia apertura se pueden utilizar en todos los inyectores automáticos habituales. | Paquete | 1 | 150000 | 28500 | 178500 | 178500 | 133866.67 | 25434.6673 | 159301.3373 | 159301.3373 | 141933.335 | 26967.3337 | 168900.6687 | 168900.6687
11 | Puntas (tips) para micropipetas, bolsa (x1.000 u). 5 - 10 µL. | 230573 | 41121609 | Puntas (tips) para micropipetas, bolsa (x1.000 u). 5 - 10 µL. Fabricadas en polipropileno de elevada pureza y sin cadmio. Poseen alta transparencia y un optimo grado hidrorepelente para reducir un mínimo la retención de líquidos en las paredes internas. | Bolsa | 1 | 50000 | 9500 | 59500 | 59500 | 65000 | 12350 | 77350 | 77350 | 57500 | 10925 | 68425 | 68425
12 | Puntas (tips) para micropipetas, bolsa (x1000 u.). 2 -200 µL. | 230573 | 41121609 | Puntas (tips) para micropipetas, bolsa (x1000 u.). 2 -200 µL. Fabricadas en polipropileno de elevada pureza y sin cadmio. Poseen alta transparencia y un optimo grado hidrorepelente para reducir un mínimo la retención de líquidos en las paredes internas. | Bolsa | 1 | 35000 | 6650 | 41650 | 41650 | 42500 | 8075 | 50575 | 50575 | 38750 | 7362.5 | 46112.5 | 46112.5
13 | Puntas (tips) para micropipetas, bolsa (x500 u.) 100 - 1000 µL. | 230573 | 41121609 | Puntas (tips) para micropipetas, bolsa (x500 u.) 100 - 1000 µL. Fabricadas en polipropileno de elevada pureza y sin cadmio. Poseen alta transparencia y un optimo grado hidrorepelente para reducir un mínimo la retención de líquidos en las paredes internas. | Bolsa | 1 | 25000 | 4750 | 29750 | 29750 | 66666.67 | 12666.6673 | 79333.3373 | 79333.3373 | 45833.335 | 8708.3337 | 54541.6686 | 54541.6686
14 | Viales de uso general con tapa y septa Paq. x 100. | 249782 | 41104904 | 20 mL, vidrio ambar 27.5 x 57 mm, base plana, 24-400 cuello de rosca + tapa + septa Utilizador para: Los frascos del almacenaje también nombraron los frascos de la muestra, usados en el paquete del agente biológico, cosméticos, química de alto valor y así sucesivamente. Proporcionar un pH constante para la duración de la vida de almacenamiento de la muestra. El inserto químico puede ser adecuado para la mayoría de las aplicaciones de cromatografía y almacenamiento. | Paquete | 1 | 125000 | 23750 | 148750 | 148750 | 366133.33 | 69565.3327 | 435698.6627 | 435698.6627 | 245566.665 | 46657.6663 | 292224.3313 | 292224.3313
15 | GR 4 24CM 100/PK Restricción: PAPEL CUALITATIVO | 282325 | 41104904 | GR 4 24CM 100/PK Restricción: PAPEL CUALITATIVO Paquete por 100 unidades, papel filtro utilizado en procesos que requieren análisis cualitativos. Fabricado a partir de linters de algodón de alta calidad tratados para lograr un contenido mínimo de celulosa alfa del 98%. Los precipitados analíticos típicos incluyen sulfato de bario, ácido metastánico y carbonato de calcio finamente precipitado. | Paquete | 1 | 115000 | 21850 | 136850 | 136850 | 384000 | 72960 | 456960 | 456960 | 249500 | 47405 | 296905 | 296905
16 | Filtros de jeringa de 13 mm de diámetro | 1401615 | 41104904 | Filtros de jeringa de 13 mm de diámetro, tamaño de poro 0,45 micras en PVDF x50 unidades. Filtros de jeringa con altas velocidades de flujo y baja unión a proteínas. Caudales superiores y rendimientos más altos que los dispositivos de la competencia. | Paquete | 1 | 215000 | 40850 | 255850 | 255850 | 266666.67 | 50666.6673 | 317333.3373 | 317333.3373 | 240833.335 | 45758.3337 | 286591.6687 | 286591.6687
17 | Filtro de membrana, tamaño de poro de 0,45 μm | 258117 | 41104904 | 25 mm de diámetro, membrana de ésteres mixtos de celulosa (MCE), hidrofílico, blanco, x 100 discos Material a base de membrana de ésteres de celulosa mixta (MCE) filtro simple filtro blanco Nivel de calidad: 400 Agencia de acuerdo con AS D4898 esterilidad no estéril característica hidrofílico parámetro Caudal de aire de 4 L/min-cm2 Caudal de agua de 60 mL/min-cm2 75 °C máx. temperatura. diám. del filtro 25 milímetros grosor 150 μm extraíbles gravimétricos 2.5% índice de refracción n/D 1,51 matriz, tamaño de poro de 0,45 μm 79 % porosidad capacidad, capacidad de adsorción de 160 μg/cm2 (insulina) punto de burbuja ≥1,8 bar, aire con agua a 23 °C enviado en ambiente. | Paquete | 1 | 125000 | 23750 | 148750 | 148750 | 405733.33 | 77089.3327 | 482822.6627 | 482822.6627 | 265366.665 | 50419.6663 | 315786.3314 | 315786.3314
18 | Barras de agitación magnéticas, cilíndricas, PTFE | 275997 | 53141619 | Barras de agitación magnéticas, cilíndricas, PTFE Fabricado en PTFE. Las barras agitadoras magnéticas de PTFE, de forma cilíndrica, son adecuadas para aplicaciones universales. La superficie lisa y redondeada proporciona una acción de agitación eficaz. dimenciones 15 mm x Ø 45 mm | Unidad | 8 | 12000 | 2280 | 14280 | 114240 | 10266.67 | 1950.6673 | 12217.3373 | 97738.6984 | 11133.335 | 2115.3337 | 13248.6686 | 105989.3492
VALOR TOTAL | [9 empty] | 17294865 |  |  |  | 25228237.2384 |  |  |  | 21261551.1192

## Hoja2
3133666.27 | 3133700
7804416.6686 | 7804416.6675
5807200 | 5459500 | 347700
975800 | 975800
267750 | 267750
233041.6687 | 233041.665
388733.3254 | 388733.34
426416.6686 | 585083.335 | -158666.6664
168900.6687 | 168900.665
68425 | 68425
46112.5 | 46112.5
54541.6686 | 54541.665
292224.3313 | 292224.335
296905 | 296905
286591.6687 | 286591.6675
315786.3314 | 315786.335
105989.3492 | 620069.332 | -514079.9828
20672501.1192 | 20997581.507 | -325046.6492