## PPTO
[5 empty] | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |  |  | 1010-F-GCT-45-V2
[5 empty] | PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN |  |  | VIGENCIA 09/01/2014
[5 empty] | FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | PAGINA 1 DE 1
PRESUPUESTO OFICIAL
DD MM AAAA
|  |  | FECHA DE ELABORACION: |  |  | 2022-09-19
|  |  | OBJETO: |  |  | RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META
|  |  | TERMINO DE EJECUCION: |  |  | 13 MESES y 15 DIAS
|  |  | DIRECCION; |  |  | KM 26 VIA PUERTO LOPEZ- VDA POMPEYA
Nº | ESPECIFICACIONES GENERAL | ESPECIFICACIONES PARTICULAR | ITEM | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | UNDIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | 1 |  | DEMOLICIONES Y PRELIMINARES
|  |  | 1.1 |  | DEMOLICIONES GENERALES
1 | A 029.001.225 | 1875 | 1.1.1 |  | DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES INCLUYE: (MUROS, ESTRUCT. CONFINAM, CUBIERTA,DESMONTESAPARATOS, CARP, Y RETIROS SOBRANTES) | M2 | 2493.31 | 88962 | 221809844
2 | A 029.001.226 | 1876 | 1.1.2 |  | DEMOLICIÓN PLACAS PISO E=0.10M INC CARGUE MANUAL, RETIRO 5 KM | M2 | 3504.18 | 24282 | 85088499
|  |  | 2 |  | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
|  |  | 2.1 |  | LOCALIZACION Y REPLOANTEO
3 | A 001.001.004 | 2110 | 2.1.1 |  | LOCALIZACION TOPOGRAFICA (sardineles y redes) | ML | 756.75 | 1628 | 1231989
4 | A 001.001.005 | 2111 | 2.1.2 |  | LOCALIZACION Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA VIAS (excavacion y conformacion de banca - ancho de calzada 6-8m) | ML | 377.1 | 7052 | 2659309
5 | A 001.001.006 | 2112 | 2.1.3 |  | TRAZADO Y REPLANTEO ARQUIT | M2 | 6154.56 | 4158 | 25590660
|  |  | 2.2 |  | DESCAPOTES MAQ./MANUAL
6 | A 001.004.003 | 2113 | 2.2.1 |  | DESCAPOTE MECANICO.e= < 0.2m,lnc retiro.5 kms | M2 | 4708.56 | 13148 | 61908147
7 | A 001.004.002 | 54 | 2.2.2 |  | DESCAPOTE MANUAL INC RETIRO | M2 | 399.68 | 7932 | 3170262
8 | A 001.004.001 | 53 | 2.2.3 |  | DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,lnc retiro.5 kms | M2 | 6211.56 | 8947 | 55574827
9 | A 026.003.061 | 731 | 2.2.4 |  | TALA ARBOL CLASE II 5m<H<10m inc. transp5km, desen | UN | 9 | 268564 | 2417076
10 | A 026.003.062 | 732 | 2.2.5 |  | TALA ARBOL CLASE III 10m<H<20m inc. transp5km, des | UN | 62 | 424796 | 26337352
11 | A 026.003.063 | 733 | 2.2.6 |  | TALA ARBOL CLASE IV 20m<H<30m inc. transp5km, dese | UN | 10 | 692315 | 6923150
|  |  | 2.3 |  | EXCAVACIONES
12 | V 003.002.004 | 1414 | 2.3.1 |  | EXCAV MECAN INC RETIRO DE SOBRANTES(xa cajas vías- | M3 | 2168.65 | 42747 | 92703282
13 | A 002.001.004 | 2114 | 2.3.2 |  | EXCAVA. MANUAL VIAS CONGLOMER 0,20M. Incl retiro 5 km | M3 | 197.6 | 37940 | 7496944
14 | V 003.002.013 | 1819 | 2.3.3 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO HUMEDO H < 4.0M | M3 | 4542.19 | 34344 | 155996973
15 | A 002.001.001 | 72 | 2.3.4 |  | EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms | M3 | 144.55 | 67710 | 9787481
16 | A 002.002.007 | 2115 | 2.3.5 |  | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMER TERRAC. Inc retiro 5 km | M3 | 2544 | 46230 | 117609120
|  |  | 2.4 |  | RELLENOS, EXPLANACION, RETIROS
17 | A 014.002.003 | 404 | 2.4.1 |  | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km) | M3 | 2298.02 | 97155 | 223264133
18 | V 006.002.017 | 1481 | 2.4.2 |  | RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno exten mecánico | M3 | 2969.91 | 20287 | 60250564
|  |  | 3 |  | CIMENTACIONES
|  |  | 3.1 |  | BASES - SOLADOS
19 | V 004.001.030 | 1449 | 3.1.1 |  | CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie | M3 | 146.42 | 577106 | 84499861
|  |  | 3.2 |  | ZAPATAS CORRIDAS-AISLADAS |  |  |  | 0
20 | A 003.003.001 | 86 | 3.2.1 |  | CONCRETO ZAPATA 20.7MPa,(3000 psi) No inc hierro. | M3 | 1938.26 | 843578 | 1635073494
|  |  | 3.3 |  | VIGAS CIMENTACION
21 | A 003.004.006 | 1877 | 3.3.1 |  | VIGA CIMENTACION O.30X0.30 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 6 D=1/2+F3/8 C/15 (Cerramiento) | ML | 511.4 | 178541 | 91305867
22 | A 003.004.001 | 89 | 3.3.2 |  | CONCRETO VIGA CIMENTA .20,7MPa,(3000 PSI) | M3 | 528.76 | 904673 | 478354895
|  |  | 3.4 |  | ACEROS DE REFUERZO CIMENTACION
23 | A 005.001.001 | 134 | 3.4.1 |  | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG | 114581.77 | 9454 | 1083256054
|  |  | 4 |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
|  |  | 4.1 |  | COLUMNAS - COLUMNETAS CONCRETO
24 | A 004.001.014 | 2116 | 4.1.1 |  | COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3) | M3 | 502.84 | 1171037 | 588844245
25 | A 004.001.008x | 1878 | 4.1.2 |  | COLUMNA CONFIN. CONC.20.7MPa .12x.20 D=4 de 1/2", Fle 3/8" (ml) | ML | 1943.33 | 97426 | 189330869
26 | A 004.001.009x | 1879 | 4.1.3 |  | COLUMNA 0.20 X 0.25 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4D=1/2"+F3/8" c/.15 (Cerramiento) | ML | 107.2 | 140966 | 15111555
|  |  | 4.2 |  | MUROS CONCRETO
27 | A 007.003.017 | 1880 | 4.2.1 |  | MURO PANTALLA CONCRETO A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=10-40 cm | M3 | 726.29 | 1071314 | 778084645
28 | A 007.003.018 | 1881 | 4.2.2 |  | MURO DE CONTENCION CONCRETO 20.7 MPa - 3000 PSI e=20 cm | M3 | 34.92 | 1071314 | 37410285
29 | A 007.003.019 | 1882 | 4.2.3 |  | MURO DIVISION BAÑO CONCRETO 20.7 MPa-3000PSI e=10cm, Inc. Malla | M3 | 14.08 | 1280074 | 18023442
30 | A 007.003.020 | 1883 | 4.2.4 |  | MURO CUCHILLA CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI e=15 cm | M3 | 355.46 | 1310293 | 465756750
31 | A 007.003.021 | 1884 | 4.2.5 |  | MURO VIGA-CANAL CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI e=10 cm | M3 | 109.26 | 1071218 | 117041279
32 | A 007.003.022 | 1885 | 4.2.6 |  | MURO MACHON GRAD. CONCRETO A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=10-40 cm | M3 | 11.64 | 1071218 | 12468978
33 | A 007.003.023 | 1886 | 4.2.7 |  | MURO SOP. MALLA CONCR. A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=12 cm | M3 | 4.86 | 1071218 | 5206119
|  |  | 4.3 |  | VIGAS - VIGUETAS CONCRETO
34 | A 003.004.009 | 2117 | 4.3.1 |  | VIGA AEREA AMARRE CONCRETO 20.7 Mpa - 3000 Psi en obra | M3 | 1241.67 | 1083979 | 1345944205
35 | A 003.004.007 | 1887 | 4.3.2 |  | VIGA CONFIN. CONC. 20.7MPa .12x.20 D4 de 3/8" Fle 1/4" (ml) | ML | 1083.14 | 75092 | 81335149
36 | A 003.004.008 | 1888 | 4.3.3 |  | VIGA-CINTA. CONC. 20.7MPa .12x.08 D2 de 1/2" Fle 3/8" (ml) | ML | 7.5 | 51867 | 389003
|  |  | 4.4 |  | PLACAS ENTREPISO
37 | A 030.002.136 | 1889 | 4.4.1 |  | PLACA CONCRETO 20.7 Mpa E=12cm INCLUYE LAMINA METALDECK 2" cal.22, MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 6522.58 | 222747 | 1452885127
|  |  | 4.5 |  | ESCALERAS EN CONCRETO
38 | A 030.002.137 | 1890 | 4.5.1 |  | ESCALERA MACIZA DOS TRAMO | M3 | 45.51 | 1115489 | 50765904
|  |  | 4.6 |  | PLACAS CONCRETO
39 | A 030.002.138 | 1891 | 4.6.1 |  | PLAQUETA ENCIMERA AULA e=.08, a=.50-.60m 4D1/2" y 4d3/8" CON. 20.7MPa (m2) | M2 | 279.73 | 153769 | 43013802
40 | A 030.002.139 | 1892 | 4.6.2 |  | PLAQUETA VIGA-CANAL e=.12, a=.40-.50m CON. 20.7MPa, No incl. acero (m2) | M2 | 155.47 | 111071 | 17268208
41 | A 030.002.140 | 1893 | 4.6.3 |  | PLAQUETA ENCIMERA BAÑO e=.08, a=.50-.60m 4D1/2" y 4d3/8" CON. 20.7MPa (m2) | M2 | 37.02 | 153680 | 5689234
42 | A 030.002.141 | 1894 | 4.6.4 |  | PLACA GRAD.e=0.10 CONCRET. 20.7 MPa-3000 psi (m3) | M3 | 10.2 | 982152 | 10017950
|  |  | 4.7 |  | DINTELES - ALFAJIAS - GARGOLAS
43 | A 004.006.002 | 128 | 4.7.1 |  | ALFAJIA 20,7MPa,3000psi,a=25cm,h=7cm 2D1/2+f3/8") | ML | 1387.06 | 67913 | 94199406
44 | A 004.006.008 | 1895 | 4.7.2 |  | GARGOLA PREFAB. CONCR. | UN | 72 | 58354 | 4201488
|  |  | 4.8 |  | CUNETAS
45 | A 030.003.060 | 1896 | 4.8.1 |  | CUNETA CONCRETO 40X50 cm e=.10 (ml)Incl. 6D1/2" y Flej. 3/8" | ML | 71.4 | 183586 | 13108040
|  |  | 4.9 |  | ACERO REFUERZO ESTRUCTURA
46 | A 005.001.001 | 134 | 4.9.1 |  | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG | 397926.77 | 9454 | 3761999684
|  |  | 5 |  | ESTRUCTURAS METALICAS
|  |  | 5.1 |  | COLUMNA METALICA ASTM
47 | A 004.001.010 | 1897 | 5.1.1 |  | COLUMNA TUBO D=2"x2.5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 80.77 | 59541 | 4809127
48 | A 004.001.011 | 1898 | 5.1.2 |  | COLUMNA TUBO D=6"x6mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 193.2 | 370768 | 71632378
49 | A 004.001.012 | 1899 | 5.1.3 |  | COLUMNA TUBO D=8"x8.2mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 83.6 | 623146 | 52095006
|  |  | 5.2 |  | CELOSIAS-CERCHAS MET. ASTM
|  |  | 5.2.1 |  | ANCLAJE ESTRUCTURA METALICA
50 | A 005.004.006 | 152 | 5.2.1.1 |  | CONTRAVIENTOS D= 1/2 , INCLUYE ANTICORR. Y PINTU | ML | 574.7 | 14022 | 8058443
51 | A 029.001.227 | 1900 | 5.2.1.2 |  | ANCLAJE ESTRUCTURA, Incluye platinas, angulos, pernos, pint, (ml) | KG | 1173.39 | 17764 | 20844100
|  |  | 5.2.2 |  | ANGULOS DE REFUERZO EN CELOCIAS
52 | A 029.001.228 | 1901 | 5.2.2.1 |  | REFUEZO ANGULO 2*3/16". ASTM A-36 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 81.54 | 77543 | 6322856
|  |  | 5.2.3 |  | CORDON RIOSTRA ESTABILIDAD
53 | A 029.001.229 | 1902 | 5.2.3.1 |  | TUBO HSS D=4"x3mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 62.5 | 152768 | 9548000
|  |  | 5.2.4 |  | CORDON SUPERIOR-INFERIOR EN CELOCIAS
54 | A 029.001.230 | 1903 | 5.2.4.1 |  | TUBO HSS D=2.5"x2.5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 187.5 | 98871 | 18538313
55 | A 029.001.231 | 1904 | 5.2.4.2 |  | TUBO HSS D=3"x2.5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 106.32 | 111013 | 11802902
56 | A 029.001.232 | 1905 | 5.2.4.3 |  | TUBO HSS D=4"x3mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 309.69 | 152768 | 47310722
|  |  | 5.2.5 |  | MONTANTES-DIAGONALES EN CELOSIAS
57 | A 029.001.233 | 1906 | 5.2.5.1 |  | TUBO HSS D=2"x2.5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 611.99 | 84165 | 51508138
|  |  | 5.3 |  | PERFILES-CORREAS MET. ASTM
58 | A 029.001.234 | 1907 | 5.3.1 |  | VIGA CAJON PHR 50x13x1.5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 30.78 | 52699 | 1622075
59 | A 029.001.235 | 1908 | 5.3.2 |  | VIGA CAJON PHR 50x30x1.5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 31.78 | 59486 | 1890465
60 | A 029.001.236 | 1909 | 5.3.3 |  | VIGA CAJON PHR 60x40x1.5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 20.21 | 66727 | 1348553
61 | A 029.001.237 | 1910 | 5.3.4 |  | VIGA CAJON PHR 100x40x2mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 2.38 | 70650 | 168147
62 | A 029.001.238 | 1911 | 5.3.5 |  | VIGA CAJON PHR 100x100x3mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 264.81 | 164085 | 43451349
63 | A 029.001.239 | 1912 | 5.3.6 |  | VIGA CAJON PHR 150x50x3mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 12.03 | 165329 | 1988908
64 | A 029.001.240 | 1913 | 5.3.7 |  | VIGA CAJON PHR 150x100x4mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 3.22 | 248633 | 800598
65 | A 029.001.241 | 1914 | 5.3.8 |  | VIGA CAJON PHR 150x100x6mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 3.22 | 341635 | 1100065
66 | A 029.001.242 | 1915 | 5.3.9 |  | VIGA CAJON PHR 160x65x4mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 11.91 | 198574 | 2365016
67 | A 029.001.243 | 1916 | 5.3.10 |  | VIGA CAJON PHR 180x65x4mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 36.09 | 216157 | 7801106
68 | A 029.001.244 | 1917 | 5.3.11 |  | VIGA CAJON PHR 200x70x4mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 78.87 | 238972 | 18847722
69 | A 029.001.245 | 1918 | 5.3.12 |  | VIGA CAJON PHR 200x70x6mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 20.08 | 337231 | 6771598
70 | A 029.001.246 | 1919 | 5.3.13 |  | VIGA CAJON PHR 200x100x4mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 294.7 | 294285 | 86725790
71 | A 029.001.247 | 1920 | 5.3.14 |  | VIGA CAJON PHR 220x160x1.5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 177.13 | 186896 | 33104888
72 | A 029.001.248 | 1921 | 5.3.15 |  | VIGA CAJON PHR 250x100x5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 134.3 | 407041 | 54665606
73 | A 029.001.249 | 1922 | 5.3.16 |  | VIGA CAJON PHR 250x150x5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 97.88 | 462653 | 45284476
74 | A 029.001.250 | 1923 | 5.3.17 |  | VIGA CAJON PHR 300x100x7mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 158.05 | 614179 | 97070991
75 | A 029.001.251 | 1924 | 5.3.18 |  | VIGA CAJON PHR 305x160x3mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 1733.69 | 366073 | 634657099
76 | A 029.001.252 | 1925 | 5.3.19 |  | VIGA CAJON PHR 305x160x2mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 55.17 | 244738 | 13502195
77 | A 029.001.253 | 1926 | 5.3.20 |  | VIGA CAJON PHR 350x150x7mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 466.62 | 765915 | 357391257
78 | A 029.001.254 | 1927 | 5.3.21 |  | VIGA HEA 320x3mm. ASTM A-36 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 9.98 | 283766 | 2831985
79 | A 029.001.255 | 1928 | 5.3.22 |  | VIGA PERFIL C 203x31.6x3mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 34.65 | 150146 | 5202559
80 | A 029.001.256 | 1929 | 5.3.23 |  | CORREA PHR C 160x60x2mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml) | ML | 2924.65 | 105969 | 309922236
|  |  | 6 |  | CUBIERTAS - CANALES - BAJANTES
|  |  | 6.1 |  | CUBIERTA TIPO SANDWICH
81 | A 029.001.259 | 1930 | 6.1.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE ALUMINIO-POLIURETANO | ML | 168.06 | 45207 | 7597488
82 | A 029.001.260 | 1931 | 6.1.2 |  | PLACA CUBIERTA SUPERBOARD 20mm | M2 | 50.7 | 157880 | 8004516
83 | A 029.001.261 | 1932 | 6.1.3 |  | TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM. e=1 cm. | M2 | 2906.92 | 189092 | 549675317
|  |  | 6.2 |  | CUBIERTA TERMOACUSTICA
84 | A 006.001.001 | 170 | 6.2.1 |  | TEJA AJOVER TERMOACUST a=0,82 m, e=0,27 mm (super) | M2 | 1107.2 | 107711 | 119257619
|  |  | 6.3 |  | CANALES Y BAJANTES
85 | A 029.001.262 | 1933 | 6.3.1 |  | CANAL LATON d=0.75 | ML | 71.5 | 135856 | 9713704
|  |  | 7 |  | CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
86 | A 007.003.024 | 2118 | 7.1 |  | MURO DIVIS. BLOQUE FLEXA No. 5 (33X11,5X23) | M2 | 4040.55 | 51428 | 207797405
87 | A 007.001.001 | 196 | 7.2 |  | MURO SUPERBOARD D. CARA, e=0,11 , CAL.8 mm inc Pin | M2 | 91.14 | 154741 | 14103095
|  |  | 8 |  | PISOS BASE
88 | A 001.004.042 | 1802 | 8.1 |  | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI 0.10, INCL. MANTO Y MALLA ELECT. | M2 | 5944.71 | 117696 | 699668588
|  |  | 9 |  | PAÑETES - REVOQUES
89 | A 001.004.043 | 1803 | 9.1 |  | PAÑETE LISO MURO MORTER01:4 e=0,020 mt | M2 | 7815.1 | 24202 | 189141050
90 | A 001.004.044 | 1804 | 9.2 |  | PAÑETE IMPERME. MURO EXTERIOR 1:3 e=0.020mt | M2 | 2166.31 | 32070 | 69473562
|  |  | 10 |  | CARPINTERIAS
|  |  | 10.1 |  | CARPINTERIA METALICA
|  |  | 10.1.1 |  | CARPINTERIA FACHADA
91 | A 030.002.092 | 1678 | 10.1.1.1 |  | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE SCREEN PANEL J HUNTER DOUGLAS MODULO 682mm ( según diseño) | M2 | 577.72 | 727290 | 420169979
|  |  | 10.1.2 |  | PUERTA METALICA
92 | A 030.002.150 | 1934 | 10.1.2.1 |  | PUERTA L. C.ROLLED CAL. 18, Segun diseño, incl. Vidrio | M2 | 453.62 | 346107 | 157001057
93 | A 030.002.151 | 1935 | 10.1.2.2 |  | PUERTA L. C.ROLLED CAL. 18, Entamborada baño | M2 | 56.03 | 277803 | 15565302
|  |  | 10.1.3 |  | REJAS - CERRAMIENTO - BARANDAS
94 | A 001.004.045 | 1805 | 10.1.3.1 |  | BARANDA TUBO REDONDO 3"X2.5MM Y PLAT. 2" X 1/4" | ML | 1227.9 | 243791 | 299350969
95 | A 015.003.007 | 463 | 10.1.3.2 |  | MALLA ESLABON CORR./ < FIJA S-I 1*3/16 inc diagona | M2 | 89.6 | 162313 | 14543245
96 | A 030.002.152 | 1936 | 10.1.3.3 |  | PUERTA-REJA TUBO 1 1/4", PEINAZO 4", Segun diseño | M2 | 444.64 | 335627 | 149233189
97 | A 001.004.046 | 1806 | 10.1.3.4 |  | MODULO EN MALLA PRE ONDULADA 2" CON MARCO EN TUBO CUADRADO DE 2" (CERRAMIENTO) | M2 | 614.25 | 182816 | 112294728
98 | A 004.001.013 | 1938 | 10.1.3.5 |  | TUBO HSS D=2"x2.5mm. ASTM A-500 GC, Soportes mod. malla (ml) | ML | 482.4 | 84165 | 40601196
|  |  | 10.1.4 |  | VENTANA METALICA
99 | A 016.002.001 | 491 | 10.1.4.1 |  | VENTANA ALUMINIO CORREDIZAS,CON VIDRIO 4 MM | M2 | 1442.38 | 323675 | 466862347
|  |  | 10.2 |  | CARPINTERIA MADERA
|  |  | 10.2.1 |  | PUERTAS MADERA
100 | A 016.001.005 | 482 | 10.2.1.1 |  | PUERT MARC MAD CEDRO e=0,1 ,TAB TRIPLEX 2.1*.6 A ,7 | UN | 28 | 422573 | 11832044
|  |  | 11 |  | MUROS ACABADOS
101 | A 029.001.269 | 1939 | 11.1 |  | CERAMICA MURO FORMATO 30x45CM | M2 | 1624.08 | 73889 | 120001647
102 | A 029.001.268 | 1940 | 11.2 |  | BASE MURO DECORADA 31.5X31.5CM | ML | 210 | 28947 | 6078870
|  |  | 12 |  | PISOS-PLACAS ACABADOS
|  |  | 12.1 |  | ALISTADO PISOS - POYOS
103 | A 029.001.267 | 1941 | 12.1.1 |  | ALISTADO PISO 4CM MORT. 1:4 | M2 | 570.44 | 23580 | 13450975
104 | A 029.001.266 | 1942 | 12.1.2 |  | POYOS BASE h=0.08 CONCR. 2560 psi | M2 | 251.16 | 58784 | 14764189
|  |  | 12.2 |  | PISOS EN CERAMICA - BALSOSA
105 | A 029.001.306 | 1943 | 12.2.1 |  | GUARDAESCOBA BALDOSA TERRAZO P2 30X8CM | ML | 2272.43 | 16429 | 37333752
106 | A 029.001.307 | 1944 | 12.2.2 |  | PISO BALDOSA TERRAZO P2 30x30 (Pulida y Abrillantada) | M2 | 5082.43 | 148692 | 755716682
107 | A 029.001.308 | 1945 | 12.2.3 |  | PISO CERAMICA FORMATO 45.8X45.8CM | M2 | 570.79 | 80051 | 45692310
|  |  | 12.3 |  | PISO CONCRETO-MORTERO ENDURECIDO
108 | A 029.001.309 | 1946 | 12.3.1 |  | ALISTADO PISO 5CM - ENDURECIDO SIKAFLOOR MORT. 1:3 | M2 | 5168.66 | 54434 | 281350838
109 | A 029.001.310 | 1947 | 12.3.2 |  | CENEFA PISO 5CM - ENDURECIDO SIKAFLOOR MORT. 1:3 | M2 | 46.56 | 54434 | 2534447
|  |  | 12.4 |  | GRANITO PULIDO EN MESONES
110 | A 029.001.311 | 1948 | 12.4.1 |  | GRANITO PULIDO EN MESON | M2 | 35.47 | 123781 | 4390512
|  |  | 13 |  | RECUBRIMIENTOS - DEMARCACION
111 | A 020.001.006 | 576 | 13.1 |  | DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD (SIN/RELLEN) | GB | 1 | 748471 | 748471
112 | A 029.001.312 | 1949 | 13.2 |  | RECUBRIMIENTO SINT. PLEXIFLOR, Incl. afinado de superf. | M2 | 954.17 | 79489 | 75846019
|  |  | 14 |  | IMPERMEABILIZACIONES
|  |  | 14.1 |  | IMPERMEMABILIZACION EN INTERPERIE
113 | A 029.001.313 | 1950 | 14.1.1 |  | MONOCAPA MANTO ASFALTICO PENTAFLEX 3.6MM FOIL AL.REEPOLlE. | M2 | 1360.97 | 41948 | 57089970
|  |  | 14.2 |  | MORTERO IMPERM. 1:3 DE NIVELACION
114 | A 029.001.314 | 1951 | 14.2.1 |  | MORTERO IMPER. 1:3 DE NIVELACION | M2 | 1120.67 | 21501 | 24095526
|  |  | 15 |  | ESTUCOS - PINTURAS
|  |  | 15.1 |  | ESTUCO INTERIOR - EXTERIOR
115 | A 020.002.020 | 2121 | 15.1.1 |  | ESTUCO EXTERIOR S/PAÑETE | M2 | 1875.83 | 16287 | 30551643
116 | A 020.002.021 | 2122 | 15.1.2 |  | ESTUCO INTERIOR S/PAÑETE | M2 | 7655.1 | 11216 | 85859602
|  |  | 15.2 |  | PINTURA VINILO
117 | A 020.002.022 | 2123 | 15.2.1 |  | VINILO GRIS BASALTO P/ESTR. EXT | M2 | 2782 | 14079 | 39167778
118 | A 020.002.023 | 2124 | 15.2.2 |  | VINILO GRIS BASALTO P/ESTR. INT | M2 | 2017 | 12648 | 25511016
119 | A 020.002.024 | 2125 | 15.2.3 |  | VINILO S/ESTUCO INT. 3 MANOS | M2 | 7655.1 | 10065 | 77048582
120 | A 020.002.025 | 2126 | 15.2.4 |  | CORAZA S/ESTUCO EXT. 2 MANOS | M2 | 1875.88 | 15296 | 28693460
121 | A 020.002.026 | 2127 | 15.2.5 |  | CORAZA S/PAÑETE 2 MANOS FACH.EX | M2 | 293 | 19577 | 5736061
|  |  | 16 |  | ACABADOS ESPECIALES
|  |  | 16.1 |  | CIELORRASOS - VARIOS
122 | A 020.002.029 | 2130 | 16.1.1 |  | CIELORRASO TABLILLAS PVC RINCONERAS e=10mm | M2 | 1588.1 | 90233 | 143299027
|  |  | 17 |  | APARATOS SANITARIOS
123 | A 030.003.061 | 1952 | 17.1 |  | SANITARIO LINEA ECONOMICA | UN | 62 | 304352 | 18869824
124 | A 011.001.007 | 317 | 17.2 |  | SANITARIO DISCAPACITADOS INC GRIFERIA ANTIBAN | UN | 8 | 892513 | 7140104
125 | A 011.001.001 | 311 | 17.3 |  | SANITARIO INFANTIL COMPLETO CRN A | UN | 6 | 772854 | 4637124
126 | A 029.001.263 | 1953 | 17.4 |  | ORINAL PARED MEDIANO Incl. Grife | UN | 17 | 536048 | 9112816
127 | A 011.002.009 | 1954 | 17.5 |  | LAVAMANOS SOBREPONER CASCADA | UN | 97 | 547292 | 53087324
128 | A 011.002.010 | 1955 | 17.6 |  | LAVAPLATOS CON GRIFERIA | UN | 1 | 372433 | 372433
129 | A 011.002.011 | 1956 | 17.7 |  | LAVAPLATOS POCETA CON GRIFERIA | UN | 16 | 433479 | 6935664
130 | A 030.003.062 | 1957 | 17.8 |  | DUCHA CON GRIFERIA TIPO II | UN | 3 | 159177 | 477531
|  |  | 18 |  | VIDRIOS - ESPEJOS
131 | A 023.001.008 | 638 | 18.1 |  | ESPEJO 4mm | M2 | 53.5 | 101549 | 5432872
|  |  | 19 |  | DOTACIONES DEPORTIVAS
132 | A 029.001.318 | 2131 | 19.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION PORTICO MULTIFUNCIONAL | UN | 2 | 5554616 | 11109232
|  |  | 20 |  | VIAS Y ANDENES - URBANISMO
|  |  | 20.1 |  | ANDENES - ESCALAS - Urbanismo
133 | A 029.001.315 | 1958 | 20.1.1 |  | ANDEN CONCRETO MR 3.5 MPa e=0.10 m, Acabado texturizado | M2 | 962.69 | 104924 | 101009286
134 | A 029.001.316 | 1959 | 20.1.2 |  | ANDEN EN LOSETA VIBROCOMPACTADA TIPO IDU MR 3.5 MPa (f´c 4500 PS I) TERMINADO COLOR 20% GRIS 80% (Incluye Loseta Táctil y Mortero de Pega 1:3 e=0.04m) | M2 | 464.6 | 155155 | 72085013
135 | A 029.001.317 | 1960 | 20.1.3 |  | ANDEN CONSTRUIDO CON GRAMOQUIN C ONCRETO VIBROCOMPACTADO 3500 PSI (Incluye Relleno de celdas con grama trenza) | M2 | 459.1 | 128381 | 58939717
136 | A 030.003.061x | 1961 | 20.1.4 |  | ESCALAS SOBRE TERRENO EN CONCRET O DE 3000 PIS (21MPa) (Incluye Malla Electrosoldada M1.31 como refuerzo) | M3 | 4.22 | 1247379 | 5263939
|  |  | 20.2 |  | SUB-BASES - BASES - Urbanismo
137 | E 002.001.009 | 1643 | 20.2.1 |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR TRITURADO PARA BASE, ATRAQUE Y/O RELLENO INICIAL. TAM. 1 1/2" (INCLUYE ACARREO Y CONFORMACIÓN) | M3 | 1008.19 | 83877 | 84563953
|  |  | 20.3 |  | CUNETAS - SUMIDEROS - Urbanismo
138 | V 008.003.005 | 1503 | 20.3.1 |  | CUNETAS SECC TRANSV 1.5*0.10mt-3000psi. Inc. refue | ML | 150 | 206134 | 30920100
139 | A 030.003.024 | 1740 | 20.3.2 |  | SUMIDERO EN CONCRETO DE 20.7MPA (3000 PSI) DE 1.00M X 0.80M X 0.26M NO INCLUYE REJILLA | UN | 7 | 500360 | 3502520
140 | A 008.001.015 | 228 | 20.3.3 |  | REJILLA SUMIDERO .25*.60 < 21/2"*3/16" | UN | 7 | 228313 | 1598191
|  |  | 20.4 |  | PAVIMENTOS - ACEROS - Urbanismo
141 | A 014.002.007 | 408 | 20.4.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ARENA PEÑA (5km) | M3 | 74.73 | 115275 | 8614501
142 | V 008.003.015 | 1513 | 20.4.2 |  | PAVICONCR MR=3,8 Incluye Vibra, Texturiza,Curado,Corte Junt, Cordo, Barra de Transferencia. | M3 | 376.68 | 1034924 | 389835172
143 | A 030.002.080 | 1666 | 20.4.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 14" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN) | ML | 277.6 | 232894 | 64651374
|  |  | 20.5 |  | SARDINELES - BORDILLOS - Urbanismo
144 | A 025.002.013 | 658 | 20.5.1 |  | SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20x50x80cm EXC-TRAN | ML | 741.1 | 70152 | 51989647
145 | A 025.002.007 | 652 | 20.5.2 |  | BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 80X20X35cmEXC-TRANS | ML | 756.75 | 59885 | 45317974
|  |  | 21 |  | PRADIZACION - Urbanismo
146 | V 009.001.010 | 1522 | 21.1 |  | SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=5CM,CAPA TIERRA NEGRA 7CM | M2 | 4559.3 | 24873 | 113403469
|  |  | 22 |  | SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL
147 | PMA. 001.001.010 | 1864 | 22.1 |  | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD) | TON | 1553.87 | 56207 | 87338371
148 | A 001.005.003 | 57 | 22.2 |  | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 76763.13 | 1559 | 119673720
OBRAS HIDROSANITARIAS
|  |  | H.0 |  | MOVIMIENTOS DE TIERRAS
149 | A 002.001.001 | 72 | H.0.1 |  | EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms | M3 | 361.22 | 67710 | 24458206
150 | A 002.002.004 | 78 | H.0.2 |  | EXCAVACION MECANICA CONGLOM, Incl retiro 5 kms | M3 | 536.82 | 23661 | 12701698
151 | A 014.002.007 | 408 | H.0.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ARENA PEÑA (5km) | M3 | 67.88 | 115275 | 7824867
152 | A 014.002.003 | 404 | H.0.4 |  | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km) | M3 | 226.71 | 97155 | 22026010
153 | V 006.002.004 | 1468 | H.0.5 |  | RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno/compact mecánico | M3 | 474.28 | 20287 | 9621718
|  |  | H.1 |  | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PRESION RDE 21
154 | A 012.001.002 | 333 | H.1.1 |  | TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=3/4" PVC | ML | 237.33 | 6264 | 1486635
155 | A 012.001.003 | 334 | H.1.2 |  | TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1" PVC | ML | 129.19 | 8789 | 1135451
156 | A 012.001.004 | 335 | H.1.3 |  | TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/2" PVC | ML | 127.38 | 18512 | 2358059
157 | A 012.002.017 | 361 | H.1.4 |  | TEE PRESION EN PVC D=3/4" | UN | 91 | 9870 | 898170
158 | A 012.002.018 | 362 | H.1.5 |  | TEE PRESION EN PVC D=1" | UN | 41 | 11726 | 480766
159 | A 030.003.002 | 1718 | H.1.6 |  | TEE PRESION EN PVC D=1 1/2" | UN | 20 | 14538 | 290760
160 | A 030.003.001 | 1717 | H.1.7 |  | TEE PRESION EN PVC D=2" | UN | 1 | 22165 | 22165
161 | A 012.002.003 | 347 | H.1.8 |  | CODO PRESION EN PVC D=3/4" | UN | 124 | 2996 | 371504
162 | A 012.002.004 | 348 | H.1.9 |  | CODO PRESION EN PVC D=1" | UN | 105 | 4607 | 483735
163 | A 030.002.023 | 1602 | H.1.10 |  | CODO PRESION EN PVC D=1 1/2" | UN | 50 | 11613 | 580650
164 | A 030.003.001 | 1717 | H.1.11 |  | TEE PRESION EN PVC D=2" | UN | 7 | 22165 | 155155
165 | A 030.003.025 | 1741 | H.1.12 |  | REDUCCION PVC PRESION 2" X 1 1/2" PVC | UN | 3 | 31723 | 95169
166 | A 030.002.057 | 1639 | H.1.13 |  | REDUCCION PVC PRESION 1 1/2" X 1" PVC | UN | 27 | 9896 | 267192
167 | A 030.003.028 | 1744 | H.1.14 |  | REDUCCION PVC PRESION 1 1/2" X 3/4" PVC | UN | 15 | 16564 | 248460
168 | A 012.002.007 | 351 | H.1.15 |  | REDUCCION PVC PRESION 1" X 3/4" PVC | UN | 48 | 3354 | 160992
169 | M 001.004.047 | 1807 | H.1.16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÒN ADAPTADOR MACHO DIAMETRO 3/4" | UN | 30 | 6986 | 209580
170 | M 001.004.048 | 1808 | H.1.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÒN ADAPTADOR MACHO DIAMETRO 1" | UN | 30 | 8592 | 257760
171 | A 030.003.062x | 1962 | H.1.18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÒN ADAPTADOR MACHO DIAMETRO 1 1/2" | UN | 36 | 10793 | 388548
172 | A 012.002.028 | 372 | H.1.19 |  | PUNTO HIDRAULICO D=1/2" | PTO | 221 | 26987 | 5964127
|  |  | H.2 |  | TUBERIA Y ACCESORIOS HG
173 | V 009.001.035 | 1963 | H.2.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION CODO HG 3/4" | UN | 32 | 7953 | 254496
174 | A 030.002.142 | 1964 | H.2.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION CODO HG 1" | UN | 30 | 9797 | 293910
175 | A 030.002.143 | 1965 | H.2.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION CODO HG 1 1/2" | UN | 18 | 16158 | 290844
176 | A 030.002.144 | 1966 | H.2.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACION CODO HG 2" | UN | 4 | 23625 | 94500
177 | A 012.002.009 | 353 | H.2.5 |  | REGISTRO BOLA metal 1/2. Inc Universal | UN | 45 | 48600 | 2187000
178 | A 012.002.011 | 355 | H.2.6 |  | REGISTRO BOLA metal 3/4. Inc universal | UN | 16 | 53439 | 855024
179 | A 030.002.058 | 1640 | H.2.7 |  | REGISTRO CORTINA 1" PESADO | UN | 15 | 99497 | 1492455
180 | A 008.001.016 | 229 | H.2.8 |  | TAPAS REGISTRO 20x20 | UN | 95 | 13019 | 1236805
181 | A 030.002.145 | 1967 | H.2.9 |  | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA REGISTRO GLOBO DE 1 1/2" | UN | 17 | 642398 | 10920766
182 | A 030.002.146 | 1968 | H.2.10 |  | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA REGISTRO GLOBO DE 2" | UN | 2 | 907083 | 1814166
|  |  | H.3 |  | RED SANITARIA
|  |  | 3.1 |  | TUBERIA SANITARIA
183 | A 009.001.003 | 253 | H.3.1.1 |  | TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC | ML | 334 | 41310 | 13797540
184 | A 009.001.004 | 254 | H.3.1.2 |  | TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT-EXT PVC | ML | 60.8 | 31685 | 1926448
185 | A 009.001.005 | 255 | H.3.1.3 |  | TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT-EXT PVC | ML | 388.24 | 23446 | 9102675
186 | A 009.001.002 | 252 | H.3.1.4 |  | TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC | ML | 262 | 90093 | 23604366
|  |  | 3.2 |  | ACCESORIOS PVCS
187 | A 009.004.002 | 286 | H.3.2.1 |  | CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGÜE | UN | 72 | 22026 | 1585872
188 | A 009.004.001 | 285 | H.3.2.2 |  | CODO DE SALIDA EN PVC D=2" DESAGÜE | UN | 248 | 8608 | 2134784
189 | A 009.003.002 | 273 | H.3.2.3 |  | SIFON PISO, DUCHA 3",lncl. rejilla alum anticucara | UN | 55 | 64654 | 3555970
|  |  | 3.3 |  | CODOS PVCS 45º
190 | A 030.002.018 | 1597 | H.3.3.1 |  | CODO 45° EN PVC D=2" SANITARIO | UN | 15 | 9953 | 149295
191 | A 009.004.004 | 288 | H.3.3.2 |  | CODO 45° EN PVC D=4" SANITARIO | UN | 43 | 24758 | 1064594
|  |  | 3.4 |  | YEES PVCS
192 | A 009.004.007 | 291 | H.3.4.1 |  | YEE D=4" PVC Sanitario | UN | 166 | 46416 | 7705056
193 | A 030.002.102 | 1688 | H.3.4.2 |  | YEE D=3" PVC SANITARIO | UN | 3 | 28105 | 84315
194 | A 009.004.006 | 290 | H.3.4.3 |  | YEE D=2" PVC Sanitario | UN | 88 | 20260 | 1782880
195 | A 009.004.009 | 293 | H.3.4.4 |  | YEE DOBLE D=4" PVC Sanitario | UN | 5 | 76573 | 382865
|  |  | 3.5 |  | REDUCCIONES PVC SANITARIA
196 | A 030.002.055 | 1637 | H.3.5.1 |  | REDUCCION D= 4" X 3" PVC | UN | 56 | 49065 | 2747640
197 | A 009.004.010 | 294 | H.3.5.2 |  | REDUCCION D= 4" X 2" PVC | UN | 71 | 78828 | 5596788
198 | A 030.002.054 | 1636 | H.3.5.3 |  | REDUCCION D= 3" X 2" PVC | UN | 1 | 33226 | 33226
|  |  | 3.6 |  | RED VENTILACION
199 | A 009.004.012 | 296 | H.3.6.1 |  | TUBERIA VENTILACION D=2" PVC | ML | 207 | 17686 | 3661002
200 | A 030.002.018 | 1597 | H.3.6.2 |  | CODO 45° EN PVC D=2" SANITARIO | UN | 12 | 9953 | 119436
201 | A 030.002.019 | 1598 | H.3.6.3 |  | CODO 45° EN PVC D=3" SANITARIO | UN | 55 | 16123 | 886765
202 | A 009.004.010 | 294 | H.3.6.4 |  | REDUCCION D= 4" X 2" PVC | UN | 34 | 78828 | 2680152
|  |  | 3.7 |  | CAJAS DE INSPECCION SANITARIAS
203 | A 008.001.006 | 219 | H.3.7.1 |  | CAJA INSPEC.50x.50x.50cm,20,7 MPa(3000psi),e=0,07m | UN | 35 | 458725 | 16055375
204 | A 030.002.148 | 1970 | H.3.7.2 |  | CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI IMPERMEABILIZADO DE 70X70X75 | UN | 1 | 628069 | 628069
205 | A 030.002.149 | 1971 | H.3.7.3 |  | CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI IMPERMEABILIZADO DE 100X100X120 | UN | 2 | 1045587 | 2091174
|  |  | H.4 |  | RED DE IMPULSION HIDRAULICA |  |  |  | 0
206 | A 030.002.099 | 1685 | H.4.1 |  | TUBERIA AC SCH 10 3" | ML | 33.58 | 53967 | 1812212
207 | A 030.002.154 | 1972 | H.4.2 |  | TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D= 2 1/2" | ML | 124.48 | 40884 | 5089240
208 | A 012.001.005 | 336 | H.4.3 |  | TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=2" PVC | ML | 107.7 | 27676 | 2980705
209 | A 030.002.100 | 1686 | H.4.4 |  | UNION DE REPARACIÒN O DRESSER 2 1/2" | UN | 1 | 183836 | 183836
210 | A 030.002.155 | 1973 | H.4.5 |  | BRIDA ACERO 3" | UN | 1 | 202161 | 202161
211 | A 030.002.156 | 1974 | H.4.6 |  | REDUCCION PVC PRESION RDE 21 2 1/2" A 2" | UN | 4 | 28265 | 113060
212 | A 030.002.157 | 1975 | H.4.7 |  | TEE ACERO 3" | UN | 5 | 63755 | 318775
213 | A 029.001.264 | 1976 | H.4.8 |  | TEE PVC PRESION RDE 21 2 1/2" | UN | 4 | 44768 | 179072
214 | A 030.003.001 | 1717 | H.4.9 |  | TEE PRESION EN PVC D=2" | UN | 6 | 22165 | 132990
215 | A 029.001.265 | 1977 | H.4.10 |  | CODO PRESION RDE 21 D= 2 1/2" | UN | 3 | 45411 | 136233
216 | A 012.002.027 | 371 | H.4.11 |  | CODO PRESION RDE 21 D= 2" | UN | 4 | 19460 | 77840
217 | A 029.001.295 | 1978 | H.4.12 |  | CODO 90° ACERO GALVANIZADO 3" | UN | 4 | 62411 | 249644
218 | A 029.001.300 | 1983 | H.4.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO PRESION - ABASTECIMIENTO AGUA PREENSAMBLADO 2 BOMBAS DE 7,5 HP | UN | 1 | 34145020 | 34145020
219 | A 004.001.100 | 1991 | H.4.14 |  | VALVULA D=2" COMPUERTA BRONCE" | UN | 4 | 299816 | 1199264
|  |  | H.5 |  | RED CONTRAINCENDIOS
220 | A 004.001.101 | 1992 | H.5.1 |  | TUBERIA ASTM A795 SCH10 1" | ML | 721.41 | 46297 | 33399119
221 | A 004.001.102 | 1982 | H.5.2 |  | TUBERIA ASTM A795 SCH10 D= 1 1/4" | ML | 27.23 | 55995 | 1524744
222 | A 030.002.097 | 1683 | H.5.3 |  | TUBERIA AC SCH 10 1,1/2" | ML | 129.87 | 26398 | 3428308
223 | A 004.001.103 | 2048 | H.5.4 |  | TUBERIA ASTM A795 SCH10 D= 2" | ML | 513.42 | 55995 | 28748953
224 | A 030.002.098 | 1684 | H.5.5 |  | TUBERIA AC SCH 10 2,1/2" | ML | 101.78 | 44463 | 4525444
225 | A 030.002.099 | 1685 | H.5.6 |  | TUBERIA AC SCH 10 3" | ML | 546.22 | 53967 | 29477855
226 | A 004.001.104 | 1984 | H.5.7 |  | TUBERIA ASTM A795 SCH10 D= 4" | ML | 513.42 | 140156 | 71958894
227 | A 029.001.302 | 1985 | H.5.8 |  | TUBERIA PVC ALTA PRESION 6" RDE 11 EL | ML | 272.13 | 203604 | 55406757
228 | A 029.001.303 | 1986 | H.5.9 |  | UNION DRESSER 4" | UN | 2 | 163398 | 326796
229 | A 029.001.304 | 1987 | H.5.10 |  | TEE ACERO RANURADO UL 1" | UN | 38 | 23610 | 897180
230 | A 029.001.305 | 1988 | H.5.11 |  | TEE ACERO RANURADO UL 1 1/2" | UN | 10 | 28829 | 288290
231 | A 029.001.270 | 1989 | H.5.12 |  | TEE ACERO RANURADO UL 2" | UN | 62 | 36816 | 2282592
232 | A 029.001.271 | 1990 | H.5.13 |  | TEE ACERO RANURADO UL 2 1/2" | UN | 6 | 46848 | 281088
233 | E 002.001.079 | 2049 | H.5.14 |  | TEE ACERO RANURADO UL 3" | UN | 3 | 97885 | 293655
234 | E 002.001.080 | 2050 | H.5.15 |  | TEE ACERO RANURADO UL 4" | UN | 6 | 91911 | 551466
235 | A 029.001.274 | 1993 | H.5.16 |  | CODO ACERO 90 GRADOS RANURADO UL 1" | UN | 29 | 23411 | 678919
236 | A 029.001.275 | 1994 | H.5.17 |  | CODO ACERO 90 GRADOS RANURADO UL 2" | UN | 4 | 32024 | 128096
237 | A 030.002.020 | 1599 | H.5.18 |  | CODO 90° RANURADO ACERO Ø 2 1/2" | UN | 6 | 33639 | 201834
238 | A 029.001.276 | 1995 | H.5.19 |  | CODO ACERO 90 GRADOS RANURADO UL 3" | UN | 35 | 85512 | 2992920
239 | A 029.001.277 | 1996 | H.5.20 |  | CODO ACERO 90 GRADOS RANURADO UL 4" | UN | 2 | 61372 | 122744
240 | A 029.001.278 | 1997 | H.5.21 |  |  | UN | 9 | 242637 | 2183733
241 | A 029.001.279 | 1998 | H.5.22 |  | TEE PVC GRIS SCH 80 D= 6" | UN | 6 | 243560 | 1461360
242 | A 029.001.280 | 1999 | H.5.23 |  | VALVULA REDUCTORA DE PRESION 2 1/2" | UN | 23 | 4653678 | 107034594
243 | A 029.001.281 | 2000 | H.5.24 |  | REDUCCIÓN EN ACERO 2 1/2" - 2" | UN | 27 | 29214 | 788778
244 | A 029.001.282 | 2001 | H.5.25 |  | REDUCCIÓN EN ACERO 2" - 1 1/2" | UN | 62 | 29026 | 1799612
245 | A 029.001.283 | 2002 | H.5.26 |  | REDUCCIÓN EN ACERO 1 1/2" - 1 1/4" | UN | 17 | 23687 | 402679
246 | A 029.001.284 | 2003 | H.5.27 |  | REDUCCIÓN EN ACERO 1 1/4" - 1 " | UN | 59 | 22641 | 1335819
247 | A 029.001.285 | 2004 | H.5.28 |  | SISTEMA DE BOMBEO CONTRAINCENDOS PREENSAMBLADO CON BOMBA DE 60 H.P. CAUDAL MAXIMO 1300 GPM, H máx 82 m.c.a , JOCKEY DE 500 LTS y Tablero de control electrico. | UN | 1 | 72663146 | 72663146
248 | A 004.001.061 | 2213 | H.5.29 |  | GABINETE CONTRA INCENDIOS TIPO III | UN | 23 | 1724183.22 | 39656214
249 | A 004.001.053 | 2205 | H.5.30 |  | VALVULA MARIPOSA 4" SUPERVISADA | UN | 4 | 445265.71 | 1781063
250 | A 029.001.286 | 2005 | H.5.31 |  | CHEQUE CORTINA CON DRENAJE- SELLO METALICO 4" | UN | 4 | 2484842 | 9939368
251 | A 029.001.287 | 2006 | H.5.32 |  | SUMINISTRO E INSTALACION MANOMETRO 4" | UN | 8 | 237054 | 1896432
252 | E 001.019.113 | 1272 | H.5.33 |  | SISTEMA GENERAL ALARMA CONTRAINCENDIOS SEG N 695 | UN | 1 | 26974784 | 26974784
253 | A 029.001.288 | 2007 | H.5.34 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR CONTRAINCENDIOS | UN | 275 | 112331 | 30891025
254 | A 012.002.035 | 379 | H.5.35 |  | SUMIN E INST HIDRANTE 4" ESPIGO Y CODO EXT LISO/jh | UN | 5 | 2397531 | 11987655
255 | A 030.002.061 | 1647 | H.5.36 |  | SOPORTA ANTISISMICO 4 VÍAS 2 1/2" | UN | 20 | 202606 | 4052120
256 | A 030.002.062 | 1648 | H.5.37 |  | SOPORTERIA ANTISISMICO LONGITUDINAL 2 1/2" | UN | 40 | 99357 | 3974280
257 | A 030.002.063 | 1649 | H.5.38 |  | SOPORTERIA ANTISISMICO TRANSVERSAL 2 1/2" | UN | 40 | 101304 | 4052160
258 | A 030.002.064 | 1650 | H.5.39 |  | SOPORTERIA TIPO PERA 2 1/2" | UN | 477 | 13891 | 6626007
259 | A 029.001.289 | 2008 | H.5.40 |  | PINTURA TUBO D= 2" | ML | 1181.4 | 9386 | 11088620
260 | A 030.002.045 | 1627 | H.5.41 |  | PINTURA TUBO D= 2 1/2" | ML | 513.42 | 9463 | 4858493
261 | A 029.001.290 | 2009 | H.5.42 |  | PINTURA TUBO D=3" | ML | 89.35 | 9817 | 877149
262 | A 030.002.043 | 1625 | H.5.43 |  | PINTURA TUBO D= 4" | ML | 513.42 | 11913 | 6116372
263 | A 029.001.291 | 2010 | H.5.44 |  | DETECTOR DE FLUJO TIPO PALUSTRE | UN | 4 | 947045 | 3788180
|  |  | H.6 |  | BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS
264 | A 009.003.004 | 275 | H.6.1 |  | BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC | ML | 965 | 41948 | 40479820
265 | A 029.001.292 | 2011 | H.6.2 |  | TAPON LIMPIEZA PVCS 3" | UN | 42 | 27579 | 1158318
266 | A 009.004.002 | 286 | H.6.3 |  | CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGÜE | UN | 185 | 22026 | 4074810
267 | A 029.001.293 | 2012 | H.6.4 |  | TAPON LIMPIEZA PVCS 4" | UN | 78 | 42396 | 3306888
268 | A 009.001.003 | 253 | H.6.5 |  | TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC | ML | 26 | 41310 | 1074060
269 | A 009.001.004 | 254 | H.6.6 |  | TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT-EXT PVC | ML | 14 | 31685 | 443590
270 | A 030.003.085 | 2253 | H.6.7 |  | YEE D=4X2" PVC SANITARIO | UN | 63 | 65095 | 4100985
|  |  | H.7 |  | ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS
271 | A 009.001.003 | 253 | H.7.1 |  | TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC | ML | 89.88 | 41310 | 3712943
272 | A 009.001.002 | 252 | H.7.2 |  | TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC | ML | 37 | 90093 | 3333441
273 | A 009.002.004 | 262 | H.7.3 |  | TUBERIA PVC U. MECANICA NTC 3722-3 ALCANT. D=315 mm (12") (Incl. nivel precision) | ML | 12 | 158489 | 1901868
274 | A 030.002.149 | 1971 | H.7.4 |  | CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI IMPERMEABILIZADO DE 100X100X120 | UN | 4 | 1045587 | 4182348
275 | A 025.002.009 | 654 | H.7.5 |  | CUNETA B=0.60,A=15cm e=0.10,20,7MPa(3000),Inc exc | ML | 70.2 | 97376 | 6835795
276 | A 030.002.025 | 1604 | H.7.6 |  | CUNETA TIPO ANDEN B=1,00,H=10CM E=0.15, 20,7MPA(3000) | ML | 164 | 126279 | 20709756
|  |  | H.7.7 |  | SISTEMA DE FILTRO EN GRAVA PARA DRENAJE, INFILTRACION Y RETENCION DE AGUAS LLUVIAS
277 | V 003.001.001 | 1406 | H.7,7,1 |  | EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms | M3 | 678.6 | 67710 | 45948006
278 | A 014.002.012 | 413 | H.7,7,2 |  | GRAVA 1 1/2, INCL. SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTAL | M3 | 678.6 | 96356 | 65387182
279 | V 006.003.001 | 1483 | H.7,7,3 |  | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 14218.65 | 1559 | 22166875
280 | V 006.002.015 | 1479 | H.7,7,4 |  | SUM EINST GEOTEXTIL NT 2000 | M2 | 2714.4 | 10454 | 28376338
|  |  | H.8 |  | SISTEMA BOMBEO AGUAS RESIDUALES
|  |  | H.8,1 |  | POZO EYECTOR SEGÚN DISEÑO
281 | V 005.002.002 | 1454 | H.8.1.1 |  | CONCRETO (27.6 MPa, 4000 psi),BOX, ALETAS,MUROS AR | M3 | 3.96 | 1403438 | 5557614
282 | V 005.001.001 | 1451 | H.8.1.2 |  | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG | 456.41 | 9454 | 4314900
283 | A 030.002.090 | 1676 | H.8.1.3 |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEEBILIZACION EN POLIUREA O SIMILAR PARA VIGA CANALES EN CONCRETO INCLUYE LIMPIEZA Y CONSTRUCION DE MEDIAS CAÑAS Y CAÑUELA | M2 | 24 | 68992 | 1655808
284 | A 002.002.007 | 2115 | H.8,2 |  | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMER TERRAC. Inc retiro 5 km | M3 | 84 | 46230 | 3883320
285 | A 014.002.007 | 408 | H.8,3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ARENA PEÑA (5km) | M3 | 11 | 115275 | 1268025
286 | A 030.002.158 | 2014 | H.8,4 |  | TUB 3" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI | ML | 140 | 50075 | 7010500
|  |  | H.8,5 |  | CAMARA AMORTIGUAMIENTO AGUAS RESIDUALES
287 | A 007.003.017 | 1880 | H.8.5.1 |  | MURO PANTALLA CONCRETO A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=10-40 cm | M3 | 6.6 | 1071314 | 7070672
288 | V 005.001.001 | 1451 | H.8.5.2 |  | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG | 328.01 | 9454 | 3101007
289 | A 030.002.090 | 1676 | H.8.5.3 |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEEBILIZACION EN POLIUREA O SIMILAR PARA VIGA CANALES EN CONCRETO INCLUYE LIMPIEZA Y CONSTRUCION DE MEDIAS CAÑAS Y CAÑUELA | M2 | 32 | 68992 | 2207744
290 | A 030.003.068 | 2142 | H.8,6 |  | SISTEMA RAMMING - PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO D=12", INCLUYE TUBERÍA (Incluye suministro, instalación, transporte y disposición final de sobrantes) | ML | 32 | 2430657 | 77781024
291 | E 002.001.023 | 1644 | H.8,7 |  | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE RIO TAMAÑO MÁXIMO 2 1/2" (INCLUYE EXPLOTE, CARGUE, ACARREO Y CONFORMACIÓN) | M3 | 21 | 81680 | 1715280
292 | V 006.002.004 | 1468 | H.8,8 |  | RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno/compact mecánico | M3 | 52.5 | 20287 | 1065068
293 | A 001.005.006 | 2153 | H.8,9 |  | RETIRO SOBRANTES <= 5 km. Inc cargue manual (para alcantarillado) | M3 | 31.5 | 32445 | 1022018
|  |  | H.9 |  | CASETA DE EQUIPOS
294 | A 001.001.006 | 2112 | H.9,1 |  | TRAZADO Y REPLANTEO ARQUIT | M2 | 57.21 | 4158 | 237879
295 | V 003.001.001 | 1406 | H.9,2 |  | EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms | M3 | 2.4 | 67710 | 162504
296 | A 014.002.003 | 404 | H.9,3 |  | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km) | M3 | 21.6 | 97155 | 2098548
297 | A 003.002.002 | 83 | H.9,4 |  | CONCRETO CICLOPEO. 20.7 MPa (3000 p.s.i) | M3 | 2.4 | 596015 | 1430436
298 | A 025.002.001 | 646 | H.9,5 |  | ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000 psi) | M3 | 1.8 | 844074 | 1519333
299 | V 004.001.001 | 1422 | H.9,6 |  | CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza | M3 | 0.27 | 577106 | 155819
300 | A 003.004.001 | 89 | H.9,7 |  | CONCRETO VIGA CIMENTA .20,7MPa,(3000 PSI) | M3 | 1.68 | 904673 | 1519851
301 | A 004.002.001 | 103 | H.9,8 |  | CONCRETO COLUMNA 20,7MPa, (3000psi) PREMEZ | M3 | 0.9 | 1135112 | 1021601
302 | A 007.003.004 | 201 | H.9,9 |  | MURO LADRI. MACIZO PRENSA. VISTA T. S/FE (1:3) | M2 | 42.29 | 188441 | 7969170
303 | A 014.001.009 | 390 | H.9,10 |  | PLACA CONTRAPISO e = 10 cm (20.7Mpa, 3000psi) esta | M2 | 13.69 | 152441 | 2086917
304 | A 004.005.006 | 125 | H.9,11 |  | PLACA ALIG/CASET Guad e=0.25,C.20,7MPa(3000)lnc ME | M2 | 16 | 247646 | 3962336
305 | A 019.003.021 | 569 | H.9,12 |  | MEDIA CAÑA EN GRAVILLA | ML | 16 | 39584 | 633344
306 | A 020.002.014 | 609 | H.9,13 |  | IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o símil | M2 | 16 | 98936 | 1582976
307 | V 005.001.001 | 1451 | H.9,14 |  | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG | 526.59 | 9454 | 4978382
308 | A 007.003.010 | 207 | H.9,15 |  | REMATE EN LADRILLO PRENSADO STA FE | ML | 18 | 57923 | 1042614
309 | A 017.001.005 | 507 | H.9,16 |  | PAÑETE LISO BAJO PLACAS MORT1:4 e=0,025 m | M2 | 13.69 | 32217 | 441051
310 | A 017.001.008 | 510 | H.9,17 |  | FILOS Y/O DILATACIONES MORTER01:4 | ML | 144.6 | 10624 | 1536230
311 | A 020.002.021 | 2122 | H.9,18 |  | ESTUCO INTERIOR S/PAÑETE | M2 | 43.64 | 11216 | 489466
312 | A 020.002.024 | 2125 | H.19,19 |  | VINILO S/ESTUCO INT. 3 MANOS | M2 | 43.64 | 10065 | 439237
313 | A 030.002.159 | 2015 | H.9,20 |  | PINTURA DE FACHADA IMPERMEABILIZANTE SIKA TRANSPARENTE | M2 | 52.4 | 14722 | 771433
314 | A 015.002.008 | 449 | H.9,21 |  | VENTANA ALUMNIO BASCULANT Y VIDRIO TRANSP INC TRAN | M2 | 2 | 595227 | 1190454
315 | A 016.002.010 | 500 | H.9,22 |  | MARCO ALUMINIO. Inc vidrio fijo martillado 4mm | M2 | 2 | 294783 | 589566
316 | A 016.001.002 | 479 | H.9,23 |  | PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO | M2 | 1.76 | 419179 | 737755
317 | A 029.001.009 | 763 | H.9,24 |  | SUMINIS E INSTAL CERRADURA METALICA INCL ACCESORIO | UN | 1 | 101555 | 101555
318 | E 001.019.151 | 1310 | H.9,25 |  | ACOMETIDA PARCIAL 2No 12 +1 No 12 | ML | 25 | 48415 | 1210375
319 | E 001.012.004 | 1122 | H.9,26 |  | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6m | PTO | 2 | 102797 | 205594
320 | E 001.012.024 | 1142 | H.9,27 |  | SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE COLOR NARANJ | UN | 3 | 130883 | 392649
321 | A 004.001.036 | 2188 | H.9,28 |  | CARCAMO CCTO SECC 0.4 x 0.4 mt, 20,70 Mpa (3000) e=10cm Inc, Tapa Ccto | UN | 1 | 371871 | 371871
322 | A 030.002.160 | 2016 | H.9,29 |  | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBAS NE 3 20-2-220 DE 2 H.P PREENSAMBLADAS MARCA BARNES O SIMILAR | UN | 2 | 16343200 | 32686400
|  |  | H.10 |  | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
323 | V 003.001.001 | 1406 | H.10,1 |  | EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms | M3 | 161.84 | 67710 | 10958186
324 | V 003.002.011 | 1420 | H.10,2 |  | ENTIBADO CONTINUO MADERA EXCAVACION H=>2 < 4MTS | M2 | 182 | 27336 | 4975152
325 | A 008.001.009 | 222 | H.10,3 |  | CAJA INSP1x1x1mt,20,7MPa(3000)e=10cm,3/8c/15 cm | UN | 2 | 1012847 | 2025694
326 | A 004.003.006 | 114 | H.10,4 |  | VIGA AEREA CONCRETO 27,58MPa, (4000 psi). Imper premez. | M3 | 2.14 | 1432619 | 3065805
327 | A 003.004.001 | 89 | H.10,5 |  | CONCRETO VIGA CIMENTA .20,7MPa,(3000 PSI) | M3 | 2.45 | 904673 | 2216449
328 | A 004.005.007 | 126 | H.10,6 |  | PLACA DE CONCRETO DE 20,7MPa, (4000psi), Impermeab | M3 | 6.38 | 1457397 | 9298193
329 | A 030.002.161 | 2017 | H.10,7 |  | TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100 | UN | 4 | 281608 | 1126432
330 | A 013.001.002 | 386 | H.10,8 |  | PLACA DE CONTRAPISO (20.7 Mpa, 3000psi) | M3 | 5.8 | 968080 | 5614864
331 | V 005.002.002 | 1454 | H.10,9 |  | CONCRETO (27.6 MPa, 4000 psi),BOX, ALETAS,MUROS AR | M3 | 30.29 | 1403438 | 42510137
332 | V 005.001.001 | 1451 | H.10,10 |  | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG | 3365.25 | 9454 | 31815074
333 | V 004.001.001 | 1422 | H.10,11 |  | CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza | M3 | 2.18 | 577106 | 1258091
334 | A 012.001.005 | 336 | H.10,12 |  | TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=2" PVC | ML | 120 | 27676 | 3321120
335 | V 003.001.001 | 1406 | H.10,13 |  | EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms | M3 | 36 | 67710 | 2437560
336 | A 030.002.162 | 2018 | H.10,14 |  | ACOMETIDA AGUA POTABLE INTERVINIENDO RED VEREDA POMPEYA EN PVC 3"x2" | UN | 1 | 909302 | 909302
337 | A 030.003.009 | 1725 | H.10,15 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA SELLO ELASTICO VNA, DE 2" BXB, CRM. | UN | 3 | 949513 | 2848539
338 | A 012.002.027 | 371 | H.10,16 |  | CODO PRESION RDE 21 D= 2" | UN | 8 | 19460 | 155680
339 | A 030.003.001 | 1717 | H.10,17 |  | TEE PRESION EN PVC D=2" | UN | 2 | 22165 | 44330
340 | V 009.001.017 | 1527 | H.10,18 |  | CINTA FLEXIBLE JUNTA DILATA/ CONSTRUC. V-15 | ML | 26.08 | 37757 | 984703
341 | A 009.001.003 | 253 | H.10,19 |  | TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC | ML | 6 | 41310 | 247860
342 | A 009.004.002 | 286 | H.10,20 |  | CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGÜE | UN | 1 | 22026 | 22026
|  |  | E |  | OBRA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
|  |  | E.1 |  | RED MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN
343 | E 001.004.021 | 956 | E.1.1 |  | ESTRUCTURA TIPO 523 | UN | 1 | 308585 | 308585
344 | E 001.004.027 | 962 | E.1.2 |  | ESTRUCTURA TIPO 550 | UN | 1 | 813687 | 813687
345 | E 001.004.030 | 965 | E.1.3 |  | ESTRUCTURA 711. Incl. pararayos y corta circuitos | UN | 1 | 2089375 | 2089375
346 | E 001.002.008 | 925 | E.1.4 |  | POSTE DE CONCRET012 mx 1050 kg REFORZADO | UN | 1 | 1911990 | 1911990
347 | E 001.004.058 | 993 | E.1.5 |  | ESTRUCTURA CS 274 | UN | 2 | 791776 | 1583552
348 | E 001.004.061 | 996 | E.1.6 |  | DESMONTE ESTRUCTURAS MT,inc trans.entrega | UN | 1 | 90757 | 90757
349 | E 001.006.008 | 1007 | E.1.7 |  | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA | UN | 1 | 14495996 | 14495996
350 | E 001.007.004 | 1017 | E.1.8 |  | CONDUCTOR ACSR 3 No. 2 AWG | ML | 25 | 8956 | 223900
351 | E 001.011.039 | 1113 | E.1.9 |  | AFLORAMIENTO RED MT CS400 T.GALVANIZADO IMC 4"x6mt | ML | 1 | 1279136 | 1279136
352 | E 001.019.147 | 1306 | E.1.10 |  | BAJANTE CON TUBO CONDUIT IMC 3" L=6m | UN | 2 | 812072 | 1624144
353 | E 001.019.142 | 1301 | E.1.11 |  | CANALIZACION PARA 2 DUCTOS PVC 4" | ML | 65 | 109471 | 7115615
354 | E 001.019.160 | 1319 | E.1.12 |  | CANALIZACION PARA 1 DUCTO PVC 3" NORMA CS 220 | ML | 130 | 112676 | 14647880
355 | E 001.017.005 | 1159 | E.1.13 |  | ARMARIO GRUPO DE MEDIDA | UN | 1 | 1586603 | 1586603
|  |  | E.2 |  | ACOMETIDAS BAJA TENSIÓIN
356 | E 030.002.163 | 2019 | E.2.1 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3x(2No3/0)+2 No3/0+1 No2/0 desde el Transformador al Tablero General de Baja Tensión TGBT | ML | 66 | 878252 | 57964632
357 | E 030.002.164 | 2020 | E.2.2 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3x(2No3/0)+2 No3/0+1 No2/0 desde el Transformador al Tablero de Bomba Contra Incendio. TCBCI | ML | 173 | 878252 | 151937596
358 | E 030.002.165 | 2021 | E.2.3 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3No3/0+1 No3/0+1 No6 T de la Planta de Emergencia a Tablero General de TGBT | ML | 13 | 463316 | 6023108
359 | E 030.002.166 | 2022 | E.2.4 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3No2/0+1 No2/0+1 N08 Ducto PVC 2 1/2" desde TGBT a Tablero Aulas Piso 1 - TA-P1 | ML | 25 | 238865 | 5971625
360 | E 002.001.121 | 2260 | E.2.5 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3No6+1No6+1No8 Ducto PVC 1 1/2" desde TGBT a TD-OESTE | ML | 36 | 71415 | 2570940
361 | E 002.001.123 | 2262 | E.2.6 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3No4+1No4+1No8 Ducto PVC 2" desde TGBT a TD-ESTE | ML | 160 | 78990 | 12638400
362 | E 002.001.121 | 2260 | E.2.7 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3No6+1No6+1No8 Ducto PVC 1 1/2" desde TGBT a TD-OESTE | ML | 65 | 71415 | 4641975
363 | E 002.001.123 | 2262 | E.2.8 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3No4+1No4+1No8 Ducto PVC 2" desde TGBT a TD-ESTE | ML | 83 | 78990 | 6556170
364 | E 030.002.167 | 2023 | E.2.9 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1 No2+1 No8 Ducto PVC 2 1/2" desde TGBT a Tablero Aulas Piso 2 - TA-P2 | ML | 62 | 237445 | 14721590
365 | E 030.002.168 | 2024 | E.2.10 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1 No2+1 No8 Ducto PVC 2 1/2" desde TGBT a Tablero de sala de profesores, sala de sistemas y laboratorios TSIS-P2 | ML | 53 | 237445 | 12584585
366 | E 002.001.123 | 2262 | E.2.11 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3No4+1No4+1No8 Ducto PVC 2" desde TGBT a TD-ESTE | ML | 67 | 78990 | 5292330
367 | E 002.001.121 | 2260 | E.2.12 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3No6+1No6+1No8 Ducto PVC 1 1/2" desde TGBT a TD-OESTE | ML | 37 | 71415 | 2642355
368 | E 002.001.123 | 2262 | E.2.13 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3No4+1No4+1No8 Ducto PVC 2" desde TGBT a TD-ESTE | ML | 8 | 78990 | 631920
369 | E 002.001.121 | 2260 | E.2.14 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3No6+1No6+1No8 Ducto PVC 1 1/2" desde TGBT a TD-OESTE | ML | 58 | 71415 | 4142070
370 | E 002.001.117 | 2256 | E.2.15 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No8+1No8 Ducto PVC 1 1/4" T.G.B.T a TGEN-REG | ML | 25 | 54065 | 1351625
371 | E 002.001.118 | 2257 | E.2.16 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No8+1No8 Ducto PVC 1 1/4" TGEN-REG a TREG-ESTE | ML | 52 | 54065 | 2811380
372 | E 030.002.169 | 2025 | E.2.17 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1 No2+1 No8 Ducto PVC 2 1/2" desde el TGBT al Tablero en el cuarto de máquinas Tcuarto-Máq | ML | 111 | 237445 | 26356395
373 | E 002.001.120 | 2259 | E.2.18 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No8+1No8 Ducto PVC 1 1/4" T.G.B.T a T-IEXT | ML | 8 | 54065 | 432520
374 | E 002.001.117 | 2256 | E.2.19 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No8+1No8 Ducto PVC 1 1/4" T.G.B.T a TGEN-REG | ML | 12 | 54065 | 648780
375 | E 002.001.119 | 2258 | E.2.20 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No8+1No8 Ducto PVC 1 1/4" TGEN-REG a TREG-OESTE | ML | 15 | 54065 | 810975
376 | E 001.011.019 | 1093 | E.2.21 |  | ACOMETIDA PARCIAL 3No10+1No12 Ducto PVC 3/4" | ML | 850 | 56460 | 47991000
|  |  | E.3 |  | TABLEROS ELÉCTRICOS
377 | E 001.019.039 | 1201 | E.3.1 |  | TABLERO GENERAL BAJA TENSION INC GABINETE TOTALIZA | UN | 1 | 9666363 | 9666363
378 | E 001.010.002 | 1070 | E.3.2 |  | TABLERO PARCIAL12 CIRCUITOS.Inc totalizador,interr | UN | 2 | 685533 | 1371066
379 | E 001.010.003 | 1071 | E.3.3 |  | TABLERO PARCIAL18CIRCUITOS,inc totalizador,interru | UN | 4 | 914341 | 3657364
380 | E 001.010.004 | 1072 | E.3.4 |  | TABLERO PARCIAL24CIRCUITOS,inc totalizador,interru | UN | 5 | 1053254 | 5266270
381 | E 001.010.005 | 1073 | E.3.5 |  | TABLERO PARCIAL30CIRCUITOS,inc totalizador,interru | UN | 2 | 1295152 | 2590304
382 | E 002.001.127 | 2266 | E.3.6 |  | TABLERO PARCIAL36CIRCUITOS,inc totalizador,interru TD- ESTE, TD-OESTE | UN | 1 | 1409467 | 1409467
383 | E 001.010.006 | 1074 | E.3.7 |  | TABLERO PARCIAL8CIRCUITOS,inc totalizador,interru | UN | 1 | 542662 | 542662
384 | E 002.001.126 | 2265 | E.3.8 |  | TABLERO GENERAL REGULADO CON BYPASS PARA UPS 10 KVA - TGEN-REG (TRANSFERENCIA AUTOMATICA) | UN | 1 | 28734008 | 28734008
|  |  | E.4 |  | TGEN-REG (TRANSFERENCIA AUTOMATICA)
385 | E 001.019.052 | 1211 | E.4.1 |  | SALIDA LAMPARA TUBO CONDUIT EMT DE 3/4 Y COND 2N12 | UN | 1374 | 192542 | 264552708
386 | E 009.004.017 | 2026 | E.4.2 |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO O DOBLE TUBO PVC 1/2" | UN | 104 | 132057 | 13733928
387 | E 009.004.018 | 2027 | E.4.3 |  | SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE TUBO PVC 3/4" | UN | 40 | 173604 | 6944160
388 | E 009.004.019 | 2028 | E.4.4 |  | SALIDA INTERRUPTOR COMMUTABLE SENCILLO TUBO PVC 3/4" | UN | 4 | 212603 | 850412
389 | E 009.004.020 | 2029 | E.4.5 |  | SALIDA INTERRUPTOR COMMUTABLE DOBLE TUBO PVC 3/4" | UN | 2 | 232102 | 464204
390 | E 009.004.021 | 2030 | E.4.6 |  | SALIDA INTERRUPTOR COMMUTABLE TRIPLE TUBO PVC 3/4" | UN | 4 | 282241 | 1128964
|  |  | E.5 |  | LUMINARIAS
391 | E 009.004.022 | 2031 | E.5.1 |  | SUMINSTRO E INSTALACION LUMINARIA 2x32 T8 | UN | 1088 | 103742 | 112871296
392 | E 001.019.042 | 1203 | E.5.2 |  | SUMINSTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO BALA DE 20W | UN | 33 | 124872 | 4120776
393 | E 009.004.023 | 2032 | E.5.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA 2*32 | UN | 20 | 141961 | 2839220
394 | E 001.019.101 | 1260 | E.5.4 |  | SALIDA DE ILUM EVACUAC INC.TUB EMT 1/2” Y ACCESOR | UN | 38 | 357000 | 13566000
395 | E 009.004.024 | 2033 | E.5.5 |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA 2*1.6W 90min | UN | 209 | 174683 | 36508747
396 | E 009.004.025 | 2034 | E.5.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA 96W | UN | 24 | 242908 | 5829792
|  |  | E.6 |  | SALIDAS DE TOMACORRIENTE
397 | E 002.001.083 | 2053 | E.6.1 |  | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA no incluye tubería | PTO | 448 | 82424 | 36925952
398 | E 001.012.001 | 1119 | E.6.2 |  | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | PTO | 570 | 109855 | 62617350
399 | E 001.012.024 | 1142 | E.6.3 |  | SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE COLOR NARANJ | UN | 122 | 130883 | 15967726
400 | E 001.012.009 | 1127 | E.6.4 |  | SALIDA PARA TOMA GFCI | PTO | 10 | 147416 | 1474160
401 | E 001.012.019 | 1137 | E.6.5 |  | SALIDA PARA TOMA BIFASICA ESPECIAL AMP (500) | UN | 1 | 1061928 | 1061928
|  |  | E.7 |  | CAMARAS DE CONCRETO
402 | E 001.004.058 | 993 | E.7.1 |  | ESTRUCTURA CS 274 | UN | 22 | 791776 | 17419072
403 | E 001.004.059 | 994 | E.7.2 |  | ESTRUCTURA CS 275 | UN | 8 | 1790406 | 14323248
404 | E 001.019.066 | 1225 | E.7.3 |  | CAJA DE PASO MAMPOSTERIA 30X30CM | UN | 22 | 812135 | 17866970
405 | E 002.001.039 | 1766 | E.7.4 |  | CANALIZACIÓN PARA DOS DUCTOS PVC 2" | ML | 70 | 68186 | 4773020
|  |  | E.8 |  | TELECOMUNICACIONES
406 | E 001.012.022 | 1140 | E.8.1 |  | SALIDA DE VOZ Y DATOS | UN | 165 | 54406 | 8976990
407 | E 002.001.131 | 2269 | E.8.2 |  | CABLE CAT 6A UTP 500Mhz 10G 4x2x23AWG | ML | 4363 | 7564 | 33001732
408 | E 002.001.132 | 2270 | E.8.3 |  | SUMIN EINST EQUIPO DE COMUNICACIÓN CENTRAL | UN | 3 | 17736377 | 53209131
409 | E 009.004.026 | 2035 | E.8.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PACH PANEL CAT A 24 PUERTOS | UN | 4 | 490100 | 1960400
410 | E 009.004.027 | 2036 | E.8.5 |  | SWITCHE DE 24 PUERTOS, CAPA TRES 24 PUERTOS 10/100/1000 EN COBRE, MÁS 4 PUERTOS SFP A 1000 O 4 PUERTOS RJ45 A 1000. ADMINISTRABLE POR WEB O POR CONSOLA. | UN | 4 | 1500838 | 6003352
411 | E 002.001.081 | 2051 | E.8.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6A INC. HERRAJE | UN | 3 | 719546 | 2158638
412 | E 002.001.134 | 2272 | E.8.7 |  | SWITCHE DE 48 PUERTOS, CAPA TRES 48 PUERTOS 10/100/1000 EN COBRE, MÁS 4 PUERTOS SFP A 1000 O 4 PUERTOS RJ45 A 1000. ADMINISTRABLE POR WEB O POR CONSOLA. | UN | 3 | 4360721 | 13082163
413 | E 002.001.135 | 2273 | E.8.8 |  | BANDEJA DE FIBRA (CONECTORES LC) QUE INCLUYA DOS MÓDULOS DE FIBRA DE 6 PUERTOS CADA UNO Y UN PACHCORD DE FIBRA ÓPTICA DE 5 FT LC/LC. | UN | 3 | 1620885 | 4862655
414 | E 002.001.136 | 2274 | E.8.9 |  | FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3 DE 12 HILOS TIPO INTERIOR,PARA CONECTAR ENTRE EL (PISO -1, PISO 2 Y 3) Y EL RACKPRINCIPAL EN EL PRIMER PISO. SE TIENDE EN TUBERÍA EMT DE 1" INCLUYE LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN | ML | 213 | 12344 | 2629272
415 | E 002.001.137 | 2275 | E.8.10 |  | PACH CORD CAT. 6A AZULES PARA EL SISTEMA DE DATOSDE 5 FT PARA EL PACH PANEL. | UN | 29 | 71764 | 2081156
416 | E 002.001.138 | 2276 | E.8.11 |  | PACH CORD CAT. 6A AZULES PARA EL SISTEMA DE DATOS DE 10 FT PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO. | UN | 29 | 56052 | 1625508
417 | E 002.001.137 | 2275 | E.8.12 |  | PACH CORD CAT. 6A AZULES PARA EL SISTEMA DE DATOSDE 5 FT PARA EL PACH PANEL. | UN | 141 | 71764 | 10118724
418 | E 009.004.028 | 2037 | E.8.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN, UPS TRIFÁSICA DE 15 KVA A 208V CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, TOPOLOGÍA TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSIÓN, ALTA FRECUENCIA, AUTONOMÍA DE 10 MINUTOS. VER FICHA TÉCNICA. | UN | 1 | 26864204 | 26864204
419 | E 002.001.139 | 2277 | E.8.14 |  | PUESTA A TIERRA DE LOS RACK DE COMUNICACIONES | UN | 3 | 342479 | 1027437
|  |  | E.9 |  | ILUMINACIÓN EXTERIOR
420 | E 009.004.029 | 2038 | E.9.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA T. ISLA SCHREDER 70W | UN | 13 | 724920 | 9423960
421 | E 001.009.006 | 1067 | E.9.2 |  | REFLECTOR TIPO RCG (Roy alha) o similar | UN | 16 | 1162343 | 18597488
422 | E 001.002.007 | 924 | E.9.3 |  | POSTE DE CONCRET012 mx 750 kg REFORZADO | UN | 13 | 1507429 | 19596577
423 | E 001.014.001 | 1146 | E.9.4 |  | PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION | UN | 7 | 329208 | 2304456
|  |  | E.10 |  | BANDEJAS PORTACABLES
424 | E 002.001.140 | 2278 | E.10.1 |  | Bandeja tipo malla con borde de seguridad con soldadura en T, de 54x300mm, longitud 3m. Con acabado electro zincado de 20 micras de zinc para uso interior. Se incluyen todos los accesoriosde fijación | ML | 629 | 102978 | 64773162
425 | E 009.004.030 | 2039 | E.10.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN, BANDEJA TIPO MALLA CON BORDE DE SEGURIDAD CON SOLDADURA EN T, DE 54X100MM, LONGITUD 3M. CON ACABADO ELECTRO ZINCADO DE 20 MICRAS DE ZINC PARA USO INTERIOR. SE INCLUYEN TODOS LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN | ML | 6 | 126741 | 760446
426 | E 002.001.070 | 2040 | E.10.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TENDIDO DE DUCTO EVOLUTIVO DPL DE 105X50MM, LONGITUD 2M , CON TABIQUE DE SEPARACIÓN. INCLUYE ACCESORIOS (ÁNGULO INTERNO, EXTERNO, TAPAS, UNIONES, SOPORTE UNIVERSAL Y DERIVACIÓN PLANA). | ML | 40 | 149028 | 5961120
|  |  | E.11 |  | GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA
427 | E 002.001.141 | 2279 | E.11.1 |  | Planta de emergencia de 54,4KW/68 kVA – 208/120V trifásica, factor de potencia 0.8, 4 hilos, neutro accesible, 120/ 208 Voltios,60 Hz, 1800 r.p.m. Incluye cabina antirruido, tuberia escape de gases, transporte y montaje físico. Y la adecuación eléctrica entre la planta y la transferencia en el Tablero General de Baja Tensión. | UN | 1 | 71395071 | 71395071
|  |  | E.12 |  | SISTEMA DE PUIESTA A TIERRA
428 | E 001.014.002 | 1147 | E.12.1 |  | SUMINI E INSTAL MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW | UN | 1 | 2529886 | 2529886
429 | E 001.019.069 | 1228 | E.12.2 |  | SUMIN Y TENDIDO CABLE DE COBRE No.2/0 DESNUDO | ML | 40 | 108079 | 4323160
|  |  | E.13 |  | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS - SIPRA |  |  |  | 0
430 | E 001.019.112 | 1271 | E.13.1 |  | SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS SEGUN DISEÑO | UN | 1 | 29861647 | 29861647
431 | E 001.019.070 | 1229 | E.13.2 |  | SUMIN Y COLOCACION BARRA CAPTORA PARA APANTALLAMIE | UN | 33 | 285107 | 9408531
|  |  | G.14 |  | OBRA INSTALACIÓN RED DE GAS |  |  |  | 0
432 | A 002.001.071 | 2041 | G.14.1 |  | TUBERIA DE POLIETILENO DE GAS 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 158.62 | 25286 | 4010865
433 | A 004.001.072 | 2224 | G.14.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA POLIETILENO 3/4" | ML | 185.68 | 15123.27 | 2808089
434 | A 002.001.072 | 2042 | G.14.3 |  | TUBERIA AG 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 191.8 | 18391 | 3527394
435 | A 002.001.073 | 2043 | G.14.4 |  | TUBERIA AG 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 160.96 | 23364 | 3760669
436 | E 001.019.121 | 1280 | G.14.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO GALVANIZADO HG 1 1/4 | ML | 121.25 | 50542 | 6128218
437 | A 012.002.021 | 365 | G.14.6 |  | VALVULA CORTINA 1/2" RED-WHITE (250 psi) o símil | UN | 26 | 82538 | 2145988
438 | A 012.002.022 | 366 | G.14.7 |  | VALVULA DE CORTINA 3/4" RED-WHITE (250 psi) | UN | 12 | 40879 | 490548
439 | A 002.001.074 | 2044 | G.14.8 |  | REGULADOR GAS R10 PILOTADO | UN | 3 | 844084 | 2532252
440 | A 004.001.073 | 2225 | G.14.9 |  | REGULACION DE PRESION DE GAS EN PRIMERA ETAPA. | UN | 1 | 1189036.07 | 1189036
441 | A 004.001.069 | 2221 | G.14.10 |  | CENTRO DE MEDICION Y REGULACIÓN DE PRESION GAS EN SEGUNDA ETAPA | UN | 1 | 1294934 | 1294934
442 | A 002.001.075 | 2045 | G.14.11 |  | PUNTO PARA GAS 3/4", SUMINISTRO E INSTALACION | UN | 12 | 126091 | 1513092
443 | A 002.001.076 | 2046 | G.14.12 |  | PUNTO PARA GAS 1/2", SUMINISTRO E INSTALACION | UN | 22 | 108949 | 2396878
444 | A002.001.077 | 2047 | G.14.13 |  | POLIVALVULA 1/2" , SUMINISTRO E INSTALACION | UN | 5 | 645372 | 3226860
445 | E 002.001.082 | 2052 | G.14.14 |  | REJILLA VENTILACION TIPO PERSIANA PLASTICA 20X20 | UN | 15 | 30861 | 462915
LOS PRECIOS UNITARIOS YA TIENEN INCLUIDO EL AIU DEL 31% | [7 empty] | VALOR TOTAL | 25437829924
Para la elaboracion del presente presupuesto, se tuvo en cuenta el Acta de Precios de la Secretaria de Infraestructura y actualizaciones del listado de precios oficial referido en la Resolución No.1010-67.21/193 de la oficina de contrataciòn del 03 de agosto de 2021 . Las cantidades son aproximadas y deberan ser reconocidas efectivamente las ejecutadas en obra y para su reconocimiento se deberan elaborar las respectivas memorias de calculo de cantidades de lo realmente ejecutado. Los Items no definidos en el Acta de Precios de la Secretaria de Infraestructura, fueron calculados por profesionales idoneos de las Secretarias de Educacion Municipal, conservando para ello la estructura de los Analisis Unitarios del Acta expedida por la Secretaria de Infraestructura Municipal.
DOCUMENTOS TÉCNICOS
[5 empty] | GESTIÓN Y TRÁMITE DE CERTIFICACIÓN RETIE, Incluye (IVA 19%) y demás descuentos. |  |  |  | 11900000
[5 empty] | GESTIÓN Y TRÁMITE DE CERTIFICACIÓN RETILAP, Incluye (IVA 19%) y demás descuentos. |  |  |  | 15460751
[5 empty] | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT (NO OFERTABLE) |  |  |  | 10421596
[5 empty] | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA (NO OFERTABLE) |  |  |  | 5722498
[5 empty] | GRAN TOTAL DE LA OBRA |  |  |  | 25481334769
Vo. Bo.
Dra.ERIKA SANCHEZ ZARATE
Directora de Cobertura y Permanencia
Vo.Bo.
JOSE NILSON ARANA SANCHEZ
Secretario de Educaciòn
Revisò:
Ing. JUAN PABLO CAÑON
Profesional Universitario SEM
Realizò:
Ing. JOHAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA
Contratista SEM
Realizò:
Arq. JULIO CESAR HERRERA RIVERA
Profesional Universitario SEM
Codificación Anterior del Formato: FR-1090-66-V3