MUNICIPIO DE NEIVA- HUILA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE SANTA LIBRADA

NIT: 891.180.133-5 CODIGO DANE No. 141001000066

NIT 8911800016-1

CRA 1 NO. 26 -345 B/ CANDIDO LEGIZAMO

TELEFONO 8633891

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 02 DE 2022

El objeto a contratar corresponde a “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y VARIOS DE LA INSTITUCION EDCUATIVA LICEO DE SANTA LIBRADA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN DE 300 kVA |  |  |  |
| 1.1 | Mantenimiento preventivo con apagado a subestación 300kVA | Un. | 1 |  |
| 2 | REDISTRIBUCIÓN Y BALANCEO DE CARGAS |  |  |  |
| 2.2 | Redistribución y balaceo de cargas | Un. | 1 |  |
| 3 | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS |  |  |  |
| 3.1 | Tendido de Conductor de cobre en ducto subterráneo No. 1/0 AWG - THW | m | 10 |  |
| 3.2 | Tendido de Conductor de cobre en ducto subterráneo No. 2 AWG - THW | m | 16 |  |
| 3.3 | Tendido de Conductor de cobre en ducto subterráneo No. 4 AWG - THW | m | 20 |  |
| 3.4 | Tendido de Conductor en ducto (3 x 12 AWG) Cu | m | 650 |  |
| 3.5 | Instalación de Sistema de Puesta a tierra en Red de Baja Tensión subterránea. | Un. | 10 |  |
| 3.6 | Luminaria LED hermética 2x18W luz blanca. | Un. | 80 |  |
| 3.7 | Luminaria LED Potencia entre 30W; flujo luminoso entre 4.500 y 9.000m; temperatura de color entre 4.000 y 5.000K; Índice de | Un. | 12 |  |
| 3.8 | Desmantelamiento y rebobinado de redes de Baja Tensión, incluye el retiro de luminarias y equipos. | Km | 0,3 |  |
| 3.9 | Tubería metálica de 1/2" x 6m, adosada. | Un. | 129,42 |  |
| 3.10 | Afloramiento de circuito en tubo IMC de 1/2", conexión a tablero. | Un. | 10 |  |
| 3.11 | Caja de inspección para CS274 fundida en concreto de 3000 psi y reforzada con marco en ángulo de 2 1/2" X 3/16". Con tapa de concreto de 4000 psi con marco metálico (platina 2 1/2" x 3/16" tipo PDR A - 37); con varilla de refuerzo de 3/8" tipo PDR 60 corrugada, y refuerzo externo en los ángulos con platina de 3/16". | Un. | 2 |  |
| 3.12 | Concreto de 3000 psi (para reparación de pavimento rígido, resane de brecha en concreto) | m3 | 1 |  |
| 4 | REAJUSTE DE BANCO DE CONDENSADORES |  |  |  |
| 4.1 | Reajuste de banco de condensadores | Un. | 1 |  |
| 5 | LEVANTAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |  |
| 5.1 | Levantamiento de plano AS-built o de obra construida, georeferenciada, MT y BT, incluye registro fotográfico, copia física y archivos en CD. | Un. | 1 |  |
| 5.2 | Instalación de marquillas de identificación a protecciones | Un. | 12 |  |
| 5.3 | Instalación de Placas de identificación a transformadores y controles | Un. | 1 |  |
| VALOR ANTES DE IVA |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

OFERTA ECONOMICA