MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD

SECCIONAL ANTIOQUIA

ANEXO TECNICO

PROCESO DE CONTRATACIÓN NÚMERO

PN SECSA SA SI 250-2017

El oferente deberá diligenciar y presentar formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple. (Deberá presentar los documentos que sean necesarios para acreditar tales condiciones técnicas).

Las firmas proponentes deberán diligencias el siguiente formato, anexando en los casos requeridos los soportes a que haya lugar.

| GRUPO | ITEM | CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Características técnicas mínimas del bien |  |  |
|  |  | Experiencia del proponente |  |  |
|  |  | Otras condiciones técnicas verificables |  |  |

| CONDICIONES TECNICAS MINIMAS PARA LA EMPRESA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- |
| - CERTIFICADO Buenas práticas de manufatura - Certificado de almacenamiento adecuado o de La dirección seccional salud de Antioquia que avale actividad comercial. - Certificado INVIMA |  |  |
| COSTOS INTEGRALES DE TRANSPORTE OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA NO MAYOR A 48 HORAS CLASIFICACION DEL RIESGO PEDIDO COMPLETO O SEGÚN SE REQUIERA CONDICIONES Y CALIDAD EN EL SERVICIO APOYO TÉCNICO Y ASESORIA SOLUCION PARA ESCACEZ ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA RETIRO TEMPORAL O DEFINITIVO DEL MERCADO POR EL INVIMA COMPROMISO PARA CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD ROTULOS, ETIQUETAS, EMPAQUE Y REGISTRO INVIMA IMPRESO EN CADA DISPOSITIVO ENTREGA DE PROTOCOLOS DE CALIDAD. COMPROMISO PARA DEVOLUCIONES, CAMBIO Y REPOSICION INMEDIATA. DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO PARA OFERTA TECNICA DE DISPSOITIVOS MEDICOS. |  |  |
| COMPROMISO DE OTORGAR PARA EL DISPOSITIVO MEDICO UNA VIDA UTIL SUPERIOR AL 75% OTORGADA POR EL |  |  |
| COMPROMISO DE ENTREGA DE EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN Y COMPLEMENTAN EL USO DE UN DM. |  |  |
| COMPROMISO DE ENTREGA DE EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO CON CONTRATO DE COMODATO DEL MISMO |  |  |

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional  de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

NOMBRE DEL PROPONENTE, NIT o C.C.	:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  LEGAL	:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

CONDICIONES  DEL CONTRATO

LUGAR DE EJECUCIÓN  DEL CONTRATO

La entrega de dispositivos médicos, deberá ser realizada en el Almacén Especializado en Dispositivos Médicos, ubicado en el sótano de la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra en la dirección. Carrera 43A No. 48C Sur 45 Barrio Primavera, Envigado, Antioquia; en horario de lunes a viernes de 08:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas

FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El objeto del futuro contrato a celebrar se ejecutará en forma de tracto sucesivo y de acuerdo a las necesidades de la Seccional de Sanidad Antioquia  previo requerimiento  del supervisor del contrato el cual será nombrado por resolución por el Jefe de la Seccional, el tiempo estimado para respuesta no será mayor a 72 horas.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Desde entrega de la carta de inicio ejecución de contrato hasta el 31 de Marzo del 2018 hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra.

FORMA DE PAGO.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el  supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Jefatura Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS.

La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única central de cuentas SECSA, tramitara la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico, para que se realice la auditoria, la cual será expedida dentro de los 5 días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO 2: OBJECIONES Y GLOSAS.

En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los 20 días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al contratista por parte del supervisor y/o auditora de cuentas, si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes.

El valor de la factura que no fue objeto de glosa, continuará con el trámite de pago definido en la forma de pago. Si una objeción no es satisfactoria para las partes, esta será resuelta mediante la intervención de un comité Ad Hoc, nombrado por el Jefe Seccional Sanidad Antioquia.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor del futuro contrato deberá ser una persona con conocimiento en insumos  dispositivos médicos material médico quirúrgico  y la normatividad aplicable a los mismos, así como experiencia en la administración de contratos similares al del objeto del presente proceso pues será quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la resolución No. 3256 del 16 de Diciembre de 2004.

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO

| GRUPO O ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 | MATERIALES Y SUMINISTROS |  |  |
| 1 | ADAPTADOR UNIVERAL NIPPLE PLASTICO | UNIDAD | CONECTOR PARA LÍNEAS DE OXIGENO (RACORD Y TUERCA) |
|  |  |  | FABRICADO EN MATERIAL ABS DE ALTA RESISTENCIA |
|  |  |  | TUERCA DE SUJECIÓN TIPO DISS |
|  |  |  | CON ALETAS LATERALES PARA FACILITAR EL AJUSTE Y DESENROSQUE |
|  |  |  | MATERIAL PLASTICO |
| 2 | AGUJA HIPODÉRMICA No 18 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 18 LARGA (X 1 ½ “) |
| 3 | AGUJA HIPODÉRMICA No 21 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 21 LARGA (X 1 ½ “) |
| 4 | AGUJA MULTIPLE DE 21 X 1 1/2 PARA TOMA DE MUESTRAS ADULTO | UNIDAD | AGUJA DESECHABLE MULTIMUESTRA DE 1 SOLO USO |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EMPAQUE POR 100 UNIDADES |
|  |  |  | ESTERIL, APIRÓGENO |
|  |  |  | DIMENSIÓN: 21 G X 1 1/2 PULGADAS (0.80 MM X 38 MM) |
| 5 | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION |
|  |  |  | PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM |
| 6 | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION |
|  |  |  | PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM |
| 7 | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 25 (PUNTA LAPIZ) | UNIDAD | AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL PUNTA LAPIZ DE UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | AGUJA ESTÉRIL |
|  |  |  | TAMAÑO: 25 G X 3 1/2 PULGADAS ( 0.6 X 88 MM) |
|  |  |  | CÁMARA TRANSPARENTE PARA VERIFICACIÓN DE LCR |
| 8 | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 27 (PUNTA LAPIZ) | UNIDAD | AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL PUNTA LAPIZ DE UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | AGUJA ESTÉRIL |
|  |  |  | TAMAÑO: 27 G X 3 1/2 PULGADAS ( 0.6 X 88 MM) |
|  |  |  | CÁMARA TRANSPARENTE PARA VERIFICACIÓN DE LCR |
| 9 | AGUJA ULTRAFINA PARA LAPIZ DE INSULINA 32G X 5/32" |  | AGUJA PARA LAPIZ |
|  |  |  | CALIBRE 32G X 5/32" |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 10 | APLICADORES CON PUNTA DE ALGODÓN | PAQUETE X100 | MANGO DE MADERA DE LONGITUD 13 A 17 CM |
|  |  |  | QUE NO PRESENTE ASPEREZAS EN LA MADERA DE SUPERFICIE LISA |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: PAQUETE POR 100 UNIDADES |
|  |  |  | PUNTA DE ALGODÓN |
| 11 | APOSITO CARBON ACTIVADO 10 x 10 cm | UNIDAD | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | DIMENSIÓN: 10 X 10 CM |
|  |  |  | APOSITO ESTERIL |
| 12 | APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10 | UNIDAD | APÓSITO DE ALTA ABSORCION |
|  |  |  | ESTERIL. |
|  |  |  | MEDIDAS: 10 CM X 10 CM |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 13 | APOSITO DE CON TM AG- FOAM | UNIDAD | ESTERIL. MEDIDAS 10 X 10 |
|  |  |  | DE ESPUMA |
|  |  |  | MULTICAPA ADSORVENTE |
|  |  |  | CON BORDE ADHESIVO DE SILICONA O HIDROCOLOIDE |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 14 | APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA 10 x 10 | UNIDAD | APOSITO ESTERIL |
|  |  |  | HIPOALERGENICO |
|  |  |  | DIMENSIÓN 10 x 10 cm |
| 15 | APOSITO HIDROCOLOIDE AUTOADHESIVO 10 X 10 | UNIDAD | APOSITO ESTERIL |
|  |  |  | HIPOALERGENICO |
|  |  |  | DIMENSIÓN 10 x 10 cm |
| 16 | APOSITO OCULAR SIN ADHESIVO | UNIDAD | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | OVALADO LARGO DE 6.0 A 6.5 CM Y ANCHO ENTRE 4 A 4.5 CM |
|  |  |  | HIPOALERGENICO |
| 17 | APOSITO DE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO | UNIDAD | APÓSITO IMPREGNADO CON ANTIMICROBIANO (TRIBROMOFENATO DE BISMUTO AL 3%.) Y PETROLATO. |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 18 | APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO PEQUEÑO 7.6CM X 7.6CM | UNIDAD | MEDIDA: 7.6 X 7.6 |
|  |  |  | APÓSITO ESTÉRIL |
| 19 | BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (AGUJA+FILTRO+CATETER) No. 18FR |  | CON AGUJA DE PUNCION 19 G |
|  |  |  | PRODUCTO ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | UTILIZADO PARA BLOQUEO LOCOREGIONAL O ANESTESIA EPIDURAL |
|  |  |  | CON CONECTOR ESTANDAR QUE UNE LA SONDA A LA JERINGA QUE IMPIDE FUGAS O QUE SE TUERZA- CATETER RESITENTE Y DE RIGIDEZ MODERADA |
| 20 | BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA LARGA | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | NO TEJIDO |
|  |  |  | MANGA LARGA, USO ADULTOS |
| 21 | BOLSA PARA FLEBOTOMIA PAQUETE X 10 | UNIDAD | BOLSA PARA COLECTA INFISION DE SANGRE |
|  |  |  | VOLUMEN DE 450 a 500 ML |
|  |  |  | CON ANTICUAGULANTE |
| 22 | BOLSAS RECOLECTORAS MUESTRA DE ORINA PEDIÁTRICA (CITOQUIMICO) | UNIDAD | DESECHABLE |
|  |  |  | CON ORIFICIO ADAPTABLE A LA ANATOMÍA GENITAL DE NIÑOS Y NIÑAS |
|  |  |  | QUE SE ADHIERA A LA PIEL Y NO SE DESPEGUE CON LA HUMEDAD |
|  |  |  | CON ROTULO PREDISEÑADO PARA ESCRIBIR EN NOMBRE DEL PACIENTE FECHA Y ESCALA EN MEDICIÓN EN cc |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CON CAPACIDAD DESDE 60 HASTA 100 cc |
| 23 | CAJA COPROLOGICA, DE CIERRE HERMETICO | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | CON TAPA ROSCA |
|  |  |  | DEBE POSEER ESPACIO PARA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE Y FECHA |
| 24 | CATETER CENTRAL TRILUMEN ADULTO | UNIDAD | AGUJA DE PARED FINA 18 GA. X 6.35 CM. |
|  |  |  | CATÉTER RADIOPACO DE POLIURETANO 7 FR. X 20 CM |
|  |  |  | JERINGA DE INTRODUCCIÓN DE GUÍA |
|  |  |  | SONDA DE TRANSDUCCIÓN DE PRESIÓN |
|  |  |  | CON UN CALIBRE INTERNO 16 GA. Y DOS DE 18 GA |
|  |  |  | DILATADOR DE VASOS |
|  |  |  | ADAPTADOR DE FIJACIÓN |
| 25 | CATETER CENTRAL TRILUMEN PEDIATRICO | UNIDAD | CATÉTER RADIOPACO DE POLIURETANO 5 FR. X 13 a 15 cm |
|  |  |  | JERINGA DE INTRODUCCIÓN DE GUÍA |
|  |  |  | SONDA DE TRANSDUCCIÓN DE PRESIÓN |
|  |  |  | CON UN CALIBRE INTERNO 20 G. Y DOS DE 22 G |
|  |  |  | DILATADOR DE VASOS |
|  |  |  | ADAPTADOR DE FIJACIÓN |
| 26 | CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 16 G 1 1/4 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 16 G X 1 ¼” |
| 27 | CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 18 G 1 1/4 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 18 G X 1 ¼” |
| 28 | CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 20 G 1 1/4 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 20 G X 1 ¼” |
| 29 | CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 22 G 1 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 22 G X 1” |
| 30 | CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 24 G 3/4 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 24 G X ¾” |
| 31 | CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE ZINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO. | UNIDAD | CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA |
|  |  |  | CON ADHESIVO ACRÍLICO |
|  |  |  | ANCHO: UNA PULGADA |
|  |  |  | ALTA PERMEABILIDAD Y FACIL REMOCIÓN |
|  |  |  | ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PIEL |
|  |  |  | PRODUCTO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO |
|  |  |  | SIN ÓXIDO DE ZINC |
| 32 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD | DESECHABLE |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CON CÁMARA DE GOTEO (10 o 20 GOTAS) TRANSPARENTE Y FLEXIBLE |
|  |  |  | CONECTOR UNIVERSAL |
|  |  |  | LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITE EL PASO DE LIQUIDO |
|  |  |  | CON PROTECTORES EN LOS EXTREMOS |
|  |  |  | CON PUNTO DE INYECCION PARA LA APLICACIÓN ADICIONAL DE MEDICAMENTOS |
|  |  |  | CON CONECTOR LUER LOCK O LUER SLIP A LA JERINGA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO. |
| 33 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10 | UNIDAD | CON ESCALA DE MEDICIÓN EN CM |
|  |  |  | CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL. |
|  |  |  | EMPACADO EN ROLLOS |
|  |  |  | BLANCO |
|  |  |  | ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD |
| 34 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR | UNIDAD | CON ESCALA DE MEDICIÓN EN CM |
|  |  |  | CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL. |
|  |  |  | EMPACADO EN ROLLOS |
|  |  |  | BLANCO |
|  |  |  | ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD |
| 35 | ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO 1 ", 2",3 " Y 4" | UNIDAD | ESPARADRAPO TELA TIPO HOSPITALARIO |
|  |  |  | CON ADHESIVO ACRÍLICO |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: ANCHO VARIADO: 1, 2, 3 Y 4 PULGADAS |
|  |  |  | DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | PRODUCTO NO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO |
|  |  |  | CINTA NO ESTÉRIL |
| 36 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL SELLADO |
|  |  |  | CON TAPA PLASTICA DE ROSCA QUE NO PERMITA FUGAS |
|  |  |  | TRANSPARENTE |
|  |  |  | DESECHABLE |
|  |  |  | PREIMPRESO DE NOMBRE, No HISTORIA CLINICA, CAMA, INGRESO DIA MES AÑO, PESO, SEXO, QUE AL DILIGENCIAR NO SE BORREN LOS DATOS. Y PERMITA EL USO DE CUALQUIER TINTA |
| 37 | HOJA PARA BISTURI No 11 | UNIDAD | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | UNIDAD |
|  |  |  | TAMAÑO DE LA HOJA: 11 |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 38 | HOJA PARA BISTURI No 15 | UNIDAD | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | UNIDAD |
|  |  |  | TAMAÑO DE LA HOJA: 15 |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 39 | JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA | UNIDAD | CERTIFICACIÓN DE VISCOSIDAD MÍNIMO DE 2000 CENTIPOISES |
|  |  |  | BOLSA DE 1000 CC CON DISPENSADOR |
|  |  |  | CON AGENTES EMOLIENTES |
|  |  |  | CLORHEXIDINA AL 4 % MAS CETRIMIDA |
| 40 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  | 40ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 41 | JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 42 | JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 43 | JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 44 | JERINGA DESECHABLE PUNTA CATETER 50 ML | UNIDAD | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS, NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | CON PUNTA DE CATETER PARA IRRIGACION |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A DOS PARTES) |
| 45 | JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES HEPARINIZADA | UNIDAD | ESCALA EXPRESADA EN DÉCIMAS DE MILIMETRO NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | VOLUMEN TOTAL 1 ML |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A 3 PARTES) |
|  |  |  | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 27G x1/2pulgada |
| 46 | JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA No 29 G X 1/2 " A TRES PARTES | UNIDAD | ESCALA EXPRESADA EN UNIDADES INTERNACIONALES NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | JERINGA DE PLÁSTICO |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A 3 PARTES) |
|  |  |  | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 29G x1/2 pulgadas |
| 47 | RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO) 2,9 LT | UNIDAD | RECIPIENTE RÍGIDO, DE COLOR ROJO. |
|  |  |  | DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO |
|  |  |  | DEBE POSEER STICKER PARA DILIGENCIAR INFORMACIÓN DE: FECHA, ÁREA, INSTITUCIÓN, RESPONSABLE. |
|  |  |  | DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO, CON TAPA DE SEGURIDAD CON "TRAMPA" QUE IMPIDA LA SALIDA DE MATERIAL |
| 48 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC (BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION) | UNIDAD | CAPACIDAD 2000CC |
|  |  |  | CON TUBO DE SALIDA |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO |
|  |  |  | CON ADAPTADOR UNIVERSAL A SONDAS VESICALES |
|  |  |  | QUE PERMITA EL FLUJO DE LA ORINA SIN OBSTRUCCIONES |
|  |  |  | QUE TENGA CLIP DE SEGURIDAD |
|  |  |  | CON PAREDES QUE NO SE ADHIERAN |
|  |  |  | CON GANCHO PARA COLGAR |
|  |  |  | CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL TUBO DE DRENAJE DE ORINA AL EXTERIOR, QUE NO PERMITA EL GOTEO |
|  |  |  | SONDA GRADUADA EN cc |
| 49 | SONDA NASOGASTRICA Nº 10 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 10 FR |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 50 | SONDA NASOGASTRICA Nº 12 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 12 FR |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 51 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 16 |  | SONDA ESTÉRIL |
|  |  |  | ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 6 FR, 15 ML |
| 52 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 18 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 18FR, 5-15 ML |
| 53 | SONDA VESICAL NELATON Nº 12 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 12 FR |
| 54 | SONDA VESICAL NELATON Nº 14 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 14 FR |
| 55 | SONDA VESICAL NELATON Nº 6 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 6 FR |
| 56 | SONDA VESICAL NELATON Nº 8 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 8 FR |
| 57 | TAPON HEPARINIZADO | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | CON PISTON O MEMBRANA DE SILICONA. |
|  |  |  | QUE NO PERMITA LA UTILIZACIÓN DE AGUJAS. ( LIBRE DE AGUJAS ) |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EMPAQUE INDIVIDUAL. |
| 58 | VENDAS ALGODON LAMINADO 4 X 5 | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EN ROLLO |
|  |  |  | ALGODÓN LAMINADO |
|  |  |  | MEDIDAS 4 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 59 | VENDAS ALGODON LAMINADO 6 X 5 | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EN ROLLO |
|  |  |  | ALGODÓN LAMINADO |
|  |  |  | MEDIDAS 6 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 60 | VENDAS DE GASA 4 X 5 | UNIDAD | ALGODÓN 100% |
|  |  |  | MATERIAL ABSORBENTE |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 61 | VENDAS DE GASA 5 X 5 | UNIDAD | MATERIAL ABSORBENTE |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS |
|  |  |  | ALGODÓN 100% |
| 62 | VENDAS DE GASA 6 X 5 | UNIDAD | MATERIAL ABSORBENTE |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS |
|  |  |  | ALGODÓN 100% |
| 63 | VENDAS ELASTICAS 4 X 5 | UNIDAD | COLOR PIEL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 64 | VENDAS ELASTICAS 5 X 5 | UNIDAD | COLOR PIEL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 65 | VENDAS ELASTICAS 6 X 5 | UNIDAD | COLOR PIEL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS |
| GRUPO 2 | DISPOSITIVOS PARA OSTOMIA |  |  |
| 1 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 mm | UNIDAD | BARRERA ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE |
|  |  |  | DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO |
|  |  |  | MEDIDA DE 45 MM A 50MM |
| 2 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 mm | UNIDAD | BARRERA ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE |
|  |  |  | DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO |
|  |  |  | MEDIDA DE 55 MM A 60 MM |
| 3 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 mm | UNIDAD | BARRERA ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE |
|  |  |  | DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO |
|  |  |  | MEDIDA DE 70 MM A 80 MM |
| 4 | BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM | UNIDAD | IMPERMEABLE AL OLOR |
|  |  |  | MEDIDA DE 45 MM A 50 MM |
|  |  |  | CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. |
|  |  |  | DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR. |
|  |  |  | SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE PINZA |
| 5 | BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM | UNIDAD | IMPERMEABLE AL OLOR |
|  |  |  | MEDIDA DE 55 MM A 60 MM |
|  |  |  | CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. |
|  |  |  | DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR. |
|  |  |  | SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE PINZA |
| 6 | BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM | UNIDAD | IMPERMEABLE AL OLOR |
|  |  |  | CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. |
|  |  |  | DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR. |
|  |  |  | MEDIDA DE 70 MM A 80 MM |
|  |  |  | SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE PINZA |
| 7 | BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCION URINARIA GRANDE | UNIDAD | DEBE BRINDAR SEGURIDAD, DISCRECIÓN Y COMODIDAD |
|  |  |  | CAPACIDAD 800 ML / 50 CM |
|  |  |  | CON VÁLVULA DE DRENAJE |
|  |  |  | ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO O POLIPROPILENO. |
| 8 | BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA X 45MM | UNIDAD | BOLSA DRENABLE DE OSTOMÍA |
|  |  |  | DIMENSION 45 MM A 50 MM |
|  |  |  | CON VALVULA DE VACIADO |
|  |  |  | PARA UROSTOMIAS |
| 9 | PASTA PARA FIJACION DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO | UNIDAD | PASTA PROTECTORA Y NIVELADORA DE PIEL |
|  |  |  | TUBO POR 50 A 60 g |
| 10 | POLVO PROTECTOR PARA IRRITACION CUTANEA PARA COLOSTOMIAS 28.3G | UNIDAD | CON COMPONENTES HIDROCOLOIDES |
|  |  |  | CONTENIDO DE 25 A 30 g |
|  |  |  | BENEFICIA LA GRANULACION TISULAR |
|  |  |  | PROPORCIONA HUMEDAD A LA HERIDA |
|  |  |  | FAVORECE LA GRANULACIÓN EPITELIAL |
| GRUPO 3 | DISPOSITIVOS PARA CIRUGIA |  |  |
| 1 | CAUCHO SILICONADO PARA SUCCION DE EQUIPO | UNIDAD | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | CONECTOR DE 1/4" |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CINTA TESTIGO PARA VAPOR |
|  |  |  | LONGITUD DE 3 A 4 METROS |
| 2 | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR | UNIDAD | IMPREGNADA CON UN INDICADOR QUIMICO QUE CAMBIA DE COLOR BLANCO A CAFÉ |
|  |  |  | CAMBIO DE COLOR AL ALCANZAR TEMPERATURAS DE 121 Y 134 GRADOS CENTIGRADOS |
|  |  |  | DEBE CUMPLIR CON NORMATIVA ISO |
|  |  |  | CIRCUITO PARA USO EN UN SOLO PACIENTE |
| 3 | ELECTRODO DIAFORETICO PARA ADULTO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO | UNIDAD | NO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  | RESPALDO DE ESPUMA Y GEL SÓLIDO |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | PRODUCTO NO ESTÉRIL, LIBRE DE PRODUCTOS CONTAMINANTES O PATÓGENOS |
| 4 | ELECTRODO DIAFORETICO PARA PEDIATRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO | UNIDAD | NO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  | RESPALDO DE ESPUMA Y GEL SÓLIDO |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | PRODUCTO NO ESTÉRIL, LIBRE DE PRODUCTOS CONTAMINANTES O PATÓGENOS |
| 5 | KIT DE GASTROSTOMIA | UNIDAD | ELABORADO EN POLIURETANO CON VÁLVULA ANTI-REFLUJO DE SILICONA |
|  |  |  | SET ESTÉRIL |
|  |  |  | CON CLIP DE SEGURIDAD PARA CONECTARLO |
|  |  |  | DEBE POSEER DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DEL ESTOMA Y MANUALES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE |
|  |  |  | CON RIEL DE ELEVACIÓN |
|  |  |  | POSEE 1 OBTURADOR DE COLOCACIÓN, 1 SET DE ALIMENTACIÓN EN BOLO Y 1 SET DE ALIMENTACIÓN CONTÍNUA, ASÍ COMO 1 DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN |
|  |  |  | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 6 | LAPICES PARA ELECTROBISTURI | UNIDAD | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CON CONTROL MANUAL |
| 7 | PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR ADULTO | UNIDAD | PLACA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | EN EMPAQUE POR 5 UNIDADES |
|  |  |  | CON GEL ADHESIVO |
| 8 | CINTA VAGINAL PARA INCONTINENCIA URINARIA | UNIDAD | CINTA DE POLIPROPILENO |
|  |  |  | KIT ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  | EN CAJA INDIVIDUAL |
|  |  |  | CONTIENE AGUJAS CON MANGOS |
| 9 | MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CENTIMETROS ULTRAPRO | UNIDAD | MALLA FABRICADA A BASE DE PARTES APROXIMADAMENTE IGUALES DE FIBRA MONOFILAMENTO DE POLIGLECAPRONA-25 ABSORBIBLE Y DE FIBRA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE |
|  |  |  | DIMENSIONES: 10 X 15 CM |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 10 | MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTIMETROS | UNIDAD | MALLA NO ABSORBIBLE USADA PARA RECUBRIR Y PARA REFORZAR HERIDAS TRAUMÁTICAS O QUIRÚRGICAS |
|  |  |  | PUEDE SER CORTADA EN DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS |
|  |  |  | EL MATERIAL NO SE REABSORBE NI TAMPOCO ESTÁ SUJETO A LA DEGRADACIÓN NI A LA DEBILITACIÓN DEBIDO A LA ACCIÓN DE LAS ENZIMAS DEL TEJIDO. |
|  |  |  | MALLA ELABORADA CON FILAMENTOS TEJIDOS DE POLIPROPILENO |
|  |  |  | DIMENSIONES: 15 X 15 CM |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| GRUPO 4 | COMPRESAS Y GASAS PRECORTADAS |  |  |
| 1 | COMPRESA QUIRÚRGICA 45 x 45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA | UNIDAD | COMPRESA ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA |
|  |  |  | MEDIDAS: 45 cm X 45 cm |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | DOBLADA EN VARIOS PLIEGUES |
|  |  |  | PAQUETE POR TRES O POR CINCO UNIDADES |
| 2 | GASA PRECORTADA ESTERIL 10 x 10 (45 x 45) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES, ABSORBENTE , TEJIDA | PAQUETE | GASA ESTÉRIL EN SOBRES INDIVIDUALES |
|  |  |  | GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 45 X 45 cm CON 6 PLIEGUES QUE PERMITEN MAYOR COMODIDAD EN AHORRO DE ESPACIO |
|  |  |  | PAQUETE POR TRES O POR CINCO UNIDADES |
| 3 | GASA USO HOSPITALARIO 45 x 80 x 32 x 3 | PAQUETE | GASA DOBLE ESTÉRIL |
|  |  |  | GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 45 x 80 x 32 x 3 |
|  |  |  | PAQUETE POR CINCO O POR DIEZ UNIDADES |
| GRUPO 5 | DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LIQUIDOS, MEDICAMENTOS Y NUTRICION PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISION (BOMBA DE INFUSION) |  |  |
| 1 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION | UNIDAD | PRODUCTO ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS |
|  |  |  | EQUIPO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITA EL PASO DE LIQUIDO |
|  |  |  | CON COMPARTIMENTO GRADUADO |
| GRUPO 6 | MATERIAL PARA ESTERILIZAR |  |  |
| 1 | INTEGRADOR QUIMICO VAPOR | UNIDAD | PRODUCTO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | INTEGRADOR DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR |
|  |  |  | PARA UTILIZAR A 121ºC. O EN EL RANGO ENTRE 132-135ºC |
| 2 | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR DE LECTURA RAPIDA | UNIDAD | PRODUCTO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | DE LECTURA RÁPIDA |
|  |  |  | INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR |
| 3 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 50mm*200 metros SIN FUELLE | ROLLO | COMPUESTO DE PELÍCULA LAMINADA DE POLIÉSTER (1 CAPA) ESPESOR 11,7 A 12,3 µ, RESISTENCIA A LA RUPTURA (TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL) MÍN. 19 KGF/MM2, ELONGACIÓN A LA RUPTURA MÍN. 90% (TRANSVERSAL) |
|  |  |  | MÍN. 100% (LONGITUDINAL) |
|  |  |  | POLIPROPILENO (3 CAPAS) Y PAPEL GRADO QUIRÚRGICO DE SELLADO DIRECTO, IMPRESO CON INDICADORES QUÍMICOS PARA OXIDO DE ETILENO Y VAPOR RESPECTIVAMENTE. ESPESOR 36 A 44 µ |
|  |  |  | ADHESIVO DE LA LAMINACIÓN: DE ALTO DESEMPEÑO, CALCULADO PARA RESISTIR A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR U OXIDO DE ETILENO. APLICACIÓN MÍNIMA DE 2,5 G/M2. |
|  |  |  | DIÁMETRO 50 MM X 200 METROS |
| 4 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 150mm*200 metros SIN FUELLE | ROLLO | COMPUESTO DE PELÍCULA LAMINADA DE POLIÉSTER (1 CAPA) ESPESOR 11,7 A 12,3 µ, RESISTENCIA A LA RUPTURA (TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL) MÍN. 19 KGF/MM2, ELONGACIÓN A LA RUPTURA MÍN. 90% (TRANSVERSAL) |
|  |  |  | MÍN. 100% (LONGITUDINAL) |
|  |  |  | POLIPROPILENO (3 CAPAS) Y PAPEL GRADO QUIRÚRGICO DE SELLADO DIRECTO, IMPRESO CON INDICADORES QUÍMICOS PARA OXIDO DE ETILENO Y VAPOR RESPECTIVAMENTE. ESPESOR 36 A 44 µ |
|  |  |  | ADHESIVO DE LA LAMINACIÓN: DE ALTO DESEMPEÑO, CALCULADO PARA RESISTIR A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR U OXIDO DE ETILENO. APLICACIÓN MÍNIMA DE 2,5 G/M2. |
|  |  |  | DIÁMETRO 150 MM X 200 METROS |
| 5 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 300mm*200 metros SIN FUELLE | ROLLO | COMPUESTO DE PELÍCULA LAMINADA DE POLIÉSTER (1 CAPA) ESPESOR 11,7 A 12,3 µ, RESISTENCIA A LA RUPTURA (TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL) MÍN. 19 KGF/MM2, ELONGACIÓN A LA RUPTURA MÍN. 90% (TRANSVERSAL) |
|  |  |  | MÍN. 100% (LONGITUDINAL) |
|  |  |  | POLIPROPILENO (3 CAPAS) Y PAPEL GRADO QUIRÚRGICO DE SELLADO DIRECTO, IMPRESO CON INDICADORES QUÍMICOS PARA OXIDO DE ETILENO Y VAPOR RESPECTIVAMENTE. ESPESOR 36 A 44 µ |
|  |  |  | ADHESIVO DE LA LAMINACIÓN: DE ALTO DESEMPEÑO, CALCULADO PARA RESISTIR A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR U OXIDO DE ETILENO. APLICACIÓN MÍNIMA DE 2,5 G/M2. |
|  |  |  | DIÁMETRO 300 MM X 200 METROS |
| ITEM 20448 | MATERIALES Y SUMINISTROS |  |  |
| 1 | CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% (TUBO 32 G) | UNIDAD | CADA GASA ESTA IMPREGNADA CON 4 G APROXIMADAMENTE DE CREMA FITOSTIMOLINE. |
|  |  |  | CONTIENE EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE |
|  |  |  | ESTIMULA LA FORMACIÓN, MADURACIÓN Y MIGRACIÓN DE MACRÓFAGOS Y FIBROBLASTOS, REDUCIENDO NOTABLEMENTE EL TIEMPO DE CICATRIZACIÓN |
| 2 | DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA LAVADO INSTRUMENTAL | GALON | LIMPIADOR A BASE DE ENZIMAS PARA LIMPIEZA DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y ENDOSCÓPICO |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: GALÓN X 3750 ML VOLUMEN MINIMO |
|  |  |  | BACTERIOSTÁTICO CON PROPIEDADES DE DEGRADACIÓN Y LIMPIEZA DE: GRASAS, PROTEINAS, ALMIDONES, CARBOHIDRATOS |
| 3 | ESPECULOS DESECHABLES MEDIANOS | UNIDAD | PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | PUEDE SER LUBRICADO |
|  |  |  | DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX |
| 4 | FORMALDEHIDO + GLUTALALDEHIDO + CETRIMIDAS | GALON | AMPLIO ESPECTRO BACTERICIDA, ESPORICIDA Y VIRUCIDA. |
|  |  |  | PARA REALIZAR ASPERSIÓN |
|  |  |  | ANTIMICROBIANO |
|  |  |  | APOYO TECNOLÓGICO DE BOMBAS DE ASPERSIÓN |
|  |  |  | ENVASE PLÁSTICO EN GALÓN MÍNIMO DE 3.750 ML |
|  |  |  | PROPORCIONA UN MEDIO HÚMEDO QUE ESTIMULA LOS MECANISMOS DE GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN NATURALES |
| 5 | GASA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% 10X10 CMS | UNIDAD | ESTIMULA LA FORMACIÓN, MADURACIÓN Y MIGRACIÓN DE MACRÓFAGOS Y FIBROBLASTOS, REDUCIENDO NOTABLEMENTE EL TIEMPO DE CICATRIZACIÓN |
| 6 | GLUTARALDEHIDO 2% | GALON | SOLUCIÓN DESINFECTANTE,GALÓN POR 3.850 ML VOLUMEN MINIMO |
|  |  |  | VIDA ÚTIL DE LA SOLUCIÓN ACTIVADA DE 14 A 28 DÍAS |
|  |  |  | PRODUCTO ESTÉRIL |
| 7 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1 (ESPONJA) | UNIDAD | CELULOSA OXIDADA REGENERADA CON EFECTO HEMOSTÁTICO |
|  |  |  | DIMENSIONES: 7 X 5 X 1 CM EN ESPONJA |
|  |  |  | ES TOTALMENTE BIOABSORBIBLE: SE ABSORBE EN EL CUERPO ENTRE 2 Y 3 SEMANAS |
| 8 | HIDROGEL PARA DEBRIDAMIENTO AUTOLITICO | UNIDAD | FAVORECE EL DESBRIDAMIENTO |
|  |  |  | PRESENTACIÓN EN TUBO x 20 A 30 g |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 2044-23 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |  |  |
| 1 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 6 1/2 | PAR | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | HIPOALERGENICOS |
|  |  |  | PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | SIN TALCO |
|  |  |  | ESTÉRILES, TALLA Nº 6 1/2 |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 2 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 7 | PAR | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | HIPOALERGENICOS |
|  |  |  | PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | SIN TALCO |
|  |  |  | ESTÉRILES, TALLA Nº 7 |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 3 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 7 1/2 | PAR | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | HIPOALERGENICOS |
|  |  |  | PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | SIN TALCO |
|  |  |  | ESTÉRILES, TALLA Nº 7 1/2 |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 4 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 8 | PAR | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | HIPOALERGENICOS |
|  |  |  | PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | SIN TALCO |
|  |  |  | ESTÉRILES, TALLA Nº 8 |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 5 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA S | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | ELABORADOS EN NITRILO NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 6 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA M | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN NITRILO NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 7 | GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA S | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 8 | GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA XS | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| ITEM 2044-23 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |  |  |
| 1 | TAPABOCAS DESECHABLE | CAJA | CON BANDAS ELASTICAS QUE PERMITAN LA SUJECION. |
|  |  |  | PRESENTACION CAJA x 50 UNIDADES |
|  |  |  | CON SEGURO DE FIJACIÓN EN NARIZ |

Atentamente,

__________________________________

Nombre y firma del Representante Legal

NOTA: En todo caso, y mediante archivo adjunto, el estudio previo forma parte integral del presente proceso

Elaborado por: Patrullero Hector David Arredondo Maldonado

Revisado por: Intendente Edwin Alberto Ortiz Zapata

Revisado Por: Abogado Rubén Darío Hincapié Arroyave

Fecha De Elaboración:  27/11/2017

Ubicación c:\misdocumentos\otros procesos\250 Dispositivos Medicos.

Carrera 43A 48CSUR-45 Barrio Primavera, Envigado

Teléfonos  3396738  – 3396737

meval.secsa-contratos@policia.gov.co

www.policia.gov.co