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ANEXO TECNICO

PROCESO DE CONTRATACIÓN NÚMERO
PN SECSA SA SI 250-2017


El oferente deberá diligenciar y presentar formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple. (Deberá presentar los documentos que sean necesarios para acreditar tales condiciones técnicas).

Las firmas proponentes deberán diligencias el siguiente formato, anexando en los casos requeridos los soportes a que haya lugar.

	GRUPO
	ITEM
	CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	
	Características técnicas mínimas del bien
	
	

	
	
	Experiencia del proponente
	
	

	
	
	Otras condiciones técnicas verificables
	
	




	CONDICIONES TECNICAS MINIMAS  PARA LA EMPRESA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	a) CERTIFICADO Buenas práticas de manufatura
b) Certificado de almacenamiento adecuado o de La dirección seccional salud de Antioquia que avale actividad comercial.
c) Certificado INVIMA

	
	

	COSTOS INTEGRALES DE TRANSPORTE

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA NO MAYOR A 48 HORAS

CLASIFICACION DEL RIESGO

PEDIDO COMPLETO O SEGÚN SE REQUIERA

CONDICIONES Y CALIDAD EN EL SERVICIO
 APOYO TÉCNICO Y ASESORIA
SOLUCION PARA ESCACEZ   
ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA RETIRO TEMPORAL 
O DEFINITIVO DEL MERCADO POR EL INVIMA
COMPROMISO PARA CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD ROTULOS, ETIQUETAS, EMPAQUE Y REGISTRO INVIMA IMPRESO EN CADA DISPOSITIVO
ENTREGA DE PROTOCOLOS DE CALIDAD.
COMPROMISO PARA DEVOLUCIONES, CAMBIO Y REPOSICION INMEDIATA.    DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO PARA OFERTA TECNICA DE DISPSOITIVOS MEDICOS.
	
	

	COMPROMISO DE OTORGAR PARA EL DISPOSITIVO MEDICO UNA VIDA UTIL SUPERIOR AL 75% OTORGADA POR EL 
	
	

	COMPROMISO DE ENTREGA DE EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN Y COMPLEMENTAN EL USO DE UN DM. 
	
	

	COMPROMISO DE ENTREGA DE EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO  CON CONTRATO DE COMODATO DEL MISMO 
	
	




Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional  de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento


NOMBRE DEL PROPONENTE, NIT o C.C.	:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  LEGAL	:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:




CONDICIONES  DEL CONTRATO


LUGAR DE EJECUCIÓN  DEL CONTRATO
La entrega de dispositivos médicos, deberá ser realizada en el Almacén Especializado en Dispositivos Médicos, ubicado en el sótano de la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra en la dirección. Carrera 43A No. 48C Sur 45 Barrio Primavera, Envigado, Antioquia; en horario de lunes a viernes de 08:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas


FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El objeto del futuro contrato a celebrar se ejecutará en forma de tracto sucesivo y de acuerdo a las necesidades de la Seccional de Sanidad Antioquia  previo requerimiento  del supervisor del contrato el cual será nombrado por resolución por el Jefe de la Seccional, el tiempo estimado para respuesta no será mayor a 72 horas. 


PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Desde entrega de la carta de inicio ejecución de contrato hasta el 31 de Marzo del 2018 hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra.

 
FORMA DE PAGO. 
El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el  supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Jefatura Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS.
La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única central de cuentas SECSA, tramitara la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico, para que se realice la auditoria, la cual será expedida dentro de los 5 días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO 2: OBJECIONES Y GLOSAS.
En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los 20 días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al contratista por parte del supervisor y/o auditora de cuentas, si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes.

El valor de la factura que no fue objeto de glosa, continuará con el trámite de pago definido en la forma de pago. Si una objeción no es satisfactoria para las partes, esta será resuelta mediante la intervención de un comité Ad Hoc, nombrado por el Jefe Seccional Sanidad Antioquia.


SUPERVISOR DEL CONTRATO
El supervisor del futuro contrato deberá ser una persona con conocimiento en insumos  dispositivos médicos material médico quirúrgico  y la normatividad aplicable a los mismos, así como experiencia en la administración de contratos similares al del objeto del presente proceso pues será quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la resolución No. 3256 del 16 de Diciembre de 2004.



FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO

	GRUPO O ITEM 
	DESCRIPCION 
	UNIDAD MEDIDA
	ESPECIFICACIONES

	GRUPO 1
	 
MATERIALES Y SUMINISTROS  

	1
	ADAPTADOR  UNIVERAL NIPPLE PLASTICO
	UNIDAD
	CONECTOR PARA LÍNEAS DE OXIGENO (RACORD Y TUERCA)

	
	
	
	 FABRICADO EN MATERIAL ABS DE ALTA RESISTENCIA

	
	
	
	TUERCA DE SUJECIÓN TIPO DISS

	
	
	
	CON ALETAS LATERALES PARA FACILITAR EL AJUSTE Y DESENROSQUE

	
	
	
	MATERIAL PLASTICO

	2
	AGUJA HIPODÉRMICA No 18
	UNIDAD
	ESTÉRIL

	
	
	
	EMPATE UNIVERSAL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER

	
	
	
	NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 18 LARGA (X 1 ½ “)

	3
	AGUJA HIPODÉRMICA No 21
	UNIDAD
	ESTÉRIL

	
	
	
	EMPATE UNIVERSAL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER

	
	
	
	NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 21 LARGA (X 1 ½ “)

	4
	AGUJA MULTIPLE DE 21 X 1 1/2 PARA TOMA DE MUESTRAS ADULTO
	UNIDAD
	AGUJA DESECHABLE MULTIMUESTRA DE 1 SOLO USO

	
	
	
	PRESENTACIÓN: EMPAQUE POR 100 UNIDADES

	
	
	
	ESTERIL, APIRÓGENO

	
	
	
	DIMENSIÓN: 21 G X 1 1/2 PULGADAS (0.80 MM X 38 MM)

	5
	AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM

	UNIDAD

	ESTÉRIL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER

	
	
	
	AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION

	
	
	
	PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM

	6
	AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM

	UNIDAD

	ESTÉRIL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER

	
	
	
	AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION

	
	
	
	PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM

	7
	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 25 (PUNTA LAPIZ)
	UNIDAD

	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL PUNTA LAPIZ DE UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	AGUJA ESTÉRIL

	
	
	
	TAMAÑO: 25 G X 3 1/2 PULGADAS ( 0.6 X 88 MM)

	
	
	
	CÁMARA TRANSPARENTE PARA VERIFICACIÓN DE LCR

	8
	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 27 (PUNTA LAPIZ)
	UNIDAD

	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL PUNTA LAPIZ DE UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	AGUJA ESTÉRIL

	
	
	
	TAMAÑO: 27 G X 3 1/2 PULGADAS ( 0.6 X 88 MM)

	
	
	
	CÁMARA TRANSPARENTE PARA VERIFICACIÓN DE LCR

	9
	AGUJA ULTRAFINA PARA LAPIZ DE INSULINA  32G X 5/32"
	
	AGUJA PARA LAPIZ

	
	
	
	CALIBRE 32G X 5/32"

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	10
	APLICADORES CON PUNTA DE ALGODÓN
	PAQUETE X100
	MANGO DE MADERA DE LONGITUD 13 A 17 CM

	
	
	
	QUE NO PRESENTE ASPEREZAS EN LA MADERA DE SUPERFICIE LISA

	
	
	
	PRESENTACIÓN: PAQUETE POR 100 UNIDADES

	
	
	
	PUNTA DE ALGODÓN

	11
	APOSITO CARBON ACTIVADO 10 x 10 cm
	UNIDAD
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	DIMENSIÓN: 10 X 10 CM

	
	
	
	APOSITO ESTERIL

	12
	APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10
	UNIDAD
	APÓSITO DE ALTA ABSORCION 

	
	
	
	ESTERIL. 

	
	
	
	MEDIDAS: 10 CM X 10 CM

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	13
	APOSITO DE CON TM AG- FOAM
	UNIDAD
	ESTERIL. MEDIDAS 10 X 10

	
	
	
	DE ESPUMA

	
	
	
	MULTICAPA ADSORVENTE

	
	
	
	CON BORDE ADHESIVO DE SILICONA  O HIDROCOLOIDE

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	14
	APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA 10 x 10
	UNIDAD
	APOSITO ESTERIL

	
	
	
	HIPOALERGENICO

	
	
	
	DIMENSIÓN 10 x 10 cm

	15
	APOSITO HIDROCOLOIDE AUTOADHESIVO 10 X 10
	UNIDAD
	APOSITO ESTERIL

	
	
	
	HIPOALERGENICO

	
	
	
	DIMENSIÓN 10 x 10 cm

	16
	APOSITO OCULAR SIN ADHESIVO
	UNIDAD
	ESTERIL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	OVALADO LARGO DE 6.0 A 6.5 CM Y ANCHO ENTRE 4 A 4.5 CM

	
	
	
	HIPOALERGENICO

	17
	APOSITO DE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO
	UNIDAD
	 APÓSITO IMPREGNADO CON ANTIMICROBIANO (TRIBROMOFENATO DE BISMUTO AL 3%.) Y PETROLATO.

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	18
	APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 7.6CM
	UNIDAD
	MEDIDA: 7.6 X 7.6

	
	
	
	APÓSITO ESTÉRIL

	19
	BANDEJA  PARA ANESTESIA EPIDURAL (AGUJA+FILTRO+CATETER) No. 18FR
	
	CON AGUJA DE PUNCION 19 G

	
	
	
	PRODUCTO ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	UTILIZADO PARA BLOQUEO LOCOREGIONAL O ANESTESIA EPIDURAL

	
	
	
	CON CONECTOR ESTANDAR QUE UNE LA SONDA A LA JERINGA QUE IMPIDE FUGAS O QUE SE TUERZA- CATETER RESITENTE Y DE RIGIDEZ MODERADA

	20
	BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA LARGA
	UNIDAD
	PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	NO TEJIDO

	
	
	
	MANGA LARGA, USO ADULTOS

	21
	BOLSA PARA FLEBOTOMIA PAQUETE X 10
	UNIDAD
	BOLSA PARA COLECTA INFISION DE SANGRE

	
	
	
	VOLUMEN DE 450 a 500 ML 

	
	
	
	CON ANTICUAGULANTE

	22
	BOLSAS RECOLECTORAS MUESTRA DE ORINA PEDIÁTRICA    (CITOQUIMICO)
	 
 
 
UNIDAD
 
 
	DESECHABLE

	
	
	
	CON ORIFICIO ADAPTABLE A LA ANATOMÍA GENITAL DE NIÑOS Y NIÑAS

	
	
	
	QUE SE  ADHIERA  A LA PIEL Y NO SE DESPEGUE CON LA HUMEDAD

	
	
	
	CON ROTULO PREDISEÑADO PARA ESCRIBIR EN NOMBRE DEL PACIENTE FECHA Y ESCALA EN MEDICIÓN EN cc

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CON CAPACIDAD DESDE 60 HASTA 100 cc

	23
	CAJA COPROLOGICA, DE CIERRE HERMETICO
	UNIDAD
	PRODUCTO NO ESTÉRIL

	
	
	
	CON TAPA ROSCA

	
	
	
	DEBE POSEER ESPACIO PARA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE Y FECHA

	24
	CATETER CENTRAL TRILUMEN ADULTO
	UNIDAD
	AGUJA DE PARED FINA 18 GA. X 6.35 CM.

	
	
	
	CATÉTER RADIOPACO DE POLIURETANO 7 FR. X 20 CM

	
	
	
	JERINGA DE INTRODUCCIÓN DE GUÍA

	
	
	
	SONDA DE TRANSDUCCIÓN DE PRESIÓN

	
	
	
	CON UN CALIBRE INTERNO 16 GA. Y DOS DE 18 GA

	
	
	
	DILATADOR DE VASOS

	
	
	
	ADAPTADOR DE FIJACIÓN

	25
	CATETER CENTRAL TRILUMEN PEDIATRICO
	UNIDAD
	CATÉTER RADIOPACO DE POLIURETANO 5 FR. X 13 a 15 cm

	
	
	
	JERINGA DE INTRODUCCIÓN DE GUÍA

	
	
	
	SONDA DE TRANSDUCCIÓN DE PRESIÓN

	
	
	
	CON UN CALIBRE INTERNO 20 G. Y DOS DE 22 G

	
	
	
	DILATADOR DE VASOS

	
	
	
	ADAPTADOR DE FIJACIÓN

	26
	CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 16 G 1 1/4 "  BIOSEGURO
	UNIDAD
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO 

	
	
	
	ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD 

	
	
	
	EMPATE UNIVERSAL 

	
	
	
	RESISTENCIA AL ACODAMIENTO

	
	
	
	FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA  INSERCIÓN.

	
	
	
	PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO

	
	
	
	TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO

	
	
	
	DE CALIBRE 16 G X 1 ¼”

	27
	CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 18 G 1 1/4 " BIOSEGURO
	UNIDAD
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO 

	
	
	
	ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD 

	
	
	
	EMPATE UNIVERSAL 

	
	
	
	RESISTENCIA AL ACODAMIENTO

	
	
	
	FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA  INSERCIÓN.

	
	
	
	PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO

	
	
	
	TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO

	
	
	
	DE CALIBRE 18 G X 1 ¼”

	28
	CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 20 G 1 1/4 " BIOSEGURO
	UNIDAD
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO 

	
	
	
	ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD 

	
	
	
	EMPATE UNIVERSAL 

	
	
	
	RESISTENCIA AL ACODAMIENTO

	
	
	
	FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA  INSERCIÓN.

	
	
	
	PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO

	
	
	
	TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO

	
	
	
	DE CALIBRE 20 G X 1 ¼”

	29
	CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 22 G 1 " BIOSEGURO
	UNIDAD
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO 

	
	
	
	ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD 

	
	
	
	EMPATE UNIVERSAL 

	
	
	
	RESISTENCIA AL ACODAMIENTO

	
	
	
	FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA  INSERCIÓN.

	
	
	
	PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO

	
	
	
	TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO

	
	
	
	DE CALIBRE 22 G X 1”

	30
	CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 24 G 3/4 "  BIOSEGURO
	UNIDAD
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO 

	
	
	
	ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD 

	
	
	
	EMPATE UNIVERSAL 

	
	
	
	RESISTENCIA AL ACODAMIENTO

	
	
	
	FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA  INSERCIÓN.

	
	
	
	PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO

	
	
	
	TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO

	
	
	
	DE CALIBRE 24 G X ¾”

	31
	CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE ZINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO.
	UNIDAD
	CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA

	
	
	
	CON ADHESIVO ACRÍLICO

	
	
	
	ANCHO: UNA PULGADA

	
	
	
	ALTA PERMEABILIDAD Y FACIL REMOCIÓN

	
	
	
	ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PIEL

	
	
	
	PRODUCTO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO

	
	
	
	SIN ÓXIDO DE ZINC

	32
	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO
	UNIDAD
	DESECHABLE

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CON CÁMARA DE GOTEO (10 o 20 GOTAS)  TRANSPARENTE Y FLEXIBLE

	
	
	
	CONECTOR UNIVERSAL

	
	
	
	LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITE EL PASO DE LIQUIDO

	
	
	
	CON PROTECTORES EN LOS EXTREMOS

	
	
	
	CON PUNTO DE INYECCION PARA LA APLICACIÓN ADICIONAL DE MEDICAMENTOS

	
	
	
	CON CONECTOR LUER LOCK O LUER SLIP A LA JERINGA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO.

	33
	ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10
	UNIDAD
	CON ESCALA DE MEDICIÓN EN CM

	
	
	
	CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL.

	
	
	
	EMPACADO EN ROLLOS

	
	
	
	BLANCO

	
	
	
	ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD

	34
	ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR
	UNIDAD
	CON ESCALA DE MEDICIÓN EN CM

	
	
	
	CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL.

	
	
	
	EMPACADO EN ROLLOS

	
	
	
	BLANCO

	
	
	
	ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD

	35
	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO  1 ", 2",3 " Y 4"
	UNIDAD
	ESPARADRAPO TELA TIPO HOSPITALARIO

	
	
	
	CON ADHESIVO ACRÍLICO

	
	
	
	PRESENTACIÓN: ANCHO VARIADO: 1, 2, 3 Y 4 PULGADAS

	
	
	
	DESECHABLE, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	PRODUCTO NO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO

	
	
	
	CINTA NO ESTÉRIL

	36
	FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA
	UNIDAD
	EMPAQUE INDIVIDUAL SELLADO

	
	
	
	CON  TAPA PLASTICA DE ROSCA QUE NO PERMITA FUGAS

	
	
	
	TRANSPARENTE

	
	
	
	DESECHABLE

	
	
	
	PREIMPRESO DE NOMBRE, No HISTORIA CLINICA, CAMA, INGRESO DIA MES AÑO, PESO, SEXO, QUE AL DILIGENCIAR NO SE BORREN LOS DATOS. Y PERMITA EL USO DE CUALQUIER TINTA

	37
	HOJA PARA BISTURI No 11
	UNIDAD
	CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	UNIDAD

	
	
	
	TAMAÑO DE LA HOJA: 11

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	38
	HOJA PARA BISTURI No 15
	UNIDAD
	CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	UNIDAD

	
	
	
	TAMAÑO DE LA HOJA: 15

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	39
	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA
	UNIDAD
	CERTIFICACIÓN DE VISCOSIDAD MÍNIMO DE 2000 CENTIPOISES

	
	
	
	BOLSA DE 1000 CC CON DISPENSADOR

	
	
	
	CON AGENTES EMOLIENTES

	
	
	
	CLORHEXIDINA  AL  4 % MAS CETRIMIDA

	40
	JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	UNIDAD
	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES)

	
	
	
	ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION

	
	
	
	QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO

	
	
	
	CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO

	
	
	
	AGUJA SITEMA LUER LOCK

	
	
	
	40ESTERIL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO

	41
	JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA  21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	UNIDAD
	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES)

	
	
	
	ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION

	
	
	
	QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO

	
	
	
	CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO

	
	
	
	AGUJA SITEMA LUER LOCK

	
	
	
	ESTERIL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO

	42
	JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	UNIDAD
	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES)

	
	
	
	ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION

	
	
	
	QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO

	
	
	
	CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO

	
	
	
	AGUJA SITEMA LUER LOCK

	
	
	
	ESTERIL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO

	43
	JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	UNIDAD
	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES)

	
	
	
	ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION

	
	
	
	QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO

	
	
	
	CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO

	
	
	
	AGUJA SITEMA LUER LOCK

	
	
	
	ESTERIL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO

	44
	JERINGA DESECHABLE PUNTA CATETER  50 ML
	UNIDAD
	ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS, NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN

	
	
	
	QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR

	
	
	
	CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO

	
	
	
	CON PUNTA DE CATETER PARA IRRIGACION

	
	
	
	ESTERIL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A DOS PARTES)

	45
	JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES HEPARINIZADA
	UNIDAD
	ESCALA EXPRESADA EN DÉCIMAS DE MILIMETRO NO BORRABLE A LA MANIPULACION

	
	
	
	QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO

	
	
	
	CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO

	
	
	
	VOLUMEN TOTAL 1 ML

	
	
	
	ESTERIL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A 3 PARTES)

	
	
	
	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 27G x1/2pulgada

	46
	JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA No 29 G X 1/2 " A TRES PARTES
	UNIDAD
	ESCALA EXPRESADA EN UNIDADES INTERNACIONALES NO BORRABLE A LA MANIPULACION

	
	
	
	JERINGA DE PLÁSTICO

	
	
	
	QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO

	
	
	
	ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A 3 PARTES)

	
	
	
	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 29G x1/2 pulgadas

	47
	RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE  CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO)    2,9 LT
	UNIDAD
	RECIPIENTE RÍGIDO, DE COLOR ROJO.

	
	
	
	DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO

	
	
	
	DEBE POSEER STICKER PARA DILIGENCIAR INFORMACIÓN DE: FECHA, ÁREA, INSTITUCIÓN, RESPONSABLE.

	
	
	
	DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO, CON TAPA DE SEGURIDAD CON "TRAMPA" QUE IMPIDA LA SALIDA DE MATERIAL

	48
	SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION)
	UNIDAD
	CAPACIDAD 2000CC

	
	
	
	CON TUBO DE SALIDA

	
	
	
	ESTERIL

	
	
	
	CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO

	
	
	
	CON ADAPTADOR UNIVERSAL A SONDAS VESICALES

	
	
	
	QUE PERMITA EL FLUJO DE LA ORINA SIN OBSTRUCCIONES

	
	
	
	QUE TENGA CLIP DE SEGURIDAD

	
	
	
	CON PAREDES QUE NO SE ADHIERAN

	
	
	
	CON GANCHO PARA COLGAR

	
	
	
	CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL TUBO DE DRENAJE DE ORINA AL EXTERIOR, QUE NO PERMITA EL GOTEO

	
	
	
	SONDA GRADUADA EN cc

	49
	SONDA NASOGASTRICA Nº 10
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 10 FR

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	CONECTOR CÓNICO

	50
	SONDA NASOGASTRICA Nº 12
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 12 FR

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	CONECTOR CÓNICO

	51
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 16
	
	SONDA ESTÉRIL

	
	
	
	ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA

	
	
	
	PARA UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	2 VÍAS

	
	
	
	TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 6 FR,  15 ML

	52
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 18
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA

	
	
	
	PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	2 VÍAS

	
	
	
	TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 18FR,  5-15 ML

	53
	SONDA VESICAL NELATON Nº 12
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM

	
	
	
	CALIBRE 12 FR

	54
	SONDA VESICAL NELATON Nº 14
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM

	
	
	
	CALIBRE 14 FR

	55
	SONDA VESICAL NELATON Nº 6
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM

	
	
	
	CALIBRE 6 FR

	56
	SONDA VESICAL NELATON Nº 8
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM

	
	
	
	CALIBRE 8 FR

	57
	TAPON HEPARINIZADO
	UNIDAD
	ESTÉRIL

	
	
	
	CON PISTON O MEMBRANA DE SILICONA.

	
	
	
	QUE NO PERMITA LA UTILIZACIÓN DE AGUJAS. ( LIBRE DE AGUJAS )

	
	
	
	PRESENTACIÓN: EMPAQUE INDIVIDUAL.

	58
	VENDAS ALGODON LAMINADO 4 X 5
	UNIDAD
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	EN ROLLO

	
	
	
	ALGODÓN LAMINADO

	
	
	
	MEDIDAS 4 PULGADAS X 5 YARDAS

	59
	VENDAS ALGODON LAMINADO 6 X 5
	UNIDAD
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	EN ROLLO

	
	
	
	ALGODÓN LAMINADO

	
	
	
	MEDIDAS 6 PULGADAS X 5 YARDAS

	60
	VENDAS DE GASA 4 X 5
	UNIDAD
	ALGODÓN 100%

	
	
	
	MATERIAL ABSORBENTE

	
	
	
	NO ESTERIL

	
	
	
	MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS

	61
	VENDAS DE GASA 5 X 5
	UNIDAD
	MATERIAL ABSORBENTE

	
	
	
	NO ESTERIL

	
	
	
	MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS

	
	
	
	ALGODÓN 100%

	62
	VENDAS DE GASA 6 X 5
	UNIDAD
	MATERIAL ABSORBENTE

	
	
	
	NO ESTERIL

	
	
	
	MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS

	
	
	
	ALGODÓN 100%

	63
	VENDAS ELASTICAS  4 X 5
	UNIDAD
	COLOR PIEL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	NO ESTERIL

	
	
	
	MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS

	64
	VENDAS ELASTICAS  5 X 5
	UNIDAD
	COLOR PIEL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	NO ESTERIL

	
	
	
	MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS

	65
	VENDAS ELASTICAS  6 X 5
	UNIDAD
	COLOR PIEL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	NO ESTERIL

	
	
	
	MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS

	GRUPO 2
	DISPOSITIVOS PARA OSTOMIA

	1
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 mm
	UNIDAD
	BARRERA ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE

	
	
	
	DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO

	
	
	
	MEDIDA DE 45 MM A 50MM

	2
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 mm
	UNIDAD
	BARRERA ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE

	
	
	
	DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO

	
	
	
	MEDIDA DE 55 MM A 60 MM

	3
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 mm
	UNIDAD
	BARRERA ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE

	
	
	
	DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO

	
	
	
	MEDIDA DE 70 MM A 80 MM

	4
	BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM
	UNIDAD
	IMPERMEABLE AL OLOR

	
	
	
	MEDIDA DE 45 MM A 50 MM

	
	
	
	CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES.

	
	
	
	DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR.

	
	
	
	SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE PINZA

	5
	BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM
	UNIDAD
	IMPERMEABLE AL OLOR

	
	
	
	MEDIDA DE 55 MM A 60 MM

	
	
	
	CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES.

	
	
	
	DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR.

	
	
	
	SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE PINZA

	6
	BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM
	UNIDAD
	IMPERMEABLE AL OLOR

	
	
	
	CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES.

	
	
	
	DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR.

	
	
	
	MEDIDA DE 70 MM A 80 MM

	
	
	
	SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE PINZA

	7
	BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCION URINARIA GRANDE
	UNIDAD
	DEBE BRINDAR SEGURIDAD, DISCRECIÓN Y COMODIDAD

	
	
	
	CAPACIDAD 800 ML / 50 CM

	
	
	
	CON VÁLVULA DE DRENAJE

	
	
	
	ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO O POLIPROPILENO.

	8
	BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA  X 45MM
	UNIDAD
	BOLSA DRENABLE DE OSTOMÍA

	
	
	
	DIMENSION 45 MM A 50 MM

	
	
	
	CON VALVULA DE VACIADO

	
	
	
	PARA UROSTOMIAS

	9
	PASTA PARA FIJACION DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO
	UNIDAD
	PASTA PROTECTORA Y NIVELADORA DE PIEL

	
	
	
	TUBO POR 50 A 60 g

	10
	POLVO PROTECTOR PARA IRRITACION CUTANEA PARA COLOSTOMIAS 28.3G
	UNIDAD
	CON COMPONENTES HIDROCOLOIDES

	
	
	
	CONTENIDO DE 25 A 30 g

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]BENEFICIA LA GRANULACION TISULAR

	
	
	
	PROPORCIONA HUMEDAD A LA HERIDA

	
	
	
	FAVORECE LA GRANULACIÓN EPITELIAL

	GRUPO 3
	DISPOSITIVOS PARA CIRUGIA

	1
	CAUCHO SILICONADO PARA SUCCION DE EQUIPO
	UNIDAD
	LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	CONECTOR DE 1/4"

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CINTA TESTIGO PARA VAPOR

	
	
	
	LONGITUD DE 3 A 4 METROS

	2
	CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR
	UNIDAD
	IMPREGNADA CON UN INDICADOR QUIMICO QUE CAMBIA DE COLOR BLANCO A CAFÉ

	
	
	
	CAMBIO DE COLOR AL ALCANZAR TEMPERATURAS DE 121 Y 134 GRADOS CENTIGRADOS

	
	
	
	DEBE CUMPLIR CON NORMATIVA ISO

	
	
	
	CIRCUITO PARA USO EN UN SOLO PACIENTE

	3
	ELECTRODO DIAFORETICO PARA ADULTO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO
	UNIDAD
	NO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO

	
	
	
	RESPALDO DE ESPUMA Y GEL SÓLIDO

	
	
	
	LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	PRODUCTO NO ESTÉRIL, LIBRE DE PRODUCTOS CONTAMINANTES O PATÓGENOS

	4
	ELECTRODO DIAFORETICO PARA PEDIATRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO
	UNIDAD
	NO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO

	
	
	
	RESPALDO DE ESPUMA Y GEL SÓLIDO

	
	
	
	LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	PRODUCTO NO ESTÉRIL, LIBRE DE PRODUCTOS CONTAMINANTES O PATÓGENOS

	5
	KIT DE GASTROSTOMIA
	UNIDAD
	ELABORADO EN POLIURETANO CON VÁLVULA ANTI-REFLUJO DE SILICONA

	
	
	
	SET ESTÉRIL

	
	
	
	CON CLIP DE SEGURIDAD PARA CONECTARLO

	
	
	
	DEBE POSEER DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DEL ESTOMA Y MANUALES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE

	
	
	
	CON RIEL DE ELEVACIÓN

	
	
	
	POSEE 1 OBTURADOR DE COLOCACIÓN, 1 SET DE ALIMENTACIÓN EN BOLO Y 1 SET DE ALIMENTACIÓN CONTÍNUA, ASÍ COMO 1 DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN

	
	
	
	PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	6
	LAPICES PARA ELECTROBISTURI
	UNIDAD
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CON CONTROL MANUAL

	7
	PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR ADULTO
	UNIDAD
	PLACA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	EN EMPAQUE POR 5 UNIDADES

	
	
	
	CON GEL ADHESIVO

	8
	CINTA VAGINAL PARA INCONTINENCIA URINARIA
	UNIDAD
	CINTA DE POLIPROPILENO

	
	
	
	KIT ESTÉRIL, DE UN SOLO USO

	
	
	
	EN CAJA INDIVIDUAL

	
	
	
	CONTIENE AGUJAS CON MANGOS

	9
	MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CENTIMETROS ULTRAPRO
	UNIDAD
	MALLA FABRICADA A BASE DE PARTES APROXIMADAMENTE IGUALES DE FIBRA MONOFILAMENTO DE POLIGLECAPRONA-25 ABSORBIBLE Y DE FIBRA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE

	
	
	
	DIMENSIONES: 10 X 15 CM

	
	
	
	PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	10
	MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTIMETROS
	UNIDAD
	MALLA NO ABSORBIBLE USADA PARA RECUBRIR Y PARA REFORZAR HERIDAS TRAUMÁTICAS O QUIRÚRGICAS

	
	
	
	PUEDE SER CORTADA EN DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS

	
	
	
	EL MATERIAL NO SE REABSORBE NI TAMPOCO ESTÁ SUJETO A LA DEGRADACIÓN NI A LA DEBILITACIÓN DEBIDO A LA ACCIÓN DE LAS ENZIMAS DEL TEJIDO.

	
	
	
	MALLA ELABORADA CON FILAMENTOS TEJIDOS DE POLIPROPILENO

	
	
	
	DIMENSIONES: 15 X 15 CM

	
	
	
	PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	GRUPO 4
	COMPRESAS Y GASAS PRECORTADAS

	1
	COMPRESA QUIRÚRGICA 45 x 45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA
	UNIDAD
	COMPRESA ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA

	
	
	
	MEDIDAS: 45 cm X 45 cm

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	DOBLADA EN VARIOS PLIEGUES

	
	
	
	PAQUETE POR TRES O POR CINCO UNIDADES

	2
	GASA PRECORTADA ESTERIL 10 x 10  (45 x 45) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES, ABSORBENTE , TEJIDA
	PAQUETE
	GASA ESTÉRIL EN SOBRES  INDIVIDUALES

	
	
	
	GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 45 X 45 cm CON 6 PLIEGUES QUE PERMITEN MAYOR COMODIDAD EN AHORRO DE ESPACIO

	
	
	
	PAQUETE POR TRES O POR CINCO UNIDADES

	3
	GASA USO HOSPITALARIO 45 x 80 x 32 x 3
	PAQUETE
	GASA DOBLE ESTÉRIL

	
	
	
	GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 45 x 80 x 32 x 3 

	
	
	
	PAQUETE POR CINCO O POR DIEZ UNIDADES

	GRUPO 5
	DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LIQUIDOS,  MEDICAMENTOS Y NUTRICION PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISION (BOMBA DE INFUSION)

	1
	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION
	UNIDAD
	PRODUCTO ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS

	
	
	
	EQUIPO PARA UN SOLO USO

	
	
	
	LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITA EL PASO DE LIQUIDO

	
	
	
	CON COMPARTIMENTO GRADUADO

	GRUPO 6
	MATERIAL PARA ESTERILIZAR

	1
	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR
	UNIDAD
	PRODUCTO PARA UN SOLO USO

	
	
	
	INTEGRADOR DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR

	
	
	
	PARA UTILIZAR A 121ºC. O EN EL RANGO ENTRE 132-135ºC

	2
	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR DE LECTURA RAPIDA
	UNIDAD
	PRODUCTO PARA UN SOLO USO

	
	
	
	DE LECTURA RÁPIDA

	
	
	
	INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR

	3
	PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 50mm*200 metros SIN FUELLE
	ROLLO 
	COMPUESTO DE PELÍCULA LAMINADA DE POLIÉSTER (1 CAPA) ESPESOR 11,7 A 12,3 µ, RESISTENCIA A LA RUPTURA (TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL) MÍN. 19 KGF/MM2, ELONGACIÓN A LA RUPTURA MÍN. 90% (TRANSVERSAL)

	
	
	
	MÍN. 100% (LONGITUDINAL)

	
	
	
	POLIPROPILENO (3 CAPAS) Y PAPEL GRADO QUIRÚRGICO DE SELLADO DIRECTO, IMPRESO CON INDICADORES QUÍMICOS PARA OXIDO DE ETILENO Y VAPOR RESPECTIVAMENTE. ESPESOR 36 A 44 µ 

	
	
	
	ADHESIVO DE LA LAMINACIÓN: DE ALTO DESEMPEÑO, CALCULADO PARA RESISTIR A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR U OXIDO DE ETILENO. APLICACIÓN MÍNIMA DE 2,5 G/M2.

	
	
	
	DIÁMETRO 50 MM X 200 METROS

	4
	PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 150mm*200 metros SIN FUELLE
	ROLLO
	COMPUESTO DE PELÍCULA LAMINADA DE POLIÉSTER (1 CAPA) ESPESOR 11,7 A 12,3 µ, RESISTENCIA A LA RUPTURA (TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL) MÍN. 19 KGF/MM2, ELONGACIÓN A LA RUPTURA MÍN. 90% (TRANSVERSAL)

	
	
	
	MÍN. 100% (LONGITUDINAL)

	
	
	
	POLIPROPILENO (3 CAPAS) Y PAPEL GRADO QUIRÚRGICO DE SELLADO DIRECTO, IMPRESO CON INDICADORES QUÍMICOS PARA OXIDO DE ETILENO Y VAPOR RESPECTIVAMENTE. ESPESOR 36 A 44 µ 

	
	
	
	ADHESIVO DE LA LAMINACIÓN: DE ALTO DESEMPEÑO, CALCULADO PARA RESISTIR A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR U OXIDO DE ETILENO. APLICACIÓN MÍNIMA DE 2,5 G/M2.

	
	
	
	DIÁMETRO 150 MM X 200 METROS

	5
	PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 300mm*200 metros SIN FUELLE
	ROLLO 
	COMPUESTO DE PELÍCULA LAMINADA DE POLIÉSTER (1 CAPA) ESPESOR 11,7 A 12,3 µ, RESISTENCIA A LA RUPTURA (TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL) MÍN. 19 KGF/MM2, ELONGACIÓN A LA RUPTURA MÍN. 90% (TRANSVERSAL)

	
	
	
	MÍN. 100% (LONGITUDINAL)

	
	
	
	POLIPROPILENO (3 CAPAS) Y PAPEL GRADO QUIRÚRGICO DE SELLADO DIRECTO, IMPRESO CON INDICADORES QUÍMICOS PARA OXIDO DE ETILENO Y VAPOR RESPECTIVAMENTE. ESPESOR 36 A 44 µ 

	
	
	
	ADHESIVO DE LA LAMINACIÓN: DE ALTO DESEMPEÑO, CALCULADO PARA RESISTIR A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR U OXIDO DE ETILENO. APLICACIÓN MÍNIMA DE 2,5 G/M2.

	
	
	
	DIÁMETRO 300 MM X 200 METROS

	ITEM 20448
	MATERIALES Y SUMINISTROS

	1
	CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15%  (TUBO 32 G)
	UNIDAD
	CADA GASA ESTA IMPREGNADA CON 4 G APROXIMADAMENTE DE CREMA FITOSTIMOLINE. 

	
	
	
	  CONTIENE EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE 

	
	
	
	ESTIMULA LA FORMACIÓN, MADURACIÓN Y MIGRACIÓN DE MACRÓFAGOS Y FIBROBLASTOS, REDUCIENDO NOTABLEMENTE EL TIEMPO DE CICATRIZACIÓN

	2
	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA LAVADO INSTRUMENTAL
	GALON
	LIMPIADOR A BASE DE ENZIMAS PARA LIMPIEZA DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y ENDOSCÓPICO

	
	
	
	PRESENTACIÓN: GALÓN X 3750 ML VOLUMEN MINIMO

	
	
	
	BACTERIOSTÁTICO CON PROPIEDADES DE DEGRADACIÓN Y LIMPIEZA DE: GRASAS, PROTEINAS, ALMIDONES, CARBOHIDRATOS

	3
	ESPECULOS DESECHABLES MEDIANOS
	UNIDAD
	PARA UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	PUEDE SER LUBRICADO

	
	
	
	DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX

	4
	FORMALDEHIDO + GLUTALALDEHIDO + CETRIMIDAS
	GALON
	AMPLIO ESPECTRO BACTERICIDA, ESPORICIDA Y VIRUCIDA.

	
	
	
	PARA REALIZAR ASPERSIÓN

	
	
	
	ANTIMICROBIANO 

	
	
	
	APOYO TECNOLÓGICO DE BOMBAS DE ASPERSIÓN

	
	
	
	ENVASE PLÁSTICO EN GALÓN MÍNIMO DE 3.750 ML

	
	
	
	PROPORCIONA UN MEDIO HÚMEDO QUE ESTIMULA LOS MECANISMOS DE GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN NATURALES

	5
	GASA  CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL  15%  10X10 CMS
	UNIDAD
	ESTIMULA LA FORMACIÓN, MADURACIÓN Y MIGRACIÓN DE MACRÓFAGOS Y FIBROBLASTOS, REDUCIENDO NOTABLEMENTE EL TIEMPO DE CICATRIZACIÓN

	6
	GLUTARALDEHIDO 2%
	GALON
	SOLUCIÓN DESINFECTANTE,GALÓN POR 3.850 ML VOLUMEN MINIMO

	
	
	
	VIDA ÚTIL DE LA SOLUCIÓN ACTIVADA DE 14 A 28 DÍAS

	
	
	
	PRODUCTO ESTÉRIL

	7
	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1   (ESPONJA)
	UNIDAD
	CELULOSA OXIDADA REGENERADA CON EFECTO HEMOSTÁTICO

	
	
	
	DIMENSIONES: 7 X 5 X 1 CM EN ESPONJA

	
	
	
	ES TOTALMENTE BIOABSORBIBLE: SE ABSORBE EN EL CUERPO ENTRE 2 Y 3 SEMANAS

	8
	HIDROGEL PARA DEBRIDAMIENTO AUTOLITICO
	UNIDAD
	FAVORECE EL DESBRIDAMIENTO

	
	
	
	PRESENTACIÓN EN TUBO x 20 A 30 g

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	2044-23
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

	1
	GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 6 1/2
	PAR
	ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN

	
	
	
	HIPOALERGENICOS

	
	
	
	PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	SIN TALCO

	
	
	
	ESTÉRILES, TALLA Nº 6 1/2

	
	
	
	ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	2
	GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 7
	PAR
	ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN

	
	
	
	HIPOALERGENICOS

	
	
	
	PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	SIN TALCO

	
	
	
	ESTÉRILES, TALLA Nº 7

	
	
	
	ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	3
	GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 7 1/2
	PAR
	ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN

	
	
	
	HIPOALERGENICOS

	
	
	
	PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	SIN TALCO

	
	
	
	ESTÉRILES, TALLA Nº 7 1/2

	
	
	
	ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	4
	GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 8
	PAR
	ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN

	
	
	
	HIPOALERGENICOS

	
	
	
	PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	SIN TALCO

	
	
	
	ESTÉRILES, TALLA Nº 8

	
	
	
	ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	5
	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA S
	CAJA
	PRODUCTO NO ESTÉRIL

	
	
	
	HIPÒALERGENICOS

	
	
	
	ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN

	
	
	
	AMBIDIESTROS

	
	
	
	EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES

	
	
	
	ELABORADOS EN NITRILO NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	6
	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA M
	CAJA
	PRODUCTO NO ESTÉRIL

	
	
	
	HIPÒALERGENICOS

	
	
	
	ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN

	
	
	
	EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES

	
	
	
	AMBIDIESTROS

	
	
	
	ELABORADOS EN NITRILO NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	7
	GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA S
	CAJA
	PRODUCTO NO ESTÉRIL

	
	
	
	HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO

	
	
	
	ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN

	
	
	
	PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES

	
	
	
	AMBIDIESTROS

	
	
	
	ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	8
	GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA XS
	CAJA
	PRODUCTO NO ESTÉRIL

	
	
	
	HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO

	
	
	
	ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN

	
	
	
	PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES

	
	
	
	AMBIDIESTROS

	
	
	
	ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	ITEM 2044-23
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

	1
	TAPABOCAS DESECHABLE
	CAJA
	CON BANDAS ELASTICAS QUE PERMITAN LA SUJECION.

	
	
	
	PRESENTACION CAJA x 50 UNIDADES

	
	
	
	CON SEGURO DE FIJACIÓN EN NARIZ




Atentamente,


__________________________________
Nombre y firma del Representante Legal

















NOTA: En todo caso, y mediante archivo adjunto, el estudio previo forma parte integral del presente proceso


Elaborado por: Patrullero Hector David Arredondo Maldonado 
Revisado por: Intendente Edwin Alberto Ortiz Zapata
Revisado Por: Abogado Rubén Darío Hincapié Arroyave
Fecha De Elaboración:  27/11/2017
Ubicación c:\misdocumentos\otros procesos\250 Dispositivos Medicos.
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