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ANEXO N°. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de las especificaciones técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, el en que exprese el señalamiento del cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio CUMPLE o NO CUMPLE. 

REQUISITOS GENERALES:

1.	Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considera no apta técnicamente. 

2.	En la columna CUMPLE /NO CUMPLE, se evaluarán las especificaciones técnicas ofertadas por las firmas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONES DE CALIFICACIÓN
 	
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD MEDIDA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
1
	operario del servicio de mantenimiento, aseo y limpieza mensual de una (01) Piscina
	
2 mensuales
	
	

	2
	Cloro granulado al 70%
	1000 gramos
	
	

	3
	Piedra alumbre en polvo
	1000 gramos
	
	

	4
	Cloro granulado al 91%
	1000 gramos
	
	

	5
	Clarificador de agua
	3,785 litros
	
	

	6
	Alguicida líquido concentración 53% (min)
	3,785 litros
	
	

	7
	Disminuidor de PH
	3,785 litros
	
	

	8
	Gancho salvavidas
	1
	
	

	9
	Soda Caustica
	1000 gramos
	
	

	10
	análisis fisicoquímico y microbiológico del agua con su respectivo certificado
	certificado
	
	

	11
	Aro flotador salvavidas
	1
	
	

	12
	cepillo en acero para limpieza de algas
	1
	
	

	13
	manguera para aspirado piscina altamente flexible y flotante interior liso (15 metros)
	1
	
	

	14
	Nasa plástica plana con tubo de 6 metros
	1
	
	

	15
	reactivos de PH Rojo Fenol
	22 mililitros
	
	

	16
	reactivos de Cloro Orthotolidine
	22 mililitros
	
	

	17
	Minilaboratorio de 5 pasos (incluye reactivos)
	Kit 1
	
	

	18
	Carro aspirador metálico de acero para limpieza de la piscina
	1
	
	

	19
	Cepillo esquinero para piscina
	1
	
	

	20
	Cepillo de Nylon 18 pulgadas
	1
	
	

	21
	bulto de arena sílice para tratamiento de agua
	40 kilogramos
	
	

	22
	Bicarbonato de Sodio
	1000 gramos
	
	

	23
	Bisulfito de Sodio
	1000 gramos
	
	

	24
	Policloruro de aluminio (PAC-03)
	1000 gramos
	
	







OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO

	
	
	
	
	CUMPLE

	
	1
	La empresa o futuro contratista debe garantizar durante la vigencia del contrato la
	
	

	
	
	dotación de ley, el pago de salarios y seguridad social para los empleados
	
	

	
	
	El Oferente se compromete que el servicio mantenimiento de piscinas integral deberá ser
	
	

	
	2
	prestado dentro de la jornada laboral de 08 horas diarias de lunes a domingo con
	
	

	
	
	compensatorio por parte del contratista.
	
	

	
	
	El oferente debe certificar que cuenta con la infraestructura requerida, disponibilidad de
	
	

	
	3
	personal de operarios capacitados y calificados, herramientas, equipos, medios
logísticos y tecnológicos necesarios para cumplir con los términos previstos en el
	
	

	
	
	contrato.
	
	

	
	
	El oferente debe dotar a su operario acorde a las normas de seguridad industrial,
	
	

	
	
	debidamente uniformados con imagen corporativa de la empresa, con los elementos
	
	

	
	
	para desempeñar su servicio (vestuario acorde al servicio a prestar, Guantes, Botas,
	
	

	
	4
	gafas protectoras, mascara con el respectivo filtro a aquella persona que manipule algún
	
	

	
	
	tipo de químico, elementos especiales de salvamento y demás para la prestación del
	
	

	
	
	servicio. Tener en cuenta que para este oficio se necesita busos manga larga y zapatos
	
	

	
	
	livianos los cuales también recibirán humedad por el mantenimiento.
	
	

	
	5
	El oferente deberá prever la instalación de cualquier elemento que sea necesario o
	
	

	
	
	requerido por el supervisor del contrato.
	
	

	
	
	El oferente debe disponer de un funcionario de su empresa para hacer las veces de
	
	

	
	6
	coordinador o supervisor del servicio, para así atender el manejo de personal y dar a conocer las observaciones y sugerencias del supervisor del contrato de la entidad.
	
	

	
	
	El oferente se compromete a realizar supervisión y acompañamiento periódico al
	
	

	
	
	personal contratado esto con el fin de que el desempeño sea optimo corrigiendo aquellas
	
	

	
	7
	fallas que se presenten, igualmente la empresa contratista deberá realizar el reemplazo
	
	

	
	
	dentro de las 24 horas siguientes una vez recibida la información, de aquellos empleados
	
	

	
	
	de los cuales por motivos fundados se requiera su reemplazo
	
	

	
	
	El oferente deberá tener vinculado a los operarios al Sistema de Seguridad Social (EPS,
	
	

	
	8
	ARP, PENSIÓN) y parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar) y los
soportes deben ser presentados junto con la facturación mensual para el respectivo
	
	

	
	
	pago, sin que se genere vínculo laboral con la Policía Nacional.
	
	

	
	
	El oferente deberá garantizar estabilidad y permanencia del personal durante la
	
	

	
	9
	ejecución del contrato, excepto por solicitud expresa del contratante por razones de
	
	

	
	
	seguridad o de fuerza mayor o caso fortuito.
	
	

	
	
	El centro vacacional centenario y la Policía Metropolitana de Santa Marta se reserva el
	
	

	
	10
	derecho de solicitar el cambio de personal cuando lo crea necesario, en coordinación
	
	

	
	
	con el contratista.
	
	

	
	
	Las Jornadas laborales quedan sujetos a variaciones de acuerdo con las necesidades
	
	

	
	
	del Centro Vacacional Centenario y la Policía Metropolitana de Santa Marta, por lo que
	
	

	
	11
	se coordinarán previamente entre el supervisor del contratista y el supervisor del
contratante. La Empresa contratista debe asumir el reemplazo de aquel operario que
	
	

	
	
	salgan incapacitados o que deban ausentarse de sus labores por motivos diferentes al
	
	

	
	
	día de descanso semanal.
	
	

	
	
	El operario piconero debe cumplir el mantenimiento, limpieza, desinfección de rutina, y
	
	

	
	
	manejo de elementos químicos y zonas aledañas a la piscina y/o necesidades que
	
	

	
	12
	requiera el supervisor de dicho contrato en las sedes a contratar el servicio. Teniendo en
	
	

	
	
	cuenta que luego de realizar sus labores de mantenimiento deberá permanecer al tanto
	
	

	
	
	como rescatista y salvamento acuático en la piscina dado el caso que se requiera.
	
	

	
	
	De manera mensual sin excepción el contratista, deberá practicarle Prueba químico
	
	

	
	13
	bacteriológica a la piscina del centro vacacional, así mismo deberá certificar la calidad
del agua de la piscina, la cual será realizada por un laboratorio con certificación del
	
	

	
	
	ministerio de salud (anexar certificación de laboratorio que realizará las pruebas)
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14
	El oferente debe responder ante la administración del Centro Vacacional Centenario y Comando de Policía Metropolitana de Santa Marta porque el personal de operarios cuente con certificación que lo acredite como operario en mantenimiento y operación de piscinas expedido por una institución aprobada por la secretaria de educación, y con certificación en salvamento y/o rescate acuático y/o curso básico en primeros auxilios, así como manejo de los insumos químicos utilizados para la actividad, igualmente certificado de protocolos de bioseguridad en piscina. además, el futuro contratista deberá
suministrar a sus operarios caretas faciales acuáticas, para su uso individual.
	
	

	
	

15
	El oferente deberá garantizar y entregar por escrito compromiso de que dará cumplimiento a los lineamientos de la resolución “Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en los establecimientos e inmuebles con piscinas”. de igual forma deberá garantizar entre otros que los operarios cuenten con dotación de tapabocas, guantes, careta facial
acuática, gel antibacterial y alcohol para su uso personal.
	
	

	
	
16
	El proponente deberá prever en su oferta los costos relacionados al transporte, recurso humano, elementos de trabajo y herramientas, es decir todas las consideraciones
pertinentes para realizar la entrega de los elementos a adquirir conforme a las condiciones señaladas en el presente estudio previo.
	
	

	
	17
	El oferente deberá suministrar los elementos nuevos, originales, no remanufacturados.
	
	

	
	

18
	En caso de detectarse mala calidad o fallas en los elementos y/o servicios, el contratista se compromete al momento de diligenciar el cumplimiento de la presente condición a reponer los elementos sin costo adicional para la entidad y en el menos tiempo posible sin afectarcion al servicio. Si el producto y el servicio restituido presenten igualmente
deficiencias de calidad, repondrá y subsanará a su despensa los daños que haya ocasionado el producto deficiente, hasta que se reciba a satisfacción.
	
	

	
	
19
	Garantizar la prestación del servicio del presente objeto contractual durante la ejecución del contrato en los tiempos y condiciones acordadas en el contrato, previa coordinación con el supervisor.
	
	

	
	

20
	El oferente se compromete con el diligenciamiento del presente documento, que el contratista será el único responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para el o para sus subcontratistas, y protección de sus bienes al momento de hacer la entrega de los elementos a adquirir en el sitio señalado en el presente proceso
	
	

	
	


21
	El oferente se compromete a aplicar lo establecido en la legislación Colombiana sobre protección a la salud humano, a los recursos naturales y al medio ambiente y se obliga a cumplirla, en especial los principios constitucionales, en la Ley 99 de 199, la Ley 253 de 1995, la ley 1252 del 27/11/2008, Decreto 4741 del 30/12/2005, Resolución No. 372 del 26/02/2009, resolución No. 1446 del 02/09/2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 4741
del 30 de diciembre de 2005, Ley 1252 de 2008, Resolución 1488 del 02/09/2005 y otras que establezca el Ministerio de Medio Ambiente y las del Ministerio de Salud, y demás normas concordantes y complementarias.
	
	

	
	
22
	En virtud del presente proceso, el contratista se obliga a suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato, y que se encuentre marcada como confidencial; así como los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial.
	
	

	
	
23
	El operario luego de realizar sus actividades de aseo, deberá estar atento y presto para cumplir las funciones de salvamento en las piscinas donde se presentará el servicio.
	
	

	
	24 
	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE : Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados durante los últimos 5 años de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar certificaciones (certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos.
	
	

	
	25
	COMPROMISO AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: El oferente Se compromete a cumplir las políticas institucionales del Sistema de Gestión Ambiental para el proceso por lo anterior deberá presentar diligenciado el FORMULARIO No. 4 con el compromiso al Cumplimiento al Sistema de Gestión Ambiental
	
	

	
	26
	COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: El oferente se compromete a cumplir lo establecido en el acuerdo de confidencialidad para el proceso por lo anterior deberá presentar diligenciado el FORMULARIO No. 1
	
	

	
	27
	COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN : El oferente se compromete a cumplir lo establecido en el compromiso anticorrupción para el proceso por lo anterior deberá presentar diligenciado el FORMULARIO No. 3
	
	

	

                PROPONENTE _______________________________________________________________


                FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ________________________

                C.C. N° ___________________
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