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ANEXO TECNICO

	[bookmark: _Hlk106981453]ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANTIDAD

	1
	CUBIERTA

	1.1
	Desmonte de cubierta Eternit, incluye desmonte de flanches, materiales, mano de obra, equipos, herramientas, disposición final de escombros y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.
	M2
	124,80

	1.2
	Mantenimiento correa metálica. Incluye soldadura, lijado y anticorrosivo.
	GLB
	1,00

	1.3
	Mantenimiento y limpieza de canal en concreto, incluye 1 mano de cemento plástico.
	ML
	16,00

	1.4
	Suministro e instalación de cubierta en lámina Master 1000 prepintada Cal. 22. Incluye caballete y ganchos de fijación.
	M2
	124,80

	1.5
	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada. Incluye regata y mortero de fijación.
	ML
	44,80

	1.6
	Manto asfaltico para impermeabilización flanche. Ancho=1,00m, incluye emulsión y gas.
	ML
	44,80

	

	2
	IMPERMEABILIZACION DE MAMPOSTERIA

	2.1
	Instalación de pañete impermeabilizado sobre mampostería
	M2
	85,00

	2.2
	Resane de pañete sobre mampostería, impermeabilización de grietas
	M2
	34,00

	2.3
	Impermeabilización de mampostería exterior e instalación de alumol.
	M2
	615,40

	2.4
	Lavado de mampostería en muros exteriores.
	M2
	615,40

	

	3
	OTROS

	3.1
	Aseo y limpieza general
	UND
	1,00



[bookmark: _GoBack]NOTA 1: PARA LAS LABORES EN ALTURAS EL CONTRATISTA PROVEERÁ LOS ELEMENTOS DE TRABAJO EN ALTURA COMO ANDAMIOS, ESCALERAS, ARNÉS, Y DEMÁS ELEMENTOS, DEBIDAMENTE CERTIFICADOS SEGÚN CORRESPONDA.

NOTA 2: TODOS LOS ESPACIOS SE DEBERÁN ENTREGAR EN PERFECTAS CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO Y COMPLETAMENTE LIBRES DE ESCOMBROS O CUALQUIER OTRO RESIDUO DE OBRA. 

NOTA 3: LAS LABORES DEBERÁN REALIZARSE PREVIO CRONOGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO ENTRE CONTRATANTE Y CONTRATISTA, EL CUAL DEBERÁ CONSIDERAR LOS HORARIOS Y RESTRICCIONES ESTABLECIDAS, CON EL FIN DE NO INTERFERIR EN LAS LABORES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES.

Las normas y estándares que deben tenerse en cuenta para adelantar el objeto contractual incluidas las obras, suministros, montajes e instalaciones a que haya lugar, así como para la ejecución de la ingeniería de todos los procesos, son EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE, y los reglamentos técnicos y la normatividad vigente que rijan cada uno de los componentes a desarrollar.

El CONTRATISTA incluirá en todos y cada uno de los ítems, todos los costos de suministro de materiales, acabados, instalación, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza, trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposición final, elementos de seguridad, trabajo en altura y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecución de los ítems correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a satisfacción del Supervisor del Contrato. 

No se pagará valor independiente ni adicional por estos conceptos, por lo cual será responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y deberán estar contemplados en los ítems correspondientes.

*M2: Metro cuadrado.
*UND: Unidad.
*ML: Metro Lineal.
*M3: Metro Cúbico.

· [bookmark: _Hlk106981714]Las anteriores cantidades servirán como base para efectos de la propuesta económica; de igual forma, para llevar a cabo la ejecución contractual la cual estará supeditada acorde a las diferentes necesidades que llegaren a presentarse en el inmueble anteriormente señalado; para lo cual, el contratista y supervisor del contrato, previo diagnóstico en sitio, identificarán la necesidad, ítem y cantidad de ejecución contractual, conservando siempre el valor unitario ofertado por el contratista seleccionado.
· El AIU máximo para el presente proceso debe ser del 23%.
· El contratista se obligará a suministrar e instalar en la entidad el producto nuevo, de alta calidad, así como también certificará la calidad del mismo para la satisfacción de la necesidad demandada en esta contratación.
· El contratista se obligará a prestar el servicio en el lugar definido por la Entidad.
· Deberá tener en cuenta dentro de sus costos: los medios de transporte, instalación y todos aquellos costos que le sean necesarios hasta la entrega y el recibido a satisfacción por parte del supervisor del presente proceso de contratación de los productos y/o servicios requeridos por la entidad.
· Ejecutar los cambios y adiciones que la entidad considere necesarios introducir a las actividades de cada ítem.
· En caso de presentarse una actividad que no esté contemplada dentro de las condiciones contractuales; el contratista deberá presentar un informe detallado, en el cual se sustente técnicamente las razones por lo cual se presentó la problemática; además de presentar Tres (3) cotizaciones, las cuales deberán ser revisadas y aprobadas (o negadas) por el supervisor (a) del contrato, según sea el caso, donde se deberá realizar la respectiva acta o adición del contrato, dependiendo de la disponibilidad presupuestal que tenga la entidad en ese momento.
· El personal que participe en la ejecución del contrato será contratado directamente por el contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, aclarando entonces que aquellos no adquieren vinculación alguna con la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta. Por lo tanto, corre a cargo del contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones, prestaciones sociales y demás a que ellos tengan derecho.
· Todos los trabajadores deben ser dotados con los elementos de protección personal, uniforme e identificación, de conformidad con las normas a que haya lugar.
· En caso de realizar trabajos a una altura superior a 1.5m (por encima o debajo del nivel de piso acabado), el personal deberá hacer uso de los elementos de seguridad industrial y contar con el certificado de trabajo en alturas vigente; además de diligenciar el formato de permiso o lista de chequeo para realizar dichos trabajos, cumpliendo con lo establecido en el artículo 17 de la Resolución 1409 de 2012.
· El contratista deberá cumplir a cabalidad con cada uno de los puntos establecidos en el protocolo de bioseguridad para prevención de contagio por COVID-19, asumiendo también los gastos que se generen por este asunto.
· El contratista deberá ejecutar las actividades preliminares y preventivas (cerramientos, señalización y demás que se requieran para garantizar la seguridad de todas las personas que circulan por las instalaciones de los inmuebles a ejecutar), sin generar costos adicionales para la entidad; y antes de suscribir el acta de recibo a satisfacción del contrato, el contratista deberá realizar el desmonte y retiro de dichos elementos.
· Suministrar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial a través de su delegado, cuando se solicite, cualquier tipo de información referente a los aspectos del futuro contrato. 
· Reemplazar totalmente y a su costo material y/o equipo por daños o deterioro, que haya sido suministrado y durante el periodo de garantía para la Entidad. El plazo para la reposición del producto y/o servicio no podrá ser superior a un término de ocho (8) días calendario.
· Reparar cualquier daño que ocurra en la obra, por causas imputables al CONTRATISTA o a cualquiera de sus empleados, dentro del plazo señalado por el Artículo 2060 del Código Civil. 
· Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, durante el desarrollo de la obra, de conformidad con la ley. 
· La evaluación de los aspectos técnicos, se apreciará si CUMPLE o NO CUMPLE.
· El proponente favorecido deberá sostener los precios ofertados hasta la finalización del contrato suscrito.
· El contratista, para el desarrollo del objeto contractual, deberá garantizar la prestación del servicio contratado en las sedes judiciales descritas.
· OFERTA ECONÓMICA: El valor total de la oferta económica no podrá ser superior al valor estimado del contrato.
En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a:

· Cumplir con los requisitos de legalización del contrato.
· Cumplir con el objeto del contrato de manera responsable, eficiente y eficaz.
· Garantizar que el personal encargado de realizar las labores objeto del contrato, cuente con equipos y con elementos necesarios y adecuados, para desarrollar sus actividades.
· Garantizar la calidad y oportunidad en el servicio.
· Presentar oportunamente la factura, acompañada de los documentos y certificados correspondientes.
· Cumplir con el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y demás obligaciones laborales, acorde con las normas que regulan el asunto, para con sus trabajadores, empleados o personal profesional que labora a su servicio.
· Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Dirección Ejecutiva Seccional a través del Supervisor (a) del contrato.
· Ofrecer y cumplir con la medida establecida para cada elemento. 
· Realizar la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones solicitadas.




FIRMA DEL OFERENTE
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