## LOTE 3 EQUIPOS CONTROL CALIDAD
FORMATO– PROPUESTA TÉCNICO – ECONÓMICA
Pereira, noviembre 08 de 2022 Señores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA Regional Risaralda Jan Carlos Rozo Palacio identificado con cédula de ciudadanía No. 8.569.380 expedida en Soledad Atlantico en calidad de representante legal, me permito presentar propuesta técnico - económica dentro del proceso de Mínima Cuantía MC-RSR-CASA-119-2022 cuyo objeto es: Mantenimiento preventivo, correctivo y/o calibración de equipos destinados para la formación profesional de aprendices del Centro Atención Sector Agropecuario Sena Regional Risaralda Vigencia 2022.., en los siguientes términos:
LOTE 3. EQUIPOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD
| ÍTEM | EQUIPO | PLACA INVENTARIO | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | CLASE DE MANTENIMIENTO | UND DE MEDIDA | CANT. EQUIPOS | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL
| 1 | PLANCHA DE CALENTAMIENTO VIDRIO | GWM EC0000 / NR | MICROBIOLOGIA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | REALIZAR MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO YA QUE NO ENCIENDE. SUMINISTRO Y MONTAJE DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA DEL EQUIPO. SUMINISTRO DE REPUESTOS. BOTÓN REGULADOR DE TEMPERATURA NO FUNCIONA, NO ALCANZA ALTA TEMPERATURA DE CALENTAMIENTO. SUMINISTRAR REPUESTOS. ENTREGA DE INFORME DE MANTENIMIENTO | CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 300000 | 300000
| 2 | PLANCHA DE CALENTAMIENTO | 221956-020041407- 050043164-91217707-91217791-91217707-218355-218354 | FISICOQUIMICA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | CALIBRACION MANTENIMIENTO GENERAL. CAMBIO DE PARTES. SUMINISTRO DE REPUESTOS. NO ENCIENDEN. ENTREGA DE INFORME DE MANTENIMIENTO | CORRECTIVO | UNIDAD | 8 | 300000 | 2400000
| 3 | UNIDAD EXTRACCIÓN DE FIBRA | 92117616 | FISICOQUIMICA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO. REALIZAR AJUSTES Y CALIBRACIÓN DE SUS PARÁMETROS DE CONTROL Y CAMBIAR PIEZAS DEL EQUIPO DE SER NECESARIO.SUMINISTRAR REPUESTOS. ENTREGA DE INFORME DE MANTENIMIENTO | PREVENTIVO | UNIDAD | 1 | 700000 | 700000
| 4 | DESTILADOR | 91217596 | FISICOQUIMICA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO. REALIZAR AJUSTES Y CALIBRACIÓN DE SUS PARÁMETROS DE CONTROL Y CAMBIAR PIEZAS DEL EQUIPO DE SER NECESARIO.SUMINISTRAR REPUESTOS. ENTREGA DE INFORME DE MANTENIMIENTO | PREVENTIVO | UNIDAD | 1 | 720000 | 720000
| 5 | SECADOR EN SPRAY | 91217719 | FISICOQUIMICA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO. REALIZAR AJUSTES Y CALIBRACIÓN DE SUS PARÁMETROS DE CONTROL Y CAMBIAR PIEZAS DEL EQUIPO DE SER NECESARIO.SUMINISTRAR REPUESTOS | PREVENTIVO | UNIDAD | 1 | 720000 | 720000
| 6 | BOMBA DE VACÍO | 91217906 | MICROBIOLOGIA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO. REALIZAR AJUSTES Y CALIBRACIÓN DE SUS PARÁMETROS DE CONTROL Y CAMBIAR PIEZAS DEL EQUIPO DE SER NECESARIO YA QUE NO GENERA VACÍO, NO SUCCIONA. SUMINISTRAR REPUESTOS. ENTREGA DE INFORME DE MANTENIMIENTO | CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 620000 | 620000
| 7 | BOMBA DE VACÍO | 91217907 | MICROBIOLOGIA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO. REALIZAR AJUSTES Y CALIBRACIÓN DE SUS PARÁMETROS DE CONTROL Y CAMBIAR PIEZAS DEL EQUIPO DE SER NECESARIO YA QUE NO GENERA VACÍO, NO SUCCIONA. ENTREGA DE INFORME DE MANTENIMIENTO | CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 620000 | 620000
| 8 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | 91217798 | MICROBIOLOGIA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA FRONTAL Y LATERAL ENRROLLABLE DE NEOPRENO NEGRO PARA AISLAR UV. LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE FILTRO HEPA. INSTALACIÓN DE CORTINA FRONTAL EN NEOPRENO.SUMINISTRO DE REPUESTOS. ENTREGA DE INFORME DE MANTENIMIENTO | CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 1370000 | 1370000
| 9 | MICROSCOPIO PRO-WAY | 91219689 | UNIDAD PORCICOLA | MANTENIMIENTO DE OBJETIVOS/O CAMBIO, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO, Y EN GENERAL, PUESTA A PUNTO. SUMINISTRO DE REPUESTOS. ENTREGA DE INFORME DE MANTENIMIENTO | CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO | UND | 1 | 720000 | 720000
| 10 | MICROSCOPIO PEQUEÑO CON CAMARA | SIN PLACA POR SER DONADO | UNIDAD PORCICOLA | MANTENIMIENTO EN GENERAL, LIMPIEZA DE LENTES, PUESTA A PUNTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE SER NECESARIO | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 600000 | 600000
| 11 | MICROSCOPIOS AM SCOPE® | 912112352, 912112353, 912112354, 912112355, 912112356 | MICROBIOLOGIA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | MANTENIMIENTO DE OBJETIVOS/O CAMBIO, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO, Y EN GENERAL, PUESTA A PUNTO. SUMINISTRO DE REPUESTOS POR FALLAS PRESENTADAS | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | UNIDAD | 5 | 600000 | 3000000
| 12 | MICROSCOPIO MOTIC® | 92217845 | MICROBIOLOGIA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | MANTENIMIENTO DE OBJETIVOS/O CAMBIO, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO, Y EN GENERAL, PUESTA A PUNTO. SUMINISTRO DE REPUESTOS POR FALLAS PRESENTADAS | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 600000 | 600000
| 13 | Camara de Secado al vacio | 91217613 | FISICOQUIMICA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | Mantenimiento preventivo y correctivo, verificación del funcionamiento, revisión del panel de operación, ajuste de puertas y empaques, cambio de sistema al vacio y respuesto del mismo | Preventivo,correctivo | unidad | 1 | 400000 | 400000
| 14 | Sistema de Purificación de Agua | 91213289 | FISICOQUIMICA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | Mantenimiento preventivo y correctivo, verificación de conexión de agua, cambio de filtros, cambio de mangueras, manometro y verificación electronica del panel, Suministro de repuestos. | Preventivo,correctivo | unidad | 1 | 1005000 | 1005000
| 15 | Sistema de Purificación de Agua | 91213262 | FISICOQUIMICA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | Mantenimiento preventivo y correctivo, verificación de conexión de agua, cambio de filtros, cambio de mangueras, manometro y verificación electronica del panel, Suministro de repuestos. | Preventivo,correctivo | unidad | 1 | 1045000 | 1045000
| 16 | Cabina de extracción | 91217612 | LABORATORIO DE FISICOQUIMICA | Mantenimiento preventivo y correctivo, pruebas funcionales, cambio de lampara ajuste a lamina, eliminación de ruido y mantenimiento en general, suministro de repuestos para lograr optimo desempeño NO EXTRAE EL AIRE. ENTREGA DE INFORME DE MANTENIMIENTO | Preventivo,correctivo | unidad | 1 | 1045000 | 1045000
| 17 | INCUBADORA THERMO SCIENTIFIC | 912112351 | MICROBIOLOGIA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO. REALIZAR AJUSTES Y CALIBRACIÓN DE SUS PARÁMETROS DE CONTROL Y CAMBIAR PIEZAS DEL EQUIPO DE SER NECESARIO. PRESENTA RUIDO INUSUAL Y VARIACIÓN EXCESIVA DE TEMPERATURA. SUMINISTRAR REGULADOR- ESTABILIZADOR ELÉCTRICO. ENTREGA DE INFORME DE MANTENIMIENTO | CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 500000 | 500000
| 18 | INCUBADORA THERMO SCIENTIFIC | 912112350 | MICROBIOLOGIA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO. REALIZAR AJUSTES Y CALIBRACIÓN DE SUS PARÁMETROS DE CONTROL Y CAMBIAR PIEZAS DEL EQUIPO DE SER NECESARIO. PRESENTA RUIDO INUSUAL Y VARIACIÓN EXCESIVA DE TEMPERATURA. SUMINISTRAR REGULADOR- ESTABILIZADOR ELÉCTRICO. | CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 500000 | 500000
| 19 | INCUBADORA THERMO SCIENTIFIC | 91217844 | MICROBIOLOGIA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO. REALIZAR AJUSTES Y CALIBRACIÓN DE SUS PARÁMETROS DE CONTROL Y CAMBIAR PIEZAS DEL EQUIPO DE SER NECESARIO. PRESENTA RUIDO INUSUAL Y VARIACIÓN EXCESIVA DE TEMPERATURA. SUMINISTRAR REGULADOR- ESTABILIZADOR ELÉCTRICO. | CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 400000 | 400000
| 20 | EQUIPO KJELDAHL DE PROTEINA | 91217627 | FISICOQUIMICA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | MANTENIMIENTO GENERAL, REALIZAR AJUSTES Y CALIBRACIÓN DE SUS PARÁMETROS DE CONTROL Y CAMBIO PIEZAS DEL EQUIPO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DAÑO DEL Scrubber. Ajuste de parámetros | CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 600000 | 600000
| 21 | ROTAVAPOR | 91217718 | FISICOQUIMICA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | MANTENIMIENTO GENERAL, REALIZAR AJUSTES Y CALIBRACIÓN DE SUS PARÁMETROS DE CONTROL Y CAMBIO PIEZAS DEL EQUIPO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS. ENTREGA DE INFORME DE MANTENIMIENTO | PREVENTIVO- CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 600000 | 600000
| 22 | HOMOGENIZADOR - STOMACHER® | 91217842 | MICROBIOLOGIA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | MANTENIMIENTO GENERAL, REALIZAR AJUSTES Y CALIBRACIÓN DE SUS PARÁMETROS DE CONTROL Y CAMBIO PIEZAS DEL EQUIPO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS. ENTREGA DE INFORME DE MANTENIMIENTO | PREVENTIVO- CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 600000 | 600000
| 23 | EXTRACTOR DE GRASAS Y ACEITES | 91217621 | FISICOQUIMICA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO. REALIZAR AJUSTES Y CALIBRACIÓN DE SUS PARÁMETROS DE CONTROL Y CAMBIAR REPUESTOS, PRESENTA RUIDO EXTREMO Y LIBERACIÓN EXCESIVA DE AGUA. SUMINISTRAR REGULADOR-ESTABILIZADOR ELÉCTRICO. ENTREGA DE INFORME DE MANTENIMIENTO | CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 700000 | 700000
| 24 | Mufla | 91217655 | Laboratorio de Fisicoquimica | Mantenimiento preventivo y correctivo, corrección electrica y resistencia calorica, tablero elctrico, ajuste de puertas, cambio de fusible y pruebas funcionales. ENTREGA DE INFORME DE MANTENIMIENTO | Preventivo,correctivo | unidad | 1 | 700000 | 700000
| TOTAL LOTE 3 | [7 empty] | TOTAL | 20465000
Mediante la presente oferta certifico que dentro de la propuesta económica se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos con ocasión a la celebración del contrato. La oferta presentada tiene una validez mínima de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de cierre del proceso. JAN CARLOS ROZO PALACIO C.C. N° 8.569.380 de Soledad Atlántico Representante Legal Novatek del Caribe SAS
Note on A32: AJUSTAR DE ACUERDO A SU PROPUESTA