ANEXO No. 1.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTCA-146-2022

Contratar a todo costo la instalación subterránea de las redes eléctricas de baja tensión en la Estación Experimental de San Lorenzo del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, que incluya un transformador trifásico 30 KVA 13200/220-127 V.
1. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS
El proponente deberá presentar un documento técnico que contenga y desarrolle los siguientes puntos:
· Esquema de alimentación subterránea Estación San Lorenzo: el proponente debe presentar un esquema o gráfico del sistema de alimentación subterránea que se propone instalar en el predio de la Estación. El esquema debe diseñarse teniendo en cuenta la ubicación actual de las diferentes infraestructuras que conforman la Estación, incluyendo la cabaña que en construcción.  
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Esquema de referencia alimentación subterránea



· Representación gráfica de los flujos del Sistema eléctrico en la Estación San Lorenzo: el proponente deberá presentar una representación gráfica simplificada de los flujos y/o entre los elementos del sistema eléctrico en la y un cuadro de la carga general de la Estación de San Lorenzo.
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Diagrama Unifilar San Lorenzo
· Requerimientos y Cantidades: La siguiente tabla, contiene el listado y cantidades de los elementos requeridos por la Unidad Ejecutora. 
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	Acometida principal en AAC 8000 No. 2 ducto de 2"
	50
	Mts

	2
	Acometida auxiliar en AAC 8000 No. 4 ducto de 1/2"
	45
	Mts

	3
	Tablero principal de distribución y protecciones
	1
	Und

	4
	Tablero auxiliar de distribución y protecciones
	1
	Und

	5
	Acometida parcial de transformador a carpintería en Cu No. 8 ducto de 1-1/4"
	40
	Mts

	6
	Acometida parcial de tablero principal a cabaña nueva en Cu No. 8 ducto de 1-1/4"
	20
	Mts

	7
	Acometida parcial de tablero principal a guardaparques en Cu No. 8 ducto de 1-1/4"
	30
	Mts

	8
	Acometida parcial de tablero auxiliar a Cabaña 3 en Cu No. 8 ducto de 1-1/4"
	30
	Mts

	9
	Acometida parcial de tablero auxiliar a Cabaña 2 en Cu No. 8 ducto de 1-1/4"
	50
	Mts

	10
	Acometida parcial de tablero auxiliar a Cabaña 1 en Cu No. 8 ducto de 1-1/4"
	70
	Mts

	11
	Acometida parcial de Cabaña 1 a Entrada en Cu No. 12 ducto de 1"
	45
	Mts

	12
	[bookmark: _Hlk119488071]Transformador trifásico 30 KVA 13200/220-127V
	1
	Und

	13
	Desmantelamiento red secundaria aérea desnuda existente
	1
	Und

	14
	Construcción de cárcamo
	2
	Und


	TOTAL COSTOS DIRECTOS OC + OE (Mano de obra + Materiales)

	Administración (A)

	Imprevistos (I)

	Utilidad (U)

	TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)

	IVA sobre la Utilidad

	TOTAL PROPUESTA 



· Lugar de realización de la instalación: El proponente deberá prestar sus servicios en la Estación Experimental de San Lorenzo, ubicada en la vereda de Bellavista, corregimiento de Minca, jurisdicción del distrito de Santa Marta. 

· Designación de Interlocutor: Designar una persona con capacidad de tomar decisiones y que sirva de interlocutor con el supervisor. En la propuesta técnica deberá quedar textualmente indicado lo siguiente: “Se designa como interlocutor a: 
· Nombre 
· Correo electrónico y número telefónico.
· Invariabilidad de los precios: El proponente deberá mantener constantes los precios ofertados durante la ejecución del contrato.

· Recurso humano: El oferente deberá contar con personal competente para el cumplimiento del objeto contractual, para tal efecto debe relacionar y acreditar que cuenta, como mínimo, con lo relacionado a continuación:

· Ingeniero Civil, Ingeniero eléctrico, profesional o personal experto en electricidad certificado (1)
· Maestro con experiencia en electricidad (1)
· Operario (2)

NOTA: El proponente a través de su Representante Legal, debe aportar una certificación donde garantice que cuenta con el personal mínimo requerido, la cual debe contener los siguientes datos: 
· Nombres, Apellidos 
· No. C.C. 
· función o actividad que desarrolla 
· Tiempo de experiencia, para respaldar la calidad y la ejecución oportuna de los trabajos.

· Calidad de los elementos a suministrar: El proponente deberá utilizar elementos, insumos y materiales de buena calidad y en buen estado según se requiera. Así mismo, responder por la calidad de la mano de obra que se necesite para realizar las instalaciones objeto del contrato. La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes y servicios de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.

· Operaciones no incluidas en el listado: En el evento en que Parques requiera durante la ejecución del contrato de instalaciones, materiales o mano de obra no previsto en el contrato y necesario para darle cumplimiento al objeto del contrato, este se reserva la facultad de cotizarlos y solicitar por intermedio del supervisor la realización de estos, con cargo al componente de imprevistos que el proponente deberá incluir en su propuesta. 

· Transporte: El contratista deberá asumir los costos de transporte tanto de materiales como de personal en que incurra para la realización de los mantenimientos, deberá incluirlo en su propuesta y este valor será invariable.
3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. Entregar los materiales y realizar la instalación en la Estación de San Lorenzo.
1. Garantizar la calidad de los bienes y servicios entregados asegurando que cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad. 
1. Parques Nacionales Naturales se reserva el derecho de solicitar ante el representante en Colombia de la casa fabricante de los materiales e insumos utilizados en el mantenimiento, la verificación de la calidad y originalidad de los productos entregados, para lo cual el contratista asume las responsabilidades, según los casos.
1. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos y por los trabajos desarrollados.
1. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
1. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
1. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
1. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor el soporte de pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. 
1. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE y sus áreas adscritas, adquieran responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate. 
1. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
1. El contratista deberá mantener fijos los precios de su oferta durante la ejecución del contrato
1. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.
1. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 
El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada una de las Adendas expedidas al mismo.

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
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