## Hoja1
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SALONES DEL SEGUNDO Y TERCER PISO DEL BLOQUE C DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL ITFIP
PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL Y TRASCIEGO | UN | 16 | 20000 | 320000
1.2 | DESMONTE DE VENTANAS INCLUYE TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL Y TRASCIEGO | M2 | 220.7 | 15000 | 3310500
1.3 | DESMONTE DE LAMPARAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL | UN | 24 | 10000 | 240000
2 | PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA
2.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE 1:3 E: 2CM, SOBRE CARTERA VENTANA | ML | 20 | 9500 | 190000
2.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 BAJO CIELO RASO DRAYWALL,DOS MANOS,INCLUYE RESANES. | M2 | 180 | 14500 | 2610000
2.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS,DOS MANOS. | M2 | 270 | 14500 | 3915000
2.4 | SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES | M2 | 80 | 28000 | 2240000
2.5 | SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES | ML | 20 | 12500 | 250000
2.6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESANES DE MUROS | M2 | 80 | 18000 | 1440000
2.7 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA 5 AÑOS | M2 | 80 | 18500 | 1480000
2.8 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA 5 AÑOS | ML | 80 | 9520 | 761600
3 | CARPINTERIA PUERTAS Y VENTANAS
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO, INCLUYE: VIDRIO 5mm, CHAPA SEGURIDAD, MANIJA RECTA, PIVOTES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FUNCIONAMIENTO. | M2 | 35 | 640000 | 22400000
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO CON VIDRIO 5mm Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FUNCIONAMIENTO. | M2 | 162 | 415800 | 67359600
4 | AIRE ACONDICIONADO
4.1 | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 60.000BTU, 220V, CONTROL REMOTO, INVERTER | UN | 7 | 15300000 | 107100000
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" Y 1/4" CON AISLAMIENTO EN RUBATEX | ML | 280 | 77500 | 21700000
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE 3 #2 | ML | 100 | 185500 | 18550000
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE 1 #4 | ML | 60 | 61900 | 3714000
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL CHANNEL PERFORADO DE 2 CM X 4 CM | ML | 188 | 36760 | 6910880
4.6 | BANDEJA METÁLICA TIPO MALLA PARA SOPORTE TUBERÍA REFRIGERACIÓN AIRES ACONDICIONADOS | ML | 180 | 88260 | 15886800
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE INCRUSTAR CUADRADO DE 60 X 60 CMS DE 50 W. | UND. | 24 | 230200 | 5524800
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS | UND. | 1 | 425000 | 425000
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 3X40 AMP | UN | 8 | 96900 | 775200
5.4 | TUBO CONDUIT PVC DE 1 1/2" | ML | 200 | 19700 | 3940000
5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO 3X12 FASE AZUL | ML | 350 | 10520 | 3682000
5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION EN CABLE Nª 4AWG X 5 LINEAS | ML | 90 | 95911 | 8631990
5.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE ENCAUCHETADO 3 *8 | ML | 171.7547 | 25950 | 4457033.4705
5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS PARA PUNTO DE 220V EN CABLE N. 10 | ML | 80 | 10657 | 852560
5.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA BIFÁSICA A 220V CON FASE PLATE | UN | 8 | 34199 | 273592
6 | SISTEMA PUESTA A TIERRA
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO Nº 2/0 AWG | ML | 45 | 56800 | 2556000
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE DE 2,44X5/8" | UN | 8 | 298870 | 2390960
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA 115 GRAMOS | UN | 8 | 44090 | 352720
6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE TIERRA EXOGEL | UN | 8 | 128826 | 1030608
6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA TIPO POZO INSPECCIONABLE DE 30X30 | UN | 2 | 135200 | 270400
6.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 3/4" | ML | 9 | 29903 | 269127
6.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVAS EMT DE 3/4" | UN | 6 | 8443 | 50658
6.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES EMT DE 3/4" | UN | 12 | 5366 | 64392
6.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES | UN | 5 | 4718 | 23590
7 | OTROS
7.1 | ASEO GENERAL | M2 | 400 | 2700 | 1080000
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 317029010.4705
ADMINISTRACION |  |  | 24% |  | 76086963
IMPREVISTOS |  |  | 1% |  | 3170290
UTILIDAD |  |  | 5% |  | 15851451
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% |  | 3011776
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 98120480
VALOR TOTAL DE LA OBRA |  |  |  |  | 415149490
|  |  |  | CDP | 415149490