## Hoja1
FORMATO 4 OFERTA ECONOMICA
ITEMS | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | UNIDAD O MEDIDA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO INCLUIDO MANO DE OBRA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | Mantenimiento preventivo equipo tipo PISO TECHO DE 5TR, incluye: LAVADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENAJE Y REVISIÓN DE PRESIONES, AMPERAJE Y PRESIONES DE REFRIGERANTE, REVISIÓN DE TERMOSTATOS DE TEMPERATURA. |  |  | UND | 1
2 | Mantenimiento preventivo equipo tipo PISO TECHO DE 3TR, incluye: LAVADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENAJE Y REVISIÓN DE PRESIONES, AMPERAJE Y PRESIONES DE REFRIGERANTE, REVISIÓN DE TERMOSTATOS DE TEMPERATURA. |  |  | UND | 1
3 | Mantenimiento preventivo equipo tipo MINISPLIT 2TR, incluye: LAVADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENAJE Y REVISIÓN DE PRESIONES, AMPERAJE Y PRESIONES DE REFRIGERANTE, REVISIÓN DE TERMOSTATOS DE TEMPERATURA. |  |  | UND | 1
4 | Mantenimiento preventivo equipo tipo MINISPLIT 1TR, incluye: LAVADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENAJE Y REVISIÓN DE PRESIONES, AMPERAJE Y PRESIONES DE REFRIGERANTE, REVISIÓN DE TERMOSTATOS DE TEMPERATURA. |  |  | UND | 1
5 | Mantenimiento preventivo equipo tipo MINISPLIT 1,5TR, incluye: LAVADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENAJE Y REVISIÓN DE PRESIONES, AMPERAJE Y PRESIONES DE REFRIGERANTE, REVISIÓN DE TERMOSTATOS DE TEMPERATURA. |  |  | UND | 1
6 | Mantenimiento preventivo equipo tipo CASSETTE DE 1 VÍA, incluye: LAVADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENAJE Y REVISIÓN DE PRESIONES, AMPERAJE Y PRESIONES DE REFRIGERANTE, REVISIÓN DE TERMOSTATOS DE TEMPERATURA. |  |  | UND | 1
7 | Mantenimiento preventivo equipo tipo CASSETTE DE 2 VÍAS, incluye: LAVADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENAJE Y REVISIÓN DE PRESIONES, AMPERAJE Y PRESIONES DE REFRIGERANTE, REVISIÓN DE TERMOSTATOS DE TEMPERATURA. |  |  | UND | 1
8 | Mantenimiento preventivo equipo tipo CASSETTE DE 4 VÍAS, incluye: LAVADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENAJE Y REVISIÓN DE PRESIONES, AMPERAJE Y PRESIONES DE REFRIGERANTE, REVISIÓN DE TERMOSTATOS DE TEMPERATURA |  |  | UND | 1
9 | Mantenimiento preventivo equipo tipo SPLIT 3TR, incluye: LAVADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENAJE Y REVISIÓN DE PRESIONES, AMPERAJE Y PRESIONES DE REFRIGERANTE, REVISIÓN DE TERMOSTATOS DE TEMPERATURA. |  |  | UND | 1
10 | Mantenimiento preventivo equipo tipo MINISPLIT 3/4TR, incluye: LAVADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENAJE Y REVISIÓN DE PRESIONES, AMPERAJE Y PRESIONES DE REFRIGERANTE, REVISIÓN DE TERMOSTATOS DE TEMPERATURA. |  |  | UND | 1
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
PROMEDIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
VALOR DE LOS REPUESTOS (EL VALOR DEL REPUESTO DEBE INCLUIR COSTOS DE INSTALACIÓN)
ITEMS | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD O MEDIDA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO INCLUIDO MANO DE OBRA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | Absorvedor de vibracion 1/2". |  |  | UND | 1
2 | Absorvedor de vibracion 5/8". |  |  | UND | 1
3 | Absorvedor de vibracion 7/8". |  |  | UND | 1
4 | Absorvedor de vibracion 1-1/8" |  |  | UND | 1
5 | Absorvedor de vibracion 1-3/8" |  |  | UND | 1
6 | Absorvedor de vibracion 1-5/8" |  |  | UND | 1
7 | Absorvedor de vibracion 2-1/8" |  |  | UND | 1
8 | Codo de cobre 3/8" ODF 90o Cuello corto |  |  | UND | 1
9 | Codo de cobre 1/2" ODF 90o Cuello corto |  |  | UND | 1
10 | Codo de cobre 5/8" ODF 90o Cuello corto |  |  | UND | 1
11 | Codo de cobre 3/4" ODF 90o Cuello corto |  |  | UND | 1
12 | Codo de cobre 7/8" ODF 90o Cuello corto |  |  | UND | 1
13 | Codo de cobre 1-1/8" ODF 90o Cuello corto |  |  | UND | 1
14 | Codo de cobre 1-3/8" ODF 90o Cuello corto |  |  | UND | 1
15 | Codo de cobre 1-5/8"ODF 90o Cuello corto |  |  | UND | 1
16 | Codo de cobre 2-1/8"ODF 90o Cuello corto |  |  | UND | 1
17 | Reduccion de cobre 5/8 x 1/2 |  |  | UND | 1
18 | Reduccion de cobre 7/8 x 1/2 |  |  | UND | 1
19 | Reduccion de cobre 7/8 x 5/8 |  |  | UND | 1
20 | Reduccion de cobre 1-1/8" x 5/8" |  |  | UND | 1
21 | Reduccion de cobre 1-1/8 x 7/8 |  |  | UND | 1
22 | Reduccion de cobre 1-3/8 x 7/8 |  |  | UND | 1
23 | Reduccion de cobre 1-3/8 x 1-1/8 |  |  | UND | 1
24 | Reduccion de cobre 1-5/8 x 1-1/8 |  |  | UND | 1
25 | Reduccion de cobre 1-5/8 x 1-3/8 |  |  | UND | 1
26 | Reduccion de cobre 2-1/8 x 1-5/8 |  |  | UND | 1
27 | T de cobre de 1/2" |  |  | UND | 1
28 | T de cobre de 5/8" |  |  | UND | 1
29 | T de cobre de 3/4" |  |  | UND | 1
30 | T de cobre de 7/8" |  |  | UND | 1
31 | T de cobre de 1-1/8" |  |  | UND | 1
32 | T de cobre de 1-5/8" |  |  | UND | 1
33 | T de cobre de 1-3/8" |  |  | UND | 1
34 | T de cobre de 2-1/8" |  |  | UND | 1
35 | Union de cobre 3/8" ODF |  |  | UND | 1
36 | Union de cobre 1/2" ODF |  |  | UND | 1
37 | Union de cobre 5/8" ODF |  |  | UND | 1
38 | Union de cobre 3/4" ODF |  |  | UND | 1
39 | Union de cobre 7/8" ODF |  |  | UND | 1
40 | Union de cobre 1-1/8" ODF |  |  | UND | 1
41 | Union de cobre 1-3/8" ODF |  |  | UND | 1
42 | Union de cobre 1-5/8" ODF |  |  | UND | 1
43 | Union de cobre 2-1/8" ODF |  |  | UND | 1
44 | Racor valvula de acceso 1/4" |  |  | UND | 1
45 | Branch FQG-B335A |  |  | UND | 1
46 | Branch FQG-B506A |  |  | UND | 1
47 | Branch FQG-B730A |  |  | UND | 1
48 | Branch FQG-B1350A |  |  | UND | 1
49 | Branch General |  |  | UND | 1
50 | Outdoor Branch HZG-20A |  |  | UND | 1
51 | Outdoor Branch HZG-30A |  |  | UND | 1
52 | Aceite bomba vacio (1/4gl) |  |  | UND | 1
53 | Aceite bomba vacio (Galon) |  |  | UND | 1
54 | Aceite mineral Capella 32 - Totaline 150 (gl) |  |  | UND | 1
55 | Aceite mineral Capella 68 - Totaline 300 (gl) |  |  | UND | 1
56 | Aceite sintetico poliester SW32 (gl) |  |  | UND | 1
57 | Aceite sintetico poliester SW68 (gl) |  |  | UND | 1
58 | Aceite sintetico poliester SW220 (gl) |  |  | UND | 1
59 | Acumulador de succion 5/8" |  |  | UND | 1
60 | Acumulador de succion 7/8" |  |  | UND | 1
61 | Acumulador de succion 1-1/8" |  |  | UND | 1
62 | Acumulador de succion 1-3/8" |  |  | UND | 1
63 | Acumulador de succion 1-5/8" |  |  | UND | 1
64 | Acumulador de succion 2-1/8" |  |  | UND | 1
65 | Capacitor Minisplit 1 MF 450 VAC |  |  | UND | 1
66 | Capacitor Minisplit 2 MF 450 VAC |  |  | UND | 1
67 | Capacitor Minisplit 3 MF 450 VAC |  |  | UND | 1
68 | Capacitor Minisplit 4 MF 450 VAC |  |  | UND | 1
69 | Capacitor Minisplit 5 MF 450 VAC |  |  | UND | 1
70 | Capacitor de marcha 5 MF 370 VAC |  |  | UND | 1
71 | Capacitor de marcha 7.5 MF 370VAC |  |  | UND | 1
72 | Capacitor de marcha 7.5 MF 440VAC |  |  | UND | 1
73 | Capacitor de marcha 10 MF 370VAC |  |  | UND | 1
74 | Capacitor de marcha 15 MF 370VAC |  |  | UND | 1
75 | Capacitor de marcha 25 MF 370VAC |  |  | UND | 1
76 | Capacitor de marcha 30 MF 370VAC |  |  | UND | 1
77 | Capacitor de marcha 35 MF 370VAC |  |  | UND | 1
78 | Capacitor de marcha 35 MF 440VAC |  |  | UND | 1
79 | Capacitor de marcha 40 MF 370VAC |  |  | UND | 1
80 | Capacitor de marcha 40 MF 440VAC |  |  | UND | 1
81 | Capacitor de marcha 45 MF 440VAC |  |  | UND | 1
82 | Capacitor de marcha 50 MF 440VAC |  |  | UND | 1
83 | Capacitor de marcha 55 MF 370VAC |  |  | UND | 1
84 | Capacitor de marcha 55 MF 440VAC |  |  | UND | 1
85 | Capacitor de marcha 60 MF 370VAC |  |  | UND | 1
86 | Capacitor de marcha 60 MF 440VAC |  |  | UND | 1
87 | Capacitor de marcha 70 MF 370VAC |  |  | UND | 1
88 | Capacitor de marcha 80 MF 370VAC |  |  | UND | 1
89 | Capacitor de marcha 30+5 MF 370VAC |  |  | UND | 1
90 | Capacitor de marcha 35+5 MF 370VAC |  |  | UND | 1
91 | Capacitor de marcha 40+5 MF 370VAC |  |  | UND | 1
92 | Capacitor de marcha 45+5 MF 370VAC |  |  | UND | 1
93 | Capacitor de marcha 50+5 MF 370VAC |  |  | UND | 1
94 | Capacitor de marcha 55+5 MF 370VAC |  |  | UND | 1
95 | Capacitor de arranque 145-174 MF 330VAC |  |  | UND | 1
96 | Capacitor de arranque 189-227 MF 330VAC |  |  | UND | 1
97 | Compresor CR18KQ-PFV-525 (1/220v) 1.5HP Soldar |  |  | UND | 1
98 | Compresor MT18-1V (1/220V) 1.5HP Roscar |  |  | UND | 1
99 | Compresor CR18KQ-TF5-525 (3/220v) 1.5HP Soldar |  |  | UND | 1
100 | Compresor MT18-3V (3/220V) 1.5HP Roscar |  |  | UND | 1
101 | Compresor CR24K6-PFV-525 (1/220v) 2.0HP Soldar |  |  | UND | 1
102 | Compresor CR24KQ-PFV-595 (1/220v) 2.0HP Roscar |  |  | UND | 1
103 | Compresor MT22-1V (1/220V) 2.0HP Roscar |  |  | UND | 1
104 | Compresor CR24K6-TF5-525 (3/220v) 2.0HP Soldar |  |  | UND | 1
105 | Compresor MT22-3V (3/220V) 2.0HP Roscar |  |  | UND | 1
106 | Compresor CR30K6-PFV-525 (1/220v) 2.5HP Soldar |  |  | UND | 1
107 | Compresor MT28-1V (1/220V) 2.5HP Roscar |  |  | UND | 1
108 | Compresor MT28-3V (3/220V) 2.5HP Roscar |  |  | UND | 1
109 | Compresor MT32-1V (1/220V) 2.75HP Roscar |  |  | UND | 1
110 | Compresor MT32-3V (3/220V) 2.75HP Roscar |  |  | UND | 1
111 | Compresor CR38K6-PFV-525 (1/220v) 3.0HP Soldar |  |  | UND | 1
112 | Compresor CR38K6-PFV-595 (1/220v) 3.0HP Roscar |  |  | UND | 1
113 | Compresor MT36-1V (1/220V) 3.0HP Roscar |  |  | UND | 1
114 | Compresor CR38K6-TF5-525 (3/220v) 3.0HP Soldar |  |  | UND | 1
115 | Compresor CR38K6-TF5-595 (3/220v) 3.0HP Roscar |  |  | UND | 1
116 | Compresor MT36-3V (3/220V) 3.0HP Roscar |  |  | UND | 1
117 | Compresor CR42K6-PFV-525 (1/220v) 3.5HP Soldar |  |  | UND | 1
118 | Compresor MT40-1V (1/220V) 3.5HP Roscar |  |  | UND | 1
119 | Compresor CR42K6-TFC-525 (3/220v) 3.5HP Soldar |  |  | UND | 1
120 | Compresor MT40-3V (3/220V) 3.5HP Roscar |  |  | UND | 1
121 | Compresor CR47KQ-PFV-555 (1/220v) 4.0HP Soldar |  |  | UND | 1
122 | Compresor CR47KQ-PFV-595 (1/220v) 4.0HP Roscar |  |  | UND | 1
123 | Compresor CR47KQ-TF5-555 (3/220v) 4.0HP Soldar |  |  | UND | 1
124 | Compresor MT50-1V (1/220V) 4.5HP Roscar |  |  | UND | 1
125 | Compresor MT50-3V (3/220V) 4.5HP Roscar |  |  | UND | 1
126 | Compresor CR53KQ-TF5-595 (3/220v) 4.5HP Roscar |  |  | UND | 1
127 | Compresor CR60K5-PFV-556 (1/220v) 5.0HP Soldar |  |  | UND | 1
128 | Compresor CR60K5-TF5-556 (3/220v) 5.0HP Soldar |  |  | UND | 1
129 | Compresor CR60K5-TFD-556 (3/440v) 5.0HP Soldar |  |  | UND | 1
130 | Compresor CRNQ-0500-PFV-595 (1/220v) 5.0HP Roscar |  |  | UND | 1
131 | Compresor CRNQ-0500-TF5-595 (3/220v) 5.0HP Roscar |  |  | UND | 1
132 | Compresor MT64-1V (1/220V) 5.5HP Roscar |  |  | UND | 1
133 | Compresor MT64-3V (3/220V) 5.5HP Roscar |  |  | UND | 1
134 | Compresor MT72-3V (3/220V) 6.0HP Roscar |  |  | UND | 1
135 | Compresor MT80-3V (3/220V) 7.0HP Roscar |  |  | UND | 1
136 | Compresor MT100-3V (3/220V) 9.0HP Roscar |  |  | UND | 1
137 | Compresor MT125-3V (3/220V) 10.5HP Roscar |  |  | UND | 1
138 | Compresor MT144-3V (3/220V) 12HP Roscar |  |  | UND | 1
139 | Compresor MT160-3V (3/220V) 13,5HP Roscar |  |  | UND | 1
140 | Compresor CS14K6E-TF5-595 (3/220v) |  |  | UND | 1
141 | Compresor CS18K6E-PFV-595 (1/220v) |  |  | UND | 1
142 | Compresor CS18K6E-TF5-595 (3/220v) |  |  | UND | 1
143 | Compresor CS20K6E-TF5-595 (3/220v) |  |  | UND | 1
144 | Compresor CS27K6E-TF5-595 (3/220v) |  |  | UND | 1
145 | Compresor CS33K6E-TF5-595 (3/220v) |  |  | UND | 1
146 | Compresor 9.000 Btu/Hr (1/110v) R-22 |  |  | UND | 1
147 | Compresor 9.000 Btu/Hr (1/220v) R-22 |  |  | UND | 1
148 | Compresor 12.000 Btu/Hr (1/110v) R-22 |  |  | UND | 1
149 | Compresor 12.000 Btu/Hr (1/220v) R-22 |  |  | UND | 1
150 | Compresor 18.000 Btu/Hr (1/220v) R-22 |  |  | UND | 1
151 | Compresor 24.000 Btu/Hr (1/220v) R-22 |  |  | UND | 1
152 | Compresor 9.000 Btu/Hr (1/220v) R-410a |  |  | UND | 1
153 | Compresor 12.000 Btu/Hr (1/220v) R-410a |  |  | UND | 1
154 | Compresor 18.000 Btu/Hr (1/220v) R-410a |  |  | UND | 1
155 | Compresor 24.000 Btu/Hr (1/220v) R-410a |  |  | UND | 1
156 | Compresor 36.000 Btu/Hr (1/220v) R-410a |  |  | UND | 1
157 | Compresor HRM034(1/220v) 3.0HP Soldar |  |  | UND | 1
158 | Compresor ZR38K5-PFV-622 (1/220v) 3.0HP Soldar |  |  | UND | 1
159 | Compresor HRM047(1/220V) 4.0HP Soldar |  |  | UND | 1
160 | Compresor ZR48K5-PFV-622 (1/220v) 4.0HP Soldar |  |  | UND | 1
161 | Compresor HRM058(1/220V) 5.0HP Soldar |  |  | UND | 1
162 | Compresor ZR57KC-PFV-522 (1/220v) 5.0HP Soldar |  |  | UND | 1
163 | Compresor ZR38K5-TF5-622 (3/220v) 3.0HP Soldar |  |  | UND | 1
164 | Compresor ZR48K5-TF5-622 (3/220v) 4.0HP Soldar |  |  | UND | 1
165 | Compresor HRM058(3/220v) 5.0HP Soldar |  |  | UND | 1
166 | Compresor ZR57KC-TF5-522 (3/220v) 5.0HP Soldar |  |  | UND | 1
167 | Compresor ZR72KC-TF5-522 (3/220v) 6.0HP Soldar |  |  | UND | 1
168 | Compresor HCM094(3/220v) 7.5HP Soldar |  |  | UND | 1
169 | Compresor ZR94KC-TF5-523 (3/220v) 7.5HP Roscar |  |  | UND | 1
170 | Compresor ZR94KC-TFD-523(3/440v) 7.5HP Roscar |  |  | UND | 1
171 | Compresor HCM120 (3/220v) 10HP Soldar |  |  | UND | 1
172 | Compresor ZR125KC-TF5-523(3/220v) 10HP Roscar |  |  | UND | 1
173 | Compresor ZR125KC-TFD-523 (3/440v) 10HP Roscar |  |  | UND | 1
174 | Compresor ZR144KC-TF5-523(3/220v) 12HP Roscar |  |  | UND | 1
175 | Compresor ZR144KC-TFD-523 (3/440v) 12HP Roscar |  |  | UND | 1
176 | Compresor ZR190KC-TE5-551(3/220v) 15HP Roscar |  |  | UND | 1
177 | Compresor ZR190KC-TED-551 (3/4400v) 15HP Roscar |  |  | UND | 1
178 | Cable de poder Compresores Scroll ZR |  |  | UND | 1
179 | Compresor ZP31K5E-PFV-622 (1/220V) 3.0HP Soldar |  |  | UND | 1
180 | Compresor ZP42K5E-PFV-622 (1/220V) 4.0HP Soldar |  |  | UND | 1
181 | Compresor ZP51K5E-PFV-622 (1/220V) 5.0HP Soldar |  |  | UND | 1
182 | Compresor ZP31K5E-TF5-622 (3/220V) 3.0HP Soldar |  |  | UND | 1
183 | Compresor ZP42K5E-TF5-622 (3/220V) 4.0HP Soldar |  |  | UND | 1
184 | Compresor ZP51K5E-TF5-622 (3/220V) 5.0HP Soldar |  |  | UND | 1
185 | Compresor ZP83K5E-TF5-622 (3/220V) 7.5HP Soldar |  |  | UND | 1
186 | Compresor ZP103K5E-TF5-622 (3/220V) 10HP Soldar |  |  | UND | 1
187 | Compresor ZP137K5E-TF5-622 (3/220V) 12HP Soldar |  |  | UND | 1
188 | Cable de poder Compresores Scroll ZP |  |  | UND | 1
189 | Compresor ZF13K4E-TF5-551 (3/220V) |  |  | UND | 1
190 | Compresor ZF18K4E-TF5-551 (3/220V) |  |  | UND | 1
191 | Compresor ZF25K4E-TF5-551 (3/220V) |  |  | UND | 1
192 | Compresor ZF33K4E-TWC-551 (3/220V) |  |  | UND | 1
193 | Compresor ZF48K4E-TWC-551 (3/220V) |  |  | UND | 1
194 | Compresor 06DA 537 2BA 1201 (3/220v) 15 HP |  |  | UND | 1
195 | Compresor 06DA 537 BA 0601 (3/440v) 15 HP |  |  | UND | 1
196 | Compresor 4RA3-2000-TSK-200 (3/220-440v) 20HP |  |  | UND | 1
197 | Compresor 06EA 250 301 (3/220-440v) 20HP |  |  | UND | 1
198 | Compresor 4RK2-2500-TSK-200 (3/220-440v) 25HP |  |  | UND | 1
199 | Compresor 06EA 265 301 (3/220-440v) 25HP |  |  | UND | 1
200 | Compresor 6RE2-3000-TSK-200 (3/220-440v) 30HP |  |  | UND | 1
201 | Compresor 06EA 275 301 (3/220-440v) 30HP |  |  | UND | 1
202 | Compresor 6RK2-3500-TSK-200 (3/220-440v) 35HP |  |  | UND | 1
203 | Compresor 06EA 299 301 (3/220-440v) 40HP |  |  | UND | 1
204 | Compresor 2DA3F23KE-TFC-C00 (3/220v) 6 HP |  |  | UND | 1
205 | Compresor 3DB3F33KE-TFC-C00 (3/220v) 7,5 HP |  |  | UND | 1
206 | Compresor 3DS3F46KE-TFC-C00 (3/220v) 10 HP |  |  | UND | 1
207 | Compresor 3DS3R17ME-TFC-C00 (3/220v) 15 HP |  |  | UND | 1
208 | Rele Fan 24V 2NA + 2NO |  |  | UND | 1
209 | Contactor 2P-30Amp Bobina 24V |  |  | UND | 1
210 | Contactor 3P-9Amp Bobina 220V CI 9 |  |  | UND | 1
211 | Contactor 3P-12Amp Bobina 220V CI 12 |  |  | UND | 1
212 | Contactor 3P-16Amp Bobina 220V CI 16 |  |  | UND | 1
213 | Contactor 3P-20Amp Bobina 220V CI 20 |  |  | UND | 1
214 | Contactor 3P-25Amp Bobina 220V CI 25 |  |  | UND | 1
215 | Contactor 3P-30Amp Bobina 220V CI 30 |  |  | UND | 1
216 | Contactor 3P-25/30Amp Bobina 24V |  |  | UND | 1
217 | Contactor 3P-25/30Amp Bobina 220V. |  |  | UND | 1
218 | Contactor 3P-32Amp Bobina 220V CI 32 |  |  | UND | 1
219 | Contactor 3P-37Amp Bobina 220V CI 37 |  |  | UND | 1
220 | Contactor 3P-40Amp Bobina 24V |  |  | UND | 1
221 | Contactor 3P-40Amp Bobina 220V |  |  | UND | 1
222 | Contactor 3P-50Amp Bobina 220V |  |  | UND | 1
223 | Contacto auxiliar Furnas 49ACR6-1NO+1NC |  |  | UND | 1
224 | Control de presion PCT410Ri Plus |  |  | UND | 1
225 | Control de presion PCT1610 Plus |  |  | UND | 1
226 | Sensor de Presion SB69-100A |  |  | UND | 1
227 | Sensor de Presion SB69-500A |  |  | UND | 1
228 | Control presion de baja hermetico tipo capsula R-22 |  |  | UND | 1
229 | Control presion de alta hermetico tipo capsula R-22 |  |  | UND | 1
230 | Control presion de baja hermetico tipo capsula R-410a |  |  | UND | 1
231 | Control presion de alta hermetico tipo capsula R-410a |  |  | UND | 1
232 | Control presion de baja KP1 060-110566 Reset Automatico |  |  | UND | 1
233 | Control presion de alta KP5 060-121266 Reset Manual |  |  | UND | 1
234 | Control presion de alta KP5 060-001866 Reset Automatico |  |  | UND | 1
235 | Control presion dual KP15 060-000766 3 Cont. - Man/Auto |  |  | UND | 1
236 | Control presion de aceite MP55 110v 45 Seg. 060B017066 |  |  | UND | 1
237 | Control presion de aceite MP55 110/240 120 Seg. 060B0173 |  |  | UND | 1
238 | Termostato -30 C a +30 C dif. Fijo UT72 |  |  | UND | 1
239 | Termostato 0 C a +40 C dif. Fijo UT73 |  |  | UND | 1
240 | Termostato KP61 Rango -30C a + 13C |  |  | UND | 1
241 | Termostato 1 Etapa Reposición Automática 1609-101 |  |  | UND | 1
242 | Termostato 1 Etapa Reposición Automática Digital 16E09-101 |  |  | UND | 1
243 | Termostato Electromecanico 24V |  |  | UND | 1
244 | Termostato Digital 24V No Programable PRO1000 |  |  | UND | 1
245 | Termostato Digital 24V Programable 1 etapa PRO2000 |  |  | UND | 1
246 | Termostato Digital 24V Programable 2 etapas PRO6000 |  |  | UND | 1
247 | Termostato Programable Touchscreen 2 etapas |  |  | UND | 1
248 | Termostato Programable Touchscreen 2 etapas + Humedad |  |  | UND | 1
249 | Termostato Digital Programable 365 Dias |  |  | UND | 1
250 | Termostato Digital 110V-220V para Fancoil |  |  | UND | 1
251 | Termostato Digital 110V para Fancoil - HALO Vertical |  |  | UND | 1
252 | Termostato Digital 110V para Fancoil - HALO Horizontal |  |  | UND | 1
253 | Termostato Digital 220V para Fancoil - HALO Vertical |  |  | UND | 1
254 | Termostato Digital 220V para Fancoil - HALO Horizontal |  |  | UND | 1
255 | Termostato Digital On/Off - Flotante |  |  | UND | 1
256 | Termostato Digital Proporcional |  |  | UND | 1
257 | Termostato Touchscreen Affinity |  |  | UND | 1
258 | Sensor de Temperatura para Ducto |  |  | UND | 1
259 | Sensor de Temperatura para Ducto Termostato Proporcional |  |  | UND | 1
260 | Sensor de Temperatura SB19 |  |  | UND | 1
261 | Sensor de Pinchar SB57 |  |  | UND | 1
262 | Termostato Refrigeracion MT516CVT |  |  | UND | 1
263 | Termostato Refrigeracion TiC-17G |  |  | UND | 1
264 | Controlador electrónico EKC 102A con sensor |  |  | UND | 1
265 | Controlador electrónico EKC 202C |  |  | UND | 1
266 | Controlador electrónico ERC 101A |  |  | UND | 1
267 | Controlador electrónico ERC 102C |  |  | UND | 1
268 | Control Temperatura Conservacion MT512Ri |  |  | UND | 1
269 | Control Temperatura. Conservacion MT512RiL 12V |  |  | UND | 1
270 | Control Temperatura Conservacion MT512Ri plus |  |  | UND | 1
271 | Control Temperatura Congelacion TC900Ri Power |  |  | UND | 1
272 | Control Temperatura Congelacion TC900RiL 12V |  |  | UND | 1
273 | Control Temperatura Congelacion TC900Ri Clock |  |  | UND | 1
274 | Control Temperatura Congelacion TC940Ri Plus |  |  | UND | 1
275 | Control Temperatura MT543Ri Plus |  |  | UND | 1
276 | Control Temp. Congelacion MT444 |  |  | UND | 1
277 | Control Temp. Congelacion MT431 |  |  | UND | 1
278 | Control Temperatura RT-607Ri Plus |  |  | UND | 1
279 | Control Temperatura y Humedad MT530 Super |  |  | UND | 1
280 | Cortina de aire 36" (1/110V) |  |  | UND | 1
281 | Cortina de aire 36" (1/220V) |  |  | UND | 1
282 | Cortina de aire 48" (1/110V) |  |  | UND | 1
283 | Cortina de aire 48" (1/220V) |  |  | UND | 1
284 | Cortina de aire 60" (1/110V) |  |  | UND | 1
285 | Cortina de aire 60" (1/220V) |  |  | UND | 1
286 | Valvula de fancoil de 2 Vias 1/2" NPT |  |  | UND | 1
287 | Valvula de fancoil de 2 vias 3/4" NPT |  |  | UND | 1
288 | Valvula de fancoil de 3 Vias 1/2" NPT |  |  | UND | 1
289 | Valvula de fancoil de 3 vias 3/4" NPT |  |  | UND | 1
290 | Valvula de fancoil de 3 Vias 1" NPT |  |  | UND | 1
291 | Actuador para valvula de fancoil 110V |  |  | UND | 1
292 | Actuador para valvula de fancoil 220V |  |  | UND | 1
293 | Valvula proporcional 2 vias 1/2" Cv 4.7 HW |  |  | UND | 1
294 | Valvula propocional 2 vias 3/4" Cv10.1 HW |  |  | UND | 1
295 | Valvula proporcional 2 vias 1" Cv15.3 HW |  |  | UND | 1
296 | Valvula propocional 2 vias 1-1/4" Cv25 HW |  |  | UND | 1
297 | Valvula propocional 2 vias 1-1/2" Cv30. HW |  |  | UND | 1
298 | Valvula propocional 2 vias 2" Cv57 HW |  |  | UND | 1
299 | Valvula propocional 3 vias 1/2" Cv 4.3 HW |  |  | UND | 1
300 | Valvula propocional 3 vias 3/4" Cv 7.0 HW |  |  | UND | 1
301 | Valvula propocional 3 vias 1" Cv 14.9 HW |  |  | UND | 1
302 | Valvula propocional 3 vias 1-1/4" Cv 19 HW |  |  | UND | 1
303 | Valvula propocional 3 vias 1-1/2" Cv 32 HW |  |  | UND | 1
304 | Valvula propocional 3 vias 2" Cv 57 HW |  |  | UND | 1
305 | Valvula Flotante / On-Off 2 Vias 3/4" Cv 10.1 HW |  |  | UND | 1
306 | Valvula Flotante / On-Off 2 Vias 1" Cv 15.3 HW |  |  | UND | 1
307 | Valvula Flotante / On-Off 2 Vias 1-1/4" Cv 25 HW |  |  | UND | 1
308 | Valvula Flotante / On-Off 2 Vias 1-1/2" Cv 30 HW |  |  | UND | 1
309 | Valvula Flotante / On-Off 2 Vias 2" Cv 57 HW |  |  | UND | 1
310 | Valvula Flotante / On-Off 3 Vias 1/2" Cv 4.3 HW |  |  | UND | 1
311 | Valvula Flotante / On-Off 3 Vias 3/4" Cv 7.4 HW |  |  | UND | 1
312 | Extractor de baño 56 CFM FUTURE 100 |  |  | UND | 1
313 | Extractor de baño 109 CFM FUTURE 120 |  |  | UND | 1
314 | Extractor de baño 176 CFM FUTURE 150 |  |  | UND | 1
315 | Extractor de baño 56 CFM SILENT 100 |  |  | UND | 1
316 | Extractor de baño 165 CFM SILENT 300 |  |  | UND | 1
317 | Extractor de baño 353 CFM HCM 180 |  |  | UND | 1
318 | Fibra de Vidrio DUCTOGLASS 2.44m x 1.22m x 1" esp. |  |  | UND | 1
319 | Fibra de Vidrio DUCTOGLASS 2.97m x 1.22m x 1" esp. |  |  | UND | 1
320 | Fibra de Vidrio DUCTOGLASS METAL 2.97m x 1.22m x 1" esp. |  |  | UND | 1
321 | Fibra de vidrio DUCT-WRAP 30.48m x 1.22m x 1-1/2" esp |  |  | UND | 1
322 | Ductoflex Aislado 6" |  |  | UND | 1
323 | Ductoflex Aislado 8" |  |  | UND | 1
324 | Ductoflex Aislado 10" |  |  | UND | 1
325 | Ductoflex Aislado 12" |  |  | UND | 1
326 | Ductoflex Aislado 14" |  |  | UND | 1
327 | Cinta foil autoadhesiva para ductos 3"esp. x 45.7m |  |  | UND | 1
328 | Cinta foil autoadhesiva para ductos 3"esp. x 45.7m |  |  | UND | 1
329 | Cinta foil autoadhesiva para ductos 3"esp. x 45.7m |  |  | UND | 1
330 | PREFILTROS DE AIRE HASTA 95% EFICIENCIA |  |  | UND | 1
331 | FILTROS HEPA HASTA 99.9% EFICIENCIA |  |  | UND | 1
332 | Filtro secador elemento 48DN |  |  | UND | 1
333 | Filtro secador elemento D-48 |  |  | UND | 1
334 | Filtro secador elemento estándar |  |  | UND | 1
335 | Filtro secador elemento 48DA Antiacido |  |  | UND | 1
336 | Filtro secador elemento H-48 Antiacido |  |  | UND | 1
337 | Filtro secador elemento Alta Capacidad |  |  | UND | 1
338 | Filtro secador elemento 48-F Succion |  |  | UND | 1
339 | Filtro secador elemento F-48 Succion |  |  | UND | 1
340 | Filtro secador Hercules 1/4 X 1/4 Soldar |  |  | UND | 1
341 | Filtro secador 1/4" Soldar DML032s Hasta 2.0 TR |  |  | UND | 1
342 | Filtro secador 1/4" Roscar DML032 Hasta 2.0 TR |  |  | UND | 1
343 | Filtro secador 3/8" Roscar DML083 Hasta 5 TR |  |  | UND | 1
344 | Filtro secador 3/8" Roscar DML163 Hasta 6.5 TR |  |  | UND | 1
345 | Filtro secador 3/8" Roscar DML163 Hasta 6.5 TR |  |  | UND | 1
346 | Filtro secador 1/2" Soldar DML084s Hasta 5 TR |  |  | UND | 1
347 | Filtro secador 1/2" Roscar DML164 Hasta 8.5 TR |  |  | UND | 1
348 | Filtro secador 1/2" Soldar DML164s Hasta 8.5 TR |  |  | UND | 1
349 | Filtro secador 1/2" Roscar DML304 Hasta 10 TR |  |  | UND | 1
350 | Filtro Secador 5/8" Roscar DML165 Hasta 12 TR |  |  | UND | 1
351 | Filtro secador 5/8" Roscar DML 305 Hasta 14 TR |  |  | UND | 1
352 | Filtro Secador 7/8" Soldar DML 307s Hasta 21 TR |  |  | UND | 1
353 | Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 5/8" |  |  | UND | 1
354 | Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 7/8" |  |  | UND | 1
355 | Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 7/8" |  |  | UND | 1
356 | Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 7/8" |  |  | UND | 1
357 | Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 7/8" |  |  | UND | 1
358 | Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 1-1/8" |  |  | UND | 1
359 | Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 1-1/8" |  |  | UND | 1
360 | Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 1-1/8" |  |  | UND | 1
361 | Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 1-1/8" |  |  | UND | 1
362 | Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 1-3/8" |  |  | UND | 1
363 | Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 1-3/8" 2 Piedras |  |  | UND | 1
364 | Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 1-3/8" |  |  | UND | 1
365 | Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 1-5/8" 2 Piedras |  |  | UND | 1
366 | Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 1-5/8" |  |  | UND | 1
367 | Filtro Succion ODF 5/8" |  |  | UND | 1
368 | Filtro Succion ODF 7/8" |  |  | UND | 1
369 | Filtro Succion ODF 1-1/8" |  |  | UND | 1
370 | Filtro Succion ODF 1-3/8" |  |  | UND | 1
371 | Filtro Succion ODF 1-5/8" |  |  | UND | 1
372 | Filtro aceite externo 3/8" Flare AOFD553 |  |  | UND | 1
373 | Gas Map/Pro para soldar |  |  | UND | 1
374 | Guarda para termostato 3-1/2 x 3-1/4 x 2-1/4prof. |  |  | UND | 1
375 | Guarda para termostato 5-1/4 x 4-5/8 x 3-1/4prof. |  |  | UND | 1
376 | Guarda para termostato 8-1/4 x 4-1/2 x 3-1/4prof. |  |  | UND | 1
377 | Guarda para termostato 8-1/4 x 5-3/8 x 3-1/2prof. |  |  | UND | 1
378 | Acople Rápido Automotriz |  |  | UND | 1
379 | Adaptador para mangueras R-410a |  |  | UND | 1
380 | Antorcha para Gas Map/Pro con Autoignición |  |  | UND | 1
381 | Antorcha doble boquilla para Gas Map/Pro |  |  | UND | 1
382 | Arbol de Manometros para R-410 USA |  |  | UND | 1
383 | Arbol de Manometros para R-22 R-12 R134a USA |  |  | UND | 1
384 | Base Plástica para minisplit 17" (Juego x 2) |  |  | UND | 1
385 | Base Metálica para minisplit 9K - 12K -18K |  |  | UND | 1
386 | Base Metálica para minisplit 24K - 36K |  |  | UND | 1
387 | Bloques de Montaje para Condensadoras |  |  | UND | 1
388 | Bomba de condensado equipos hasta 2TR (1/220V) |  |  | UND | 1
389 | Bomba de condensado equipos hasta 2TR (1/110V) |  |  | UND | 1
390 | Bomba de condensado equipos hasta 2TR Miniorange |  |  | UND | 1
391 | Bomba de condensado equipos hasta 5TR Maxiorange |  |  | UND | 1
392 | Bomba de condensado equipos hasta 5TR ClearVue |  |  | UND | 1
393 | Bomba de condensado equipos hasta 2TR Miniblanc |  |  | UND | 1
394 | Bomba de condensado equipos hasta 2TR FlowIta |  |  | UND | 1
395 | Bomba de condensado equipos hasta 2TR Miniaqua |  |  | UND | 1
396 | Bomba de condensado equipos hasta 5TR 220V |  |  | UND | 1
397 | Bomba de vacio 6CFM |  |  | UND | 1
398 | Bomba de vacio 10CFM |  |  | UND | 1
399 | Cepillos 5/8" para condensadores (churrusco) |  |  | UND | 1
400 | Cepillos 3/4" para condensadores (churrusco) |  |  | UND | 1
401 | Cepillos para serpentin (Juego) |  |  | UND | 1
402 | Coil Jet - Aplicador para limpieza de serpentines |  |  | UND | 1
403 | Coil Jet - Extension 36" |  |  | UND | 1
404 | Conector Flexible 1/4" |  |  | UND | 1
405 | Conector Flexible 3/8" |  |  | UND | 1
406 | Conector Flexible 5/8" |  |  | UND | 1
407 | Cortatubo 1/8 a 1-1/8" |  |  | UND | 1
408 | Dobladora de tubos manual 1/4" a 3/8" |  |  | UND | 1
409 | Dobladora de tubos manual 1/2" |  |  | UND | 1
410 | Dobladora de tubos manual 5/8" |  |  | UND | 1
411 | Dobladora de tubos manual 3/4" |  |  | UND | 1
412 | Dobladora de tubos manual 7/8" |  |  | UND | 1
413 | Equipo Portatil de Soldadura |  |  | UND | 1
414 | Juego de Abocardar 5/8 a 3/16 |  |  | UND | 1
415 | Juego de Abocardar con expandidores 1/8" a 3/4" |  |  | UND | 1
416 | Juego de Abocardar con expandidores 1/8" a 3/4" Cortatubo |  |  | UND | 1
417 | LLave Canogas |  |  | UND | 1
418 | Llave ratchet de refrigeracion 1/4 a 3/8 MADE IN USA |  |  | UND | 1
419 | Mangueras para Refrigeracion 60" MADE IN USA |  |  | UND | 1
420 | Minisplit Bib Kit |  |  | UND | 1
421 | Minisplit Bib Bag |  |  | UND | 1
422 | Pinza Voltiamperimetrica |  |  | UND | 1
423 | Reciclador de Refrigerante |  |  | UND | 1
424 | Recuperadora de refrigerante |  |  | UND | 1
425 | Reloj de baja 2" R-12 R-134a R-22 |  |  | UND | 1
426 | Reloj de alta 2" R-12 R-134a R-22 |  |  | UND | 1
427 | Tanque 50 Lbs. para recuperadora de refrigerante |  |  | UND | 1
428 | Valvual Purga de Nitrogeno |  |  | UND | 1
429 | Valvula Pinchatubo |  |  | UND | 1
430 | Indicador liquido de 1/4" Roscar R-22 |  |  | UND | 1
431 | Indicador liquido de 1/4" Soldar R-22 |  |  | UND | 1
432 | Indicador liquido de 3/8" Roscar R-22 |  |  | UND | 1
433 | Indicador liquido de 3/8" Roscar R-22 |  |  | UND | 1
434 | Indicador liquido de 3/8" Roscar R-22 - R410a - R134a - R407c - R404a |  |  | UND | 1
435 | Indicador liquido de 3/8" Roscar R-22 - R410a - R134a - R407c - R404a |  |  | UND | 1
436 | Indicador liquido de 3/8" Soldar R-22 |  |  | UND | 1
437 | Indicador liquido de 3/8" Soldar R-22 - R410a - R134a - R407c - R404a |  |  | UND | 1
438 | Indicador liquido de 3/8" Soldar R-22 - R410a - R134a - R407c - R404a |  |  | UND | 1
439 | Indicador liquido de 1/2" Roscar R-22 |  |  | UND | 1
440 | Indicador liquido de 1/2" Roscar R-22 |  |  | UND | 1
441 | Indicador liquido de 1/2" Roscar R-22 - R410a - R134a - R407c - R404a |  |  | UND | 1
442 | Indicador liquido de 1/2" Roscar R-22 - R410a - R134a - R407c - R404a |  |  | UND | 1
443 | Indicador liquido de 1/2" Soldar R-22 |  |  | UND | 1
444 | Indicador liquido de 1/2" Soldar R-22 - R410a - R134a - R407c - R404a |  |  | UND | 1
445 | Indicador liquido de 1/2" Soldar R-22 - R410a - R134a - R407c - R404a |  |  | UND | 1
446 | Indicador liquido de 5/8" Roscar R-22 |  |  | UND | 1
447 | Indicador liquido de 5/8" Roscar R-22 |  |  | UND | 1
448 | Indicador liquido de 5/8" Roscar R-22 - R410a - R134a - R407c - R404a |  |  | UND | 1
449 | Indicador liquido de 5/8" Roscar R-22 - R410a - R134a - R407c - R404a |  |  | UND | 1
450 | Indicador liquido de 5/8" Soldar R-22 |  |  | UND | 1
451 | Indicador liquido de 5/8" Soldar R-22 - R410a - R134a - R407c - R404a |  |  | UND | 1
452 | Indicador liquido de 5/8" Soldar R-22 - R410a - R134a - R407c - R404a |  |  | UND | 1
453 | Indicador liquido de 7/8" Soldar R-22 |  |  | UND | 1
454 | Bloque de Conexión Sitrad |  |  | UND | 1
455 | Caja de Instalación de Controles Full Gauge |  |  | UND | 1
456 | Filtro Supresor RC |  |  | UND | 1
457 | Interfase CONV32 |  |  | UND | 1
458 | Interfase TCP-485 |  |  | UND | 1
459 | Transmisor FG-Wi Converter |  |  | UND | 1
460 | Transmisor FG-Wi Router |  |  | UND | 1
461 | Convertido para pantalla tactil VRF IGU05 |  |  | UND | 1
462 | Pantalla tactil VRF 7" YCZ-A003 |  |  | UND | 1
463 | Limpiador Aerosol Espumoso |  |  | UND | 1
464 | Limpiador Concentrado líquido para evaporador |  |  | UND | 1
465 | Limpiador Concentrado líquido para condensador |  |  | UND | 1
466 | Limpiador Desinfectante SANI C-N-D |  |  | UND | 1
467 | Limpiador Universal Triple D |  |  | UND | 1
468 | Protector Anticorrosivo de serpentines |  |  | UND | 1
469 | Pro-Flush Kit |  |  | UND | 1
470 | Pro-Flush Solvente 16 Oz |  |  | UND | 1
471 | Monitor Electronico de Voltaje Trifasico con Display |  |  | UND | 1
472 | Monitor Electronico de Voltaje Trifasico Phase Log Plus |  |  | UND | 1
473 | Monitor Electronico de Voltaje Bifásico 220V |  |  | UND | 1
474 | Monitor Electronico de Voltaje Trifásico 220V |  |  | UND | 1
475 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1/20HP 1550rpm 1/220v Difusor |  |  | UND | 1
476 | Motor 3Velocidad - Eje doble 1/10HP 1075rpm 1/110v Evaporadora |  |  | UND | 1
477 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1/6HP 1075rpm 1/220v Condensadora |  |  | UND | 1
478 | Motor 3Velocidad - Eje sencillo 1/4HP 1075rpm 1/220v Evaporadora |  |  | UND | 1
479 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1/4HP 1075rpm 1/220v Condensadora |  |  | UND | 1
480 | Motor 3Velocidad - Eje sencillo 1/3HP 1075rpm 1/220v Evaporadora |  |  | UND | 1
481 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1/3HP 1075rpm 1/220v Condensadora |  |  | UND | 1
482 | Motor 3Velocidad - Eje sencillo 1/2HP 1075rpm 1/220v Evaporadora |  |  | UND | 1
483 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1/2HP 1075rpm 1/220v Balinera |  |  | UND | 1
484 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1/2HP 1075rpm 1/440v Balinera |  |  | UND | 1
485 | Motor 3Velocidad - Eje sencillo 3/4HP 1075rpm 1/220v Evaporadora |  |  | UND | 1
486 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 3/4HP 1075rpm 1/220v Condensadora |  |  | UND | 1
487 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 3/4HP 1075rpm 1/220v Balinera |  |  | UND | 1
488 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 3/4HP 1075rpm 1/440v Balinera |  |  | UND | 1
489 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1.0HP 1140rpm 3/220-440v Condensadora |  |  | UND | 1
490 | Motor 10 Watts (1/110V) 1550 rpm |  |  | UND | 1
491 | Motor 10 Watts (1/220V) 1550 rpm |  |  | UND | 1
492 | Motor 18 Watts (1/110V) 1550 rpm |  |  | UND | 1
493 | Motor 18 Watts (1/220V) 1550 rpm |  |  | UND | 1
494 | Motor 34 Watts (1/110V) 1550 rpm |  |  | UND | 1
495 | Motor 34 Watts (1/220V) 1550 rpm |  |  | UND | 1
496 | Motoventilador 12" Succion |  |  | UND | 1
497 | Motoventilador 14" Succion |  |  | UND | 1
498 | Motoventilador 16" Succion |  |  | UND | 1
499 | Motoventilador 18" Succion |  |  | UND | 1
500 | Motoventilador 20" Succion |  |  | UND | 1
501 | Motoventilador 22" Succion |  |  | UND | 1
502 | Anillos de compresion para compresores 06D |  |  | UND | 1
503 | Anillos de compresion para compresores 06E |  |  | UND | 1
504 | Anillos de lubricacion para compresores 06D |  |  | UND | 1
505 | Anillos de lubricacion para compresores 06E |  |  | UND | 1
506 | Biela para compresores 06D 2280-3280-3370-537 |  |  | UND | 1
507 | Biela para compresores 06E 250-265-275 |  |  | UND | 1
508 | Biela para comprresor 06E 299 |  |  | UND | 1
509 | Bobina control de capacidad 120V |  |  | UND | 1
510 | Bomba de aceite para compresores 06D |  |  | UND | 1
511 | Bomba de aceite para compresores 06E |  |  | UND | 1
512 | Buje lado de bomba para compresor 06D |  |  | UND | 1
513 | Buje lado de bomba para compresor 06E |  |  | UND | 1
514 | Buje lado de motor para compresor 06D |  |  | UND | 1
515 | Buje lado de motor para compresor 06E |  |  | UND | 1
516 | Ciguenal para compresor 06E 265 |  |  | UND | 1
517 | Control capacidad electrico para 06D |  |  | UND | 1
518 | Control capacidad electrico para 06E |  |  | UND | 1
519 | Empaques para compresores 06D (juego) |  |  | UND | 1
520 | Empaques para compresores 06E (juego) |  |  | UND | 1
521 | Empaques de culatas para compresores 06E |  |  | UND | 1
522 | Kit de montaje para compresores 06D 824-328-537 |  |  | UND | 1
523 | Kit de montaje para compresores 06E |  |  | UND | 1
524 | Piston para compresores 06D 337-537 |  |  | UND | 1
525 | Piston para compresores 06E 250-275-299 |  |  | UND | 1
526 | Piston para compresor 06E 265 |  |  | UND | 1
527 | Plato de valvulas para compresores 06D |  |  | UND | 1
528 | Plato de valvulas para compresores 06E |  |  | UND | 1
529 | Filtro de Aceite 06NA 660 028 |  |  | UND | 1
530 | Filtro de Aceite S-4004UA |  |  | UND | 1
531 | Sensor HH 79NZ 029 |  |  | UND | 1
532 | Sensor de Temperatura 30GB 660 002 |  |  | UND | 1
533 | Transducer de Presion de baja HK 05YZ 001 |  |  | UND | 1
534 | Transducer de Presion de alta HK 05YZ 007 |  |  | UND | 1
535 | Racor tuerca 1/4"FLAREint. Cuello corto |  |  | UND | 1
536 | Racor tuerca 3/8"FLAREint. Cuello corto |  |  | UND | 1
537 | Racor tuerca 1/2"FLAREint. Cuello corto |  |  | UND | 1
538 | Racor tuerca 5/8"FLAREint. Cuello corto |  |  | UND | 1
539 | Racor tuerca 1/4" Flare para refrigeracion |  |  | UND | 1
540 | Racor tuerca 3/8" Flare para refrigeracion |  |  | UND | 1
541 | Racor tuerca 1/2" Flare para refrigeracion |  |  | UND | 1
542 | Racor tuerca 5/8" Flare para refrigeracion |  |  | UND | 1
543 | Recibidor de liquido 3/8" |  |  | UND | 1
544 | Recibidor de liquido 1/2" |  |  | UND | 1
545 | Recibidor de liquido 5/8" |  |  | UND | 1
546 | Recibidor de liquido 5/8" 14L |  |  | UND | 1
547 | Recibidor de liquido 7/8" 14L |  |  | UND | 1
548 | Recibidor de liquido 7/8" 21L |  |  | UND | 1
549 | Refrigerante MO59 (Cilindro 25 Libras) |  |  | UND | 1
550 | Refrigerante MO79 (Cilindro 24 Libras) |  |  | UND | 1
551 | Refrigerante MO29 (Cilindro 25 Libras) |  |  | UND | 1
552 | Refrigerante MO29 (Envase de 600 gm) |  |  | UND | 1
553 | Refrigerante MO49 (Envase de 340 gm) |  |  | UND | 1
554 | Refrigerante R-22 (Cilindro 30 Libras) |  |  | UND | 1
555 | Refrigerante R-22 (Cilindro 50 Libras) |  |  | UND | 1
556 | Refrigerante R-22 (Envase de 1 Kg) |  |  | UND | 1
557 | Refrigerante R-134a (Cilindro 30 Libras) |  |  | UND | 1
558 | Refrigerante R-134a (Envase de 340 gm) |  |  | UND | 1
559 | Refrigerante R-141b (Cilindro 30 Libras) |  |  | UND | 1
560 | Refrigerante R-141b (Envase de 900 gm) |  |  | UND | 1
561 | Refrigerante R-404a (Cilindro 24 Libras) |  |  | UND | 1
562 | Refrigerante R-404a (Envase de 1 Kg) |  |  | UND | 1
563 | Refrigerante R-407c (Cilindro 25 Libras) |  |  | UND | 1
564 | Refrigerante R-410a (Cilindro 11 Libras) |  |  | UND | 1
565 | Refrigerante R-410a (Cilindro 25 Libras) |  |  | UND | 1
566 | Refrigerante R-507 (Cilindro 25 Libras) |  |  | UND | 1
567 | Rejilla de Retorno Tipo Persiana sin damper 10"x6" |  |  | UND | 1
568 | Rejilla de Retorno Tipo Persiana sin damper 10"x10" |  |  | UND | 1
569 | Rejilla de Retorno Tipo Persiana sin damper 12"x12" |  |  | UND | 1
570 | Rejilla de Suministro Con Damper 1 Aleta 14"x6" |  |  | UND | 1
571 | Rejilla de Suministro Con Damper 1 Aleta 20"x6" |  |  | UND | 1
572 | Difusor de Techo Con Damper Elemento Fijo 10"x10" |  |  | UND | 1
573 | Difusor de Techo Con Damper Elemento Fijo 12"x12" |  |  | UND | 1
574 | Difusor de 4Vias Con Damper Aleta Movil 12"x12" |  |  | UND | 1
575 | Rele de arranque 040-0001-60 Para Copeland CR18 a CR37 |  |  | UND | 1
576 | Rele de arranque 040-0001-59 Para Copeland CR41 a CR60 |  |  | UND | 1
577 | Super arrancador 1-5 TR |  |  | UND | 1
578 | Rele de tiempo electronico 5 min 24V - 220V |  |  | UND | 1
579 | Rele termico 4-6 Amp TI 16C 047H0209 |  |  | UND | 1
580 | Rele termico 6-9 Amp TI 16C 047H0210 |  |  | UND | 1
581 | Rele termico 8-12 Amp TI 16C 047H0211 |  |  | UND | 1
582 | Rele termico 11-16 Amp TI 16C 047H0212 |  |  | UND | 1
583 | Rele termico 15-20 Amp TI 25C 047H0213 |  |  | UND | 1
584 | Rele termico 19-25 Amp TI 25C 047H0214 |  |  | UND | 1
585 | Rele termico 24-32 Amp TI 30C 047H0215 |  |  | UND | 1
586 | Resistencia carter 180W-110V para compresores 06E |  |  | UND | 1
587 | Resistencia carter 240V para compresores ZR19KC |  |  | UND | 1
588 | Resistencia carter 440V para compresores ZR19KC |  |  | UND | 1
589 | Rubatex cinta Rollo 1/8" x 2"esp. x 9.15m |  |  | UND | 1
590 | Aislamiento 3/8" x 1/2"esp. |  |  | UND | 1
591 | Aislamiento 1/2" x 1/2"esp. |  |  | UND | 1
592 | Aislamiento 5/8" x 1/2"esp. |  |  | UND | 1
593 | Aislamiento 3/4" x 1/2"esp. |  |  | UND | 1
594 | Aislamiento 7/8" x 1/2"esp. |  |  | UND | 1
595 | Aislamiento 1-1/8" x 1/2"esp. |  |  | UND | 1
596 | Aislamiento 1-3/8" x 1/2"esp. |  |  | UND | 1
597 | Aislamiento 1-5/8" x 1/2"esp. |  |  | UND | 1
598 | Aislamiento 2-1/8" x 1/2"esp. |  |  | UND | 1
599 | Separador de Aceite 3/8" |  |  | UND | 1
600 | Separador de Aceite 1/2" |  |  | UND | 1
601 | Separador de Aceite 5/8" |  |  | UND | 1
602 | Separador de Aceite 3/4" |  |  | UND | 1
603 | Separador de Aceite 7/8" |  |  | UND | 1
604 | Separador de aceite de 1-1/8" |  |  | UND | 1
605 | Separador de aceite de 1-3/8" |  |  | UND | 1
606 | Separador de aceite de 1-5/8" |  |  | UND | 1
607 | Separador de aceite de 2-1/8" |  |  | UND | 1
608 | Fundente |  |  | UND | 1
609 | Soldadura de cobre 1/8" al 0% plata |  |  | UND | 1
610 | Soldadura de cobre 1/8" al 5% plata |  |  | UND | 1
611 | Soldadura de cobre 1/8" al 15% plata |  |  | UND | 1
612 | Conector electrico para cable 18-10AWG |  |  | UND | 1
613 | Terminal electrico Anillo 12-10AWG 5/16" |  |  | UND | 1
614 | Terminal electrico Anillo 12-10AWG 3/8" |  |  | UND | 1
615 | Terminal electrico Pala-hembra 12-10AWG 1/4" |  |  | UND | 1
616 | Terminal electrico hembra para Compresor 8-12 AWG |  |  | UND | 1
617 | Termohigrometro |  |  | UND | 1
618 | Termometro Digital Ti-33Ri Plus |  |  | UND | 1
619 | Termometro Digital con decimal 71 x 28 mm Ti-07Ri |  |  | UND | 1
620 | Termometro 5 Sensores Penta III |  |  | UND | 1
621 | Transformador 40 w 208-240/24V |  |  | UND | 1
622 | Transformador 75 w 208-230/25V |  |  | UND | 1
623 | Tuberia cobre 1/4"x 0.030" (Rollo 15 m) |  |  | UND | 1
624 | Tuberia cobre 3/8"x 0.032" (Rollo 15 m) |  |  | UND | 1
625 | Tuberia cobre 1/2"x 0.032" (Rollo 15 m) |  |  | UND | 1
626 | Tuberia cobre 5/8"x 0.035" (Rollo 15 m) |  |  | UND | 1
627 | Tuberia cobre 3/4"x0.042" (Rollo 15 m) |  |  | UND | 1
628 | Tuberia cobre 7/8"x0.045" (Rollo 15 m) |  |  | UND | 1
629 | Tuberia cobre rígida 3/8" x 0.030" Tipo L (Tubo 6 m) |  |  | UND | 1
630 | Tuberia cobre rígida 1/2" x 0.035" Tipo L (Tubo 6 m) |  |  | UND | 1
631 | Tuberia cobre rígida 5/8" x 0.040" Tipo L (Tubo 6 m) |  |  | UND | 1
632 | Tuberia cobre rígida 7/8" x 0.045" Tipo L (Tubo 6 m) |  |  | UND | 1
633 | Tuberia cobre rígida 1-1/8" x 0.050" Tipo L (Tubo 6 m) |  |  | UND | 1
634 | Tuberia cobre rígida 1-3/8" x 0.055" Tipo L (Tubo 6 m) |  |  | UND | 1
635 | Tuberia cobre rígida 1-5/8" x 0.060" Tipo L (Tubo 6 m) |  |  | UND | 1
636 | Tuberia cobre rígida 3/8" x 0.035" Tipo K (Tubo 6 m) |  |  | UND | 1
637 | Tuberia cobre rígida 1/2" x 0.049" Tipo K (Tubo 6 m) |  |  | UND | 1
638 | Tuberia cobre rígida 5/8" x 0.049" Tipo K (Tubo 6 m) |  |  | UND | 1
639 | Tuberia cobre rígida 7/8" x 0.065" Tipo K (Tubo 6 m) |  |  | UND | 1
640 | Tuberia cobre rígida 1-1/8" x 0.065" Tipo K (Tubo 6 m) |  |  | UND | 1
641 | Tuberia cobre rígida 1-3/8" x 0.065" Tipo K (Tubo 6 m) |  |  | UND | 1
642 | Tuberia cobre rígida 1-5/8" x 0.072" Tipo K (Tubo 6 m) |  |  | UND | 1
643 | Valvula cheque 3/8" NRV10S |  |  | UND | 1
644 | Valvula cheque 1/2" NRV12S |  |  | UND | 1
645 | Valvula cheque 5/8" NRV16S |  |  | UND | 1
646 | Valvula cheque 7/8" NRV22S |  |  | UND | 1
647 | Cuerpo Valvula de igualacion externa R-22 (1-5TR) |  |  | UND | 1
648 | Cuerpo Valvula de igualacion externa R-22 (1-5TR) |  |  | UND | 1
649 | Cuerpo Valvula de igualacion externa R-22 (1-5TR) |  |  | UND | 1
650 | Cuerpo Valvula de igualacion externa R-404a |  |  | UND | 1
651 | Cuerpo Valvula de igualacion externa R-404a |  |  | UND | 1
652 | Cuerpo Valvula de igualacion externa R-404a |  |  | UND | 1
653 | Cuerpo Valvula de igualacion interna R-404a |  |  | UND | 1
654 | Cuerpo Valvula de igualacion interna R-404a |  |  | UND | 1
655 | Cuerpo Valvula de igualacion externa R-134a |  |  | UND | 1
656 | Cuerpo Valvula de igualacion externa R-134a |  |  | UND | 1
657 | Cuerpo Valvula de igualacion externa R-134a |  |  | UND | 1
658 | Cuerpo Valvula de igualacion interna R-134a |  |  | UND | 1
659 | Cuerpo Valvula de igualacion interna R-134a |  |  | UND | 1
660 | Orificio No. 01 |  |  | UND | 1
661 | Orificio No. 01 |  |  | UND | 1
662 | Orificio No. 01 |  |  | UND | 1
663 | Orificio No. 02 |  |  | UND | 1
664 | Orificio No. 02 |  |  | UND | 1
665 | Orificio No. 02 |  |  | UND | 1
666 | Orificio No. 03 |  |  | UND | 1
667 | Orificio No. 03 |  |  | UND | 1
668 | Orificio No. 03 |  |  | UND | 1
669 | Orificio No. 04 |  |  | UND | 1
670 | Orificio No. 04 |  |  | UND | 1
671 | Orificio No. 04 |  |  | UND | 1
672 | Orificio No. 05 |  |  | UND | 1
673 | Orificio No. 05 |  |  | UND | 1
674 | Orificio No. 05 |  |  | UND | 1
675 | Orificio No. 06 |  |  | UND | 1
676 | Orificio No. 06 |  |  | UND | 1
677 | Orificio No. 06 |  |  | UND | 1
678 | Valvula de Expansion 3 TR R-410a |  |  | UND | 1
679 | Valvula de Expansion 5 TR R-410a |  |  | UND | 1
680 | Valvula de Expansion 7.5 TR R-410a |  |  | UND | 1
681 | Valvula de Expansion 8 TR |  |  | UND | 1
682 | Valvula de Expansion 8 TR |  |  | UND | 1
683 | Valvula de expansion 10 TR |  |  | UND | 1
684 | Valvula de expansion 10 TR |  |  | UND | 1
685 | Valvula de Expansion 10 TR R-410a |  |  | UND | 1
686 | Valvula de expansion 15 TR |  |  | UND | 1
687 | Valvula de Expansion 16 TR |  |  | UND | 1
688 | Valvula de Expansion 20 TR |  |  | UND | 1
689 | Valvula de Expansion 20 TR |  |  | UND | 1
690 | Valvula de Expansion 30 TR |  |  | UND | 1
691 | Valvula de paso 1/4" Flare BML 6 |  |  | UND | 1
692 | Valvula de paso 1/4" Flare |  |  | UND | 1
693 | Valvula de paso 3/8" Flare BML 10 |  |  | UND | 1
694 | Valvula de paso 3/8" Flare |  |  | UND | 1
695 | Valvula de paso 1/2" Flare BML 12 |  |  | UND | 1
696 | Valvula de paso 1/2" Flare |  |  | UND | 1
697 | Valvula de paso 5/8" Flare BML 15 |  |  | UND | 1
698 | Valvula de paso 5/8" Flare |  |  | UND | 1
699 | Valvula de paso 7/8" Soldar BML 22s |  |  | UND | 1
700 | Valvula de paso tipo bola 3/8 Soldar GBC10s |  |  | UND | 1
701 | Valvula de paso tipo bola 3/8 Soldar |  |  | UND | 1
702 | Valvula de paso tipo bola 3/8 Soldar |  |  | UND | 1
703 | Valvula de paso tipo bola 1/2 Soldar GBC12s |  |  | UND | 1
704 | Valvula de paso tipo bola 1/2 Soldar |  |  | UND | 1
705 | Valvula de paso tipo bola 1/2 Soldar |  |  | UND | 1
706 | Valvula de paso tipo bola 5/8 Soldar GBC16s |  |  | UND | 1
707 | Valvula de paso tipo bola 5/8 Soldar |  |  | UND | 1
708 | Valvula de paso tipo bola 5/8 Soldar |  |  | UND | 1
709 | Valvula de paso tipo bola 7/8 Soldar GBC22s |  |  | UND | 1
710 | Valvula de paso tipo bola 7/8 Soldar |  |  | UND | 1
711 | Valvula de paso tipo bola 7/8 Soldar |  |  | UND | 1
712 | Valvula de paso tipo bola 1-1/8 Soldar GBC28s |  |  | UND | 1
713 | Valvula de paso tipo bola 1-1/8 Soldar |  |  | UND | 1
714 | Valvula de paso tipo bola 1-1/8 Soldar |  |  | UND | 1
715 | Valvula de paso tipo bola 1-3/8 Soldar GBC35s |  |  | UND | 1
716 | Valvula de paso tipo bola 1-3/8 Soldar |  |  | UND | 1
717 | Valvula de paso tipo bola 1-5/8 Soldar GBC42s |  |  | UND | 1
718 | Valvula de paso tipo bola 1-5/8 Soldar |  |  | UND | 1
719 | Valvula de paso tipo bola 2-1/8 Soldar GBC54s |  |  | UND | 1
720 | Valvula de paso tipo bola 2-1/8 Soldar |  |  | UND | 1
721 | Valvula servicio juego Copeland 998-5100-24 (7.5 TR) |  |  | UND | 1
722 | Valvula servicio juego Copeland 998-5100-27 (10-12-15 TR) |  |  | UND | 1
723 | Valvula de servicio V06 1" X 1/2" |  |  | UND | 1
724 | Valvula de servicio V09 1-1/4" X 5/8" |  |  | UND | 1
725 | Valvula de servicio V04 1-1/4" X 3/4" |  |  | UND | 1
726 | Valvula de servicio V05 1-1/4" X 7/8" |  |  | UND | 1
727 | Valvula de servicio V07 1-3/4" X 7/8" |  |  | UND | 1
728 | Valvula de servicio V02 1-3/4 X 1-1/8" |  |  | UND | 1
729 | Valvula de servicio 1-3/8" X 1-3/4" |  |  | UND | 1
730 | Valvula de servicio V08 2-1/4 X 1-3/8" |  |  | UND | 1
731 | Valvula serv. 1-1/8"SW Hor-base 2 pernos 06D537-06E250 |  |  | UND | 1
732 | Valvula serv. 1-3/8"SW Hor-base 4 pernos 06D537-06E265-275 |  |  | UND | 1
733 | Valvula serv. 1-5/8"SW Hor-base 4 pernos 06E250-265-299 |  |  | UND | 1
734 | Valvula serv. 2-1/8"SW Hor-base 4 pernos 06E275-299 |  |  | UND | 1
735 | Valvula reguladora de evaporacion 7/8" KVP22 |  |  | UND | 1
736 | Valvula reguladora de evaporacion 1-1/8" KVP28 |  |  | UND | 1
737 | Valvula reguladora de evaporación 1-3/8" KVP35 |  |  | UND | 1
738 | Valvula reguladora de presion de succion 1/2" Roscar KVL12 |  |  | UND | 1
739 | Valvula reguladora de presion de succion 1/2" Soldar KVL12 |  |  | UND | 1
740 | Valvula reguladora de presion de succion 5/8" Soldar KVL15 |  |  | UND | 1
741 | Valvula reguladora de presion de succion 7/8" Soldar KVL22 |  |  | UND | 1
742 | Valvula reguladora de presion de succion 1-1/8" Soldar KVL28 |  |  | UND | 1
743 | Valvula reguladora de presion 3/4" R-410a |  |  | UND | 1
744 | Valvula reguladora de presion 1" R-410a |  |  | UND | 1
745 | Bobina para valvula Solenoide 24v |  |  | UND | 1
746 | Bobina para valvula Solenoide 24v |  |  | UND | 1
747 | Bobina para valvula Solenoide 24v |  |  | UND | 1
748 | Bobina para valvula Solenoide 115v |  |  | UND | 1
749 | Bobina para valvula Solenoide 115v |  |  | UND | 1
750 | Bobina para valvula Solenoide 115v |  |  | UND | 1
751 | Bobina para valvula Solenoide 220v |  |  | UND | 1
752 | Bobina para valvula Solenoide 220v |  |  | UND | 1
753 | Bobina para valvula Solenoide 220v |  |  | UND | 1
754 | Cuerpo Valvula Solenoide 3/8 Roscar 1.6TR |  |  | UND | 1
755 | Cuerpo Valvula Solenoide 3/8 Roscar 1.6TR |  |  | UND | 1
756 | Cuerpo Valvula Solenoide 3/8 Roscar R22-R410a-R134a-R404a-R407c |  |  | UND | 1
757 | Cuerpo Valvula Solenoide 3/8 Soldar 3TR R-410a |  |  | UND | 1
758 | Cuerpo Valvula Solenoide 1/2 Roscar 4.6TR |  |  | UND | 1
759 | Cuerpo Valvula Solenoide 1/2 Roscar 4.6TR |  |  | UND | 1
760 | Cuerpo Valvula Solenoide 1/2 Roscar R22-R410a-R134a-R404a-R407c |  |  | UND | 1
761 | Cuerpo Valvula Solenoide 1/2 Soldar 5TR R-410a |  |  | UND | 1
762 | Cuerpo Valvula Solenoide 5/8 Roscar 11TR |  |  | UND | 1
763 | Cuerpo Valvula Solenoide 5/8 Roscar 11TR |  |  | UND | 1
764 | Cuerpo Valvula Solenoide 5/8 Roscar R22-R410a-R134a-R404a-R407c |  |  | UND | 1
765 | Cuerpo Valvula Solenoide 5/8 Soldar 10TR R-410a |  |  | UND | 1
766 | Cuerpo Valvula Solenoide 7/8 Soldar 14TR |  |  | UND | 1
767 | Cuerpo Valvula Solenoide 7/8 Soldar 14TR |  |  | UND | 1
768 | Cuerpo Valvula Solenoide 7/8 Soldar R22-R410a-R134a-R404a-R407c |  |  | UND | 1
769 | Cuerpo Valvula Solenoide 1-1/8 Soldar 28TR |  |  | UND | 1
770 | Cuerpo Valvula Solenoide 1-1/8 Soldar 28TR |  |  | UND | 1
771 | Ventilador Axial Aluminio 12"x5/16" |  |  | UND | 1
772 | Ventilador Axial Aluminio 22"x1/2" |  |  | UND | 1
773 | Ventilador Axial Aluminio 26"x1/2" |  |  | UND | 1
774 | Ventilador Axial Aluminio 30"x5/8" |  |  | UND | 1
775 | Ventilador Centrifugo lamina 11" x 10-5/8" x 1/2" |  |  | UND | 1
776 | Ventilador Centrifugo lamina 13-1/8" x 12-5/8" x 1" |  |  | UND | 1
777 | Ventilador Centrifugo lamina 15" x 15-1/8" x 1" |  |  | UND | 1
778 | Control Remoto Universal |  |  | UND | 1
779 | Control Remoto Alambrico VRF YR-E14 |  |  | UND | 1
780 | Control Remoto Inalambrico VRF YR-H71 |  |  | UND | 1
781 | Deshumidificador 75 Pintas R-410a |  |  | UND | 1
782 | Interruptor de flujo 1" |  |  | UND | 1
783 | Pegante de Caucho (Galon) |  |  | UND | 1
784 | Pegante de Caucho (Botella) |  |  | UND | 1
785 | Tarjeta Electrónica Universal |  |  | UND | 1
786 | Test de acidez |  |  | UND | 1
787 | Refrigerante freon 22 |  |  | UND | 1
788 | Refrigerante freon 11 |  |  | UND | 1
789 | Tarjeta electrónica minisplit de 9000 a 24000 BTUH |  |  | UND | 1
790 | Tarjeta electrónica minisplit de 36000 a 60000 BTUH |  |  | UND | 1
791 | Bomba para condensado minisplit |  |  | UND | 1
792 | Protector de voltaje monofasico |  |  | UND | 1
793 | Corrección de fuga de 1 a 5 TR |  |  | UND | 1
794 | Corrección de fuga de 6 a 10 TR |  |  | UND | 1
795 | Chumacera de pedestal |  |  | UND | 1
796 | Termostato |  |  | UND | 1
797 | Blower |  |  | UND | 1
798 | Aspa de 22" con eje de 1/2 |  |  | UND | 1
799 | Correccion de fuga de 5 A 10 TR |  |  | UND | 1
800 | Gas refrigerante R410X KILO |  |  | UND | 1
801 | Gas refrigerante R22X KILO |  |  | UND | 1
802 | Evaporadora para manejadora de 60000 BTU |  |  | UND | 1
803 | Bandeja de drenaje para manejadora de 60000 BTU |  |  | UND | 1
804 | Varilla de soldadura |  |  | UND | 1
805 | Agente de limpiza del sistema Ecoflush |  |  | UND | 1
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente: |  | NIT: ___
Nombre del Representante Legal: |  |  | C. C. Nº
FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: