### ANEXO No. 7

### CONDICIONES TÉCNICAS

[Nombre del representante legal del Proponente], identificado como aparece al pie de mí firma, en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], manifiesto bajo la gravedad de juramento, declaro que cuento con la suficiente capacidad técnica para cumplir con la presente contratación que tiene como objeto ____________________________, que se compone de las siguientes especificaciones técnicas:

| ITEM |  | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | COD. GOBER |  |  |  |
| 1 |
| 1.1 | 1.01.68 | Localización y Replanteo | M2 | 165 |
| 1.2 | 1.01.63 | Desmonte de Marcos Puertas y Ventanas | M2 | 13,4 |
| 1.3 | APU | Desmonte y reinstalación de silletería (incluye herrajes y tornillería) | UND | 60 |
| 1.4 | 1.01.36 | Demolición piso baldosa + mortero | M2 | 14 |
| 4 |
| 2.1 | 1.09.18 | Vinilo tipo I sobre pañete tres manos sobre estuco | M2 | 211 |
| 2.2 | APU | Resanes estuco plástico en muros | M2 | 24 |
| 2.2 | 1.09.04 | Esmalte lamina lineal 3 manos | ML | 24 |
| 2.3 | APU | Esmalte pintura sillas | UND | 60 |
| 3 |
| 3.1 | APU | Aislamiento térmico de pisos | M2 | 165 |
| 3.2 | APU | Suministro e instalación de guarda escoba en madera natural sapan, granadillo o similar de 8cm de altura x 15cm de espesor | ML | 159 |
| 3.3 | APU | Suministro e Instalación de esquineras en madera natural | ML | 182 |
| 3.4 | APU | Suministro e instalación de piso macizo en madera natural sapan, granadillo o similar de 10 - 12cm de ancho x 18mm, pulido, lijado y lacado en obra | M2 | 165 |
| 3.5 | APU | Renivelación de pedestales individuales para reinstalación de las sillas en madera natural de 20x20 | UND | 60 |
| 4 |
| 4.1 | APU | Puerta marco madera Guaycán entabla. Triplex 100-200*250cm | UND | 1 |
| 4.2 | APU | Suministro e instalación de cielo raso en láminas de pvc | M2 | 120,82 |
| 5 |
| 5.1 | 1.18.03 | Aseo general entrega | M2 | 313,47 |

NOTA 1: Las cantidades consignadas en el cuadro anterior son aproximadas y por tanto el municipio podrá a su juicio evitar la paralización o afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto del contrato disponer sobre la interpretación de contrato y la realización de modificaciones a las mismas u ordenar la ejecución de ítems no previstos pero comprendidos dentro de su objeto, conforme procedimientos previstos para la interpretación y modificaciones unilaterales de los contratos estatales de la ley 80 de 1993, articulo 15 y 16, o suscribir contratos adicionales cuando dichas modificaciones impliquen variación al plazo o valor convenido de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993.

Cordialmente,

NOMBRE DEL PROPONENTE				:

NIT o C.C.							:

DIRECCIÓN							:

TELÉFONO							:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		            :

C.C.								:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			:

Atentamente,

FIRMA								: