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CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD QUE CORRESPONDA Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.
FDLSC-CMA-XXX-2022

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El presente anexo técnico hace parte de los documentos de formulación establecidos por la Secretaría Distrital de Gobierno, relaciona toda la información técnica y normativa para realizar los estudios y diseños necesarios en la obtención de adecuados productos que permitan al Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal adelantar el proceso de contratación de la obra pública para construir dos salones comunales en la Localidad de San Cristóbal.
Comprende la ejecución de los trabajos para la elaboración de los estudios y diseños para la obtención de la licencia de construcción de dos salones comunales ubicados en la Localidad de San Cristóbal.
El seguimiento de la normatividad y los documentos que se presentan como soporte es solo una guía general y no exime al contratista sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los Diseños y deberá profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico no contenido en ella, o que en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de estos estudios y diseños para la construcción de las obras en la calidad y oportunidad que se están contratando.
El consultor, durante el desarrollo de los trabajos, deberá investigar la fecha de construcción y las fechas de las pólizas de garantía y estabilidad, de todas las obras de infraestructura (vial, de servicios públicos, estructuras, espacio público, etc.) existentes dentro del área de influencia del contrato, con el objeto de que en el desarrollo del presente contrato. Esta situación deberá ser informada oportunamente por el consultor mediante oficio dirigido a la Alcaldía Local de San Cristóbal. Será responsabilidad todos los aspectos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, que, aunque no estén enunciados se entienden incorporados al presente proceso como riesgo del proponente en la elaboración de su propuesta y en la correcta ejecución del contrato hasta su liquidación en los términos expuestos en los documentos del proceso.
El consultor debe estructurar su cronograma de trabajo, con el fin de garantizar las entregas de los productos contractuales dentro del tiempo establecido de conformidad con el cronograma.
La responsabilidad de la calidad, oportunidad y cumplimiento de todas las exigencias y normatividad de los productos es del consultor y la interventoría como responsables técnicos del proceso, y que los puntos de control que disponga la Alcaldía Local de San Cristóbal para la verificación del cumplimiento del objeto contractual no eximen al consultor y al interventor del no cumplimiento de sus obligaciones.
Para cada uno de los análisis que se detallan más adelante, la Alcaldía Local de San Cristóbal en la determinación del presupuesto oficial, ha considerado el uso de programas computacionales especializados, alquiler de equipos, papelería, oficina, informes, planos, CD's, fotos, videos, etc.
 Para el caso del presente proceso, el Consultor deberá realizar los estudios y diseños, teniendo en cuenta que debe indagar y adelantar los trámites pertinentes, acordes con las reglamentaciones y requisitos de las entidades administradoras, incluyendo las condiciones finales de operación.
Los trabajos se dividirán en dos etapas principales: la primera de revisión, verificación, análisis y complementación de la información; y una segunda etapa de estudios y diseños, y en la que se incluye un tiempo adicional al cierre de la etapa para ajuste a los productos que requieran aprobación por parte de Entidades y Empresas de Servicios Públicos, lo que implica que la gestión ante éstas debe ir traslapada con la etapa de estudios y diseños, para de esa manera poder obtener al final de la etapa los productos ya aprobados. 
El Consultor debe estructurar su cronograma de trabajo, con el fin de garantizar las entregas de los productos contractuales.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ACTUAL O ZONA DEL PROYECTO
Para llegar a una priorización por parte del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal se realizó una consulta al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, mediante el oficio con radicado 20225420292391 de fecha 30 de marzo de 2022 del FDLSC, el cual tiene respuesta mediante el oficio con radicado DADEP N° 20223060047661, adjuntando así el inventario de salones comunales ubicados en bienes inmuebles del nivel central propiedad del Distrito Capital y ubicados en la localidad de San Cristóbal, estos se relacionan a continuación: 

	N°
	RUPI
	DESTINACIÓN
	USO NIVEL 1
	USO NIVEL 2
	LOCALIDAD
	BARRIO
	CHIP PREDIO O SALÓN COMUNAL 
	URBANIZACIÓN
	NOMENCLATURA ACTUAL O UBICACIÓN SIDEP² (PREDIO)
	DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA
	ACTA
	N° Plano
	Administrador Actual
	PROPIEDAD
	DESTINO CATASTRAL

	459
	2-66
	USO FISCAL
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001306 SAN PEDRO
	AAA0201COTD
	PREDIOS FISCALES
	KR 9C ESTE 28B 09 SUR
	ESCRITURA No. 1214 de 14/03/1962 COMPRA VENTA
	RECIBO No. 016 de 27/03/1962
	0
	JAC BARRIO SAN PEDRO SUR ORIENTAL
	DISTRITAL
	65 VIAS

	460
	2-18
	USO FISCAL
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001325 JUAN REY (LA PAZ)
	AAA0005KNYX
	PREDIOS FISCALES
	CL 66 SUR 11A 62 ESTE
	ESCRITURA No. 2780 de 08/11/2001 DONACION
	RECIBO Y ENTREGA No. 16 de 03/03/2003
	0
	JAC BARRIO VAL PARAISO
	DISTRITAL
	01 RESIDENCIAL

	461
	1228-67
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001321 SAN MARTIN SUR
	SIN DEFINIR
	SAN MARTIN DE LOBA SUR
	CL 41 SUR - CL 41A SUR / KR 2B - KR 2A - KR 2 A 41 B 35 SUR MJ 18
	0
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 633 de 12/06/2000
	US.32/4, US.32/4-1
	JAC SAN MARTIN
	SIN INFORMACION
	SIN INFORMACION

	462
	1228-73
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001321 SAN MARTIN SUR
	AAA0228HDEA
	SAN MARTIN DE LOBA SUR
	DG 40A SUR - KR 1A / MZ - KR 2A 41B 35 SUR MJ 7
	0
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 633 de 12/06/2000
	US.32/4, US.32/4-1
	JAC SAN MARTIN DE LOBA SUR
	PARTICULAR
	01 RESIDENCIAL

	463
	1362-24
	USO PÚBLICO
	ZONAS VIALES
	ESTACIONAMIENTO, BAHIA Y/O PARQUEADERO
	SAN CRISTOBAL
	001408 VILLA DE LOS ALPES
	AAA0155EFLW
	VILLA DE LOS ALPES URBANIZACION
	DG 36 SUR 2 51
	ESCRITURA No. 2665 de 19/04/1999 CESION GRATUITA
	SUBROGACION No. 013 de 05/02/2009
	527/4-12, 527/4-13
	JAC VILLA DE LOS ALPES
	DISTRITAL
	66 ESPACIO PÚBLICO

	464
	1363-2
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001322 SAN RAFAEL USME
	AAA0004YPMR
	SAN RAFAEL SUR ORIENTAL
	KR 15A ESTE 57A 16 SUR
	0
	RECIBO PROVISIONAL No. 013 de 17/02/1984
	US 28/4
	JAC SAN RAFAEL USME 
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	465
	1364-5
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001356 VILLA DEL CERRO
	AAA0165LXBR
	VILLA DEL CERRO
	CL 46A SUR 3B 30 ESTE
	ESCRITURA No. 1582 de 11/12/2000 DECLARACION DE PROPIEDAD PUBLICA, RESOLUCIONES No. 214 de 19/10/2018 TRANSFERENCIA
	RECIBO No. 017 de 04/03/1999
	US.112/4-01
	JAC Villa del Cerro
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	466
	1367-2
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001409 LAS LOMAS
	AAA0008HHSK
	SAN ISIDRO II SECTOR
	KR 7A 35A 33 SUR
	0
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 396 de 24/03/2000
	29/4-2, 29/4-2A
	JAC San Isidro II Sector
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	467
	1375-27
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001102 BUENOS AIRES
	AAA0000HHRU
	VILLA JAVIER
	KR 5 7 80 SUR
	ESCRITURA No. 3929 de 07/09/2006 ACTUALIZACION DE CABIDA Y LINDEROS, ESCRITURA No. 4170 de 24/09/2002 ACTUALIZACION DE NOMENCLATURA, ESCRITURA No. 6080 de 12/11/1956 PERMUTA
	0
	3/2, 3/2-1
	JAC VILLA JAVIER - IDRD
	DISTRITAL
	66 ESPACIO PÚBLICO

	468
	1613-15
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001104 MOLINOS DE ORIENTE
	AAA0000MAPP
	GRAN COLOMBIA DESARROLLO LA
	CL 9A SUR 18 38 ESTE - CL 11 SUR 22 60 ESTE
	0
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 1451 de 14/05/2001
	SC.40/4-04
	JAC Barrio La Gran Colombia
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	469
	1653-1
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001313 BELLAVISTA SUR
	AAA0003WAFZ
	BELLAVISTA SURORIENTAL
	KR 8C BIS  ESTE 36M 22 SUR
	ESCRITURA No. 0433 de 06/04/1983 CESION TITULO GRATUITO
	RECIBO No. 009 de 01/03/1982
	US.12/4-03
	JAC Bellavista Sur Oriental
	DISTRITAL
	67 PREDIO CON MEJORA AJENA

	470
	1918-4
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001113 SAN BLAS II
	AAA0209PAJH
	AMAPOLAS II LAS
	KR 12C E - LT / MZ - KR 12C ESTE 28H 13 SUR MJ
	0
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 081 de 26/11/1999
	SC.44/4-02
	JAC  Barrio Las Amapolas
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	471
	2116-13
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001405 VEINTE DE JULIO
	AAA0160ENMS
	SERAFINA II SECTOR URBANIZACION
	KR 8 27A 45 SUR
	ESCRITURA No. 1008 de 21/04/1976 CESION TITULO GRATUITO
	RECIBO No. 033 de 03/07/1975
	535/4-3
	JAC BARRIO LA SERAFINA
	DISTRITAL
	66 ESPACIO PÚBLICO

	472
	2-1649
	USO FISCAL
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001309 SAN VICENTE
	AAA0003LAXR
	PREDIOS FISCALES
	CL 36H SUR 8 75 ESTE
	ESCRITURA No. 2936 de 09/09/2009 DONACION
	0
	0
	JAC SAN VICENTE PARTE ALTA
	PARTICULAR
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	473
	2-332
	USO FISCAL
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001315 ALTAMIRA
	AAA0004DFUZ
	PREDIOS FISCALES
	CL 46G SUR 12A 70 ESTE
	ESCRITURA No. 213 de 26/01/2001 DONACION
	RECIBO Y ENTREGA No. 20 de 03/03/2003
	0
	JAC - BARRIO LOS PUENTES
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	475
	2414-19
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001312 LOS ALPES
	AAA0003SEFZ
	FUTURO EL (ANTES ALPES EL FUTURO)
	CL 36I SUR 10 24 ESTE
	0
	0
	SC.10/4-08
	JAC LOS ALPES EL FUTIURO
	DISTRITAL
	06 DOTACIONAL DESTINAO A USO PUBLICO DE ACUERDO A COMUNICACIÓN 2009EE9826

	491
	513-1
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001333 ALTOS DEL POBLADO
	AAA0006LRMS
	ALTOS DEL POBLADO
	KR 10A ESTE 40 01 SUR
	ESCRITURA No. 4289 de 19/11/1987 CESION GRATUITA
	SUBROGACION No. 101 de 20/05/2009
	US.30/4-02
	JAC Altos del Poblado
	DISTRITAL
	66 ESPACIO PÚBLICO

	476
	2-516
	USO FISCAL
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001210 CALVO SUR
	AAA0002ECBR
	PREDIOS FISCALES
	KR 7A 3 24 SUR
	ESCRITURA No. 4994 de 09/10/1964 COMPRA VENTA
	ENTREGA No. 001 de 25/02/1994, RECIBO No. 049 de 03/12/1964
	2286
	JAC CALVO SUR
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	477
	2541-3
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001424 BARCELONA SUR
	AAA0155OOFZ
	BARCELONA SUR ORIENTAL
	CL 35 SUR 9A 25
	0
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 180 de 30/05/2000
	654/4-2
	JAC BARRIO BARCELONA
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	478
	2564-31
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001102 BUENOS AIRES
	AAA0000FYWW
	BUENOS AIRES
	KR 1C ESTE 6C 04 SUR
	0
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 152 de 12/04/2000
	SC.21/4-02, SC.21/4-04
	JAC Barrio Buenos Aires
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	479
	2568-2
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001307 RAMAJAL
	AAA0165PRMS
	RAMAJAL
	CALLE 30A SUR - CALLE 31 SUR / TRANSVERSAL 3B BIS A ESTE - KR 9A ESTE 30A 10 SUR MJ
	0
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 1430 de 13/05/2001
	SC.35/4-00
	JAC Barrio Ramajal
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	480
	28-15
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001409 LAS LOMAS
	AAA0176YZMR
	SAN LUIS DEL SUR URBANIZACION
	KR 5A - KR 7 / CL 35A SUR - MZ - CL 35A SUR 5A 11
	ESCRITURA No. 555 de 20/02/1969 CESION TITULO GRATUITO
	RECIBO No. 013 de 16/12/1968, RECIBO No. 29 de 12/02/1958
	307/2
	JAC Barrio El Encanto Sur
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	481
	3016-64
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001331 ALTOS DEL ZUQUE
	AAA0204AROM
	ALTOS DEL VIRREY
	DG 43D SUR 16C 14 ESTE
	ESCRITURA No. 3965 de 14/09/2007 DECLARACION DE PROPIEDAD PUBLICA
	SUBROGACION No. 040 de 21/02/2007
	SC.8/4-00, SC.8/4-02, SC.8/4-04
	DADEP / Junta de Accion Comunal ALTOS DEL VIRREY ETAPA 1
	DISTRITAL
	66 ESPACIO PÚBLICO

	482
	3147-28
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001313 BELLAVISTA SUR
	AAA0003WZNN
	BELLAVISTA SECTOR EL LUCERO
	CL 37D SUR 6C 81 ESTE
	0
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 1537 de 29/04/2002
	SC.29/4-04, SC.29/4-05
	JAC Bellavista
Sector El Lucero y San Juanito
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	483
	3280-12
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001329 EL PARAISO
	AAA0006CSXR
	LA SIERRA DESARROLLO
	DG 50 SUR 6B 11 ESTE
	0
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 1044 de 22/02/2001
	US.180/4-00
	Junta de Accion Comunal LA SIERRA / SDIS
	PARTICULAR
	67 PREDIO CON MEJORA AJENA

	484
	3511-11
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001114 VELODROMO
	AAA0176YUDM
	VELÓDROMO DESARROLLO
	CL 17A SUR 5 50
	0
	RECIBO No. 153 de 21/12/2006
	SC.261/4-03
	JAC EL VELÓDROMO
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	485
	449-42
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001320 NUEVA GLORIA
	AAA0004RASY
	NUEVA GLORIA LA
	CL 48B SUR 11 14 ESTE
	0
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 286 de 05/06/2000
	SC.10/4-06, SC.10/4-07
	JAC Barrio La Nueva Gloria
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	486
	484-3
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001301 GRANADA SUR
	AAA0002FYSY
	PRIMERO DE MAYO URBANIZACION
	KR 5A 22 37 SUR
	ESCRITURA No. 0834 de 17/03/1998 CESION GRATUITA
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 323 de 24/03/2000
	SC.17/4-00
	Junta de Acción Comunal Urbanización Primero de Mayo
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	487
	492-1
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001304 BELLO HORIZONTE
	AAA0002TARJ
	JOYITA URBANIZACION LA
	KR 1E - CL 32C S / ZV - KR 1 32 74 SUR
	ESCRITURA No. 5477 de 09/09/2004 DECLARACION DE PROPIEDAD PUBLICA
	MODIFICATORIA No. 004 de 25/01/2016, TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 265 de 30/03/2000
	302/4-1
	JAC BARRIO LA JOYITA
	DISTRITAL
	66 ESPACIO PÚBLICO

	488
	493-39
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001324 EL PINAR
	AAA0162WKFZ
	PINARES URBANIZACION LOS (ANTES COLMENA I URBANIZACION)
	CL 48 SUR 13D 42 ESTE
	ESCRITURA No. 03025 de 04/12/2000 CESION TITULO GRATUITO, RESOLUCIONES No. 214 de 19/10/2018 TRANSFERENCIA
	RECIBO No. 030 de 27/06/1995
	US 109/4-1
	JAC Los Pinares
	DISTRITAL
	66 ESPACIO PÚBLICO

	489
	495-1
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001355 LAS GUACAMAYAS I
	AAA0005RNZE
	COLMENA LA
	KR 3A ESTE 37A 59 SUR
	0
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 193 de 23/03/2000
	615/4-1
	JAC l La Colmena
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	490
	512-15
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001329 EL PARAISO
	AAA0155JNDE
	ANTIOQUIA URBANIZACION
	TRANSVERSAL 7B ESTE - ZONA VERDE/ESTACIONAMIENTO - KR 6B ESTE 48C 17 SUR
	ESCRITURA No. 1943 de 13/12/2000 DECLARACION DE PROPIEDAD PUBLICA
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 034 de 20/02/2009, DELIMITACION No. 577 de 24/07/2000
	US.43/4-05
	JAC Barrio Antioquía
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	516
	LOTE
	USO PUBLICO
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001101 SOSIEGO
	AAA0000CZJZ
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
	CL 32 SUR 8 53
	ESCRITURA No. 571 de 10/03/2004 COMPRA VENTA
	0
	0
	SIN JAC
	DISTRITAL
	64 LOTE DEL ESTADO

	492
	516-14
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001409 LAS LOMAS
	AAA0008JDJH
	AYACUCHO SUR URBANIZACION
	CL 39A SUR 5 25
	ESCRITURA No. 3394 de 22/12/1983 CESION TITULO GRATUITO
	SUBROGACION No. 015 de 05/02/2009
	307/4-4
	JAC AYACUCHO OCCIDENTAL
	DISTRITAL
	66 ESPACIO PÚBLICO

	493
	546-24
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001302 MONTEBELLO
	AAA0002LSKC
	MONTEBELLO
	CL 25 SUR 1 02
	ESCRITURA No. 1553 de 23/12/1982 CESION TITULO GRATUITO
	MODIFICATORIA No. 062 de 07/11/2012
	270/4-7
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTEBELLO
	DISTRITAL
	66 ESPACIO PÚBLICO

	494
	548-30
	USO PÚBLICO
	ZONAS VIALES
	ESTACIONAMIENTO, BAHIA Y/O PARQUEADERO
	SAN CRISTOBAL
	001107 LAS MERCEDES
	AAA0250JTWW
	CASTAÑA LA
	CARRERA 7C ESTE - CALLE 16B SUR / CALLE 17A SUR - CL 20A SUR 12 20 ESTE MJ
	ESCRITURA No. 00187 de 20/01/2005 DECLARACION DE PROPIEDAD PUBLICA
	MODIFICATORIA No. 1670 de 12/06/2003
	569/4-01
	JAC La Castaña
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	495
	550-10
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001317 PUENTE COLORADO
	AAA0004HFEA
	GROVANA LA
	TV 14A ESTE 43 10 SUR
	0
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 248 de 03/05/2000
	US.74/4-00
	JAC BARRIO GRAVANA
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	496
	553-42
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001323 NUEVA DELHI
	AAA0204AMDM
	NUEVA DELLY
	KR 14 ESTE 60D 15 SUR
	ESCRITURA No. 858 de 23/07/2008 DECLARACION DE PROPIEDAD PUBLICA
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 684 de 24/03/2000
	U.S.75/4-1
	JAC Nueva Delhi
	DISTRITAL
	66 ESPACIO PÚBLICO

	497
	561-2
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001316 MORALBA
	AAA0004EBZE
	MORALVA
	KR 16B ESTE 42C 55 SUR 
	ESCRITURA No. 4819 de 30/09/1965 CESION TITULO GRATUITO
	RECIBO No. 064 de 22/09/1965
	0
	DADEP, JAC MORAVIA, IDRD y SDE
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	474
	2-364
	USO FISCAL
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001306 SAN PEDRO
	AAA0002YBAW
	PREDIOS FISCALES
	KR 9C ESTE 28B 25 SUR
	ESCRITURA No. 2090 de 28/04/1962 COMPRA VENTA
	RECIBO No. 019 de 26/04/1962
	0
	JAC BARRIO SAN PEDRO SUR ORIENTAL
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	499
	567-27
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001318 QUINDIO
	AAA0004JKPA
	QUINDIO EL
	CL 46G SUR 15 28 ESTE
	0
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 1429 de 13/05/2001
	SC.20/1-00
	JAC QUINDIO SUR ORIENTAL
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	500
	575-101
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001325 JUAN REY (LA PAZ)
	AAA0005HXCN
	JUAN REY
	CL 70 S - CL 71 S / KR 13B E - ZC - CL 70 SUR 13B 27 ESTE
	0
	RECIBO No. 162 de 29/12/1999
	SC.30/4-00, SC.30/4-01, SC.30/4-02, SC.30/4-03, SC.30/4-04
	JAC Barrio Juan Rey I Sector
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	501
	576-63
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001327 LOS LIBERTADORES
	AAA0005WRPP
	LIBERTADORES DESARROLLO LOS
	TV 13D ESTE 54 83 SUR
	0
	MODIFICATORIA No. 047 de 26/08/2015
	SC.9/4-01, SC.9/4-02
	JAC Barrio Los
Libertadores
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	502
	577-16
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001330 CANADA O GUIRA
	AAA0002XDNN
	GUIRA O CANADA LA (CANADA SECTOR LA GÜIRA)
	CL 48A SUR - KR 2 ESTE / KR 3 ESTE - CL 48 SUR 2 99 ESTE
	0
	RECIBO No. 046 de 14/09/1976, SUBROGACION No. 095 de 12/06/2007
	US.43/4-2
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO /J.A.C LOS COMUNEROS / E.A.A.B
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	503
	580-2
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001313 BELLAVISTA SUR
	AAA0003WNSK
	HERRADURA LA
	CL 41 BIS B SUR 8 45 ESTE
	ESCRITURA No. 1833 de 22/07/2004 DECLARACION DE PROPIEDAD PUBLICA
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 1148 de 26/02/2001
	US.11/4-00
	JAC Urbanización La Herradura
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	504
	585-11
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001312 LOS ALPES
	AAA0003SLDM
	NUEVA ESPAÑA
	KR 11 ESTE 37 12 SUR
	0
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 050 de 02/12/1998
	SC.10/4-01
	JAC BARRIO NUEVA ESPAÑA
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	505
	623-42
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001305 ATENAS
	AAA0002UKCX
	ATENAS
	DIAGONAL 34 SUR - TRANSVERSAL 1 ESTE / ZONA VERDE - CL 36H SUR 2 15 ESTE
	0
	SUBROGACION No. 108 de 11/08/2010
	461/4
	JAC BARRIO ATHENAS
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	506
	624-72
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	PARQUE
	SAN CRISTOBAL
	001304 BELLO HORIZONTE
	AAA0002SSJH
	BELLO HORIZONTE
	CL 30B SUR - KR1A / CL 31 SUR - KR 1 E - CL 30C SUR 1 03 MJ
	0
	MODIFICATORIA No. 196 de 29/12/2014
	319/2
	JAC BELLO HORIZONTE-IDRD-SDM
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	507
	625-3
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001103 VITELMA
	AAA0000LMSY
	CIUDADELA PARQUE DE LA ROCA PREDIO CASA PANDA
	CL 6B BIS  SUR 5 29 ESTE
	ESCRITURA No. 3579 de 09/07/2002 CESION TITULO GRATUITO
	RECIBO No. 681 de 29/03/2000, DELIMITACION No. 715 de 30/11/2000
	CU4-794/4-02, CU4-794/4-03
	JAC SAN BLAS
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	508
	626-20
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001409 LAS LOMAS
	AAA0170PEKC
	MANAGUA
	KR 8 35 51  SUR MJ
	0
	RECIBO No. 1407 de 12/05/2001
	654/4
	JAC  MANAGUA
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	498
	562-21
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001301 GRANADA SUR
	AAA0002JJPP
	GRANADA SUR
	CL 20A SUR - MZ / KR 1 ESTE - KR 2 ESTE - KR 1A ESTE 22A 09 SUR
	0
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 010 de 04/05/1994
	471/4
	RUPI no aparece en el sistema SIDEP 2, SIGDEP 
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	510
	685-31
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001338 LA BELLEZA
	AAA0006ROMR
	BELLEZA LA
	KR 10A E / MZ - ZC / CL 65 SUR - CL 65 SUR 10A 40 ESTE
	0
	TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 1192 de 27/02/2001
	SC.29/4-00, SC.29/4-01, SC.29/4-02
	JAC La Belleza Sur Oriental
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	509
	671-8
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001207 NARINO SUR
	AAA0001XFJZ
	TEÑIDERO EL
	CL 8 S - KR 8 / Z V - KR 8 7 92 SUR
	ESCRITURA No. 4180 de 24/08/1971 CESION TITULO GRATUITO
	MODIFICATORIA No. 123 de 23/12/2014, DELIMITACION No. 714 de 30/11/2000
	268/4-1
	JAC ANTONIO NARIÑO SUR
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	512
	711-14
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	201308 LONDRES RURAL
	AAA0145WEZM
	CIUDAD DE LONDRES
	CALLE 71 BIS SUR - LOTE / COLEGIO DISTRITAL CIUDAD DE LONDRES - CL 71 BIS SUR 17 32 ESTE MJ
	ESCRITURA No. 9635 de 02/12/1985 CESION TITULO GRATUITO
	MODIFICATORIA No. 087 de 18/10/2011
	US.115/1-00
	JAC  CED Ciudad de Londres
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	513
	713-14
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001312 LOS ALPES
	AAA0003SWTD
	MACARENA LOS ALPES
	CL 36C SUR 9 28 ESTE
	0
	MODIFICATORIA No. 026 de 04/03/2004
	SC.10/4-05
	JAC BARRIO MACARENA LOS ALPES
	PARTICULAR
	06 DOTACIONAL PRIVADO

	514
	849-11
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001324 EL PINAR
	AAA0217OWXR
	PINAR EL (ANTES REPUBLICA DEL CANADA II SECTOR)
	KR 13D BIS  ESTE 50 07 SUR
	0
	SUBROGACION No. 165 de 05/12/2008
	US.43/4-03A
	JAC BARRIO REPUBLICA DE CANADA
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	515
	95004-2
	USO FISCAL
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001406 SAN ISIDRO
	AAA0007ZRDE
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
	CL 32 SUR 8 53
	ESCRITURA No. 571 de 10/03/2004 COMPRA VENTA
	0
	0
	JAC SAN ISIDRO Y SAN LUIS
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	511
	689-2
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001328 SANTA RITA SUR ORIENTAL
	AAA0006BRMS
	SANTA RITA SUR ORIENTAL I ETAPA
	CL 46D SUR 4 01 ESTE
	ESCRITURA No. 2143 de 28/10/1986 CESION TITULO GRATUITO
	MODIFICATORIA No. 045 de 25/09/2014
	US.72/4-4
	JAC Santa Rita Sur Oriental
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO



Teniendo en cuenta la totalidad de los salones comunales también se verifico la disponibilidad de lotes en la localidad sin construcción y que pertenecieran al Distrito Capital ubicados dentro de la localidad dentro del cual se evidencio el siguiente:

	N°
	RUPI
	DESTINACIÓN
	USO NIVEL 1
	USO NIVEL 2
	LOCALIDAD
	BARRIO
	CHIP PREDIO O SALÓN COMUNAL 
	Administrador Actual
	PROPIEDAD
	DESTINO CATASTRAL
	PRIORIZACION

	517
	LOTE 1
	USO PUBLICO
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001101 SOSIEGO
	AAA0000CZIZ
	SIN JAC
	DISTRITAL
	64 LOTE DEL ESTADO
	8



Producto de lo anterior se verificó que salones comunales contaban con los siguientes criterios de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial y demás documentos que rigen sobre los salones comunales: 

1. El predio debe pertenecer al FDLSC, al DAPEP o alguna entidad pública, no debe pertenecer en ningún caso a un privado o ser espacio público. 
2. Uso de suelo:  Dotacional (sujeto a verificación por parte del contratista)

En atención a esto se obtuvo una lista de 21 inmuebles que pertenecen al Distrito Capital (FDLSC – DADEP), que cumplen con las características mencionadas anteriormente, estos se presentan a continuación: 

	N°
	RUPI
	DESTINACIÓN
	USO NIVEL 1
	USO NIVEL 2
	LOCALIDAD
	BARRIO
	CHIP PREDIO O SALÓN COMUNAL 
	Administrador Actual
	PROPIEDAD
	DESTINO CATASTRAL

	465
	1364-5
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001356 VILLA DEL CERRO
	AAA0165LXBR
	JAC Villa del Cerro
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	473
	2-332
	USO FISCAL
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001315 ALTAMIRA
	AAA0004DFUZ
	JAC - BARRIO LOS PUENTES
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	475
	2414-19
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001312 LOS ALPES
	AAA0003SEFZ
	JAC LOS ALPES EL FUTIURO
	DISTRITAL
	06 DOTACIONAL DESTINADO A USO PUBLICO DE ACUERDO A COMUNICACIÓN 2009EE9826

	476
	2-516
	USO FISCAL
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001210 CALVO SUR
	AAA0002ECBR
	JAC CALVO SUR
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	484
	3511-11
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001114 VELODROMO
	AAA0176YUDM
	JAC EL VELÓDROMO
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	485
	449-42
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001320 NUEVA GLORIA
	AAA0004RASY
	JAC Barrio La Nueva Gloria
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	486
	484-3
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001301 GRANADA SUR
	AAA0002FYSY
	Junta de Acción Comunal Urbanización Primero de Mayo
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	490
	512-15
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001329 EL PARAISO
	AAA0155JNDE
	JAC Barrio Antioquía
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	516
	LOTE
	USO PUBLICO
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001101 SOSIEGO
	AAA0000CZJZ
	SIN JAC
	DISTRITAL
	64 LOTE DEL ESTADO

	497
	561-2
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001316 MORALBA
	AAA0004EBZE
	DADEP, JAC MORAVIA, IDRD y SDE
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	474
	2-364
	USO FISCAL
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001306 SAN PEDRO
	AAA0002YBAW
	JAC BARRIO SAN PEDRO SUR ORIENTAL
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	500
	575-101
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001325 JUAN REY (LA PAZ)
	AAA0005HXCN
	JAC Barrio Juan Rey I Sector
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	504
	585-11
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001312 LOS ALPES
	AAA0003SLDM
	JAC BARRIO NUEVA ESPAÑA
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	505
	623-42
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001305 ATENAS
	AAA0002UKCX
	JAC BARRIO ATHENAS
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	498
	562-21
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001301 GRANADA SUR
	AAA0002JJPP
	RUPI no aparece en el sistema SIDEP 2, SIGDEP 
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	509
	671-8
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001207 NARINO SUR
	AAA0001XFJZ
	JAC ANTONIO NARIÑO SUR
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	514
	849-11
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001324 EL PINAR
	AAA0217OWXR
	JAC BARRIO REPUBLICA DE CANADA
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	515
	95004-2
	USO FISCAL
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001406 SAN ISIDRO
	AAA0007ZRDE
	JAC SAN ISIDRO Y SAN LUIS
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	511
	689-2
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001328 SANTA RITA SUR ORIENTAL
	AAA0006BRMS
	JAC Santa Rita Sur Oriental
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO

	517
	LOTE 1
	USO PUBLICO
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001101 SOSIEGO
	AAA0000CZIZ
	SIN JAC
	DISTRITAL
	64 LOTE DEL ESTADO



Finalmente se realizó una verificación de los salones comunales que han tenido intervenciones anteriores por el FDLSC, con el fin de descartarlos de la priorización, y así poder asignar un puntaje a los restantes y dar la lista de los posibles salones comunales que se desarrollaran por parte del futuro consultor. El puntaje se asignará de la siguiente manera para lograr un máximo de 100 puntos: 

1. El salón comunal fue pedido para su intervención mediante una solicitud al FDLSC (50 puntos)
2. Lote libre (20 puntos)
3. Dotacional público (10 puntos)
4. Propiedad Distrital (20 puntos)

	N°
	RUPI
	DESTINACIÓN
	LOCALIDAD
	BARRIO
	CHIP PREDIO O SALÓN COMUNAL 
	PROPIEDAD
	DESTINO CATASTRAL
	CUENTA CON SOLICITUD DE LA COMUNIDAD
	LOTE LIBRE
	DOTACIONAL PUBLICO
	PROPIEDAD DISTRITAL
	 

	475
	2414-19
	USO PÚBLICO
	SAN CRISTOBAL
	001312 LOS ALPES
	AAA0003SEFZ
	DISTRITAL
	06 DOTACIONAL DESTINADO A USO PUBLICO DE ACUERDO A COMUNICACIÓN 2009EE9826
	50
	0
	10
	20
	80

	474
	2-364
	USO FISCAL
	SAN CRISTOBAL
	001306 SAN PEDRO
	AAA0002YBAW
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO
	50
	0
	10
	20
	80

	516
	LOTE
	USO PUBLICO
	SAN CRISTOBAL
	001101 SOSIEGO
	AAA0000CZJZ
	DISTRITAL
	64 LOTE DEL ESTADO
	0
	20
	0
	20
	40

	498
	562-21
	USO PÚBLICO
	SAN CRISTOBAL
	001301 GRANADA SUR
	AAA0002JJPP
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO
	0
	0
	10
	20
	30

	509
	671-8
	USO PÚBLICO
	SAN CRISTOBAL
	001207 NARINO SUR
	AAA0001XFJZ
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO
	0
	0
	10
	20
	30

	511
	689-2
	USO PÚBLICO
	SAN CRISTOBAL
	001328 SANTA RITA SUR ORIENTAL
	AAA0006BRMS
	DISTRITAL
	04 DOTACIONAL PÚBLICO
	0
	0
	10
	20
	30

	491
	513-1
	USO PÚBLICO
	SAN CRISTOBAL
	001333 ALTOS DEL POBLADO
	AAA0006LRMS
	DISTRITAL
	66 ESPACIO PÚBLICO
	0
	0
	0
	20
	20



Así mismo existe un listado de solicitudes de la comunidad, la cual se anexa a continuación, cada una con el fin de realizar un estudio preliminar por parte del consultor como etapa de pre factibilidad, así una vez surtido dicho proceso de verificación legal y técnica, entrar a definir por parte de la Administración Local la priorización respectiva.

	N°
	RUPI
	DESTINACIÓN
	USO NIVEL 1
	USO NIVEL 2
	LOCALIDAD
	BARRIO
	CHIP PREDIO O SALÓN COMUNAL
	URBANIZACIÓN
	NOMENCLATURA ACTUAL O UBICACIÓN SIDEP² (PREDIO)
	Administrador Actual

	459
	2-66
	USO FISCAL
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001306 SAN PEDRO
	AAA0201COTD
	PREDIOS FISCALES
	KR 9C ESTE 28B 09 SUR
	JAC BARRIO SAN PEDRO SUR ORIENTAL

	460
	2-18
	USO FISCAL
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001325 JUAN REY (LA PAZ)
	AAA0005KNYX
	PREDIOS FISCALES
	CL 66 SUR 11A 62 ESTE
	JAC BARRIO VAL PARAISO

	461
	1228-67
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001321 SAN MARTIN SUR
	SIN DEFINIR
	SAN MARTIN DE LOBA SUR
	CL 41 SUR - CL 41A SUR / KR 2B - KR 2A - KR 2 A 41 B 35 SUR MJ 18
	JAC SAN MARTIN

	462
	1228-73
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001321 SAN MARTIN SUR
	AAA0228HDEA
	SAN MARTIN DE LOBA SUR
	DG 40A SUR - KR 1A / MZ - KR 2A 41B 35 SUR MJ 7
	JAC SAN MARTIN DE LOBA SUR

	463
	1362-24
	USO PÚBLICO
	ZONAS VIALES
	ESTACIONAMIENTO, BAHIA Y/O PARQUEADERO
	SAN CRISTOBAL
	001408 VILLA DE LOS ALPES
	AAA0155EFLW
	VILLA DE LOS ALPES URBANIZACION
	DG 36 SUR 2 51
	JAC VILLA DE LOS ALPES

	464
	1363-2
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001322 SAN RAFAEL USME
	AAA0004YPMR
	SAN RAFAEL SUR ORIENTAL
	KR 15A ESTE 57A 16 SUR
	JAC SAN RAFAEL USME 

	465
	1364-5
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001356 VILLA DEL CERRO
	AAA0165LXBR
	VILLA DEL CERRO
	CL 46A SUR 3B 30 ESTE
	JAC Villa del Cerro

	466
	1367-2
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001409 LAS LOMAS
	AAA0008HHSK
	SAN ISIDRO II SECTOR
	KR 7A 35A 33 SUR
	JAC San Isidro II Sector

	467
	1375-27
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001102 BUENOS AIRES
	AAA0000HHRU
	VILLA JAVIER
	KR 5 7 80 SUR
	JAC VILLA JAVIER - IDRD

	468
	1613-15
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001104 MOLINOS DE ORIENTE
	AAA0000MAPP
	GRAN COLOMBIA DESARROLLO LA
	CL 9A SUR 18 38 ESTE - CL 11 SUR 22 60 ESTE
	JAC Barrio La Gran Colombia

	469
	1653-1
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001313 BELLAVISTA SUR
	AAA0003WAFZ
	BELLAVISTA SURORIENTAL
	KR 8C BIS  ESTE 36M 22 SUR
	JAC Bellavista Sur Oriental

	470
	1918-4
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001113 SAN BLAS II
	AAA0209PAJH
	AMAPOLAS II LAS
	KR 12C E - LT / MZ - KR 12C ESTE 28H 13 SUR MJ
	JAC  Barrio Las Amapolas

	471
	2116-13
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001405 VEINTE DE JULIO
	AAA0160ENMS
	SERAFINA II SECTOR URBANIZACION
	KR 8 27A 45 SUR
	JAC BARRIO LA SERAFINA

	472
	2-1649
	USO FISCAL
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001309 SAN VICENTE
	AAA0003LAXR
	PREDIOS FISCALES
	CL 36H SUR 8 75 ESTE
	JAC SAN VICENTE PARTE ALTA

	473
	2-332
	USO FISCAL
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001315 ALTAMIRA
	AAA0004DFUZ
	PREDIOS FISCALES
	CL 46G SUR 12A 70 ESTE
	JAC - BARRIO LOS PUENTES

	474
	2-364
	USO FISCAL
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001306 SAN PEDRO
	AAA0002YBAW
	PREDIOS FISCALES
	KR 9C ESTE 28B 25 SUR
	JAC BARRIO SAN PEDRO SUR ORIENTAL

	475
	2414-19
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001312 LOS ALPES
	AAA0003SEFZ
	FUTURO EL (ANTES ALPES EL FUTURO)
	CL 36I SUR 10 24 ESTE
	JAC LOS ALPES EL FUTIURO

	476
	2-516
	USO FISCAL
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001210 CALVO SUR
	AAA0002ECBR
	PREDIOS FISCALES
	KR 7A 3 24 SUR
	JAC CALVO SUR

	477
	2541-3
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001424 BARCELONA SUR
	AAA0155OOFZ
	BARCELONA SUR ORIENTAL
	CL 35 SUR 9A 25
	JAC BARRIO BARCELONA

	478
	2564-31
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001102 BUENOS AIRES
	AAA0000FYWW
	BUENOS AIRES
	KR 1C ESTE 6C 04 SUR
	JAC Barrio Buenos Aires

	479
	2568-2
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001307 RAMAJAL
	AAA0165PRMS
	RAMAJAL
	CALLE 30A SUR - CALLE 31 SUR / TRANSVERSAL 3B BIS A ESTE - KR 9A ESTE 30A 10 SUR MJ
	JAC Barrio Ramajal

	480
	28-15
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001409 LAS LOMAS
	AAA0176YZMR
	SAN LUIS DEL SUR URBANIZACION
	KR 5A - KR 7 / CL 35A SUR - MZ - CL 35A SUR 5A 11
	JAC Barrio El Encanto Sur

	481
	3016-64
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001331 ALTOS DEL ZUQUE
	AAA0204AROM
	ALTOS DEL VIRREY
	DG 43D SUR 16C 14 ESTE
	DADEP / Junta de Accion Comunal ALTOS DEL VIRREY ETAPA 1

	482
	3147-28
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001313 BELLAVISTA SUR
	AAA0003WZNN
	BELLAVISTA SECTOR EL LUCERO
	CL 37D SUR 6C 81 ESTE
	JAC Bellavista
Sector El Lucero y San Juanito

	483
	3280-12
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001329 EL PARAISO
	AAA0006CSXR
	LA SIERRA DESARROLLO
	DG 50 SUR 6B 11 ESTE
	Junta de Accion Comunal LA SIERRA / SDIS

	484
	3511-11
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001114 VELODROMO
	AAA0176YUDM
	VELÓDROMO DESARROLLO
	CL 17A SUR 5 50
	JAC EL VELÓDROMO

	485
	449-42
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001320 NUEVA GLORIA
	AAA0004RASY
	NUEVA GLORIA LA
	CL 48B SUR 11 14 ESTE
	JAC Barrio La Nueva Gloria

	486
	484-3
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001301 GRANADA SUR
	AAA0002FYSY
	PRIMERO DE MAYO URBANIZACION
	KR 5A 22 37 SUR
	Junta de Acción Comunal Urbanización Primero de Mayo

	487
	492-1
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001304 BELLO HORIZONTE
	AAA0002TARJ
	JOYITA URBANIZACION LA
	KR 1E - CL 32C S / ZV - KR 1 32 74 SUR
	JAC BARRIO LA JOYITA

	488
	493-39
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001324 EL PINAR
	AAA0162WKFZ
	PINARES URBANIZACION LOS (ANTES COLMENA I URBANIZACION)
	CL 48 SUR 13D 42 ESTE
	JAC Los Pinares

	489
	495-1
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001355 LAS GUACAMAYAS I
	AAA0005RNZE
	COLMENA LA
	KR 3A ESTE 37A 59 SUR
	JAC l La Colmena

	490
	512-15
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001329 EL PARAISO
	AAA0155JNDE
	ANTIOQUIA URBANIZACION
	TRANSVERSAL 7B ESTE - ZONA VERDE/ESTACIONAMIENTO - KR 6B ESTE 48C 17 SUR
	JAC Barrio Antioquía

	491
	513-1
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001333 ALTOS DEL POBLADO
	AAA0006LRMS
	ALTOS DEL POBLADO
	KR 10A ESTE 40 01 SUR
	JAC Altos del Poblado

	492
	516-14
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001409 LAS LOMAS
	AAA0008JDJH
	AYACUCHO SUR URBANIZACION
	CL 39A SUR 5 25
	JAC AYACUCHO OCCIDENTAL

	493
	546-24
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001302 MONTEBELLO
	AAA0002LSKC
	MONTEBELLO
	CL 25 SUR 1 02
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTEBELLO

	494
	548-30
	USO PÚBLICO
	ZONAS VIALES
	ESTACIONAMIENTO, BAHIA Y/O PARQUEADERO
	SAN CRISTOBAL
	001107 LAS MERCEDES
	AAA0250JTWW
	CASTAÑA LA
	CARRERA 7C ESTE - CALLE 16B SUR / CALLE 17A SUR - CL 20A SUR 12 20 ESTE MJ
	JAC La Castaña

	495
	550-10
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001317 PUENTE COLORADO
	AAA0004HFEA
	GROVANA LA
	TV 14A ESTE 43 10 SUR
	JAC BARRIO GRAVANA

	496
	553-42
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001323 NUEVA DELHI
	AAA0204AMDM
	NUEVA DELLY
	KR 14 ESTE 60D 15 SUR
	JAC Nueva Delhi

	497
	561-2
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001316 MORALBA
	AAA0004EBZE
	MORALVA
	KR 16B ESTE 42C 55 SUR 
	DADEP, JAC MORAVIA, IDRD y SDE

	498
	562-21
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001301 GRANADA SUR
	AAA0002JJPP
	GRANADA SUR
	CL 20A SUR - MZ / KR 1 ESTE - KR 2 ESTE - KR 1A ESTE 22A 09 SUR
	RUPI no aparece en el sistema SIDEP 2, SIGDEP 

	499
	567-27
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001318 QUINDIO
	AAA0004JKPA
	QUINDIO EL
	CL 46G SUR 15 28 ESTE
	JAC QUINDIO SUR ORIENTAL

	500
	575-101
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001325 JUAN REY (LA PAZ)
	AAA0005HXCN
	JUAN REY
	CL 70 S - CL 71 S / KR 13B E - ZC - CL 70 SUR 13B 27 ESTE
	JAC Barrio Juan Rey I Sector

	501
	576-63
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001327 LOS LIBERTADORES
	AAA0005WRPP
	LIBERTADORES DESARROLLO LOS
	TV 13D ESTE 54 83 SUR
	JAC Barrio Los
Libertadores

	502
	577-16
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001330 CANADA O GUIRA
	AAA0002XDNN
	GUIRA O CANADA LA (CANADA SECTOR LA GÜIRA)
	CL 48A SUR - KR 2 ESTE / KR 3 ESTE - CL 48 SUR 2 99 ESTE
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO /J.A.C LOS COMUNEROS / E.A.A.B

	503
	580-2
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001313 BELLAVISTA SUR
	AAA0003WNSK
	HERRADURA LA
	CL 41 BIS B SUR 8 45 ESTE
	JAC Urbanización La Herradura

	504
	585-11
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001312 LOS ALPES
	AAA0003SLDM
	NUEVA ESPAÑA
	KR 11 ESTE 37 12 SUR
	JAC BARRIO NUEVA ESPAÑA

	505
	623-42
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001305 ATENAS
	AAA0002UKCX
	ATENAS
	DIAGONAL 34 SUR - TRANSVERSAL 1 ESTE / ZONA VERDE - CL 36H SUR 2 15 ESTE
	JAC BARRIO ATHENAS

	506
	624-72
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	PARQUE
	SAN CRISTOBAL
	001304 BELLO HORIZONTE
	AAA0002SSJH
	BELLO HORIZONTE
	CL 30B SUR - KR1A / CL 31 SUR - KR 1 E - CL 30C SUR 1 03 MJ
	JAC BELLO HORIZONTE-IDRD-SDM

	507
	625-3
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001103 VITELMA
	AAA0000LMSY
	CIUDADELA PARQUE DE LA ROCA PREDIO CASA PANDA
	CL 6B BIS  SUR 5 29 ESTE
	JAC SAN BLAS

	508
	626-20
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001409 LAS LOMAS
	AAA0170PEKC
	MANAGUA
	KR 8 35 51  SUR MJ
	JAC  MANAGUA

	509
	671-8
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001207 NARINO SUR
	AAA0001XFJZ
	TEÑIDERO EL
	CL 8 S - KR 8 / Z V - KR 8 7 92 SUR
	JAC ANTONIO NARIÑO SUR

	510
	685-31
	USO PÚBLICO
	ZONAS RECREATIVAS
	ZONA VERDE
	SAN CRISTOBAL
	001338 LA BELLEZA
	AAA0006ROMR
	BELLEZA LA
	KR 10A E / MZ - ZC / CL 65 SUR - CL 65 SUR 10A 40 ESTE
	JAC La Belleza Sur Oriental

	511
	689-2
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA VERDE Y COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001328 SANTA RITA SUR ORIENTAL
	AAA0006BRMS
	SANTA RITA SUR ORIENTAL I ETAPA
	CL 46D SUR 4 01 ESTE
	JAC Santa Rita Sur Oriental

	512
	711-14
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	201308 LONDRES RURAL
	AAA0145WEZM
	CIUDAD DE LONDRES
	CALLE 71 BIS SUR - LOTE / COLEGIO DISTRITAL CIUDAD DE LONDRES - CL 71 BIS SUR 17 32 ESTE MJ
	JAC  CED Ciudad de Londres

	513
	713-14
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001312 LOS ALPES
	AAA0003SWTD
	MACARENA LOS ALPES
	CL 36C SUR 9 28 ESTE
	JAC BARRIO MACARENA LOS ALPES

	514
	849-11
	USO PÚBLICO
	ZONAS DE EQUIPAMENTO COMUNAL
	ZONA COMUNAL
	SAN CRISTOBAL
	001324 EL PINAR
	AAA0217OWXR
	PINAR EL (ANTES REPUBLICA DEL CANADA II SECTOR)
	KR 13D BIS  ESTE 50 07 SUR
	JAC BARRIO REPUBLICA DE CANADA

	515
	95004-2
	USO FISCAL
	TERRENOS
	URBANOS
	SAN CRISTOBAL
	001406 SAN ISIDRO
	AAA0007ZRDE
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
	CL 32 SUR 8 53
	JAC SAN ISIDRO Y SAN LUIS



De los anteriores cuadros y para la presente consultoría se deberá realizar toda la investigación normativa y de viabilidad con el fin de verificar cuales de los inmuebles cumplen los criterios para proceder a realizar los diseños bajo los parámetros definidos en el anexo técnico del proyecto y normatividad vigente, es de resaltar que el objetivo del presente contrato es realizar la consultoría para 2 salones comunales, por lo que una vez se verifiquen los criterios de viabilidad en los primeros 15 días del contrato a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, se deberá proceder a realizar todos los trámites y diseños pertinentes para los salones designados a partir de la priorización que se defina por parte del FDLSC, de no existir viabilidad para ninguno de los predios antes relacionados, la Administración podrá suministrar más opciones para poder realizar el estudio y pre factibilidad del proyecto de consultoría.

Con el fin de dar cumplimento al programa de Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su Institucionalidad, en lo referente a la meta de construcción de salones comunales, es necesario inicialmente realizar los estudios prediales, normativos, de disponibilidad de servicios públicos, de suelos, estructurales, arquitectónicos y presupuestales que permitan realizar las obras civiles de la manera más económica, técnica e idónea.  

Consultado el régimen contractual estatal vigente el proceso de consultoría para la obtención de los estudios y diseños requeridos es la modalidad del Concurso de Méritos Abierto que permite escoger dentro de la oferta del mercado el Consultor más idóneo a partir de la experiencia de acuerdo con los criterios de selección objetiva previstos en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 

Por lo anterior, se hace necesario contratar la consultoría cuyo objeto sea: “CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD QUE CORRESPONDA Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C”, y cumpla a cabalidad los términos y obligaciones pactadas en un contrato de consultoría firmado por el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal de conformidad con el artículo 32 numeral 2° de la Ley 80 de 1993, que permita dar cumplimiento a las metas planteadas en el plan de desarrollo local vigencia fiscal 2021-2024.

PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 
Los estudios y diseños que se pretenden adelantar tienen como objetivo principal la obtención de los insumos básicos para poder construir dos salones comunales en la localidad de San Cristóbal, esto en cumplimiento a lo programado dentro del Plan de Desarrollo Local vigencia 2021-2024, denominado “PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO LOCAL”. 
De esta forma se está dando cumplimiento a las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Local 2021-2024, el cual fue concertado con la comunidad y aprobado por la Junta Administradora Local, en especial el Programa General de Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad.
El desarrollo del objeto de la CONSULTORÍA comprende realizar todas las funciones que se requieran para asegurar el correcto desarrollo de las actividades necesarias para el diseño de dos (2) equipamientos comunales, el cual el CONSULTOR coordinará, de tal manera que se garantice la correcta ejecución de los estudios y diseños solicitados por la alcaldía, con calidad y dentro de los tiempos establecidos en la programación, así como el producto final, cuya meta es entregar espacios urbanos para la libre recreación, integración, participación y sano esparcimiento de los habitantes de la Localidad de San Cristóbal, esto se deberá realizar de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos, anexo técnico, componente ambiental, componente social, componente de seguridad y salud en el trabajo, pliego de condiciones, la propuesta arquitectónica, y de redes presentada por el consultor. 
La CONSULTORÍA tendrá la función de ejecutar para el FDLSC, todos los aspectos de elaboración de informes, presentaciones, diseños, estudios, cronogramas, y los demás que sean necesarios para el desarrollo del contrato; teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratación estatal, los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos, los pliegos de condiciones y demás documentos que originaron la relación contractual entre el FDLSC y el Consultor. El consultor responderá civil, fiscal, penal y disciplinariamente por el cumplimiento de las funciones/obligaciones a su cargo, bien sea sean derivadas de la normatividad correspondiente o de los respectivos contratos que suscriban. El CONSULTOR responderán también por los hechos y omisiones que les sean atribuibles cuando causen daños al FDLSC derivados de la celebración o ejecución de los contratos respecto de los cuales ejercen actividades de CONSULTORÍA
Para el proyecto se desarrollará una detallada, correcta y pertinente organización de actividades, en relación con el tiempo necesario para alcanzar los objetivos planteados en el presente proceso ajustada a las necesidades del FDLSC. La programación deberá garantizar o mejorar los plazos máximos de entrega definidos por la entidad contratante.
3.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA
- Reunión y visita a los lotes a intervenir con el equipo de infraestructura y líderes comunales para el levantamiento de acta de requerimientos a tener en cuenta en el desarrollo del diseño de los equipamientos comunales.  - Cartografía actualizada y confiable del área de intervención donde se implantarán los proyectos a futuro.  - Análisis del terreno, humedad, asolación, humedad.  - Normativa urbanista vigente - Códigos o normas de carácter técnico que puedan modificar el diseño (ambiental, eléctrico, sismos, etc) 
Además de asegurar las siguientes actividades  
Elaborar y entregar previo al acta de inicio un informe preliminar, un cronograma y programación de la ejecución de la consultoría, ajustada a los diferentes capítulos de la etapa de diseño y a los productos entregables establecidos; así como las hojas de vida de los profesionales mínimos requeridos con soportes de experiencia de acuerdo a los requisitos exigidos, convalidaciones de estudios en el exterior según la última vigente ante el Ministerio de Educación, cartas de compromiso y memoriales de responsabilidad de cada uno de los profesionales, certificado de afiliación a POS, certificaciones de antecedentes disciplinarios de la policía, controlaría, procuraduría y personería para la aprobación respectiva.  
Tomar registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán los estudios. Consultar con el área encargada de la supervisión del contrato por parte del FDLSC, las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato.  
Disponer de los equipos para realizar las pruebas necesarias durante la ejecución de la consultoría. Elaborar todos los informes relacionados con la ejecución del contrato. Presentar dichos informes por escrito garantizando que la redacción sea clara y precisa.  
Realizar reuniones con Supervisión FDLSC del contrato tanto al inicio como durante la ejecución de este. La periodicidad de las reuniones será la indicada en el numeral 3.3 de este informe, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. Mantener durante la ejecución del Contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos en la propuesta.  
Hacer las recomendaciones que contribuyan al mejor desempeño para la materialización de los diseños. Informar de inmediato y por escrito a la Supervisión FDLSC la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso.  
Entregar a la FDLSC todos los informes, anexos, documentos, planos que se realicen durante la ejecución del contrato (tres juegos de planos y memorias de cálculo definitivos impresos debidamente firmados por los que intervienen en el diseño y en medio digital tipo PDF y editable tipo CAD- dwg, de la última versión impresa y aprobada).  
Registrar en la Oficina de Derechos de Autor, los diseños, planos, fotografías y demás documentos que se realicen durante la ejecución del contrato (cesión de derechos de autor a la FDLSC).  
Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social, integral y parafiscal, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.  
Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato conjuntamente con la Supervisión FDLSC, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.  
Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución del contrato y elaborar las actas a que haya lugar. 
Tramitar oportunamente las actas de suspensión y reanudación del contrato, si ello fuere necesario.  
Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, con las calidades y dedicación exigida por la Entidad.  
Atender todas las observaciones y requerimientos a los diseños presentados por el FDLSC y demás entidades competentes.
Asignar, única y exclusivamente, al personal mínimo exigido las labores directas de la ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el presente documento.  
 Garantizar que todos los profesionales postulados cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, y no presentar dentro del personal requerido a quienes se encuentren comprometidos hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución.  Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. Marcar y rotular perfectamente, los planos y estudios de acuerdo con el formato establecido por la FDLSC.  
Asumir todos los costos y gastos que se generen, asociados a la gestión y trámite de la consultoría, incluidos la obtención de documentos como escrituras, planos, manzanas catastrales, folios de matrícula inmobiliaria; visitas a registro, notarias y demás trámites necesarios para la realización de los diseños según la reglamentación aplicable a cada uno y/u obtención de los permisos que le apliquen.  
No cambiar el personal presentado en la propuesta, salvo por autorización expresa y escrita del FDLSC. En todo caso el profesional que lo reemplazará deberá ser de las mismas o mejores calidades exigidas en el presente documento.  Garantizar la disponibilidad inmediata del personal propuesto para el inicio de la ejecución de los trabajos.  
Cumplir con los requerimientos determinados en el documento denominado alcance de la consultoría. 
Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la supervisión FDLSC y demás entidades competentes, en cada una de las entregas parciales y en la definitiva de los estudios y diseños.  
Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.  
Las demás que fueran necesarias para el normal desarrollo del Contrato. Tener representación física en la ciudad de Bogotá, en todo momento, con el fin de atender los requerimientos de manera inmediata.
3.2. RECOPILACIÓN, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA
a) Estudio predial y normativo: adelantar la revisión de titularidad de los predios, sus áreas, linderos. Revisar la norma urbanística de los predios como son uso de suelo, afectaciones, restricciones y edificabilidad.  
 b) Disponibilidad de servicios públicos: se debe adelantar las gestiones pertinentes ante las empresas de servicios públicos como ENEL -CODENSA, VANTI, EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ para obtener la respectiva disponibilidad del servicio.  
 c) Establecer dentro de las zonas verdes y comunales de una urbanización consolidada la parte de la zona destinada a verde y la parte para servicios comunales, teniendo en cuenta los porcentajes establecidos por las normas urbanísticas. Para las edificaciones públicas con uso dotacional, ubicadas en zonas de cesión pública, existentes en la fecha de entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial.
· Requisitos del Tramite 
Reunir documentos y cumplir condiciones requeridas para el tramite: 
o Certificado de la entidad que ocupa el espacio público, en la que se especifique la fecha de inicio de actividades y la localización del equipamiento. o Aerofotografía, expedida por Catastro Distrital, 
o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que comprenda la definición de edificación existente, además de las construcciones ejecutadas totalmente, las estructuras cubiertas, así no hayan concluido los elementos arquitectónicos de cerramientos y acabados, diseñadas para un uso dotacional y localizadas en una zona de cesión. 
o Fotocopia del Plano urbanístico, expedido por la Secretaría Distrital de Planeación, que corresponda con la localización de la construcción pública dotacional en zona de cesión. 
o Certificado de zonas de uso público, emitida por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público en la que conste que la zona de espacio público ocupada corresponde a un bien de uso público entregado y escriturado a nombre del Distrito Capital. 
o Descargar y diligencia el formato M-FO-021, Solicitud Delimitación de Zonas De Cesión Pública, 
o Solicitarlo en la Ventanilla de Correspondencia y Radicación de la Secretaría Distrital de Planeación. 
o Proyecto de delimitación, en el que se presente un esquema de localización de la construcción y delimitarán del área de la cesión pública, la parte que se utilizará para el uso dotacional. Para estos efectos, se elaborará el levantamiento del área del uso dotacional, delimitada y debidamente acotada, referida al plano de la urbanización o desarrollo, contemplando la totalidad del globo de cesión pública en la que se ubique la edificación con uso dotacional. En dicho levantamiento se incluirán, además, los elementos que permitan identificar el predio y las áreas ocupadas con construcciones, los aislamientos, retrocesos y las áreas libres, con el fin de identificar su manejo como zona verde empradizada, o zona dura arborizada. 
o En caso de requerir establecer que la edificación pública se encuentra ubicada dentro del sistema de áreas protegidas, en zonas de ronda o de manejo y preservación ambiental, en suelos de protección, en zonas de amenaza y/o futuras afectaciones, presentar Certificaciones, expedidas por el Departamento Técnico Administrativo del Medio.
Radicar los documentos en la Ventanilla de Correspondencia y Radicación de la Secretaría Distrital de Planeación, así mismo presentar información adicional o aclaraciones, en caso de ser requerido. 
Como respuesta se obtiene la aprobación o negación de la delimitación de zonas de cesión pública, en un término de 30 días hábiles. 
• Ventanilla de Correspondencia y Radicación de la Secretaría Distrital de Planeación 
Secretaría Distrital de Planeación - SDP El Consultor deberá presentar un Informe Preliminar de toda la información recopilada, las comunicaciones enviadas y recibidas de las empresas de servicios públicos, entidades distritales y Curaduría Urbana. También debe contener el alcance y recomendaciones de todas las actividades de este componente preliminar.  
3.3. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
El consultor deberá elaborar los levantamientos topográficos planimétricos y altimétricos detallados de los predios donde se va a realizar la construcción de salones comunales, de tal manera que se prevean todas las incidencias, afectaciones y actividades preliminares necesarias para el diseño y futura construcción de las obras. Se deberá tener en cuenta los siguientes lineamientos. 
• Planta de levantamiento en la escala adecuada conforme al tamaño del predio, que incluya: identificación del norte geográfico, cuadro de coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas, cálculo del área del predio o de la zona de intervención, levantamiento de redes eléctricas o postes, levantamiento de redes de alcantarillado pluvial y sanitario con las respectivas cotas, que atraviesen la zona de intervención o sean externas pero correspondan a la red a utilizar para desagüe del proyecto, levantamiento de construcciones existentes, levantamiento de las vías colindantes indicando nomenclatura, fecha y profesional responsable que ejecutó el trabajo. 
• Esta labor será adelantada por un contratista con experiencia en el desarrollo de proyectos de topografía (persona natural o jurídica), el cual debe contar con el personal profesional y técnico
necesario para llevar a buen término la ejecución del contrato. Los profesionales y auxiliares técnicos requieren estar matriculados o inscritos en el Registro Profesional respectivo, lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) o el Consejo Profesional Nacional de Topografía según el caso, con sus respectivos certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios según corresponda. • Es de carácter obligatorio que para los equipos empleados en el desarrollo de los trabajos (Estaciones totales, niveles de precisión y cualquier otro equipo electrónico o mecánico) se presente a la supervisión el certificado de calibración expedido por un laboratorio debidamente acreditado por el ONAC o el organismo de acreditación vigente si existiere, expedido por empresas distintas a la ejecutora del contrato, antes de iniciar los estudios topográficos (con expedición máximo un mes antes de la fecha de inicio de las actividades). El Contratista debe actualizar dichos certificados cada seis (6) meses, en caso de que el plazo del contrato supere dicho término. • Siempre que el Contratista realice cambio de equipos de topografía, deberá presentar el respectivo certificado de calibración. El certificado de calibración debe contener un informe con los equipos patrón, trazabilidad de los valores utilizados, metodología de calibración empleada y los valores de corrección realizados. 
• Los trabajos topográficos estarán georreferenciados al sistema de referencia MAGNA SIRGAS como datum horizontal oficial, época 2018.0 o la época oficial vigente actualizada en su momento por la autoridad geodésica oficial, en coordenadas Planas Cartesianas locales, origen Bogotá (falso Este 92334,879, falso Norte 109320,965) y emplear los datos normalizados por las entidades regentes a la fecha.  
• Todos los datos de navegación y medición GNSS deberán procesarse utilizando efemérides precisas y épocas de referencia.  • La materialización de pares de puntos de GNSS se debe realizar con mojones en concreto con placa de aluminio en zonas blandas y con placa incrustada en zonas duras. Estas placas estarán marcadas con el centro punto guía para el centrado y armado instrumental, número de contrato, año, proyecto, entidad contratante, empresa contratista y código del punto. Se debe garantizar la perdurabilidad, un horizonte despejado, la intervisibilidad, estabilidad y accesibilidad. La georreferenciación debe garantizar una precisión absoluta de la posición < 0.02m. para el amarre a la red por poligonal, se empleará el método de poligonal cerrada por ángulos internos o externos y debe tener una precisión mínima de 1:25.000 en el componente horizontal y en el componente vertical (nivelación geométrica) el error máximo permitido será de 0.008 metros por kilómetro. Si se determina realizar poligonal punto a punto o MAGAR será bajo la responsabilidad y aprobación de la interventoría.  
• El Datum vertical para referir todo tipo de mediciones de alturas sobre el nivel del mar es BUENAVENTURA. 
• El producto digital a entregar de las zonas levantadas contará con las componentes (Norte, Este, Altura), como mínimo en planos escalados planta perfil (escala 1:500 o mayores según la necesidad del proyecto y aprobación de la Interventoría), un modelo digital de terreno o un TIN y un modelo digital de superficie (según la tecnología empleada), todo en formato final de entrega dwg y Civil 3D, y los demás formatos e informes exigidos por el IDU; se deben entregar todos los datos crudos y procesados, archivos binarios y RINEX, carteras y cálculos de poligonales, nivelaciones, radiaciones, informes, subproductos y demás documentos o información que soporten la metodología, procedimientos, resultados y calidad final de los productos. 
• Para la recopilación de datos topográficos, se debe identificar cada detalle levantado de manera que exista una descripción única que facilite la interpretación de las carteras, por lo anterior, la Interventoría del contrato entregará al contratista el listado base de detalles, códigos y especificaciones a utilizar durante la ejecución del contrato o se concertara con el responsable de desarrollar los estudios topográficos en caso de que tenga un listado de detalles adecuado. 
• No se trabajará por ningún motivo con datos diferentes a los crudos capturados en campo. En caso de que se utilice cartera electrónica de campo, deberá presentarse en las memorias de cálculo el archivo crudo del estudio topográfico realizado, en el que aparecerá el informe de poligonales y detalles o niveles tomados en terreno. Estos archivos crudos se entregarán en el formato original (RW5, TRN, RAW, ASC, entre otros) y en documento texto, se debe especificar el programa de origen. 
• La presentación de carteras de topografía e informes, es de carácter OBLIGATORIO, ya que hacen parte de la documentación de los proyectos, para posteriores consultas, revisiones y verificaciones técnicas. 
• Los levantamientos topográficos deberán incluir el espacio público colindante y detalles de cotas, tales como andenes, pozos y cámaras de redes secas y húmedas. 
Normas aplicables al componente de topografía. 
Resolución IGAC 715 de 2018, por medio de la cual se actualiza el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia: MAGNA – SIRGAS.  Resolución 12 de 2012, por la cual se establecen los servicios que presta el consejo profesional Nacional de Topografía, los derechos de expedición, y se establecen las características de forma que identifican la licencia profesional de Topógrafo y se dictan otras disposiciones.  Resolución IGAC 399 de 2011, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, “Por la cual se definen los orígenes cartográficos para la proyección Gauss - Krüger, Colombia (Transverse Mercator)” Resolución IGAC 01 de 2008, Establece los criterios de calidad para evaluar y otorgar el orden de precisión a un punto geodésico.  Resolución 068 de 2005, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, “Por la cual se adopta como único datum oficial de Colombia el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia: MAGNA-SIRGAS”.  Resolución 64 de 1994, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, “Por la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir las personas naturales o jurídicas para realizar trabajos fotogramétricos y cartográficos en el territorio nacional”.  Política pública CONPES 3585 de 2009, Consolidación de la política nacional de Información Geográfica y la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales: todas las entidades del Estado y aquéllas de carácter mixto o privado que ejerzan funciones públicas deberán seguir, en la producción o adquisición de IG, los lineamientos y normas técnicas definidas en el marco del Comité Técnico de Normalización de la Información Geográfica 028 del ICONTEC, en el cual participan instituciones que integran la ICDE.  Norma Técnica Colombiana NTC 6271 de 2018. Información Geográfica. Estudios Topográficos; ICONTEC  NTC 5798 de 2011. Información Geográfica. Referencia Espacial por Coordenadas  NTC 4611 de 2011, Metadato geográfico.  NTC 5043 de 2010, Información Geográfica. Conceptos básicos de la calidad de los datos Geográficos.  NTC 5662 de 2010, Información Geográfica. Especificaciones técnicas de productos geográficos.  NTC 5661 de 2010, Catalogación de objetos geográficos.  NTC 5660 de 2010, Evaluación de calidad, procesos y medidas.  NTC-ISO/IEC 17025 de 2005, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración  NTC 5205 de 2003, Precisión de datos espaciales  NTC 5204 de 2003, Precisión de redes geodésicas  Estándar Internacional ASPRS de 2014, Positional Accuracy Standards For Digital Geoespatial Data  Estándar Internacional FGDC, Estándar de Precisión de Posicionamiento Geoespacial del Comité Federal de Datos Geográficos.  
Documentos entregables – Topografía  
 Informe de entrega de Estudio Topográfico.  
 • El Contratista debe entregar a la Supervisión del FDLSC en los cinco primeros días hábiles de cada mes un informe de entregas parciales del estudio topográfico (formato digital), en el cual consignará todas las actividades desarrolladas, entregará los productos resultantes y el estado del cronograma. La entrega final del estudio topográfico debe efectuarse antes de finalizar el primer mes (como máximo) de la etapa de Estudios y Diseños, en la cual se entregará un informe final consolidado con la misma estructura de los informes de entregas parciales mensuales que contará con la aprobación de la interventoría.  
• Los informes de entrega del estudio topográfico (parciales y final) presentado por el Contratista será revisado y aprobado por el Interventor y se dará visto bueno por el Supervisor. Dicho informe debe contener como mínimo la siguiente estructura: 
 
-Introducción  - Objetivos  - Descripción y alcance del estudio topográfico  - Equipos y accesorios utilizados  - Personal involucrado en el estudio topográfico (Nombre y matricula profesional vigente)  - Análisis de información recibida o investigada para el desarrollo del contrato.  - Metodología empleada (campo y oficina)  - Sitios especiales en la zona de levantamiento  - Resumen de los datos obtenidos por cada subproducto y producto en términos de precisión y resultados, incluyendo los siguientes datos:  
 
▪ Materialización de placas (tipo de materialización, dimensiones, material placa, texto placa, foto placa, distancia entre pares y entre parejas) 
 ▪ Procedimiento de posicionamiento GNSS, coordenadas finales obtenidas, precisión de cada punto expresada en cm. 
▪ Tipo de poligonal, longitud, coordenadas finales de los vértices de amarre, precisión obtenida  
▪ Punto amarre nivelación, tipo de cota vértice de amarre, tipo de nivelación realizada, longitud de los circuitos, cotas geométricas de los vértices y deltas del proyecto, errores obtenidos expresados en milímetros  
▪ Número de puntos radiados, precisión de los puntos  - Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa (construcción)  
 Anexos  
- Archivos RINEX, con información de las bases y de los vértices posicionados  
- Formato descripción puntos GNSS y carteras de campo  
- Cálculos, reporte de post proceso, ajuste de coordenadas y resultados  
- Especificaciones técnicas de los equipos utilizados  
- Certificados de calibración de los equipos utilizados (máximo 6 meses de expedida)  - Datos crudos estación (poligonal y detalles)  
- Cálculos, ajuste de Poligonales de amarre o marco de referencia, error cierre levantamiento de detalles 
– listado de códigos de la estación, listado de detalles con coordenadas y alturas, Relación de deltas y puntos radiados. Todo en formato Excel estandarizado y formulado.  
- Cálculos, ajuste de nivelación y contra nivelación, error de cierre, copia carteras de campo. En formato en Excel estandarizado y formulado  
- Reporte IGAC de los vértices utilizados.  
- Tarjeta profesional y certificado de vigencia  
- Registro Fotográfico: El Contratista debe llevar un registro fotográfico cronológico de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del estudio topográfico (Fotografía de improntas, amojonamiento, georreferenciación, poligonal, nivelación, toma de datos en campo, inspección de pozos, entre otros).  
- Cualquier otro soporte o producto derivado de la captura de detalles mediante otras tecnologías.  
Planos Topográficos.   
Los  planos topográficos del proyecto deben contener la representación de todos los objetos del polígono de estudio en coordenadas X, Y, con alturas derivadas de la nivelación geométrica de control, a la escala y separación de curvas de nivel aprobadas por la supervisión, clasificados en layer (capas o niveles) independientes, con los bloques y convenciones establecidas por el FDLSC y por las empresas o entidades competentes, usando el comando 3Dpoly en las líneas continuas tales como andén, borde vía, ejes, paramentos, datos básicos de redes secas e hidrosanitarias y demás, debidamente georreferenciados y con las alturas correspondientes, las curvas de nivel procesadas con la información tomada directamente del terreno, nube de puntos, al igual que el modelo TIN o modelo digital de terreno y de superficie (según la tecnología utilizada), perfiles, secciones, con la precisión requerida además de las características especificadas en este documento, todo presentado en formato digital DWG y Civil 3D, utilizando los bloques base entregados por el área supervisora del IDU.  
Las salidas gráficas en formato digital deben contar con: Planos planta perfil, Modelos digitales TIN o MDT y MDS, secciones, curvas de nivel (según requerimientos consignados. 
Entregar a la supervisión del FDLSC todos los informes, anexos, documentos, planos que se realicen durante la ejecución del componente de topografías (tres juegos de planos y memorias de cálculo definitivos impresos debidamente firmados por los que intervienen en el diseño y en medio digital tipo PDF y editable tipo DWG y Civil 3D, de la última versión impresa y aprobada).  
3.4. ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN
Este componente tiene con finalidad adelantar la exploración del subsuelo donde se proyecta cimentar las edificaciones comunales, para ello hay que realizar sondeos, toma de muestras y ensayos de laboratorio; elementos básicos para que el Ingeniero Geotecnista proponga la cimentación más adecuada que garantice la estabilidad de las obras a construir.  Es importante anotar que los criterios presentados en los siguientes numerales, corresponden a unos criterios básicos para la elaboración de los Estudios Geotécnicos, pero será responsabilidad del contratista realizar las actividades y análisis que permitan elaborar un estudio confiable y que cumpla con las exigencias de la Curaduría Urbana. El Consultor deberá realizar el estudio de suelos en los predios citados para investigar y definir las propiedades geomecánicas y de deformabilidad del suelo de fundación, que permitan evaluar la interacción suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentación en el diseño estructural; igualmente, se deberá investigar las condiciones de consolidación de las estructuras vecinas y su interacción con la futura construcción de las obras.  Los estudios indicados en el presente capítulo deberán estar orientados de conformidad con toda la Normatividad vigente, así:  
 - Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes Ministerio de Transporte CCP-2014 Resolución 108 de 26 de enero de 2015 o el que se encuentre vigente a la fecha de inicio del contrato, aplicado en obras de infraestructura vial tales como: puentes vehiculares, puentes peatonales, box colvert, estructuras de contención, estabilidad de taludes.  
 - Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR/10 Ley 400 de 1997 Decreto 926 de 2010, aplicado a edificaciones verticales y estaciones de sistemas de transporte.  
 - Decreto 523 de 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Microzonificación Sísmica de Bogotá Distrito Capital) o el que se encuentre vigente. En caso de utilizar el espectro sísmico de la MZSB, enestructuras diferentes a edificaciones, se deberán hacer los análisis necesarios para llevar este espectro a un periodo de retorno de 1000 años de acuerdo con lo definido en el CCP-14.  
 - Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construcción para proyectos de  Infraestructura Vial y de Espacio Público en Bogotá D.C. – ET-IC_01 adoptado mediante resolución 010910 de 2019, o las que se encuentren vigentes a la fecha de inicio del contrato.  
 - Así mismo, deberá implementarse la “Guía de entrega de productos en formato digital de proyectos realizados en la infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público” del IDU, en las versiones que se encuentren vigentes al acta de inicio del contrato.  
  Trabajos de Campo.  
 Se realizará la exploración del subsuelo mediante sondeos (manuales o mecánicos), de tipo CPTu, pruebas de campo necesarias para conocer las características mecánicas y de resistencia de los diferentes estratos encontrados.  Se debe informar sobre el nivel freático, posible existencia de lentes con agua a presión superior a la de la cota de superficie, existencia de gases y su variación durante los sondeos, el resultado de resistencias in-situ del suelo, así como el porcentaje de recobro y RQD según su aplicación. Los trabajos deberán incluir como mínimo y sin limitarse a ello, el Ensayo de Penetración Estándar (SPT) y Veleta de Campo, deberán reportar las fluctuaciones del nivel freático durante la perforación y valores de resistencia in-situ que permitan determinar las características del perfil estratigráfico. En el informe del estudio de suelos deberá anexarse todos los registros de perforación debidamente firmados y referenciados en cuanto a cotas y abscisas del proyecto, plano de localización de la exploración geotécnica y registro fotográfico de la ejecución de los trabajos. Para suelos que se identifiquen en campo como Compresibles, licuables, colapsables, dispersivos, expansivos se deberá describir el método de diagnóstico y ensayos o pruebas de campo que indique la presencia de “suelos difíciles o sensibles al remoldeo. 


 Ensayos de laboratorio:  
 El contratista deberá realizar los ensayos necesarios por estrato, para conocer los parámetros que le permitan determinar la resistencia, deformación y compresibilidad del suelo de fundación y anexar los resultados de cada una de las pruebas ejecutadas debidamente firmadas por el laboratorista. Para ello deberán justificarse con los respectivos ensayos de laboratorio los parámetros obtenidos. El contratista deberá establecer el perfil de diseño y plantear al IDU para su estudio y concepto de conformidad, un estricto plan de ensayos de laboratorio, previo a su ejecución.  
 En principio a las muestras alteradas ya descritas se deberán practicar ensayos de:   
- Humedad Natural 
- Clasificación (granulometría y límites de Plasticidad),  
 A las muestras inalteradas se les deberá practicar ensayos de:  
 - Humedad Natural,  
- Clasificación,  
- Peso Unitario,  
- Compresión Inconfinada,  
- Corte Directo (ya sea en condición consolidada drenada, consolidada no drenada, no consolidada no drenada, dependiendo la naturaleza y las características de cada proyecto)  
- Consolidación. 
- Triaxiales  
Para los efectos de evaluación del potencial de licuación de los suelos deberá practicarse los ensayos de triaxial cíclico con esfuerzo controlado y en las muestras de suelo granular se deberán ejecutar ensayos que permitan determinar la permeabilidad.  
  
- Para cálculo de parámetros como Módulos de Elasticidad.  
- Otros ensayos que permitan cuantificar propiedades de permeabilidad, compresibilidad y resistencia al corte (CCP-2014 numeral 10.4.3), adicionando aquellos ensayos que se estimen convenientes y en todo caso estableciendo el plan de ensayos de acuerdo con las condiciones previstas del subsuelo.  
 Si se presenta homogeneidad entre perforaciones aledañas, la ejecución de los ensayos de laboratorio del mismo tipo (tanto de las muestras alteradas como de las inalteradas) deberá programarse intercaladamente en función de la profundidad con el objeto de extrapolar los valores y obtener un registro continuo de dichos parámetros con la profundidad.  
 Se reitera que para la ejecución de los ensayos de laboratorio el contratista deberá contar con el concepto de aprobación de la Supervisión respecto al plan presentado y la valoración económica que esta efectúe en concordancia con el presupuesto disponible para esta actividad, sin detrimento de la investigación del subsuelo requerida para las demás obras proyectadas. Entregar a la supervisión del FDLSC todos los informes, anexos, documentos, planos que se realicen durante la ejecución del componente de geotecnia (tres juegos de planos y memorias de cálculo definitivos impresos debidamente firmados por los que intervienen en el estudio y en medio digital tipo PDF, de la última versión impresa y aprobada).  
3.5. DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DE ESPACIO PÚBLICO DEL PROYECTO
Diseño y planos arquitectónicos: El Consultor deberá entregar los Proyectos Arquitectónicos como mínimo la siguiente información: 
• Localización general del proyecto (detallando la localización del lote, indicando linderos, topografía, el norte, construcciones existentes, y la ubicación del proyecto).  
• Memoria descriptiva del proyecto.  
• Proyecto Arquitectónico del área diseñada con planta(s) y fachadas a la escala adecuada de acuerdo con el proyecto.  
• Cortes transversales y longitudinales (dos como mínimo en los sectores representativos) Cortes fachada con detalles a la escala requerida para su construcción.  
• Cuadros y Detalle de puertas y ventanas, de baños, escaleras, barandas, rampas, despieces de pisos, carpintería de madera, cubiertas, muebles de cocina, remates y los demás necesarios para la construcción. 
• Carta de responsabilidad del Diseñador.  
• Copia de la tarjeta profesional vigente del profesional a cargo de los diseños. 
• Realizar el esquema y diseño arquitectónico (en físico y magnético en archivo dwg) que incluya entre otros:  ✓ Plantas arquitectónicas  ✓ Alternativas de intervención del proyecto arquitectónico (planta general, diseño arquitectónico y distribución interna, cuadro de áreas, fachadas, cortes, 3 renders como mínimo, entre otros firmada por el profesional responsable, previamente aprobados por la supervisión del contrato).
Memoria de diseño de los elementos no estructurales de requerirse (firmada por el profesional responsable- previamente aprobados por la supervisión del contrato). 
 Diseños arquitectónicos y de urbanismo. 
 Localización general (ese. 1 :200, 1 :500, 1: 100). indicando la orientación del proyecto, las vías circundantes, distancias a las esquinas próximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, áreas libres y áreas cubiertas, zonas de cesión. Plano índice: en el cual se detallarán las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas referencias. Cuadro de áreas que indiquen claramente el área construida en superficie total construida superficie libre total, índices de ocupación, índice de construcción, y demás que se requieran para los tramites de licencias. Plantas arquitectónicas (ese. 1 :50, 1 :75) por cada piso o nivel diferente, con localización y dimensiones finales de columnas, duetos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global. para la correcta interpretación por parte del constructor. Cortes urbanísticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.  Cortes y alzados (ese. 1 :50, 1 :75).  Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y longitudinales de la edificación, con la indicación de los paramentos interiores y exteriores, planos de carpintería metálica y/o de madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel estructural, y de piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, pozos y fosos, cubierta y demás referencias. Zonas interiores y exteriores (esc. 1: 100, 1 :200) Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1 :25, 1 :20). Planos de detalles constructivos (1 :20, 1: 1 o 1 :5). Detalles de baños (1 :25, 1 :20).  Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1 :20, 1: 1 o 1 :5). Informe con recomendaciones y memorias para diseño eficiente, económico y sostenible del proyecto, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatización del ambiente. Planos arquitectónicos relacionados con la asesoría en bioclimática. Planos constructivos. los cuales deben estar coordinados con las demás especialidades técnicas (estructural hidrosanitario, incendio, ventilación, etc.). Planos de detalle de elementos de control de la radiación solar o temperatura. Especificaciones técnicas de construcción.  Las referencias indicadas en los planos es necesario complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecución y aprobación (medios y métodos de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medición y forma de pago. Render: Representación de la imagen real tridimensional del edificio vista desde un punto determinado. 
 3.6. ESTUDIO DE CIMENTACIÓN Y CALCULO ESTRUCTURAL
El Consultor se debe realizar un cálculo estructural respetando el proyecto arquitectónico definitivo y estar basado en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El diseño estructural debe cumplir con las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los diseños estructurales en el país.  El Consultor deberá entregar el Proyecto Estructural como mínimo con la siguiente información. 
• Memorias de cálculo de todos los elementos portantes, en las cuales se debe incluir la descripción de las teorías y análisis estructurales aplicados, descripción del sistema estructural usado, hipótesis de cargas, evaluación de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipación de energía del sistema de resistencia sísmica, cálculo de fuerza sísmica, verificación de derivas y listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripción de los principios bajo los cuales se realiza el diseño y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automático como de salida, con sus correspondientes esquemas.  
• Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localización y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una fácil interpretación y ejecución.   • Cuadro resumen de cantidades de obra y cálculo de estas.  
• Carta de responsabilidad del Diseñador.  • Copia de la tarjeta profesional vigente del profesional a cargo de los diseños. 
• Se debe hacer entrega de localización y detalles de cimentación, localización y desarrollo de columnas, despiece de elementos de cimentación, columnas, vigas, viguetas, riostras, escaleras, detalles típicos de planos y cuadros de hierros. Esta condición es igual para estructuras en concreto o metálicas, lo mismo que para elementos no estructurales.  
• Se debe entregar planos firmados en pergamino formato pliego, debidamente preparados para su almacenamiento vertical de acuerdo al procedimiento de archivo del FDLSC, entrega de dos copias en formato cuarto de pliego de todos los planos de acuerdo al manual de archivística de la FDLSC. Además de original y dos copias de las memorias de cálculo de elementos estructurales y no estructurales debidamente firmados con la matricula profesional y el memorial de responsabilidad firmado por el ingeniero calculista responsable, acompañado de todos los productos en Disco Compacto.  
• Deberá realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Curaduría Urbana o la entidad competente. 
  3.7. TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
Trámites y obtención de las licencias y permisos: El consultor deberá entregar las licencias y/o permisos requeridos por entidades y/o empresas de servicios públicos para la ejecución del proyecto por tanto será responsabilidad del Consultor realizar todos los costos y trámites de obtención de las licencias y permisos requeridos para iniciar la construcción del proyecto.   Dentro del proceso de expedición de las licencias y permisos respectivos, el contratista tendrá la obligación de sacar las copias adicionales que se requieran del proyecto y deberá atender y solucionar la totalidad de las observaciones que presente la curaduría, dentro de los plazos establecidos para tal fin por la normatividad vigente, así mismo como las observaciones de otras Entidades (Empresas de Servicios Públicos, etc.). El pago de expensas e impuesto de delineación urbana será cancelado por la entidad mediante resolución externa al contrato.
   3.7. DISEÑO DE RED ELÉCTRICA NORMAL Y REGULADA
Diseño y planos eléctricos: El Consultor deberá entregar el Proyecto eléctrico como mínimo con la siguiente información:   
• Planta general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, etc., incluyendo la acometida requerida.   
• Detalles de instalación de tableros y aparatos que se requieran paras el proyecto.   
• Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, códigos y demás información necesaria para la ejecución del proyecto.  
• Memorias y cálculos eléctricos, indicando la metodología utilizada, los criterios, normas.  
• Diagrama unifilar.  
• Cuadro resumen de cantidades de obra y cálculo de estas. 
• Carta de responsabilidad del Diseñador.  
• Copia de la tarjeta profesional vigente del profesional a cargo de los diseños. 
 NORMAS APLICABLES  
 RETIE - Reglamento técnico de Instalaciones eléctricas RETILAP: REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO CEC 2050 - CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO NSR l0 - REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NFPA72- PMEE.   Norma ICONTEC NTC 2050 código eléctrico colombiano (CEC) edición 1998 reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) 2015 reglamento técnico iluminación y alumbrado público (RETILAP) 2010 NTC-4552 PROTECCIÓN CONTRA RAYOS NTC 4552-1 PRINCIPIOS GENERALES NTC 4552-2 RIESGO NTC 4552-3 - DAÑOS FÍSICOS Y RIESGOS EN ESTRUCTURAS, UL 1449 TC 4552-4. Demás normatividad vigente aplicables. 
 3.8. DISEÑO DE RED HIDRÁULICA, SANITARIA Y RED CONTRA INCENDIO
Diseño y planos hidrosanitarios: El Consultor deberá entregar el proyecto hidrosanitario como mínimo con la siguiente información:   
• Plantas generales de localización de redes (de suministro y recolección incluyendo sanitarias y aguas lluvia, una planta por cada sistema), indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, etc., incorporando las acometidas requeridas.  
• Plantas generales de redes e instalaciones existentes.  
• Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicándose claramente los tramos a intervenir.  • Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros utilizados, indicando la metodología utilizada, los criterios, normas y metodología seguida. 
• Cuadro resumen de cantidades de obra y cálculo de estas. 
• Carta de responsabilidad del Diseñador.  
• Copia de la tarjeta profesional vigente del profesional a cargo de los diseños.
  3.9. DISEÑO DE INSTALACIONES DE GAS 
El Consultor deberá entregar el proyecto de redes del servicio de gas con base en la norma de VANTI como mínimo con la siguiente información:   
• Plantas generales de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, etc., incorporando las acometidas requeridas.  
• Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicándose claramente los tramos a intervenir.  
• Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros utilizados, indicando la metodología utilizada, los criterios, normas y metodología seguida.  
• Cuadro resumen de cantidades de obra y cálculo de estas. 
• Carta de responsabilidad del Diseñador.  
• Copia de la tarjeta profesional vigente del profesional a cargo de los diseños.
  3.10. PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Presupuesto: Con base en los estudios y diseños técnicos y arquitectónicos, el Consultor deberá medir, cuantificar y presupuestar todos los elementos para el proyecto.  La definición de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto se realizará mediante la metodología de análisis de precios unitarios.  Se debe anexar la información completa correspondiente: el listado de insumos, los análisis de precios unitarios, el presupuesto resumido por capítulos, la discriminación de los costos indirectos establecidos y la discriminación del valor por m2 para cada uno de los espacios del proyecto. Para la elaboración del presupuesto y los análisis de precios unitarios el consultor deberá tener en cuenta:   
• La concordancia de los ítems de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias en planos.  
• La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación correspondiente.  
• Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada Ítem, incluyendo desperdicios y los materiales auxiliares y o adicionales transitorios (formaletas, cimbras, etc.).  
• Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocación incluyendo todos los fletes.  
• Estimar los costos unitarios de los ítems de obra, definiendo las características de los materiales y procesos constructivos necesarios.  
• El consultor debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global.  En caso de ser necesaria la inclusión de una actividad a precio global, en la especificación técnica deberá incluirse la descripción detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera. 
   3.11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVAS DE OBRA
Especificaciones técnicas de construcción: Con base con los estudios y diseños técnicos y arquitectónicos, el Contratista deberá entregar el documento de especificaciones técnicas constructivas; este documento deberá recoger la totalidad de especificaciones resultantes de los distintos estudios y diseños, perfectamente coordinadas y coherentes entre sí, con el formulario de presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y diseños, obedeciendo a una misma redacción y presentación.  Las Especificaciones Técnicas para cada ítem deberán contener:    • Número consecutivo del ítem, igual al consecutivo del presupuesto. • Nombre del ítem idéntico al nombre del ítem en el presupuesto. Actividades preliminares para considerar para la ejecución del ítem.  • Alcance: Debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos y mano de obra incluidos en el respectivo APU.  • Descripción de la actividad.  • Procedimiento básico de ejecución.  • Especificación de materiales. • Normas Técnicas que debe cumplir, materiales, equipos, mano de obra, etc. • Aspectos generales y relevantes para considerar por parte del Constructor e Interventor.  • En cada una de las especificaciones la unidad y forma de medida y pago deben ser idénticas al presupuesto, indicando el alcance de dicho pago.  • Otros (Imágenes, esquemas, etc.).
Todos los productos de la consultoría deben entregarse en medio físico en original, además del medio magnético, debidamente firmados por los profesionales a cargo de los diseños. Cada plano deberá contener la información necesaria y suficiente para su ejecución, indicándose materiales, dimensiones, escalas, etc. Los ítems deben estar identificados conforme al presupuesto. 
Normatividad técnica 
 A continuación, se hace referencia a la normatividad aplicable, el cual deberá ser tenido en cuenta para la ejecución del proyecto. 
1. El CONSULTOR debe dar estricto cumplimiento a la normativa vigente y a las especificaciones y manuales técnicos emitidos por las entidades Distritales competentes como las curadurías, SDP, DADEP, u otras que reglamenten aspectos relacionados al cumplimiento del objeto contractual.  
2. Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional, si no se contradicen, serán exigidas por el FDLSC.  
3. Cumplimiento a la legislación ambiental Distrital y nacional.  
4. Guía de manejo ambiental para el sector de la construcción – SDA.  
5. Legislación de seguridad industrial y salud ocupacional.  
6. Código NSR-10 – Normas colombianas de Diseño y Construcción sismo resistente, Ley 400 de 1997.  
7. Código eléctrico nacional. Norma ICONTEC 2050.  
8. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, Resolución No. 180398 del 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  
9. Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la localidad.  
10. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS 2000, Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia.  
11. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.  
12. Decreto 2060 del 24 de junio de 2004. L e y 388 de 1997.  13. Decreto 190 de 2004 (Compilación POT) y sus normas reglamentarias. Decreto 975 de 2004.  14. Ley 915 de 2004.  Las demás normas técnicas que garanticen la debida ejecución del contrato, en especial aquellas que reglamentan, norman o especifican las actividades de construcción objeto del contrato, en el Distrito Capital.
3.12. PERSONAL MINIMO REQUERIDO HABILITANTE
	Cargo
	Cantidad
	Experiencia

	Director de diseños
	1
	Profesión: Ing. civil o Arquitecto: EXPERIENCIA PROFESIONAL: Con experiencia mínima de cinco (5) años, contados a partir de expedición de la matricula profesional. EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA: Dos (2) proyectos como director en diseños de edificaciones. Porcentaje Dedicación 50%

	Especialista en geotecnia
	1
	Profesión: Ingeniero Civil Posgrado: Especialista en Geotecnia. EXPERIENCIA PROFESIONAL: Con experiencia mínima de Cinco (5.) años, contados a partir de la fecha de terminación de materias. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: No menor de dos (2) años como especialista geotécnico en el diseño de edificaciones. Porcentaje Dedicación 15%

	Especialista en estructuras
	1
	Profesión: Ingeniero Civil Posgrado En Estructuras. EXPERIENCIA PROFESIONAL: Con experiencia mínima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA: Dos (2) proyectos como especialista en estructuras en el diseño de edificaciones de uso Dotacional o Institucional con empresa privada o pública. Porcentaje Dedicación 30%

	Arquitecto diseñador
	1
	Profesión: Arquitecto EXPERIENCIA PROFESIONAL: Con experiencia mínima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA: Dos (2) proyectos como especialista en diseño arquitectónico de edificaciones. Porcentaje Dedicación 50%

	Especialista hidráulico
	1
	Profesión: Ingeniero Sanitario y/o Civil Posgrado: En hidráulica para el ingeniero civil. EXPERIENCIA PROFESIONAL: Con experiencia mínima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA: Dos (2) proyectos como especialista hidráulico en el diseño de edificaciones.

	Ingeniero Eléctrico
	1
	Profesión: Ingeniero Eléctrico. EXPERIENCIA PROFESIONAL: Con experiencia mínima de cinco (05.) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Dos (2) proyectos como ingeniero eléctrico en el diseño de edificaciones. Porcentaje Dedicación 15%
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Nota1: Los perfiles, hoja de vida y experiencias solicitadas para el personal requerido para la ejecución serán verificadas por el apoyo a la supervisión únicamente al adjudicatario del presente proceso y será requisito para la firma del acta de inicio. 
 Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo que se denomina como PERSONAL CLAVE, serán verificados para la ejecución del contrato, por tal motivo, no serán verificados durante el desarrollo del proceso de selección.  
 El oferente solo deberá incluir ANEXO CARTA DE COMPROMISO PERSONAL, la hoja de vida y todos los soportes pertinentes de los profesionales que están incluidos en los CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN. Nota: Se verificarán los Antecedentes Disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación y el reporte en el Boletín de Responsables Fiscales ante la Contraloría General de la República. Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos de condiciones, su forma de evaluar es CUMPLE O NO CUMPLE. NOTA En cumplimiento de la circular 0013 de 2021 emitida por la Secretaria Distrital de la Mujer, la cual establece los lineamientos para implementar lo consagrado en el Decreto Distrital 332 de 2020, se debe vincular y mantener mínimo el 50% de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar, de poblaciones étnicas, y de los sectores LBT u otra condición especial. Es importante citar que se respetará en todo momento la autodeterminación y el autor-reconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio su personalísimo criterio de identidad. El documento de identidad ciudadana no será exigido como elemento para comprobar la identidad de género de las personas, ya que la manifestación de género no necesariamente debe corresponder con el nombre o sexo que aparece en el documento. El proponente presentar para la ejecución del contrato certificación suscrita por el Representante legal, mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato el 50% de mujeres en el mismo está la Entidad en obligación en verificar que se cumpla con lo establecido por la circular nombrada. Adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla de pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar, de poblaciones étnicas, y de los sectores LBT u otra condición especial. El incumplimiento por parte del Contratista dará lugar a la imposición de multas y sanciones).
VERIFICACIÓN DEL LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL CLAVE, Ahora bien, la verificación de los soportes académicos y de experiencia del personal clave se realizará de acuerdo con lo previsto en los siguientes numerales:  
 DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida una vez celebrado el contrato de interventoría: 
 La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pénsum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido de conformidad con la Ley 2043 de 2020. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. Para el cómputo de la experiencia se aportará alguno de los siguientes documentos, dependiendo de la fecha desde que el proponente pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo de trabajo:  
i) El certificado de la entidad beneficiaria en los términos del artículo 6 de la Ley 2043 de 2020, cuando se trate de práctica profesional;  
ii) El certificado de terminación o aprobación del pénsum académico.  
iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado. 
iv) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se realizará la conversión de meses o días a años.  
DOCUMENTOS SOPORTE VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO  
Los miembros del equipo de trabajo una vez celebrado el contrato derivado del presente proceso de selección, y según la instancia definida por la entidad para verificar los documentos soporte, deberá acreditar la experiencia del personal   clave según los documentos aquí descritos, o la combinación de estos. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Interventor, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:  
 1. Certificados laborales o de ejecución de su experiencia profesional.  2. Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de aplicar.  3. Copia de los contratos en los cuales laboró o ejerció las actividades respectivas.  4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesión, para cargos públicos. 
Mediante los documentos anteriores, se deberá acreditar, como mínimo, la siguiente información:  
 A. Contratante 
B. Contratista. 
C. Objeto del contrato. 
D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas.  
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  H. Porcentaje de dedicación para el cargo respectivo. En caso tal de no contar con una discriminación del porcentaje de dedicación se tomará como el 100% de dedicación. 
 La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se realizará la conversión de meses o días a años.  Se tendrá en cuenta el primer decimal del cálculo de la experiencia específica, para tales efectos, se realizará la aproximación por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal. 
 ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE  
 Para acreditar la formación académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportarán los siguientes documentos:
i) copia del acta de grado o copia del  Diploma de grado, 
ii) copia de la tarjeta profesional o la matrícula profesional en los casos en que aplique Y 
iii) Certificación de vigencia de la Matrícula Profesional, debidamente firmada por el profesional propuesto, expedida por el respectivo ente de control de la profesión, (cuando así lo estipule el respectivo certificado).  Por otro lado, el proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título otorgado en el exterior. 
El supervisor o apoyo a la supervisión del contrato, realizará la evaluación de las hojas de vida y soportes de formación y experiencia, en un tiempo no mayor a los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción de acta de inicio.   
En caso de que la supervisión lo requiera, el contratista deberá presentar los cambios del personal requerido con la respectiva hoja de vida y soportes correspondientes para la nueva aprobación del apoyo a la supervisión del proyecto en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles una vez realizada la solicitud. 
 En caso de existir cambios en el personal requerido dentro de la ejecución del contrato, solo previamente autorizado por la supervisión del contrato, deberá presentar para aval la hoja de vida de un perfil de iguales o mejores condiciones que la del inicialmente aprobado. 
3.13. METODOLOGIA PROPUESTA
3.13.1 INFORMES PARCIALES 
 Con el propósito de realizar un seguimiento por parte de la supervisión el Consultor presentará un informe mensual registrando el avance de los estudios y diseños en sus en sus diferentes componentes. Allí se registrará el estado de los productos, los asuntos pendientes y trámites, así como toda la correspondencia y actas de comité que se realicen.   
3.13.2 INFORME FINAL 
 Para efectos de proceder al recibo final de los estudios y diseños el Consultor presentará un INFORME FINAL donde se consolidará toda la información y alcance de los productos previstos en esta consultoría, el cual debe ser radicado en el CDI de la Alcaldía Local de San Cristóbal y que contenga los siguientes componentes. 
• ESTUDIO TOPOGRÁFICO  
• ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN 
• DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
• DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
• DISEÑO ELECTRICO 
• DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIO 
• INSTALACION RED DE GAS 
• LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EJECUTORIADA 
• INFORME DE ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y DE OBRA 
• CRONOGRAMA DE OBRA  
• INFORME DE PRESUPUESTO 
• INFORME DE ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y DE OBRA 
 
3.13.3 REUNIONES PERIÓDICAS DE CONTROL Y ENTREGA DE INFORMES PARCIALES 
 Con el fin de realizar un seguimiento al desarrollo de la consultoría se programarán reuniones quincenales o cuando se requieran, integradas por el Supervisor o su delegado conjuntamente con el Consultor y su debido especialista. Se levantará un acta de reunión donde se fijen los asuntos tratados y sus compromisos. Para entrega de informes parciales también se elaborará un acta donde se detallen el alcance e insumos entregados, estos informes deben ser radicados en el CDI de la Alcaldía Local de San Cristóbal. 
 3.13.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 Antes de la firma del acta de iniciación, el Consultor debe presentar a la interventoría y Supervisión del Contrato un cronograma de ejecución de la consultoría, debe ser aprobado por la Supervisión y ajustado al plazo contractual. En cada reunión, sí es del caso, el Consultor debe presentar una reprogramación de los estudios y diseños. 


 3.13.5 INFORME DE ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y DE OBRA 
 Este informe debe contener todas las especificaciones de los materiales a utilizar y los procedimientos constructivos, con el fin de que el constructor tenga un referente tanto de la calidad de los materiales a utilizar como de los equipos, herramientas y métodos constructivos.   
 3.13.6 CRONOGRAMA DE OBRA  
 El consultor debe presentar un cronograma de obra determinando el tiempo de ejecución de la construcción, integrando una ruta crítica utilizando todas las variables posibles.
3.13.7 INFORME DE PRESUPUESTO
El consultor debe presentar un informe presupuestal por cada salón comunal, en EXCEL donde se especifique las actividades, valor unitario y cantidad. Todas las actividades deben tener una especificación.
3.13.8. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA CURADURIA PARA PROYECTO NUEVO 
· Formulario Único de Solicitud debidamente diligenciado (vigente)
· Copia del Certificado de Libertad y tradición
· Copia del documento de identidad del solicitante(s).
· Certificado de Existencia y Representación Legal.
· Poder o autorización debidamente otorgada, con presentación personal de quien lo otorgue.
· Copia del documento o declaración privada del impuesto predial del último año.
· Relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto.
· Memorial  donde señale el alcance de la revisión y certifiquen  que los diseños y estudios propuestos se ajustan a la NSR-10.
· Proyecto arquitectónico que contenga, Localización, Plantas, Alzados o Cortes de la Edificación relacionados con la Vía pública o privada a escala formal, Fachadas, Planta de Cubierta y cuadro de áreas.
Categoría III y IV
· Memoria de Cálculo Estructural.
· Estudio de Suelos.
· Planos Estructurales.
· Memoria de Cálculo de Elementos No Estructurales.
· Planos de Elementos No Estructurales.
Categoría I y II
·  Contenido del proyecto de ingeniería para proyectos sujetos al título E de la NRS-10.

PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo del contrato es SEIS (6) MESES.
FORMA DE PAGO
[bookmark: _Hlk79059339]1.El primer pago será del 30% del valor total del contrato, a la realización entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos: 
 
1.1. Entrega de las Hojas de Vida del Equipo de Trabajo. 
1.2. Cronograma del proyecto detallado de actividades e hitos principales 
1.3. Plan de Calidad debidamente aprobado, formatos de entrega y rótulos estudios técnicos. 
1.4. Levantamiento topográfico definitivo. 
1.5. Diagnostico preliminar normativo, consulta curaduría, servicios públicos y estado jurídico del predio, de acuerdo al esquema básico aprobado. 
1.6. Evaluación de la demolición del predio existente (cuando aplique).
1.7. Informe de actividades de perforación, estudio de suelos (informe con recomendaciones del tipo de cimentación y anexos con los resultados de laboratorio) y perforación con maquinaria. 
1.8. Anteproyecto informe de geotecnia y recomendaciones de cimentación, que contenga como mínimo exploración mediante sondeos geomecánicos, capacidades portantes preliminares, evaluación de la capacidad portante de la cimentación existente y análisis de excavación). 
1.9. Levantamiento arquitectónico de la estructura existente (cuando aplique).
 
2. El segundo pago será del 15% del valor total del contrato, a la realización entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos: 
 
2.1 Anteproyecto Arquitectónico debidamente aprobado por la interventoría y entidad contratante FDLSC.
2.2 Anteproyecto Estructural. 
2.3 Estudio de suelos e informe definitivo, ensayos de laboratorio, recomendaciones de cimentación y manejo de excavaciones. 
2.5 Informe vulnerabilidad sísmica definitivo. 
2.6 Informe final y recomendaciones estado normativo, consulta curaduría, servicios públicos y estado jurídico del predio. 
 
3. El tercer pago será del 15% del valor total del contrato a la realización entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos: 
 
3.1 Proyecto Arquitectónico definitivo para radicación en Curaduría. 
3.2 Proyecto Estructural Definitivo. 
3.3 Anteproyectos Técnicos (Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Gas, Voz y Datos, Sostenibilidad, Presupuesto, Programación y Especificaciones de Obra y cualquier otro que se llegase a necesitar). 
3.4 Radicación en legal y debida forma en Curaduría Urbana. 
3.5 Factibilidad de servicios públicos y datos técnicos. 
 
4. El cuarto pago será del 30% del valor total del contrato, a la realización entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos: 
 
4.1 Obtención de la licencia de construcción ejecutoriada. 
4.2 Proyectos Técnicos definitivos (Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Gas, Voz y Datos, Mobiliario, Sostenibilidad, Presupuesto, Programación y Especificaciones de Obra y cualquier otro que se llegase a necesitar). 
4.3 Radicación de documentación ante las empresas de servicios públicos. 
4.4 Entrega de Proyecto final, estudios y proyectos definitivos (Detalles constructivos, Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Gas, Voz y Datos, Sostenibilidad, Presupuesto, Programación y Especificaciones de Obra y cualquier otro que se llegase a necesitar incluyendo planos y memorias de cálculo). 
4.5 Suscripción del Acta de terminación de la etapa de diseño, la cual hará referencia a las obligaciones que en término y conforme a los porcentajes de ejecución correspondan en esta etapa. 
4.6 Viabilidad de servicios públicos y datos técnicos. 
4.7. Suscripción del Acta de recibo a satisfacción de los diseños por parte de la interventoría.
  
5. El quinto pago será del 10% del valor total del contrato, con la suscripción del acta de liquidación.

· Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista
· Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.
· [bookmark: _Hlk79404369]Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique)
· Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales
· Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.

[bookmark: _Hlk79404428]Nota: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  establece que: “Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (…)”.


OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda
2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique).
3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno.
4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.
5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expida la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato.
6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique).
7. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.
8. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.
9. [bookmark: _Hlk79404622]Vincular y mantener mínimo el porcentaje (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial. 
10. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato el porcentaje (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial. 
11. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”. 
12. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Además de las contenidas en la ley, la que se desprendan de la naturaleza del contrato, las señaladas en los pliegos de condiciones y el contrato, el Consultor se obliga a:  

1. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato el personal profesional requerido en los pliegos de condiciones y en su propuesta para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso el número, formación profesional, tecnológica o técnica, la experiencia y dedicación de dicho personal deberá corresponder como mínimo al establecido en estos pliegos de condiciones. Si durante la ejecución del contrato el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de igual o mayor calidad, previamente aprobado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL. 
2. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato la disponibilidad de equipos, oficinas, laboratorios, talleres, etc., necesarios y suficientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso, dichos elementos corresponderán como mínimo a los necesarios para el cabal cumplimiento de lo previsto en los pliegos de condiciones del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL. 
3. Cumplir con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley. 
4. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. 
5. Suministrar informes mensuales de todos los accidentes de trabajo. 
6. Verificar que las ejecuciones de las obras contratadas estén de acuerdo con los anteriores programas. Para cualquier variación de estos, deberá conceptuar y tramitar oportunamente para que el FDLSC autorice formalmente el cambio.  
7. Revisar y conocer los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y propuesta ganadora del proceso licitatorio sobre el cual se va a ejercer la CONSULTORIA.  
8. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y la Ley 789 de 2002. También deberá suministrar al supervisor la información que este requiera al respecto. 
9. Cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero. 
10. Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.  
11. Revisar y conocer la propuesta presentada por el contratista 
12. Realizar el control financiero estricto y exacto, del contrato de CONSULTORIA previendo no exceder el presupuesto oficial. 
13. Realizar y verificar el cumplimiento de la programación general y mensual del PAC.  
14. De conformidad con la norma "Control del producto y/o servicio no conforme", en el caso de encontrar el no cumplimiento con respecto a los criterios de aceptación del producto, ensayos de laboratorio, certificados de calidad, pruebas en obra, entre otros, se debe solicitar al contratista, realizar las correcciones, justificaciones, modificaciones y aportes de registros soportes con el fin de cumplir la norma y dar el tramite respectivo.  
15. Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la guía de contratación sostenible de la entidad y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
16. Solicitar a la Junta Administradora Local de SAN CRISTÓBAL, un espacio en alguna sesión, para socializar el inicio del contrato y antes de la liquidación de este; esto dando cumplimiento al Acuerdo Local No 005-2009

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.
5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).
6. Las demás establecidas en la normatividad vigente.

SUPERVISIÓN
La supervisión del contrato será ejercida por el alcalde local.

Ejercerán sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría 1D-GAR-M006 Versión 3 de fecha 23 de febrero de 2016 de la Secretaria de Gobierno, y está obligado a vigilar permanentemente la ejecución del objeto contratado. Deberán realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas concordantes vigentes. En ningún caso el supervisor o interventor del contrato podrá delegar sus actividades en un tercero.

En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando su decisión por escrito al CONTRATISTA, al anterior supervisor y a la Oficina Jurídica del Fondo de Desarrollo Local.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de ___________ de 2022.

FIRMA DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE
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ANEXO TÉCNICO


 


1.


 


DESCRIPCIÓN


 


DEL PROYECTO


:


 


 


El presente anexo técnico hace parte de los documentos de formulación establecidos por la Secretaría 


Distrital de Gobierno, relaciona toda la información técnica y normativa para realizar los estudios y 


diseños necesarios en la obtención de adecuados produ


ctos que permitan al Fondo de Desarrollo 


Local de 


San Cristóbal


 


adelantar el proceso de contratación de la


 


obra pública para construir 


dos


 


salones comunales en la Localidad de 


San Cristóbal


.


 


Comprende la ejecución de los trabajos para la elaboración de los estudios y diseños para la obtención 


de la licencia de construcción de dos salones comunales ubicados en la Localidad de 


San Cristóbal


.


 


El seguimiento de la normatividad y los documentos que


 


se presentan como soporte es solo una guía 


general y no exime al contratista sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los 


Diseños y deberá profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico no contenido en ella, o que en 


su concepto de


ba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de estos estudios y diseños 


para la construcción de las obras en la calidad y oportunidad que se están contratando.


 


El consultor, durante el desarrollo de los trabajos, deberá investigar la fecha 


de construcción y las 


fechas de las pólizas de garantía y estabilidad, de todas las obras de infraestructura (vial, de servicios 


públicos, estructuras, espacio público, etc.) existentes dentro del área de influencia del contrato, con 


el objeto de que en el


 


desarrollo del presente contrato. Esta situación deberá ser informada 


oportunamente por el consultor mediante oficio dirigido a la Alcaldía Local de 


San Cristóbal


. Será 


responsabilidad todos los aspectos necesarios para el cumplimiento del objeto contract


ual, que, 


aunque no estén enunciados se entienden incorporados al presente proceso como riesgo del 


proponente en la elaboración de su propuesta y en la correcta ejecución del contrato hasta su 


liquidación en los términos expuestos en los documentos del pro


ceso.


 


El consultor debe estructurar su cronograma de trabajo, con el fin de garantizar las entregas de los 


productos contractuales dentro del tiempo establecido de conformidad con el cronograma.


 


La responsabilidad de la calidad, oportunidad y cumplimiento 


de todas las exigencias y normatividad 


de los productos es del consultor y la interventoría como responsables técnicos del proceso, y que 


los puntos de control que disponga la Alcaldía Local de 


San Cristóbal


 


para la verificación del 


cumplimiento del objeto


 


contractual no eximen al consultor y al interventor del no cumplimiento de 


sus obligaciones.


 


Para cada uno de los análisis que se detallan más adelante, la Alcaldía Local de 


San Cristóbal


 


en la 


determinación del presupuesto oficial, ha considerado el uso 


de programas computacionales 


especializados, alquiler de equipos, papelería, oficina, informes, planos, CD's, fotos, videos, etc.
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