En el marco del presente servicio y/o suministro el contratista deberá contemplar los aspectos que a continuación se relacionan: Ítem; PERFIL; REQUISITOS. 1; Ingeniero ELECTRICO o ELCTRONICO; Experiencia General. Tener experiencia profesional mínima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional y hasta el cierre de la presente convocatoria Experiencia Específica: Deberá acreditar experiencia en elaboración de sistemas eléctricos, en máximo 2 contratos que sumen un valor igual o superior del valor del presupuesto oficial del presente proceso, con OBJETO IGUAL O SIMILAR AL DEL PRESENTE PROCESO y que la fecha no sea superior a cinco (5) años a partir de la fecha de la apertura del presente proceso. Porcentaje de Dedicación 100%.. - Para cada uno de los profesionales, el Proponente deberá presentar los siguientes documentos: Cédula de Ciudadanía, Diploma ,Tarjeta Profesional y Certificado de vigencia expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, mecánica y profesiones afines. Actas de recibo final y/o contratos y/o certificaciones y/o demás documentos necesarios que acrediten la experiencia específica de los profesionales. Hoja de vida (formato único – persona natural). - Evaluación del sistema eléctrico: Toda la verificación de las instalaciones eléctricas, sin excepción, se hará en base a normas existente, como son el RETIE, RETILAP Y NTC2050, además de la que establezca el operador de la red local. - Con la revisión del sistema eléctrico el contratista debe entregar los siguientes productos: - Informe de levantamiento de información: Evaluación general, hallazgos, análisis del estado de la red, recomendaciones, definición de criterios de diseño eléctrico. Deberán ir debidamente firmados por el especialista correspondiente - Rediseño de instalaciones deficientes - Planos eléctricos del rediseño: Los planos con detalles y dimensiones, adicionalmente todos los planos deberán ajustarse a la normatividad vigente y reglamentos complementarios, a los diseños arquitectónicos y a las características propias de cada espacio. Deberán entregarse los planos en tamaño pliego, impresos y en formato digital, debidamente firmados por quien dibujo y calculo. - Memorias de cálculo de rediseño - Cantidades detalladas de obra para el proyecto y presupuesto del proyecto de acuerdo a las cantidades de obra. - Análisis de precios unitarios detallados - Especificaciones técnicas - Cumplimiento del diseño según RETIE Nota: Se deben entregar los planos en original impreso y dos (2) copias y en archivo digital (ACAD 2010 o versión superior). - La evaluación de los aspectos técnicos, se apreciará si CUMPLE o NO CUMPLE. - El proponente favorecido deberá sostener los precios ofertados hasta la finalización del contrato suscrito. - El contratista, para el desarrollo del objeto contractual, deberá garantizar la prestación del servicio contratado en las sedes judiciales descritas. OFERTA ECONÓMICA: Se debe tener en cuenta que los valores a ofertar no deben superar los valores del presupuesto asignado. En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a: - Cumplir con los requisitos de legalización del contrato. - Cumplir con el objeto del contrato de manera responsable, eficiente y eficaz. - Garantizar que el personal encargado de realizar las labores objeto del contrato, cuente con equipos y con elementos necesarios y adecuados, para desarrollar sus actividades. - Garantizar la calidad y oportunidad en el servicio. - Presentar oportunamente la factura, acompañada de los documentos y certificados correspondientes. - Cumplir con el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y demás obligaciones laborales, acorde con las normas que regulan el asunto, para con sus trabajadores, empleados o personal profesional que labora a su servicio. - Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Dirección Ejecutiva Seccional a través del Supervisor (a) del contrato. - Ofrecer y cumplir con la medida establecida para cada elemento. - Realizar la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones solicitadas.

FIRMA DEL OFERENTE