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ESTUDIO DEL SECTOR Y DE MERCADO 

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta, en observancia a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y durante la etapa de planeación desarrolla el respectivo análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación, que en el presente caso corresponde a la revisión del sistema eléctrico instalado en el inmueble donde funciona el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Tame, así como las soluciones a deficiencias encontradas junto con el presupuesto y análisis de precios unitarios; en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015.

Lo anterior teniendo en cuenta los lineamientos generales de la Guía para la elaboración de Estudios del Sector publicada por Colombia Compra Eficiente.

ASPECTOS GENERALES

La función pública de administrar justicia está en cabeza de la Rama Judicial como lo establecen los artículos 228 y 254 al 257 de la Constitución Política de Colombia, norma superior que concibe al Consejo Superior de la Judicatura como el órgano de autogobierno, encargado de múltiples funciones administrativas y técnicas.

La Ley 270 de 1996 definió la estructura del Consejo Superior de la Judicatura, y estableció que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura.

El Artículo 103 de la misma Ley señaló que corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de Administración Judicial, entre otras, la función de suscribir en nombre de la Nación- Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse, conforme a los actos de la delegación que expida el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

En este sentido, y en cumplimiento de su deber funcional, corresponde a esta Dirección Seccional de Administración Judicial, conservar y mantener en perfecto estado los inmuebles y muebles  propios de la Rama Judicial, de tal manera que se pueda cumplir a cabalidad con las disposiciones legales y constitucionales en materia de infraestructura, para el beneficio de las actividades propias de los funcionarios, empleados y en general de los usuarios de la administración de justicia, para que las labores desplegadas por estos se puedan desarrollar en un ambiente seguro y cumpliendo todos los estándares diseñados para el cometimiento de tal fin.
La energía es un insumo esencial para la industria y la industria es un insumo primordial para la economía. Dicho esto, la conformación de una oferta diversificada de electricidad requerirá decididamente de una señal de precio competitiva y dinámica que brinde incentivos y oportunidades a una demanda que carece de esta señal, para así por medio de un trabajo conjunto lograr hacer el mejor y más eficiente uso del recurso disponible. 
Agentes que componen el sector

· Contratante: Quien es el interesado en ejecutar el proyecto, puede ser público o privado.
· Diseñadores: Arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros estructurales, ingenieros eléctricos y demás profesiones afines, quienes aportan los detalles del proyecto mediante planos y especificaciones que los constructores llegarán a materializar.
· Constructores: Equipo de profesionales quienes administran los esfuerzos necesarios con el fin de convertir los proyectos de los diseñadores en obras físicas.
· Agentes de inspección: Interventores, supervisores, direcciones de control físico.
· Organismos normativos: secretarías de planeación, curadurías.
· Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción (SOTECC), Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA), Asociación Colombiana de Constructores (ACOL), entre otros.

El sector en el que se enmarca el presente proceso de contratación es el Sector terciario o de servicios que incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía, (comercio, restaurantes, hoteles, transporte, servicios financieros, comunicaciones, servicios de educación, servicios profesionales, servicios de mantenimiento de obras y de producción), entre otras.



 Perspectiva Económica

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 “La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los documentos del Proceso”. 
Quienes se identifican como consultores, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano de la experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.”
La consultoría para proyectos de infraestructura, son servicios especializados con grandes porcentajes técnicos y de conocimiento en las áreas de ejecución. Es por esto que se requieren empresas más especializadas en procesos operativos y de campo, por lo cual en un gran porcentaje existe un grupo dentro del sector donde empresas del ramo de hidrocarburos pueden llevar a cabo los procesos de consultoría.
El principal insumo para la ejecución es el recurso humano especializado en el control y seguimiento; contraer dentro de la economía mayores niveles de inflación afecta el costo de recurso especializado y conlleva a un mayor desempleo y bajos niveles de ejecución del sector.

Identificación del Sector 

Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios son muy diversas y las realizan las empresas privadas o el sector público. Dada la gran variedad de las mismas tradicionalmente se han agrupado en tres categorías o sectores económicos. Según otros criterios, se clasifican en cuatro los sectores de la producción también llamados sectores de ocupación que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales por actividad. Estos sectores económicos están interrelacionados y se necesitan mutuamente. 

· Un sector se divide en subsectores. 
· Un sector se divide en ramas de la actividad. 
· En una rama de actividad hay varias actividades.
 
· Sector primario, comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los recursos naturales sin que éstos se transformen, dedicadas solamente al desarrollo de los mismos. Incluye la Agricultura, la Ganadería, la Pesca, la Minería, etc. 
· Sector secundario o industrial, abarca todas las actividades que transforman físicamente las materias primas o bienes en otros aptos para el consumo. Estas actividades fabriles son muy diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, electrónica, automóvil, y un largo etcétera. 
· Sector terciario o de servicios, engloba al resto de actividades no incluidas en las categorías anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios, ya que no produce bienes, sino servicios: comercio, sociales, culturales, enseñanza, sanidad, transporte, Información y comunicación, turismo, banca, servicios profesionales, el gobierno etc. 
· Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como investigación, desarrollo, innovación e información.

El objeto del proceso de contratación se ubica en el SECTOR CUATERNARIO O DE SERVICIOS INTELECTUALES
El sector cuaternario es un sector económico que incluye los servicios altamente intelectuales como investigación, desarrollo, innovación, Tradicionalmente se le consideraba parte del sector terciario pero su importancia cada vez más creciente y diferenciada ha hecho que algunos autores aboguen por considerarlo como un sector separado.
El sector cuaternario puede ser visto como el sector en que las compañías invierten con la perspectiva de asegurar futuras expansiones. La investigación sería dirigida hacia la reducción de costes, expansión de mercados, producción de ideas innovadoras, nuevos métodos de producción y manufactura, entre otros.
ASPECTOS TECNICOS 

Es necesario indicar que desde el punto de vista técnico y funcional, los edificios que son de propiedad del Estado Colombiano deben de cumplir con los estándares de calidad en el entendido que son inmuebles para la prestación del libre servicio a la comunidad, de manera que estos faciliten y pongan en función para nuestro caso, el aparato jurisdiccional como garantía a la aplicación de la ciencia Jurídica la cual está expresa en nuestra Constitución Política; desde esa perspectiva garantista, es concluyente que las administraciones estatales a manera de inversión, constituyan en sus inmuebles los mejores elementos, estrategias y proyectos para que dicha función con el Estado Colombiano no sea interrumpido por acontecimientos derivados de la fuerza mayor o caso fortuito.

Desde ese enfoque y de acuerdo a dicha necesidad, el sector se mueve comercialmente, alcanzando un dinamismo estandarizado de manera que las entidades públicas, y bajo los presupuestos de las diferentes modalidades de contratación, puedan adquirir bienes y servicios sin limitarse a especificaciones y valores, toda vez que el país alcanzó ese reconocimiento a nivel internacional para la libre inversión en concordancia con la importación y exportación.

ASPECTOS REGULATORIOS

Las normas aplicables a las instalaciones eléctricas son el resultado del conocimiento de expertos que, mediante investigación, pruebas y desarrollo, han determinado una serie de lineamientos tanto para la fabricación de los dispositivos eléctricos, como para su correcta instalación y uso. Colombia cuenta con dos normas eléctricas vigentes: el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la Norma Técnica Colombiana (NTC-2050). 

Estas normas también se refieren a las responsabilidades de cada una de las personas involucradas en todo el proceso eléctrico.

Son muchos los errores que se cometen en las instalaciones eléctricas por falta de conocimiento de las normas: tomacorrientes sin polo a tierra, iluminación excesiva o deficiente, sobrecarga de dispositivos conectados en espacios específicos o la falta de tomacorrientes con Interruptor con Circuito de Falla a Tierra (GFCI, por las siglas en inglés de Ground Fault Circuit Interrupter) en zonas húmedas tales como cocinas, baños, zonas de lavado y exteriores, por mencionar algunos ejemplos.

Las normas eléctricas brindan un procedimiento detallado con los cálculos correctos para cada situación posible en una instalación eléctrica, en ellas se definen los tipos de dispositivos a utilizar, sus especificaciones técnicas, las distancias entre ellos y las capacidades requeridas.

Es obligación de comercializadores, instaladores, diseñadores, contratistas, constructores y propietarios cumplir con las normas, tanto de RETIE como los artículos de la NTC-2050. De hecho, no cumplir con las normas es un acto ilegal porque se afecta el funcionamiento y tiempo de vida de las instalaciones y, lo más importante, se pone en riesgo la vida de las personas.
El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE es el reglamento establecido en Colombia que señala las exigencias y especificaciones fijando los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas. Siendo así su principal objetivo “establecer las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico.” 
Las instalaciones eléctricas son de gran cuidado, y deben ser diseñadas, realizadas y supervisadas por personal calificado, ya que mal manejadas o sin cumplir ciertos requisitos pueden ocasionar accidentes que van desde daños a la infraestructura hasta cobrar vidas. 
Este reglamento debe ser cumplido para todo tipo de instalaciones, sean construcción nueva, remodelación o ampliación. Igualmente aplica para herramientas, equipos y materiales a utilizar. 
Existe un mecanismo de certificación de conformidad que se aplica tanto a productos como instalaciones, que permite comprobar el cumplimiento del RETIE, permitiendo que las instalaciones sean seguras y facilitando todos los tramites a realizar, ya que algunas entidades y los operadores de red exigen dicho certificado para proceder con conexiones o procedimientos. 
Si en las instalaciones eléctricas llega a ocurrir algún tipo de accidente, se debe realizar investigación de las personas involucradas y las posibles causas, en caso de encontrar alguna anormalidad o falta al reglamento los responsables deben ser sancionados por los organismos de control y vigilancia competentes. 
Las instalaciones eléctricas según su tensión son las siguientes:
Instalaciones de alta y media tensión, las cuales generalmente son instalaciones de gran potencia, en las que su diferencia de potencial entre dos conductores, es mayor a 1000 voltios.
Le siguen las instalaciones de baja tensión y de muy baja tensión. Las instalaciones de baja tensión son las que se utilizan generalmente y su diferencia de potencial es menor a 1000 voltios, pero superior a 24 voltios. Las instalaciones de muy baja tensión son las que su diferencia de potencial es menor a 24 voltios y se emplean cuando se requiere de mucha seguridad en su utilización.
Las instalaciones según su uso son: Instalaciones generadoras son las que generan una fuerza electromotriz a partir de otras formas de energía.
Instalaciones de transporte, son líneas eléctricas que conectan el resto de las instalaciones, pueden ser aéreas, subterráneas o los conductores instalados sobre apoyos.
Las instalaciones transformadoras, son las que reciben la energía eléctrica y modifican sus parámetros para obtener energía eléctrica con otras características. Un ejemplo son las subestaciones eléctricas de transmisión y las subestaciones eléctricas de distribución.
Instalaciones receptoras son las instalaciones eléctricas más comunes y son las que se utilizan en las viviendas y en las industrias, siendo su función principal la transformación de energía eléctrica en otros tipos de energía.
Los elementos funcionales de estas instalaciones receptoras son: alimentación (energía eléctrica, mecánica, solar, eólica, química), protecciones para la seguridad de las instalaciones (fusibles, interruptor de control de potencia, interruptor magnetotérmico), protecciones para la seguridad de las personas (Interruptor diferencial, puesta a tierra), conductores, maniobra y mando (interruptores), puntos de consumo, etc.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DEL BIEN O DEL SERVICIO, POR PARTE DE LA RAMA JUDICIAL. 

Se consultó la página de Colombia Compra Eficiente sobre contrataciones realizadas por la Rama Judicial en relación con el objeto del contrato:
[image: ]

ANALISIS DE OFERTA

Los precios Unitarios de los estudios a contratar se basan en los precios actuales del mercado, tomando como marco de referencia los precios señalados en las diferentes cotizaciones solicitadas por la entidad; así las cosas y de acuerdo a lo requerido por la entidad y de acuerdo con el análisis de las ofertas recibidas, se encuentra que en Cúcuta - Arauca y ciudades aledañas, existen varias personas naturales y jurídicas que pueden realizar los estudios para la instalación a las plantas eléctricas.

El siguiente es el estudio de mercado con el valor de las cotizaciones presentadas, así:

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CARLOS JESUS CONTRERAS BARRETO    
 NIT. 13.436.887-8
	MARCOS ALEXI CARRILLO CANO  NIT.13.474.478-8
	VALOR PROMEDIO (INCLUIDO IMPUESTOS)

	
	
	
	VALOR TOTAL (INCLUIDO IMPUESTOS) 
	VALOR TOTAL (INCLUIDO IMPUESTOS) 
	

	1
	La revisión del sistema eléctrico instalado en el inmueble donde funciona el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Tame, así como las soluciones a deficiencias encontradas junto con el presupuesto y análisis de precios unitarios
	1
	 $ 6.000.000 
	 $ 5.117.000 
	 $ 5.558.500 
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Borar bisqueda
Pais Entidad Estatal Referencia Descripcion Faseactual  Fechade publicacion Fecha de presentacién de ofertas Cuant Estado
= Rama Judiciak Direccion  DESAJBO-MC-13-  DIANOSTICO PLANTAELECTRICA Presentacion  18/08/2022 715 PM (v -5 301082022 300 PM (U7 -5 ores) 7.471331 COP Publicado Detalle
Seccional de 2022 HM de oferta horss)
Administracion Judicial de
Bogo
= Rama Judicial - Direccion  MC-09-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O  Presentacion 1610812022 5:09 PM w7c-5 2210812022 9:00 AM (U7C-5 oras) 3161077 COP Proceso en Detalle
Seccional de CORRECTIVO, DE LAPLANTA de oferta horss) evaluacion y
Administracion Judicial de GENERADORA observaciones
Armenia
= Rama Judicial - Direccion  MC-13-2022 PROYECTO SUMINISTRO DE Presentacion 111082022 316 PM w7c-5  25/08/2022 10:00 AM (U7 5 6.000.000 COP Publicado Detalle
Seccional de OCMBUSTIBLE PARALAS PLANTAS  de oferta horss)
Administracion Judicial de ELECTRICAS DEL DISTRITO
Pereira JUDICIAL DE PEREIRA
= Rama Judicial - Direccion  CM-09-2022 Realizar acompafiamiento técnicoen el Presentacion 2410612022 6:54 PM (u7c-5 1200712022 10:00 AM (175 5 hores) 684.935.000 COP. Proceso adiudicadoy  Detalle
Ejecutva de (Presentacion de  proceso de implementacion, de oferta horss) celebrado
Administracion Judicial oferta) implantacion, mantenimiento y mejora,
de los Sistemas Integrados de Gestion
de la Rama Judicial, con base en la
NTC 62562021, Guia GTC
= Rama Judicial - Direccion  1P-09-2022 Prestar el senvicio de mantenimiento Presentacion  15/06/2022 347 PM (-5 231062022 2:00 PM (U7 -5 hores) 52506781 COP. Proceso adjudicadoy  Detalle
Ejecutiva de preventivo y correctivo a plantas de oferta horss) celebrado
Administracion Judicial etéctricas
= Rama Judicial - Direccion  MC-05-2022 PROYECTO MANTENIMIENTO Presentacion  6/06/2022 1250 PM (urc -5 910612022 10:00 AM (UG -5 rers) 7.978.415 COP Proceso adiudicadoy  Detalle
Seccional de PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE de oferta horss) celebrado
Administracion Judicial de LAS PLANTAS ELECTRICAS,
Fereira UBICADAS EN EL DISTRITO'
JUDICIAL PEREIRA-RISARALDA
= Rama Judicial - Direccion 1P 032 DE 2022 INTERVENTORIAESTUDIO PLANTA  Presentacion 21062022 515 PM (765 T/06/2022 500 PM (175 5 rerss) 1,500,000 COP Proceso adjudicadoy  Detalle
Seccional de ELECTRICAARAUCA de oferta horss) celebrado
Administracion Judicial de
Ciicuta
= Rama Judicial - Direccion  SIP 14-2022 ‘Suministro de combustible para las Presentacion  31/05/2022 1158AM W7o 310612022 12:00 PM (U765 hres) Sin documento Proceso en Detalle
Seccional de plantas eléctricas de la Rama judicial,  de oferta “Shoras) evaluacion y
Administracion Judicial de ubicadas en el Palacio de Justica de observaciones
Pereira Pereira y el Municipio de Apia
= Rama Judicial - Direccion 1P 028 DE 2022 INTERVENTORIAESTUDIO PLANTA  Presentacion 2410512022 348 PM w7c-5 2710512022 4:00 PM (170 5 ) 1,500,000 COP Proceso cancelado, Detalle
Seccional de ELECTRICAARAUCA de oferta horss)
Administracion Judicial de
Ciicuta
= Rama Judicial - Direccion 1P 027 DE 2022 INTERVENTORIAESTUDIO PLANTA  Presentacion 130052022 5:27 PM w7c-5 1810512022 400 PM (170 5 ) 1.500.000 COP Proceso cancelado Detalle
Seccional de ELECTRICAARAUCA de oferta horss)
Administracion Judicial de
cicuta
= Rama Judicial - Direccion ~ Solictud de Estudio para la actualizacion /o disefio  Presentacion 61052022 904 AM (765 1210512022 500 PM (170 5 ) Sin documento Proceso en Detalle
Ejecutiva de Informacion a de modelos de gestion y definicion de  de oferta horss) evaluacion y
Administracion Judicial Proveedores plantas tipo diferenciadas, tomando en observaciones
No342022 cuenta variables contextuales
geograficas, demograficas, demanda
del sevicio, ca
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