## Hoja1
[5 empty] | GEMA |  |  | Maquiaros |  |  | Promedio
ITEM | CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL) | DESCRIPCION DETALLADA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO CON IVA | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | 73152100 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para Elevador de 2 columnas, SNAPON;MODELO:YA9001;OBSERVACIONES:GATO HIDRAULICO MARCA SNAP-ON MOD. YA9001 Elevador dos columnas:requiere mantenimiento preventivo, ajuste y reglaje electromecánico, cambio de acete hidráulico, requiere traslado e instalacion en una superficie adecuada. | unidad | 1 | 4500000 | 5355000 | 5355000 | 4360000 | 5188400 | 5188400 | 5271700 | 5271700
2 | 73152100 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para Elevador de 4 columnas. ROTARY LIFT;OBSERVACIONES. Elevador cuatro columnas:Mantenimiento preventivo, ajuste y reglaje electromecánico, cambio de aceite hidráulico, requiere traslado e instalacion en una superficie adecuada. | unidad | 1 | 4500000 | 5355000 | 5355000 | 4460000 | 5307400 | 5307400 | 5331200 | 5331200
3 | 72154201 | Servicio de Mantenimiento preventivo de módulo didáctico de aprendizaje transformador monofásico tridevanado Tridevanado tensiones: 120V/208V/120V Corrientes 0,3A/0,3A/0,5A, marca Lab Volt. que incluye, bobinado del transformador, cambio de 9 bornes a 4mm 36A, reemplazo de 3 cables 4mm 36A de longitud 2m, 6 cables 4mm 36A de longitud 1m, 12 cables 4mm 36A de longitud 0.3m. | unidad | 3 | 2536690 | 3018661.1 | 9055983.3 | 2440000 | 2903600 | 8710800 | 2961130.55 | 8883391.65
4 | 72154201 | Mantenimiento preventivo de estación de aprendizaje LabVolt que incluye, Fuente AC/DC, motor trifásico AC, transformador trifásico, carga Resistiva, carga inductiva, carga capacitiva, se incluye: Cambio general de 50 bornes a 4mm 36A, reemplazo de 24 cables 4mm 36A de longitud 2m, 24 cables 4mm 36A de longitud 1m, 24 cables 4mm 36A de longitud 0.3m y entrega de informe de diagnóstico de la estación. | unidad | 3 | 5054400 | 6014736 | 18044208 | 5000000 | 5950000 | 17850000 | 5982368 | 17947104
5 | 72154201 | Mantenimiento preventivo de módulo didáctico de aprendizaje motor monofásico 175W que incluye, cambio de interruptor centrifugo, cambio de 7 bornes a 4mm 36A, reemplazo de 3 cables 4mm 36A de longitud 2m, 6 cables 4mm 36A de longitud 1m, 12 cables 4mm 36A de longitud 0.3m y entrega de informe de diagnóstico de la estación. | unidad | 4 | 3356600 | 3994354 | 15977416 | 3050000 | 3629500 | 14518000 | 3811927 | 15247708
6 | 73152100 | Robot Mitsubishi RV-2SDB con controlador CR1DA-700 Pre inspección de equipo, eliminación de fallos, revisión tarjeta servo controladora y accesorios, engrase de brazo y cambio de baterías, ajuste tensión de correa Las baterías para este robot son: Batería de Litio Mitsubishi CR17335SE-R (3V) - Cantidad: 1 Batería de Litio Toshiba ER6V/3.6V - Cantidad: 4 | unidad | 2 | 8070400 | 9603776 | 19207552 | 8000000 | 9520000 | 19040000 | 9561888 | 19123776
7 | 73152100 | Robot Mitsubishi SCARA RH-6SDH con controlador CR1DA-700 Pre inspección de equipo, eliminación de fallos, revisión tarjeta servo controladora y accesorios, engrase de brazo y cambio de baterías, ajuste tensión de correa Las baterías para este robot son: Batería de Litio Mitsubishi CR17335SE-R (3V) - Cantidad: 1 | unidad | 1 | 7755150 | 9228628.5 | 9228628.5 | 7750000 | 9222500 | 9222500 | 9225564.25 | 9225564.25
8 | 73152100 | Realizar revisión y diagnostico para Robot Mitsubishi RV-1A con controlador CR1-571-S11, se requiere entrega de informe diagnostico del equipo | unidad | 1 | 5005000 | 5955950 | 5955950 | 5000000 | 5950000 | 5950000 | 5952975 | 5952975
[7 empty] | 88179737.8 |  |  | 85787100 |  | 86983418.9
Jose Daniel Lopez Chica
Gestor lider Servicios Tecnologicos