FDLSC-CMA-XXX-2022

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

REALIZAR LA REVISION Y VERIFICACION DE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y QUE CUENTEN CON PÓLIZA DE ESTABILIDAD VIGENTE, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4º, NUMERAL 4º DE LA LEY 80 DE 1993.

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El presente documento hace parte integrante del Pliego de Condiciones de la Licitación, y contiene el alcance físico de los informes de cada uno de los contratos y/o frentes que deberán ser verificados por EL CONSULTOR, los resultados que deberá obtener, las calidades mínimas que serán aceptables según la póliza de estabilidad, los criterios generales de trabajo, los procedimientos y otras instrucciones que son de obligatorio cumplimiento para quien suscriba la minuta del Contrato de Consultoría, del cual este documento forma parte. Su incumplimiento constituirá incumplimiento del Contrato, haciéndose aplicables las sanciones previstas en el mismo.

EL CONSULTOR es el único responsable de los procedimientos que adopte para la ejecución del objeto contractual, siempre y cuando los mismos cumplan como mínimo con las normas vigentes y se ajusten puntualmente a lo previsto en este documento ya todos los demás documentos del Contrato.

Los términos que no se hallen definidos expresamente, se entenderán de acuerdo con su sentido natural y obvio, según su uso común o según el lenguaje técnico respectivo.

El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal entregará el listado de los contratos y convenios de obra ejecutados con recursos del Fondo de Desarrollo Local que cuenten con póliza de estabilidad vigente de acuerdo con la información que reposen en sus archivos.

El consultor complementará esta información con la que le suministren las diferentes entidades y elaborará un inventario actualizado de los contratos que cuenten con póliza de estabilidad vigente, el cual será el primer producto de la consultoría.

Con base en el inventario actualizado, el contratista priorizará los frentes de obra a revisar hasta agotar el monto del contrato con los siguientes criterios:

Obras que sufran un alto desgaste por uso (vías, parques y espacio público) Obras que satisfagan necesidades básicas (colegios públicos y centros de bienestar social) Obras que por su vulnerabilidad es importante verificar su estabilidad (obras de mitigación de impacto natural).

Para el cumplimiento de lo anterior el orden de priorización que debe respetar el contratista será:

- Las obras de infraestructura vial Urbano y Rural

- Obras de espacio público

- Obras de parques y escenarios deportivos

- Jardines Infantiles

- Sedes de Acción Comunal

- Obras de Mitigación

- Otras obras

Así las cosas, dentro de cada una de ellas, priorizar aquellas cuyas pólizas de estabilidad o calidad estén próximas a vencerse. La revisión de obras que no queden priorizadas, se deberá presentar informe sobre el estado de la respectiva póliza. Para la revisión el contratista en el Fondo de Desarrollo Local las copias del acta de recibo final y liquidación de los contratos que se prioricen. Si no fuere posible conseguir el acta de recibo final y/o liquidación, la revisión se hará con base en los datos que suministre el FDLSC por medio de cuadros u otros documentos que permitan establecer como mínimo la ubicación de la obra y el valor del contrato o frente respectivo. Corresponderá al Fondo solicitar la complementación de la documentación e información pertinente para proceder a requerir al contratista y de ser necesario, hacer efectiva la póliza de garantía, por lo tanto, para el cumplimiento del objeto contractual y la liquidación del contrato, se admitirá la prueba de la realización de la visita con el registro fotográfico pertinente y la información que repose en el Fondo de Desarrollo Local. En caso de que los documentos de los contratos que suscribió el Fondo de Desarrollo por medio de algún convenio no reposen en los archivos de la Alcaldía Local, el Consultor colaborará en la consecución de los mismos en las diferentes entidades, para lo cual se le entregará al Consultor las cartas de presentación respectivas. Con estos datos el consultor deberá:

- Realizar una inspección visual de cada uno de los frentes de obra

- Entregar un informe por frente de obra en una ficha formato prediseñada donde conste como mínimo. Número de contrato, valor, objeto, contratista, vigencia y cobertura de la póliza de estabilidad o calidad y estado de la obra.

- En caso de presentarse fallas de estabilidad en algún frente deberá entregar un Concepto Técnico sobre las causales de la falla, si la misma es imputable al contratista y el presupuesto para su reparación.

- Registro fotográfico (dos fotos por frente de obras o las necesarias para la descripción de la obra.)

# DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ACTUAL O ZONA DEL PROYECTO

Para generar un impacto positivo en los diferentes sectores de la población y dar al Fondo una visión sistémica del proyecto de cumplimiento de la verificación de los contratos con póliza de estabilidad a través de la verificación de cada uno de los frentes ejecutados, constituyendo un complemento con las intervenciones de construcción se propone la verificación de frentes de obra simultáneos agrupándolos en las diferentes UPZ de la localidad.

El Fondo en el desarrollo del contrato, podrá incluir nuevos frentes o excluir frentes descritos con antelación.

a. Localización:

En el siguiente listado se encuentran los contratos que cuentan con póliza de estabilidad vigentes de acuerdo a los archivos encontrados en el FDLSC. Este listado puede variar y complementarse, ya que en la primera obligación del contratista se encuentra la elaboración del inventario actualizado y detallado de estos contratos, así mismo puede sufrir modificaciones teniendo en cuenta que a la fecha de ejecución de la presente consultoría pueden liquidarse otros contratos, para lo cual el FDLSC procederá a priorizar los frentes de obra a revisar hasta cumplir con el valor del contrato en caso de que fuere necesario.

| TEMA | CONTRATO DE OBRA No. | AÑO | CONSORCIO PROMITIGACIÓN | DATOS CONTRATISTA | CONTRATO INTERVENTORIA | INTERVENTORIA | DATOS INTERVENTORIA | No. POLIZA | ASEGURADORA (Incluye datos) | VENCIMIENTO POLIZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN | 155 | 2016 | UNION TEMPORAL E.G.S. | CARRERA 7B N. 124-39 TEL:3015207936 uniontemporalegs@gmail.com | 158-2016 | UNION TEMPORAL INTEROBRAS MITIGACION 2016 | CARRERA 90 N.71A-81 TEL:3112175762 interventoriasfdlsc2016@hotmail.com | 33-44-101149919 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | DICIEMBRE 05 DE 2022 |
| CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO Y/O ANDENES | 156 | 2015 | INCITECO SAS | CALLE 127 D No.70D 27 BOGOTA | 157-2015 | DIRECTOR IDEXUD UNIV. DISTR. FRANCISCO DE CALDAS | CARRERA 7 No.40B - 53 IDEXUD@UDISTRITAL.EDU.CO TEL:3299300 | 18-44-101041938 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | ABRIL 04 DE 2023 |
| CONSTRUCCIÓN VIAS | 156 | 2016 | INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO S.A.S.-INGEDEUR S.A.S | Cl 52 18-07 6 Bogotá TEL (+57) 1 4691951 | 149-2016 | DICOARC S.A.S | CARRERA 39A N. 35-05 TEL:7207589 inter.mallavial.san cristobal@gmail.com | 33-44-101149464 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | ENERO 15 DE 2023 |
| CONSTRUCCIÓN VIAS | 164 | 2015 | CONSORCIO CGB | CARRERA 9 No72-61 OFICINA 501, CARRERA 46 No 91-42 | 157-2015 | DIRECTOR IDEXUD UNIV. DISTR. FRANCISCO DE CALDAS | CARRERA 7 No.40B - 53 IDEXUD@UDISTRITAL.EDU.CO TEL:3299300 | GU115203- 31 RE001287 | CONFIANZA | ABRIL 18 DE 2023 |
| CONSTRUCCIÓN VIAS | 170 | 2016 | CONSORCIO BANDERAS | CARRERA 9 No. 72-61 PISO 5 tel:2557891 EMAIL aalargon@concrescol.com | 174-2016 | CONSORCIO SAVISEM 022 | AV CALLE 24 No.51-04 OFC.516 TEL:4056440-4056333 recepcion@ingesem.com | 31 GU 121263 | CONFIANZA | JUNIO 04 DE 2023 |
| CONSTRUCCIÓN VIAS | 173 | 2016 | INTERAMBIENTE INGENIERIA S.A.S | CARRERA 35 25 C 23 OF 403 TEL (1)7583562 interambienteingsas@gmail.com | 174-2016 | CONSORCIO SAVISEM 022 | AV CALLE 24 No.51-04 OFC.516 TEL:4056440-4056333 recepcion@ingesem.com | 22-44-101238573 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | FEBRERO 15 DE 2023 |
| CONSTRUCCIÓN VIAS | 189 | 2017 | CONSORCIO PAVIMENTOS GBG | CALLE 105 No. 17A - 72 | 226-2017 | CONSORCIO SAVISEM 022 | AV CALLE 24 No.51-04 OFC.516 TEL:4056440-4056333 recepcion@ingesem.com | 11-44-101114373 | SEGUROS DEL ESTADO SA | FEBRERO 15 DE 2023 |
| 0 | 191 | 2017 | INCITECO S.A.S. | CARRERA 11 N. 79-19 OFC. 402 | 226-2017 | CONSORCIO GAVINCO-BYGGER | CALLE 72 N.6-44 TEL:3266969-2110218 | 105381 | SEGUROS BANCOLDEX-CESCE | NOVIEMBRE 07 DE 2023 |
| 0 | 192 | 2017 | INGEDEUR S.A.S. | CARRERA 9 No. 72-61 PISO 5 tel:2557891 EMAIL aalargon@concrescol.com | 226-2017 | CONSORCIO GAVINCO-BYGGER | CALLE 72 N.6-44 TEL:3266969-2110218 | 33-44-101165463 | SEGUROS BANCOLDEX-CESCE | FEBRERO 15 DE 2023 |
| REMOSION EN MALLA | 222 | 2017 | CONSORCIO GM3 | CALLE 13 SUR N.14-61 TEL:4691951-6353450 consorciogm3@gmail.com | 216-2017 | R.L ENVIROMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS S.A.S. | CARRERA 7B N-124-39 OFC.503 egsmitigacion@gmail.com | 18-44-101053584 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | DICIEMBRE 24 DE 2023 |
| CONSTRUCCIÓN VIAS | 233 | 2018 | INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO S.A.S. INGEDEUR | CALLE 13 # 14 - 61 MAIL ingedeurfdlsc233@gmail.com | 251-2018 | ING INGENIERIA S.A.S. | CALLE 114A # 53 - 94 / 2148025 -3138870315 / MAIL: INFO@INGINGENIERIA.COM.CO | SGPL-1966715-1 | ZURICH - COLOMBIA SEGUROS S.A.S | FEBRERO 17 DE 2025 |
| CONSTRUCCION DE VIAS | 234 | 2018 | CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL | CARRERA 9B ESTE N.23-17 TEL:2148460-7469364 ingenierogrupo2@gmail.com | 251-2018 | ING INGENIERIA S.A.S. | CALLE 114A # 53 - 94 / 2148025 -3138870315 / MAIL: INFO@INGINGENIERIA.COM.CO | SGPL-1966715-1 | ZURICH - COLOMBIA SEGUROS S.A.S | FEBRERO 17 DE 2025 |
| CONSERVACIÓN VIAS | 235 | 2018 | CONSORCIO VIAL HI | AVENIDA 24 N. 40-69 OFC. 503 TEL: 2698957 consorciovialhi@gmail.com | 251-2018 | ING INGENIERIA S.A.S. | CALLE 114A # 53 - 94 / 2148025 -3138870315 / MAIL: INFO@INGINGENIERIA.COM.CO | NB-100096952 | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A | FEBRERO 10 DE 2025 |
| CONSTRUCCION DE VIAS | 235 | 2018 | CONSORCIO VIAL HI | AVENIDA 24 N. 40-69 OFC. 503 TEL: 2698957 consorciovialhi@gmail.com | 251-2018 | ING INGENIERIA S.A.S. | CALLE 114A # 53 - 94 / 2148025 -3138870315 / MAIL: INFO@INGINGENIERIA.COM.CO | NB-100096952 | Seguros Mundial | FEBRERO 17 DE 2025 |
| PARQUES VECINALES | 236 | 2018 | INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO S.A.S. INGEDEUR | CALLE 13 SUR N. 14-61 TEL:4691951 parquesancristobal16@gmail.com | 244-2018 | UNION TEMPORAL INTERPARQUES | CARRERA 9B ESTE N.22D-2D SUR TEL:2067266 interparques244fdlsc@gmail.com | SGPL-1966901-1 | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | DICIEMBRE 14 DE 2024 |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PARQUES | 278 | 2018 | CONSORCIO CONACEROS | CALLE 22C N.22-12 TEL:4710401 conaceros.parques@gmail.com | 273-2018 | ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS SAS | CARRERA 17 N.123-09 TEL:3204143407 inter.egs.sas@gmail.com | 980-47-99-4000008851 | ASEGURADORA SOLIDARIA | ENERO 15 DE 2024 |
| REMOSION EN MALLA | 281 | 2018 | CONSORCIO PROMITIGACIÓN | CALLE 6 SUR No. 1-77 ofc.701 tel:4684823 consorciopromitigacion@gmail.com | 291-2018 | UNION TEMPORAL MITICOD 2018 | CALLE 18 N. 4-91 OFC.307 TEL: 3204143407-3125861487 utimicod2018@gmail.com | AA004165 | EQUIDAD DE SEGUROS | DICIEMBRE 31 DE 2024 |
| ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ATENCION INTEGRAL PRIMERO INFANCIA | 286 | 2018 | ITEC-CONS INGENIERIA S.A.S | CARRERA 29B N.71-43 TEL:5405956-7035914 www.tecons.co | 285-2018 | LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ | CARRERA 8 N. 45-35 OFC.201 TEL:2447506 linoandresmendoza@yahoo.com | 21-44-101287412 | SEGUROS DEL ESTO S.A | 24 DE ABRIL DE 2024 |
| ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ATENCION INTEGRAL PRIMERO INFANCIA | 290 | 2018 | CONSORCIO SALONES BOGOTA | CALLE 127A N.70F-43 TEL: 7028582-3112510965 coninsas_@hotmail.com | 276-2018 | GEAGOR S.A.S | Calle 33 # 6B-24 TEL: 2855600 | BCH- 100005024 | SEGUROS MUNDIAL | JULIO 14 DE 2024 |
| MANTENIMIENTO PARQUES | 300 | 2019 | INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANÍSTICO S.A.S. INGEDEUR S.A.S | CALLE 52 No. 18-76 TEL:3202800393 ingdeurfdlsc300@gmail.com | 300-2019 | DISEÑO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ARQUITECTÓNICAS Y CIVILES S.A.S. DICOARC S.A.S. | CARRERA 1F N. 40-149 OFC.308 TUNJA-BOYACA TEL:7447356 dicoarc@gmail.com dicoarc.parques330@gmail.com | AAA004969 | SEGUROS EQUIDAD | OCTUBRE 2 DE 2025 |
| MANTENIMINETO SALONES COMUNALES | 305 | 2019 | UNIÓN TEMPORAL SALONES MIC 2019 | CALLE 12A No. 68C-03 TEL: 7430070 utsalonesmic.gepm@gmail.com | 336-2019 | ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. | CALLE 18 No.4-91 OFC.307 jmoreno.icodsas@gmail.com | 21-44-101298144 | SEGROS DEL ESTADO S.A. | MARZO 13 DE 2025 |
| CONSERVACION MALLA VIAL | 317 | 2019 | CONSORCIO VIAL BOGOTA | CALLE 25C No. 38-06 OFICIAN 203 TEL:3683713 arturoemartinez@hotmail.com utvialhidraulica@gmail.com | 345-20019 | MIRS LATINOAMERICA S.A.S | CALLE 23F N.85A-31 TEL:4752424-8039343-3014313648 mirsltda@gmail.com www.mirsla.com | 12-44-101184572 | SEGROS DEL ESTADO S.A. | OCTUBRE 19 DE 2025 |
| CONSERVACIÓN PUENTES | 319 | 2019 | CONSORCIO BRIDGES 2019 | CARRERA 26 No.45C-81 OFC.504 consorciobridges@gmail.com | 355-2019 | ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS | CALLE 18 No.4-91 OFC.307 jmoreno.icodsas@gmail.com | 18-44-101062692 | SEGROS DEL ESTADO S.A. | FEBRERO 2 DE 2025 |
| OBRAS INTERVENCION DE PUENTES | 319 | 2019 | CONSORCIO BRIDGES 2019 | CARRERA 26 No.45C-81 OFC.504 consorciobridges@gmail.com | 335-2019 | ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS | CALLE 18 No.4-91 OFC.307 TEL:3125861487 jmoreno.icodsas@gmail.com | 18-44-101062692 | SEGROS DEL ESTADO S.A. | FEBRERO 06 DE 2025 |
| ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ATENCION INTEGRAL PRIMERO INFANCIA | 332 | 2019 | PRANA CONSTRUCTORA SAS | CARRERA 10 # 117A - 78 TEL: 7544585 constructoraprana@gmail.com jardinsanisidro19@gmail.com | 342-2019 | CONSORCIO INTERVENTORIA SC | CARRERA 7 No. 17 - 51 TEL: 3117089227-3202202281 | 2424328-8 | SEGUROS SURAMERICA | 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| CONSERVACION MALLA VIAL | 338 | 2019 | INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO S.A.S. INGEDEUR | CALLE 25C No. 38-06 OFICIAN 203 TEL:3683713 arturoemartinez@hotmail.com utvialhidraulica@gmail.com | 344-2019 | UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN | Carrera 26 No. 45 C 81 roaddesinggrupo2@gmail.com | CSC-100002349 | MUNDIAL DE SEGUROS | ENERO 26 DE 2026 |
| CONSTRUCCION VIAS | 338 | 2019 | INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO S.A.S - INGEDEUR | CALLE 52 No. 18-76 | 344-2019 | UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN | CALLE 31C SUR N.3-78 ESTE TEL:3636660 roaddesigngrupo2@gmail.com | CSC-100002349 | COMPAÑÌA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | ENERO 12 DE 2026 |
| CONSTRUCCION VIAS | 339 | 2019 | CONSORCIO AR-OP-2019 | CARRERA 24D N.49-52 SUR TEL:3014374443 consorcioarop2019@gmail.com | 344-2019 | UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN | CALLE 31C SUR N.3-78 ESTE TEL:3636660 roaddesigngrupo2@gmail.com | AA005317 | EQUIDAD SEGUROS | ENERO 12 DE 2026 |
| CONSTRUCCION VIAS | 340 | 2019 | CONSORCIO MALLA VIAL BBC | DIAGONAL 182 N. 20-91OFICINA 255C TEL: 6945649 CEL:3186594924 consorciomallavialbbc@gmail.com | 344-2019 | UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN | CALLE 31C SUR N.3-78 ESTE TEL:3636660 roaddesigngrupo2@gmail.com | 15-44-101216469 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| CONSTRUCCION VIAS | 358 | 2019 | CONSORCIO TREMUN | CARRERA 11 No. 134B-33 TEL: 6270081 CEL:3102239581 consorcio.tremun@xie.com.co | 362-2019 | MIRS LATINOAMERICA S A S | CALLE 23F N 85A - 31 mirsltda@gmail.com TEL: 8034393 | AA007907 | EQUIDAD SEGUROS | 29 DE MARZO DE 2026 |
| MANTENIMIENTO PLANTA FISIAC DE LA ALCALDIA | 359 | 2019 | JOSE ALBERTO SERRANO SUAREZ | CALLE 134 No. 15-20 oficina 101 TEL: 6334261 CEL:3104805360 sycconstrucciones@gmail.com | N/A | N/A | N/A | 37-44-101033448 | SEGUROS DEL ESTADOO | FEBRERO 01 DE 2025 |
| ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PLANTA FISICA ALCALDIA LOCAL | 359 | 2019 | JOSE ALBERTO SERRANO SUAREZ | CALLE 134 No. 15-20 oficina 101 TEL: 6334261 CEL:3104805360 sycconstrucciones@gmail.com | N/A | N/A | N/A | 37-44-101033448 | SEGUROS DEL ESTADO | 01 DE FEBRERO DE 2025 |
| DISEÑOS ARQUITECTONICO DE LA NUEVA SEDE | 364 | 2019 | ESTUDIO TERRITORIOS S.A.S | CALLE 171 No 56- 05 NOTIFICACIÓN 3104504251-3006530440 EMAIL- terrritorios.arq@gmail.com | 363-2019 | CEYCO INGENIERÍA S.A.S. | CALLE 171 No 56- 05 7580765-3182825379 ceycoingenieria@gmail.com | 65-44-101180071 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 30 AGOSTO DE 2023 |
| CONSERVACION MALLA VIAL | 596 | 2020 | CONSORCIO GAMA GALAN DQ | CARRERA 19 No. 153-35 INT1 TEL:3124781786 gamma.galan.dq@gmail.com diegofernandoquevedo@hotmail.com | 615-2020 | CONSORCIO INTERGEOTERRA SAN CRISTOBAL | CALLE 128B No. 57C-06 TEL:2263844 geotecnia@cimentar.com.co | CBC-100026130 | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | 14 DICIEMBRE DE 2026 |

Así mismo se incluyen los siguientes contratos se encuentran en proceso de liquidación, por lo tanto, no tienen aún póliza de estabilidad vigente. Si durante la ejecución de la consultoría se liquida algunos de ellos, el contratista deberá realizar el seguimiento sobre dichos contratos sin llegar a generar un costo adicional al FDLSC.

# PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

## ETAPAS DEL CONTRATO

El contrato consta de una sola FASE DE EJECUCIÓN que tiene contemplada la realización de dos tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican así: ACTIVIDADES PREVIAS Y ACTIVIDADES DE VERIFICACION E INFORMES; dichas actividades se relacionan a continuación:

El plazo máximo estipulado para la realización de las ACTIVIDADES PREVIAS es de UN (1) MES, se inicia una vez sea firmada el acta de inicio del contrato, la cual se suscribe una vez cumplidos los requisitos establecidos para el inicio de la fase de ejecución. Se hace la aclaración que se puede iniciar la fase de Verificación de un(os) segmento(s) vial(es) antes de terminar el plazo de actividades previas previa aprobación de la Interventoría. Como parte de las ACTIVIDADES PREVIAS, el contratista debe reunir y completar los requisitos establecidos.

Es de aclarar que tanto los diseños de señalización, como los diseños de redes hidrosanitarias, y de geotecnia y pavimentos, deberán contar con concepto de aprobación técnica previo al inicio de dichas actividades durante la etapa de construcción por parte del contratista de obra. La realización de los trabajos antes descritos por parte del contratista se encuentra incluida en el presupuesto estimado para el proyecto.

## ACTIVIDADES A EJECUTAR

- Obtención de la Información Secundaria

El Fondo de Desarrollo Local entregará el listado de los contratos y convenios de obra ejecutados con recursos del Fondo de Desarrollo Local que cuenten con póliza de estabilidad vigente de acuerdo a la información que reposen en sus archivos. El consultor complementará esta información con la que aparezca en las carpetas que le ponga a disposición el Fondo de Desarrollo Local y elaborará un inventario actualizado de las obras construidas con recursos del Fondo de Desarrollo Local y que cuenten con póliza de estabilidad vigente. En esta misma etapa el contratista obtendrá copias del acta de recibo final y liquidación de los contratos y de la información adicional que requiera para la ejecución de la consultoría. Si no fuere posible conseguir el acta de recibo final y/o liquidación la revisión se hará con base en los datos que se logren obtener del expediente de los contratos y que permitan establecer como mínimo la ubicación de la obra y el valor del contrato o frente de obra respectivo. Corresponderá al Fondo solicitar la complementación de la documentación e información pertinente para proceder, si es el caso, a requerir al contratista y de ser necesario, hacer efectiva la póliza de garantía, por lo tanto, para el cumplimiento del objeto contractual y la liquidación del contrato, se admitirá la prueba de la realización de la visita con el registro fotográfico pertinente y la información que repose en el Fondo de Desarrollo Local.

- Elaboración del Inventario Actualizado de Obras

Con base en el inventario actualizado, el contratista priorizará los frentes de obra a revisar Coll los siguientes criterios: Obras que sufran un alto desgaste por uso (vías, parques y espacio público), Obras que satisfagan necesidades básicas (colegios públicos y centros de bienestar social), obras que por su vulnerabilidad es importante verificar su estabilidad (obras de mitigación de impacto natural).

Para el cumplimiento de lo anterior el orden de priorización que debe respetar el contratista será:

1 Las obras de infraestructura vial

2 Obras de espacio público

3 Obras de parques y escenarios deportivos

4 Colegios y centros de bienestar social

Sedes de Acción Comunal

Otras obras

Y, dentro de cada una de ellas, priorizará aquellas cuyas pólizas de estabilidad o calidad estén más próximas a vencerse. Con esta información el contratista entregará al funcionario delegado como apoyo a la supervisión un cronograma de revisión de dichas obras.

En caso de contratos interadministrativos o de otra índole, y de no reposar la información en el expediente de la Alcaldía Local, el contratista solicitará y obtendrá en las diferentes entidades que ejecutaron las obras la información anteriormente descrita.

- Revisión de la Estabilidad y Calidad de las Obras e Informe

Con estos datos el consultor deberá:

- Realizar una inspección visual de cada uno de los frentes de obra

- Entregar un informe por frente de obra en una ficha formato prediseñada donde conste como mínimo: Número de contrato, valor, objeto, contratista, vigencia y cobertura de la póliza de estabilidad o calidad y estado de la obra.

- En caso de presentarse fallas de estabilidad en algún frente deberá entregar un Concepto Técnico sobre las causales de la falla, si la misma es imputable al contratista y el presupuesto para su reparación.

- Registro fotográfico (dos fotos por frente de obras o las necesarias para la descripción de la obra.).

- En todo caso deberá guiarse de los criterios establecidos en el numeral 6.4 Informe de Seguimiento a Contratos con garantía única de cumplimiento – amparo de estabilidad y calidad del manual de gestión interventoría y/o supervisión de contratos del Instituto de Desarrollo Urbano IDU

- Definición de Frente de Obra

Para motivos de presentación del informe, se entenderá por frente de obra, para la ejecución y presentación de las fichas técnicas en el presente Contrato de Consultoría, lo siguiente:

- Frentes de obra de construcción, reconstrucción, mantenimiento, acciones de movilidad, Vías en concreto, asfalto, adoquinados, andenes, sardineles y redes de acueducto y alcantarillado. Cada tramo de Vía debe estar identificado con un Código de Identificación Vial (CIV), por lo que cada CIV corresponderá a un frente de obra, la información deberá entregarse por cada uno de ellos, si tiene un tramo de alcantarillado, o tramo de acueducto con la misma nomenclatura (calle y carrera) se deberá relacionar como parte del frente de obra, la dirección del segmento vial deberá contener eje vial, desde hasta, debe así mismo contener N° de UPZ, nombre de la UPZ, barrio. Si la obra ha sido ejecutada en desarrollo de varios contratos, se entenderá un frente de obra por cada contrato realizado, en virtud a la documentación que deberá aportarse.

- Parques: se entenderá como frente de obra en parques, la visita realizada a la unidad recreo-deportiva (ejemplo: Parque .XXX se entenderá como un frente de obra) lo anterior siempre y cuando sea un mismo contrato, si la obra ha sido ejecutada en desarrollo de varios contratos, se entenderá un frente de obra por cada contrato realizado, en virtud a la documentación que deberá aportarse. Para la identificación del parque se deberá relacionar el código IDRD y la ubicación de los límites del parque con calles, diagonales, carreras o transversales, según corresponda.

- Construcciones de otro tipo: Se entenderá como número de frentes de obra toda construcción individual, ejemplo: salón comunal del barrio 1 o salón comunal del barrio 2.

# PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo del contrato es SEIS (6) MESES.

# PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El valor del contrato se pagará así:

El contrato se ejecuta precio global.

El presente contrato, NO TENDRÁ ANTICIPO.

Se pagará mediante actas parciales mensuales de acuerdo con el avance de los frentes de obra revisados.

Primer pago del veinte por ciento (20%) del valor del contrato una vez entregado el inventario revisado y actualizado de las obras a revisar y aprobado el cronograma por parte del supervisor.

Segundo pago del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato con la entrega del informe correspondiente a la revisión del 30% de los contratos a revisar de acuerdo con la priorización.

Tercer pago del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato con la entrega del informe correspondiente a la revisión del 60% de los contratos a revisar de acuerdo a la priorización.

Cuarto pago del diez por ciento (10%) del valor total del contrato con la entrega del informe correspondiente a la revisión del 90% de los contratos a revisar de acuerdo a la priorización.

Quinto pago del diez por ciento (10%) con la suscripción del acta de recibió final de la consultoría.

A la factura respectiva deberán anexarse las correspondientes certificaciones de cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, en salud y pensiones, y aportes parafiscales, en los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Adicionalmente deberá discriminarse el valor de los impuestos de acuerdo al régimen tributario del proponente.

- Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista

- Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.

- Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique)

- Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique)

- Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales

- Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.

Nota: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  establece que: “Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (…)”.

# CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

## ESPECIFICACIONES GENERALES

EL CONSULTOR, si fuere el caso deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos nacionales e internacionales vigentes a la firma del Contrato, en las especialidades correspondientes, aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del presente Contrato. A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir EL CONSULTOR, para lo cual se acogen, cuando sea aplicable, las Normas, Manuales y/o Especificaciones aplicadas en proyectos de Infraestructura en Bogotá D. C.:

- NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS — NTC.

- ASOCIACIÓN FRANCESA DE NORMALIZACIÓN - AFNOR

- AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS — ASTM.

- Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público (versión Actual), Instituto de Desarrollo Urbano - IDU-.

- MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL, Instituto de Desarrollo Urbano — IDU.

- Plan Maestro de Sostenibilidad de la Infraestructura Urbana en Bogotá D.C. Formatos de Gestión Integral de Proyectos. Planeación para la Conservación de la Malla Vial Local.

- Especificaciones técnicas Instituto de Desarrollo Urbano 2018

- Especificaciones técnicas Instituto Nacional de Vías – INVIAS

- Reglamento Colombiano Sismo resistente NSR-10

- Especificaciones técnicas Instituto de Recreación y Deporte

- Cartilla de andenes de Secretaria Distrital de Planeación.

## ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL ÁREA VIAL Y DE TRÁNSITO

- ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS adoptadas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS mediante Resolución No. 8068 del 19 de Diciembre de 1996 y Resolución. No. 005866 de Noviembre 12 de 1998; adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 2073 del 23 de Abril de 1997, actualizadas mediante Resolución Invias No. 002662 del 27 de Junio de 2002, y actualizadas mediante Resolución Invias No. 3288 del 15 de agosto de 2007.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO PARA BOGOTÁ D. C., ESPECIFICACIONES IDU ET 2018.

- MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVÍAS, 1.998

- Publicación - A Policy on Geometric Design of Highways and Streets. Última Edición. AASHTO.

- NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS — INVIAS, Resolución No. 8067 del 19 de Diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 27 de Junio de 2002.

- PUBLICACIONESTÉCNICAS DE LA AMERICAN ASSOCIATION OFSTATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS — AASHTO-

- METODOLOGÍA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS, PARA LA AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTOS — PCI (Pavement Condition Index) GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS — INVÍAS, 2002

- MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL — DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORRUTAS DE COLOMBIA. Resolución del Ministerio de Transporte No.1050 del 5 de Mayo de 2004, "Por la cual se adopta el Manual de Señalización Vial — Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, de conformidad con los artículos 5°, 113, 115 y el parágrafo del Articulo 101 de la Ley 769 del 6 de agosto de 2002"

- MANUAL PARA EL MANEJO DEL TRÁNSITO POR OBRAS CIVILES EN ZONAS URBANAS (Resolución 463 de 1999) de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Bogotá, D. C.

- MANUAL DE AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL. SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ — STT- HIGHWAY CAPACITY MANUAL 2000. (MANUAL DE CAPACIDAD DE CARRETERAS) ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PLANEACION Y DISEÑO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TRÁNSITO Y DEL TRANSPORTE DE BOGOTÁ — STT.

- MANUAL "ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO Y AL TRANSPORTE", realizado por la Universidad Nacional de Colombia, para la Presidencia de la República, el Fondo de Prevención Vial, los Ministerios de Transporte y el de Desarrollo 2000.

- ESPECIFICACIÓN PARTICULAR PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CAPAS ESTRUCTURALES de pavimentos con Asfaltos naturales en Frío (Guía para bajo y medio nivel de Tránsito). Instituto de Desarrollo Urbano - IDU-, 2006.

- GUÍA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CAPAS ESTRUCTURALES de pavimentos estabilizados mediante procesos químicos. Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, 2005.

- GUIA USO DE GEOSINTETICOS, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, 2011, Resolución 4218 de10 de octubre de 2011.

- Guía para la estabilización del material producto del reciclaje en frío de pavimentos asfálticos, GUGE-010 Resolución 4428 de 28 de octubre de 2011

- Guía para reciclaje de pavimento asfáltico in situ estabilizado con aditivos bituminosos y/o hidráulicos GU-GE-011 Resolución 4428 de 28 de octubre de 2011

- DECRETO 319 DEL 15 DE AGOSTO DE 2006. Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital, que incluye el ordenamiento de estacionamientos, y se dictan otras disposiciones. Cartilla de Aforos en intersecciones semaforizadas, Secretaria de Tránsito y Transporte, 2005.

- Resolución 87 de 2006. "Por medio de la cual se adopta el protocolo para conceder permisos para el movimiento de maquinaria y transporte de carga indivisible, extra pesada y extra dimensionada por la Malla Vial de Bogotá D. C.

- Especificación particular para el diseño y la construcción de capas estructurales de pavimentos con asfaltos naturales en frio.

- Guía para el diseño y la construcción de capas estructurales de pavimentos estabilizadas mediante procesos químicos

- Estudio de mejoras mecánicas de mezclas asfálticas con desechos de llantas.

## ESPECIFICACIONES GENERALES PARA REDES DE SERVICIOS PUBLICOS

- NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA DE LA EAAB (Resolución 868 de Agostos de 2002) DENTRO DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN NORMAS PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO.

- DISEÑO ACUEDUCTO.

- MANTENIMIENTO ACUEDUCTO.

- OPERACIÓN Y CONTROL ACUEDUCTO.

- CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO.

- DISEÑO ALCANTARILLADO.

- MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO.

- CÓDIGO COLOMBIANO DE FONTANERÍA— NTC 1500 );-.

- ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

- GEOTECNIA.

- HIDROLOGÍA. CONTROL AMBIENTAL.

- METROLOGÍA.

- SEGURIDAD INDUSTRIAL.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO.

NORMAS DE CONSTRUCCIÓN CODENSA Tomos I a VI

- MANUAL DE ILUMINACIÓN — UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS — UAESP

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES TELEFÓNICAS — ETB.

- RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS DE CANALIZACIÓN — ETB.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES Y CÁMARAS. NORMAS EPM - BOGOTA.

- MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE REDES TELEFÓNICAS LOCALES DE TELECOM. MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE REDES TELEFÓNICAS LOCALES — ETB. NORMAS PARA FIBRA ÓPTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO — TIA.

- NORMAS PARA FIBRA ÓPTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO — EIA. NORMATIVA TÉCNICA DE GAS NATURAL S.A. ESP. N° NT-061-ESP REV. 1 PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS.

- NORMA NTC 2505 — GASODUCTOS, INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES, EN LOS CASOS QUE SEAN PERTINENTES.

- NORMA NTC 2050— CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO. NORMA NTC 4552— PROTECCIÓN CONTRA RAYOS.

- REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS — RETIE -, Aprobado mediante las Resoluciones Nos. 180398 del 7 de abril de 2004 y No. 180498 del 29 de Abril de 2005.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ. Grupo de semaforización electrónica.

- ET-GE-006 Cruce de redes de servicios públicos en calzadas mediante cárcamos V1.0

## ESPECIFICACIONES GENERALES PARA CONCRETOS

- AMERICAN CONCRETE INSTITUTE — ACI

- PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO - ICPC, Versión actual

- PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION — PCA

## ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ESTRUCTURAS

- Reglamento Colombiano Sismo resistente NSR-10

## ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL ÁREA AMBIENTAL Y SOCIAL

- Legislación y normatividad ambiental vigente.

- Legislación y normatividad de Seguridad y Salud Ocupacional, vigente.

- Legislación de tránsito vehicular, equipo, maquinaria y peatonal.

- Estudio de Impacto Ambiental.

- Manual de arborización del Jardín Botánico de Bogotá.

- Manual verde.

- Complemento del manual verde.

- Plan de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones.

- Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA).

- Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público versión 1.0, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU-. 2010 o documento que lo modifique, complemente o derogue Manuales y guías ambientales del IDU:

## ESPECIFICACIONES GENERALES PARA URBANISMO ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJISMO.

- LEY 361 DE 1997, DECRETO 1660 DE 2003 y EL DECRETO NACIONAL 1538 DE 2005, en cuanto a la accesibilidad, movilidad y transporte para personas con discapacidad. Normas para la Movilidad de Discapacitados.

- PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO, DECRETO 215 DE 2005. LEY 397 DE 1997. LEY REGLAMENTARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO.

- CARTILLA DE ANDENES Secretaría Distrital de Planeación- Dirección del Taller del Espacio Público 2018.

- CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO de la Secretaria Distrital de Planeación.

- CARTILLA DE ANTEJARDINES IDU Y DAPD. PLAN MAESTRO DE CICLO RUTAS, MANUAL DE DISEÑO del Instituto de Desarrollo Urbano.

- MANUAL DE ARBORIZACIÓN para Bogotá. Diseño, Plantación, Mantenimiento y Manejo.

- COMPLEMENTO AL MANUAL VERDE. CONVENIO DAMA — JARDÍN BOTÁNICO — IDU. GU-GE-005 Metodología para cálculo del estado superficial de ciclorrutas.

- Guía de Movilidad Reducida.

- Guía para el Puente Peatonal Prototipo para Bogotá

# CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto que no fueron verificadas en el proceso de Concurso de Méritos serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.

El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.

En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

| Postgrado con título | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Especialización | Veinticuatro (24) meses | Doce (12) meses |
| Maestría | Treinta y seis (36) meses | Dieciocho (18) meses |
| Doctorado | Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses |

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.

- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del Contrato según el desglose del presupuesto para el presente proceso.

Se aclara que los perfiles de los profesionales deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto.

El personal requerido es el siguiente:

PERSONAL PROFESIONAL

Categoría 4 -DIRECTOR DE CONSULTORÍA

Categoría 6 - RESIDENTE DE CONSULTORIA 1

Categoría 6 - ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE OBRAS

Categoría 6 - ABOGADO

Categoría 6 - PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTO

PERSONAL TÉCNICO

Topógrafo

Cadenero 1

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Conductor

Secretaria

## REQUISITOS DEL PERSONAL

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

Se requiere que el proponente allegue y acredite con su propuesta los documentos que permitan constatar todas las siguientes calidades de los siguientes miembros del personal, como requisito habilitante:

| PERSONAL CLAVE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANT. | DEDIC. | CARGO | REQUISITOS MÍNIMOS |
| 1 | 15% | DIRECTOR DE CONSULTORÍA | Profesión: Ingeniero Civil, o ingeniero de Vías, con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: con posgrado en áreas de la ingeniería civil o la administración como núcleo básico del conocimiento. Exp. General: no menor de Ocho (8) años Exp. Específica: haber ejercido como director de proyectos de consultoría de diseños o interventoría de obras de infraestructura, de por lo menos tres (3) años. |
| 2 | 25% | ESPECIALISTA EN PATOLOGÍA DE OBRAS (uno) | Profesión: Ingeniero Civil o Arquitecto o Ingeniero de vías y transportes, con tarjeta profesional vigente. Postgrado: En Patología de la construcción Exp. Profesional: no menor de cinco (5) años Exp. Específica: haber ejercido como especialista en patología de obras, residente, asesor o profesional en contratos de consultoría de diseños o interventoría de obras de infraestructura, de por lo menos dos (2) años. |

Los siguientes miembros del equipo de trabajo no se allegarán con la propuesta, pero se exigirá su aprobación dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio:

| PERSONAL CLAVE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANT. | DEDIC. | CARGO | REQUISITOS MÍNIMOS |
| 1 | 80% | RESIDENTE DE CONSULTORÍA | Profesión: Ingeniero Civil, o ingeniero de Vías, con tarjeta profesional vigente. Exp. General: no menor de cuatro (4) años Exp. Específica: haber ejercido como profesional ingeniero en proyectos de consultoría de obras de infraestructura, por lo menos tres (3) años. |
| 1 | 10% | ABOGADO | Profesión: Abogado. Exp. Profesional: no menor de cinco (5) años |
| 1 | 20% | TOPOGRAFO | Profesión: Topógrafo profesional, técnico o tecnólogo. Exp. Específica: haber ejercido como topógrafo de obras de infraestructura por lo menos dos (2) años. |
| 1 | 20% | PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | Profesión: ngeniero Civil. Exp. Específica: haber ejercido como ingeniero civil por lo menos dos (2) años. |

Adicionalmente se requiere el siguiente personal operativo:

- Cadenero – dedicación 20%

- Conductor – dedicación 100%

- Secretaria – dedicación 25%

El personal relacionado anteriormente, es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto; si el Contratista observa que necesita personal adicional, este será por cuenta del Contratista.

En caso de variación en las dedicaciones primarán las del presupuesto oficial.

Se aclara que los salarios u honorarios del personal son de autonomía del proponente, los valores indicados en el presupuesto oficial y en la propuesta económica son indicativos y no obligan.

# CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de donde se va realizar la verificación de los frentes informarse, sobre la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales con los que se realizaron cada uno de los frentes, transporte, mano de obra, además debe asegurarse de cumplir con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa, y, en general,

sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. O en su caso se necesitase alguna intervención con relación a toma de muestras.

Así mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones ba c los cuales será ejecutada la Consultoría, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para poste i )res reclamaciones a la Entidad.

La Entidad señalará las condiciones con las que se llevará a cabo el examen de los sitios ce la verificación, este no podrá ser definido como requisito habilitante o criterio de evaluación cl€ las Propuestas.

# OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

- Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda

- Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique).

- Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno.

- Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.

- Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expida la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato.

- No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique).

- Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.

- Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.

- Vincular y mantener mínimo el porcentaje (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial.

- Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato el porcentaje (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.

- Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”.

- Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto.

# OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Además de las contenidas en la ley, la que se desprendan de la naturaleza del contrato, las señaladas en los pliegos de condiciones y el contrato, el Consultor se obliga a:

1. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato el personal profesional requerido en los pliegos de condiciones y en su propuesta para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso el número, formación profesional, tecnológica o técnica, la experiencia y dedicación de dicho personal deberá corresponder como mínimo al establecido en estos pliegos de condiciones. Si durante la ejecución del contrato el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de igual o mayor calidad, previamente aprobado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL.

2. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato la disponibilidad de equipos, oficinas, laboratorios, talleres, etc., necesarios y suficientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso, dichos elementos corresponderán como mínimo a los necesarios para el cabal cumplimiento de lo previsto en los pliegos de condiciones del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL.

3. Cumplir con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.

4. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.

5. Suministrar informes mensuales de todos los accidentes de trabajo.

6. Verificar que las ejecuciones de las obras contratadas estén de acuerdo con los anteriores programas. Para cualquier variación de estos, deberá conceptuar y tramitar oportunamente para que el FDLSC autorice formalmente el cambio.

7. Revisar y conocer los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y propuesta ganadora del proceso licitatorio sobre el cual se va a ejercer la CONSULTORIA.

8. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y la Ley 789 de 2002. También deberá suministrar al supervisor la información que este requiera al respecto.

9. Cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero.

10. Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.

11. Revisar y conocer la propuesta presentada por el contratista

12. Realizar el control financiero estricto y exacto, del contrato de CONSULTORIA previendo no exceder el presupuesto oficial.

13. Realizar y verificar el cumplimiento de la programación general y mensual del PAC.

14. De conformidad con la norma "Control del producto y/o servicio no conforme", en el caso de encontrar el no cumplimiento con respecto a los criterios de aceptación del producto, ensayos de laboratorio, certificados de calidad, pruebas en obra, entre otros, se debe solicitar al contratista, realizar las correcciones, justificaciones, modificaciones y aportes de registros soportes con el fin de cumplir la norma y dar el tramite respectivo.

15. Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la guía de contratación sostenible de la entidad y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

16. Solicitar a la Junta Administradora Local de SAN CRISTÓBAL, un espacio en alguna sesión, para socializar el inicio del contrato y antes de la liquidación de este; esto dando cumplimiento al Acuerdo Local No 005-2009

17. Realizar el acompañamiento a la entidad FDLSC, en las audiencias por posible incumplimiento contractual y afectación de pólizas, que se generen producto de los informes de seguimiento a los contratos que presenten afectaciones.

# OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

- Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.

- Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.

- Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

- Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).

- Las demás establecidas en la normatividad vigente.

# SUPERVISIÓN

La supervisión del contrato será ejercida por el alcalde local.

Ejercerán sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría 1D-GAR-M006 Versión 3 de fecha 23 de febrero de 2016 de la Secretaria de Gobierno, y está obligado a vigilar permanentemente la ejecución del objeto contratado. Deberán realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas concordantes vigentes. En ningún caso el supervisor o interventor del contrato podrá delegar sus actividades en un tercero.

En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando su decisión por escrito al CONTRATISTA, al anterior supervisor y a la Oficina Jurídica del Fondo de Desarrollo Local.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

______________________________________________

JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO

ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

Elaboró: Diego Caballero Rojas

Revisó: Sandra Yineth Fajardo