## PROPUESTA ECONOMICA
Presentar su oferta económica en formato excel. No adicionar o eliminar filas y/o columnas. So pena de rechazo de la oferta económica.
ANEXO No. 3. OFERTA ECONÓMICA
| ITEM | DESCRIPCION | Unidad de Medida | Cantidad (1) | Valor Total de Referencia | Valor Unitario (2) | Valor total (3) = (1X2)
| 1 | PRELIMINARES |  |  | 322253 |  | 322252
| 1.1 | Demolición placas piso y placa contrapiso 0,20 x 0,20. | M | 2 | 78893 | 39446 | 78892
| 1.2 | Demolición muro para apertura puerta baño. | M2 | 2 | 24000 | 12000 | 24000
| 1.3 | Desmontaje de Luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada o colgada con guayas, utilizando medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, incluye retiro y disposición final. | UN | 12 | 219360 | 18280 | 219360
| 2 | ESTRUCTURA |  |  | 1684565 |  | 1684560.64
| 2.1 | Mesón en concreto 3,0m*0.68m*8cm. | M | 2 | 813235 | 406617 | 813234
| 2.2 | Suministro e instalación de anclaje en varilla corruga. | UN | 12 | 827607 | 68967 | 827604
| 2.3 | Dovelas grouting. | M3 | 0.08 | 43723 | 546533 | 43722.64
| 3 | MAMPOSTERIA |  |  | 9098460 |  | 6171976
| 3.1 | Muro ladrillo estructural p.v. pared doble. | M2 | 7.2 | 3591916 | 180000 | 1296000
| 3.2 | Muro drywall doble cara e=10cm. | M2 | 63 | 5355561 | 75000 | 4725000
| 3.3 | Estuco muro ladrillo. | M2 | 14 | 150983 | 10784 | 150976
| 4 | PAÑETES |  |  | 691885 |  | 691880
| 4.1 | Pañete impermeabilizado muros 1:3. | M2 | 14 | 691885 | 49420 | 691880
| 5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  | 169485 |  | 169485
| 5.1 | Punto a.c. lavamanos hidráulico. | UN | 1 | 36202 | 36202 | 36202
| 5.2 | Salida sanitaria lavadero 2. | UN | 1 | 133283 | 133283 | 133283
| 6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 18526018 |  | 16155000
| 6.1 | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel LED de sobreponer o incrustar en techo, con montaje opcional para colgar con guayas, de uso interior, marco en aluminio anodizado, proyección uniforme de la luz, temperatura de color 6500 K (DL); acabado blanco; flujo luminoso 3600 LM; grado de protección IP20; tensión de operación 100-240 V 50/60 Hz; ángulo de apertura 120°; dimensiones (LXW) 60x60 cm; 45 W, corriente de entrada 0.4A a 120 V; tipo de distribución directa simétrica; tipo de montaje sobreponer o empotrar; factor de potencia 0.50; reproducción de color (IRC) > 80, tipo de driver independiente CC; ida útil 35000 H L70; óptica difusor opalizado; eficacia 90 LM/W; temperatura de operación TA -20°C ~ +50°C. Sylvania, Philips o superior calidad, con certificación RETILAP. | UN | 13 | 2464722 | 150000 | 1950000
| 6.2 | Salida para iluminación. Incluye conexión con toma corriente doble y clavija, caja fundida, tapa, cable de Cu 7 hilos No.12 AWG, THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos (EMT sobre cielo raso o sobrepuesto y PVC empotrado en muros) y retiro de cableado existente. Todos los elementos deben tener certificación RETIE. | UN | 13 | 2338141 | 150000 | 1950000
| 6.3 | Salida para toma corriente doble, con polo a tierra (Incluye tomacorriente blanco, tierra aislada, tipo leviton o similar), Cable Cobre 7 Hilos No.12 AWG THHN/THWN 90°C 600V Marcado LSZH. Incluye cableado, cajas, accesorios de fijación, Ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y Marquillado. | UN | 19 | 3087215 | 150000 | 2850000
| 6.4 | Salida con interruptor conmutable. Incluye cajas, tapas, cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de cableado existente. | UN | 4 | 640960 | 150000 | 600000
| 6.5 | .Salida con interruptor sencillo. Incluye interruptor, cajas, tapas, cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de cableado existente. | UN | 3 | 341910 | 100000 | 300000
| 6.6 | Salida con interruptor doble. Incluye interruptor, cajas, tapas, cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de cableado existente. | UN | 1 | 138410 | 100000 | 100000
| 6.7 | Salida para tomacorriente bifásico tetrafilar 2F+N+T.Cable Cobre 7 Hilos No.10 AWG THHN/THWN 90°C 600V Marcado LSZH. Incluye tomacorriente, cableado, accesorios de fijación, cajas, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y tomacorriente 250V, 20A. Incluye breaker Bipolar 30A, para conexión de aire acondicionado. | UN | 3 | 632727 | 180000 | 540000
| 6.8 | Suministro e instalación tablero Bifásico 24 circuitos, 200A twc-18mbo marca Legrand o mejor calidad, 5 hilos (barrajes de fase, neutro y tierra aislada), con puerta, chapa plástica, cerradura y llave, espacio para totalizador, accesorios de fijación, retiro de tablero existente, marquillado y obras civiles. Se debe instalar como tablero de distribución GENERAL. | UN | 1 | 942800 | 800000 | 800000
| 6.9 | Suministro e instalación alimentador bifásico (4H) cable Cu. 2X No. 6 F + No.6 N + No. 8T AWG, THWN/THHN 90° LSZH. incluye ducto 1-1/2" EMT, incluye: cajas de paso, riel, tornillo, uniones, curvas, accesorios de fijación, elementos necesarios para su correcta instalación y conexionado, para conectar el tablero de distribución general desde equipo de medida existente incluido la cola desde TGD a medidor. | M | 15 | 1383000 | 75000 | 1125000
| 6.10 | Suministro e instalación breaker monopolar enchufable 20A. | UN | 11 | 312213 | 20000 | 220000
| 6.11 | Suministro e Instalación Interruptores Bipolares Termomagnéticos Caja Moldeada Fijos 25 kA a 240V, I Nominal 60 A. | UN | 1 | 243920 | 220000 | 220000
| 6.12 | Suministro, transporte e instalación de puntos IP, incluye cableado F/UTP cat 6A, toma sencilla, rj45-F/UTP, face plate angulado cat 6A; 3 un patch cord F/UTP cat 6A de 6 pies, certificación y demás elementos para su instalación. Se incluye organización y peinado de rack existente, Instalación en canaletas e infraestructura existente, Puntos de hasta 35 mts. | UN | 5 | 6000000 | 1100000 | 5500000
| 7 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  | 1589543 |  | 1589533
| 7.1 | Guardaescoba plástica media caña extruida 9cm. | M | 30 | 646269 | 21542 | 646260
| 7.2 | Alistado de piso 4cm - impermeabilizado. | M2 | 2 | 97281 | 48640 | 97280
| 7.3 | Piso porcelanato 56.6x56.6cm. | M2 | 2 | 190468 | 95234 | 190468
| 7.4 | Piso en granito natural aserrado brillado 20mm sobre mesón en concreto. | M2 | 5 | 655525 | 131105 | 655525
| 8 | PINTURA |  |  | 2257728 |  | 2257700
| 8.1 | Pintura biocida | M2 | 100 | 1704528 | 17045 | 1704500
| 8.1 | Pintura en vinilo tipo 1, 3 manos para muros. | M2 | 100 | 553200 | 5532 | 553200
| 9 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  | 321812 |  | 321812
| 9.1 | Ventana corrediza al. 0.6x0.4vidrio 3mm. | UN | 1 | 321812 | 321812 | 321812
| 10 | CERRADURAS |  |  | 383389 |  | 383388
| 10.1 | Suministro e instalación chapas. | UN | 2 | 383389 | 191694 | 383388
| 11 | CARPINTERIA METALICA |  |  | 1428853 |  | 1428852
| 11.1 | Suministro e instalación puertas hoja en madera o.8 x 2.0 | UN | 2 | 1114735 | 557367 | 1114734
| 11.2 | MARCO MADERA (Incluye Pintura) | UN | 2 | 314118 | 157059 | 314118
| 12 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  | 370754 |  | 370754
| 12.1 | Lavaplatos acero inoxidable de incrustar. | UN | 1 | 178573 | 178573 | 178573
| 12.2 | Grifería lavaplatos cuello de ganso (Grival sevilla) | UN | 1 | 192181 | 192181 | 192181
| 13 | ASEO GENERAL |  |  | 336000 |  | 224000
| 13.1 | Limpieza general interior y exterior. | M2 | 112 | 336000 | 2000 | 224000
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 37180745 |  | 31771192.64
|  | TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 31771192.64
|  | ADMINISTRACIÓN |  |  | % | 13% | 4130255.0432
|  | IMPREVISTOS |  |  | % | 2% | 635423.8528
|  | UTILIDADES |  |  | % | 5% | 1588559.632
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | % | 19% | 301826.3301
|  | Valor total de la oferta económica |  |  |  |  | 38427257.4981
Valor total de la oferta económica en letras: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L.
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL