## mazu
Presentar su oferta económica en formato excel. No adicionar o eliminar filas y/o columnas. So pena de rechazo de la oferta económica.
ANEXO No. 3. OFERTA ECONÓMICA
| ITEM | DESCRIPCION | Unidad de Medida | Cantidad (1) | Valor Total de Referencia | Valor Unitario (2) | Valor total (3) = (1X2)
| 1 | PRELIMINARES |  |  | 322253 |  | 320900
| 1.1 | Demolición placas piso y placa contrapiso 0,20 x 0,20. | M | 2 | 78893 | 39300 | 78600 | 39446.5 | 157.786 | 39288.714 | 39300
| 1.2 | Demolición muro para apertura puerta baño. | M2 | 2 | 24000 | 11950 | 23900 | 12000 | 48 | 11952 | 11950
| 1.3 | Desmontaje de Luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada o colgada con guayas, utilizando medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, incluye retiro y disposición final. | UN | 12 | 219360 | 18200 | 218400 | 18280 | 73.12 | 18206.88 | 18200
| 2 | ESTRUCTURA |  |  | 1684565 |  | 1677948 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2.1 | Mesón en concreto 3,0m*0.68m*8cm. | M | 2 | 813235 | 405000 | 810000 | 406617.5 | 1626.47 | 404991.03 | 405000
| 2.2 | Suministro e instalación de anclaje en varilla corruga. | UN | 12 | 827607 | 68700 | 824400 | 68967.25 | 275.869 | 68691.381 | 68700
| 2.3 | Dovelas grouting. | M3 | 0.08 | 43723 | 544350 | 43548 | 546537.5 | 2186.15 | 544351.35 | 544350
| 3 | MAMPOSTERIA |  |  | 9098460 |  | 9061130 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3.1 | Muro ladrillo estructural p.v. pared doble. | M2 | 7.2 | 3591916 | 496900 | 3577680 | 498877.2222 | 1995.5089 | 496881.7133 | 496900
| 3.2 | Muro drywall doble cara e=10cm. | M2 | 63 | 5355561 | 84650 | 5332950 | 85008.9048 | 340.0356 | 84668.8691 | 84650
| 3.3 | Estuco muro ladrillo. | M2 | 14 | 150983 | 10750 | 150500 | 10784.5 | 43.138 | 10741.362 | 10750
| 4 | PAÑETES |  |  | 691885 |  | 688800 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4.1 | Pañete impermeabilizado muros 1:3. | M2 | 14 | 691885 | 49200 | 688800 | 49420.3571 | 197.6814 | 49222.6757 | 49200
| 5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  | 169485 |  | 168800 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5.1 | Punto a.c. lavamanos hidráulico. | UN | 1 | 36202 | 36050 | 36050 | 36202 | 144.808 | 36057.192 | 36050
| 5.2 | Salida sanitaria lavadero 2. | UN | 1 | 133283 | 132750 | 132750 | 133283 | 533.132 | 132749.868 | 132750
| 6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 18526018 |  | 18452550 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6.1 | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel LED de sobreponer o incrustar en techo, con montaje opcional para colgar con guayas, de uso interior, marco en aluminio anodizado, proyección uniforme de la luz, temperatura de color 6500 K (DL); acabado blanco; flujo luminoso 3600 LM; grado de protección IP20; tensión de operación 100-240 V 50/60 Hz; ángulo de apertura 120°; dimensiones (LXW) 60x60 cm; 45 W, corriente de entrada 0.4A a 120 V; tipo de distribución directa simétrica; tipo de montaje sobreponer o empotrar; factor de potencia 0.50; reproducción de color (IRC) > 80, tipo de driver independiente CC; ida útil 35000 H L70; óptica difusor opalizado; eficacia 90 LM/W; temperatura de operación TA -20°C ~ +50°C. Sylvania, Philips o superior calidad, con certificación RETILAP. | UN | 13 | 2464722 | 188850 | 2455050 | 189594 | 758.376 | 188835.624 | 188850
| 6.2 | Salida para iluminación. Incluye conexión con toma corriente doble y clavija, caja fundida, tapa, cable de Cu 7 hilos No.12 AWG, THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos (EMT sobre cielo raso o sobrepuesto y PVC empotrado en muros) y retiro de cableado existente. Todos los elementos deben tener certificación RETIE. | UN | 13 | 2338141 | 179150 | 2328950 | 179857 | 719.428 | 179137.572 | 179150
| 6.3 | Salida para toma corriente doble, con polo a tierra (Incluye tomacorriente blanco, tierra aislada, tipo leviton o similar), Cable Cobre 7 Hilos No.12 AWG THHN/THWN 90°C 600V Marcado LSZH. Incluye cableado, cajas, accesorios de fijación, Ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y Marquillado. | UN | 19 | 3087215 | 161850 | 3075150 | 162485 | 649.94 | 161835.06 | 161850
| 6.4 | Salida con interruptor conmutable. Incluye cajas, tapas, cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de cableado existente. | UN | 4 | 640960 | 159600 | 638400 | 160240 | 640.96 | 159599.04 | 159600
| 6.5 | .Salida con interruptor sencillo. Incluye interruptor, cajas, tapas, cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de cableado existente. | UN | 3 | 341910 | 113500 | 340500 | 113970 | 455.88 | 113514.12 | 113500
| 6.6 | Salida con interruptor doble. Incluye interruptor, cajas, tapas, cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de cableado existente. | UN | 1 | 138410 | 137850 | 137850 | 138410 | 553.64 | 137856.36 | 137850
| 6.7 | Salida para tomacorriente bifásico tetrafilar 2F+N+T.Cable Cobre 7 Hilos No.10 AWG THHN/THWN 90°C 600V Marcado LSZH. Incluye tomacorriente, cableado, accesorios de fijación, cajas, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y tomacorriente 250V, 20A. Incluye breaker Bipolar 30A, para conexión de aire acondicionado. | UN | 3 | 632727 | 210050 | 630150 | 210909 | 843.636 | 210065.364 | 210050
| 6.8 | Suministro e instalación tablero Bifásico 24 circuitos, 200A twc-18mbo marca Legrand o mejor calidad, 5 hilos (barrajes de fase, neutro y tierra aislada), con puerta, chapa plástica, cerradura y llave, espacio para totalizador, accesorios de fijación, retiro de tablero existente, marquillado y obras civiles. Se debe instalar como tablero de distribución GENERAL. | UN | 1 | 942800 | 939050 | 939050 | 942800 | 3771.2 | 939028.8 | 939050
| 6.9 | Suministro e instalación alimentador bifásico (4H) cable Cu. 2X No. 6 F + No.6 N + No. 8T AWG, THWN/THHN 90° LSZH. incluye ducto 1-1/2" EMT, incluye: cajas de paso, riel, tornillo, uniones, curvas, accesorios de fijación, elementos necesarios para su correcta instalación y conexionado, para conectar el tablero de distribución general desde equipo de medida existente incluido la cola desde TGD a medidor. | M | 15 | 1383000 | 91850 | 1377750 | 92200 | 368.8 | 91831.2 | 91850
| 6.10 | Suministro e instalación breaker monopolar enchufable 20A. | UN | 11 | 312213 | 28250 | 310750 | 28383 | 113.532 | 28269.468 | 28250
| 6.11 | Suministro e Instalación Interruptores Bipolares Termomagnéticos Caja Moldeada Fijos 25 kA a 240V, I Nominal 60 A. | UN | 1 | 243920 | 242950 | 242950 | 243920 | 975.68 | 242944.32 | 242950
| 6.12 | Suministro, transporte e instalación de puntos IP, incluye cableado F/UTP cat 6A, toma sencilla, rj45-F/UTP, face plate angulado cat 6A; 3 un patch cord F/UTP cat 6A de 6 pies, certificación y demás elementos para su instalación. Se incluye organización y peinado de rack existente, Instalación en canaletas e infraestructura existente, Puntos de hasta 35 mts. | UN | 5 | 6000000 | 1195200 | 5976000 | 1200000 | 4800 | 1195200 | 1195200
| 7 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  | 1589543 |  | 1583100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 7.1 | Guardaescoba plástica media caña extruida 9cm. | M | 30 | 646269 | 21450 | 643500 | 21542.3 | 86.1692 | 21456.1308 | 21450
| 7.2 | Alistado de piso 4cm - impermeabilizado. | M2 | 2 | 97281 | 48450 | 96900 | 48640.5 | 194.562 | 48445.938 | 48450
| 7.3 | Piso porcelanato 56.6x56.6cm. | M2 | 2 | 190468 | 94850 | 189700 | 95234 | 380.936 | 94853.064 | 94850
| 7.4 | Piso en granito natural aserrado brillado 20mm sobre mesón en concreto. | M2 | 5 | 655525 | 130600 | 653000 | 131105 | 524.42 | 130580.58 | 130600
| 8 | PINTURA |  |  | 2257728 |  | 2250000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 8.1 | Pintura biocida | M2 | 100 | 1704528 | 17000 | 1700000 | 17045.28 | 68.1811 | 16977.0989 | 17000
| 8.1 | Pintura en vinilo tipo 1, 3 manos para muros. | M2 | 100 | 553200 | 5500 | 550000 | 5532 | 22.128 | 5509.872 | 5500
| 9 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  | 321812 |  | 320500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 9.1 | Ventana corrediza al. 0.6x0.4vidrio 3mm. | UN | 1 | 321812 | 320500 | 320500 | 321812 | 1287.248 | 320524.752 | 320500
| 10 | CERRADURAS |  |  | 383389 |  | 381900 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.1 | Suministro e instalación chapas. | UN | 2 | 383389 | 190950 | 381900 | 191694.5 | 766.778 | 190927.722 | 190950
| 11 | CARPINTERIA METALICA |  |  | 1428853 |  | 1423200 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 11.1 | Suministro e instalación puertas hoja en madera o.8 x 2.0 | UN | 2 | 1114735 | 555150 | 1110300 | 557367.5 | 2229.47 | 555138.03 | 555150
| 11.2 | MARCO MADERA (Incluye Pintura) | UN | 2 | 314118 | 156450 | 312900 | 157059 | 628.236 | 156430.764 | 156450
| 12 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  | 370754 |  | 369250 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 12.1 | Lavaplatos acero inoxidable de incrustar. | UN | 1 | 178573 | 177850 | 177850 | 178573 | 714.292 | 177858.708 | 177850
| 12.2 | Grifería lavaplatos cuello de ganso (Grival sevilla) | UN | 1 | 192181 | 191400 | 191400 | 192181 | 768.724 | 191412.276 | 191400
| 13 | ASEO GENERAL |  |  | 336000 |  | 336000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 13.1 | Limpieza general interior y exterior. | M2 | 112 | 336000 | 3000 | 336000 | 3000 | 12 | 2988 | 3000
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 37180745 |  | 37034078
|  | TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 37034078
|  | ADMINISTRACIÓN |  |  | % | 0.13 | 4814430.14
|  | IMPREVISTOS |  |  | % | 0.02 | 740681.56
|  | UTILIDADES |  |  | % | 0.05 | 1851703.9
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | % | 0.19 | 351823.741
|  | Valor total de la oferta económica |  |  |  |  | 44792717.341
Valor total de la oferta económica en letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISISTE PESOS
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
GERALDINE LAMPREA HERRERA