# ANEXO No. 4

# OFERTA ECONÓMICA

| ITEM |  | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | COD. GOBER |  |  |  |  |  |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.01.68 | Localización y Replanteo | M2 | 165 |  |  |
| 1.2 | 1.01.63 | Desmonte de Marcos Puertas y Ventanas | M2 | 13,4 |  |  |
| 1.3 | APU | Desmonte y reinstalación de silletería (incluye herrajes y tornillería) | UND | 60 |  |  |
| 1.4 | 1.01.36 | Demolición piso baldosa + mortero | M2 | 14 |  |  |
| 4 | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1.09.18 | Vinilo tipo I sobre pañete tres manos sobre estuco | M2 | 211 |  |  |
| 2.2 | APU | Resanes estuco plástico en muros | M2 | 24 |  |  |
| 2.2 | 1.09.04 | Esmalte lamina lineal 3 manos | ML | 24 |  |  |
| 2.3 | APU | Esmalte pintura sillas | UND | 60 |  |  |
| 3 | PISOS |  |  |  |  |  |
| 3.1 | APU | Aislamiento térmico de pisos | M2 | 165 |  |  |
| 3.2 | APU | Suministro e instalación de guarda escoba en madera natural sapan, granadillo o similar de 8cm de altura x 15cm de espesor | ML | 159 |  |  |
| 3.3 | APU | Suministro e Instalación de esquineras en madera natural | ML | 182 |  |  |
| 3.4 | APU | Suministro e instalación de piso macizo en madera natural sapan, granadillo o similar de 10 - 12cm de ancho x 18mm, pulido, lijado y lacado en obra | M2 | 165 |  |  |
| 3.5 | APU | Renivelación de pedestales individuales para reinstalación de las sillas en madera natural de 20x20 | UND | 60 |  |  |
| 4 | CARPINTERIA Y CUBIERTA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | APU | Puerta marco madera Guaycán entabla. Triplex 100-200*250cm | UND | 1 |  |  |
| 4.2 | APU | Suministro e instalación de cielo raso en láminas de pvc | M2 | 120,82 |  |  |
| 5 | OTROS |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 1.18.03 | Aseo general entrega | M2 | 313,47 |  |  |
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |
|  |  |  | A.I.U. | 20% | Administración |  |
|  |  |  |  | 5% | Utilidad |  |
|  |  |  |  | 5% | Imprevistos |  |
|  |  |  | TOTAL OBRA |  |  |  |

Nota 1: El proponente no podrá ofertar valor superior al promedio establecido para cada ítem, de conformidad con el análisis que soporta el valor estimado del contrato contenido en el presente estudio previo, so pena de rechazo de la oferta.

Nota 2: La oferta se evaluará con el valor de la propuesta independientemente del régimen que corresponda.

Nota 3: Cada una de las sumas y multiplicaciones de la oferta económica no deben contener errores superiores por exceso o por defecto del cero punto uno (0.1%) por ciento del valor de cada operación, la entidad revisará cada una de las mencionadas operaciones y de encontrar errores aritméticos superiores al cero punto uno (0.1%) porciento, la oferta será rechazada. Si el valor corregido es inferior al cero punto uno (0.1%) por ciento, la adjudicación se efectuará por el valor corregido.

Nota 4: Todos los costos de transporte, cargue y descargue hasta los sitios indicados en el lugar de ejecución del contrato, correrán por cuenta del contratista y el Municipio asume que se encuentran incluidos dentro del valor total de la propuesta, razón por la cual no aceptará reclamaciones del Contratista por estos conceptos.

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA AIU INCLUIDO, IMPUESTOS Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E

INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR RELACIONADOS:

FIRMA DEL PROPONENTE: _________________________

NOMBRE DEL PROPONENTE: _______________________

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE: ________________

DIRECCIÓN: _________________________

TELÉFONO: __________________________

Las propuestas deben cotizarse en pesos colombianos sin decimales, incluido los impuestos a que haya lugar.

En caso de que el diligenciamiento del cuadro anterior presente errores aritméticos, estos serán corregidos por el Municipio y el valor corregido será de forzosa aceptación por parte del oferente y con este valor corregido se calificará la oferta.

Si la propuesta económica presentada por el contratista presenta diferencias en aspectos relativos a cantidades o especificaciones de los ítems a contratar, la oferta será rechazada.

El precio adjudicado deberá sostenerse durante la validez de la propuesta, la ejecución del contrato y sus adiciones si hay lugar a ello.