## ESTUDIO MERCADO (hidden)
Estaciones hidro-meteorológicas para el monitoreo del recurso hídrico en el Departamento del Tolima. SUMINISTRO
ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARI0 PROMEDIO | VALOR TOTAL
1.ESTACIONES METEOROLOGICAS E HIDROMETRICAS
1.1 | Datalogger | UND | 10 | 9783580 | 97835800
1.2 | Adaptador de Voltaje | UND | 10 | 360998 | 3609980
1.3 | Sensor Radicación Global + cable y soporte | UND | 5 | 6841631 | 34208155
1.4 | Sensor Digital de Temperatura y Humedad | UND | 5 | 6008015 | 30040075
1.5 | Sensor de Presión Barométrica | UND | 5 | 7147758 | 35738790
1.6 | Pluviometro - Rain Gauge | UND | 5 | 2346459 | 11732295
1.7 | Anemómetro Ultrasonido | UND | 5 | 6864485 | 34322425
1.8 | Sensor Nivel por Radar | UND | 5 | 12782573 | 63912865
1.9 | sistema de energía y gabinete para conexionado de equipos | UND | 10 | 3091455 | 30914550
1.12 | Servicio de instalación y configuración de las estación meteorologica | UND | 5 | 1627773 | 8138865
1.15 | Aforos, batimetría y generación de la curva de gastos; Estación hidrométrica | UND | 5 | 36231056 | 181155280
1.17 | Servicio de instalación y configuración de las estación hidrométrica | UND | 5 | 1627773 | 8138865
2. MEDIOS TECNOLOGICOS
2.1 | Computador portátil I7 32 GB 2TB(externo) | UND | 3 | 10440618 | 31321854
2.2 | Work station | UND | 3 | 26980811 | 80942433
2.3 | Pantalla o monitor | UND | 8 | 1312791 | 10502328
2.4 | Computador de escritorio | UND | 8 | 13247256 | 105978048
2.5 | Actualizacion de software o servicio cloud por un año | UND | 1 | 3580302 | 3580302
2.6 | Servicio de servidor en la nube | meses | 12 | 3944818 | 47337816
3. TRANSPORTE
3.1 | Punto de origen hasta los puntos establecidos en el prediseño; Estación Hidrométrica | UND | 5 | 2089850 | 10449250
3.2 | Punto de origen hasta los puntos establecidos en el prediseño Estación Meteorologica | und | 5 | 2089850 | 10449250
840309226
| IVA |  |  | 19% | 159658752.94
TOTAL COSTO SUMINISTROS | TOTAL SUMINISTRO |  |  |  | 999967978.94
NOTA. La ficha técnica de los equipos se encuentra descrita en el numeral 2.1.3 de la JOC.
CONSTRUCCION DE CERRMIANETOS E INSTALACION DE MASTIL PARA ESTACIONES HIDROMETRICAS Y METEOROLOGICAS OBRA
4 | PRELIMINARES | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARI0 | 1368075
| LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | M2 | 72.5 | 18870 | 1368075
5 | CIMENTACION |  |  |  | 57601003.737
| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN DE 0-1MTS EN SECO | M3 | 4.425 | 19434 | 85995.45
| SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO E=0,05M MEDIO MECANICO | M3 | 0.66 | 126505 | 83493.3
| NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE | M2 | 45 | 7370 | 331650
| CONSTRUCCIÓN DE VIGA PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI | ML | 66 | 203167 | 13409022
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS | KG | 470.248 | 47809 | 22482086.632
| CONSTRUCCION PLACA MACIZA E.0,4M CONCRETO 3000PSI | M2 | 4.5 | 259447 | 1167511.5
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO PARA PLACA MACIZA | KG | 377.72 | 47809 | 18058415.48
| CONSTRUCCION PLACA MACIZA CONCRETO CICLOPEO | M3 | 5.625 | 352503 | 1982829.375
6 | CERRAMIENTO |  |  |  | 47062369
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA CALIBRE 10, TUBERÍA DE 2'' EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA | ML | 90 | 252796 | 22751640
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 1M DE ANCHO EN MALLA | UND | 10 | 445657 | 4456570
| SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 LÍNEAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14,5 | ML | 300 | 16894 | 5068200
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS EN ÁNGULO 3/16 X 1 1/4 PARA TEMPLAR MALLA | ML | 439 | 33681 | 14785959
7 | INSTALACIONES |  |  |  | 1517500.5
| SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC TRAFICO PESADO | ML | 150 | 4316.67 | 647500.5
| SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 4*16 AWG | ML | 150 | 5800 | 870000
8 | MASTIL PRINICPAL Y AUXILIAR |  |  |  | 48133305.847
| SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA GALVANIZADA 3PULG | ML | 40 | 189661 | 7586440
| SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA DE 3/8 CON PERNOS | M2 | 1.225 | 257867 | 315887.075
| CONSTRUCCION BASES EN CONCRETO 3000PSI | M3 | 2.6093 | 598074 | 1560524.5845
| ACERO DE REFUERZO DE ½’’, CON FLEJES DE ¼’’ BASES Y CONTRAPESOS | KG | 315.5 | 59559 | 18790864.5
| SUMINISTRO E INSTALACION CERCHA TRIANGULAR EN TUBO CUADRADO DE 2'' | ML | 56 | 138900 | 7778400
| SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA PARA TENSORES 5/16'' | ML | 225 | 31894 | 7176150
| SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA PARA TENSORES 1/4'' | ML | 75 | 30194 | 2264550
| SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA GALVANIZADA 2PULG | ML | 5 | 83823 | 419115
| SUMINISTRO E INSTALACION CAJA COFRE METALICO 30*30*20 CERT. RETIE | UND | 5 | 434627 | 2173135
| SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA DE 1/4 CON PERNOS | M2 | 0.3125 | 218367 | 68239.6875
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 155682254.084
| Administracion (A) |  |  | 23% | 35806918.4393
| Imprevistos (I) |  |  | 1% | 1556822.5408
| Utilidad (U) |  |  | 5% | 7784112.7042
| Costos Indirectos (INCLUIDO ANEXO pestaña AIU) |  |  | AIU | 45147853.6844
TOTAL COSTOS DIRECOS + INDIRECTOS (OBRA) |  |  |  |  | 200830107.7684
SUMINISTRO + OBRA
SUMINISTRO |  |  |  |  | 999967978.94
OBRA |  |  |  |  | 200830107.7684
TOTAL SUMINISTRO + OBRA (VALOR CDP) |  |  |  |  | 1200798086.7084
| IMPUESTO 4X1000 |  |  |  | 4803192.3468
VALOR TOTAL + 4X1000 |  |  |  |  | 1205601279.0552

## ESTUDIO DE MERCADO
Estaciones hidro-meteorológicas para el monitoreo del recurso hídrico en el Departamento del Tolima. SUMINISTRO
ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARI0 PROMEDIO | VALOR TOTAL
1.ESTACIONES METEOROLOGICAS E HIDROMETRICAS
1.1 | Datalogger | UND | 10 | 9783580 | 97835800
1.2 | Adaptador de Voltaje | UND | 10 | 360998 | 3609980
1.3 | Sensor Radicación Global + cable y soporte | UND | 5 | 6841631 | 34208155
1.6 | Sensor Digital de Temperatura y Humedad | UND | 5 | 6008015 | 30040075
1.7 | Sensor de Presión Barométrica | UND | 5 | 7147758 | 35738790
1.4 | Pluviometro - Rain Gauge | UND | 5 | 2346459 | 11732295
1.5 | Anemómetro Ultrasonido | UND | 5 | 6864485 | 34322425
1.9 | Sensor Nivel por Radar | UND | 5 | 12782573 | 63912865
1.8 | sistema de energía y gabinete para conexionado de equipos | UND | 10 | 3091455 | 30914550
1,10 | Servicio de instalación y configuración de las estación meteorologica | UND | 5 | 1627773 | 8138865
| Aforos, batimetría y generación de la curva de gastos; Estación hidrométrica | UND | 5 | 36231056 | 181155280
1.11 | Servicio de instalación y configuración de las estación hidrométrica | UND | 5 | 1627773 | 8138865
2. MEDIOS TECNOLOGICOS
2.1 | Computador portátil I7 32 GB 2TB(externo) | UND | 3 | 10440618 | 31321854
2.2 | Work station | UND | 3 | 26980811 | 80942433
2.3 | Pantalla o monitor | UND | 8 | 1312791 | 10502328
2.4 | Computador de escritorio | UND | 8 | 13247256 | 105978048
2.5 | Actualizacion de software o servicio cloud por un año | UND | 1 | 3580301.4014 | 3580301.4014
2.6 | Servicio de servidor en la nube | meses | 12 | 3944818 | 47337816
3. TRANSPORTE
3.1 | Punto de origen hasta los puntos establecidos en el prediseño; Estación Hidrométrica (4 viajes punto de instalacion) | UND | 5 | 2089850 | 10449250
3.2 | Punto de origen hasta los puntos establecidos en el prediseño; Estación Meteorologica (4 viajes punto de instalacion) | und | 5 | 2089850 | 10449250
840309225.4014
| IVA |  |  | 19% | 159658752.8263
TOTAL COSTO SUMINISTROS | TOTAL SUMINISTRO |  |  |  | 999967978.2277
JOSEPH VOGULYS SPADS Master Mecatronica
CONSTRUCCION DE CERRAMIANETOS E INSTALACION DE MASTIL PARA ESTACIONES HIDROMETRICAS Y METEOROLOGICAS OBRA
4 | PRELIMINARES | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARI0 | 1368075
| LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | M2 | 72.5 | 18870 | 1368075
5 | CIMENTACION |  |  |  | 57601003.737
| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN DE 0-1MTS EN SECO | M3 | 4.425 | 19434 | 85995.45
| SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO E=0,05M MEDIO MECANICO | M3 | 0.66 | 126505 | 83493.3
| NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE | M2 | 45 | 7370 | 331650
| CONSTRUCCIÓN DE VIGA PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI | ML | 66 | 203167 | 13409022
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS | KG | 470.248 | 47809 | 22482086.632
| CONSTRUCCION PLACA MACIZA E.0,4M CONCRETO 3000PSI | M2 | 4.5 | 259447 | 1167511.5
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO PARA PLACA MACIZA | KG | 377.72 | 47809 | 18058415.48
| CONSTRUCCION PLACA MACIZA CONCRETO CICLOPEO | M3 | 5.625 | 352503 | 1982829.375
6 | CERRAMIENTO |  |  |  | 54840739
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA CALIBRE 10, TUBERÍA DE 2'' EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA | ML | 70 | 436143 | 30530010
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 1M DE ANCHO EN MALLA | UND | 10 | 445657 | 4456570
| SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 LÍNEAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14,5 | ML | 300 | 16894 | 5068200
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS EN ÁNGULO 3/16 X 1 1/4 PARA TEMPLAR MALLA | ML | 439 | 33681 | 14785959
7 | INSTALACIONES |  |  |  | 530500
| SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC TRAFICO PESADO | ML | 15 | 8300 | 124500
| SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 2*12 AWG | ML | 70 | 5800 | 406000
8 | MASTIL PRINICPAL Y AUXILIAR |  |  |  | 41341936.3483
| SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA GALVANIZADA 3PULG | ML | 27 | 398022 | 10746594
| SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA DE 3/8 CON PERNOS | M2 | 1.225 | 257867 | 315887.075
| CONSTRUCCION BASES EN CONCRETO 3000PSI | M3 | 2.6093 | 598074 | 1560524.5845
| ACERO DE REFUERZO DE ½’’, CON FLEJES DE ¼’’ BASES Y CONTRAPESOS | KG | 315.5 | 59559 | 18790864.5
| SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA PARA TENSORES 5/16'' | ML | 225 | 31894 | 7176150
| SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA PARA TENSORES 1/4'' | ML | 75 | 30194 | 2264550
| SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA GALVANIZADA 2PULG | ML | 5 | 83823 | 419115
| SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA DE 1/4 CON PERNOS | M2 | 0.31255 | 218367 | 68251.1888
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 155682254.0853
| Administracion (A) |  |  | 23% | 35806918.4396
| Imprevistos (I) |  |  | 1% | 1556822.5409
| Utilidad (U) |  |  | 5% | 7784112.7043
| Costos Indirectos (INCLUIDO ANEXO pestaña AIU) |  |  | AIU | 45147853.6847
TOTAL COSTOS DIRECOS + INDIRECTOS (OBRA) |  |  |  |  | 200830107.77
ROBINSON OCHOA SDAS
SUMINISTRO + OBRA
SUMINISTRO |  |  |  |  | 999967978.2277
OBRA |  |  |  |  | 200830107.77
TOTAL SUMINISTRO + OBRA (VALOR MAXIMO A OFERTAR ) |  |  |  |  | 1200798085.9977
| IMPUESTO 4X1000 |  |  |  | 4803192.344
VALOR TOTAL + 4X1000 (VALOR CDP) |  |  |  |  | 1205601278.3416
MIRAS

## Hoja1
4 | PRELIMINARES | UND
| LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | M2
5 | CIMENTACION
| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN DE 0-1MTS EN SECO | M3
| SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO E=0,05M MEDIO MECANICO | M3
| NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE | M2
| CONSTRUCCIÓN DE VIGA PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI | ML
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS | KG
| CONSTRUCCION PLACA MACIZA E.0,4M CONCRETO 3000PSI | M2
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO PARA PLACA MACIZA | KG
| CONSTRUCCION PLACA MACIZA CONCRETO CICLOPEO | M3
6 | CERRAMIENTO
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA CALIBRE 10, TUBERÍA DE 2'' EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA | ML
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 1M DE ANCHO EN MALLA | UND
| SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 LÍNEAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14,5 | ML
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS EN ÁNGULO 3/16 X 1 1/4 PARA TEMPLAR MALLA | ML
7 | INSTALACIONES
| SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC TRAFICO PESADO | ML
| SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 2*12 AWG | ML
8 | MASTIL PRINICPAL Y AUXILIAR
| SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA GALVANIZADA 3PULG | ML
| SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA DE 3/8 CON PERNOS | M2
| CONSTRUCCION BASES EN CONCRETO 3000PSI | M3
| ACERO DE REFUERZO DE ½’’, CON FLEJES DE ¼’’ BASES Y CONTRAPESOS | KG
| SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA PARA TENSORES 5/16'' | ML
| SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA PARA TENSORES 1/4'' | ML
| SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA GALVANIZADA 2PULG | ML
| SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA DE 1/4 CON PERNOS | M2

## Hoja2
N° | ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Unidad | Cantidad
1.1 | Unidad Registradora y Transmisora de datos Datalogger | Entrada/Salida digital: | Unidad | 10
· 2 canales de entrada digital: configurados como pulso / interruptor, soporte: evento (lluvia), contador / totalizador de entradas
• Entradas: contacto limpio a 0 V ó 3.6-12 V CC referenciado a GND
• La salida se conmuta a 12 V o colector abierto asimilado para 0 V, ambos limitados a 100 mA
• canal de E / S digital adicional
Entrada/Salida Analoga
• 2 entradas analógicas: unipolar, de 16 bit de resolución, protección contra sobre carga de 30 V DC
• Rangos de entrada: 0-0.1, 0-2.5, 0-5, 0-30 V
• Resistencias internas de 100 Ω que permiten el uso de entrada de corriente (0/4-20mA)
• 1 salida analógica (excitación) para energizar instrumentos pasivos (por ejemplo, veletas de tipo potenciómetro) o, alternativamente, para enviar una señal analógica derivada a otro equipo, seleccionable como 1- 5 V ó 4-20 mA
Comunicaciones
• Módem 3G o 4G
• Transferencia de archivos FTP envía 2 x servidores FTP
• Wi-Fi
• Versión Profesional: puerto de instrumentación SDI-12 (cumple con SDI-12 V1.3, admite 5 sensores direccionables) y maestro / esclavo Modbus (TCP y RTU)
Fuente de alimentación:
• Batería externa de 12 V SLA o batería 11.1 V Li-Ion
• Entrada de cargador integral de 10-30 V CC, opcional: panel solar
• Baterías internas (4 x AA)
• Sobre-tensión y polaridad inversa protegidas con fusible de restablecimiento automático
• Voltaje de entrada de cargador y batería: monitoreado, registrado, mostrado, alarmado
• Longitud máx. 3 m del cable Vin
Almacenamiento de datos:
• 32MB en total, 16MB para datos registrados/imágenes almacenadas (1.398.101 muestras)
Reloj en tiempo real
Reloj de alta precisión, respaldado por una batería de litio
Carcasa
• Carcasa: IP65 (prueba pendiente)
• Temperatura de funcionamiento: de - 40 ˚C a >70 ˚C
Led de estado/Mando
• 1 LED para el estado operativo general
• 2 LEDs para el estado de los dispositivos de comunicación (comunicaciones y Wi-Fi)
Otras especificaciones
• Conexión por WiFi para configuración, diagnostico en tiempo real y descarga de información almacenada en el equipo
• Software gratuito suministrado por la marca para configuración del equipo
Conformidad
RoHS, FCC
1.2 | Adaptador de Voltaje | Regulador de voltaje | Unidad | 10
Regulador solar de 10A eficiencia MPPT >99%, auto trabajo 12V/24V con display LCD, Arquitectura de procesadores DSP que asegura alta velocidad y rendimiento, Salida USB.
1.3 | SENSOR RADIACIÓN GLOBAL + SOPORTE Y CABLE | Sensor Radiacion Global + soporte y cable | Kit | 5
Características:
Clasificación ISO 9060:2018: Clase C
Subcategoría "Espectralmente plana": Compatible
Tiempo de respuesta 95%: <18 Seg.
Rango de irradiancia: 0-2000W/m2
Rango de longitud de onda: 285-3000nm
Spectral error: ±0.2%
Cero Offset A 200W/m²: ±12W/m2
No estabilidad Cambio en 1 año: ±1.5%
Rango de temperatura de trabajo: -40°C a +80°C
Voltaje de alimentación: 5-30 VDC
Error por procesamiento de señal: < 1W/m2
Salida: MODBUS 485 RTU, SDI-12 y 4-20mA, configurable 0-10mA / 0-1V
Cambio desecante: No requiere
Sensores internos: Temperatura, humedad e inclinación
Cable 10m
1.4 | PLUVIOMETRO | Pluviometro para medición de precipitación de lluvia | Unidad | 5
Características mínimas:
Tecnología: Balancín o Tipping bucket
Capacidad: 700mm/h
Precisión: ±5% (intensidad de lluvia de 0 a 200mm/h)
Resolución: 0.2mm
Material: ASA resistente a los rayos UV
Rodamientos: Zafiro molido
Cubeta: Teflón impregnado modeado por inyección
Tipo de interruptor: Interruptor de lamina de 24V DC con salida doble y protección de varistor contra descargas electricas
Superficie de recolección (diámetro): 200mm
Protección contra taponamiento: Filtro de dedo y protector contra aves incorporado
5 | ANEMOMETRO ULTRASONIDO | ANEMOMETRO ULTRASONIDO | Unidad | 5
características mínimas:
Tecnología Ultrasonido
Rango velocidad del viento 0-45m/s
Precisión velocidad del viento ±0.3m/s o 3%
Resolución velocidad del viento 0.1m/s
Rango dirección del viento 0-359.9°
Precisión dirección del viento ±3°
Resolución dirección del viento 0.1°
Material Policarbonato
Consumo de energía tipico 20mA @ 12VDC
Tensión de operación (sin limitar la precisión de las medidas) 10-30V DC
protección IP 66
Interface SDI-12 / RS-485
Protocolo de comunicación SDI-12 V 1.3 (por defecto) / RS 485 (MODBUS-RTU, ASCII, NMEA 0183, UMB)
Temperatura y humedad de operación -40 a +70 °C; 5 % a 100 % RH (sin acumulación de nieve y/o acumulación de hielo)
Intervalo de medicion 4Hz y ráfagas según directriz N°8 de la OMM
Unidad de medición Métrica e imperial
6 | Sensor Digital de Temperatura y Humedad | Suministro de Sensor Digital de Temperatura y Humedad | Unidad | 5
Características mínimas
Rango de temperatura -40°C a 105°C
Precisión de temperatura ±0.2°C
Estabilidad de temperatura <0.02°C por año
Resolución de temperatura 0.1°C
Rango de Humedad 0-100% RH
Precisión de Humedad ±1.8%RH @25°C
hysteresis ±1%
Estabilidad de Humedad <0.25%RH por año
Resolución de Humedad 0.1% RH
Salida y comunicación RS-485 con Modbus RTU & ASCII,
Voltaje de alimentación 5-15VDC con protección de polaridad inversa
Consumo de corriente 800µA
Protección IP IP66W
Temperatura de operación -40°C a +105°C
Humedad de operación 0 a 100% HR
7 | SENSOR DE PRESIÓN BAROMÉTRICA | Suministro de Sensor de Presion Barometrica | Unidad | 5
Características mínimas:
Rango 0 – 1500hPa ( 0 a 1.5atm)
Resolución 0.01hPa
Precisión ±0.3hPa en el rango de 600 -1100hPa
Estabilidad de largo plazo ±0.2 hPa por año
Señal de salida RS-485 o SDI-12
Voltaje de alimentación 6-15VDC
Consumo de energía 7mA @ 12V
Temperatura de operación -40°C a +60°C
Humedad de operación 0 a 95%HR
Protección IP IP53W
Tipo de sensor Piezorresistivo
8 | Suministro sistema de energía y gabinete para conexionado de equipos | * Gabinete IP 66 NEMA4X, 600X400X200mm (alto*ancho*profundo), dos chapas en acero, material poliéster insaturado GFK | Kit | 10
* Panel Solar policristalino 50W 12V
* Batería de Gel 26Ah 12V ciclo profundo
* Accesorios para conexión del gabinete, (20 Borneras de Conexión 4mm , 01 Breacker Protección 6ADC , 01 Portafusibles ,01 Bornera de Tierra, Canaleta para el figurado de cableado , Marquillado, Riel DIN para la fijación borneras, cableado interno y Plano eléctrico de conexión)
* Ensamble del Gabinete
* Sistema de puesta a tierra (una varilla cooper weld de 1,5m en cobre/cobre, cable 2/0 AWG desnudo, caja de inspección puesta a tierra en concreto 30 cm X 30 cm con tapa, soldadura exotérmica)
9 | Sensor nivel por radar. | Sensor de nivel tipo radar | Unidad | 5
Características mínimas
Tipo de radar Banda W 77-81GHz
FMCW radar
Angulo de haz 5°
Distancia máxima de detección 30m
Zona ciega 0.2m
Rango 0.2-30m
Resolución 0.5mm
Precisión ±2mm
Frecuencia de muestreo 1sps
Clasificación IP IP68
Interface serial 1 x RS232
1x RS485 half-duplex
Protocolos de comunicación serial Modbus, GLX-NMEA
Salida Analogica 4-20mA
Otras Salidas SDI-12
Voltaje de operación 9-27V DC
Consumo de energía 0.36W
Standby 0.15W; Sleep 0.03W; Extended 0.6W
Carcasa Aluminio
Ø65mm x H 78mm
Temperatura de operación -40°C a +85°C
Certificaciones FCC & CE
10 | Computador portátil | Core i7 32 GB 2 TB (extraíble) | Unidad | 3
11 | Work station | 11-ETP WIN PRO 64 BITS WORSTATION AVANZADA NA HDD + SSD 2 | Unidad | 3
TB 7200 RPM + 256 GB PCIe ECC 128 GB Zona 2
12 | Pantalla | ACCESORIO Monitor de 27pulgadas | Unidad | 8
13 | Computador de escritorio | Computador de escritorio para la programación de código e implementación de los modelos -- i7 32 GB 2 TB | Unidad | 8
14 | actualización de software o servicio cloud por un año | actualización de licencia para el software advantage pro con el fin de disponer del espacio para integrar las 10 estaciones del proyecto actual o servicio hosting en la nube por un año para monitoreo de las estaciones a contratar. | Unidad | 1
15 | Suministro e instalación de Cerramiento Estación meteorológica | incluye: | Unidad | 5
* Localización y replanteo
* Suministro e instalación de cerramiento de 3X3X2 m (largo, ancho,
alto) en malla eslabonada calibre 10, tubería de 2'' en acero
galvanizado en caliente y pintado con pintura electrostática, con
puerta de 1m de ancho y 3 líneas de alambre de púas en la parte
superior del cerramiento calibre 14,5, marcos en ángulo 3/16 x 1 1/4
para templar malla.
* Adecuación del terreno en el punto de instalación
* Cimentación: construcción de viga perimetral en concreto de 3000
psi de 0.20 x 0.30 (ancho x alto), con acero de refuerzo de ½’’, con
flejes de ¼’’
16 | Suministro e instalación del mastil meteorologica | Incluye: | Unidad | 5
* Suministro e instalación de mástil abatible de 6m de alto en tubería
de 3'' de diámetro, terminación tubería galvanizada en caliente y
pintura electrostática, con base cuadrada en lamina de 35cm x 35cm
de 3/8'' con orificio de 3/4''
* Suministro e instalación de base para pluviómetro de 1m de alto en
tubería de 2'', terminaciones tubería galvanizada en caliente y pintura
electrostática, con base cuadrada en lámina de ¼'' de 0,25m x
0,25m.
* Cimentación: Construcción de dos dados en concreto de 3000 psi,
de dimensiones 0,40 x 0,40 x 0,60 en concreto de 3000 psi (con
acero de refuerzo de 1/2'', con flejes de 1/4'') para fijación de base
principal del mástil y de 0,30m x 0,30 m x
0,50 m de profundidad en concreto de 3000 psi para fijación del
pluviómetro, con acero de refuerzo de 1/2'' con flejes de 1/4''
17 | Servicio de instalación y configuración de la estación meteorológica | Servicio tecnológico de configuración de las estaciones al software | Unidad | 5
18 | Servicio de instalación de Cerramiento Estación Hidrométrica | incluye: | Unidad | 5
* Localización y replanteo
* Suministro e instalación de cerramiento de 1,5X1,5X2 m (largo,
ancho, alto) en malla eslabonada calibre 10, tubería de 2'' en acero
galvanizado en caliente y pintado con pintura electrostática, con
puerta de 1m de ancho y concertina perimetral en la parte superior
del cerramiento, marcos en ángulo 3/16'' x 1 1/4'' para templar malla.
* Adecuación del terreno en el punto de instalación
* Cimentación: construcción de viga perimetral en concreto de 3000
psi de 0.20 x 0.30 m (ancho x alto), con acero de refuerzo de ½’’, con
flejes de ¼’’.
* Suministro e instalación de 30 m de tubería en PVC tráfico pesado
de 3/4'' para protección del cable instrumentación 4x16 AWG encauchetado
19 | Suministro e instalación del mástil estación hidrométrica | Incluye: | Unidad | 5
* Suministro e instalación de mástil fijo de 4m de alto en tubería de 3'' de diámetro, terminación tubería galvanizada en caliente y pintura electrostática, con base cuadrada en lamina de 35cm x 35cm de 3/8'' con orificio de 3/4''.
* Cimentación: Construcción de un dado en concreto de 3000 psi, de dimensiones 0,40 x 0,40 x 0,60 m de profundidad, con acero de refuerzo de 1/2'', con flejes de 1/4''.
* Suministro e instalación de caja de protección para Sensor Radar RLS en acero inoxidable de 300x200x300 mm (largo x ancho x alto)
20 | Aforos, batimetría y generación de la curva de gastos; Estación hidrométrica | *Toma de 10 aforos por vadeo para la construcción de la curva de gastos (5 aforos en temporada seca y 5 aforos en temporada de lluvia), batimetría o topografía según corresponda en cada punto y generación de curva de gastos.. | Unidad | 5
21 | Suministro e instalación de miras limnimétricas estación Hidrométrica | instalación de miras limnimetrica en aluminio | Unidad | 5
* Incluye tres rieles en I para la mira
* Tres tramos de mira limnimetrica de 1m
22 | Servicio de instalación y configuración de las estación hidrométrica | Servicio tecnológico de configuración de las estaciones al software | Unidad | 5
22 | Servicio de servidor en la nube | Servicios de almacenamiento de datos en servidores web vCPUs >=4, Memory GIB>= 16, ECUs >= 44, GPUs 1, Almacenamiento >=100 GB, por 12 meses | Meses | 12
23 | Punto de origen hasta los puntos establecidos en el prediseño; Estación Hidrométrica | Terrestre (ida y regreso) - Transporte de equipos y materiales hasta el punto de localización. Materiales de instalación, cerramiento, mástil, equipos, soportes y accesorios. Se contempla el tiempo necesario para la ejecución de la actividad; * Transporte de personal hasta el punto ubicado en las coordenadas dadas por la entidad | Número de viajes | 5
24 | Punto de origen hasta los puntos establecidos en el prediseño Estación Meteorologica | Terrestre (ida y regreso) - Primer viaje identificación del predio, adecuacion e instalación de la placa de concreto, Instalación del mástill equipos tecnologicos, Se contempla el tiempo necesario para la ejecución de la actividad. * Transporte de personal hasta el punto ubicado en las | Número de viajes | 5
coordenadas dadas por la entidad