ANEXO No 1.1

PRESUPUESTO ESTIMADO

Luego de realizar el análisis de precios, se tomó la decisión de estructurar los costos directos del (os) mantenimientos a ejecutar por análisis de precios unitarios fijos.

1.	PRESUPUESTO ESTIMADO DE ADJUDICACIÓN

El valor estimado de la contratación corresponde a: OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($82.810.000,00).

2	PRESUPUESTO DE EVALUACIÓN

El valor estimado para la evaluación económica corresponde a la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ( $94.919.397,88 )

3.	DISCRIMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EVALUACIÓN PE

| CAP. | ÍTEM | ACTIVIDAD | UN | CANT. | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
|  | 1.01. | Replanteo | M2 | 1,00 | $ 3.480,00 | $ 3.480,00 |
|  | 1.02. | Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m | ML | 1,00 | $ 12.847,00 | $ 12.847,00 |
|  | 1.03. | Cerca en tabla | M2 | 1,00 | $ 32.952,00 | $ 32.952,00 |
|  | 1.04. | Cerca lamina base H: 2,25 | ML | 1,00 | $ 103.057,00 | $ 103.057,00 |
|  | 1.05. | Excavación Mecánica | M3 | 1,00 | $ 10.839,00 | $ 10.839,00 |
|  | 1.06. | Excavación Manual | M3 | 1,00 | $ 20.000,00 | $ 20.000,00 |
|  | 1.07. | Explanación y Extendido | M3 | 1,00 | $ 5.680,00 | $ 5.680,00 |
|  | 1.08. | Explanación y Retiro | M3 | 1,00 | $ 45.015,00 | $ 45.015,00 |
|  | 1.09. | Relleno Material en Sitio | M3 | 1,00 | $ 5.261,00 | $ 5.261,00 |
|  | 1.10. | Desmonte de Muros en ladrillo o bloque | M2 | 1,00 | $ 12.714,00 | $ 12.714,00 |
|  | 1.11. | Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica | M2 | 1,00 | $ 10.807,00 | $ 10.807,00 |
|  | 1.12. | Desmonte Placas Aligeradas | M2 | 1,00 | $ 23.801,00 | $ 23.801,00 |
|  | 1.13. | Desmonte Placas Macizas | M2 | 1,00 | $ 51.788,00 | $ 51.788,00 |
|  | 1.14. | Desmonte Alistado de Piso | M2 | 1,00 | $ 15.385,00 | $ 15.385,00 |
|  | 1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso | M2 | 1,00 | $ 8.705,00 | $ 8.705,00 |
|  | 1.16. | Desmonte de Guarda Escoba | ML | 1,00 | $ 5.441,00 | $ 5.441,00 |
|  | 1.17. | Desmonte Cubierta en cualquier material | M2 | 1,00 | $ 11.125,00 | $ 11.125,00 |
|  | 1.18. | Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material | M2 | 1,00 | $ 15.893,00 | $ 15.893,00 |
|  | 1.19. | Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas | M2 | 1,00 | $ 11.125,00 | $ 11.125,00 |
|  | 1.20. | Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante | M2 | 1,00 | $ 7.973,00 | $ 7.973,00 |
|  | 1.21. | Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante | M2 | 1,00 | $ 6.834,00 | $ 6.834,00 |
|  | 1.22. | Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores | UN | 1,00 | $ 2.755,00 | $ 2.755,00 |
|  | 1.23. | Desmonte Puertas y Marcos | UN | 1,00 | $ 15.385,00 | $ 15.385,00 |
|  | 1.24. | Desmonte de ventanas | M2 | 1,00 | $ 4.768,00 | $ 4.768,00 |
|  | 1.25. | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos | M2 | 1,00 | $ 3.265,00 | $ 3.265,00 |
|  | 1.26. | Desmonte de Cerradura de Seguridad | UN | 1,00 | $ 17.412,00 | $ 17.412,00 |
|  | 1.27. | Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio | M2 | 1,00 | $ 6.357,00 | $ 6.357,00 |
|  | 1.28. | Desmonte de Rejas Metálicas | M2 | 1,00 | $ 7.946,00 | $ 7.946,00 |
|  | 1.29. | Desmonte Aparatos Sanitarios | UN | 1,00 | $ 36.924,00 | $ 36.924,00 |
|  | 1.30. | Desmonte de Grifería | UN | 1,00 | $ 7.618,00 | $ 7.618,00 |
|  | 1.31. | Desmonte de tanques elevados de agua | UN | 1,00 | $ 25.428,00 | $ 25.428,00 |
|  | 1.32. | Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m | UN | 1,00 | $ 11.970,00 | $ 11.970,00 |
|  | 1.33. | Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos | M2 | 1,00 | $ 14.303,00 | $ 14.303,00 |
|  | 1.34. | Desmonte de extractor | UN | 1,00 | $ 10.251,00 | $ 10.251,00 |
|  | 1.35. | Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribución | ML | 1,00 | $ 11.019,00 | $ 11.019,00 |
|  | 1.36. | Desmonte de muebles empotrados | M2 | 1,00 | $ 10.024,00 | $ 10.024,00 |
|  | 1.37. | Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes | UN | 1,00 | $ 6.357,00 | $ 6.357,00 |
|  | 1.38. | Desmonte de pañete | M2 | 1,00 | $ 6.454,00 | $ 6.454,00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 618.958,00 |
| 2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS |  |  |  |  |  |
|  | 2.01. | Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento | M2 | 1,00 | $ 9.665,00 | $ 9.665,00 |
|  | 2.02. | Reposición e Instalación de Caballete Articulado Teja Fibrocemento | ML | 1,00 | $ 42.404,00 | $ 42.404,00 |
|  | 2.03. | Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento | ML | 1,00 | $ 54.617,00 | $ 54.617,00 |
|  | 2.04. | Reposición e Instalación de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) | M2 | 1,00 | $ 116.600,00 | $ 116.600,00 |
|  | 2.05. | Reposición e Instalación de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) | M2 | 1,00 | $ 74.403,00 | $ 74.403,00 |
|  | 2.06. | Reposición e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) | ML | 1,00 | $ 40.391,00 | $ 40.391,00 |
|  | 2.07. | Reposición e Instalación de Cubierta Estructural, Galvanizada y Prepintada | M2 | 1,00 | $ 31.160,00 | $ 31.160,00 |
|  | 2.08. | Reposición e Instalación de Cubierta de láminas corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rígido | M2 | 1,00 | $ 32.533,00 | $ 32.533,00 |
|  | 2.09. | Reposición e Instalación de Cubierta Teja en lámina corrugada trapezoidal | M2 | 1,00 | $ 123.328,00 | $ 123.328,00 |
|  | 2.10. | Reposición e Instalación de Cubierta Teja de Barro | M2 | 1,00 | $ 49.314,00 | $ 49.314,00 |
|  | 2.11. | Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6 | M2 | 1,00 | $ 33.815,00 | $ 33.815,00 |
|  | 2.12. | Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 4 | M2 | 1,00 | $ 52.370,00 | $ 52.370,00 |
|  | 2.13. | Reposición e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 4 mm | M2 | 1,00 | $ 38.039,00 | $ 38.039,00 |
|  | 2.14. | Reposición e Instalación de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado | M2 | 1,00 | $ 45.611,00 | $ 45.611,00 |
|  | 2.15. | Reposición e Instalación de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7 | M2 | 1,00 | $ 102.510,00 | $ 102.510,00 |
|  | 2.16. | Reposición e Instalación de Teja asfáltica ondulada fabricadas con fibras | UN | 1,00 | $ 139.672,00 | $ 139.672,00 |
|  | 2.17. | Reposición e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 5 | M2 | 1,00 | $ 44.922,00 | $ 44.922,00 |
|  | 2.18. | Reposición e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03) | M2 | 1,00 | $ 40.999,00 | $ 40.999,00 |
|  | 2.19. | Reposición e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro | ML | 1,00 | $ 54.224,00 | $ 54.224,00 |
|  | 2.20. | Reposición e Instalación de Estructura en Madera para cubierta | ML | 1,00 | $ 35.673,00 | $ 35.673,00 |
|  | 2.21. | Reposición e Instalación de Estructura Metálica Para Teja Fibrocemento | ML | 1,00 | $ 54.951,00 | $ 54.951,00 |
|  | 2.22. | Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm | M2 | 1,00 | $ 39.778,00 | $ 39.778,00 |
|  | 2.23. | Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm | M2 | 1,00 | $ 46.364,00 | $ 46.364,00 |
|  | 2.24. | Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm | M2 | 1,00 | $ 42.729,00 | $ 42.729,00 |
|  | 2.25. | Reposición e Instalación de aislamiento térmico y acústico en lana de vidrio | M2 | 1,00 | $ 36.461,00 | $ 36.461,00 |
|  | 2.26. | Reposición e Instalación de moldura de yeso | ML | 1,00 | $ 9.698,00 | $ 9.698,00 |
|  | 2.27. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Bóvedas DRY WALL | M2 | 1,00 | $ 50.900,00 | $ 50.900,00 |
|  | 2.28. | Reposición e Instalación de Armadura Madera y Malla | M2 | 1,00 | $ 41.240,00 | $ 41.240,00 |
|  | 2.29. | Reposición e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente | M2 | 1,00 | $ 33.139,00 | $ 33.139,00 |
|  | 2.30. | Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente. | M2 | 1,00 | $ 23.412,00 | $ 23.412,00 |
|  | 2.31. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica | M2 | 1,00 | $ 45.724,00 | $ 45.724,00 |
|  | 2.32. | Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica. | M2 | 1,00 | $ 75.140,00 | $ 75.140,00 |
|  | 2.33. | Reposición e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica | M2 | 1,00 | $ 96.184,00 | $ 96.184,00 |
|  | 2.34. | Reposición e Instalación de Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por película de PVC | M2 | 1,00 | $ 72.875,00 | $ 72.875,00 |
|  | 2.35. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall | M2 | 1,00 | $ 26.782,00 | $ 26.782,00 |
|  | 2.36. | Reposición e Instalación de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente | M2 | 1,00 | $ 59.858,00 | $ 59.858,00 |
|  | 2.37. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto | M2 | 1,00 | $ 61.549,00 | $ 61.549,00 |
|  | 2.38. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto | M2 | 1,00 | $ 59.204,00 | $ 59.204,00 |
|  | 2.39. | Reposición e Instalación de Cornisas Yeso | ML | 1,00 | $ 20.286,00 | $ 20.286,00 |
|  | 2.40. | Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento | M2 | 1,00 | $ 50.022,00 | $ 50.022,00 |
|  | 2.41. | Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 X 1 CM - Pino | M2 | 1,00 | $ 52.394,00 | $ 52.394,00 |
|  | 2.42. | Reposición e Instalación de cielo raso con lámina de icopor con acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio. | M2 | 1,00 | $ 33.810,00 | $ 33.810,00 |
|  | 2.43. | Reposición e Instalación de lámina de icopor con acabados. | M2 | 1,00 | $ 9.642,00 | $ 9.642,00 |
|  | 2.44. | Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm. | ML | 1,00 | $ 38.054,00 | $ 38.054,00 |
|  | 2.45. | Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal | M2 | 1,00 | $ 29.562,00 | $ 29.562,00 |
|  | 2.46. | Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches) | M2 | 1,00 | $ 23.383,00 | $ 23.383,00 |
|  | 2.47. | Suministro e instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea | M2 | 1,00 | $ 122.887,00 | $ 122.887,00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 2.418.278,00 |
| 3 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |
|  | 3.01. | Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 1,00 | $ 23.077,00 | $ 23.077,00 |
|  | 3.02. | Reposición e Instalación de Bajante PVC | ML | 1,00 | $ 33.035,00 | $ 33.035,00 |
|  | 3.03. | Reposición e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC | ML | 1,00 | $ 44.177,00 | $ 44.177,00 |
|  | 3.04. | Reposición e Instalación de Canal en PVC | ML | 1,00 | $ 42.051,00 | $ 42.051,00 |
|  | 3.05. | Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4" | UN | 1,00 | $ 34.759,00 | $ 34.759,00 |
|  | 3.06. | Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6" | UN | 1,00 | $ 133.035,00 | $ 133.035,00 |
|  | 3.07. | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00 | UN | 1,00 | $ 637.201,00 | $ 637.201,00 |
|  | 3.08. | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60 | UN | 1,00 | $ 394.917,00 | $ 394.917,00 |
|  | 3.09. | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80 | UN | 1,00 | $ 471.212,00 | $ 471.212,00 |
|  | 3.10. | Reposición e Instalación de Tubería Drenaje PVC 200 MM 8" | ML | 1,00 | $ 94.730,00 | $ 94.730,00 |
|  | 3.11. | Reposición e Instalación de Tubería Para Drenaje 4" | ML | 1,00 | $ 50.800,00 | $ 50.800,00 |
|  | 3.12. | Reposición e Instalación de Tubería Para Drenaje 6" | ML | 1,00 | $ 91.726,00 | $ 91.726,00 |
|  | 3.13. | Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2" | UN | 1,00 | $ 6.896,00 | $ 6.896,00 |
|  | 3.14. | Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-1/2" | UN | 1,00 | $ 25.710,00 | $ 25.710,00 |
|  | 3.15. | Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1" | UN | 1,00 | $ 11.986,00 | $ 11.986,00 |
|  | 3.16. | Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1" | UN | 1,00 | $ 21.299,00 | $ 21.299,00 |
|  | 3.17. | Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2" | UN | 1,00 | $ 8.972,00 | $ 8.972,00 |
|  | 3.18. | Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar | UN | 1,00 | $ 1.831.818,00 | $ 1.831.818,00 |
|  | 3.19. | Reposición e Instalación de Conducto Evacuación Gas 15 X 22 | UN | 1,00 | $ 62.044,00 | $ 62.044,00 |
|  | 3.20. | Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1" | ML | 1,00 | $ 67.254,00 | $ 67.254,00 |
|  | 3.21. | Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1/2" | ML | 1,00 | $ 16.819,00 | $ 16.819,00 |
|  | 3.22. | Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2" | ML | 1,00 | $ 21.708,00 | $ 21.708,00 |
|  | 3.23. | Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1" | ML | 1,00 | $ 43.323,00 | $ 43.323,00 |
|  | 3.24. | Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4" | ML | 1,00 | $ 40.944,00 | $ 40.944,00 |
|  | 3.25. | Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Ambiente | UN | 1,00 | $ 43.550,00 | $ 43.550,00 |
|  | 3.26. | Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Paso | UN | 1,00 | $ 45.558,00 | $ 45.558,00 |
|  | 3.27. | Reposición e Instalación de Salida Chimenea | UN | 1,00 | $ 21.711,00 | $ 21.711,00 |
|  | 3.28. | Reposición e Instalación de Punto Agua Fría | UN | 1,00 | $ 27.735,00 | $ 27.735,00 |
|  | 3.29. | Reposición e instalación de rejilla de ventilación | UN | 1,00 | $ 34.661,00 | $ 34.661,00 |
|  | 3.30. | Reposición e instalación de punto agua caliente | UN | 1,00 | $ 27.098,00 | $ 27.098,00 |
|  | 3.31. | Reposición e instalación de accesorios cerámicos para baños | UN | 1,00 | $ 84.762,00 | $ 84.762,00 |
|  | 3.32. | Reposición e instalación de accesorios cromados para baños | UN | 1,00 | $ 187.828,00 | $ 187.828,00 |
|  | 3.33. | Reposición e instalación de lavadero de flauta | UN | 1,00 | $ 350.319,00 | $ 350.319,00 |
|  | 3.34. | Reposición e instalación de lavadero fijo en granito pulido | UN | 1,00 | $ 308.575,00 | $ 308.575,00 |
|  | 3.35. | Reposición e instalación de lavamanos con grifería | UN | 1,00 | $ 144.981,00 | $ 144.981,00 |
|  | 3.36. | Reposición e instalación de lavaplatos con grifería | UN | 1,00 | $ 282.782,00 | $ 282.782,00 |
|  | 3.37. | Reposición e instalación de llave manguera | UN | 1,00 | $ 10.579,00 | $ 10.579,00 |
|  | 3.38. | Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable. | UN | 1,00 | $ 663.097,00 | $ 663.097,00 |
|  | 3.39. | Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton superior. | UN | 1,00 | $ 271.470,00 | $ 271.470,00 |
|  | 3.40. | Reposición e instalación de filtro en tubería drenaje 4" | ML | 1,00 | $ 155.742,00 | $ 155.742,00 |
|  | 3.41. | Reposición e instalación de filtro en tubería drenaje 6" | ML | 1,00 | $ 213.031,00 | $ 213.031,00 |
|  | 3.42. | Reposición e instalación de salida sanitaria 2" | UN | 1,00 | $ 72.972,00 | $ 72.972,00 |
|  | 3.43. | Reposición e instalación de salida sanitaria 4" | UN | 1,00 | $ 100.515,00 | $ 100.515,00 |
|  | 3.44. | Reposición e instalación de salida sanitaria 3" | UN | 1,00 | $ 86.036,00 | $ 86.036,00 |
|  | 3.45. | Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua. | UN | 1,00 | $ 285.659,00 | $ 285.659,00 |
|  | 3.46. | Reposición e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir | UN | 1,00 | $ 258.572,00 | $ 258.572,00 |
|  | 3.47. | Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería. | UN | 1,00 | $ 104.546,00 | $ 104.546,00 |
|  | 3.48. | Impermeabilización tanque de agua de reserva | M2 | 1,00 | $ 38.661,00 | $ 38.661,00 |
|  | 3.49. | Reposición e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro | UN | 1,00 | $ 623.232,00 | $ 623.232,00 |
|  | 3.50. | Reposición e instalación de lavamanos de colgar color por definir | UN | 1,00 | $ 109.778,00 | $ 109.778,00 |
|  | 3.51. | Reposición e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir | UN | 1,00 | $ 162.542,00 | $ 162.542,00 |
|  | 3.52. | Reposición e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir | UN | 1,00 | $ 180.130,00 | $ 180.130,00 |
|  | 3.53. | Reposición e instalación de grifería monocontrol para lavamanos | UN | 1,00 | $ 117.183,00 | $ 117.183,00 |
|  | 3.54. | Reposición e instalación de grifería convencional individual para lavamanos | UN | 1,00 | $ 58.520,00 | $ 58.520,00 |
|  | 3.55. | Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 4 pulgadas convencional | UN | 1,00 | $ 97.604,00 | $ 97.604,00 |
|  | 3.56. | Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 8 pulgadas | UN | 1,00 | $ 92.914,00 | $ 92.914,00 |
|  | 3.57. | Reposición e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico | UN | 1,00 | $ 192.188,00 | $ 192.188,00 |
|  | 3.58. | Reposición e instalación de Grifería lavamanos pared 8 pulgadas | UN | 1,00 | $ 246.125,00 | $ 246.125,00 |
|  | 3.59. | Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador 8 pulgadas | UN | 1,00 | $ 139.815,00 | $ 139.815,00 |
|  | 3.60. | Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca | UN | 1,00 | $ 94.086,00 | $ 94.086,00 |
|  | 3.61. | Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente | UN | 1,00 | $ 216.030,00 | $ 216.030,00 |
|  | 3.62. | Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla | UN | 1,00 | $ 84.706,00 | $ 84.706,00 |
|  | 3.63. | Reposición e instalación de Grifería tipo ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente | UN | 1,00 | $ 257.069,00 | $ 257.069,00 |
|  | 3.64. | Reposición e instalación de ducha con grifería tipo piscis o equivalente | UN | 1,00 | $ 108.845,00 | $ 108.845,00 |
|  | 3.65. | Reposición e instalación de Grifería lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente | UN | 1,00 | $ 85.878,00 | $ 85.878,00 |
|  | 3.66. | Reposición e instalación de Grifería lavaplatos 8 pulgadas | UN | 1,00 | $ 108.157,00 | $ 108.157,00 |
|  | 3.67. | Reposición e instalación de Grifería lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente | UN | 1,00 | $ 156.230,00 | $ 156.230,00 |
|  | 3.68. | Reposición e instalación de Grifería lavaplatos pared individual tipo S | UN | 1,00 | $ 89.396,00 | $ 89.396,00 |
|  | 3.69. | Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica expuesta 3/4 para orinal | UN | 1,00 | $ 261.759,00 | $ 261.759,00 |
|  | 3.70. | Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro | UN | 1,00 | $ 305.211,00 | $ 305.211,00 |
|  | 3.71. | Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos | UN | 1,00 | $ 203.001,00 | $ 203.001,00 |
|  | 3.72. | Reposición e instalación de Grifería con sensor para lavamanos | UN | 1,00 | $ 1.036.717,00 | $ 1.036.717,00 |
|  | 3.73. | Reposición e instalación de Grifería orinal tradicional cromo | UN | 1,00 | $ 150.019,00 | $ 150.019,00 |
|  | 3.74. | Reposición e instalación de Grifería sanitario tradicional | UN | 1,00 | $ 62.427,00 | $ 62.427,00 |
|  | 3.75. | Reposición e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga | UN | 1,00 | $ 86.923,00 | $ 86.923,00 |
|  | 3.76. | Reposición e instalación de Grifería lavaplatos monocontrol | UN | 1,00 | $ 155.058,00 | $ 155.058,00 |
|  | 3.77. | Reposición e instalación de Manija tanque sanitario | UN | 1,00 | $ 24.116,00 | $ 24.116,00 |
|  | 3.78. | Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo | UN | 1,00 | $ 63.236,00 | $ 63.236,00 |
|  | 3.79. | Reposición e instalación de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 | UN | 1,00 | $ 34.967,00 | $ 34.967,00 |
|  | 3.80. | Reposición e instalación de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 | UN | 1,00 | $ 32.623,00 | $ 32.623,00 |
|  | 3.81. | Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 | UN | 1,00 | $ 40.958,00 | $ 40.958,00 |
|  | 3.82. | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la trampa de grasa, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento) | UN | 1,00 | $ 97.505,00 | $ 97.505,00 |
|  | 3.83. | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del pozo séptico, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento) | UN | 1,00 | $ 548.137,00 | $ 548.137,00 |
|  | 3.84. | Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de almacenamiento de agua, (incluye la mano de obra, maquinaria, equipo y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento) | M3 | 1,00 | $ 5.959,00 | $ 5.959,00 |
|  | 3.85. | Reposición e instalación de ducha tipo elite o equivalente | UN | 1,00 | $ 170.445,00 | $ 170.445,00 |
|  | 3.86. | Reposición e instalación de ducha tipo fénix o equivalente | UN | 1,00 | $ 165.755,00 | $ 165.755,00 |
|  | 3.87. | Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho) | UN | 1,00 | $ 84.894,00 | $ 84.894,00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 14.780.071,00 |
| 4 | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |
|  | 4.01. | Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes de la red eléctrica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 1,00 | $ 19.138,00 | $ 19.138,00 |
|  | 4.02. | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de ascensor, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del equipo) | UN | 1,00 | $ 752.769,00 | $ 752.769,00 |
|  | 4.03. | Reposición e instalación de lámpara reflector LED 50W | UN | 1,00 | $ 199.868,00 | $ 199.868,00 |
|  | 4.04. | Reposición e instalación de lámpara reflector LED 100W | UN | 1,00 | $ 313.603,00 | $ 313.603,00 |
|  | 4.05. | Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W | UN | 1,00 | $ 679.435,00 | $ 679.435,00 |
|  | 4.06. | Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca | UN | 1,00 | $ 154.784,00 | $ 154.784,00 |
|  | 4.07. | Reposición e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer | UN | 1,00 | $ 242.724,00 | $ 242.724,00 |
|  | 4.08. | Reposición e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w | UN | 1,00 | $ 84.432,00 | $ 84.432,00 |
|  | 4.09. | Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca | UN | 1,00 | $ 50.546,00 | $ 50.546,00 |
|  | 4.10. | Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca | UN | 1,00 | $ 115.035,00 | $ 115.035,00 |
|  | 4.11. | Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca | UN | 1,00 | $ 188.318,00 | $ 188.318,00 |
|  | 4.12. | Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca | UN | 1,00 | $ 178.352,00 | $ 178.352,00 |
|  | 4.13. | Reposición e instalación interruptor sencillo | UN | 1,00 | $ 13.121,00 | $ 13.121,00 |
|  | 4.14. | Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo | UN | 1,00 | $ 22.502,00 | $ 22.502,00 |
|  | 4.15. | Reposición e instalación interruptor conmutable triple | UN | 1,00 | $ 26.382,00 | $ 26.382,00 |
|  | 4.16. | Reposición e instalación interruptor doble con Luz piloto | UN | 1,00 | $ 26.244,00 | $ 26.244,00 |
|  | 4.17. | Reposición e instalación interruptor sencillo Luz piloto + toma polo a tierra | UN | 1,00 | $ 23.009,00 | $ 23.009,00 |
|  | 4.18. | Reposición e instalación interruptor triple con Luz piloto | UN | 1,00 | $ 33.738,00 | $ 33.738,00 |
|  | 4.19. | Reposición e instalación interruptor triple clásica | UN | 1,00 | $ 54.066,00 | $ 54.066,00 |
|  | 4.20. | Reposición e instalación de interruptor automático enchufable 1 x 15A | UN | 1,00 | $ 15.430,00 | $ 15.430,00 |
|  | 4.21. | Reposición e instalación de soporte para reflectores | UN | 1,00 | $ 134.258,00 | $ 134.258,00 |
|  | 4.22. | Reposición e instalación de sistema toma a tierra | UN | 1,00 | $ 944.968,00 | $ 944.968,00 |
|  | 4.23. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida bifásica + toma tubo EMT Ǿ 1/2" | UN | 1,00 | $ 201.111,00 | $ 201.111,00 |
|  | 4.24. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + interruptor conmutable sencillo tubo EMT | UN | 1,00 | $ 129.598,00 | $ 129.598,00 |
|  | 4.25. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + roseta tubo PVC | UN | 1,00 | $ 85.522,00 | $ 85.522,00 |
|  | 4.26. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + roseta tubo EMT | UN | 1,00 | $ 72.047,00 | $ 72.047,00 |
|  | 4.27. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara conmutable tubo PVC | UN | 1,00 | $ 141.037,00 | $ 141.037,00 |
|  | 4.28. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara muro tubo PVC | UN | 1,00 | $ 93.125,00 | $ 93.125,00 |
|  | 4.29. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara piso tubo EMT | UN | 1,00 | $ 120.334,00 | $ 120.334,00 |
|  | 4.30. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara techo tubo PVC | UN | 1,00 | $ 80.533,00 | $ 80.533,00 |
|  | 4.31. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara techo tubo EMT | UN | 1,00 | $ 86.045,00 | $ 86.045,00 |
|  | 4.32. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + interruptor tubo EMT | UN | 1,00 | $ 113.949,00 | $ 113.949,00 |
|  | 4.33. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + toma PVC | UN | 1,00 | $ 112.755,00 | $ 112.755,00 |
|  | 4.34. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma tubo PVC | UN | 1,00 | $ 91.423,00 | $ 91.423,00 |
|  | 4.35. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida ventilador tubo EMT | UN | 1,00 | $ 92.973,00 | $ 92.973,00 |
|  | 4.36. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida ventilador tubo PVC | UN | 1,00 | $ 91.642,00 | $ 91.642,00 |
|  | 4.37. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + interruptor doble clásica tubo EMT | UN | 1,00 | $ 109.897,00 | $ 109.897,00 |
|  | 4.38. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + interruptor tubo PVC | UN | 1,00 | $ 107.064,00 | $ 107.064,00 |
|  | 4.39. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de interruptor doble | UN | 1,00 | $ 18.082,00 | $ 18.082,00 |
|  | 4.40. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma sencilla clásica PVC | UN | 1,00 | $ 87.272,00 | $ 87.272,00 |
|  | 4.41. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma trifásica PVC | UN | 1,00 | $ 102.469,00 | $ 102.469,00 |
|  | 4.42. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma doble (2P) tipo AMER.PVC | UN | 1,00 | $ 89.479,00 | $ 89.479,00 |
|  | 4.43. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma piso PVC | UN | 1,00 | $ 166.367,00 | $ 166.367,00 |
|  | 4.44. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida bifásica + toma PVC | UN | 1,00 | $ 117.273,00 | $ 117.273,00 |
|  | 4.45. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma con PT muro tubo EMT | UN | 1,00 | $ 98.961,00 | $ 98.961,00 |
|  | 4.46. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma con PT muro tubo PVC | UN | 1,00 | $ 109.175,00 | $ 109.175,00 |
|  | 4.47. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma muro e interruptor tubo EMT | UN | 1,00 | $ 86.724,00 | $ 86.724,00 |
|  | 4.48. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma muro e interruptor tubo PVC | UN | 1,00 | $ 96.061,00 | $ 96.061,00 |
|  | 4.49. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma + interruptor clásica | UN | 1,00 | $ 15.881,00 | $ 15.881,00 |
|  | 4.50. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana | UN | 1,00 | $ 14.521,00 | $ 14.521,00 |
|  | 4.51. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble con Polo a tierra | UN | 1,00 | $ 12.455,00 | $ 12.455,00 |
|  | 4.52. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI | UN | 1,00 | $ 68.943,00 | $ 68.943,00 |
|  | 4.53. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja | UN | 1,00 | $ 20.097,00 | $ 20.097,00 |
|  | 4.54. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma trifásica 20A | UN | 1,00 | $ 18.790,00 | $ 18.790,00 |
|  | 4.55. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra pararrayos poste | UN | 1,00 | $ 526.143,00 | $ 526.143,00 |
|  | 4.56. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución | UN | 1,00 | $ 439.305,00 | $ 439.305,00 |
|  | 4.57. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X30 amperios | UN | 1,00 | $ 44.622,00 | $ 44.622,00 |
|  | 4.58. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja 10cm x10cm | UN | 1,00 | $ 11.508,00 | $ 11.508,00 |
|  | 4.59. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja 30cm x 30cm | UN | 1,00 | $ 474.378,00 | $ 474.378,00 |
|  | 4.60. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/LLAVE ESP. TOTAL.24 CTOS | UN | 1,00 | $ 426.707,00 | $ 426.707,00 |
|  | 4.61. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero parcial 12 circuitos | UN | 1,00 | $ 373.055,00 | $ 373.055,00 |
|  | 4.62. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w | UN | 1,00 | $ 48.540,00 | $ 48.540,00 |
|  | 4.63. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos | UN | 1,00 | $ 114.128,00 | $ 114.128,00 |
|  | 4.64. | Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led | UN | 1,00 | $ 103.613,00 | $ 103.613,00 |
|  | 4.65. | Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados | UN | 1,00 | $ 65.975,00 | $ 65.975,00 |
|  | 4.66. | Reposición e instalación de Lámpara de sobreponer 60X60 4X17W | UN | 1,00 | $ 200.817,00 | $ 200.817,00 |
|  | 4.67. | Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w | UN | 1,00 | $ 18.240,00 | $ 18.240,00 |
|  | 4.68. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 6w | UN | 1,00 | $ 22.979,00 | $ 22.979,00 |
|  | 4.69. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 9w | UN | 1,00 | $ 26.145,00 | $ 26.145,00 |
|  | 4.70. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w | UN | 1,00 | $ 28.255,00 | $ 28.255,00 |
|  | 4.71. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w | UN | 1,00 | $ 31.069,00 | $ 31.069,00 |
|  | 4.72. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w | UN | 1,00 | $ 48.658,00 | $ 48.658,00 |
|  | 4.73. | Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w | ML | 1,00 | $ 11.001,00 | $ 11.001,00 |
|  | 4.74. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1X60 amperios | UN | 1,00 | $ 44.163,00 | $ 44.163,00 |
|  | 4.75. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X60 amperios | UN | 1,00 | $ 81.684,00 | $ 81.684,00 |
|  | 4.76. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios | UN | 1,00 | $ 121.550,00 | $ 121.550,00 |
|  | 4.77. | Reposición e instalación de Balasto electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8 | UN | 1,00 | $ 62.185,00 | $ 62.185,00 |
|  | 4.78. | Reposición e instalación de extractor de aire | UN | 1,00 | $ 127.283,00 | $ 127.283,00 |
|  | 4.79. | Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W | UN | 1,00 | $ 2.513.251,00 | $ 2.513.251,00 |
|  | 4.80. | Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W | UN | 1,00 | $ 74.859,00 | $ 74.859,00 |
|  | 4.81. | Suministro e instalación de Dicroico de LED de 5W | UN | 1,00 | $ 22.981,00 | $ 22.981,00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 13.187.421,00 |
| 5 | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS |  |  |  |  |  |
|  | 5.01. | Reposición e instalación de Gabinetes metálicos para centralizar las redes de voz y datos | UN | 1,00 | $ 1.577.236,00 | $ 1.577.236,00 |
|  | 5.02. | Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar | ML | 1,00 | $ 68.715,00 | $ 68.715,00 |
|  | 5.03. | Reposición e instalación de Canaleta Metálica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada | ML | 1,00 | $ 26.327,00 | $ 26.327,00 |
|  | 5.04. | Reposición e instalación de Canaleta Plástica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada | ML | 1,00 | $ 34.022,00 | $ 34.022,00 |
|  | 5.05. | Reposición e instalación de Salidas voz y/o datos categoría 6 certificado | UN | 1,00 | $ 52.755,00 | $ 52.755,00 |
|  | 5.06. | Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre | ML | 1,00 | $ 10.653,00 | $ 10.653,00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | 1.769.708,00 |
| 6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA |  |  |  |  |  |
|  | 6.01. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Pintura ignifuga contra incendios | M2 | 1,00 | $ 23.056,00 | $ 23.056,00 |
|  | 6.02. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara | M2 | 1,00 | $ 106.207,00 | $ 106.207,00 |
|  | 6.03. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente | M2 | 1,00 | $ 88.363,00 | $ 88.363,00 |
|  | 6.04. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana DVLUX o equivalente | M2 | 1,00 | $ 85.888,00 | $ 85.888,00 |
|  | 6.05. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto prefabricada | ML | 1,00 | $ 58.812,00 | $ 58.812,00 |
|  | 6.06. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M | ML | 1,00 | $ 31.570,00 | $ 31.570,00 |
|  | 6.07. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M | ML | 1,00 | $ 49.904,00 | $ 49.904,00 |
|  | 6.08. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en tablón | ML | 1,00 | $ 25.791,00 | $ 25.791,00 |
|  | 6.09. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en ladrillo macizo prensado | ML | 1,00 | $ 34.216,00 | $ 34.216,00 |
|  | 6.10. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera | M2 | 1,00 | $ 37.555,00 | $ 37.555,00 |
|  | 6.11. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera | M2 | 1,00 | $ 39.614,00 | $ 39.614,00 |
|  | 6.12. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera | M2 | 1,00 | $ 31.320,00 | $ 31.320,00 |
|  | 6.13. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera | M2 | 1,00 | $ 54.357,00 | $ 54.357,00 |
|  | 6.14. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera | M2 | 1,00 | $ 54.566,00 | $ 54.566,00 |
|  | 6.15. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera | M2 | 1,00 | $ 64.121,00 | $ 64.121,00 |
|  | 6.16. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera | ML | 1,00 | $ 23.428,00 | $ 23.428,00 |
|  | 6.17. | Reposición e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista | M2 | 1,00 | $ 83.178,00 | $ 83.178,00 |
|  | 6.18. | Reposición e instalación de mesón en concreto | M2 | 1,00 | $ 175.679,00 | $ 175.679,00 |
|  | 6.19. | Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera | ML | 1,00 | $ 26.803,00 | $ 26.803,00 |
|  | 6.20. | Remates en muros en ladrillo macizo prensado | ML | 1,00 | $ 33.943,00 | $ 33.943,00 |
|  | 6.21. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera | UN | 1,00 | $ 68.661,00 | $ 68.661,00 |
|  | 6.22. | Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo | ML | 1,00 | $ 63.213,00 | $ 63.213,00 |
|  | 6.23. | Suministro e instalación de columna rectangular de 3.500 PSI. incluye refuerzo | M3 | 1,00 | $ 828.825,00 | $ 828.825,00 |
|  | 6.24. | Suministro e instalación de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo | M2 | 1,00 | $ 137.435,00 | $ 137.435,00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | 2.226.505,00 |
| 7 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA |  |  |  |  |  |
|  | 7.01. | Mantenimiento y/o reposición e instalación anti humedad fachada dos capas | M2 | 1,00 | $ 15.004,00 | $ 15.004,00 |
|  | 7.02. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal | ML | 1,00 | $ 7.136,00 | $ 7.136,00 |
|  | 7.03. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena | M2 | 1,00 | $ 12.598,00 | $ 12.598,00 |
|  | 7.04. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de barniz sobre muebles | M2 | 1,00 | $ 64.189,00 | $ 64.189,00 |
|  | 7.05. | Demarcación con marmolina | ML | 1,00 | $ 4.132,00 | $ 4.132,00 |
|  | 7.06. | Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal | ML | 1,00 | $ 7.463,00 | $ 7.463,00 |
|  | 7.07. | Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena | M2 | 1,00 | $ 14.035,00 | $ 14.035,00 |
|  | 7.08. | Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos lamina | ML | 1,00 | $ 7.507,00 | $ 7.507,00 |
|  | 7.09. | Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos madera | ML | 1,00 | $ 19.837,00 | $ 19.837,00 |
|  | 7.10. | Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles | M2 | 1,00 | $ 63.444,00 | $ 63.444,00 |
|  | 7.11. | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco | M2 | 1,00 | $ 6.005,00 | $ 6.005,00 |
|  | 7.12. | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano | M2 | 1,00 | $ 58.877,00 | $ 58.877,00 |
|  | 7.13. | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos | M2 | 1,00 | $ 17.841,00 | $ 17.841,00 |
|  | 7.14. | Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente | M2 | 1,00 | $ 20.233,00 | $ 20.233,00 |
|  | 7.15. | Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete | M2 | 1,00 | $ 19.480,00 | $ 19.480,00 |
|  | 7.16. | Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente | M2 | 1,00 | $ 17.601,00 | $ 17.601,00 |
|  | 7.17. | Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal | ML | 1,00 | $ 3.419,00 | $ 3.419,00 |
|  | 7.18. | Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena | M2 | 1,00 | $ 14.097,00 | $ 14.097,00 |
|  | 7.19. | Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos | M2 | 1,00 | $ 6.642,00 | $ 6.642,00 |
|  | 7.20. | Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie. | M2 | 1,00 | $ 17.430,00 | $ 17.430,00 |
|  | 7.21. | Mantenimiento y reposición e instalación de Wash Primer sobre aluminio | M2 | 1,00 | $ 100.715,00 | $ 100.715,00 |
|  | 7.22. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida | M2 | 1,00 | $ 22.244,00 | $ 22.244,00 |
|  | 7.23. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorepelente | M2 | 1,00 | $ 13.889,00 | $ 13.889,00 |
|  | 7.24. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos | M2 | 1,00 | $ 4.827,00 | $ 4.827,00 |
|  | 7.25. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura Anti-Grafiti Transparente | M2 | 1,00 | $ 19.851,00 | $ 19.851,00 |
|  | 7.26. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura para canchas deportivas a dos manos | M2 | 1,00 | $ 14.946,00 | $ 14.946,00 |
|  | 7.27. | Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra | M2 | 1,00 | $ 13.488,00 | $ 13.488,00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 586.930,00 |
| 8 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS |  |  |  |  |  |
|  | 8.01. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y enboquillado de fraguado rápido | M2 | 1,00 | $ 38.608,00 | $ 38.608,00 |
|  | 8.02. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 2cm | M2 | 1,00 | $ 13.351,00 | $ 13.351,00 |
|  | 8.03. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm | M2 | 1,00 | $ 22.422,00 | $ 22.422,00 |
|  | 8.04. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm endurecido | M2 | 1,00 | $ 43.686,00 | $ 43.686,00 |
|  | 8.05. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | M2 | 1,00 | $ 38.212,00 | $ 38.212,00 |
|  | 8.06. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado | M2 | 1,00 | $ 72.216,00 | $ 72.216,00 |
|  | 8.07. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín cuarto 26 | M2 | 1,00 | $ 69.332,00 | $ 69.332,00 |
|  | 8.08. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 6cm | M2 | 1,00 | $ 63.578,00 | $ 63.578,00 |
|  | 8.09. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 8cm | M2 | 1,00 | $ 68.670,00 | $ 68.670,00 |
|  | 8.10. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín rustico corbatín 5.0 | M2 | 1,00 | $ 43.974,00 | $ 43.974,00 |
|  | 8.11. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 6cm peatonal | M2 | 1,00 | $ 64.076,00 | $ 64.076,00 |
|  | 8.12. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 8cm vehicular | M2 | 1,00 | $ 67.401,00 | $ 67.401,00 |
|  | 8.13. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR | M2 | 1,00 | $ 55.387,00 | $ 55.387,00 |
|  | 8.14. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR | M2 | 1,00 | $ 68.816,00 | $ 68.816,00 |
|  | 8.15. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra recortada 800 GR | M2 | 1,00 | $ 89.845,00 | $ 89.845,00 |
|  | 8.16. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar | M2 | 1,00 | $ 41.853,00 | $ 41.853,00 |
|  | 8.17. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente | M2 | 1,00 | $ 49.295,00 | $ 49.295,00 |
|  | 8.18. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente | M2 | 1,00 | $ 61.953,00 | $ 61.953,00 |
|  | 8.19. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente | M2 | 1,00 | $ 50.465,00 | $ 50.465,00 |
|  | 8.20. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso imitación madera 57.5 x 57.5 | M2 | 1,00 | $ 42.445,00 | $ 42.445,00 |
|  | 8.21. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente | M2 | 1,00 | $ 42.445,00 | $ 42.445,00 |
|  | 8.22. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente | M2 | 1,00 | $ 46.609,00 | $ 46.609,00 |
|  | 8.23. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo pizarra natural o equivalente | M2 | 1,00 | $ 48.972,00 | $ 48.972,00 |
|  | 8.24. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente | M2 | 1,00 | $ 42.006,00 | $ 42.006,00 |
|  | 8.25. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico formato 42.5 x 42.5 o similar | M2 | 1,00 | $ 47.631,00 | $ 47.631,00 |
|  | 8.26. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tablón tradicional rojo 30 x 30 | M2 | 1,00 | $ 64.621,00 | $ 64.621,00 |
|  | 8.27. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente | M2 | 1,00 | $ 63.042,00 | $ 63.042,00 |
|  | 8.28. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente | M2 | 1,00 | $ 49.573,00 | $ 49.573,00 |
|  | 8.29. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente | M2 | 1,00 | $ 128.494,00 | $ 128.494,00 |
|  | 8.30. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato cuadrado color por definir en obra | M2 | 1,00 | $ 102.350,00 | $ 102.350,00 |
|  | 8.31. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en cerámica. | ML | 1,00 | $ 13.323,00 | $ 13.323,00 |
|  | 8.32. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en gres 18.5 x 9 cm | ML | 1,00 | $ 18.380,00 | $ 18.380,00 |
|  | 8.33. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en MDF 8cm | ML | 1,00 | $ 15.785,00 | $ 15.785,00 |
|  | 8.34. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC 6.8 cm | ML | 1,00 | $ 8.319,00 | $ 8.319,00 |
|  | 8.35. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC rollo 8 cm | ML | 1,00 | $ 6.446,00 | $ 6.446,00 |
|  | 8.36. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC rígido 7.5 cm | ML | 1,00 | $ 12.164,00 | $ 12.164,00 |
|  | 8.37. | Mantenimiento y reposición e instalación de contrahuella de escalera en PVC 20 CM | ML | 1,00 | $ 22.119,00 | $ 22.119,00 |
|  | 8.38. | Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm | ML | 1,00 | $ 105.099,00 | $ 105.099,00 |
|  | 8.39. | Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 9 cm | ML | 1,00 | $ 108.703,00 | $ 108.703,00 |
|  | 8.40. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en baldosa de grano de mármol. | M2 | 1,00 | $ 118.604,00 | $ 118.604,00 |
|  | 8.41. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en baldosa de grano de mármol. | ML | 1,00 | $ 21.947,00 | $ 21.947,00 |
|  | 8.42. | Mantenimiento, reposición e instalación de piso técnico extruido monomasa | M2 | 1,00 | $ 160.930,00 | $ 160.930,00 |
|  | 8.43. | Mantenimiento, reposición e instalación de guardaescoba para piso técnico extruido monomasa e:0.10 m | ML | 1,00 | $ 24.276,00 | $ 24.276,00 |
|  | 8.44. | Mantenimiento, reposición e instalación de huellas y contrahuellas de escalera para piso técnico extruido monomasa | ML | 1,00 | $ 61.078,00 | $ 61.078,00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 2.398.501,00 |
| 9 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS |  |  |  |  |  |
|  | 9.01. | Mantenimiento y reposición e instalación de enchape mármol piedra muñeca | M2 | 1,00 | $ 236.521,00 | $ 236.521,00 |
|  | 9.02. | Mantenimiento y reposición e instalación enchape de fachada cuarterón | M2 | 1,00 | $ 72.731,00 | $ 72.731,00 |
|  | 9.03. | Mantenimiento y reposición e instalación enchape tipo MACEDONIA 25x35 o equivalente | M2 | 1,00 | $ 59.895,00 | $ 59.895,00 |
|  | 9.04. | Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo ANALFI 20x25 o equivalente | M2 | 1,00 | $ 70.881,00 | $ 70.881,00 |
|  | 9.05. | Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo MARMOL AURORA 20X30 o equivalente | M2 | 1,00 | $ 77.819,00 | $ 77.819,00 |
|  | 9.06. | Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo PRESTIGIO BALTICO 25x35 o equivalente | M2 | 1,00 | $ 44.911,00 | $ 44.911,00 |
|  | 9.07. | Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo EGEO PLANO 15x22 o equivalente | M2 | 1,00 | $ 63.574,00 | $ 63.574,00 |
|  | 9.08. | Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo Alcalá natural o equivalente | M2 | 1,00 | $ 46.147,00 | $ 46.147,00 |
|  | 9.09. | Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared formato 20 x 30 o similar, color por definir | M2 | 1,00 | $ 50.588,00 | $ 50.588,00 |
|  | 9.10. | Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio y/o vidrio templado | M2 | 1,00 | $ 481.563,00 | $ 481.563,00 |
|  | 9.11. | Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio y lámina en acrílico | M2 | 1,00 | $ 324.734,00 | $ 324.734,00 |
|  | 9.12. | Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA | M2 | 1,00 | $ 131.500,00 | $ 131.500,00 |
|  | 9.13. | Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA | M2 | 1,00 | $ 104.663,00 | $ 104.663,00 |
|  | 9.14. | Mantenimiento y reposición e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm | M2 | 1,00 | $ 832.877,00 | $ 832.877,00 |
|  | 9.15. | Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA | M2 | 1,00 | $ 41.772,00 | $ 41.772,00 |
|  | 9.16. | Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO | M2 | 1,00 | $ 46.264,00 | $ 46.264,00 |
|  | 9.17. | Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL | M2 | 1,00 | $ 58.846,00 | $ 58.846,00 |
|  | 9.18. | Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 500 GRS. | M2 | 1,00 | $ 69.773,00 | $ 69.773,00 |
|  | 9.19. | Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 700 GRS. | M2 | 1,00 | $ 93.059,00 | $ 93.059,00 |
|  | 9.20. | Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS 45MT | UN | 1,00 | $ 545.390,00 | $ 545.390,00 |
|  | 9.21. | Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente | UN | 1,00 | $ 524.764,00 | $ 524.764,00 |
|  | 9.22. | Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ANOLOK | ML | 1,00 | $ 23.930,00 | $ 23.930,00 |
|  | 9.23. | Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS BLANCO MATE | ML | 1,00 | $ 24.978,00 | $ 24.978,00 |
|  | 9.24. | Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02) | ML | 1,00 | $ 88.026,00 | $ 88.026,00 |
|  | 9.25. | Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25 | ML | 1,00 | $ 93.889,00 | $ 93.889,00 |
|  | 9.26. | Mantenimiento y reposición e instalación de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20" | UN | 1,00 | $ 673.623,00 | $ 673.623,00 |
|  | 9.27. | Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente | M2 | 1,00 | $ 25.352,00 | $ 25.352,00 |
|  | 9.28. | Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA SOLAR | M2 | 1,00 | $ 21.778,00 | $ 21.778,00 |
|  | 9.29. | Mantenimiento y reposición e instalación de PRADIZACION JARDINES | M2 | 1,00 | $ 17.746,00 | $ 17.746,00 |
|  | 9.30. | Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2" | UN | 1,00 | $ 9.163,00 | $ 9.163,00 |
|  | 9.31. | Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al. | UN | 1,00 | $ 34.545,00 | $ 34.545,00 |
|  | 9.32. | Mantenimiento y RESANES GENERALES | M2 | 1,00 | $ 15.134,00 | $ 15.134,00 |
|  | 9.33. | Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA | UN | 1,00 | $ 27.509,00 | $ 27.509,00 |
|  | 9.34. | Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA TV CN | UN | 1,00 | $ 95.815,00 | $ 95.815,00 |
|  | 9.35. | Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 1000 LT. | UN | 1,00 | $ 555.484,00 | $ 555.484,00 |
|  | 9.36. | Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 2000 LT. | UN | 1,00 | $ 865.350,00 | $ 865.350,00 |
|  | 9.37. | Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA | UN | 1,00 | $ 15.294,00 | $ 15.294,00 |
|  | 9.38. | Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA | UN | 1,00 | $ 4.136,00 | $ 4.136,00 |
|  | 9.39. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL II 18 | M2 | 1,00 | $ 1.297.694,00 | $ 1.297.694,00 |
|  | 9.40. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL III 22 | M2 | 1,00 | $ 1.607.076,00 | $ 1.607.076,00 |
|  | 9.41. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm | M2 | 1,00 | $ 39.685,00 | $ 39.685,00 |
|  | 9.42. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm | M2 | 1,00 | $ 66.963,00 | $ 66.963,00 |
|  | 9.43. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm | M2 | 1,00 | $ 185.089,00 | $ 185.089,00 |
|  | 9.44. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm | M2 | 1,00 | $ 85.877,00 | $ 85.877,00 |
|  | 9.45. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm | M2 | 1,00 | $ 161.351,00 | $ 161.351,00 |
|  | 9.46. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL | M2 | 1,00 | $ 256.406,00 | $ 256.406,00 |
|  | 9.47. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m | M2 | 1,00 | $ 267.397,00 | $ 267.397,00 |
|  | 9.48. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO | M2 | 1,00 | $ 331.328,00 | $ 331.328,00 |
|  | 9.49. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL | M2 | 1,00 | $ 65.006,00 | $ 65.006,00 |
|  | 9.50. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm. | M2 | 1,00 | $ 54.934,00 | $ 54.934,00 |
|  | 9.51. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ESMERILADO 5mm | M2 | 1,00 | $ 95.220,00 | $ 95.220,00 |
|  | 9.52. | Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO | UN | 1,00 | $ 334.509,00 | $ 334.509,00 |
|  | 9.53. | Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm | UN | 1,00 | $ 364.005,00 | $ 364.005,00 |
|  | 9.54. | Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm | UN | 1,00 | $ 366.371,00 | $ 366.371,00 |
|  | 9.55. | Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm. | UN | 1,00 | $ 285.129,00 | $ 285.129,00 |
|  | 9.56. | Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10) | UN | 1,00 | $ 322.611,00 | $ 322.611,00 |
|  | 9.57. | Mantenimiento y reposición e instalación de teja acrílica sobre medida color por definir | M2 | 1,00 | $ 393.239,00 | $ 393.239,00 |
|  | 9.58. | Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final | M2 | 1,00 | $ 93.529,00 | $ 93.529,00 |
|  | 9.59. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura fosforescente luminiscente para señalización nocturna y de emergencia | M2 | 1,00 | $ 74.905,00 | $ 74.905,00 |
|  | 9.60. | Reposición e instalación de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 horas para señalización nocturna y de emergencia | ML | 1,00 | $ 21.763,00 | $ 21.763,00 |
|  | 9.61. | Reposición e instalación de señalización de seguridad sobre placa fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia | UN | 1,00 | $ 45.205,00 | $ 45.205,00 |
|  | 9.62. | Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia | ML | 1,00 | $ 49.629,00 | $ 49.629,00 |
|  | 9.63. | Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado | UN | 1,00 | $ 57.572,00 | $ 57.572,00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 13.492.517,00 |
| 10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA |  |  |  |  |  |
|  | 10.01. | Reposición e instalación de Baranda en madera flormorado | ML | 1,00 | $ 40.729,00 | $ 40.729,00 |
|  | 10.02. | Reposición e instalación de Clóset flormorado | M2 | 1,00 | $ 459.890,00 | $ 459.890,00 |
|  | 10.03. | Reposición e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente | M2 | 1,00 | $ 211.375,00 | $ 211.375,00 |
|  | 10.04. | Reposición e instalación de Difusor en madera | M2 | 1,00 | $ 89.455,00 | $ 89.455,00 |
|  | 10.05. | Reposición e instalación de Difusores marco para vidrio | M2 | 1,00 | $ 93.808,00 | $ 93.808,00 |
|  | 10.06. | Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo triplex o equivalente | M2 | 1,00 | $ 48.397,00 | $ 48.397,00 |
|  | 10.07. | Reposición e instalación de Enchapes muros flormorado | M2 | 1,00 | $ 198.455,00 | $ 198.455,00 |
|  | 10.08. | Reposición e instalación de hoja puerta flormorado o equivalente | M2 | 1,00 | $ 182.059,00 | $ 182.059,00 |
|  | 10.09. | Reposición e instalación de hoja puerta tipo fortec o equivalente | M2 | 1,00 | $ 125.123,00 | $ 125.123,00 |
|  | 10.10. | Reposición e instalación de mueble altura 0.80 flormorado | ML | 1,00 | $ 411.380,00 | $ 411.380,00 |
|  | 10.11. | Reposición e instalación de mueble bajo 0.80M-Sapan | ML | 1,00 | $ 360.136,00 | $ 360.136,00 |
|  | 10.12. | Reposición e instalación de mueble tipo linos | M2 | 1,00 | $ 225.214,00 | $ 225.214,00 |
|  | 10.13. | Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material | M2 | 1,00 | $ 92.718,00 | $ 92.718,00 |
|  | 10.14. | Reposición e instalación de pasamanos flormorado | ML | 1,00 | $ 44.217,00 | $ 44.217,00 |
|  | 10.15. | Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 M | ML | 1,00 | $ 50.884,00 | $ 50.884,00 |
|  | 10.16. | Reposición e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente | M2 | 1,00 | $ 261.734,00 | $ 261.734,00 |
|  | 10.17. | Reposición e instalación de Puerta interés social 0.51 A 0.75M | UN | 1,00 | $ 191.354,00 | $ 191.354,00 |
|  | 10.18. | Reposición e instalación de Puerta interés social 0.76 A 1.00M | UN | 1,00 | $ 235.851,00 | $ 235.851,00 |
|  | 10.19. | Reposición e instalación de Ventana en madera flormorado | M2 | 1,00 | $ 77.802,00 | $ 77.802,00 |
|  | 10.20. | Reposición e instalación de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir | M2 | 1,00 | $ 1.321.621,00 | $ 1.321.621,00 |
|  | 10.21. | Reposición e instalación de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir | M2 | 1,00 | $ 1.316.388,00 | $ 1.316.388,00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 6.038.590,00 |
| 11 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  |  |
|  | 11.01. | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | M2 | 1,00 | $ 86.616,00 | $ 86.616,00 |
|  | 11.02. | Reposición e instalación de escalera de gato | ML | 1,00 | $ 86.150,00 | $ 86.150,00 |
|  | 11.03. | Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 1”. | ML | 1,00 | $ 22.562,00 | $ 22.562,00 |
|  | 11.04. | Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 2”. | ML | 1,00 | $ 36.259,00 | $ 36.259,00 |
|  | 11.05. | Reposición e instalación de marco puerta lamina 0.80M | UN | 1,00 | $ 81.892,00 | $ 81.892,00 |
|  | 11.06. | Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M | UN | 1,00 | $ 89.694,00 | $ 89.694,00 |
|  | 11.07. | Reposición e instalación de marco tapas caja inspección | UN | 1,00 | $ 197.262,00 | $ 197.262,00 |
|  | 11.08. | Reposición e instalación de marquesinas lamina | M2 | 1,00 | $ 122.448,00 | $ 122.448,00 |
|  | 11.09. | Reposición e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16 | M2 | 1,00 | $ 160.052,00 | $ 160.052,00 |
|  | 11.10. | Reposición e instalación de reja bancaria | M2 | 1,00 | $ 65.409,00 | $ 65.409,00 |
|  | 11.11. | Reposición e instalación de rejas lamina | M2 | 1,00 | $ 136.904,00 | $ 136.904,00 |
|  | 11.12. | Reposición e instalación de rejillas piso 0.30 | ML | 1,00 | $ 60.610,00 | $ 60.610,00 |
|  | 11.13. | Reposición e instalación de sombrerete para chimenea tipo cilíndrico | UN | 1,00 | $ 19.460,00 | $ 19.460,00 |
|  | 11.14. | Reposición e instalación de tapas shut lamina | UN | 1,00 | $ 73.677,00 | $ 73.677,00 |
|  | 11.15. | Reposición e instalación de división en lámina cold rolled cal.16 | M2 | 1,00 | $ 160.052,00 | $ 160.052,00 |
|  | 11.16. | Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización. | ML | 1,00 | $ 44.244,00 | $ 44.244,00 |
|  | 11.17. | Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 80cm de diametro | UN | 1,00 | $ 3.138.532,00 | $ 3.138.532,00 |
|  | 11.18. | Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 60cm de diametro | UN | 1,00 | $ 2.435.010,00 | $ 2.435.010,00 |
|  | 11.19. | Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes | UN | 1,00 | $ 61.879,00 | $ 61.879,00 |
|  | 11.20. | Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes | UN | 1,00 | $ 50.154,00 | $ 50.154,00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 7.128.866,00 |
| 12 | MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES |  |  |  |  |  |
|  | 12.01. | Reposición e instalación de concreto corriente grava común 1500 P.S.I | M3 | 1,00 | $ 280.642,00 | $ 280.642,00 |
|  | 12.02. | Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2000 P.S.I | M3 | 1,00 | $ 314.879,00 | $ 314.879,00 |
|  | 12.03. | Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I | M3 | 1,00 | $ 335.047,00 | $ 335.047,00 |
|  | 12.04. | Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I | M3 | 1,00 | $ 368.045,00 | $ 368.045,00 |
|  | 12.05. | Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I | M3 | 1,00 | $ 414.553,00 | $ 414.553,00 |
|  | 12.06. | Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 2000 P.S.I | M3 | 1,00 | $ 320.477,00 | $ 320.477,00 |
|  | 12.07. | Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I | M3 | 1,00 | $ 375.091,00 | $ 375.091,00 |
|  | 12.08. | Reposición e instalación de mortero 1:2 | M3 | 1,00 | $ 506.787,00 | $ 506.787,00 |
|  | 12.09. | Reposición e instalación de mortero 1:3 | M3 | 1,00 | $ 412.212,00 | $ 412.212,00 |
|  | 12.10. | Reposición e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado | M3 | 1,00 | $ 621.674,00 | $ 621.674,00 |
|  | 12.11. | Reposición e instalación de mortero 1:4 | M3 | 1,00 | $ 357.382,00 | $ 357.382,00 |
|  | 12.12. | Reposición e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado | M3 | 1,00 | $ 547.802,00 | $ 547.802,00 |
|  | 12.13. | Reposición e instalación de mortero 1:5 | M3 | 1,00 | $ 318.659,00 | $ 318.659,00 |
|  | 12.14. | Reposición e instalación de mortero 1:6 | M3 | 1,00 | $ 291.710,00 | $ 291.710,00 |
|  | 12.15. | Reposición e instalación de filos y dilataciones | ML | 1,00 | $ 9.154,00 | $ 9.154,00 |
|  | 12.16. | Reposición e instalación de malla con vena bajo entramado | M2 | 1,00 | $ 13.815,00 | $ 13.815,00 |
|  | 12.17. | Reposición e instalación de esterilla de guadua bajo entramado | M2 | 1,00 | $ 18.904,00 | $ 18.904,00 |
|  | 12.18. | Reposición e instalación de rampa de acceso | M2 | 1,00 | $ 70.967,00 | $ 70.967,00 |
|  | 12.19. | Reposición e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5 | M2 | 1,00 | $ 26.266,00 | $ 26.266,00 |
|  | 12.20. | Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:4 | M2 | 1,00 | $ 33.113,00 | $ 33.113,00 |
|  | 12.21. | Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:5 | M2 | 1,00 | $ 32.303,00 | $ 32.303,00 |
|  | 12.22. | Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:6 | M2 | 1,00 | $ 31.737,00 | $ 31.737,00 |
|  | 12.23. | Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3 | M2 | 1,00 | $ 40.953,00 | $ 40.953,00 |
|  | 12.24. | Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4 | M2 | 1,00 | $ 38.656,00 | $ 38.656,00 |
|  | 12.25. | Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3 | M2 | 1,00 | $ 28.064,00 | $ 28.064,00 |
|  | 12.26. | Reposición e instalación de pañete liso muros 1:4 | M2 | 1,00 | $ 29.413,00 | $ 29.413,00 |
|  | 12.27. | Reposición e instalación de pañete liso muros 1:5 | M2 | 1,00 | $ 28.603,00 | $ 28.603,00 |
|  | 12.28. | Reposición e instalación de pañete liso muros 1:6 | M2 | 1,00 | $ 28.037,00 | $ 28.037,00 |
|  | 12.29. | Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:4 | M2 | 1,00 | $ 27.076,00 | $ 27.076,00 |
|  | 12.30. | Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:5 | M2 | 1,00 | $ 26.266,00 | $ 26.266,00 |
|  | 12.31. | Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:6 | M2 | 1,00 | $ 25.700,00 | $ 25.700,00 |
|  | 12.32. | Reposición e instalación de pañete rustico muros 1:5 | M2 | 1,00 | $ 39.074,00 | $ 39.074,00 |
|  | 12.33. | Reposición e instalación de pañete rustico bajo placa 1:5 | M2 | 1,00 | $ 49.468,00 | $ 49.468,00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 6.062.529,00 |
| 13 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS |  |  |  |  |  |
|  | 13.01. | Reposición e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio | M2 | 1,00 | $ 327.914,00 | $ 327.914,00 |
|  | 13.02. | Reposición e instalación de ventana aluminio fijas incluye vidrio | M2 | 1,00 | $ 169.351,00 | $ 169.351,00 |
|  | 13.03. | Reposición e instalación de ventana aluminio guillotinas | M2 | 1,00 | $ 277.194,00 | $ 277.194,00 |
|  | 13.04. | Reposición e instalación de ventana andina vidrio | M2 | 1,00 | $ 160.364,00 | $ 160.364,00 |
|  | 13.05. | Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/bu | M2 | 1,00 | $ 279.953,00 | $ 279.953,00 |
|  | 13.06. | Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/ch | M2 | 1,00 | $ 257.854,00 | $ 257.854,00 |
|  | 13.07. | Reposición e instalación de ventana europa | M2 | 1,00 | $ 304.155,00 | $ 304.155,00 |
|  | 13.08. | Reposición e instalación de ventana lamina | M2 | 1,00 | $ 182.911,00 | $ 182.911,00 |
|  | 13.09. | Reposición e instalación de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio | M2 | 1,00 | $ 359.805,00 | $ 359.805,00 |
|  | 13.10. | Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible | UN | 1,00 | $ 54.753,00 | $ 54.753,00 |
|  | 13.11. | Reposición e instalación de cierre con recibidor para una ventana abatible | UN | 1,00 | $ 19.014,00 | $ 19.014,00 |
|  | 13.12. | Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento. | M2 | 1,00 | $ 14.070,00 | $ 14.070,00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 2.407.338,00 |
| 14 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS |  |  |  |  |  |
|  | 14.01. | Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente | UN | 1,00 | $ 48.290,00 | $ 48.290,00 |
|  | 14.02. | Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente | UN | 1,00 | $ 48.214,00 | $ 48.214,00 |
|  | 14.03. | Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente | UN | 1,00 | $ 91.714,00 | $ 91.714,00 |
|  | 14.04. | Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente | UN | 1,00 | $ 91.714,00 | $ 91.714,00 |
|  | 14.05. | Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac latonado ó anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente | UN | 1,00 | $ 78.630,00 | $ 78.630,00 |
|  | 14.06. | Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente | UN | 1,00 | $ 83.326,00 | $ 83.326,00 |
|  | 14.07. | Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente | UN | 1,00 | $ 30.029,00 | $ 30.029,00 |
|  | 14.08. | Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente | UN | 1,00 | $ 98.185,00 | $ 98.185,00 |
|  | 14.09. | Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente | UN | 1,00 | $ 124.067,00 | $ 124.067,00 |
|  | 14.10. | Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente | UN | 1,00 | $ 97.179,00 | $ 97.179,00 |
|  | 14.11. | Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente | UN | 1,00 | $ 43.402,00 | $ 43.402,00 |
|  | 14.12. | Suministro, cambio e instalación Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente | UN | 1,00 | $ 192.952,00 | $ 192.952,00 |
|  | 14.13. | Suministro, cambio e instalación cierra puertas hidráulico para entrada principal o interiores | UN | 1,00 | $ 110.696,00 | $ 110.696,00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 1.138.398,00 |
| 15 | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS |  |  |  |  |  |
|  | 15.01. | Suministro, Instalación y/o Reposición de Espejo incoloro 3mm | M2 | 1,00 | $ 56.238,00 | $ 56.238,00 |
|  | 15.02. | Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm | M2 | 1,00 | $ 74.831,00 | $ 74.831,00 |
|  | 15.03. | Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo bronce 4 mm | M2 | 1,00 | $ 56.238,00 | $ 56.238,00 |
|  | 15.04. | Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 3 mm | M2 | 1,00 | $ 48.491,00 | $ 48.491,00 |
|  | 15.05. | Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 4 mm | M2 | 1,00 | $ 56.238,00 | $ 56.238,00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 292.036,00 |
| 16 | MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION |  |  |  |  |  |
|  | 16.01. | Línea de demarcación con pintura en frío | ML | 1,00 | $ 2.111,00 | $ 2.111,00 |
|  | 16.02. | Línea de demarcación con resina termoplástica | ML | 1,00 | $ 1.698,00 | $ 1.698,00 |
|  | 16.03. | Marca vial con pintura en frío | M2 | 1,00 | $ 29.917,00 | $ 29.917,00 |
|  | 16.04. | Marca vial con resina termoplástica | M2 | 1,00 | $ 40.250,00 | $ 40.250,00 |
|  | 16.05. | Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm | UN | 1,00 | $ 336.474,00 | $ 336.474,00 |
|  | 16.06. | Suministro cambio e instalación de topellantas | UN | 1,00 | $ 58.447,00 | $ 58.447,00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 468.897,00 |
| 17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  |  |  |
|  | 17.01. | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | M2 | 1,00 | $ 2.959,00 | $ 2.959,00 |
|  | 17.02. | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | M3 | 1,00 | $ 46.265,00 | $ 46.265,00 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 49.224,00 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | $ 75.064.767,00 |  |  |
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 20% | $ 15.012.953,40 |  |  |
| IMPREVISTOS |  |  | 0,5% | $ 375.323,84 |  |  |
| UTILIDAD |  |  | 5% | $ 3.753.238,35 |  |  |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | $ 713.115,29 |  |  |
| TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | $ 19.854.630,88 |  |  |
| COSTO TOTAL |  |  | $ 94.919.397,88 |  |  |  |