## OFERTADO
ANEXO N°2 PRECIOS DE REFERENCIA
OBJETO: "Mantenimiento integral preventivo y correctivo, con inclusión de repuestos para los sistemas de distribución de potencia eléctrica (electrobarras, tableros eléctricos) y control de iluminación del centro de cómputo Sitio 1 de la DIAN"
ITEM | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD / METROS LINEALES (ML) | UNIDAD DE MEDIDA | Cantidad Equipos | Mantenimiento 2022 (1 mes) | Mantenimiento 2023 (12 meses) | Mantenimiento 2024 (11 meses) | Precio unitario IVA incluido Diciembre 2022 | PRECIOS OFERTADOS DICIEMBRE 2022 | Precio unitario IVA incluido 2023 | PRECIOS OFERTADOS VIGENCIA 2023 | Precio unitario IVA incluido 2024 | PRECIOS OFERTADOS VIGENCIA 2024 | Precio Total OFERTADO IVA incluido Vigencia 2022 | Precio Total OFERTADO IVA incluido Vigencia 2023 | Precio Total OFERTADO IVA incluido Vigencia 2024
1. | ELECTROBARRAS
1.1. | ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Acometida General Centro de Cómputo | 1600 AMP (51 ML) | UND | 1 | 0 | 0 | 1 | 17399414 | 17225419.86 | 17399414 | 17225419.86 | 17399414 | 17225419.86 |  | 0 | 17225419.86
1.1. | ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Acometida General Centro de Cómputo | 1000 AMP (120 ML) | UND | 1 | 0 | 2 | 1 | 16678504 | 16511718.96 | 16678504 | 16511718.96 | 16678504 | 16511718.96 |  | 33023437.92 | 16511718.96
1.2. | ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Acometida Aires Acondicionados | 500 AMP (120 ML) | UND | 1 | 0 | 2 | 1 | 13161159 | 13029547.41 | 13161159 | 13029547.41 | 13161159 | 13029547.41 |  | 26059094.82 | 13029547.41
1.3. | ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Alimentación Servidores Centro de Cómputo | 400 AMP (120 ML) | UND | 1 | 0 | 2 | 1 | 9859820 | 9761221.8 | 9859820 | 9761221.8 | 9859820 | 9761221.8 |  | 19522443.6 | 9761221.8
1.4. | ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Alimentación Servidores Centro de Cómputo | 250 AMP (120 ML) | UND | 1 | 0 | 2 | 1 | 9939002 | 9839611.98 | 9939002 | 9839611.98 | 9939002 | 9839611.98 |  | 19679223.96 | 9839611.98
1.5. | ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Alimentación Servidores Centro de Cómputo | 160 AMP (120 ML) | UND | 1 | 0 | 2 | 1 | 7318095 | 7244914.05 | 7318095 | 7244914.05 | 7318095 | 7244914.05 |  | 14489828.1 | 7244914.05
1.6. | ELECTROBARRA 3 HILOS (F+N´+PE+DATA) - Alimentación Servidores Centro de Cómputo | 25 AMP (120 ML) | UND | 1 | 0 | 2 | 1 | 6954394 | 6884850.06 | 6954394 | 6884850.06 | 6954394 | 6884850.06 |  | 13769700.12 | 6884850.06
2. | TABLEROS ELÉCTRICOS
2.1. | TRANSFERENCIA 2000 AMP A 220 VAC Autosoportado | 2000 Amp a 220 VAC | UND | 1 | 1 | 2 | 1 | 3696518 | 3659552.82 | 3696518 | 3659552.82 | 3696518 | 3659552.82 | 3659552.82 | 7319105.64 | 3659552.82
2.2. | TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS TGA Autosoportado | 2000 Amp a 220 VAC | UND | 1 | 1 | 2 | 1 | 3258678 | 3226091.22 | 3258678 | 3226091.22 | 3258678 | 3226091.22 | 3226091.22 | 6452182.44 | 3226091.22
2.3. | TABLERO DE BY PASS UPS 1 630 AMP A 220 VAC Autosoportado | 630 AMP A 220 VAC | UND | 1 | 1 | 2 | 1 | 3258678 | 3226091.22 | 3258678 | 3226091.22 | 3258678 | 3226091.22 | 3226091.22 | 6452182.44 | 3226091.22
2.4. | TABLERO DE BY PASS UPS 2 630 AMP A 220 VAC Autosoportado | 630 AMP A 220 VAC | UND | 1 | 1 | 2 | 1 | 3258678 | 3226091.22 | 3258678 | 3226091.22 | 3258678 | 3226091.22 | 3226091.22 | 6452182.44 | 3226091.22
2.5. | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN REGULADO 1 630 AMP A 220 VAC Autosoportado | 630 AMP A 220 VAC | UND | 1 | 1 | 2 | 1 | 3258678 | 3226091.22 | 3258678 | 3226091.22 | 3258678 | 3226091.22 | 3226091.22 | 6452182.44 | 3226091.22
2.6. | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN REGULADO 2 630 AMP A 220 VAC Autosoportado | 630 AMP A 220 VAC | UND | 1 | 1 | 2 | 1 | 3258678 | 3226091.22 | 3258678 | 3226091.22 | 3258678 | 3226091.22 | 3226091.22 | 6452182.44 | 3226091.22
2.7. | TABLERO DE AIRES 1 Autosoportado | 300 AMP A 220 V AC | UND | 1 | 0 | 2 | 1 | 3258678 | 3226091.22 | 3258678 | 3226091.22 | 3258678 | 3226091.22 | 0 | 6452182.44 | 3226091.22
2.8. | TABLERO DE AIRES ACONDICIONADOS 1-3-5 630 AMP A 220 VAC Autosoportado | 300 AMP A 220 V AC | UND | 1 | 0 | 2 | 1 | 3258678 | 3226091.22 | 3258678 | 3226091.22 | 3258678 | 3226091.22 | 0 | 6452182.44 | 3226091.22
2.9. | TABLERO DE AIRES ACONDICIONADOS 2-4-6 630 AMP A 220 VAC Autosoportado | 300 AMP A 220 V AC | UND | 1 | 0 | 2 | 1 | 3258678 | 3226091.22 | 3258678 | 3226091.22 | 3258678 | 3226091.22 | 0 | 6452182.44 | 3226091.22
2.10. | TABLERO DE BY PASS UPS 60 KVA Autosoportado | 300 AMP A 220 VAC | UND | 1 | 0 | 2 | 1 | 2579773 | 2553975.27 | 2579773 | 2553975.27 | 2579773 | 2553975.27 | 0 | 5107950.54 | 2553975.27
3. | CONTROL DE ILUMINACIÓN
3.1 | Software Control de Iluminación | WATTSTOPPER | UND | 1 | 0 | 2 | 1 | 1959120 | 1939528.8 | 1959120 | 1939528.8 | 1959120 | 1939528.8 | 0 | 3879057.6 | 1939528.8
3.1 | Estación de trabajo | LENOVO | UND | 1 | 0 | 2 | 1 | 407140 | 403068.6 | 407140 | 403068.6 | 407140 | 403068.6 | 0 | 806137.2 | 403068.6
3.3 | Tablero de control | WATTSTOPPER | UND | 1 | 0 | 2 | 1 | 2045467 | 2025012.33 | 2045467 | 2025012.33 | 2045467 | 2025012.33 | 0 | 4050024.66 | 2025012.33
3.4 | Pantalla control de iluminación | WATTSTOPPER | UND | 1 | 0 | 2 | 1 | 530446 | 525141.54 | 530446 | 525141.54 | 530446 | 525141.54 | 0 | 1050283.08 | 525141.54
3.5 | Interruptor control de iluminación | WATTSTOPPER | UND | 1 | 0 | 2 | 1 | 235211 | 232858.89 | 235211 | 232858.89 | 235211 | 232858.89 | 0 | 465717.78 | 232858.89
3.6 | Sensores de presencia. (AREA BLANCA) | WATTSTOPPER | UND | 10 | 0 | 2 | 1 | 146049 | 144588.51 | 146049 | 144588.51 | 146049 | 144588.51 | 0 | 2891770.2 | 1445885.1
3.7 | Sensores de presencia. | WATTSTOPPER | UND | 1 | 0 | 2 | 1 | 119341 | 118147.59 | 119341 | 118147.59 | 119341 | 118147.59 | 0 | 236295.18 | 118147.59
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL | [13 empty] | 19790008.92 | 203967529.92 | 119209184.82
[10 empty] | Mantenimiento Correctivo |  |  |  | 10282502 | 51506952 | 30103329.5
[10 empty] | Presupuesto estimado |  |  |  | 30072510.92 | 255474481.92 | 149312515
434859507.84
LISTADO DE RESPUESTOS
ITEM | REPUESTO |  |  |  | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA | VALOR OFERTADO
1. | ELECTROBARRA (Capacidad 1000 Amperios )
1.1. | Tramos rectos
1.1.1. | Longitud estandar 3metros |  |  |  | 6633416 | 6567081.84
1.1.2. | Longitud estandar 1 metro a 3 metros |  |  |  | 5595753 | 5539795.47
1.2. | Tramos rectos con ventanas de derivación
1.2.1 | Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados |  |  |  | 273741 | 271003.59
1.3. | Cambios de derivación
1.3.1. | Codos |  |  |  | 3246731 | 3214263.69
1.3.2. | Elementos especiales |  |  |  | 1151959 | 1140439.41
1.3.3. | Monoblocks |  |  |  | 1614218 | 1598075.82
1.4. | Soportes de fijación |  |  |  |  | 0
1.4.1. | Opción para instalación horizontal |  |  |  | 526450 | 521185.5
1.4.2. | Opción para instalación vertical |  |  |  | 613155 | 607023.45
1.4.3. | Opción para instalaciones especiales |  |  |  | 1495652 | 1480695.48
2. | ELECTROBARRA (Capacidad 500 Amperios )
2.1. | Tramos rectos
2.1.1. | Longitud estandar 3metros |  |  |  | 5459602 | 5405005.98
2.1.2. | Longitud estandar 1 metro a 3 metros |  |  |  | 4557044 | 4511473.56
2.2. | Tramos rectos con ventanas de derivación
2.2.1. | Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados |  |  |  | 259231 | 256638.69
2.3. | Cambios de derivación
2.3.1. | Codos |  |  |  | 2755833 | 2728274.67
2.3.,2 | Elementos especiales |  |  |  | 1012574 | 1002448.26
2.3.3. | Monoblocks |  |  |  | 1440347 | 1425943.53
2.4. | Soportes de fijación
2.4.1. | Opción para instalación horizontal |  |  |  | 490947 | 486037.53
2.4.2. | Opción para instalación vertical |  |  |  | 573292 | 567559.08
2.4.3. | Opción para instalaciones especiales |  |  |  | 1414666 | 1400519.34
3. | ELECTROBARRA (Capacidad 400 Amperios )
3.1. | Tramos rectos
3.1.1. | Longitud estandar 3metros |  |  |  | 5063523 | 5012887.77
3.1.2. | Longitud estandar 1 metro a 3 metros |  |  |  | 4208721 | 4166633.79
3.2. | Tramos rectos con ventanas de derivación
3.2.1. | Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados |  |  |  | 259231 | 256638.69
3.3. | Cambios de derivación
3.3.1. | Codos |  |  |  | 2667248 | 2640575.52
3.3.2. | Elementos especiales |  |  |  | 981294 | 971481.06
3.3.3. | Monoblocks |  |  |  | 1392106 | 1378184.94
3.4. | Soportes de fijación
3.4.1. | Opción para instalación horizontal |  |  |  | 490947 | 486037.53
3.4.2. | Opción para instalación vertical |  |  |  | 573292 | 567559.08
3.4.3. | Opción para instalaciones especiales |  |  |  | 1414666 | 1400519.34
4. | ELECTROBARRA (Capacidad 250 Amperios )
4.1. | Tramos rectos
4.1.1 | Longitud estandar 3metros |  |  |  | 4514491 | 4469346.09
4.1.2. | Longitud estandar 1 metro a 3 metros |  |  |  | 4012449 | 3972324.51
4.2. | Tramos rectos con ventanas de derivación
4.2.1. | Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados |  |  |  | 259231 | 256638.69
4.3. | Cambios de derivación
4.3.1. | Codos |  |  |  | 2575269 | 2549516.31
4.3.2. | Elementos especiales |  |  |  | 948731 | 939243.69
4.3.3. | Monoblocks |  |  |  | 1342159 | 1328737.41
4.4. | Soportes de fijación
4.4.1. | Opción para instalación horizontal |  |  |  | 490947 | 486037.53
4.4.2. | Opción para instalación vertical |  |  |  | 573292 | 567559.08
4.4.3. | Opción para instalaciones especiales |  |  |  | 1414666 | 1400519.34
5. | ELECTROBARRA (Capacidad 160 Amperios )
5.1. | Tramos rectos
5.1.1 | Longitud estandar 3metros |  |  |  | 4353617 | 4310080.83
5.1.2. | Longitud estandar 1 metro a 3 metros |  |  |  | 3841031 | 3802620.69
5.2. | Tramos rectos con ventanas de derivación
5.2.1. | Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados |  |  |  | 247067 | 244596.33
5.3. | Cambios de derivación
5.3.1. | Codos |  |  |  | 2454234 | 2429691.66
5.3.2. | Elementos especiales |  |  |  | 905747 | 896689.53
5.3.3. | Monoblocks |  |  |  | 1276654 | 1263887.46
5.4. | Soportes de fijación
5.4.1. | Opción para instalación horizontal |  |  |  | 490947 | 486037.53
5.4.2. | Opción para instalación vertical |  |  |  | 573292 | 567559.08
5.4.3. | Opción para instalaciones especiales |  |  |  | 1414666 | 1400519.34
5. | ILUMINACIÓN
5.1. | Sensores de de presencia |  |  |  | 1195329 | 1183375.71
5.2. | Room controler |  |  |  | 4284590 | 4241744.1
5.3. | Switch |  |  |  | 432332 | 428008.68
5.4. | Pantalla equinox |  |  |  | 3792488 | 3754563.12
5.5. | Controlador IC-DIN-LITE |  |  |  | 3893571 | 3854635.29
5.6. | Actualización derl software de control de iluminación. |  |  |  | 2224207 | 2201964.93