ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTCA-075-2019

OBJETO: Celebrar contrato de obra para realizar el mantenimiento de las Sedes Operativas: Cabaña “La Pitilla” y “Guanebucanes”, ubicadas en el Corregimiento de Camarones, Distrito Turístico de Riohacha, Santuario de Flora y Fauna los Flamencos del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

Los artículos que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:

| ITEM | ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento de muros de cerramiento en láminas de madera machimbreadas, incluye limpieza, aplicación de recubrimiento tipo barniz trasparente de acabado mate, fungicida e hidrófugo. Para 40 M2 | M2 | 40 |
| 2 | Revisión de salida de iluminación y toma corrientes tipo apliques de pared, incluye puesta en funcionamiento y cambio de elementos deteriorados. | UN | 20 |
| 3 | Cerramiento en malla de polietileno de alta de 8x8 cedazo gris, en espacios sin protección para evitar ingreso de animales. | M2 | 6 |

- Plataforma SECOP II El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.

- La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.

- El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos a adquirir, así como la instalación y puesta en funcionamiento de la misma.

3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Realizar los mantenimientos en la Cabaña Operativa “La Pitilla” y “Guanebucanes”, ubicadas en el Distrito de Riohacha, Corregimiento de Camarones, SFF Los Flamencos de Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia.

- Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes.

- Parques Nacionales Naturales se reserva el derecho de solicitar ante el representante en Colombia de la casa fabricante de los bienes, la verificación de la calidad y originalidad de los productos entregados, para lo cual el contratista asume las responsabilidades, según los casos.

- Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.

- Garantizar la calidad de los mantenimientos realizados asegurando que los materiales sean originales, nuevos, cumplan con las características ofrecidas, de la mejor calidad y durabilidad en el tiempo.

- Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos.

- Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.

- Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.

- Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago, incluidos los pagos de los obreros que estarán en la labor de mantenimiento de la cabaña en mención.

- Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud, Pensión y ARL, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente,

- Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia. incluidos los pagos de los obreros que estarán en la labor de mantenimiento de la cabaña en mención, cabe resaltar que los mantenimientos de las cabañas “La Pitilla” y “Guanebucanes” se realizarán en algunos momentos en alturas, los trabajadores que realicen estas actividades deberán contar con los cursos correspondientes y con las herramientas exigidas por la ley de seguridad y salud en el trabajo vigente para Colombia. Es responsabilidad del contratista velar por el cumplimiento de esta obligación

- Presentar ante a la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes.

- El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato.

- El contratista deberá garantizar los elementos de seguridad en el trabajo para alturas, con sus respectivas normas y certificaciones.

- Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

- Cumplir con las normas de protección y seguridad industrial aplicables a este tipo de trabajos

- Responder por la calidad de los repuestos suministrados e instalados en los equipos que se requieran.

- Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.

- Garantizar la calidad de los bienes (insumos) entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.

- El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE y sus áreas adscritas, adquieran responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que:

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo;

Atentamente:

Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..…

Dirección………………………………………………………………………..…

E-mail……………………………………………………………………………

FAX………………………………………………………………………………

FIRMA: