## 156 ITEMS IC 078 2022
|  | EVALUACION TÉCNICA ESTUDIO DE MERCADO - IC-078-2022 |  |  |  |  | 1. SURGICON Y CIA S.A.S NIT:86051926 - 7 |  |  | 2. NIPRO MEDICAL CORPORATION NIT:830117139 - 1 |  |  | 3. ALFA TRADING S.A.S NIT:830041488 - 1 |  |  | 4. COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S NIT:901035884 - 3 |  |  | 5. ALLERS S.A NIT:890312452 |  |  | 6. JOMEDICAL S.A.S NIT:800088519 - 0 |  |  | 7. HEALTCORP S.A.S NIT:901065278 - 8 |  |  | 8. TECNICA ELECTROMEDICA S.A NIT:830004892 - 2 |  |  | 9. JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT:890101815 - 9 |  |  | 10. LM INSTRUMENTS S.A NIT:800077635 - 1 |  |  | 11. RAFAEL ANTONIO SALAMANCA / DEPOITO DE DROGAS BOYACA NIT: 17068260-3 |  |  | 12. LABORATORIO GOTHAPLAST LTDA NIT:830061856 - 1 |  |  | 13. FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA S.A.S NIT: 830018535 - 9 |  |  | 14. AYGPHARMA S.A.S NIT:900080835 - 1 |  |  | 15. POLIMEDIC FARMACEUTICA S.A.S NIT: 800151064 - 0 |  |  | 16. IMCOLMEDICA S.A NIT:860070078 - 3 |  |  | 17. MEDICOX LTDA NIT:830142523 - 0 |  |  | 18. TWINTY S.A.S NIT:800197239 - 0
ÍTEM | COD | Descripción | Unidad de medida | CANTIDAD | GRUPO TERAPEUTICO | CRITERIOS DE EVALUACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1 | 121QQ031164 | CATETER INTRAVENOSO N° 14 – Con sistema automático de protección cubre de forma pasiva el bisel de la aguja metálica al retirarla. | UNIDAD | 500 | ENFERMERIA | INVIMA |  |  |  |  | NO CUMPLE | NO APORTA | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE | CUMPLE REQUISITO PERO NO ES ACORDE A LA NECESIDAD TECNICA DE LA SUBRED | [6 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA |  |  |  |  | NO CUMPLE | NO MENCIONA TENER DISPOSITIVO DE SEGURIDAD | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE | NO MENCIONAN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD NI EL RIESGO DE EXPOSICION A ACCIDENTES | [6 empty] | CUMPLE
2 | 121QQ031165 | CATETER INTRAVENOSO N° 16 – Con sistema automático de protección cubre de forma pasiva el bisel de la aguja metálica al retirarla. | UNIDAD | 900 | ENFERMERIA | INVIMA |  |  |  |  | NO CUMPLE | NO APORTA | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA |  |  |  |  | NO CUMPLE | NO MENCIONA TENER DISPOSITIVO DE SEGURIDAD | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE | NO MENCIONAN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD NI EL RIESGO DE EXPOSICION A ACCIDENTES | [6 empty] | CUMPLE
3 | 121QQ031166 | CATETER INTRAVENOSO N° 18 – Con sistema automático de protección cubre de forma pasiva el bisel de la aguja metálica al retirarla. | UNIDAD | 8000 | ENFERMERIA | INVIMA |  |  |  |  | NO CUMPLE | NO APORTA | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA |  |  |  |  | NO CUMPLE | NO MENCIONA TENER DISPOSITIVO DE SEGURIDAD | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE | NO MENCIONAN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD NI EL RIESGO DE EXPOSICION A ACCIDENTES | [6 empty] | CUMPLE
4 | 121QQ031167 | CATETER INTRAVENOSO N° 20 – Con sistema automático de protección cubre de forma pasiva el bisel de la aguja metálica al retirarla. | UNIDAD | 6500 | ENFERMERIA | INVIMA |  |  |  |  | NO CUMPLE | NO APORTA | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA |  |  |  |  | NO CUMPLE | NO MENCIONA TENER DISPOSITIVO DE SEGURIDAD | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE | NO MENCIONAN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD NI EL RIESGO DE EXPOSICION A ACCIDENTES | [6 empty] | CUMPLE
5 | 121QQ031168 | CATETER INTRAVENOSO N° 22 – Con sistema automático de protección cubre de forma pasiva el bisel de la aguja metálica al retirarla. | UNIDAD | 4000 | ENFERMERIA | INVIMA |  |  |  |  | NO CUMPLE | NO APORTA | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA |  |  |  |  | NO CUMPLE | NO MENCIONA TENER DISPOSITIVO DE SEGURIDAD | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE | NO MENCIONAN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD NI EL RIESGO DE EXPOSICION A ACCIDENTES | [6 empty] | CUMPLE
6 | 121QQ031169 | CATETER INTRAVENOSO N° 24 – Con sistema automático de protección cubre de forma pasiva el bisel de la aguja metálica al retirarla. | UNIDAD | 4600 | ENFERMERIA | INVIMA |  |  |  |  | NO CUMPLE | NO APORTA | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA |  |  |  |  | NO CUMPLE | NO MENCIONA TENER DISPOSITIVO DE SEGURIDAD | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE | NO MENCIONAN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD NI EL RIESGO DE EXPOSICION A ACCIDENTES | [6 empty] | CUMPLE
7 | 121QQ031435 | JERINGA 3CC DESECHABLE 3 PARTES | UNIDAD | 40000 | ENFERMERIA | INVIMA |  |  |  |  | NO CUMPLE | NO APORTA | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [12 empty] | NO CUMPLE | VENCIDO DESDE EL 2019/12/24
[6 empty] | FICHA TECNICA |  |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [12 empty] | NO CUMPLE | VENCIDO DESDE EL 2019/12/24
8 | 121QQ031329 | EQUIPO PARA TRANSFUSION O ADMINISTRACION DE SANGRE | UNIDAD | 150 | ENFERMERIA | INVIMA
FICHA TECNICA
9 | 121QQ031516 | MAQUINA DE RASURAR | UNIDAD | 220 | ENFERMERIA | INVIMA
FICHA TECNICA
10 | 121QQ031506 | MANILLA DE IDENTIFICACION BLANCA ADULTO 25.5 CM X 2.5 CM - PARA PACIENTE ADULTO HOSPITALIZADO - MATERIAL BRAZALETE TIPO TYVEK QUE INCLUYA FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,MATERIAL SINTETICO,RESISTENTE AL DESGARRE Y AL AGUA,ADHESIVO PARA CERRAR CON EL BORDE INFERIOR; TAMAÑO 25.5 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ALTO, AREA DE IMPRESION 10 CM LARGO X 2 CM DE ALTO; CARACTERISTICAS DE IMPRESION:LOGO DE LA SUBRED,NOMBRE COMPLETO,ASEGURADOR, DOCUMENTO IDENTIDAD,NUMERO DE CAMA,FECHA DE INGRESO D-M-A:COLOR BLANCO,TAMAÑO ADULTO | UNIDAD | 5200 | ENFERMERIA | INVIMA
FICHA TECNICA
11 | 121QQ031507 | MANILLA DE IDENTIFICACION NARANJA ADULTO 25.5 CM X 2.5 CM -PARA RIESGO DE ALERGIAS PACIENTE ADULTO MATERIAL BRAZALETE TIPO TYVEK QUE INCLUYA FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,MATERIAL SINTETICO,RESISTENTE AL DESGARRE Y AL AGUA,ADHESIVO PARA CERRAR CON EL BORDE INFERIOR; TAMAÑO 25.5 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ALTO, AREA DE IMPRESION 10 CM LARGO X 2 CM DE ALTO; CARACTERISTICAS DE IMPRESION:LOGO DE LA SUBRED,NOMBRE COMPLETO,ASEGURADOR,DOCUMENTO IDENTIDAD,NUMERO DE CAMA,FECHA DE INGRESO D-M-A:COLOR NARANJA ,TAMAÑO ADULTO | UNIDAD | 2000 | ENFERMERIA | INVIMA
FICHA TECNICA
12 | 121QQ031508 | MANILLA DE IDENTIFICACION AQUA (VERDE MENTA O BLANCO ) NEONATOS 15 CM O 25 CM X 1,9 CM CON MATERIAL BRAZALETE TIPO TYVEK QUE INCLUYA FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,MATERIAL SINTETICO,RESISTENTE AL DESGARRE Y AL AGUA,ADHESIVO PARA CERRAR CON EL BORDE INFERIOR; TAMAÑO 15 O 25 CM DE LARGO X 1.9 CM DE ALTO, AREA DE IMPRESION 10 CM LARGO X 2 CM DE ALTO; CARACTERISTICAS DE IMPRESION:LOGO DE LA SUBRED, PRE IMPRESO CON DATOS: HIJO DE :, HORA, FECHA DE NACIMIENTO D-M-A, ASEGURADORA,PESO, TALLA,NUMERO DE HISTORIA CLINICA, FEMENINA , MASCULINO ;COLOR VERDE MENTA O BLANCO (AGUA) Y TAMAÑO NEONATO | UNIDAD | 1100 | ENFERMERIA | INVIMA
FICHA TECNICA
13 | 121QQ031509 | MANILLA DE IDENTIFICACION NARANJA PEDIATRICA 17 CM X 2.5 CM - MANILLAS DE IDENTIFICACION RIESGO DE ALERGIAS PACIENTE PEDIATRICO - MATERIAL BRAZALETE TIPO TYVEK QUE INCLUYA FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,MATERIAL SINTETICO,RESISTENTE AL DESGARRE Y AL AGUA,ADHESIVO PARA CERRAR CON EL BORDE INFERIOR; TAMAÑO 17 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ALTO, AREA DE IMPRESION 10 CM LARGO X 2 CM DE ALTO; CARACTERISTICAS DE IMPRESION:LOGO DE LA SUBRED,NOMBRE COMPLETO,ASEGURADOR, DOCUMENTO IDENTIDAD,NUMERO DE CAMA,FECHA DE INGRESO D-M-A:COLOR NARANJA ,TAMAÑO PEDIATRICO | UNIDAD | 1000 | ENFERMERIA | INVIMA
FICHA TECNICA
14 | 121QQ031510 | MANILLA DE IDENTIFICACION ROJO PEDIATRICA 17 CM X 2.5 CM - MANILLAS DE IDENTIFICACION. - MATERIAL BRAZALETE TIPO TYVEK QUE INCLUYA FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,MATERIAL SINTETICO,RESISTENTE AL DESGARRE Y AL AGUA,ADHESIVO PARA CERRAR CON EL BORDE INFERIOR; TAMAÑO 17 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ALTO, AREA DE IMPRESION 10 CM LARGO X 2 CM DE ALTO; CARACTERISTICAS DE IMPRESION:LOGO DE LA SUBRED,NOMBRE COMPLETO,ASEGURADOR,DOCUMENTO IDENTIDAD, NUMERO DE CAMA, FECHA DE INGRESO D-M-A , RIESGO CAIDA ALTO:COLOR ROJO ,TAMAÑO PEDIATRICO | UNIDAD | 4000 | ENFERMERIA | INVIMA
FICHA TECNICA
15 | 121QQ031511 | MANILLA DE IDENTIFICACION ROJO ADULTO 25.5 CM X 2.5 CM, PARA RIESGO DE CAIDAS EN PACIENTE ADULTO - MATERIAL BRAZALETE TIPO TYVEK QUE INCLUYA FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,MATERIAL SINTETICO,RESISTENTE AL DESGARRE Y AL AGUA,ADHESIVO PARA CERRAR CON EL BORDE INFERIOR; TAMAÑO 25.5 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ALTO, AREA DE IMPRESION 10 CM LARGO X 2 CM DE ALTO; CARACTERISTICAS DE IMPRESION:LOGO DE LA SUBRED,NOMBRE COMPLETO,ASEGURADOR, DOCUMENTO IDENTIDAD, NUMERO DE CAMA,FECHA DE INGRESO D-M-A , RIESGO CAIDA ALTO:COLOR ROJO ,TAMAÑO ADULTO | UNIDAD | 4000 | ENFERMERIA | INVIMA
FICHA TECNICA
16 | 121QQ031512 | MANILLA DE IDENTIFICACION BLANCA PEDIATRICA 17 CM X 2.5 CM MATERIAL BRAZALETE TIPO TYVEK QUE INCLUYA FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,MATERIAL SINTETICO,RESISTENTE AL DESGARRE Y AL AGUA,ADHESIVO PARA CERRAR CON EL BORDE INFERIOR; TAMAÑO 17 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ALTO, AREA DE IMPRESION 10 CM LARGO X 2 CM DE ALTO; CARACTERISTICAS DE IMPRESION:LOGO DE LA SUBRED,NOMBRE COMPLETO,ASEGURADOR, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NUMERO DE CAMA,FECHA DE INGRESO D-M-A .COLOR BLANCO ,TAMAÑO PEDIATRICO | UNIDAD | 2500 | ENFERMERIA | INVIMA
FICHA TECNICA
17 | 121QQ035233 | MANILLA DE IDENTIFICACION VERDE PEDIATRICA 17 CM X 2.5 CM - MANILLAS DE IDENTIFICACION. MATERIAL BRAZALETE TIPO TYVEK QUE INCLUYA FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MATERIAL SINTETICO,RESISTENTE AL DESGARRE Y AL AGUA,ADHESIVO PARA CERRAR CON EL BORDE INFERIOR; TAMAÑO 17 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ALTO, AREA DE IMPRESION 10 CM LARGO X 2 CM DE ALTO; CARACTERISTICAS DE IMPRESION:LOGO DE LA SUBRED,NOMBRE COMPLETO,ASEGURADOR, DOCUMENTO DE IDENTIDAD,NUMERO DE CAMA,FECHA DE INGRESO D-M-A , RIESGO DE CAIDA ALTO. COLOR VERDE NEÓN / LIMÓN Y TAMAÑO PEDIATRICO | UNIDAD | 100 | ENFERMERIA | INVIMA
FICHA TECNICA
18 | 121QQ035234 | MANILLA DE IDENTIFICACION VERDE ADULTO 25.5 CM X 2.5 CM - MANILLAS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL PACIENTE ADULTO MATERIAL BRAZALETE TIPO TYVEK QUE INCLUYA FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,MATERIAL SINTETICO,RESISTENTE AL DESGARRE Y AL AGUA,ADHESIVO PARA CERRAR CON EL BORDE INFERIOR; TAMAÑO 25.5 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ALTO, AREA DE IMPRESION 10 CM LARGO X 2 CM DE ALTO; CARACTERISTICAS DE IMPRESION:LOGO DE LA SUBRED,NOMBRE COMPLETO,ASEGURADOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NUMERO DE CAMA,FECHA DE INGRESO D-M-A:COLOR VERDE NEON / LIMON Y TAMAÑO ADULTO | UNIDAD | 2500 | ENFERMERIA | INVIMA
FICHA TECNICA
19 | 121QQ031319 | EQUIPO DE EXTENSION MICROTUBO (EQUIPO DE EXTENSION MICROTUBO CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS) ADULTO | UNIDAD | 4000 | ENFERMERIA | INVIMA
FICHA TECNICA
20 | 121QQ031386 | GUANTES PARA EXAMEN NO ESTERIL - TALLA: S | PAR | 200000 | ENFERMERIA | INVIMA |  |  |  |  | NO CUMPLE | NO APORTA | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [12 empty] | NO CUMPLE | VENCIDO DESDE EL 2022/03/16 | [6 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA |  |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [12 empty] | NO CUMPLE | VENCIDO DESDE EL 2022/03/16 | [6 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
21 | 121QQ031385 | GUANTES PARA EXAMEN NO ESTERIL - TALLA M | PAR | 300000 | ENFERMERIA | INVIMA |  |  |  |  | NO CUMPLE | NO APORTA | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA |  |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
22 | 121QQ035576 | PAÑOS HUMEDOS PARA BAÑO DEL PACIENTE ADULTO GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2.0%. (Empaque * 5 Paños) | UNIDAD | 3000 | ENFERMERIA | INVIMA | [9 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO ES COSMETICO, EL CUAL NO ES APLICABLE AL AREA DE HOSPITALIZACIÓN
[6 empty] | FICHA TECNICA | [9 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
23 | 121QQ031320 | EQUIPO DE EXTENSION PARA ANESTESIA ADULTO DE 76 CM DE 5 MI CON LUER LOOK | UNIDAD | 4000 | ENFERMERIA | INVIMA | [13 empty] | NO CUMPLE | CUMPLE COMO REQUISITO PERO NO CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR LA SUBRED
[6 empty] | FICHA TECNICA | [13 empty] | NO CUMPLE | NO TIENE MEDIDAS
24 | 121QQ035224 | PELICULA PROTECTORA PARA PIEL NO IRRITANTE | UNIDAD | 600 | ENFERMERIA | INVIMA | [9 empty] | CUMPLE | [20 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [9 empty] | CUMPLE | [20 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
25 | 121QQ031882 | TOALLA REMOVEDORA DE CINTAS | UNIDAD | 600 | ENFERMERIA | INVIMA | [36 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [36 empty] | CUMPLE
26 | 121QQ031321 | EQUIPO DE EXTENSION MICROTUBO CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS) PEDIATRICO | UNIDAD | 2000 | ENFERMERIA | INVIMA
FICHA TECNICA
27 | 121QQ030961 | AGUJA HIPODERMICA 20G 1 | UNIDAD | 100 | ENFERMERIA | INVIMA |  |  |  |  | NO CUMPLE | NO APORTA |  |  |  | CUMPLE | [20 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA |  |  |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [20 empty] | CUMPLE
28 | 121QQ031703 | SONDA DE SUCCION Nº14 | UNIDAD | 770 | ENFERMERIA | INVIMA | [30 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE | NO ENVIAN REGISTRO INVIMA
[6 empty] | FICHA TECNICA | [30 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
29 | 121QQ031711 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS N° 18 | UNIDAD | 150 | ENFERMERIA - IAAS | INVIMA | [9 empty] | CUMPLE | [20 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [9 empty] | CUMPLE | [20 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
30 | 121QQ031708 | SONDA FOLEY 2 VIAS N° 12 | UNIDAD | 20 | ENFERMERIA - IAAS | INVIMA | [36 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [36 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
31 | 121QQ031709 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 | UNIDAD | 390 | ENFERMERIA - IAAS | INVIMA | [9 empty] | CUMPLE | [20 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [9 empty] | CUMPLE | [20 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
32 | 121QQ031718 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18 | UNIDAD | 30 | ENFERMERIA - IAAS | INVIMA | [30 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [30 empty] | CUMPLE
33 | 121QQ031712 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 | UNIDAD | 140 | ENFERMERIA - IAAS | INVIMA | [9 empty] | CUMPLE | [20 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [9 empty] | CUMPLE | [20 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
34 | 121QQ031714 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 24 | UNIDAD | 20 | ENFERMERIA - IAAS | INVIMA
FICHA TECNICA
35 | 121QQ031719 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20 | UNIDAD | 20 | ENFERMERIA - IAAS | INVIMA | [45 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [45 empty] | CUMPLE
36 | 121QQ031991 | YODOPOVIDONA ESPUMA FRASCO 60 ML | FRASCO | 750 | ENFERMERIA - IAAS | INVIMA | [10 empty] | NO CUMPLE | EL CONTENIDO NO CORRESPONDE A LO AFERTADO DE 60ML | [27 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [10 empty] | NO CUMPLE | EL CONTENIDO NO CORRESPONDE A LO AFERTADO DE 60ML | [27 empty] | CUMPLE | [9 empty] | NO CUMPLE | EL REGISTRO INVIMA NO CORRESPONDE A LA FICHA
37 | 121QQ031568 | TOALLA NO TEJIDA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO 70 % | UNIDAD | 60000 | ENFERMERIA - IAAS | INVIMA | [6 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [26 empty] | CUMPE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [6 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [26 empty] | CUMPE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE
38 | 121QQ031053 | SISTEMA MEDIDOR DE DIURESIS HORARIA CON BOLSA FIJA DE 2 LITROS Y PUERTO DE MUESTREO LUER LOCK (SISTEMA CERRADO URINARIO) -CATÉTER CONECTOR / PVC + DEHP -PUERTO DE TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUJA, VÁLVULA ANTI REFLUJO INTEGRADA AL CONECTOR Y TAPA PROTECTORA / POLIURETANO -PINZA PARA EL CATÉTER /POLIPROPILENO -TUBO DE ENTRADA O CATÉTER CONECTOR -PALANCA DE APERTURA /CIERRE -FILTRO DE SALIDA DE AIRE / TEFLÓN -FILTRO DE SALIDA DE AIRE / POLIETILENO -VÁLVULA ANTI-REFLUJO / POLIETILENO -BOLSA FIJA / PVC + DEHP -SALIDA INFERIOR PVC + DEHP -GANCHO PARA FIJACIÓN | UNIDAD | 6500 | ENFERMERIA - IAAS | INVIMA
FICHA TECNICA
39 | 121QQ031877 | TINTURA DE BENJUI | UNIDAD | 10 | CLINICA DE HERIDAS | INVIMA
FICHA TECNICA
40 | 121QQ031019 | APOSITO 'NO TEJIDO" CON ADHESIVO HIPOALERGENICO PARA HERIDAS POSOPERATORIAS 30X10 PRIMAPORE | UNIDAD | 450 | CLINICA DE HERIDAS | INVIMA
FICHA TECNICA
41 | 121QQ031580 | PAPEL ELECTRODO R 6010 BIOCARE 110MMX30M | UNIDAD | 40 | BIOMEDICO | INVIMA
FICHA TECNICA
42 | 121QQ031874 | TERMOMETRO LECTURA DIGITAL SIN MERCURIO CON PUNTA FLEXIBLE | UNIDAD | 260 | BIOMEDICO | INVIMA | [6 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [6 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
43 | 121QQ031616 | PLACA PARA ELECTROBISTURY ADULTO CON CABLE | UNIDAD | 1200 | BIOMEDICO | INVIMA | [18 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [18 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
44 | 121QQ031172 | CATETER PARA EMBOLECTOMIA 2FR CORTO VOLUMEN MAXIMO DE LIQUIDO 0.05ml DIAMETRO BALON INFLADO 4.5mm X 40CM | UNIDAD | 15 | CIRUGIA | INVIMA
FICHA TECNICA
45 | 121QQ031173 | CATETER PARA EMBOLECTOMIA 2FR LARGO VOLUMEN MAXIMO DE LIQUIDO 0.05ml DIAMETRO BALON INFLADO 4.5mm X 60CM | UNIDAD | 15 | CIRUGIA | INVIMA | [42 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [42 empty] | CUMPLE
46 | 121QQ031177 | CATETER PARA EMBOLECTOMIA 5FR LARGO VOLUMEN MAXIMO DE LIQUIDO 1.50ML DIAMETRO BALON INFLADO 13.0MM X 80 CM | UNIDAD | 15 | CIRUGIA | INVIMA | [42 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [42 empty] | CUMPLE
47 | 121QQ 031183 | CATETER SET DE CATETERIZACION ARTERIAL No.22 G X 8 CM | UNIDAD | 30 | CIRUGIA | INVIMA |  |  |  |  | NO CUMPLE | NO APORTA | [24 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA |  |  |  |  | NO CUMPLE | NO ES LO SOLICITADO | [24 empty] | CUMPLE
48 | 121QQ031112 | CAMPO FENESTRADO EN U, ESTERIL, DE 15 X 95CM COBERTURA PERINEAL CON ABERTURA DE 200 X 250CM CON REFUERZO DE 100 X 175CM | UNIDAD | 30 | CIRUGIA | INVIMA | [36 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [36 empty] | CUMPLE
49 | 121QQ035246 | DREN DE SILICONA PLANO ACANALADO CON LINEA RADIOPACA DE 10MM X 19CM ESTERIL CON RESERVORIO DE 100 CC | UNIDAD | 10 | CIRUGIA | INVIMA | [27 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [27 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
50 | 121QQ035247 | DREN DE SILICONA PLANO ACANALADO CON LINEA RADIOPACA DE 10MM X 19CM ESTERIL CON RESERVORIO DE 400 CC | UNIDAD | 10 | CIRUGIA | INVIMA | [27 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [27 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
51 | 121QQ035245 | DREN DE SILICONA PLANO ACANALADO CON LINEA RADIOPACA DE 7MMX 19CM ESTERIL CON RESERVORIO DE 100 CC | UNIDAD | 10 | CIRUGIA | INVIMA | [27 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [27 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
52 | 121QQ035478 | FERULA NASAL INTERNA | UNIDAD | 25 | CIRUGIA | INVIMA
FICHA TECNICA
53 | 121QQ031685 | SONDA DE ALIMENTACION PUNTA TUNGSTENO N° 08 FR | UNIDAD | 5 | CIRUGIA | INVIMA
FICHA TECNICA
54 | 121QQ030950 | AGUJA DE BIOPSIA 14G X 100 MM | UNIDAD | 5 | CIRUGIA | INVIMA | [42 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [42 empty] | CUMPLE
55 | 121QQ035303 | AGUJA ACUPUNTURA 0.25X25MM | UNIDAD | 1500 | CIRUGIA | INVIMA
FICHA TECNICA
56 | 121QQ031275 | DREN DE PEN ROSE 1/2 DRENE | UNIDAD | 30 | CIRUGIA | INVIMA | [37 empty] | NO CUMPLE | INVIMA VENCIDO | [6 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [37 empty] | NO CUMPLE | INVIMA VENCIDO | [6 empty] | CUMPLE
57 | 121QQ031276 | DREN DE PEN ROSE 1/4 DRENE | UNIDAD | 20 | CIRUGIA | INVIMA | [45 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [45 empty] | CUMPLE
58 | 121QQ031757 | SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15- 17 MMHEBRA 70-75CM | SOBRE | 96 | CIRUGIA | INVIMA | [24 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [24 empty] | CUMPLE
59 | 121QQ031829 | SEDA NEGRA TRENZADA 2/0AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8CIRCULO 24MM | SOBRE | 96 | CIRUGIA | INVIMA | [24 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [24 empty] | CUMPLE
60 | 121QQ035206 | SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 24 -26 MM HEBRA 75CM | SOBRE | 150 | CIRUGIA | INVIMA | [24 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [24 empty] | CUMPLE
61 | 121QQ031491 | MALLA DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE COMPUESTA DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE DE 15 X 15 CM | UNIDAD | 40 | CIRUGIA | INVIMA | CUMPLE | [23 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | CUMPLE | [23 empty] | CUMPLE
62 | 121QQ031495 | MALLA DE POLIPROPILENO PARA LA REPARACION DE LA PARED ABDOMINAL 30CM X 30CM | UNIDAD | 5 | CIRUGIA | INVIMA | CUMPLE | [23 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | CUMPLE | [23 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
63 | 121QQ035122 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NEONATAL NO FENESTRADA SIN BALON N° 4.5 | UNIDAD | 3 | CIRUGIA | INVIMA | [27 empty] | CUMPLE | [17 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [27 empty] | CUMPLE | [17 empty] | CUMPLE
64 | 121QQ031972 | VENDA DE YESO 3X5 | UNIDAD | 80 | CIRUGIA | INVIMA | [6 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [20 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [6 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [20 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
65 | 121QQ031600 | PAQUETE ROPA ESTERIL PARA PASO DE CATETER ESTERIL EN TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO ESTERIL, EN MATERIAL IMPERMEABLE REPELENTE A LA PENETRACION DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, DE COLOR ANTIREFLEJANTE,NO TRANSPARANTE, ANTIESTATICA, RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL, LIBRE DE LATEX Y DE PELUSA NO FAMABLE: CONTENIDO: 2 ENVOLVEDERAS DE 75 X 75, 1 BATA QUIRUGICA DE 32 CM DE LARGO X 150 CM DE ANCHO CON 6 A 8 TIRAS DE AMARRE O VELCRO EN LA PARTE POSTERIOR, PUÑOS RESORTADOS DE 8CM A 10 CM DE LARGO 100% EN ALGODON, 1 TOALLA DE SECADO DE MANOS, 1 CAMPO FENESTRADO DE 170 - 200 CM DE LARGO CON FENESTRA DE 15 CM DE DIAMETRO EMPAQUETADO EL CONTENIDO EN BOLSA GRADO MEDICO INTRAFII.(LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS CON INDICADOR DEL SISTEMA DE ESTERILIZACION Y LISTADO DE CONTENIDO) | UNIDAD | 320 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [33 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [33 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE
66 | 121QQ031604 | PAQUETE PARA OFTALMOLOGIA: PAQUETE DE TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO ESTERIL CUYO MATERIAL DEBE DE SER PERMEABLE REPELENTE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, DE COLOR ANTIREFLEJANTE,NO TRANSPARANTE, ANTIESTATICA, RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL, LIBRE DE LATEX Y DE PELUSA NO FAMABLE: CONTENIDO:2- ENVOLVEDERA O CUBIERTAS PARA MESA DE RIÑON O MEDIA LUNA DE 150 X 230 CMS , 2 BATA QUIRURGICA DE 132 DE LARGO X 150 DE ANCHO CON 8 TIRAS DE AMARRE EN LA PARTE POSTERIOR PUÑOS RESORTADOS DE 8 A 10 CMS DE LARGO 100% EN ALGODON, CON TARJETA DE TRANFERENCIA CON TOALLA PARA SECADO DE MANOS EN TELA ABSORBENTE DE 45 X45 CMS, 3 CAMPOS AUXILIARES PARA PIEL DE 80 X 95 CMS CON ADHESIVO PARA SU FIJACION, 1 CAMPO HENDIDO FENESTRADO OFTALMOLOGICO DE 190 CMS ANCHO X 225 CMS DE LARGO CON FENESTRADO DE 14 CMS DE DIAMETRO X 11 CMS DE DIAMETRO CENTRADO Y REFORZADO CON CINTA ADHESIVA PARA SU FIJACION EMPAQUETADO EL CONTENIDO EN BOLSA GRADO MEDICO INTRAFIL. (LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS, CON INDICADOR DEL SISTEMA DE ESTERILIZACION Y LISTADO DE CONTENIDO) | PAQUETE | 150 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [33 empty] | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE | NO CUMPLE FICHA TECNICA
[6 empty] | FICHA TECNICA | [33 empty] | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE | NO TIENE ESPECIFICACIOES DE LAS BATA Y EL DIAMETRO DE LA FENESTRA.
67 | 121QQ034964 | ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDAS FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS 50 A 60 gr 0.75x0.75 cm | UNIDAD | 4200 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [33 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [33 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE
68 | 121QQ031285 | EMPAQUE PARA ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON INDICADOR QUIMICO 75 mm * 100 m | UNIDAD | 10 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [33 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [33 empty] | CUMPLE
69 | 121QQ031286 | EMPAQUE PARA ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON INDICADOR QUIMICO 70M x 150MM 55 -60 gr | UNIDAD | 10 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [33 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [33 empty] | CUMPLE
70 | 121QQ 031287 | EMPAQUE PARA ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON INDICADOR QUIMICO 70M x 200MM 55 -60 gr | UNIDAD | 10 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [33 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [33 empty] | CUMPLE
71 | 121QQ031288 | EMPAQUE PARA ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON INDICADOR QUIMICO 70M x 250MM 55 -60 gr | UNIDAD | 10 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [33 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [33 empty] | CUMPLE
72 | 121QQ031289 | EMPAQUE PARA ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON INDICADOR QUIMICO 70MX350MM 55 -60 gr (REF 42435) | UNIDAD+D92:D93 | 15 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [33 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [33 empty] | CUMPLE
73 | 121QQ031290 | EMPAQUE PARA ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON INDICADOR QUIMICO 70MX 100MM 55 -60 gr | UNIDAD | 10 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [33 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [33 empty] | CUMPLE
74 | 121QQ031295 | EMPAQUE PARA ESTERILIZACION GRADO MEDICO 70GR/M2 DE 200MM x 200M | UNIDAD | 30 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [6 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [6 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
75 | 121QQ031297 | EMPAQUE PARA ESTERILIZACION GRADO MEDICO 70GR/M2 DE 350MM x 200M | UNIDAD | 10 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [6 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [6 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
76 | 121QQ031298 | EMPAQUE PARA ESTERILIZACION GRADO MEDICO70GR/M2 DE 300MM x 200M | UNIDAD | 10 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [6 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [6 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
77 | 121QQ 031304 | ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA CON FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS 50 A 60 Grs 50-52 cm X 50-52 cm | UNIDAD | 4000 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | CUMPLE | [32 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | CUMPLE | [32 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE
78 | 121QQ 031305 | ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA CON FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS 50 A 60 Grs 120-122 cm X 120-122 cm | UNIDAD | 4000 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [33 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [33 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE
79 | 121QQ031306 | ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDAS FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS 50 A 60 gr 130cmx 150cm | UNIDAD | 4000 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [33 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [33 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE
80 | 121QQ035144 | EMPAQUE PARA ESTERILIZACION GRADO MEDICO 70GR/M2 DE12.5MM x 200M | UNIDAD | 50 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [6 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [6 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
81 | 121QQ031998 | EMPAQUE PARA ESTERILIZACION GRADO MEDICO 70GR/M2 DE 50 MM x 200M | UNIDAD | 30 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [6 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [6 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
82 | 121QQ031657 | BARRERA ESTÉRIL PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR Y OXIDO DE ETILENO GRADO MEDICO 60 Y 70 GRAMOS DE 7.5 MM X 200 MTS | UNIDAD | 40 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [6 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [6 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
83 | 121QQ031291 | SISTEMA DE BARRERA ESTERIL PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y OXIDO DE ETILENO 60 A 70 DE 100 MM X 200 METROS | UNIDAD | 30 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [6 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [6 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
84 | 121QQ031293 | BARRERA ESTÉRIL PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR Y OXIDO DE ETILENO GRADO MEDICO 70 GR / M2 DE 150 MM x 200 M | UNIDAD | 16 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [6 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [6 empty] | CUMPLE | [26 empty] | CUMPLE
85 | 121QQ031570 | PAPEL CREPADO 1 GENERACION PARA ESTERILIZACION 55-60 gramos 120X120CM 55 A 60 gr DE 120 CM X 120 CM | UNIDAD | 3200 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [33 empty] | CUMPLE
FICHA TECNICA
86 | 121QQ 031964 | VENDA DE ALGODON 5 X 5 YARDAS | UNIDAD | 4200 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [9 empty] | CUMPLE | [20 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [9 empty] | CUMPLE | [20 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
87 | 121QQ031654 | ROLLO PLANO 38 CM X 200 MTS | UNIDAD | 7 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | INVIMA | [7 empty] | NO CUMPLE | PRESENTADE 40CM | [24 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [7 empty] | NO CUMPLE | PRESENTA 40CM | [24 empty] | CUMPLE
88 | 121QQ031946 | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 7.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | UNIDAD | 100 | ANESTESIA | INVIMA | [30 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [30 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
89 | 121QQ034886 | TUBO ENDOTRAQUEAL ESPIRALADO METALICO CON BALON Nº 7.5 | UNIDAD | 20 | ANESTESIA | INVIMA | [30 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [30 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
90 | 121QQ031928 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 2.5 CON BALON | UNIDAD | 10 | ANESTESIA | INVIMA | [42 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [42 empty] | CUMPLE
91 | 121QQ031930 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.0 CON BALON | UNIDAD | 10 | ANESTESIA | INVIMA | [30 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [30 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
92 | 121QQ031931 | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 3.0 SIN BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | UNIDAD | 10 | ANESTESIA | INVIMA | [37 empty] | NO CUMPLE | registro Invima vencido |  |  |  | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [37 empty] | NO CUMPLE | ficha tecnica evidencia caracteristicas de producto no solicitado |  |  |  | CUMPLE
93 | 121QQ031932 | TUBO ENDOTRAQUEAL No.3.5 CON BALON APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | UNIDAD | 10 | ANESTESIA | INVIMA | [42 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [42 empty] | CUMPLE
94 | 121QQ031933 | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 3.5 SIN BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | UNIDAD | 10 | ANESTESIA | INVIMA | [37 empty] | NO CUMPLE | y registro Invima vencido |  |  |  | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [37 empty] | NO CUMPLE | ficha tecnica evidencia caracteristicas de producto no solicitado |  |  |  | CUMPLE
95 | 121QQ031934 | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 4.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | UNIDAD | 20 | ANESTESIA | INVIMA | [42 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [42 empty] | CUMPLE
96 | 121QQ031938 | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 5.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | UNIDAD | 15 | ANESTESIA | INVIMA | [42 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [42 empty] | CUMPLE
97 | 121QQ031939 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 SIN BALON APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | UNIDAD | 15 | ANESTESIA | INVIMA | [30 empty] | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE | registro Invima vencido |  |  |  | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [30 empty] | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE | ficha tecnica evidencia caracteristicas de producto no solicitado |  |  |  | CUMPLE
98 | 121QQ031940 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5.5 CON BALON APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | UNIDAD | 15 | ANESTESIA | INVIMA | [42 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [42 empty] | CUMPLE
99 | 121QQ031941 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5.5 SIN BALON | UNIDAD | 15 | ANESTESIA | INVIMA | [30 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [30 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
100 | 121QQ031942 | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 6.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | UNIDAD | 20 | ANESTESIA | INVIMA | [37 empty] | NO CUMPLE | registro Invima vencido |  |  |  | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [36 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
101 | 121QQ031943 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6.0 SIN BALON | UNIDAD | 20 | ANESTESIA | INVIMA | [30 empty] | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE | registro Invima vencido |  |  |  | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [30 empty] | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE | ficha tecnica evidencia caracteristicas de producto no solicitado |  |  |  | CUMPLE
102 | 121QQ031944 | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 6.5 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | UNIDAD | 20 | ANESTESIA | INVIMA | [42 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [42 empty] | CUMPLE
103 | 121QQ031945 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6.5 SIN BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | UNIDAD | 20 | ANESTESIA | INVIMA | [30 empty] | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE | registro Invima vencido |  |  |  | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [30 empty] | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE | ficha tecnica evidencia caracteristicas de producto no solicitado |  |  |  | CUMPLE
104 | 121QQ031946 | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 7.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | UNIDAD | 20 | ANESTESIA | INVIMA | [30 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [30 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
105 | 121QQ031948 | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 7.5 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | UNIDAD | 290 | ANESTESIA | INVIMA | [42 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [42 empty] | CUMPLE
106 | 121QQ031949 | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 8.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | UNIDAD | 190 | ANESTESIA | INVIMA | [42 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [42 empty] | CUMPLE
107 | 121QQ031953 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.5 CON BALON | UNIDAD | 20 | ANESTESIA | INVIMA | [37 empty] | NO CUMPLE | y registro Invima vencido |  |  |  | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [37 empty] | NO CUMPLE | producto no incluido en la ficha tecnica |  |  |  | CUMPLE
108 | 121QQ031954 | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 9.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | UNIDAD | 10 | ANESTESIA | INVIMA | [42 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [42 empty] | CUMPLE
109 | 121QQ035114 | KIT CPAP NASAL DESECHABLE TALLA S | UNIDAD | 3 | ANESTESIA | INVIMA | [21 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [21 empty] | CUMPLE
110 | 121QQ031211 | CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO, CON BALON | UNIDAD | 700 | ANESTESIA | INVIMA | [9 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [14 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [10 empty] | NO CUMPLE | NO SE REPORT EN EL DOCUMENTO EL INVIMA | CUMPLE | [14 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE
111 | 121QQ031551 | NARIZ DE CAMELLO | UNIDAD | 2000 | ANESTESIA | INVIMA | [21 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [9 empty] | NO CUMPLE | la ficha tecnica no especifica disposicion final |  |  |  | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [21 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
112 | 121QQ031696 | SONDA DE SUCCION CERRADA N° 8 FR | UNIDAD | 60 | TERAPIA RESPIRATORIA | INVIMA | [9 empty] | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE | EL REGISTRO INVIMA PRESENTADO CORRESPONDE A OTRO DISPOSITIVO MÉDICO | [9 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [9 empty] | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE | LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA CORRESPONDE A OTRO DISPOSITIVO MÉDICO | [9 empty] | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE | ENVIAN FICHA TECNICA DE SONDA DE SUCCION CERRADA # 14 FR | [10 empty] | NO CUMPLE | NO ENVIAN FICHA TECNICA
113 | 121QQ031695 | SONDA DE SUCCION CERRADA N° 14 FR | UNIDAD | 400 | TERAPIA RESPIRATORIA | INVIMA | [9 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [9 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [12 empty] | NO CUMPLE | NO ENVIAN FICHA TECNICA |  |  |  | CUMPLE
114 | 121QQ035545 | SUJETADORES PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL | UNIDAD | 190 | TERAPIA RESPIRATORIA | INVIMA | [9 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [17 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [9 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [17 empty] | CUMPLE
115 | 121QQ031346 | FILTRO ESPIRATORIO NEONATAL DESECHABLE PARA VENTILADOR PB 840 - PURITAN BENNETT | UNIDAD | 15 | TERAPIA RESPIRATORIA | INVIMA | [48 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [48 empty] | CUMPLE
116 | 121QQ031126 | CANULA DE GUEDEL No.6 | UNIDAD | 20 | TERAPIA RESPIRATORIA | INVIMA
FICHA TECNICA
117 | 121QQ034906 | SONDA DE SUCCION CERRADA Nº 6 FR | UNIDAD | 10 | TERAPIA RESPIRATORIA | INVIMA | [9 empty] | CUMPLE | [17 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [9 empty] | CUMPLE | [17 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
118 | 121QQ031694 | SONDA DE SUCCION CERRADA N° 10 FR | UNIDAD | 20 | TERAPIA RESPIRATORIA | INVIMA | [9 empty] | CUMPLE | [17 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [9 empty] | CUMPLE | [17 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE |  | NO ENVIAN FICHA TECNICA |  |  |  | CUMPLE
119 | 121QQ031697 | SONDA DE SUCCION CERRADA Nº 12 FR | UNIDAD | 30 | TERAPIA RESPIRATORIA | INVIMA | [9 empty] | CUMPLE | [17 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [9 empty] | CUMPLE | [17 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE |  | NO ENVIAN FICHA TECNICA |  |  |  | CUMPLE
120 | 121QQ031278 | ELECTRODO DE MARCAPASO TRANSITORIO 6 FR | UNIDAD | 10 | INTENSIVISTA ADULTO | INVIMA | [27 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [27 empty] | CUMPLE
121 | 121QQ031431 | INTRODUCTOR PERCUTANEO 7 FR | UNIDAD | 10 | INTENSIVISTA ADULTO | INVIMA | [27 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [27 empty] | CUMPLE
122 | 121QQ035445 | ASA DE POLIPECTOMIA DE 10 MM X 2.4 A 2.8 MMDE DIAMETRO, LONGITUD DE TRABAJO 240 CM. PARA UN CANAL DE TRABAJO DE 2.8 MM. DESECHABLE | UNIDAD | 5 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [28 empty] | NO CUMPLE | NO CUMPLE POR LONGITUD DEL OFERENTE DE 230 CM
[6 empty] | FICHA TECNICA | [27 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE
123 | 121QQ031030 | ASA DE POLIPECTOMIA DE 13 MM X 2.4 A 2.8 MMDE DIAMETRO, LONGITUD DE TRABAJO 240 CM. PARA UN CANAL DE TRABAJO DE 2.8 MM. DESECHABLE | UNIDAD | 5 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [28 empty] | NO CUMPLE | NO CUMPLE POR LONGITUD DEL OFERENTE DE 230 CM
[6 empty] | FICHA TECNICA | [27 empty] | CUMPLE
124 | 121QQ035356 | ASA DE POLIPECTOMIA DE 27 MM X 2.4 A 2.8 MMDE DIAMETRO, LONGITUD DE TRABAJO 240 CM. PARA UN CANAL DE TRABAJO DE 2.8 MM. DESECHABLE | UNIDAD | 5 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [28 empty] | NO CUMPLE | NO CUMPLE POR LONGITUD DEL OFERENTE DE 230 CM
[6 empty] | FICHA TECNICA | [27 empty] | CUMPLE
125 | 121QQ035358 | AGUJA DE INYECCIÓN PARA ENDOSCOPIA COLONOSCOPIA FLEXIBLE DE UN SOLO USO, DE 2.8 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 240 CM | UNIDAD | 6 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA
FICHA TECNICA
126 | 121QQ035202 | AGUJA DE INYECCIÓN PARA ENDOSCOPIA GASTRICA FLEXIBLE DE UN SOLO USO, DE 2.8 MM. DE DIAMETRO X 160 CM DE LONGITUD. | UNIDAD | 10 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA
FICHA TECNICA
127 | 121QQ035363 | BALON EXTRACTOR DE CALCULOS BILIARES TRILUMEN, CON INYECCIÓN DISTAL, CANAL DE TRABAJO DE 3.2 MM POR 200 DE LONGITUD CON DIAMETRO DE BALÓN DE 12 / 15 MM | UNIDAD | 25 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA
FICHA TECNICA
128 | 121QQ035360 | ESFINTEROTOMO DE TRIPLE LUMEN, CANAL DE TRABAJO DE 2.8 MM POR 200 CM DE LONGITUD, CON DIAMETRO DISTAL 5.5 FR, LONGITUD DE PUNTA 5 MM HILO DE CORTE DE 20 MM | UNIDAD | 30 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [15 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [15 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
129 | 121QQ035442 | ESFINTEROTOMO DE PUNTA O PRECORTE, CANAL DE TRABAJO DE 2.8 MM POR 200 CM DE LONGITUD, CON DIAMETRO DISTAL 5.5 FR, LONGITUD DE PUNTA AGUJA 5 MM, HILO DE CORTE DE 20 MM | UNIDAD | 15 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [15 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [15 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
130 | 121QQ035412 | PINZA DE BIOPSIA COLONOSCOPIO SIN ESTILETE DESECHABLE 2,8 MM X 230 CM | UNIDAD | 150 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [15 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [15 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
131 | 121QQ035415 | PINZA DE BIOPSIA DESECHABLE SIN ESTILETE GASTRODUODENOSCOPIO 2,8 MM X 160 CM | UNIDAD | 130 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [15 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [16 empty] | NO CUMPLE | LA FICHA TÉCICA PRESENTADA ES LA MISMA EN MEDIDAS, SOLICITAMOS FORMALMENTE SI LA PUEDEN PRESENTAR CON 160 CM. UNICAMENTE
132 | 121QQ035411 | PINZA DE CUERPO EXTRAÑO DESECHABLE SIN ESTILETE PARA GASTRODUODENOSCOPIO 2,8 MM X 160 CM. | UNIDAD | 4 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA
FICHA TECNICA
133 | 121QQ035365 | STENT PLASTICO PARA DRENAJE DE VIA BILIAR CON INTRODUCTOR DE 7 CM X 7 FR. | UNIDAD | 20 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [15 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [15 empty] | CUMPLE
134 | 121QQ035447 | STENT PLASTICO PARA DRENAJE DE VIA BILIAR CON INTRODUCTOR DE 10 CM X 10 FR. | UNIDAD | 10 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [15 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [15 empty] | CUMPLE
135 | 121QQ035366 | STENT PLASTICO PARA DRENAJE DE VIA BILIAR CON INTRODUCTOR DE 10 CM X 7 FR. | UNIDAD | 10 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [15 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [15 empty] | CUMPLE
136 | 121QQ035368 | STENT PLASTICO PARA DRENAJE DE VIA BILIAR CON INTRODUCTOR DE 7 CM X 10 FR. | UNIDAD | 10 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA
FICHA TECNICA
137 | 121QQ035388 | STENT ESOFAGICO AUTOEXPANDIBLE METALICO TOTALMENTE RECUBIERTO CON PERMALUME CON DIAMETROS Y LONGITUDES A NECESIDAD | UNIDAD | 1 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [16 empty] | NO CUMPLE | REGISTRO UNVIMA NOMBRA STENT BILIAR Y ES ESOGAGICO
[6 empty] | FICHA TECNICA | [15 empty] | CUMPLE
138 | 121QQ035416 | STENT ESOFAGICO AUTOEXPANDIBLE METALICO PARCIALMENTE RECUBIERTO CON PERMALUME CON DIAMETROS Y LONGITUDES A NECESIDAD | UNIDAD | 1 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [16 empty] | NO CUMPLE | REGISTRO UNVIMA NOMBRA STENT BILIAR Y ES ESOGAGICO
[6 empty] | FICHA TECNICA | [15 empty] | CUMPLE
139 | 121QQ035504 | STENT AUTOEXPANDIBLE METALICO BILIAR PARCIALMENTE RECUBIERTO CON DIAMETROS Y LONGITUDES A NECESIDA | UNIDAD | 1 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA
FICHA TECNICA
140 | 121QQ035542 | STEN PANCREATICO PLASTICO, KIT CON LIBERADOR + INTRODUCTOR, CON DIAMETROS Y LONGITUDES A NECESIDAD. | UNIDAD | 1 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA
FICHA TECNICA
141 | 121QQ031284 | ELIMINADOR DE OLORES PARA GASTROENTEROLOGIA 500 ML | UNIDAD | 5 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [27 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [27 empty] | CUMPLE
142 | 121QQ035258 | CEPILLO DE LIMPIEZA CANAL ESTANDAR PARA ENDOSCOPIA | UNIDAD | 200 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [15 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [15 empty] | CUMPLE
143 | 121QQ035530 | CEPILLO DE LIMPIEZA CANAL ESTANDAR PARA COLONOSCOPIO | UNIDAD | 200 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [15 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [15 empty] | CUMPLE
144 | 121QQ035413 | CLIP DE HEMOSTASIA DE TITANIO (MEDIUM Y MEDIUM LARGE) | UNIDAD | 10 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA
FICHA TECNICA
145 | 121QQ035362 | GUIA HIDROFILICA PARA CALANGIOGRAFIA PANCREATICA RETROGRADA DE 450 CM X 0.89 MM | UNIDAD | 30 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [15 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [15 empty] | CUMPLE
146 | 121QQ031459 | KIT DE GASTROSTOMIA PERCUTANEO DE 20FR CON TUBOS PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL Y ACCESORIOS | UNIDAD | 15 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA
FICHA TECNICA
147 | 121QQ031476 | LIGADOR MULTIBANDA DE VARICES ESOFAGICAS,DE 6 BANDAS LONGITUD DEL CORDEL DISPARADOR DE 122 CM | UNIDAD | 15 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA
FICHA TECNICA
148 | 121QQ035030 | PINZAS PAR A EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO PARA ENDOSCOPIA EN CANASTILLA 2.5MM X 160CM REF(00711053) | UNIDAD | 3 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [15 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [15 empty] | CUMPLE
149 | 121QQ035441 | BALON DE DILATACION ESOFAGICO CON GUIA 15-16.5-18 MM LONGITUD DEL BALON DE 8 CM | UNIDAD | 3 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [16 empty] | NO CUMPLE | EL REGISTRO INVIMA PRESENTADA ES DE OTRO DISPOSITIVO MÉDICO.
[6 empty] | FICHA TECNICA | [15 empty] | CUMPLE
150 | 121QQ035439 | CATETER BALON DE DILATACION NEUMATICA DEL ESOFAGO 10-11-12 DESECHABLE | UNIDAD | 2 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [16 empty] | NO CUMPLE | EL REGISTRO INVIMA PRESENTADA ES DE OTRO DISPOSITIVO MÉDICO.
[6 empty] | FICHA TECNICA | [15 empty] | CUMPLE
151 | 121QQ035438 | CATETER BALON DE DILATACION NEUMATICA DEL ESOFAGO 8-9-10 DESECHABLE | UNIDAD | 2 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [16 empty] | NO CUMPLE | EL REGISTRO INVIMA PRESENTADA ES DE OTRO DISPOSITIVO MÉDICO.
[6 empty] | FICHA TECNICA | [15 empty] | CUMPLE
152 | 121QQ035364 | BALON EXTRACTOR DE CALCULOS TRILUMEN REF.(M00547100) | UNIDAD | 30 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [15 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [15 empty] | CUMPLE
153 | 121QQ035029 | PINZAS PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO PARA ENDOSCOPIA EN CANASTILLA 2.4MM X 230CM REF(00711177) | UNIDAD | 2 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [15 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [15 empty] | CUMPLE
154 | 121QQ031688 | SONDAS DE RECAMBIO DE GASTROSTOMIA 18FR | UNIDAD | 10 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [48 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [48 empty] | CUMPLE
155 | 121QQ031693 | SONDAS DE RECAMBIO DE GASTROSTOMIA 20FR | UNIDAD | 10 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [48 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [48 empty] | CUMPLE
156 | 121QQ035491 | BOQUILLA PLASTICA PARA ENDOSCOPIA ADULTO DESECHABLE | UNIDAD | 100 | GASTROENTEROLOGIA | INVIMA | [15 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
[6 empty] | FICHA TECNICA | [15 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
INGRID CAROLINA GARZÓN Apoyo Profesional, Gastroenterología Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. |  |  | PAMELA ALEJANDRA RINCON PERALTA Auxiliar de Enfermeria Gastroenterología Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Eduardt Hanns Gonzalez Roa, Luz Marina Hernandez Henandez, Cristian Camilo Leguizamón Arguello Apoyo Subgerencia de servicios de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E
Edna Karolina Cuellar Perez Instrumentadora Quirúrgica. |  | Leidy Katherine Hernandez Instrumentadora Quirúrgica.
ANDRES EDUARDO PARRA LUENGAS |  | Tatiana Paola Clavijo Quesada Referente enfermeria Subred Centro Oriente |  | Angela Maria Mendoza Mesa
Ingeniero biomedico |  |  |  | Lider de Apoyo Terapeutico y Rehabilitación
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E
MARLEY ANDREA AVILA PUENTES
REFRENTE DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE IAAS
EDUARDO DAZA GILI
ANESTESIOLOGO