## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | PRELIMINARES
1 | 1.1 |  |  | Campamento | GLB | 1 | 1235540.25 | 1235540
2 | 1.2 |  |  | Diseño y fabricación valla informativa 1*1 | UND | 1 | 1330616.7 | 1330617
3 | 1.3 |  |  | Señalizaciín peatonal y vehicular | GLB | 1 | 814261.95 | 814262
4 | 1,4,1 |  |  | Revisión retie distribución, transformación y uso final y retilap | UND | 1 | 2657475 | 2657475
5 | 1,4,2 |  |  | Estudio, conexión, revisión de instalaciones por la Empresa de Energía Municipal. | UND | 1 | 2642868 | 2642868
6 | 1.5 |  |  | Diseños, legalización y trámites | UND | 1 | 2653601.85 | 2653602
Subtotal | [7 empty] | 11334364
2 | DESMONTE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
7 | 2.1 |  |  | Desmonte cubierta tejo de barro | M2 | 650 | 52084.35 | 33854828
8 | 2,1,2 |  |  | Desmonte machimbre y soporte | M2 | 650 | 43052.85 | 27984352
9 | 2.2 |  |  | Desmonte estructura de madera | M2 | 650 | 14692.05 | 9549833
10 | 2.3 |  |  | Desmonte puertas y ventanas | GLB | 1 | 1514700 | 1514700
Subtotal | [7 empty] | 72903713
3 | EXCAVACIONES
11 | 3.1 |  |  | Excavación para pilastras en piedra | UND | 70 | 227205 | 15904350
12 | 3.2 |  |  | Relleno compactado con material común | M3 | 7 | 213921 | 1497447
13 | 3.3 |  |  | Excavación redes hidráulicas principales | ML | 30 | 272781 | 8183430
14 | 3.4 |  |  | Relleno compactado con material seleccionado (incl. Sumin. Y Transp. del material a obra) | M3 | 8 | 224374.05 | 1794992
15 | 3.5 |  |  | Replanteo pisos | M2 | 1049 | 22827.15 | 23945680
16 | 3.6 |  |  | Retiro de sobrantes (al botadero autorizado) | M3 | 75 | 104287.5 | 7821563
Subtotal | [7 empty] | 59147462
4 | CIMENTACIONES
17 | 4.1 |  |  | Concreto simple f'c=210 K/cm2 para pisos | M3 | 26.93 | 685686.6 | 18465540
18 | 4.2 |  |  | Suministro y colocación de base granular | M2 | 32.06 | 345007.35 | 11060936
19 | 4.3 |  |  | Sardinel bordillos | ML | 100 | 245119.5 | 24511950
20 | 4.4 |  |  | Dados concreto 0,40*0,40m | UND | 6 | 322149.15 | 1932895
21 | 4.5 |  |  | Columneta concreto 3000 PSI 0,20*0,20m | ML | 15 | 430311.15 | 6454667
Subtotal | [7 empty] | 62425988
5 | INSTALACIONES SANITARIAS
22 | 5.1 |  |  | Caja de inspección aguas negras de 80x80x80cm, en concreto de f'c=2,500psi impermeabilizado, incluye excavación y tape, tapa y herrajes, cañuelas, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | UND | 4 | 1260347.85 | 5041391
23 | 5.2 |  |  | Caja de inspección aguas grises de 80x80x80cm, en concreto de f'c=2,500psi impermeabilizado, incluye excavación y tape, tapa y herrajes, cañuelas, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | UND | 2 | 1239422.85 | 2478846
24 | 5.3 |  |  | Caja de inspección trampa de grasa de 80x80x80cm, en concreto de f'c=2,500psi impermeabilizado, incluye excavación y tape, tapa y herrajes, cañuelas, divisiones, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | UND | 2 | 1665266.85 | 3330534
25 | 5.4 |  |  | Punto sanitario pvc 4"- incl. excavacion y tape | UND | 6 | 827469 | 4964814
26 | 5.5 |  |  | Punto sanitario pvc 2"- incl. excavacion y tape | UND | 14 | 511064.1 | 7154897
27 | 5.6 |  |  | Red aguas lluvias pvc 4- incl. excavacion y tape | ML | 112 | 72999.9 | 8175989
28 | 5.7 |  |  | Colocación Lavamanos | UND | 6 | 984874.95 | 5909250
29 | 5.8 |  |  | Barras de seguridad, para minusvalidos long. 0.45mt, acabado crmado en acero inoxidable | UND | 4 | 335299.5 | 1341198
30 | 5.9 |  |  | Sanitario blanco o similar con elementos necesarios para conexión | UND | 6 | 259121.7 | 1554730
31 | 5.1 |  |  | llave control de 1/2" red white- o similar | UND | 6 | 227882.7 | 1367296
32 | 5.11 |  |  | Griferia llave automatica para lavamanos | UND | 6 | 418431.15 | 2510587
33 | 5.12 |  |  | Sifon 3" patios | UND | 2 | 46940.85 | 93882
34 | 5.13 |  |  | Poceta lavatraperos | UND | 1 | 720566.55 | 720566
35 | 5.14 |  |  | Rejillas sosco 3x2 | UND | 6 | 50261.85 | 301571
36 | 5.15 |  |  | Incrustaciones porcelana: toallero, papelera, jabonera, gancho | UND | 6 | 229271.85 | 1375631
37 | 5.16 |  |  | Tuberia ventilacion 2 plg incluye cajuela | ML | 12 | 62271.45 | 747257
38 | 5.17 |  |  | Punto reventilacion de 2 plg. | UND | 4 | 55705.05 | 222820
39 | 5.18 |  |  | Punto Hidráulico en tubería PVCP f =1/2" | UND | 14 | 92506.05 | 1295085
40 | 5.19 |  |  | Llave control de 1 plg | UND | 2 | 204179.4 | 408359
41 | 5.2 |  |  | Tuberia pvc presion 1' incluye excavacion, tape y/o cajuela | ML | 45 | 36436.5 | 1639643
42 | 5.21 |  |  | Punto hidraulico de 1" | UND | 7 | 70351.2 | 492458
43 | 5.22 |  |  | Tuberia pvc presion 1/2" incluye excavacion, tape y/o cajuela | ML | 62 | 31259.25 | 1938074
44 | 5.23 |  |  | Registros de cierre agua potable | UND | 10 | 43078.5 | 430785
45 | 5.24 |  |  | Tuberia 4" desague bajantes | ML | 30 | 31729.05 | 951872
46 | 5.25 |  |  | Tanque de agua 1000 lts Incluye estructura de soporte | UND | 2 | 1458876.15 | 2917752
Subtotal | [7 empty] | 57365287
6 | MUROS Y PAÑETES
47 | 6.1 |  |  | Sobrecimiento espesor 0.5 piedra comun. Para tapia.altura promedio .45 | ML | 100 | 209314.8 | 20931480
48 | 6.2 |  |  | Mamposteria ladrillo masizo | M2 | 12 | 110560.95 | 1326731
49 | 6.3 |  |  | Tapia pizada | M2 | 410 | 92631.6 | 37978956
50 | 6.4 |  |  | Friso cubierta | M2 | 1075 | 24638.85 | 26486763
51 | 6.5 |  |  | Pañete de muros en tapia pizada | M2 | 800 | 14769 | 11815200
52 | 6.6 |  |  | Friso rustico en mortero | M2 | 62 | 21513.6 | 1333843
53 | 6.7 |  |  | Pintura rustica para madera | M2 | 380 | 28228.5 | 10726830
54 | 6.8 |  |  | Vinilo 2 manos, pintura tipo 1 | M2 | 3660 | 10597.5 | 38786850
55 | 6.9 |  |  | Cal para pañete cubierta | M2 | 3650 | 10064.25 | 36734513
56 | 6.1 |  |  | Divisiones modulares oficinas | ML | 25 | 410382.45 | 10259561
Subtotal | [7 empty] | 196380727
7 | ESTRUCTURAS MADERA
57 | 7.1 |  |  | Columnas de 14x14 cms x 3m | UND | 80 | 275886 | 22070880
58 | 7.2 |  |  | Soleras x 6,00m | UND | 48 | 210654 | 10111392
59 | 7.3 |  |  | Cumbreras x 6,00m | UND | 12 | 1563691.5 | 18764298
60 | 7.4 |  |  | Limahoyas x 6,00 m | UND | 4 | 295035.75 | 1180143
61 | 7.5 |  |  | Correas en madera 5m | UND | 350 | 111080.7 | 38878245
62 | 7.6 |  |  | Correas en madera 6m | UND | 350 | 115263 | 40342050
63 | 7.7 |  |  | Limatesas x 6,00 m | UND | 16 | 152131.5 | 2434104
64 | 7.8 |  |  | Dinteles x 4,00 m | UND | 3 | 423036 | 1269108
65 | 7.9 |  |  | Dinteles x 2,00 m | UND | 18 | 207886.5 | 3741957
Subtotal | [7 empty] | 138792177
8 | CIELO RASOS Y CUBIERTAS
66 | 8.1 |  |  | Suministro e instalacion cubierta en teja de barro 2a | M2 | 1075 | 40807.8 | 43868385
67 | 8.2 |  |  | Esterilla de guadua | M2 | 410 | 15229.35 | 6244033.5
68 | 8.3 |  |  | Frisado cubierta interna | M2 | 410 | 15155.1 | 6213591
69 | 8.4 |  |  | Policarbonato cubierta, con estructura metalica tubular, pintado a fondo y base aceite | M2 | 56 | 752836.95 | 42158869.2
70 | 8.5 |  |  | re inmunizacion estructura en madera rolliza | M2 | 410 | 12194.55 | 4999765.5
71 | 8.6 |  |  | Canales Galvanizadas 20*30*20 | ML | 55 | 135762.75 | 7466951.25
Subtotal | [7 empty] | 110951595
9 | PISOS Y ENCHAPES
72 | 9.1 |  |  | Piso en ladrillo tablon | M2 | 775 | 41415.3 | 32096858
73 | 9.2 |  |  | Mortero e=0,8 para piso | M2 | 775 | 16159.5 | 12523612
74 | 9.3 |  |  | Piso en piedra tallada | M2 | 500 | 30014.55 | 15007275
75 | 9.4 |  |  | Enchape antideslizante con guardaescoba cocina color claro | M2 | 30 | 89885.7 | 2696571
76 | 9.5 |  |  | Enchape antideslizante con guardaescoba baños color claro | M2 | 20 | 89885.7 | 1797714
77 | 9.6 |  |  | Zocalo en piedra .50x.50 tallada | ML | 150 | 54248.4 | 8137260
78 | 9.7 |  |  | Enchape en piedra*0,50m | ML | 25 | 100573.65 | 2514341.25
79 | 9.8 |  |  | Bordillo de .20x.30 concreto 3000 psi | ML | 200 | 68554.35 | 13710870
Subtotal | [7 empty] | 88484501
10 | VARIOS EXTERIORES Y PARQUES
80 | 10.1 |  |  | Silla colonial en hierro | UND | 2 | 1865519.1 | 3731038.2
Subtotal | [7 empty] | 3731038
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES
81 | 11,1,2 |  |  | Suministro e instalacion armado para protecciones (incluye cortacircuitos, pararrayo,cruceta autosoportada) | UND | 1 | 3696301.35 | 3696301.35
82 | 11,1,3 |  |  | Suministro e instalacion de bajante en tubo 2"x3m imc. (incluye capacete, curva pvc, union y accesorios de sujeccion). | UND | 1 | 2485267.65 | 2485267.65
83 | 11,1,4 |  |  | Sistema de puesta a tierra estructuras de media tension (incluye kit de tierra stavol) | UND | 1 | 6778304.1 | 6778304.1
84 | 11,1,5 |  |  | suministro e instalacion de poste x 12 mts (incluye ahoyada, hincada, aplomada y transporte hasta el sitio de instalacion) | UND | 1 | 2527154.1 | 2527154.1
85 | 11,1,6 |  |  | Sistema CCTV( incluye 2 camaras monito y sistema de almacenaje de informarcion.) | UND | 4 | 931643.1 | 3726572.4
Subtotal | [7 empty] | 19213600
11.2 | EQUIPOS Y TABLEROS ELECTRICOS
86 | 11,2,1 |  |  | Tablero tipo estadar | UND | 1 | 4438021.05 | 4438021.05
87 | 11,2,2 |  |  | Lámparas de emergencia led tipo rayton o similar (autonomía min 1 hora) | UND | 2 | 812539.35 | 1625078.7
Subtotal | [7 empty] | 6063100
11.3 | ADECUACIONES ELECTRICAS CAFETERIA, ADMO, BAÑOS
88 | 11,3,1 |  |  | Salida para toma monofasica doble de 120 voltios - 15 amperios | UND | 45 | 52745.85 | 2373563.25
89 | 11,3,2 |  |  | Salida para interruptor sencillo 110V | UND | 16 | 60574.5 | 969192
90 | 11,3,4 |  |  | Salida para aire acondicionado mini split 220v | UND | 2 | 53948.7 | 107897.4
91 | 11,3,5 |  |  | Lampara muros tipo colonial 110V | UND | 20 | 100527.75 | 2010555
92 | 11,3,6 |  |  | Salida para panel led redondo 24w en emt | UND | 40 | 73082.25 | 2923290
93 | 11,3,7 |  |  | Salida para panel led 120x30cm 40w en emt | UND | 22 | 113205.6 | 2490523.2
Subtotal | [7 empty] | 10875021
12 | CARPINTERIA MADERA-METALICA Y ACERO INOX
94 | 12.1 |  |  | Puerta pricipal en madera rustica a dos hojas 2,50m | UND | 1 | 1153696.5 | 1153696.5
95 | 12.2 |  |  | Puerta tipo colonial baños a una hoja con gato | UND | 2 | 686130.75 | 1372261.5
96 | 12.3 |  |  | Puerta tipo colonial a dos hojas ancho 1,20m | UND | 11 | 269056.35 | 2959619.85
97 | 12.4 |  |  | Isla cocina Industrial | UND | 1 | 4055139.45 | 4055139.45
98 | 12.5 |  |  | Divisiones orinales coll-roled (pintada) | UND | 2 | 856800.45 | 1713600.9
99 | 12.6 |  |  | Modulares baños lamina cool roled (Pintada) | UND | 4 | 1094974.2 | 4379896.8
100 | 12.7 |  |  | Ventana colonial Madera | UND | 13 | 955002.15 | 12415027.95
Subtotal | [7 empty] | 28049243
13 | INSTALACIONES REDES GAS
101 | 13.1 |  |  | Excavacion y suministro de red gas cocina Industrial 1/2" (Incluye accesorios) | GBL | 1 | 1590150.15 | 1590150
Subtotal | [7 empty] | 1590150
14 | ASEO Y LIMPIEZA
102 | 14.1 |  |  | Aseo y limpeza de la obra | UND | 1 | 1838787.75 | 1838788
Subtotal | [7 empty] | 1838788
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 869146754
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 29%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :