## GAAMA-2022
CANTIDADES DE SERVICIOS LOTE 4 GAAMA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR/UNIT | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 2022
1 | AIRE ACONDICIONADO de 12.000 BTU | UND | 1 | 170000 | 170000
2 | AIRE ACONDICIONADO de 24.000 BTU | UND | 1 | 230000 | 230000
3 | AIRE ACONDICIONADO de 52.000 BTU | UND | 1 | 280000 | 280000
MANTENIMIENTOS CORRECTIVO 2022 AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU
4 | Cambio de capacitor de arranque en caso de ser requerido o que el existente se encuentre en mal estado para aire acondicionado de 12,000 BTU | UND | 1 | 80000 | 80000
5 | Cambio de capacitor de marcha en caso de ser requerido o que el existente se encuentre en mal estado para aire acondicionado de 12,000 BTU | UND | 1 | 60000 | 60000
6 | Recarga de gas refrigerante en aire acondicionado de 12,000 BTU | UND | 1 | 160000 | 160000
7 | Detección y corrección de fugas por deterioro de tubería, aplicar nitrógeno hasta conseguir la presión adecuada, corregir mediante soldadura y aplicar el gas refrigerante hasta obtener la presión indicada, incluye cambio de tubería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento en aire acondicionado de 12,000 BTU | UND | 1 | 300000 | 300000
8 | Identificar y reparar las fallas mecánicas en el compresor en aire acondicionado de 12,000 BTU | UND | 1 | 50000 | 50000
9 | Suministro e instalación de compresor para aire de 12,000 BTU | UND | 1 | 500000 | 500000
10 | Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos de la unidad condensadora (válvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitores de arranque), mediante la toma de nivel de tensión, amperaje, temperatura y presión y en caso de ser necesario el cambio de los componentes anteriormente relacionados en aire de 12,000 BTU | UND | 1 | 300000 | 300000
11 | Localización y reparación de averías en los motores eléctricos. | UND | 1 | 50000 | 50000
12 | Reparación o reemplazo de cableado eléctrico de alimentación de potencia o control. | UND | 1 | 80000 | 80000
13 | Fuga de refrigerante en el condensador, soldar la fuga o reemplazar pedazo de tubo de la parte dañada. | UND | 1 | 210000 | 210000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2022 AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU
14 | Cambio de capacitor de arranque en caso de ser requerido o que el existente se encuentre en mal estado para aire acondicionado de 24,000 BTU | UND | 1 | 80000 | 80000
15 | Cambio de capacitor de marcha en caso de ser requerido o que el existente se encuentre en mal estado para aire acondicionado de 24,000 BTU | UND | 1 | 60000 | 60000
16 | Recarga de gas refrigerante en aire acondicionado de 24,000 BTU | UND | 1 | 160000 | 160000
17 | Detección y corrección de fugas por deterioro de tubería, aplicar nitrógeno hasta conseguir la presión adecuada, corregir mediante soldadura y aplicar el gas refrigerante hasta obtener la presión indicada, incluye cambio de tubería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento en aire acondicionado de 24,000 BTU | UND | 1 | 300000 | 300000
18 | Identificar y reparar las fallas mecánicas en el compresor en aire acondicionado de 24,000 BTU | UND | 1 | 50000 | 50000
19 | Suministro e instalación de compresor para aire de 24,000 BTU | UND | 1 | 600000 | 600000
20 | Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos de la unidad condensadora (válvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitores de arranque), mediante la toma de nivel de tensión, amperaje, temperatura y presión y en caso de ser necesario el cambio de los componentes anteriormente relacionados en aire de 24,000 BTU | UND | 1 | 300000 | 300000
21 | Localización y reparación de averías en los motores eléctricos. | UND | 1 | 50000 | 50000
22 | Reparación o reemplazo de cableado eléctrico de alimentación de potencia o control. | UND | 1 | 80000 | 80000
23 | Fuga de refrigerante en el condensador, soldar la fuga o reemplazar pedazo de tubo de la parte dañada. | UND | 1 | 260000 | 260000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2022 AIRE ACONDICIONADO 52.000 BTU
24 | Cambio de capacitor de arranque en caso de ser requerido o que el existente se encuentre en mal estado para aire acondicionado de 52,000 BTU | UND | 1 | 80000 | 80000
25 | Cambio de capacitor de marcha en caso de ser requerido o que el existente se encuentre en mal estado para aire acondicionado de 52,000 BTU | UND | 1 | 60000 | 60000
26 | Recarga de gas refrigerante en aire acondicionado de 52,000 BTU | UND | 1 | 160000 | 160000
27 | Detección y corrección de fugas por deterioro de tubería, aplicar nitrógeno hasta conseguir la presión adecuada, corregir mediante soldadura y aplicar el gas refrigerante hasta obtener la presión indicada, incluye cambio de tubería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento en aire acondicionado de 52,000 BTU | UND | 1 | 300000 | 300000
28 | Identificar y reparar las fallas mecánicas en el compresor en aire acondicionado de 52,000 BTU | UND | 1 | 50000 | 50000
29 | Suministro e instalación de compresor para aire de 52,000 BTU | UND | 1 | 800000 | 800000
30 | Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos de la unidad condensadora (válvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitores de arranque), mediante la toma de nivel de tensión, amperaje, temperatura y presión y en caso de ser necesario el cambio de los componentes anteriormente relacionados en aire de 52,000 BTU | UND | 1 | 300000 | 300000
31 | Localización y reparación de averías en los motores eléctricos. | UND | 1 | 50000 | 50000
32 | Reparación o reemplazo de cableado eléctrico de alimentación de potencia o control. | UND | 1 | 160000 | 160000
33 | Fuga de refrigerante en el condensador, soldar la fuga o reemplazar pedazo de tubo de la parte dañada. | UND | 1 | 260000 | 260000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 6630000
IVA |  |  |  |  | 1259700
VALOR TOTAL DEL COTRATO |  |  |  |  | 7889700
NOTA: El Decreto 579 del 2 de abril de 2019, por medio del cual se reglamenta el numeral 13 del artículo 424 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 1 de la Ley 1943 de 2018, y se sustituye el artículo 1.3. 1. 12. 14. del capítulo 12 del título 1 de la parte 3 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. El numeral 13 del artículo 424 del Estatuto Tributario,explica los bienes excluidos del impuesto sobre las ventas que se introduzcan y comercialicen en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.

## GAAMA-2023
CANTIDADES DE SERVICIOS LOTE 4 GAAMA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR/UNIT | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 2023
1 | AIRE ACONDICIONADO de 12.000 BTU | UND | 1 | 170000 | 170000
2 | AIRE ACONDICIONADO de 24.000 BTU | UND | 1 | 250000 | 250000
3 | AIRE ACONDICIONADO de 52.000 BTU | UND | 1 | 300000 | 300000
MANTENIMIENTO CORRECCTIVO 2023 AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU
4 | Cambio de capacitor de arranque en caso de ser requerido o que el existente se encuentre en mal estado para aire acondicionado de 12,000 BTU | UND | 1 | 80000 | 80000
5 | Cambio de capacitor de marcha en caso de ser requerido o que el existente se encuentre en mal estado para aire acondicionado de 12,000 BTU | UND | 1 | 60000 | 60000
6 | Recarga de gas refrigerante en aire acondicionado de 12,000 BTU | UND | 1 | 160000 | 160000
7 | Detección y corrección de fugas por deterioro de tubería, aplicar nitrógeno hasta conseguir la presión adecuada, corregir mediante soldadura y aplicar el gas refrigerante hasta obtener la presión indicada, incluye cambio de tubería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento en aire acondicionado de 12,000 BTU | UND | 1 | 300000 | 300000
8 | Identificar y reparar las fallas mecánicas en el compresor en aire acondicionado de 12,000 BTU | UND | 1 | 50000 | 50000
9 | Suministro e instalación de compresor para aire de 12,000 BTU | UND | 1 | 500000 | 500000
10 | Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos de la unidad condensadora (válvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitores de arranque), mediante la toma de nivel de tensión, amperaje, temperatura y presión y en caso de ser necesario el cambio de los componentes anteriormente relacionados en aire de 12,000 BTU | UND | 1 | 300000 | 300000
11 | Localización y reparación de averías en los motores eléctricos. | UND | 1 | 50000 | 50000
12 | Reparación o reemplazo de cableado eléctrico de alimentación de potencia o control. | UND | 1 | 160000 | 160000
13 | Fuga de refrigerante en el condensador, soldar la fuga o reemplazar pedazo de tubo de la parte dañada. | UND | 1 | 260000 | 260000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2023 AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU
14 | Cambio de capacitor de arranque en caso de ser requerido o que el existente se encuentre en mal estado para aire acondicionado de 24,000 BTU | UND | 1 | 80000 | 80000
15 | Cambio de capacitor de marcha en caso de ser requerido o que el existente se encuentre en mal estado para aire acondicionado de 24,000 BTU | UND | 1 | 60000 | 60000
16 | Recarga de gas refrigerante en aire acondicionado de 24,000 BTU | UND | 1 | 160000 | 160000
17 | Detección y corrección de fugas por deterioro de tubería, aplicar nitrógeno hasta conseguir la presión adecuada, corregir mediante soldadura y aplicar el gas refrigerante hasta obtener la presión indicada, incluye cambio de tubería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento en aire acondicionado de 24,000 BTU | UND | 1 | 300000 | 300000
18 | Identificar y reparar las fallas mecánicas en el compresor en aire acondicionado de 24,000 BTU | UND | 1 | 50000 | 50000
19 | Suministro e instalación de compresor para aire de 24,000 BTU | UND | 1 | 650000 | 650000
20 | Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos de la unidad condensadora (válvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitores de arranque), mediante la toma de nivel de tensión, amperaje, temperatura y presión y en caso de ser necesario el cambio de los componentes anteriormente relacionados en aire de 24,000 BTU | UND | 1 | 300000 | 300000
21 | Localización y reparación de averías en los motores eléctricos. | UND | 1 | 50000 | 50000
22 | Reparación o reemplazo de cableado eléctrico de alimentación de potencia o control. | UND | 1 | 80000 | 80000
23 | Fuga de refrigerante en el condensador, soldar la fuga o reemplazar pedazo de tubo de la parte dañada. | UND | 1 | 260000 | 260000
MANTENIMIENTO CORRECCTIVO 2023 AIRE ACONDICIONADO 52.000 BTU
24 | Cambio de capacitor de arranque en caso de ser requerido o que el existente se encuentre en mal estado para aire acondicionado de 52,000 BTU | UND | 1 | 80000 | 80000
25 | Cambio de capacitor de marcha en caso de ser requerido o que el existente se encuentre en mal estado para aire acondicionado de 52,000 BTU | UND | 1 | 60000 | 60000
26 | Recarga de gas refrigerante en aire acondicionado de 52,000 BTU | UND | 1 | 160000 | 160000
27 | Detección y corrección de fugas por deterioro de tubería, aplicar nitrógeno hasta conseguir la presión adecuada, corregir mediante soldadura y aplicar el gas refrigerante hasta obtener la presión indicada, incluye cambio de tubería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento en aire acondicionado de 52,000 BTU | UND | 1 | 300000 | 300000
28 | Identificar y reparar las fallas mecánicas en el compresor en aire acondicionado de 52,000 BTU | UND | 1 | 50000 | 50000
29 | Suministro e instalación de compresor para aire de 52,000 BTU | UND | 1 | 800000 | 800000
30 | Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos de la unidad condensadora (válvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitores de arranque), mediante la toma de nivel de tensión, amperaje, temperatura y presión y en caso de ser necesario el cambio de los componentes anteriormente relacionados en aire de 52,000 BTU | UND | 1 | 300000 | 300000
31 | Localización y reparación de averías en los motores eléctricos. | UND | 1 | 50000 | 50000
32 | Reparación o reemplazo de cableado eléctrico de alimentación de potencia o control. | UND | 1 | 160000 | 160000
33 | Fuga de refrigerante en el condensador, soldar la fuga o reemplazar pedazo de tubo de la parte dañada. | UND | 1 | 260000 | 260000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 6850000
IVA |  |  |  |  | 1301500
VALOR TOTAL DEL COTRATO |  |  |  |  | 8151500
NOTA: El Decreto 579 del 2 de abril de 2019, por medio del cual se reglamenta el numeral 13 del artículo 424 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 1 de la Ley 1943 de 2018, y se sustituye el artículo 1.3. 1. 12. 14. del capítulo 12 del título 1 de la parte 3 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. El numeral 13 del artículo 424 del Estatuto Tributario,explica los bienes excluidos del impuesto sobre las ventas que se introduzcan y comercialicen en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.