ANEXO N°. 5

OFERTA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Barranquilla,

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GRUPO INTENDENCIA REGIONAL No. 3

Ciudad

ASUNTO:	Proceso Mínima Cuantía No. ______- GINRED3 - 2017.

A continuación se describen las especificaciones técnicas mínimas habilitantes, establecidas por la entidad:

| UNIDAD | ELEMENTO | CANT | UNIDAD MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INRED3 - COMPLEJO LAS FLORES | Botiquines de primeros auxilios completos con caja metálica para anclar a la pared. Dotación: Curas, gasas, vendas, algodón, alcohol, tijeras, thimerosal, condón, guantes, micropore, tapabocas, aplicadores, bajalenguas, libreta de notas, toalla higiénica, manual de primeros auxilios, cuello blando. | 5 | Unidad |  |  |
| INRED3 - COMPLEJO LAS FLORES | Camillas de Emergencia en Polietileno con inmovilizador de cuello y su respectiva señalización. Camilla plástica rígida en poliestireno con arnés de sujeción con secciones reflectivas, traslucidas permite toma de rayos x, con inmovilizador, peso 65 kg, capacidad de carga 145 kg, color naranja. | 10 | Unidad |  |  |

REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

| ITEM | DESCRIPCION | CUMPLE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| 1 | Diligenciamiento de todas las especificaciones técnicas mínimas exigidas que se encuentren en el Anexo Técnico especifico (Factores de escogencia técnica) o no cumplir con una o más de las relacionadas, o diligenciarlo de manera condicionada. |  |  |
| 2 | Los bienes suministrados deberán garantizar completamente su durabilidad. Los posibles oferentes deben cumplir con todos los estándares de calidad establecimientos en la entrega de los mismos. |  |  |
| 3 | El Oferente deberá cambiar, arreglar o corregir los bienes defectuosos, dañados, o que no cumplan con las especificaciones técnicas. |  |  |
| 4 | Se debe prever el tiempo de llegada de los bienes a los lugares de ejecución, teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima, transito marítimo y/o aéreo. |  |  |
| 5 | Los Proponentes deben garantizar al momento de la entrega que los bienes son duraderos y de calidad. |  |  |
| 6 | El oferente responderá por la pérdida o cualquier tipo de daño causado a los bienes contratados, en el momento de ser transportados para su entrega en los lugares de ejecución. |  |  |
| 7 | El oferente se compromete a que en caso de quedar adjudicatario entrega los bienes en perfecto estado y buen funcionamiento que cumple con las exigencias técnicas. |  |  |
| 8 | El oferente atenderá las llamadas para atención al cliente de manera inmediata con el fin de coordinar soluciones a los posibles problemas presentados por los equipos recibidos dentro de un (1) año a la entrega. |  |  |
| 9 | Sistema de Precios Unitarios Fijos: El proponente se comprometerá a conservar los precios unitarios fijos, sin lugar a reajuste durante la ejecución del contrato. |  |  |
| 10 | Devolución y Reposición: La Ginred3, se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor de los bienes objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a remplazarlo por otros que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido. |  |  |

Firma _________________________________________________________

Nombre del representante legal: ____________________________________

C.C. No. ______________________ De ______________________________

Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________

N.I.T. ________________________________________________________