## Hoja1
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA
ANEXO ECONOMICO - REACTIVOS E INSUMOS DECIERTOS 2022
ITEM | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE | CODIGO
1 | 6 | AMONIO CUATERNARIO para la desinfeccion de alto nivel, ph alcalino, para utilizar como bactericida, fungicida, virucida y esporicida. Presentacion galon por 3.8 L, fecha de vencimiento minima de 1 año al momento de entrega en el LSP, adjuntar hoja de seguridad y ficha tecnica. |  |  | 422816
2 | 6 | AMONIO DE QUINTA GENERACION limpiador y desinfectante altamente concentrado, para usar en limpieza de superficies y para asperción, efectivo para eliminar Mohos, levaduras, bacterias y virus. que el desinfectante que contenga cumpla con los requisitos de la norma FDA1781010, Presentación frasco por 1 L |  |  | 422816
3 | 450 | Bolsas esteriles estándar en polietileno para homogenizador tipo stomacher paquete por 50 unidades, sin filtro, Capacidad 400ml |  |  | 411218
4 | 5 | Cajas de almacenamiento confiable y duradero para crioviales o criotubos de 1.8ml a 2mL, en prolipropileno, que asegure facilmente su cerrado, autoclavable, con compartimientos para cada vial (100) |  |  | 411218
5 | 3 | Cajas para almacenamiento PC para viales criogenicos, con tapa, gama de aplicación - 196°c a +121°c, autoclavable. 4 unidades por embalaje. |  |  | 411218
6 | 1 | Capilares ref. 6,1226,030 para electrodo de mercurio (MME) de equipo polarografo Metrohm VA 746. Caja x 10 unidades |  |  | 411218
7 | 10 | Cubetas plasticas , capacidad 10 L, dimensiones aproximadas 30x25x18 cm. Unidades , plastico grueso RESISTENTE A CALOR ESTERILIZACION.(calidad similar a Rimax y/o vaniplas) |  |  | 411218
8 | 6 | Embudos de filtración plasticos capacidad 10-20ml, diámetro aproximado 35-45mm . Und |  |  | 411218
9 | 1 | ETANOL 96° para la desinfeccion de alto nivel, ph alcalino, para utilizar como bactericida, fungicida, virucida y esporicida. Presentacion galon por 5.0 L, fecha de vencimiento minima de 1 año al momento de entrega en el LSP, adjuntar hoja de seguridad y ficha tecnica. |  |  | 422816
10 | 100 | Frascos plástico con tapa rosca, para muestras de orina, capacidad 30-40ml. Und |  |  | 411218
11 | 17 | GLUTARALDEHIDO para la desinfeccion de alto nivel, ph alcalino, para utilizar como bactericida, fungicida, virucida y esporicida. Presentacion galon por 3.8 L, fecha de vencimiento minima de 1 año al momento de entrega en el LSP, adjuntar hoja de seguridad y ficha tecnica. |  |  | 422816
12 | 18 | Hipoclorito de Sodio al 5%. Galon x 3000ml |  |  | 422816
13 | 4 | Placas CERAN medidad 15x15cm |  |  | 411218
14 | 4 | Probeta plastica de 1000 mL, graduada en relieve, agarradera lateral, con pico para servido y base exagonal para sostenimiento. |  |  | 411218
15 | 2 | Puntas amarillas para micropipetas Accumax y Brand transferpette de 20-200ul bolsas por 1000 unidades, libre de contaminante y polipropileno reciclado. Enviar previamente muestra al area de microbiología LAPC del Laboratorio para verificar el ajuste en la pipeta |  |  | 411218
16 | 1 | Puntas plásticas para pipeta automatica, sueltas, sin esterilizar para volumenes de 1 a 10 ml, para micropipeta Brand Transferpette S ( enviar oferta con muestra referenciada para prueba). bolsa o caja x 100 Und. |  |  | 411218
17 | 2 | Sistema de empaque en papel crepado de alta calidad. Rollo de 60 cmx 50 mts. |  |  | 411218
18 | 17 | Toalla de "non-woven" libre de peluzas. Material de poliester-celulosa, blancas, dimensiones 23 x 23 cm. Paquete por 300 unidades. |  |  | 471315
19 | 1 | Tubos al vació para toma de muestra de sangre sin aditivos, sin anticoagulante, sin silicona, capacidad minima 4 ml. fecha de vencimiento minimo de 10 meses. Paquete x 100 tubos. |  |  | 411218
20 | 2 | Tubos BD Vacutainer Tapa verde con heparina como anticoagulante, ref. 367871 capacidad minima 4 ml. fecha de vencimiento minimo de 9 meses. Paquete x 100 tubos. |  |  | 411218
21 | 205 | Lamina Portaobjeto de vidrio banda mate. caja x 50 laminas |  |  | 411218
22 | 7 | Peroxido de hidrógeno 30% g.r.. Con certificado de análisis. Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. Fco x 1L. |  |  | 422816
23 | 5 | Alcohol glicerinado para manos, presentacion 1L, con dispensador |  |  | 422816
24 | 1 | Vaicutainer (aguja de seguirdad) caja por 100 unidades . medidas de 21 1 ½, . |  |  | 411218
25 | 1 | Bolsas whirl - pak estériles para toma de muestras de alimentos transparente , sello hermetico ( whirl-pack) x 500 ,l o 1627 ml caja x 500 unidades |  |  | 411218
26 | 28 | Termómetro digital de punzón impermeable , -50°C a +200°C -58°F a +392 °F Resolución 0.1° Precisión +- 1°C/2°F (0+100°C/+32+218°F) Sonda pinchadora inoxidable 125mm. ø3,5mm Resistente al agua Tapa tracera abierta para remplazo de batería. con certificado de calibracion emitido por entidad acreditada |  |  | 411218
27 | 1 | Acido Etilendiaminotetraacético sal disódica (EDTA disódico) 0,1N; con certificado de trazabilidad, con fecha de vencimiento mayor a 18 meses. Fco x 1000ml. |  |  | 121615
28 | 1 | Cadmio solución estandar de 1000mg/L, con certificado de trazabilidad, con fecha de vencimiento mayor a 18 meses. Fco x 100ml. |  |  | 411161
29 | 1 | Carbonato de Calcio, Patron alta pureza minimo 99.5%, fecha de vencimiento mayor a 18 meses. Fco x 50g. |  |  | 411161
30 | 1 | Endosulfan estándar analítico, pureza mínima de 62% para alfa-endosulfan y de 29% para beta-endosulfan; con certificado, fecha de vencimiento mayor a 18 meses, Fco x 250mg |  |  | 121615
31 | 1 | Hidroxido de Sodio 2N con certificado de análisis. Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. Fco x 1L |  |  | 121615
32 | 1 | Levotiroxina sódica, estandar de referencia certificado, fecha de vencimiento mayor a 18 meses. Fco x 500mg |  |  | 121615
33 | 1 | Liotironina estandar de referencia certificado, fecha de vencimiento mayor a 18 meses. Fco x 250mg |  |  | 121615
34 | 1 | Metanol grado HPLC. Con certificado de análisis, Frasco x 4L |  |  | 121615
35 | 1 | Plomo solución estandar de 1000mg/L, con certificado de trazabilidad, con fecha de vencimiento mayor a 18 meses. Fco x 100ml. |  |  | 121615
36 | 1 | Agar base cromogénico para la detección de Salmonella frasco por 500g . según norma ISO 6579, que contenga dos cromógenos que se dirigen a enzimas específicas: caprilato esterasa y ß-glucosidasa. La acción del las enzimas en los cromógenos dan como resultado una acumulación de color dentro de la colonia. con fecha de vencimiento superior a 2 años al momento de la entrega, adjuntar al producto certificado de análisis, fichas de seguridad y tarjeta de emergencia. que cumpla con las siguientes caractristicas: Facilidad de lectura, gracias al contraste de colores, Gran inhibición de la flora no deseada, Gran diferenciación entre Salmonella y las demás enterobacterias. Quien oferete este item necesariamente debe ofertar el item 37 del mismo fabricante. |  |  | 411062
37 | 3 | Suplemento selectivo para agar base Salmonella caja por 10 vials, cada vial para adición a 500 mL de medio preparado, que contenga las enzimas específicas para el medio Novobiocina y Cefsulodina |  |  | 411062
38 | 2 | Agar OGY, con el mayor rendimiento, frasco por 500 gr, igual lote, con fecha de vencimiento superior a 2 años al momento de la entrega, adjuntar al producto certificado de análisis, fichas de seguridad y tarjeta de emergencia.. |  |  | 411062
39 | 1 | caldo rojo de fenol, Frasco por 500 g, con fecha de vencimiento minimo 3 años al momento de la entrega, adjuntar al producto certificado de análisis, fichas de seguridad y tarjeta de emergencia. |  |  | 411161
40 | 24 | CALDO SX2 para equipo VIDAS, Caja por 20 tubos, entregas parciales acordadas según fecha de vencimiento del producto y demanda del LSP. adjuntar al producto certificado de análisis, fichas de seguridad y tarjeta de emergencia. Quien oferete este item necesariamente debe ofertar el item 41 del mismo fabricante. |  |  | 411161
41 | 8 | KIT VIDAS SLM , Caja por 60 pruebas, entregas parciales acordadas según fecha de vencimiento del producto y demanda del LSP, Referencia 30702. adjuntar al producto certificado de análisis, fichas de seguridad y tarjeta de emergencia |  |  | 411161
42 | 4 | Coagulasa plasma de conejo con EDTA. Caja por 6 viales para reconstituir con 5ml de diluyente o frascos con presentación para menor volumen de diluyente pero que al final el rendimiento sea mínimo 30 mL de reactivo por caja. fecha de vencimiento superior a un año al momento de la entrega, adjuntar al producto certificado de análisis, fichas de seguridad y tarjeta de emergencia “ |  |  | 411161
43 | 2 | Agar Chocolate suplementado en placa, caja por 20 placas de agar,adjuntar al producto certificado de análisis, fichas de seguridad y tarjeta de emergencia, fecha de vencimiento de 6 meses mínimo a partir de la entrega, entrega parcial acordada con LSP según fecha de vencimiento del producto. |  |  | 411062
44 | 1 | Agar Thayer Martin en placa, caja por 20 placas de agar, adjuntar al producto certificado de análisis, fichas de seguridad y tarjeta de emergencia, fecha de vencimiento de 6 meses mínimo a partir de la entrega, entregas parciales previo acuerdo con LSP sujeto a fecha de vencimiento. |  |  | 411062
45 | 5 | MEDIO DE TRANSPORTE CARY BLAIRD paquete por 50 unidades, con fecha de vencimiento mínima de un año al momento de la entrega, adjuntar al producto certificado de calidad, ficha tecnica y tarjeta de emergencia. |  |  | 411062
46 | 1 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR por 500 gr, con fecha de vencimiento superior a 2 años al momento de la entrega , adjuntar al producto certificado de análisis, ficha de seguridad y tarjeta de emergencia. |  |  | 411062
47 | 10 | SANGRE DE CABALLO DESFIBRINADA ESTERIL SR 0050 FRASCO X 50 ML. Con fecha de vencimiento mínima de 6 MESES al momento de la entrega, adjuntar al producto certificado de calidad, ficha tecnica y tarjeta de emergencia.Entrega parcial acordada con LSP según fecha de vencimiento del producto. |  |  | 411062
48 | 10 | SANGRE de CORDERO DESFIBRINADA ESTERIL FRASCO X 50 ML. Con fecha de vencimiento mínima de 6 MESES al momento de la entrega, adjuntar al producto certificado de calidad, ficha tecnica y tarjeta de emergencia.Entrega parcial acordada con LSP según fecha de vencimiento del producto. |  |  | 411062
49 | 20 | SOBRES GENERADORES DE MICROAEROFILIA CAMPYGEN PAQUETE POR 10 UNIDADES, NO REQUIEREN CATALIZADOR , NO REQUIERAN EL AGUA PARA LA REACCION, PARA JARRA DE 2.5 LITROS. fecha de vencimiento mínima 1 año, adjuntar al producto certificado de análisis, fichas de seguridad y tarjeta de emergencia |  |  | 411161
50 | 6 | Caja de buffer de pH en sacchets trazables a SRM de NIST y PTB u otro organismo internacionalmente reconocido según ISO 17034, con certificado de trazabilidad y analisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de pH, sachets de pH 4.01, pH 7.00 y pH 10.00 (25°C). Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. Caja por 30 unidades de 30mL |  |  | 411161
51 | 1 | Cromato de potasio , con certificado de trazabilidad reconocido según ISO 17034 y analisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de normalidad o porcentaje, Fecha de vencimiento mayor a 24 meses. frasco 500 g. |  |  | 121615
52 | 1 | Estandar carbonato de calcio, con certificado de análisis trazable a SMR de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido según ISO 17034, con certificado de trazabilidad y analisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de normalidad o porcentaje, con fecha de vencimiento mayor a 1 año. frasco 50 g o 100 gr. |  |  | 121615
53 | 1 | Estandar de cloruro de sodio con certificado de análisis trazable a SMR de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido según ISO 17034, con certificado de trazabilidad y analisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de normalidad o porcentaje, con fecha de vencimiento mayor a 1 año. frasco 80 g. |  |  | 121615
54 | 1 | Juego para la determinación de Carbono Orgánico Total similar a "TNT para TOC (método de purga), de 0,3 a 20,0 mg/L C de Hach" compatible con Termoreactor DRB 200 que incluya 50 ampolletas. |  |  | 411161
55 | 2 | Nitrato de plata 0,1 N, con certificado de análisis trazable a SMR de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido según ISO 17034, con certificado de trazabilidad y analisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de normalidad o porcentaje, con fecha de vencimiento mayor a 18 meses. fasco por 1000 mL. |  |  | 121615
56 | 1 | Patron de conductividad entre 10- 84 uS/cm, , trazable a SRM de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido según ISO 17034, con certificado de trazabilidad y analisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de uS/cm, fecha de vencimiento mayor a 18 meses. frasco por 500 mL |  |  | 411161
57 | 2 | Solucion EDTA 0,1 N, con certificado de análisis trazable a SMR de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido según ISO 17034, con certificado de trazabilidad y analisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de normalidad o porcentaje, con fecha de vencimiento mayor a 18 meses. frasco por 1000ml” y cantidad solicitada: “2” |  |  | 121615
58 | 1 | Solución patrón de color de 15 o 20 UPC, trazable a SRM de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido según ISO 17034, con certificado de trazabilidad y analisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de UPC, frasco por 500 mL. fecha de vencimiento mayor a 18 meses. |  |  | 411161
59 | 1 | Solucion patrón de fluoruro de sodio 1000 mg/l. ó µg/ml Presentación mínima de 500 mL. Con certificado de análisis y ficha de seguridad según SGA. Fecha de vencimiento mínima de 18 meses. Trazabilidad a NIST o a organismo internacional reconocido según ISO 17034 |  |  | 121615
60 | 3 | Solución TISAB para determinar fluoruros. Presentación minima de 500 mL. Con certificado de análisis y ficha de seguridad según SGA. Fecha de vencimiento mínima de 18 meses. |  |  | 411161
61 | 2 | control de calidad interno para SARS COV 2 MOLECULAR, REACTIVO Y NO REACTIVO |  |  | 411161
62 | 20 | KIT Reactivo de VDRL test para la deteccion de sifilis. Con control, CAJA 250 determinaciones Con fecha de vencimiento mayor a 1 año |  |  | 121615
63 | 1 | Di- sodio hidrogeno fosfato anhidro X100 Gramos |  |  | 121615
64 | 1 | Potasio di-hidrógeno fosfato X 100 Gramos |  |  | 121615
65 | 5 | Silicagel con indicdor de saturacion por botella x 1000gr |  |  | 121615
66 | 3000 | sobres de Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cloro libre mediante el método de DPD. Para muestra de 5 mL, con rango de 5 años de fecha de vencimiento unidades |  |  | 411161
San Juan de Pasto. octubre 2022
DANIANA DELACRUZ
Subdirectora de Salud Publica
Aprobó
Claudia Almeida
Lider LSP
Proyectó
Note on D6: JAVIER VILLOTA: aquí va el vr promedio del estudio de mercado