## PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LOCALES DE COMIDA EN EL ÁREA DE TAQUILLAS Y SALA DE ESPERA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES.
Fecha de presupuesto: Enero 11 de 2022
FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo | un | 344 | 1750 | 602000
1.02 | Corte de piso en concreto con cortadora autopropulsada | ml | 102.99 | 5411.504 | 557330.797
1.03 | Demolición piso sobre terreno | m2 | 202.0725 | 10253.758 | 2072002.5135
1.04 | Retiro de material sobrante cargue manual (incluye viaje volqueta y botada de escombros) | m3 | 19.8761 | 54139.5071 | 1076083.6108
1.05 | Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento | ml | 150 | 9894.7419 | 1484211.285
1.06 | Romper y excavar para tuberia sanitaria, incluye corte de piso | ml | 75 | 46137.8702 | 3460340.265
VALOR TOTAL CAPITULO 1 |  |  |  |  | 9251968.4712
2 | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
2.01 | Excavación para zapatas, incluye cortar piso | m3 | 45 | 40726.3662 | 1832686.479
2.02 | Restitución con afirmado y cemento 5 % del peso, debajo de ubicación de zapatas | m3 | 9 | 178690.1 | 1608210.9
2.03 | Concreto Zapatas3000 PSI | m3 | 9 | 638374.7862 | 5745373.0758
2.04 | Concreto Pedestal 30000 PSI | m3 | 4.8 | 638374.7862 | 3064198.9738
2.05 | Estructura metálica (perlines, platinas y pernos) | kg | 6904.1344 | 12006.5697 | 82894970.6156
2.06 | Excavación vigas de cimenación, incluye cortar piso | m3 | 24.8062 | 40726.3662 | 1010268.4215
2.07 | Concreto Vigas de Cimentación 3000 PSI | m3 | 12.7575 | 638374.7862 | 8144066.3349
2.08 | Retiro de material sobrante cargue manual (incluye viaje volqueta y botada de escombros) | m3 | 74.3912 | 54139.5071 | 4027502.2247
2.09 | Acero Refuerzo cimentación | kg | 2353.0186 | 7214.3162 | 16975420.5876
2.1 | Lleno compactado con material del sitio manual | m3 | 73.7359 | 21374.95 | 1576100.6413
2.11 | Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,075 m | m2 | 192.45 | 52198.9363 | 10045685.2885
2.12 | Malla electrosoldada D158 150x150 5,5 mm(incluye alambre negro, colocación y traslapo) | kg | 420.8585 | 10104.9477 | 4252753.3145
VALOR TOTAL CAPITULO 2 |  |  |  |  | 141177236.8572
3 | DRYWALL
3.01 | Muro en panel de yeso 1/2" 1 cara | m2 | 109.56 | 40075.083 | 4390626.0935
3.02 | Muro en panel de yeso 1/2" 2 caras | m2 | 139.944 | 68892.1942 | 9641049.2251
3.03 | Cielo falso en panel de yeso | m2 | 154.7 | 52870.1271 | 8179008.6624
3.04 | Muro en panel de yeso 1/2" 1 cara y 1 cara en panel fibrocemento 8 mm | m2 | 101.156 | 80727.2142 | 8166042.0796
3.05 | Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm similar 1 cara | m2 | 120.84 | 51559.3239 | 6230428.7049
3.06 | Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm similar 1 cara con dilatadores en U 2 cm | m2 | 43.2 | 58286.9533 | 2517996.3826
3.07 | Dintel en panel yeso 2 caras | un | 6 | 51341.6992 | 308050.1952
3.08 | Dintel en panel yeso 1 cara y 1 cara Placa de fibrocemento 8 mm | un | 6 | 54300.4542 | 325802.7252
VALOR TOTAL CAPITULO 3 |  |  |  |  | 39759004.0685
4 | MORTERO, PISOS Y ENCHAPES
4.01 | Piso Pared cuadrado Nair Negro Cara Única 19.8X19.8 | m2 | 128.524 | 137436.8485 | 17663933.5179
4.02 | Piso Vinílico Spc Oak Light Clic 4/1mm 18x122cm o similar | m2 | 192.45 | 130934.7985 | 25198401.9732
4.03 | Guardaescoba PVC Moca 8 cm o similar | ml | 68.45 | 10990.1045 | 752272.6559
4.04 | Mortero nivelación e=0,03 | m2 | 144.1125 | 24532.0601 | 3535376.5155
4.05 | Piso Terrazo Blanco Huila 30*30 o similar (repocision) | m2 | 112.6125 | 119706.6913 | 13480469.7684
VALOR TOTAL CAPITULO 4 |  |  |  |  | 60630454.431
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.01 | Acometida hidráulica en tubería PVC de 3/4", incluye accesorios | ml | 402 | 24170.0099 | 9716343.9637
5.02 | Punto Hidraulico 1/2", incluye accesorios | un | 14 | 54977.8915 | 769690.4811
5.03 | Tubería PVC sanitaria de 4", incluye accesorio | ml | 87 | 34578.6945 | 3008346.4206
5.04 | Punto Sanitario 2", incluye accesorios | un | 14 | 72017.2336 | 1008241.2697
VALOR TOTAL CAPITULO 5 |  |  |  |  | 14502622.1352
6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
6.01 | Suministro e instalación de Tablero Bifasico Trifilar, 4H 100 Amp, 8 circuitos 120V-60 HZ, con puerta, incluye 1 breaker monopolar enchufable de 1x15 Amp, 2 de 1x20 Amp, 1 breaker bipolar de 2x20 Amp mas accesorios de instalación y rotulado con marquilla general. (LOCALES 1-2-3-4-5) | un | 5 | 573800 | 2869000
6.02 | Suministro e instalación de Tablero Bifasico Trifilar, 4H 100 Amp, 12 circuitos 120V-60 HZ, con puerta, incluye 1 breaker monopolar enchufable de 1x15 Amp, 4 de 1x20 Amp, 2 breaker bipolar de 2x20 Amp mas accesorios de instalación y rotulado con marquilla general. (LOCAL 6) | un | 1 | 680980 | 680980
6.03 | Suministro e instalación de Tablero Bifasico Trifilar, 4H 100 Amp, 8 circuitos 120V-60 HZ, con puerta, incluye 1 breaker monopolar enchufable de 1x15 Amp, 2 de 1x20 Amp, 1 breaker bipolar de 2x20 Amp mas accesorios de instalación y rotulado con marquilla general. (LOCALES 1-2-3-4-5) | un | 550 | 31075.7346 | 17091654.0388
6.04 | Suministro e instalación de Tablero Bifasico Trifilar, 4H 100 Amp, 12 circuitos 120V-60 HZ, con puerta, incluye 1 breaker monopolar enchufable de 1x15 Amp, 4 de 1x20 Amp, 2 breaker bipolar de 2x20 Amp mas accesorios de instalación y rotulado con marquilla general. (LOCAL 6) | un | 8.5 | 145840 | 1239640
6.05 | Suministro de alimentador monofásico trifilar en 2x8F+8N+8T, instalación en bandeja tipo escalerilla existente, desde salida gabinete de medidores en subestación 4 exixtente, hasta tablero de distribución interno en Locales | un | 68 | 17993 | 1223524
6.06 | Suministro e instalación de Canaleta Metálica 20cm X 8cm X 2.4m, con tapa, mas accesorios de sujeción soportes en perfil ranurado de 4x4, sujeción con varilla roscada de 3/8", desde bandeja existente tipo escalerilla hasta locales | un | 18 | 71333 | 1283994
6.07 | Suministro e instalación de Tuberia conduit Schedule 40 de 1", en cielo rasos locales desde ducto metalico hasta tableros internos para alojar alimetador tableros (LOCALES 1-2-3-4-5) | un | 72 | 56430.6019 | 4063003.3385
6.08 | Suministro e instalación de Tuberia EMT de 1", en cielo rasos locales desde Bandeja metalica tipo escalerilla existente hasta tablero interno local 6 | un | 6 | 60530.6019 | 363183.6115
6.09 | Suministro e instalación Salida para luminaria, en tubería y curvas pvc de 1/2" Schedule 40, caja 4x4 PVC, con tapa ciega y prensa estopa para cable encauchetado, instalada en cielo rasos, cableado en numero 14 AWG (1#14F+1#14N+1T#14), y accesorios distancia promedio por salida 2,5 metros | un | 18 | 68163.2856 | 1226939.1404
6.1 | Suministro e instalación Salida para toma aviso luminoso locales, en tubería y curvas pvc de 1/2" Schedule 40, caja 4x4 PVC, con suplemento y toma doble tipo leviton, instalada en cielo rasos, cableado en numero 14 AWG (1#14F+1#14N+1T#14), y accesorios distancia promedio por salida 2,5 metros | un | 8 | 75863.2856 | 606906.2846
6.11 | Suministro e instalación salida para interruptor sencillo, en tubería pvc Schedule 40 de 1/2" instalada en muros drywall o superboard, caja 2x4 pvc Retie, incluye aparato linea galica o similar, cableado en No. 14 AWG(1#14F+1#14R+1T#14), distancia prom 2,8 metros | un | 8 | 84763.2856 | 678106.2846
6.12 | Suministro e instalación salida para interruptor conmutable sencillo, en tubería pvc Schedule 40 de 1/2" instalada en muros drywall o superboard, caja 2x4 pvc Retie, incluye aparato línea galica o similar, cableado en No. 14 AWG(1#14F+1#14P+1#14P+1T#14), distancia prom 2,8 metros | un | 72 | 36141.1019 | 2602159.3385
6.13 | Suministro e instalación salida para interruptor conmutable Doble, en tubería en tubería pvc Schedule 40 de 1/2" instalada en muros drywall o superboard, caja 2x4 pvc Retie, incluye aparato línea galica o similar, cableado en No. 14 AWG(1#14F+1#14P+1#14P+1T#14), distancia prom 2,8 metros | un | 54 | 71563.0856 | 3864406.6212
6.14 | Suministro e Instalación de Panel led redondo color blanco de 18 W, embebido en cielo razo eficiencia 80 lumens x wattio, luz blanca 6500°K/ luz día 4100°K/ Cálida 3500°K (de acuerdo a necesidad cliente), conexión en cable encauchetado de 3x16. | un | 7 | 98063.0856 | 686441.599
6.15 | Suministro e instalación de Salida Tomacorriente Doble línea Galica o similar, Polo a Tierra, En tubería pvc c de 1/2"+accesorios, caja de 4x4 PVC Retie + suplemento, cableado en 12 AWG (1F#12+1N#12+1T#12), interdistancias promedio por salida de 4,6 metros. | un | 7 | 90515.0856 | 633605.599
VALOR TOTAL CAPITULO 6 |  |  |  |  | 39113543.8564
7 | INSTALACIONES DE GAS NATURAL
7.01 | Acometida interior gas | ml | 350 | 100075.5625 | 35026446.875
VALOR TOTAL CAPITULO 7 |  |  |  |  | 35026446.875
8 | INSTALACIONES DE COCINA Y PUNTO DE ATENCIÓN
8.01 | Meson en acero incluye poceta y llave sencilla | un | 6 | 510687.8545 | 3064127.1269
8.02 | Desfogue acero calibre 20 REF430 de 0,50*0,40 | ml | 86 | 550000 | 47300000
8.03 | Meson en granito quarztone Silver Grey | ml | 33.84 | 850000 | 28764000
8.03 | Mesa Base Cuadrada Acero, Superficie Grosor de 25 mm -Tono Madera, 70*70 | un | 21 | 732445 | 15381345
8.03 | Silla Auxiliar Eames con Patas en Madera Blanca | un | 84 | 189900 | 15951600
VALOR TOTAL CAPITULO 8 |  |  |  |  | 110461072.1269
9 | CARPINTERÍA METÁLICA
9.01 | Estanteria metalica en tubo de 1"*11/2" con modulos y entrepaños en madera | un | 8 | 391048 | 3128384
9.02 | Puerta Diamante Triple cal 20, con pintura electrostatica blanca, incluye vidrio miniboreal 4 mm | un | 6 | 748028.65 | 4488171.9
9.03 | Tubos acero galvanizado 3", color negro | un | 10 | 403134.15 | 4031341.5
9.04 | Puerta Enrollable Aluminio | m2 | 79.373 | 550000 | 43655150
VALOR TOTAL CAPITULO 9 |  |  |  |  | 55303047.4
10 | CARPINTERÍA MADERA
10.01 | Modulo en madera, para ser instalado en los extremos de los locales | un | 4 | 3500000 | 14000000
10.02 | Barra y contra barra incluye decorativos y recuadro para posible vitrina | un | 8 | 3000000 | 24000000
10.03 | Entramado en madera de pino, listones 3*7 | m2 | 35.4147 | 474450 | 16802504.415
10.04 | Encajonado para modulos metalicos, tipo pergola | un | 52 | 760000 | 39520000
VALOR TOTAL CAPITULO 10 |  |  |  |  | 94322504.415
11 | PINTURA
11.01 | Pintura vinilo en panel de yeso | m2 | 393.86 | 24096.6327 | 9490699.7552
11.02 | Pintura acrilica en panel de yeso, area cocina | m2 | 284.3 | 32346.6327 | 9196147.6766
11.03 | Pintura vinilo en cielo raso drywall | m2 | 103.42 | 27433.1027 | 2837131.4812
11.04 | Pintura acrilica en cielo raso drywall | m2 | 51.28 | 38054.5902 | 1951439.3855
VALOR TOTAL CAPITULO 11 |  |  |  |  | 23475418.2985
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 623023318.9348
| Administración | % | 24% |  | 149525596.5444
| Utilidad | % | 6% |  | 37381399.1361
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 809930314.6153