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1. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

	1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO
	Prestación del servicio de estudio de calidad de agua residual incluyendo los parámetros establecidos en la normatividad vigente a todo costo
UNSPSC 
Segmento

Familia

Clase

Producto

Código del producto

Equipos y suministros de laboratorio de medición de observación y de pruebas

Equipo de laboratorio y científico

Equipo y suministro de purificación de agua para laboratorio

Sistema de análisis de agua

41104207



	1.2 VALOR ESTIMADO
	Estudio de calidad de agua residual incluyendo los parámetros establecidos en la normatividad vigente a todo costo
Vigencia  2019    $ 8.733.184,18

	1.3 CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y/O INVERSIÓN Y/O VIGENCIAS FUTURAS.
	Vigencia 2019: Resolución 003 02/01/2019

Plan Anual de Adquisiciones 

RUBRO PRESUPUESTAL: A 02-02-02-009-04-01 

PROGRAMA PRESUPUESTAL Servicios de alcantarillado, servicio de limpieza tratamiento de aguas residuos y tanques. 

Fondos Especiales Recurso 16

	1.4 PERFIL Y CALIDAD DE LOS PROPONENTES 
	Podrán participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros con representación en Medellín y/o municipios del Valle de Aburrá Colombia que sean proveedores del o los servicios objeto del presente proceso,  en forma individual en Consorcio o Unión Temporal. 

	1.5 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN

	En la actualidad la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra y unidades adjuntas requieren realizar Estudio de calidad de agua residual dispuestos al sistema de alcantarillado de empresas públicas de Medellín, esto con el fin de identificar los parámetros que se encuentren por fuera de la normatividad vigente. 
El análisis de esto se hace con el fin de evitar afectación al medio ambiente, daños a la infraestructura de las aguas residuales, cumplir con las normas ambientales vigente y evitar sanciones ambientales.
Se debe garantizar que los vertimientos líquidos que se están depositando en el alcantarillado está cumpliendo con todas las normas ambientales.
Población Objetivo: El personal uniformado, no uniformado que labora en la institución y personal externo que acude a los servicios de la Clínica.

Delimitación de la necesidad: La Seccional Sanidad Antioquia requiere contratar el servicio el Estudio de calidad de agua residual incluyendo los parámetros establecidos en la normatividad vigente.
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

a) Contratar el servicio de Estudio de calidad de agua residual incluyendo los parámetros establecidos en la normatividad vigente a todo costo con una empresa especializada en el área, con personal capacitado e insumos y equipos adecuados para dicha actividad. 

b) Realizar contratación por parte de la dirección de sanidad a nivel central, para la mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua potable y el Estudio de calidad de agua residual incluyendo los parámetros establecidos en la normatividad vigente en la Clínica de la policía del Valle de aburra.

ANALISIS DE ALTERNATIVAS

La alternativa más conveniente que se recomienda es la opción a) es contratar el servicio de Mantenimiento de tanques y el Estudio de calidad de agua residual incluyendo los parámetros establecidos en la normatividad vigente a todo costo con una empresa especializada en el área, ya que la alternativa, b) realizar contratación desde la dirección de sanidad a nivel central el proceso es lento y costoso, debido al traslado de personal desde el nivel central hasta la ciudad.


2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.

2.1  MÍNIMA CUANTÍA
El Decreto 1082 de 2015, reglamenta la modalidad de selección de mínima cuantía, el cual para el caso de estudios previos cita en el artículo 2.2.1.2.1.5

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Características Técnicas Mínimas

Las condiciones técnicas mínimas están descritas en el Anexo No. 2 las cuales se verificaran como cumple o no cumplen.
3.1.1 EXPERIENCIA PROPONENTE OFRECER EL SERVICIO 
El  oferente deberá demostrar experiencia, durante los últimos dos años, para lo cual deberá presentar máximo 3 certificaciones de contratos ejecutados  cuyo objeto sea igual o guarde congruencia con el objeto de la contratación, y cuya sumatoria sea igual o mayor al 50%  del valor ofertado
Este aspecto se verificara en el Anexo 2 Especificaciones Técnicas mínimas.
3.1.2 CAPACIDAD OPERATIVA
La firma contratista deberá tener sede en el área Metropolitana del Valle de Aburrá con una capacidad de respuesta  en un tiempo máximo de doce (12) horas, Para dar respuestas a los llamadas en caso de eventualidad.
3.1.3 EXPERIENCIA DEL RECURSO HUMANO 
Para el presente proceso se solicitara un Ingeniero Ambiental, Ingeniero Sanitario o bacteriólogo y un (1) tecnólogo o técnico ambiental los cuales deben certificar debidamente de acuerdo con la legislación aplicable a cada profesión (Soportes de estudio); de igual, forma se relacionaran los respectivos soportes o certificaciones académicas emitidos por entidades facultadas para este fin, teniendo la obligación de diligenciar para cada profesional tecnólogo, técnico y demás personal operativo. 
Este aspecto se verificara en el Anexo 2 Especificaciones Técnicas mínimas.
3.1.4  OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES:

El oferente deberá garantizar los productos cumplan como mínimo las especificaciones Técnicas mínimas verificables en el Anexo 2.
3.2  EVALUACIÓN ECONÓMICA  Y FINANCIERA 
3.2.1  EVALUACIÓN FINANCIERA
Sostenibilidad de los precios: Los precios se deben sostener durante toda la vigencia del contrato.

Integridad de los precios: Los precios deben incluir la carga tributaria arancelaria de ley, todos los costos administrativos como seguros y fletes, No se aceptan reajustes ni cobros adicionales. 
3.2.2  EVALUACIÓN ECONÓMICA
El único criterio de selección es el precio.  La oferta NO deberá superar el precio techo, por item
	ELEMENTO
	ANÁLISIS GENERAL
	 CANT. 
	 VR. TOTAL 

	
	 PRECIO TECHO (UNIT. CON IVA) 
	 TAR. IVA 
	 VR. IVA 
	 VR. UNIT. SIN IVA 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Estudio de calidad de agua residual para Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra (CLIVA)
	 $      1,687,546.04 
	19%
	 $        269,440.12 
	 $    1,418,105.92 
	1
	 $       1,687,546.04 

	Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en Bello (SABEL)
	 $      1,687,546.04 
	19%
	 $        269,440.12 
	 $    1,418,105.92 
	1
	 $       1,687,546.04 

	Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en el Comando Departamento Policía Antioquia (SAANT)
	 $      1,687,546.04 
	19%
	 $        269,440.12 
	 $    1,418,105.92 
	1
	 $       1,687,546.04 

	Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en la Escuela de Policía Carlos Holguin M. (SEHOL)
	 $      1,687,546.04 
	19%
	 $        269,440.12 
	 $    1,418,105.92 
	1
	 $       1,687,546.04 

	Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo (SERES)
	 $      2,023,000.00 
	19%
	 $        323,000.00 
	 $    1,700,000.00 
	1
	 $       2,023,000.00 


El oferente debe presentar la propuesta económica en el formato establecido para este fin. El único factor de  exigencia es el precio; no deberá superar el precio techo del valor total por item. Superar el precio techo inhabilita toda la oferta, se evaluará de forma global. Se deberán ofertar la totalidad de los ítems.
4. CONDICIONES  DEL CONTRATO
4.1  LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La Seccional Sanidad Antioquia requiere contratar el servició de estudio de calidad de agua residual incluyendo los parámetros establecidos en la normatividad vigente a todo costo en los siguientes establecimientos de sanidad Policial:

	DISPENSARIOS
	DIRECCION
	Teléfono 
	Coordinador 

	Clínica de la Policía Regional del Valle de Aburra (CLIVA) y Bodega Clínica de la Policía ubicados en Envigado
	Cr 43 A No. 48 C sur -45
	3396552
	Hernán Dario ó Maryori Córdoba

	Establecimientos adjuntos 
	Dirección
	Teléfono
	Coordinador

	Establecimiento de Sanidad Policial de Baja Complejidad Ubicado en la Estación de Policía Bello (ESPAB SABEL)
	Av. 43 No. 50-75. Bello, Autopista Norte Barrio las Granjas Tel: 482 36 36
	4536774
	ST Claudia Mejia

	Establecimiento de Sanidad Policial de Baja Complejidad ubicado en el Comando Departamento Policía Antioquia - (ESPAB SAANT)

	Calle 71 No. 65 -20
	4939340
	SI Mauricio Calderon Olarte

	Establecimiento de Sanidad Policial de Baja Complejidad ubicado en la Escuela de Policía Carlos Holguín Mallarino – ESCOL    (ESPAB SEHOL)
	Calle 111 A No. 64 C – 350 Medellin
	4644116 -2730169 Ext 122
	Julia Nohema Patiño Agudelo

	Establecimiento de Sanidad Policial de Baja Complejidad ubicado en la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo - ESCER (ESPAB SERES)
	Municipio La Estrella, Vereda el Morrón  Calle 111 a Cr 64 C -350
	2799400 EXT. 113
	Yohanna Andrea Granada



Deberá realizar un (1) estudio de calidad de agua residual incluyendo los parámetros establecidos en Artículo 14 de la Resolución 631 del 2015 (Parámetros fisicoquímicos  a monitorear y sus valores limites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domesticas –ArnD de actividades asociadas con servicios de atención a la salud humana –atención medica con y sin internación y otra actividades).
4.2  FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El objeto del contrato a celebrar se ejecutará de forma global. 
4.3  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo será hasta 30 de noviembre 2019 para la ejecución de las actividades a contratar.
4.4  FORMA DE PAGO. 

El pago se realizará en moneda legal Colombiana, en forma mensual, dentro de los sesenta días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el  supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Seccional Sanidad Antioquia, de acuerdo al derecho a turno y al programa anual mensualizado de caja (PAC).
4.5  SUPERVISOR DEL CONTRATO.
La supervisión será ejercida directamente por la entidad a través de sus funcionarios, o por contratistas con la prestación de sus servicios siempre y cuando estos servicios estén contemplados en el contrato o la ley, sin embargo; el supervisor para este contrato deberá ser una persona idónea, con conocimientos, experiencia y perfil apropiado al objeto de la contratación, de acuerdo con lo indicado en la resolución 00090 del 15/01/2018.

5. ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS.
La estimación, tipificación, asignación de riesgos se encuentra en el Anexo matriz de riesgos. 

Con base en la matriz de riesgos, se establece que para los efectos del presente proceso, se deberán constituir las siguientes garantías:
	RIESGO
	Valor a asegurar
	

	Cumplimiento
	20 %
	Vigencia del contrato y cuatro (04) meses mas

	Calidad de los servicios 
	50 %
	Vigencia del contrato y seis (06) meses mas

	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
	5 %
	Vigencia del contrato y tres (03) años mas


Ver matriz de riesgos y determinación de las garantías en el Anexo No. 5
5.1 FORMA  Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El procedimiento de adjudicación el presente procesos de selección se efectuara de forma global. En este proceso el principal factor de escogencia es el precio.

6.    ANEXOS DEL ESTUDIO
Son anexos del presente Estudio Previo los siguientes: 

Anexo No. 1

Estudio de Mercado. 
Anexo No. 2

Condiciones Técnicas 

Anexo No. 3

Obligaciones generales del contratista
Anexo No. 4                 Obligaciones generales Policía Nacional 
Anexo No. 5 

Matriz de riesgos y análisis de garantías

Anexo No. 6 
             Ficha técnica de producto o servicio
Anexo No. 7

Ofrecimiento recurso humano
TA_25 MARYORI CÓRDOBA RAMÍREZ 

Tecnóloga Ambiental
ANEXO  No.  1
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	    1.ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

	En la actualidad la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra y unidades adjuntas requieren realizar Estudio de calidad de agua residual dispuestos al sistema de alcantarillado de empresas públicas de Medellín, esto con el fin de identificar los parámetros que se encuentren por fuera de la normatividad vigente. 
El análisis de esto se hace con el fin de evitar afectación al medio ambiente, daños a la infraestructura de las aguas residuales, cumplir con las normas ambientales vigente y evitar sanciones ambientales.
Se debe garantizar que los vertimientos líquidos que se están depositando en el alcantarillado está cumpliendo con todas las normas ambientales.
Población Objetivo: El personal uniformado, no uniformado que labora en la institución y personal externo que acude a los servicios de la Clínica.

Delimitación de la necesidad: La Seccional Sanidad Antioquia requiere contratar el servicio el Estudio de calidad de agua residual incluyendo los parámetros establecidos en la normatividad vigente.
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

a) Contratar el servicio de Estudio de calidad de agua residual incluyendo los parámetros establecidos en la normatividad vigente a todo costo con una empresa especializada en el área, con personal capacitado e insumos y equipos adecuados para dicha actividad. 

b) Realizar contratación por parte de la dirección de sanidad a nivel central, para la mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua potable y el Estudio de calidad de agua residual incluyendo los parámetros establecidos en la normatividad vigente en la Clínica de la policía del Valle de aburra.

ANALISIS DE ALTERNATIVAS

La alternativa más conveniente que se recomienda es la opción a) es contratar el servicio de Mantenimiento de tanques y el Estudio de calidad de agua residual incluyendo los parámetros establecidos en la normatividad vigente a todo costo con una empresa especializada en el área, ya que la alternativa, b) realizar contratación desde la dirección de sanidad a nivel central el proceso es lento y costoso, debido al traslado de personal desde el nivel central hasta la ciudad

	2. ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO

En el mercado existe una gran cantidad empresas que pueden ofrecer el servicio de estudio de calidad de agua residual incluyendo los parámetros establecidos en la normatividad vigente.

El estudio económico se llevó a cabo con base en las cotizaciones presentadas por diferentes empresas, a las que se le suministraron las condiciones de la ejecución del futuro contrato con el fin de que tuvieran los argumentos suficientes para presentar la cotización.

· Se solicitaron a varias empresas cotizaciones de diferentes tipos de puntos.
· Estudios de mercado: Se solicitaron a empresas del sector cotizaciones de lo que se va a contratar.

Precios de adquisición últimos contratos: 
ENTIDAD

NÚMERO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO

Consultorio e ingeniería integral CONINTEGRAL  

65-7-20501-2016
$ 8.990.000,00
Consultorio e ingeniería integral CONINTEGRAL  

65-07-20453-2017
$ 9.044.000,00

ANALQUIM
65-7-20445-2018
$ 8.177.680
3. ANALISIS DE PRECIOS
3.1 ANALISIS PRECIO SECOP

Se realizó consulta en el SECOP de contratos similares al objeto que se quiere contratar llevado a cabo por otras entidades.

ELEMENTO
PRECIO SECOP
ENTIDAD
NÚMERO DE CONTRATO
FECHA
VALOR
PRECIO SECOP
Estudio de calidad de agua residual 

Sanidad Valle

66-7-20465/2017

6/07/2017

2,677,993.00

2,677,993.00

Estudio de calidad de agua residual
Sanidad Valle

66-7-20465/2017

6/07/2017

1,443,272.00

1,443,272.00

Estudio de calidad de agua residual
Sanidad Valle

66-7-20465/2017

6/07/2017

1,443,272.00

1,443,272.00

Estudio de calidad de agua residual
Sanidad Valle

66-7-20465/2017

6/07/2017

1,443,272.00

1,443,272.00

Estudio de calidad de agua residual
Sanidad Valle

66-7-20465/2017

6/07/2017

1,443,272.00

1,443,272.00

3.2 ANÁLISIS DE PRECIOS HISTÓRICOS 
ELEMENTO

ANÁLISIS CONTRATOS HISTÓRICOS

CONTRATO 1
65-7-20501-16

 CONTRATO 2
65-7-20453-17 

 CONTRATO 3
65-7-20445-18 

 VR. PROYECTADO 2016 A 2019 

 VR. PROYECTADO 2017 A 2019 

 VR. PROYECTADO 2018 A 2019 

 VR. HISTÓRICO DE REFERENCIA 

IPC 2016 5.75%

IPC 2017 4.09%

IPC 2018 3.18%

Estudio de calidad de agua residual para Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra (CLIVA)

2,533,150.00

1,725,500.00

1,635,536.0

2,877,039.44

1,853,188.07

1,687,546.04

1,687,546.04

Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en Bello (SABEL)

1,392,000.00

1,463,700.00

1,635,536.00

1,580,971.87

1,572,014.71

1,687,546.04

1,687,546.04

Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en el Comando Departamento Policía Antioquia (SAANT)

1,392,000.00

1,463,700.00

1,635,536.00

1,580,971.87

1,572,014.71

1,687,546.04

1,687,546.04

Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en la Escuela de Policía Carlos Holguin M. (SEHOL)

1,392,000.00

1,463,700.00

1,635,536.00

1,580,971.87

1,572,014.71

1,687,546.04

1,687,546.04

Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo (SERES)

1,392,000.00

1,463,700.00

1,580,971.87

1,572,014.71

-

$                     -

Se proyectó a valor presente los contratos de los 3 años anteriores, tomando como referencia el último año del valor histórico, el cual refleja la realidad del mercado, es de anotar que para el ESPAB SERES no hay antecedentes en el año 2018. 
3.3  ANÁLISIS PRECIOS DE MERCADO 
ELEMENTO

ANALISIS DEL  MERCADO

 COTIZACION 1 ECOLOGISTICA 

 COTIZACION 2 ACUAZUL 

 COTIZACION 3 ANALQUIM 

 VR. DE MERCADO DE REFERENCIA 

Estudio de calidad de agua residual para Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra (CLIVA)

$               3,500,000.00

$             3,389,801.00

$           2,023,000.00

$      2,023,000.00

Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en Bello (SABEL)

$               2,750,000.00

$             2,318,801.00

$           2,023,000.00

$      2,023,000.00

Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en el Comando Departamento Policía Antioquia (SAANT)

$               2,750,000.00

$             2,318,801.00

$           2,023,000.00

$      2,023,000.00

Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en la Escuela de Policía Carlos Holguin M. (SEHOL)

$               2,750,000.00

$             2,318,801.00

$           2,023,000.00

$      2,023,000.00

Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo (SERES)

$               2,600,000.00

$             2,318,801.00

$           2,023,000.00

$      2,023,000.00

Se toma como información las tres cotizaciones para determinar el valor de mercado de referencia, tomando el valor menor por la diferencia del valor entre las tres, por ser representativo y teniendo en cuenta lo establecido en la elaboración de ECOS. 

3.4    ANALISIS VALOR ESTIMADO
ELEMENTO

ANÁLISIS GENERAL

 VR. HISTÓRICO DE REFERENCIA 

 VR. DE MERCADO DE REFERENCIA

 PRECIO TECHO (UNIT. CON IVA)

Estudio de calidad de agua residual para Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra (CLIVA)

 $      1,687,546.04 

 $      2,023,000.00 

 $       1,687,546.04 

Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en Bello (SABEL)

 $      1,687,546.04 

 $      2,023,000.00 

 $       1,687,546.04 

Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en el Comando Departamento Policía Antioquia (SAANT)

 $      1,687,546.04 

 $      2,023,000.00 

 $       1,687,546.04 

Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en la Escuela de Policía Carlos Holguin M. (SEHOL)

 $      1,687,546.04 

 $      2,023,000.00 

 $       1,687,546.04 

Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo (SERES)

 $                     -   

 $      2,023,000.00 

 $       2,023,000.00 

Los precios techos se dieron de acuerdo a las cotizaciones  las cuales fueron presentadas de acuerdo  a la ubicación y tiempo de monitoreo de cada Establecimiento de Sanidad Policial.
Se toma el valor histórico por ser el valor menor del análisis general, esto teniendo en cuenta el principio de la economía, es de anotar que para el ESPAB SERES se tomó el valor de mercado porque no hay antecedentes históricos.
3.5    VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN
ELEMENTO

ANÁLISIS GENERAL

 CANT. 

 VR. TOTAL 

 PRECIO TECHO (UNIT. CON IVA) 

 TAR. IVA 

 VR. IVA 

 VR. UNIT. SIN IVA 

Estudio de calidad de agua residual para Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra (CLIVA)

 $      1,687,546.04 

19%

 $        269,440.12 

 $    1,418,105.92 

1

 $      1,687,546.04 

Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en Bello (SABEL)

 $      1,687,546.04 

19%

 $        269,440.12 

 $    1,418,105.92 

1

 $      1,687,546.04 

Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en el Comando Departamento Policía Antioquia (SAANT)

 $      1,687,546.04 

19%

 $        269,440.12 

 $    1,418,105.92 

1

 $      1,687,546.04 

Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en la Escuela de Policía Carlos Holguin M. (SEHOL)

 $      1,687,546.04 

19%

 $        269,440.12 

 $    1,418,105.92 

1

 $      1,687,546.04 

Estudio de calidad de agua residual para el Establecimiento de Sanidad Policial de Baja complejidad ubicado en la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo (SERES)

 $      2,023,000.00 

19%

 $        323,000.00 

 $    1,700,000.00 

1

 $      2,023,000.00 

El resultado del valor estimado de la contratación se da teniendo en cuenta la cantidad de servicios que prestará la empresa a la Clínica y cada Establecimiento de Sanidad Policial.


ANEXO No 2


Para lo anterior se diligencia la información en el siguiente cuadro: 


	ITEM
	CONDICIONES TECNICAS MINIMAS PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	El servicio de caracterización de aguas residuales se debe realizar durante 24 horas continuas en la Instalación de la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra. 
	
	

	2
	El servicio de caracterización de aguas residuales se debe realizar durante 8 horas continuas en las Instalaciones de Sanidades Ajuntas de baja complejidad ESPAB SABEL, SAANT, SERES, ESCOL y ESCER.
	
	

	3
	El oferente deberá dar cumplimiento a lo establecido en Artículo 14 de la Resolución 631 del 2015, Parametros fisicoquimicos  a monitorear y sus valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domesticas – ARnD de actividades asociadas con servicios y otra actividades.

Los parametros fisicoquimicos y sus valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domestica-ARnD de las actividades de servicios y otras actividades a cumplir, ver anexo tabla 1 y 2:
	
	

	4
	Para el desarrollo del presente proceso contractual el oferente deberá:

· Abrir punto de muestreo (manhole).

· Realizar fumigación en el punto de muestreo en el caso que lo requiera.
	
	

	5
	El personal que realice las actividades objeto a contratar obligatoriamente debe contar con los elementos de seguridad industrial que se requieren para la prestación del servicio. (Guantes de látex, tapabocas, traje de protección  personal, gafas industriales)
	
	

	6
	El Contratista entregara un informe con: tabla de contenido, introducción, objetivos, trabajo realizado con registro fotográfico,  recomendaciones de mejora sobre plantas de tratamientos o equipo o implementar en el caso de que algún parámetro se encuentre por fuera de la norma y conclusiones.
	
	

	7
	Los profesionales, tecnólogos, técnico y demás personal operativo que participe en las labores de estudio de  calidad de agua residual, deberán cumplir con los requerimientos exigidos por el estado en materia de capacitación.
	
	

	8
	La firma oferente, debe garantizar que las características técnicas, de operación y seguridad de los equipos utilizados para la prestación del presente  servicio,  cumplan con todas las medidas de seguridad industrial.
	
	

	9
	El oferente deberá disponer e informar de medios que permitan la fácil comunicación o ubicación en caso de ser requerido durante la ejecución del posible contrato en caso de eventualidad o contingencia.  Se Nombrara mediante OFICIO a una persona que se encargará de supervisar en su entidad la ejecución del contrato, así como solucionar inquietudes e imprevistos que puedan presentarse;  informará en que teléfono, fax, o correo electrónico podrá ubicarse.
	
	

	10
	Que haya una disponibilidad permanente y se garantice  un cubrimiento total del todo servicio solicitado de acuerdo al Anexo No 3. Obligaciones del contratista,  sin exclusión de punto alguno.
	
	

	11
	La muestra compuesta debe estar abalada por un laboratorio acreditado por IDEAM.
	
	

	12
	En el caso que se requiera, el oferente deberá presentar los certificados de los empleados de trabajo seguro en alturas, cumpliendo con la Resolución 1409 del 2012 (Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas) y normas complementarias en espacios confinados. Es de obligatorio cumplimiento el uso de los equipos de protección Industrial.
	
	


ANEXOS.  PARÁMETROS A ANALIZAR
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Tabla 2.
	REQUISITO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1. Experiencia del proponente  en producir  y ofrecer el servicio*
	
	

	2. Evaluación Económica – Precio techo**
	
	


 *  La experiencia se verificará con base en las certificaciones suministradas por el oferente.

** El precio techo se verificará.
ANEXO No. 3
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir con el objeto contractual.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 

3. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 

4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 

5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Dirección Administrativa y Financiera o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.

6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 

7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a  la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional  y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 

8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

9. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 

10. Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. (Tener en cuenta las disposiciones señaladas de la nota 4  a la 11 de la Resolución No.04280 del 011113, Guía Para la etapa de Planeación de los procesos de Contratación en la Policía Nacional).

11. Las demás obligaciones del CONTRATISTA  contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
12. Sin excepción, toda la herramienta e insumos para la adecuada ejecución de la labor de vertimientos líquidos, deberán ser propiedad de la empresa contratista y en ningún caso herramienta o insumos propiedad de la Seccional Sanidad Antioquia serán usados para las labores contratadas.
13. El contratista deberá tener todo el personal con sus respectivos  carnés de identificación y elementos necesarios para la prestación del servicio.  
14. El proponente debe señalizar el sitio de trabajo con balizas y cinta de precaución.
ANEXO No. 4 

OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL

1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través  de quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.  

4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA,  cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada  y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

8. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien ó servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 

9. Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

10. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

ANEXO No. 5

ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS.
	#


	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE SUCEDER Y COMO PUEDE OCURRIR PROBABILIDAD
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	CATEGORÍA DEL RIESGO


	MITIGACIÓN DEL RIESGO



	1
	General
	Interno
	Selección
	Económicos
	Variación en las circunstancias financieras del contratista en forma negativa que pongan en riesgo la ejecución del contrato.
	1
	2
	3
	Transferir



	2
	General
	Interno
	Selección
	Operacionales
	Aspectos que afecten el desarrollo del proceso o la ejecución del contrato, incluyendo aquí el personal idóneo y con el perfil adecuado para el buen y normal desarrollo del contrato.


	1
	2
	3
	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento

	3
	General
	Interno
	Planeación
	Operacionales
	Situaciones de orden legal que impidan la presentación de una oferta o el posterior desarrollo del contrato ya suscrito.
	1
	2
	3
	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento

	4
	General
	Interno
	Planeación
	Operacionales
	Ausencia de oferentes o que habiendo recibido ofertas ninguna de ellas haya resultado habilitada.
	2
	2
	4
	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento

	5
	General
	Externo
	Contratación
	Operacionales
	Inexistencia de causa justificada para que el adjudicatario no suscriba el contrato dentro del tiempo fijado por la Administración.
	1
	2
	3
	Transferir

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacionales
	Cumplimiento tardío o incumplimiento definitivo de las obligaciones contraídas.
	1
	2
	3
	Transferir

	7
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacionales
	Calidad inferior de los productos entregados frente a los ofertados y adjudicados.
	1
	4
	5
	Transferir

	8
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacionales
	No pago de las obligaciones de carácter laboral que por su naturaleza deba asumir el contratista.
	2
	2
	4
	Transferir


Los riesgos y su tipificación se asocian al cumplimiento del contrato y la calidad del servicio prestado para lo cual se hace necesario que el contratista garantice a la Entidad las obligaciones que surjan del contrato y su liquidación de conformidad con el decreto 1082 del 2015. Por lo tanto el contratista deberá otorgar las siguientes garantías y por los siguientes amparos:

ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS

	RIESGO
	Valor a asegurar
	PLAZO

	Cumplimiento
	20 %
	Vigencia del contrato y cuatro (04) meses mas

	Calidad de los servicios
	50 %
	Vigencia del contrato y seis (06) meses mas

	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
	5 %
	Vigencia del contrato y tres (03) años mas


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE

	DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

	-Servicio de estudio


	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO

	-Servicio de estudio de calidad de agua residuales 

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	Unidad

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Estudio de calidad de agua residual incluyendo los parámetros establecidos en Artículo 14 de la Resolución 631 del 2015 (Parámetros fisicoquímicos  a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domesticas –ARnD de actividades asociadas con servicios y otra actividades)
El servicio de caracterización de aguas residuales se debe realizar durante 24 horas continuas en la Instalación de la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra.
El servicio de caracterización de aguas residuales se debe realizar durante 8 horas continuas en las Instalaciones de Sanidades Ajuntas de baja complejidad ESPAB SABEL, SAANT, SERES, ESCOL y ESCER.
PARÁMETROS A ANALIZAR
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Tabla 2.

Nota: El oferente en el caso que se requiera deberá presentar los certificados de los empleados de trabajo seguro en alturas, cumpliendo con la Resolución 1409 del 2012 (Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas) y normas complementarias en espacios confinados.
Es de obligatorio cumplimiento el uso de los equipos de protección Industrial.


ANEXO. No  7
OFRECIMIENTO RECURSO HUMANO

Experiencia del recurso humano 
Los profesionales, tecnólogos, técnico y demás personal operativo que participe en las labores de monitoreo y análisis de vertimientos, deberán cumplir con los requerimientos exigidos por el estado en materia de capacitación para la ejecución de la labor; de igual, forma se relacionaran los respectivos soportes o certificaciones académicas emitidos por entidades facultadas para este fin, teniendo la obligación de diligenciar para cada profesional tecnólogo, técnico y demás personal operativo
Para cada funcionario se deberá diligenciar un formato.

La Seccional de Sanidad Antioquia se reserva el derecho de verificar la información plasmada en este formato, además se debe anexar fotocopia de documento de identidad, diplomas, acta de grado e inscripción ante la Seccional de Salud de Antioquia, tarjeta o registro profesional.

	FORMATO DE IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO OFRECIDO

	Ciudad y Fecha


	Nombres y Apellidos


	Cédula de Ciudadanía


	Fecha de Nacimiento


	Profesión

	Universidad


	No. Registro Profesional

	Título Obtenido

	Especializaciones


	

	Cursos Realizados


	

	Tiempo  de Experiencia en la Profesión:


	

	Tiempo de Servicio en la Institución Oferente:


	_____________________________      ____________________________________

Firma del Profesional                                          Firma del Representante  Legal
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MODELO ESTUDIO DE MERCADO





CONDICIONES TECNICAS 








