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CAPÍTULO I

CONDICIONES GENERALES 

El presente PLIEGO DE CONDICIONES EN DEFINITIVOS  contienen disposiciones de tipo general aplicables a los diferentes procesos que efectúa la POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA IDENTIFICADA CON EL NIT 900800975-3; igualmente cuenta con Anexos dispuestos y preparados por la POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA y Formularios los cuales deben ser diligenciados en su integridad por el proponente.

1. CONDICIONES BÁSICAS

	Objeto
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES UBICADAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA Y DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CÓRDOBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”.
ÍTEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LA BASE DEL COMANDO, LAS ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICÍA, VIVIENDAS FISCALES, ESPECIALIDADES, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Y DEMÁS INSTALACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICÍA, VIVIENDAS FISCALES, ESPECIALIDADES Y DEMÁS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CÓRDOBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN TOTAL. 
Nota1: Los oferentes deberán diligenciar el Anexo Nº 24 (ítem por los que oferto), donde se relacionan los ítems por los cuales ofertará durante el proceso contractual, en caso de presentarse para más de dos ítems, se evaluara como si se estuviera presentando para uno solo, toda vez que los oferentes deberán demostrar la capacidad técnica y financiera para ejecutar los proyectos de manera simultánea.

Nota 2: los oferentes no podrán presentar más de una oferta para el presente proceso de contratación, sea de manera individual en consorcio o unión temporal.

Nota 3: La oferta que no presente el Anexo N° 24 (ítem por lo que oferto) diligenciado, no se evaluara en ningún aspecto.
En cumplimiento de las prescripciones del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y de la Agencia Nacional de Contratación – AGNC, se procedió a efectuar la codificación con el Clasificador de Bienes y Servicios, así:
CLASIFICACIÓN UNSPSC

SEGMENTO

FAMILIA

CLASE

PRODUCTO

72102900

Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento

Servicios de mantenimiento y reparaciones construcciones instalaciones

Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones

---

72103300

Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento

Servicios de mantenimiento y reparaciones construcciones instalaciones

Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura

---

72101500

Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento

Servicios de mantenimiento y reparaciones construcciones instalaciones

Servicios de apoyo a la construcción

---



	Fundamento Jurídico de la Modalidad de Selección
	FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Mediante el Decreto 1082 de 2015, libro 2, parte 2, titulo 1, capitulo 2, sección 1, subsección 2, artículo 2.2.1.2.1.2.26. Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional. Que a la letra dice:

“Las Entidades que requieran contratar Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional deben hacerlo a través del procedimiento para la selección abreviada menor cuantía señalado en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del presente Decreto”

Conforme a los anteriores lineamientos jurídicos, se aplicará la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, atendiendo de tal forma, todas y cada una de las reglas señaladas por la ley, garantizando así la libre concurrencia y la transparencia en el desarrollo de las actividades que se realicen para terminar con éxito el presente proceso selectivo, escogiendo la oferta más favorable para la Policía Nacional y lograr satisfacer la necesidad previamente identificada a través del presente estudio previo.

Con base en las estrategias definidas por el mando institucional, acordes y en cumplimiento de la Política Integral de Seguridad y Defensa, todos por un nuevo país definida por el gobierno nacional, se hace necesario continuar con el servicio de mantenimiento para las instalaciones de la Policía Nacional, se pretende reforzar el concepto de seguridad y defensa nacional, teniendo en cuenta que se trata de unas instalaciones que cuentan con una posición estratégica institucional importante, que de ser afectadas inevitablemente aportaría al detrimento de la defensa nacional, puesto que la Policía Nacional hace parte de una de las fuerzas armadas que defiende el territorio nacional con sus grupos operativos, cuyas estrategias, soporte logístico y talento humano son apoyadas en esta región desde estos inmuebles.
El concepto de Seguridad y Defensa Nacional es amplio y abarca no solo, la compra de armamento, sino que adicionalmente a ello, abarca otras facetas de la política pública en ese sentido y en orden a garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos, así:

“Una visión sistémica de la seguridad y defensa nacionales impone la articulación dinámica de diversos elementos (no sólo bélicos) con el entorno de violencia que agobia a la sociedad colombiana desde hace mucho tiempo. Asegurar la convivencia pacífica, base y razón de ser de la defensa y seguridad nacional, supone para el Estado la adopción de medidas que no siempre comportan la acción militar directa. En otros términos, la acción estatal en punto de seguridad no tiene que forzosa e ineludiblemente recaer en el empleo de las armas, ni en la estrategia militar o en el despliegue de fuerzas combatientes, sino que también puede haber otros medios eficaces para garantizar la defensa y seguridad nacionales (…)”.

Por lo tanto, el objeto de este proceso se requiere para que la Policía Nacional pueda cumplir con su misión y en especial la política de todos por un nuevo país y con base en esta, las directrices y estrategias emanadas del mando institucional, conservando edificaciones aptas en cuanto a la seguridad, bienestar y confort para sus funcionarios.

La Ley 1474 de 2011 en su Artículo 83 parágrafo 1. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que las obras de mantenimiento hacen parte de las reparaciones locativas, las cuales de acuerdo con el artículo 10 del decreto 1469 de 2010 son obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. En el mismo artículo advierte que estas no requieren de licencia de construcción según se establece en el artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Más adelante en el mismo artículo se especifica algunas reparaciones locativas que son entre otras el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas.

Por lo expuesto anteriormente los contratos de mantenimiento no requieren de interventoría toda vez que se trata de obras menores o reparaciones locativas que no representan una intervención a fondo pues en ningún momento se realizarán actividades tales como obra nueva, ampliaciones, adecuaciones, modificaciones, restauraciones, reforzamientos estructurales, demoliciones, reconstrucciones o cerramientos, obras que requerirían de una inspección minuciosa y especializada, por lo tanto en estos casos será suficiente con la supervisión de un profesional de arquitectura, ingeniería civil y carreras afines, funciones que pueden ser desempeñadas por un profesional de la entidad.


	Participantes
	Podrán participar los oferentes nacionales, extranjeros con representación en Colombia, en forma individual o conjunta (Consorcio, unión temporal).

	Registro Único de Proponentes
	Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal, de conformidad con el Capítulo V del Decreto 1082 de 2015.

	Acuerdos Internacionales o Tratado de Libre Comercio

	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE TRATADOS INTERNACIONALES 

En cumplimiento al numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, de certifica que una vez verificados en la página web de Colombia Compra Eficiente y en la del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los Acuerdos Comerciales y Tratados de libre Comercio (TLC), negociados por Colombia en los capítulos de contratación pública, se estableció que el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES UBICADAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA Y DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CÓRDOBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”. $ 275.868.608,83; SI está cubierto bajo las obligaciones de carácter internacional derivadas de los Acuerdos: GUATEMALA, HONDURAS; toda vez que:
1. La cuantía del proceso excede los umbrales establecidos en los acuerdos publicados

2. La Policía Nacional se encuentra incluida en los listados de entidades cubiertas de los acuerdos.

3. Los bienes y/o servicios a contratar no se encuentran cubiertos bajo alguna exclusión de aplicabilidad o excepción.

De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta los principios y obligaciones en cuanto a la protección de los principios de derecho internacional, la publicidad de las contrataciones, el uso de medios electrónicos, las modalidades de contratación y la revisión de impugnación en la configuración de los documentos del proceso contractual.

Por otra parte, NO está cubierto bajo las obligaciones de carácter internacional derivadas en el Acuerdo con el SALVADOR, por tema de exclusión de aplicabilidad y con los acuerdos de MÉXICO, CANADÁ, UNIÓN EUROPEA, ESTADOS UNIDOS, CHILE Y ESTADOS AELC, COSTA RICA Y COREA, toda vez que, por excepciones indicativa de los Acuerdos Comerciales, el proceso en cuestión no supera los umbrales establecidos por dichos trabados para “Los servicios de construcción”.

ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES

ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA

EL PRESUPUESTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ES SUPERIOR AL VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL

APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL

CANADÁ

SI

NO
NO

NO

CHILE

SI

NO
NO
NO

ESTADOS UNIDOS

SI

NO
NO
NO

EL SALVADOR

SI

NO
NO

NO

GUATEMALA

SI

NO
NO

SI
HONDURAS

SI

NO
NO

SI
ESTADOS AELC

SI

NO
NO

NO

MÉXICO

SI

NO
NO
NO
UNIÓN EUROPEA

SI

NO
NO

NO

NOTA: De acuerdo al manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación, el presente proceso de contratación solamente se encuentra cubierto por el acuerdo comercial con MEXICO, bajo la siguiente justificación: Los valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales son generalmente negociados en dólares de los Estados Unidos de América o en Derechos Especiales de Giro. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el encargado de señalar, en la periodicidad definida en cada Acuerdo Comercial, el valor de conversión de estos valores a pesos colombianos. Los valores en pesos colombianos incluidos en el presente manual para los Acuerdos Comerciales con Canadá, CHILE, ESTADOS UNIDOS, los Estados AELC y la Unión Europea están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016. El valor en pesos colombianos para el Acuerdo Comercial con México está vigente hasta el 31 de diciembre de 2016.

REQUERIMIENTOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

Licencia de construcción: el alcance de las obras a realizar no requiere trámites o permisos para obtener licencia de construcción ante Curaduría; lo anterior de acuerdo con la siguiente normativa: 
Ley 810 de junio 13 de 2003, “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones”.
Artículo 8°. Licencias para cerramientos de obra y reparaciones locativas. Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción. 

Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones"
Artículo 10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 

Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas.

Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los servicios públicos domiciliarios.

2. Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y, en caso de que se presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservación histórica, arquitectónica o bienes de interés cultural.



	Cumplimiento de Reciprocidad 
	La contratación no está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano en los términos del Decreto 1082 de 2015. 

	Presupuesto Oficial
	Certificación plan de compras gastos de funcionamiento No. 038 del 30/04/2019 así:

No
UNIDAD

N. CERTIFICADO

FECHA

RUBRO PRESUPUESTAL

CONCEPTO

VALOR

RECURSO

1

MEMOT

038

1 MAYO DE 2019

02-02-02-005-04

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES UBICADAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA Y DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CÓRDOBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”.

$ 76.833.940,26
10

2

DECOR

$ 83.034.668,57

10

$ 110.000.000,00

16

2

BIESO

$ 6.000.000,00

16

TOTAL

$ 275.868.608,83

PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN ES LA SUMA DE: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 275.868.608,83), INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMÁS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Amparados mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) Nro. 3819 y 3918 del 07/05/2019, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Policía Metropolitana de Montería. 

	Forma de pago


	APLICA PARA EL ITEM 1:
La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Montería cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

Pagos parciales: Equivalente al valor total del contrato, se pagará según el avance de las actividades ejecutadas, previa suscripción de las respectivas Actas parciales de obra, hasta llegar al 100% del presupuesto oficial estimado, estas actas deben ser suscritas por el contratista de obra y el supervisor técnico del contrato.

Se debe tener en cuenta que sólo se tramitará un pago parcial mensual y para realizarlo se debe entregar: 

· Acta Parcial
· Factura de venta.

· Balance de cantidades ejecutadas soporte del acta parcial.

· Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social

· Certificación pagos del FIC
· Memorias de cantidades de obra ejecutadas.

· Registro fotográfico digital del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes al acta parcial
Nota 1: Si se presentan ítems no previstos, se deberá contar con la respectiva modificación del contrato donde se evidencie la inclusión de ítem no previsto.
Nota 2: El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario, una vez presentada la factura junto con los documentos antes mencionados por la POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).
Nota 3: El valor mensual a cancelar debe ser proporcional al tiempo de ejecución del contrato, esto es el presupuesto oficial dividido entre los meses de ejecución, para garantizar que el recurso alcance para todo el tiempo que ha sido programado, se debe tener en cuenta que las actividades especiales pueden sobre pasar el costo mensual, el pago de las actividades especiales se debe tener proyectadas sin afectar el saldo de recursos para el faltante de la vigencia fiscal.

Si los documentos en referencia son devueltos por la POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA del bien o servicio suministrado (según corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA.

APLICA PARA EL ITEM 2:

La Policía Nacional – POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

Pagos parciales: Equivalente al valor total del contrato, se pagará según el avance de las actividades ejecutadas, previa suscripción de las respectivas Actas parciales de obra, hasta llegar al 100% del avance físico real de obra resultado del diagnóstico elaborado, estas actas deben ser suscritas por el contratista de obra y el supervisor técnico del contrato.

Se debe tener en cuenta que sólo se tramitará un pago parcial mensual y para realizarlo se debe entregar: 

· Acta Parcial

· Factura de venta.

· Balance de cantidades ejecutadas soporte del acta parcial.

· Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social

· Certificación pagos del FIC

· Memorias de cantidades de obra ejecutadas.

· Registro fotográfico digital del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes al acta parcial

Nota 1: Si se presentan ítems no previstos, se deberá contar con la respectiva modificación del contrato donde se evidencie la inclusión de ítem no previsto.

Nota 2: El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario, una vez presentada la factura junto con los documentos antes mencionados por la POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota 3: El valor mensual a cancelar debe ser proporcional al tiempo de ejecución del contrato, esto es el presupuesto oficial dividido entre los meses de ejecución, para garantizar que el recurso alcance para todo el tiempo que ha sido programado, se debe tener en cuenta que las actividades especiales pueden sobre pasar el costo mensual, el pago de las actividades especiales se debe tener proyectadas sin afectar el saldo de recursos para el faltante de la vigencia fiscal.

Nota 4: Para tramitar el último pago parcial, se deberá contar con el Acta de recibo de las instalaciones intervenidas, lo deberá estar suscrita por el contratista, supervisor del contrato, el designado como apoyo a la supervisión y el ordenador del Gasto (Anexo N° 20)

Si los documentos en referencia son devueltos por la POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana de Montería se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA del bien o servicio suministrado (según corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA.


	Plazo de Ejecución, lugar de entrega y obligaciones del contratista 
	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

APLICA PARA EL ITEM 1
El plazo de ejecución del objeto para el presente contrato será de dos meses (02) meses, a partir de la suscripción de acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. (Aprobación de la garantía única).

Nota: Los tiempos de respuesta para atender las novedades que se presenten no pueden superar las 48 horas, luego de ser informada esta, a menos que se coordine con el supervisor designado.

APLICA PARA EL ITEM 2:
El plazo de ejecución del objeto para el presente contrato será de tres meses (03) meses, a partir de la suscripción de acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. (Aprobación de la garantía única).

LUGAR DE EJECUCIÓN

PARA EL ITEM 1

La ejecución del contrato objeto del presente estudio previo se desarrollará en las siguientes instalaciones así:
UNIDAD

ESCRITURA PÚBLICA

DIRECCIÓN DEL PREDIO

MATRÍCULA INMOBILIARIA

COMANDO BASE-METROPOLITANA DE MONTERÍA

113

Calle 29 N. 5-61

140-00023657

Estaciones, Subestaciones, Puestos de Policía, Viviendas Fiscales, Especialidades, Colegio Nuestra Señora de Fátima y demás instalaciones donde se presente la necesidad
N/A

N/A

N/A

El Objeto del contrato(s) resultante del presente estudio previo será entregado en forma física por el representante legal de la firma contratista al supervisor responsable del contrato que para este efecto designe la entidad; la entrega a la unidad contratante se formalizará mediante acta de entrega y balance final de obra debidamente firmada por las partes que intervienen en el acto, donde se hará constar las cantidades, unidades, especificaciones y características de los bienes y servicios recibidos, verificando el cumplimiento a todos los ítems resultantes, planos record, manual de operación y mantenimiento.
PARA EL ITEM 2:
UNIDAD
Puesto de policía Urra 1
VIA A URRA, ALTURA CERRO NOVENTA
Puesto de policía Urra 2 

VIA A URRA, ALTURA SIERRA VERDE
Estación de policía san José de Urè 

CL 5 N° 3-22
Estación de Policía La Apartada

CL 20 Nº 20-36
El Objeto del contrato(s) resultante del presente estudio previo será entregado en forma física por el representante legal de la firma contratista al supervisor responsable del contrato que para este efecto designe la entidad; la entrega a la unidad contratante se formalizará mediante acta de entrega y balance final de obra debidamente firmada por las partes que intervienen en el acto, donde se hará constar las cantidades, unidades, especificaciones y características de los bienes y servicios recibidos, verificando el cumplimiento a todos los ítems resultantes, planos record, manual de operación y mantenimiento.


	Forma de Adjudicación.


	La adjudicación del proceso de contratación que se derive de la presente invitación se realizará en forma PARCIAL POR ITEMS, y se realizará siguiendo los tiempos establecidos en la normatividad vigente para una selección abreviada de menor cuantía, siempre y cuando el oferente haya cumplido con los requisitos de verificación técnica, jurídica y económica.



	Obligaciones del contratista 
	Las contempladas en el anexo No. 5 

	Obligaciones de la Policía Nacional 
	Las contempladas en el anexo No. 6


	Reajustes.
	LA POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo. Los valores establecidos en la propuesta ganadora se mantendrán durante la ejecución del contrato.

	Validez de la Oferta y garantía de Seriedad de la oferta.
	Cuatro (04) meses contados a partir de la fecha de presentación de ofertas. 



	No suscripción del contrato adjudicado 

	Si el proponente, sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado queda inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años de conformidad con el literal e) del numeral 1 del Artículo 8 de la Ley 80 de 1993. 

	FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO


	El objeto del contrato a celebrar se ejecutará en forma de tracto sucesivo de acuerdo a las necesidades de la institución, previa coordinación con el supervisor del contrato, para la prestación de servicios de mantenimiento de forma continuada y por precio unitario, que implica que el cumplimiento de las obligaciones se realiza en un periodo determinado o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, tomando en cuenta los valores unitarios ofertados para las actividades contempladas en el Anexo N° 10.
Para la ejecución del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal calificado, materiales, logística y demás recursos técnicos durante el plazo de ejecución del contrato; el personal deberá prestar atención oportuna de requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas y la concertación de un plan de mantenimiento previo por edificación, revisado y aprobado por el Supervisor del contrato; deberán realizarse, además de las actividades identificadas en el plan de mantenimiento, todas aquellas que sean necesarias y/o que surjan cotidianamente para preservar en buen estado de los inmuebles.

Las entregas y costo de las actividades no podrán sobrepasar el presupuesto oficial asignado para la vigencia.

Para la ejecución de las actividades se deberá llevar el siguiente procedimiento, así:

1. Se debe contar con un requerimiento de mantenimiento

2. Aval del costo y las actividades a ejecutar para resolver la necesidad suscrito por el contratista, supervisor y aval del ordenador del gasto o director o comandante de la unidad (Anexo N° 19)
3. Recibo de la necesidad suscrito por el contratista, supervisor y aval del ordenador del gasto o director o comandante de la unidad (Anexo N° 20)
Nota 1: En el marco de la ejecución se pueden presentar actividades especiales, están son intervenciones de impacto a espacios o edificaciones contempladas en el lugar de ejecución.

Nota 2: Las adiciones en valor que se den en la ejecución del contrato, pueden ser para actividades especiales de impacto, plenamente definidas o en su defecto para satisfacer necesidades recurrentes que se presenten.

5.2.2
PARA EL ÍTEM 2

El objeto del contrato a celebrar se ejecutará en forma total de acuerdo a las necesidades de la institución, previa coordinación con el Supervisor del contrato, tomando en cuenta los valores unitarios ofertados en las actividades contempladas en el Anexo N°10.

Para la ejecución del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal calificado, materiales, logística y demás recursos técnicos durante el plazo de ejecución del contrato; el personal deberá prestar atención oportuna de requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas y la concertación de un plan de mantenimiento previo por edificación, revisado y aprobado por el Supervisor del contrato; deberán realizarse, además de las actividades identificadas en el plan de mantenimiento, todas aquellas que sean necesarias y/o que surjan cotidianamente para preservar en buen estado de los inmuebles.

En el comité se evaluará el avance de la obra, los aspectos técnicos y administrativos, se discutirán y resolverán los problemas que surjan para la buena ejecución de la obra y las acciones concretas que se deben seguir para su buen desarrollo.

En la ejecución se deberá tener en cuenta las siguientes actividades:

1. Se realizará una visita con el adjudicatario del proceso que resulte del presente estudio previo, se priorizaran las actividades a ejecutar de acuerdo a la edificación relacionada en el numeral 1,2 del presente estudio previo

2. Una vez se realice la priorización de las actividades en las edificaciones, se realizarán mesas de trabajo en conjunto con el supervisor y se definirán los alcances de las intervenciones hasta dejarlas en óptimas condiciones de acuerdo al recurso asignado

3. Una vez esté definido el alcance de las intervenciones en las edificaciones, se deberá suscribir un balance de actividades suscrito por el contratista, supervisor y aval del ordenador del gasto o director o comandante de la unidad. (Anexo N° 19)

4. Se elaborará un cronograma que permita hacer seguimiento a la ejecución del contrato.

5. Para la actividad de diagnóstico será el primer (01) mes, y 02 meses para ejecutar las actividades.

6. El Acta de recibo de las instalaciones intervenidas, deberá estar suscrita por el contratista, supervisor del contrato, el designado como apoyo a la supervisión y el aval del ordenador del gasto o director o comandante de la unidad (Anexo N° 20)

7. La recepción del contrato será de manera total.

Nota 1: en el marco de la ejecución se pueden presentar actividades especiales, están son intervenciones de impacto a espacios o edificaciones contempladas en el lugar de ejecución.

Nota 2: Las adiciones en valor que se den en la ejecución del contrato, pueden ser para actividades especiales de impacto, ya plenamente definidas o en su defecto para satisfacer necesidades recurrentes que se presenten.

	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
	La Policía Nacional – POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA designará uno o varios funcionarios de la Entidad como supervisor(es), la actividad iniciará desde la suscripción del Acta de Inicio y hasta su liquidación, quien(es) vigilará (n) el correcto cumplimiento de las condiciones del producto establecido, así mismo informará periódicamente sobre el desarrollo de la ejecución y liquidación del contrato dentro de los términos y plazos previstos, debiendo dar cumplimiento a las funciones, responsabilidades, facultades y prohibiciones consagradas de manera general en la Ley 1474 de 2011 y en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018.




2. CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO

Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes:

a. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenida correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.

b. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del principio de selección objetiva.

c. Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley.

d. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan a la realidad que le permita cumplir un requisito mínimo o en su defecto hagan incurrir en error a los evaluadores de las propuestas.
e. Cuando el Objeto Social de la firma, incluido en el Certificado de Existencia y Representación Legal no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura contratación.

f. Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación proferidas por Autoridad Competente.

g. Cuando se presente más de una oferta (PARA EL MISMO ITEM O GRUPO) por un mismo oferente o se ostente la calidad de representante legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso de selección.

h. Cuando se oferten las cantidades diferentes a las contenidas en la oferta económica
i. Cuando el oferente cambie las descripciones de las actividades, (solo puede cambiar las requeridas).
j. La presentación de oferta por quien no haya manifestado previamente interés en participar e inscrito en el proceso de selección.

k. La NO presentación de los documentos antes de la fecha establecida en el numeral 4 CRONOLOGÍA DEL PROCESO – PUBLICACIÓN PARA OBSERVACIONES Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES, del Pliego de Condiciones. 
l. Cuando la oferta se presente en forma extemporánea o en un lugar distinto al señalado en el presente Pliego de Condiciones. El hecho de que un proponente se encuentre dentro de las instalaciones policiales no lo habilita para que se le reciba la propuesta después de la hora citada. El proponente deberá presentarse en el primer piso del Bloque del Área Administrativa, previendo la demora que implica la entrada al Comando de la Policía Metropolitana de Montería. En ningún caso la Unidad se hará responsable del retraso en la entrada de algún proponente, por lo que es de única y exclusiva responsabilidad de este, disponer del tiempo necesario para la asistencia oportuna a la diligencia del cierre del presente proceso.
m. En caso que el oferente allegue el RUP con información financiera no actualizada a corte 31 de Diciembre de 2017 o no se encuentre en firme a la fecha del cierre del presente proceso de contratación, es decir que se hayan cumplido los diez (10) días hábiles para su firmeza y expedido dentro de los sesenta (60) días calendarios anteriores a la fecha del presente proceso de selección. 
3. ANÁLISIS DE GARANTÍAS

3.1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

De conformidad con lo indicado en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión 1)”, publicado por la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente, se utiliza la matriz de riesgos indicada en dicho Manual y conforme a los lineamientos y metodologías expuestos en el mismo.

Cumpliendo con lo expresado en el Decreto 1082 de 2015, y con base al desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal existente sobre el principio de ecuación contractual (Artículos 27 y 28 Ley 80 de 1993), o del equilibrio económico del contrato, los riesgos previsibles que puedan afectar la equivalencia económica del contrato que se va a celebrar para la adquisición del servicio contratado.

Estos riesgos pueden ser catalogados de la siguiente forma:

Riesgos normales: que corresponden al giro ordinario de la empresa (contratista) y que deben ser previstos por el contratista al momento de presentar la oferta, tales como el incremento de los precios o falta del personal calificado para la entrega de los servicios, entre otros. 

En el caso especifico, el oferente al momento de presentar su oferta económica, deberá tener en cuenta que por el precio ofertado, independientemente del incremento de precios para el suministro y  entrega, según lo solicitado en el presente estudio, en el pliego de condiciones y en la oferta presentada, estos deberán cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos, y el contratista no podrá alegar desequilibrio del contrato teniendo en cuenta que se trata de un riesgo previsible, imputable exclusivamente a él. 

Riesgo por la mala calidad de los bienes y servicios suministrados por el contratista: Para efectos de una buena participación contractual por parte de los oferentes hacia la entidad, la realización del contrato para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIA, VIVIENDAS FISCALES, ESPECIALIDADES Y DEMAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL CUYA UNIDAD EJECUTOROA ES LA POLICIA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, debe considerarse y respaldarse con el suministro y servicio de la totalidad de los productos entregados en un plan de calidad y una descripción técnica detallada ajustándose a nuestras necesidades, por lo tanto este riesgo es asignado en su totalidad al contratista. 

Riesgo empresarial: Teniendo en cuenta la actividad económica que el contratista representa, las gestiones empresariales dentro de este proceso son asumidas por él, por lo tanto cualquier eventualidad en el marco de no constituirse dichas gestiones este riesgo es asignado al contratista, por ejemplo, incumplimiento de uno ó más requerimientos técnicos, incumplimiento en el suministro o demora en la entrega de un mayorista o de un distribuidor o de un fabricante de uno o varios bienes  contratados, los costos los asumirá el contratista, puesto que solo son imputables a él. 

Riesgos económicos: Riesgos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a equipos, transporte, materiales, variaciones de la T.R.M, derivados por las variaciones del mercado, variación de las tasas de interés, imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso. 

3.2. ANALISIS DE LAS GARANTIAS 

1. Efectos en la movilización y destinación final de los elementos inservibles (elementos de protección y seguridad) los cuales deben tener un manejo de acuerdo a la norma ambiental. 

2. Incumplimiento de los tiempos establecidos y aprobados debido a factores tales como fallas en la cadena de suministro de materiales, bajo rendimiento en la mano de obra, demoras en la adquisición de herramienta y equipo, demoras en la toma de decisiones para la ejecución del contrato. 

3. Desfase en los precios unitarios debido a la insuficiencia en su análisis por parte del contratista, en cuanto a equipos, transporte de materiales, costo de los materiales.
En el siguiente cuadro, se ilustran los eventos que de tener ocurrencia, alteran el equilibrio financiero en materia de contratación estatal:

GARANTÍAS DEL PROCESO
	MECANISMO

DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Garantía de Seriedad
	RIESGO JURÍDICO
	La no suscripción del contrato sin justa causa
	Diez por ciento (10%) del monto del presupuesto oficial.
	proponentes
	Cuatro (4) meses a partir de la presentación de la propuesta.
	Ampara la no suscripción del contrato sin justa causa, por el 10% del monto de la propuesta, desde la presentación de la oferta y cuatro (4) meses más.

	
	RIESGO JURÍDICO 
	La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de oferta cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres meses.
	
	
	
	

	
	RIESGO JURÍDICO 
	La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
	
	
	
	

	
	RIESGO JURÍDICO 
	El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.
	
	
	
	


ETAPA CONTRACTUAL
	MECANISMO

DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Garantía Única
	RIESGO JURÍDICO 
	Incumplimiento del contrato
	Veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y un año más
	Ampara el riesgo de incumplimiento durante la vigencia del contrato y un año más. La estimación del riesgo cubre el veinte por ciento (20%) del valor del contrato como quiera que se pretende el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad, en los mismos términos de la Cláusula Penal pecuniaria.

	Garantía Única
	RIESGO OPERATIVO 
	Calidad del servicio
	Cincuenta (50%) del Valor del Contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y dos años más 
	Ampara el riesgo de mala calidad del servicio durante la vigencia del contrato y un año más. La estimación del riesgo cubre el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato como quiera que se pretenda el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad. 

	garantía única
	Riesgo financiero 
	Daños a terceros por responsabilidad civil extra-contractual por la ejecución de la obra.
	200 SMMLV, de acuerdo al Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 (APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS)
	contratista
	Vigente por el término de la vigencia del contrato y un año más
	Ampara los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución de contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la entidad contratante como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad extracontractual del contratista o su subcontratista. la póliza deberá contener como mínimo, en adición a la cobertura básica de predios, labores y operaciones los amparos contemplados en el artículo No. 2.2.1.2.3.1.17 de Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

	Garantía Única
	RIESGO JURÍDICO 
	No pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales
	Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) años más.
	Ampara a la Entidad de los perjuicios que se le ocasiones como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista derivadas de la contratación del personal utilizados para la ejecución del contrato.

	garantía única
	Riesgo financiero 
	Estabilidad y calidad de la obra
	Treinta por ciento (30%) del valor del contrato (APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS)
	Contratista
	Vigente por cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recibido final de la obra.
	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción.


CLAUSULAS SANCIONATORIAS

	MECANISMO

DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Multa
	RIESGO JURÍDICO 
	La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única. 
	Multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato. 
	Contratistas 
	La multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días.
	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única.

	Multa
	RIESGO JURÍDICO 
	Incumplimiento parcial
	Multas cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontara del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.
	Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista.

	Cláusula Penal Pecuniaria
	RIESGO JURÍDICO 
	Incumplimiento total – declaratoria de caducidad
	Veinte por ciento (20%) del valor total de contrato
	Contratista
	El 20% del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato.
	Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad.

	Garantía Técnica 
	Riesgo Operativo
	Daños en las partes y componentes de los elementos y desperfecto de fábrica presentado por los elementos
	Valor desperfecto y/o daño de las partes y componentes de los elementos
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato.
	Ampara el riesgo de mala calidad de los bienes Vigente por un término igual a la vigencia del contrato.


4. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
4.1. REQUISITOS HABILITANTES.

La POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

4.2. JURÍDICOS.

El proponente deberá incluir los documentos de verificación habilitantes que se relacionan a continuación: 

4.2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al Formulario No. 2 “Carta de Presentación de la Propuesta” y será firmada por el proponente o apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal para el caso de las personas jurídicas debidamente facultado en los términos de ley y para los consorcios y uniones temporales, el representante designado.

El alcance de esta carta es que el proponente al suscribirla se compromete a cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos requeridos, sin ser necesario que los transcriba en su propuesta. 

En el caso de Consorcios, Uniones Temporales, deberá estar firmada por el representante designado, y el documento de conformación de la forma asociativa deberá presentarse con el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de todos los integrantes.  

4.2.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

4.2.2.1. PERSONA NATURAL. 

Si el proponente es una persona natural y tiene establecimiento de comercio, deberá comprobar su existencia, mediante certificado de registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio o por el organismo o autoridad competente. 

El certificado, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 

• Actividad comercial, la cual deberá estar acorde con el objeto y las actividades a contratar.
NOTA: Las personas que ejercen profesiones liberales de conformidad con el Numeral 5 del Art. 23 del Código de Comercio, acreditaran su condición mediante documento de identificación y Tarjeta Profesional, Matricula profesional o documento equivalente reconocido legalmente para el ejercicio de su profesión.

4.2.2.2. PERSONA JURÍDICA NACIONAL Y EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA 

Todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras con sucursal en Colombia, deberán adjuntar certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara y Comercio, con los siguientes requisitos:

a. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social o la autoridad competente, con fecha no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 

b. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido, el cual será verificado con el original del certificado de existencia y representación legal.

c. Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad o sucursal, de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato. 

d. Las personas jurídicas nacionales o extranjeras que ya tengan establecida sucursal en Colombia podrán participar (directamente o como integrantes de un Consorcio o Unión Temporal), en este proceso de selección a través de dicha sucursal o de la empresa nacional siempre y cuando el objeto de las mismas les permita participar en este proceso de selección y suscribir y ejecutar el contrato objeto del mismo. 
4.2.2.3. PERSONA NATURAL DE ORIGEN EXTRANJERO.  

Deberá presentar un documento emitido por la autoridad competente del país de su domicilio y expedido con un máximo de cuatro (4) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto, representación legal y vigencia.

NOTA: Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse así:

· Si los documentos provienen de un país que no es miembro de la Convención de la HAYA, los documentos deberán estar apostillados, legalizados y con traducción oficial.

· Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de país miembro de la Convención de la HAYA de 1961, se requerirá únicamente de la Apostilla del país de origen y su respectiva traducción oficial.

Legalización. El procedimiento que debe seguir un documento extranjero para verificar su autenticidad en el ámbito del derecho internacional, cuando el país en el cual surtirá efectos, no hace parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961, y consiste en la certificación efectuada por los agentes diplomáticos o consulares del país en donde este ha de ser presentado, sobre la autenticidad de la firma, y el título en el que ha actuado el funcionario o el notario que suscribe, certifica o autentica el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare. (Resolución 7144 del 2014 Ministerio Relaciones Exteriores)

 

Apostilla.  El trámite que debe seguir el documento extranjero de menor complejidad que la legalización, ,  con el fin de verificar su autenticidad en el ámbito del derecho internacional, cuando el país en el cual surtirá efectos es parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961. (Resolución 7144 del 2014 Ministerio Relaciones Exteriores)

Traducción Oficial: Si los documentos, una vez apostillados, requieren de una traducción a un idioma diferente al castellano, deberán ser traducidos por traductor oficial registrado en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el apostille de la firma del traductor, deberá hacerse frente a cada documento traducido que presente el usuario. 
SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL
4.2.2.4. PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones:

4.2.2.4.1.  PERSONAS JURÍDICAS DE ORIGEN EXTRANJERO SIN SUCURSAL EN COLOMBIA:

a. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con un máximo de cuatro (4) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas  que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario

b. Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega del bien o servicio o de la vigencia del contrato. 

c. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

d. Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y suministrar la información solicitada, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con los presentes pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 

PARÁGRAFO: Cuando no existiera en el país de origen del proponente una Entidad Oficial que certifique la información arriba solicitada, la información se acreditará mediante un documento expedido por el Representante Legal o por el máximo órgano directivo del proponente, en el que conste cada una de las circunstancias exigidas en el presente numeral y declare que según las leyes de ese país la información solicitada, no puede aportarse en los términos exigidos. Este documento debe presentarse ante la autoridad encargada de dar fe pública en el país de origen. 

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana. Para su participación deberán cumplir con los requisitos establecidos en las leyes y normas aplicables.

NOTA: Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse así:

· Si los documentos provienen de un país que no es miembro de la Convención de la HAYA, los documentos deberán estar apostillados, legalizados y con traducción oficial.

· Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de país miembro de la Convención de la HAYA de 1961, se requerirá únicamente de la Apostilla del país de origen y su respectiva traducción oficial.

Legalización. El procedimiento que debe seguir un documento extranjero para verificar su autenticidad en el ámbito del derecho internacional, cuando el país en el cual surtirá efectos, no hace parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961, y consiste en la certificación efectuada por los agentes diplomáticos o consulares del país en donde este ha de ser presentado, sobre la autenticidad de la firma, y el título en el que ha actuado el funcionario o el notario que suscribe, certifica o autentica el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare. (Resolución 7144 del 2014 Ministerio Relaciones Exteriores)
 

Apostilla. El trámite que debe seguir el documento extranjero de menor complejidad que la legalización, con el fin de verificar su autenticidad en el ámbito del derecho internacional, cuando el país en el cual surtirá efectos es parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961. (Resolución 7144 del 2014 Ministerio Relaciones Exteriores)

Traducción Oficial: Si los documentos, una vez apostillados, requieren de una traducción a un idioma diferente al castellano, deberán ser traducidos por traductor oficial registrado en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el apostille de la firma del traductor, deberá hacerse frente a cada documento traducido que presente el usuario. 
SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL
4.2.2.5.  Apoderado.

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. Para el efecto, los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 251 del Código General del Proceso. Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona, según lo establecido en ARTÍCULO 74. Código General Del Proceso. 

Así mismo, será aplicable lo dispuesto en la Circular 17 Colombia Compra Eficiente, en lo referente a que los poderes especiales para actuar en los procesos de contratación requieren nota de presentación personal.

4.2.3. PROPUESTAS CONJUNTAS.

Para los eventos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual deberán cumplir los siguientes requisitos:

· El proponente deberá indicar expresamente en el documento de conformación, si su propuesta se formula a título de consorcio o unión temporal, con la respectiva denominación e integrantes que la conforman.

· Señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre los integrantes, los términos, actividades, condiciones, ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido y participación porcentual de los miembros del consorcio o la unión temporal en la propuesta.

Si se trata de unión temporal, su porcentaje de participación y actividades en su ejecución, no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo y escrito de la POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA. 

· Acreditar la existencia, representación, capacidad legal de las personas jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como para la presentación de la propuesta, celebración y ejecución del contrato, la acreditación se hará conforme se indica en los numerales respectivos de los pliegos de condiciones. 

· Acreditar que el consorcio o unión temporal tendrá un término mínimo de duración de veintiséis (26) meses, contados a partir del vencimiento del plazo de la vigencia.

· La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del consorcio o unión temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

· En todos los casos de propuestas presentadas por dos (2) o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
· Deberá señalar en el documento consorcial o de constitución de la unión temporal, un número de cuenta bancaria registrada a nombre del consorcio o de la unión temporal o a nombre de uno de los integrantes miembros de la sociedad, presentando igualmente la certificación bancaria de la misma.

· Una vez el contrato sea adjudicado al consorcio o unión temporal y dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación, éste debe presentar el NIT del consorcio o unión temporal.
Nota: Los proponentes que se presenten como consorcio o unión temporal deberán tener en cuenta que:

En ningún caso podrá haber cesión de la participación entre quienes conforman el Consorcio o la Unión Temporal, salvo lo previsto en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993.

Cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberá presentar los documentos requeridos en el presente capítulo, sin perjuicio de la exigencia de los documentos técnicos que sean requeridos en estos pliegos de condiciones y/o estudios previos según se trate de persona jurídica.

Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes deben estar relacionados con el objeto del proceso de contratación.

No se aceptan propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de Consorcios o Uniones Temporales.

4.2.4. AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA U ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE. 

Cuando el representante legal del proponente (persona jurídica) tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente debidamente registrado ante Cámara de Comercio respectiva, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del presupuesto total del presente proceso. 

En el caso de los consorcios y uniones temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del presupuesto oficial total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil.

Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo en el cual cuente con amplias facultades para presentar oferta y suscribir el contrato.

4.2.5. FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA 
El proponente deberá adjuntar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural que presenta la oferta. 

En caso de presentarse en forma asociativa ya sea por consorcio o unión temporal se deberán presentar las fotocopias de las cedulas de ciudadanía de cada uno de los representantes legales que conforman dicha asociación.

Los representantes y/o personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia deberán presentar copia de la Cédula de Extranjería. Los representantes y/o personas naturales extranjeras sin domicilio en el país  deberán presentar copia de su pasaporte.

4.2.6. BOLETÍN RESPONSABLES FISCALES.

La POLICÍA NACIONAL- POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, consultará el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República de la firma y del representante legal.

NOTA 1: El proponente no deberá encontrarse inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60, Ley 610 de 2000); situación que podrá ser acreditada por el oferente en su propuesta con una expedición no superior a 30 días contados a partir del cierre o entrega de ofertas. 

Igual requisito deberá cumplir las personas naturales  (nacionales o extranjeras), el representante legal de las personas  jurídicas nacionales o  extranjeras y el representante de los consorcios o uniones temporales 
4.2.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

La Policía Nacional POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, consultará el certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación, de las personas naturales, los representantes legales de personas jurídicas y/o de quien en nombre de la persona jurídica presente la oferta. 

NOTA 1: En caso de que en el certificado conste que el proponente o el representante legal de las personas jurídicas, o el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación, presenta antecedentes disciplinarios vigentes, que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, no se tendrá en cuenta su propuesta para la evaluación y posterior adjudicación.

Igual requisito deberá cumplir las personas naturales  (nacionales o extranjeras), el representante legal de las personas  jurídicas nacionales o  extranjeras y el representante de los consorcios o uniones temporales, 
4.2.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

La POLICÍA NACIONAL- POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, consultará el CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES, de las personas naturales, los representantes legales de personas jurídicas y/o de quien en nombre de la persona jurídica presente la oferta.

La consulta se realizará ante la página de la Policía Nacional - Ministerio de Defensa Nacional. De conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Decreto 019 de 2012.

Igual requisito deberá cumplir las personas naturales  (nacionales o extranjeras), el representante legal de las personas  jurídicas nacionales o  extranjeras y el representante de los consorcios o uniones temporales, 

4.2.9. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES. 

Para dar cumplimiento con  lo previsto en la Ley 828 de 2003, el proponente  deberá allegar una certificación   así:

Persona Jurídica: certificación expedida  por el representante legal  o revisor fiscal  por el término establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, aportando la planilla del último pago de los aportes de salud y pensiones, fecha de pago verificable  acorde Decreto 1670 de 2007.
Persona Natural: declaración juramentada, en la cual el oferente a nombre propio certifique el pago de los aportes parafiscales  e indique que se encuentra al día con dichos pagos (Caja de Compensación Familiar, SENA  e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo gravedad de juramento, respecto su fidelidad y veracidad.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar por separado la certificación aquí exigida. 

En caso de ser el proponente persona natural o jurídica sin personal a cargo y por ende no estar obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, certificará bajo la gravedad de juramento dicha situación. 
NOTA: No aplica para las personas naturales y jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

4.2.10. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 

El oferente deberá proceder al diligenciamiento del formulario No. 3 y entregarlo con la oferta.

4.2.11. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.

Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia, que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y con plena sujeción a las disposiciones de la misma norma. El proponente deberá estar inscrito o registrar experiencia por lo menos en uno de los códigos solicitados en el presente estudio previo:

	Relación del contrato (s) celebrado(s) Código del clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel

	

	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción

	72102900 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de instalaciones

	72103300 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Servicio de mantenimiento y reparaciones de infraestructura


NOTA 1: El oferente deberá anexar el respectivo Certificado del Registro Único de Proponentes –RUP- expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, conforme al Decreto No. 1082 de 2015, con fecha de expedición de dicho certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

NOTA 2: El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo registro se encuentre EN FIRME, firmeza que se produce diez (10) días HABILES después de su publicación en el Registro Único Empresarial (RUE) de conformidad con el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012.

NOTA 3: Acorde con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal en el presente proceso de selección.

El proponente con domicilio o sucursal en Colombia y cada uno de sus integrantes en el evento de ser consorcio o unión temporal, deberán acompañar sus ofertas con la certificación vigente de su inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio.

En caso de que se presenten proponentes plurales uno de origen nacional y otro de origen extranjero el proponente nacional deberá estar inscrito en el RUP.

NOTA 4: De acuerdo con lo regulado en el Subsección 5 “Registro Único de Proponentes –RUP” Artículo "2.2.1.1.1.5.2" numeral "2.1” del Decreto 1082 de 2015, se tendrá en cuenta la información reportada por los oferentes en el RUP en el tercer nivel del clasificador de bienes y servicios.
4.2.12. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EXTRANJERAS DE NATURALEZA PÚBLICA O PRIVADA SIN SUCURSAL EN EL PAÍS.

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia o jurídicas sin sucursal en el país deberán presentar el siguiente documento: 

• Declaración rendida bajo la gravedad de juramento, la cual se entenderá prestada con la suscripción del documento, por la persona natural que presenta propuesta o por el representante legal de la persona jurídica extranjera, en la que se indique que su objeto social le permite ejercer la actividad de fabricante, comercializador o distribuidor según corresponda a su naturaleza jurídica y que se encuentra facultado para ejercer los actos comerciales propios a cada actividad, especialidad y grupo, previstas en el pliego de condiciones. Para tal efecto deberá tenerse como referente las distintas clasificaciones solicitadas en el pliego de condiciones.

	Relación del contrato (s) celebrado(s) Código del clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel

	

	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción

	72102900 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de instalaciones

	72103300 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Servicio de mantenimiento y reparaciones de infraestructura


Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) como a continuación se enuncia:

Para efectos de acreditar la anterior información se requiere el diligenciamiento del Formulario No.4

NOTA: En caso de presentarse al proceso como sucursal deberán estar inscritas en el RUP conforme las condiciones antes señaladas y aportar dicho documento con la propuesta.
4.2.13. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá constituir a su costa y en favor de LA POLICÍA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT: 900.800.975-3, una garantía de seriedad expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y autorizada por la Superintendencia Financiera, que cumpla con todos los requisitos legales y reglamentarios, o una entidad bancaria autorizada para expedir la póliza de cumplimiento y seriedad de la oferta, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial, con la vigencia señalada en el capítulo primero de los presentes pliegos de condiciones, la cual se contará a partir de la fecha y hora fijadas para la presentación de las ofertas. 

Cuando la propuesta sea presentada por una persona jurídica, la póliza o garantía debe ser tomada a nombre de la razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, sin utilizar sigla, a no ser que en el certificado de la Cámara de Comercio se establezca que la sociedad podrá identificarse con la sigla, así mismo, no podrá expedirse la garantía a nombre de quien figure como representante legal de la firma.

Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre del consorcio o de la unión temporal o de la asociación futura, detallando los números de cédula en caso de persona natural o el NIT en caso de persona jurídica y los porcentajes de participación de cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el oferente plural.

Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en los siguientes eventos: 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en la invitación, para la adjudicación o para la suscripción del contrato se prorrogue en un término no superior a los tres meses. 

2. Solicite el retiro de su propuesta después del cierre de la contratación, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes. 

3. Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a la suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario y se negare a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. 

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

NOTA: Si se llegare a prorrogar la fecha de cierre de este proceso de selección abreviada, los proponentes deben ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta de tal forma que ampare el plazo total establecido en este numeral.
LA POLICÍA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, una vez firmado y legalizado el contrato devolverá la garantía de seriedad de las propuestas.

5 REQUISITOS TECNICOS 
5.1 EXPERIENCIA PROPONENTE

Las condiciones de experiencia específica del oferente se encuentran establecidas en el Anexo N° 2 del presente estudio previo.

5.2 EXPERIENCIA DEL GRUPO MÍNIMO DE TRABAJO 
Las condiciones de experiencia general y específica mínima del grupo mínimo de trabajo se encuentran contempladas en el Anexo N° 2 del presente estudio previo.

5.3 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En el Anexo No. 1.4 del presente estudio previo se relacionan las especificaciones técnicas generales y específicas de las actividades a ejecutar en el desarrollo de la ejecución del contrato, este anexo debe ser entregado como anexo en la oferta de los oferentes.

Justificación: Es importante que los interesados en participar en el proceso de contratación conozcan desde los estudios previos, el cumplimiento de las condiciones técnicas, toda vez que en ellas está contenido el alcance, procedimientos y calidad de las actividades que contempla el contrato.
5.3.1 CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN:

Según lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta:

“a) La ponderación de los elementos de calidad y de precio soportados en puntaje o formulas; o b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación costo – beneficio.

Para el presente proceso de selección se aplicará la alternativa a) La ponderación de los elementos de calidad y de precio soportados en puntaje o formulas.

Las condiciones técnicas adicionales de calificación se describen en el Anexo No. 3 del presente estudio previo.

5.3.1.1 VISITA VOLUNTARIA.
La visita a las Instalaciones es de carácter voluntario y se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora que determine esta unidad en el pliego de condiciones con el fin de inspeccionar los sitios donde se adelantarán los mantenimientos.

Esta visita tiene como propósito inspeccionar debidamente las condiciones de los sitios donde se realizarán los trabajos de mantenimientos, realizar las cuantificaciones que se consideren necesarias, se deberán tener en cuenta aquellos factores que puedan influir en los costos unitarios de las actividades, obteniendo la información suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades que se puedan presentar en cada una de las sedes POLICIALES que se contemplan dentro del proceso, así como la metodología para la presentación del plan de trabajo. 

La no asistencia a la visita de los sitios objeto programada por la entidad no constituye causal de rechazo de la oferta, sin embargo es preciso señalar que el proponente no podrá justificar eventuales errores u omisiones en la preparación de su oferta atribuibles a la falta de información técnica que se pudo obtener durante la visita técnica de reconocimiento a los lugares donde se adelantarán las actividades de mantenimiento. 

Los costos de la visita serán asumidos por el oferente. El proponente no podrá justificar eventuales errores u omisiones en la preparación de la oferta, atribuible a la falta de información técnica.
Justificación: La visita al sitio de la obra le permite al oferente conocer de primera mano el sitio exacto donde se desarrollará cada una de las obras relacionadas en este estudio, el acceso al proyecto, disponibilidad de acometidas de servicios, las restricciones y normas de seguridad que se deben cumplir, los horarios de trabajo permitidos y la planeación para la ejecución de la obra en el tiempo establecido. 

5.4 
PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)

Justificación: De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, artículo 51 del Decreto 019 de 2012, parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, se dará un incentivo a la contratación pública para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con la ocasión de la existencia de un trato nacional. (Ver anexo N° 3)

5.5 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
Los factores de evaluación económica están descritos en el Anexo No. 3
El comité económico evaluador deberá realizar las siguientes verificaciones:

1. Verificará que las condiciones establecidas en el Anexo N° 10, se cumplan.

2. Realizará la ponderación económica de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del Anexo N° 3.
3. Verificará que los oferentes cumplan con la capacidad residual de contratación solicitada.

4. Realizar las correcciones aritméticas que se presenten en la oferta económica.

5. Verificar que los oferentes cumplan con los indicadores financieros solicitados.

5.6 
EVALUACIÓN TÉCNICA 
Los factores de evaluación técnico están descritos en el Anexo No. 2 y 3.
El comité técnico evaluador deberá realizar las siguientes verificaciones:

1. Verificar la experiencia mínima de oferente.

2. Verificar la entrega del Anexo N° 9.

3. Verificará que se haya entregado y que no haya sido modificado el Anexo N° 1.5
4. Realizará la ponderación de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 y 3 del Anexo N° 3.
5. Verificar la entrega del Anexo N° 10.
6. Verificará que en el Anexo No. 10 “Propuesta económica” no modifiquen la descripción de los ítems, salvo las requeridos para la oferta técnica adicional, ni las cantidades de estos.
7. Verificará los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 11 formato Para Oferta Técnica Adicional y asignará el puntaje.
6 CONDICIONES DEL CONTRATO
6.1 LUGAR DE EJECUCIÓN
6.1.1  PARA EL ITEM 1

La ejecución del contrato objeto del presente estudio previo se desarrollará en las siguientes instalaciones así:
	UNIDAD
	ESCRITURA PÚBLICA
	DIRECCIÓN DEL PREDIO
	MATRÍCULA INMOBILIARIA

	COMANDO BASE-METROPOLITANA DE MONTERÍA
	113
	Calle 29 N. 5-61
	140-00023657

	ESTACIONES DE POLICÍA ADSCRITAS A LA POLICÍA NACIONAL-METROPOLITANA DE MONTERÍA
	N/A
	N/A
	N/A


El Objeto del contrato(s) resultante del presente estudio previo será entregado en forma física por el representante legal de la firma contratista al supervisor responsable del contrato que para este efecto designe la entidad; la entrega a la unidad contratante se formalizará mediante acta de entrega y balance final de obra debidamente firmada por las partes que intervienen en el acto, donde se hará constar las cantidades, unidades, especificaciones y características de los bienes y servicios recibidos, verificando el cumplimiento a todos los ítems resultantes, planos record, manual de operación y mantenimiento.
6.1.2 PARA EL ITEM 2:
	Edificación
	Clasificación de la edificación
	Valor
	Recurso

	Puesto de Policía Urra 1
	A3
	$ 55.000.000,00
	R-16

	Puesto de Policía Urra 2 
	A3
	$ 55.000.000,00
	R-16

	Estación de Policía san José de Ure
	A3
	$ 55.364.548,24
	R-10

	Estación de Policía La Apartada
	A2
	$ 27.670.120,33
	R-10

	TOTAL
	 $ 193.034.668,57


El Objeto del contrato(s) resultante del presente estudio previo será entregado en forma física por el representante legal de la firma contratista al supervisor responsable del contrato que para este efecto designe la entidad; la entrega a la unidad contratante se formalizará mediante acta de entrega y balance final de obra debidamente firmada por las partes que intervienen en el acto, donde se hará constar las cantidades, unidades, especificaciones y características de los bienes y servicios recibidos, verificando el cumplimiento a todos los ítems resultantes, planos record, manual de operación y mantenimiento.
6.2 FORMA DE EJECUCIÓN
6.2.1 APLICA PARA EL ITEM 1 
El objeto del contrato a celebrar se ejecutará en forma de TRACTO SUCESIVO de acuerdo a las necesidades de la institución, previa coordinación con el supervisor del contrato, para la prestación de servicios de mantenimiento de forma continuada y por precio unitario, que implica que el cumplimiento de las obligaciones se realiza en un periodo determinado o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, tomando en cuenta los valores unitarios ofertados para las actividades contempladas en el Anexo N° 10.

Para la ejecución del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal calificado, materiales, logística y demás recursos técnicos durante el plazo de ejecución del contrato; el personal deberá prestar atención oportuna de requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas y la concertación de un plan de mantenimiento previo por edificación, revisado y aprobado por el Supervisor del contrato; deberán realizarse, además de las actividades identificadas en el plan de mantenimiento, todas aquellas que sean necesarias y/o que surjan cotidianamente para preservar en buen estado de los inmuebles.

Las entregas y costo de las actividades no podrán sobrepasar el presupuesto oficial asignado para la vigencia.

Para la ejecución de las actividades se deberá llevar el siguiente procedimiento, así:

1. Se debe contar con un requerimiento de mantenimiento (Anexo N° 19)

2. Aval del costo y las actividades a ejecutar para resolver la necesidad suscrito por el contratista, supervisor y aval del ordenador del gasto o director o comandante de la unidad (Anexo N° 20)

3. Recibo de la necesidad suscrito por el contratista, supervisor y aval del ordenador del gasto o director o comandante de la unidad (Anexo N° 21)

Nota 1: en el marco de la ejecución se pueden presentar actividades especiales, están son intervenciones de impacto a espacios o edificaciones contempladas en el lugar de ejecución.

Nota 2: Las adiciones en valor que se den en la ejecución del contrato, pueden ser para actividades especiales de impacto, ya plenamente definidas o en su defecto para satisfacer necesidades recurrentes que se presenten.
6.2.2 APLICA PARA EL ITEM 2

El objeto del contrato a celebrar se ejecutará en FORMA TOTAL de acuerdo a las necesidades de la institución, previa coordinación con el Supervisor del contrato, tomando en cuenta los valores unitarios ofertados en las actividades contempladas en el Anexo N°10.
Para la ejecución del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal calificado, materiales, logística y demás recursos técnicos durante el plazo de ejecución del contrato; el personal deberá prestar atención oportuna de requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas y la concertación de un plan de mantenimiento previo por edificación, revisado y aprobado por el Supervisor del contrato; deberán realizarse, además de las actividades identificadas en el plan de mantenimiento, todas aquellas que sean necesarias y/o que surjan cotidianamente para preservar en buen estado de los inmuebles.

En el comité se evaluará el avance de la obra, los aspectos técnicos y administrativos, se discutirán y resolverán los problemas que surjan para la buena ejecución de la obra y las acciones concretas que se deben seguir para su buen desarrollo.

En la ejecución se deberá tener en cuenta las siguientes actividades:

1. Se realizará una visita con el adjudicatario del proceso que resulte del presente estudio previo, se priorizaran las actividades a ejecutar de acuerdo al monto asignado a cada edificación relacionada en el numeral 1,2 del presente estudio previo

2. Una vez se realice la priorización de las actividades en las edificaciones, se realizarán mesas de trabajo en conjunto con el supervisor y se definirán los alcances de las intervenciones hasta dejarlas en óptimas condiciones de acuerdo al recurso asignado

3. Una vez esté definido el alcance de las intervenciones en las edificaciones, se deberá suscribir un balance de actividades suscrito por el contratista, supervisor y aval del ordenador del gasto o director o comandante de la unidad. (Anexo N° 19)

4. Se elaborará un cronograma que permita hacer seguimiento a la ejecución del contrato.

5. Para la actividad de diagnóstico será el primer mes de ejecución y seis (06) meses para ejecutar las actividades.

6. El Acta de recibo de las instalaciones intervenidas, deberá estar suscrita por el contratista, supervisor del contrato, el designado como apoyo a la supervisión y el aval del ordenador del gasto o director o comandante de la unidad (Anexo N° 20)

7. La recepción del contrato será de manera total.
Nota 1: en el marco de la ejecución se pueden presentar actividades especiales, están son intervenciones de impacto a espacios o edificaciones contempladas en el lugar de ejecución.

Nota 2: Las adiciones en valor que se den en la ejecución del contrato, pueden ser para actividades especiales de impacto, ya plenamente definidas o en su defecto para satisfacer necesidades recurrentes que se presenten.

6.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

6.3.1 APLICA PARA EL ITEM 1
El plazo de ejecución del objeto para el presente contrato será de dos meses (02) meses, a partir de la suscripción de acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. (Aprobación de la garantía única).

Nota: Los tiempos de respuesta para atender las novedades que se presenten no pueden superar las 48 horas, luego de ser informada esta, a menos que se coordine con el supervisor designado.

6.3.2 APLICA PARA EL ITEM 2:
El plazo de ejecución del objeto para el presente contrato será de tres meses (03) meses, a partir de la suscripción de acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. (Aprobación de la garantía única).

6.4 FORMA DE PAGO
6.4.1 APLICA PARA EL ITEM 1:
La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Montería cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

Pagos parciales: Equivalente al valor total del contrato, se pagará según el avance de las actividades ejecutadas, previa suscripción de las respectivas Actas parciales de obra, hasta llegar al 100% del presupuesto oficial estimado, estas actas deben ser suscritas por el contratista de obra y el supervisor técnico del contrato.

Se debe tener en cuenta que sólo se tramitará un pago parcial mensual y para realizarlo se debe entregar: 

· Acta Parcial
· Factura de venta.

· Balance de cantidades ejecutadas soporte del acta parcial.

· Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social

· Certificación pagos del FIC
· Memorias de cantidades de obra ejecutadas.

· Registro fotográfico digital del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes al acta parcial
Nota 1: Si se presentan ítems no previstos, se deberá contar con la respectiva modificación del contrato donde se evidencie la inclusión de ítem no previsto.
Nota 2: El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario, una vez presentada la factura junto con los documentos antes mencionados por la POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).
Nota 3: El valor mensual a cancelar debe ser proporcional al tiempo de ejecución del contrato, esto es el presupuesto oficial dividido entre los meses de ejecución, para garantizar que el recurso alcance para todo el tiempo que ha sido programado, se debe tener en cuenta que las actividades especiales pueden sobre pasar el costo mensual, el pago de las actividades especiales se debe tener proyectadas sin afectar el saldo de recursos para el faltante de la vigencia fiscal.

Si los documentos en referencia son devueltos por la POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA del bien o servicio suministrado (según corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA.

6.4.2 APLICA PARA EL ITEM 2:

La Policía Nacional – POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

Pagos parciales: Equivalente al valor total del contrato, se pagará según el avance de las actividades ejecutadas, previa suscripción de las respectivas Actas parciales de obra, hasta llegar al 100% del avance físico real de obra resultado del diagnóstico elaborado, estas actas deben ser suscritas por el contratista de obra y el supervisor técnico del contrato.

Se debe tener en cuenta que sólo se tramitará un pago parcial mensual y para realizarlo se debe entregar: 

· Acta Parcial

· Factura de venta.

· Balance de cantidades ejecutadas soporte del acta parcial.

· Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social

· Certificación pagos del FIC

· Memorias de cantidades de obra ejecutadas.

· Registro fotográfico digital del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes al acta parcial

Nota 1: Si se presentan ítems no previstos, se deberá contar con la respectiva modificación del contrato donde se evidencie la inclusión de ítem no previsto.

Nota 2: El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario, una vez presentada la factura junto con los documentos antes mencionados por la POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota 3: El valor mensual a cancelar debe ser proporcional al tiempo de ejecución del contrato, esto es el presupuesto oficial dividido entre los meses de ejecución, para garantizar que el recurso alcance para todo el tiempo que ha sido programado, se debe tener en cuenta que las actividades especiales pueden sobre pasar el costo mensual, el pago de las actividades especiales se debe tener proyectadas sin afectar el saldo de recursos para el faltante de la vigencia fiscal.

Nota 4: Para tramitar el último pago parcial, se deberá contar con el Acta de recibo de las instalaciones intervenidas, lo deberá estar suscrita por el contratista, supervisor del contrato, el designado como apoyo a la supervisión y el ordenador del Gasto (Anexo N° 20)

Si los documentos en referencia son devueltos por la POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, Dirección Administrativa y Financiera, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA del bien o servicio suministrado (según corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA.
6.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO - APLICA PARA TODOS LOS ÍTEM
La Policía Nacional – POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA designará uno o varios funcionarios de la Entidad como supervisor(es), la actividad iniciará desde la suscripción del Acta de Inicio y hasta su liquidación, quien(es) vigilará (n) el correcto cumplimiento de las condiciones del producto establecido, así mismo informará periódicamente sobre el desarrollo de la ejecución y liquidación del contrato dentro de los términos y plazos previstos, debiendo dar cumplimiento a las funciones, responsabilidades, facultades y prohibiciones consagradas de manera general en la Ley 1474 de 2011 y en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018.

JUSTIFICACIÓN DE NO CONTRATAR INTERVENTORÍA: No se contempla interventoría para este proceso de contratación por considerarse un mantenimiento de baja complejidad, indiferentemente del monto al cual asciende el proceso de contratación, por lo anterior la sola supervisión es capaz de llevar el control adecuado a la ejecución del contrato, con un apoyo del comandante de la unidad a intervenir, para los casos donde por situaciones ajenas al supervisor, este no pueda realizar visitas constantes.

6.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS
Las obligaciones del contratista se encuentran descritas en el Anexo No. 5 del presente estudio previo.

6.7 OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL - APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS
 Las obligaciones de la Policía Nacional se encuentran descritas Anexo N° 6 del presente estudio previo.

7 FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN - APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS
La adjudicación del proceso de contratación que se derive del presente estudio previo se realizará en forma PARCIAL POR ITEMS, y se realizará siguiendo los tiempos establecidos en la normatividad vigente para una selección abreviada de menor cuantía, siempre y cuando el oferente haya cumplido con los requisitos de verificación técnica, jurídica y económica.

8 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO - APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS.
De acuerdo al Manual para la Identificación y Cobertura de los Riesgos en los Procesos de Contratación presentado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, en el Anexo No. 7 se establece la matriz que incluye los riesgos identificados en el proceso de contratación, de acuerdo con la clasificación, probabilidad de ocurrencia estimada, impacto, parte que debe asumir el riesgo, tratamientos que se puedan realizar y características de su monitoreo.

La estimación del riesgo (probabilidad que el siniestro llegue a ocurrir) se relaciona en el Anexo No. 7.1 del presente estudio previo.

9 FACTORES DE DESEMPATE.
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones.
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación
10 ANEXOS - APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS
Son anexos del presente pliego los siguientes: 
Son anexos del presente estudio previo los siguientes: 

· Anexo No. 1 
Estudio de mercado.

· Anexo No. 1.1 
Presupuesto estimado para la evaluación económica

· Anexo No. 1.2
Estructura de costos indirectos (A).

· Anexo No. 1.3 
Análisis de precios unitarios por Actividad (A.P.U).
· Anexo No. 1.4 
especificaciones técnicas de construcción
· Anexo No. 1.5 
Carta de compromiso de cumplimiento de especificaciones

· Anexo No. 2 
Condiciones técnicas mínimas. 

· Anexo No. 3 
Factores de verificación y Ponderación.

· Anexo No. 4 
Certificación de Necesidad.

· Anexo No. 5 
Obligaciones del contratista.

· Anexo No. 6 
Obligaciones de la Policía.

· Anexo No. 7 
Matriz del riesgo.

· Anexo No. 7.1 
Estimación, tipificación, asignación de riesgos y determinación de garantías.

· Anexo No. 8
Experiencia Específica Del Proponente
· Anexo No. 8.1
Clasificación proponente extranjero.

· Anexo No. 9
Carta de compromiso sobre el personal profesional ofrecido

· Anexo No. 10
Propuesta económica.

· Anexo No. 11
Formato Para Oferta Técnica Adicional

· Anexo No. 12
Certificación de Contratos para Acreditación De Experiencia

· Anexo No. 13
Certificación de contratos para acreditación de experiencia proponente extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia

· Anexo No. 14
Certificación de la capacidad técnica.

· Anexo No. 15
Cuadro de Capacidad Financiera.

· Anexo No. 16
Saldo de Contratos en Ejecución

· Anexo No. 17
Apoyo a la industria nacional

· Anexo No. 18 
Indicación de trato nacional
· Anexo No. 19 
Recibo de intervenciones 

· Anexo No. 20 
Autorización inicio de labores 

· Anexo No. 21 
Recibo de intervenciones 

· Anexo No. 22 
Ítems para los que oferto
· Formulario N° 1
Acuerdo de Confidencialidad
· Certificación Plan de compras.

· Consultas del SECOP.

· Comunicaciones oficiales

· Acta de verificación de restricciones de mantenimiento
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· En caso que no exista manifestación de interés en participar en el presente proceso de contratación o que los interesados son inferiores a diez (10) no se adelantara audiencia de sorteo.

· Cuando dentro del plazo citado se presente un número superior a diez (10) manifestaciones de interés de posibles oferentes interesados en participar en el proceso, la Policía Metropolitana de Montería, llevara a cabo Audiencia Pública de Sorteo, la cual se realizara en la calle 29 No- 5-61, barrio centro, Auditorio de la Policía Metropolitana de Montería, para seleccionar diez (10) posibles oferentes quienes podrán presentar propuesta dentro del presente proceso de contratación, en los términos que se indican en los pliegos de condiciones.

En la audiencia del sorteo solo participarán, los representantes legales o apoderados debidamente acreditados, personas nacionales o extranjeras, naturales o jurídicas, que hayan manifestado interés dentro de los plazos señalados en el presente pliego de condiciones y que estén presente en el lugar y a la hora establecida por la entidad.

· AUDIENCIA DE SORTEO : se dará lectura del listado de los posible oferentes que manifestaron interés en participar en el presente proceso, por medio de balotas previamente puestas a la vista y a las cuales se les asignara un número que corresponderá al listado de ofertantes inscrito, se colocaran en una bolsa o recipiente que impida su visualización y se procederá al llamado en orden alfabético de los oferentes inscritos quienes sacaran una balota, la cual habilitara a un oferente para seguir en el proceso de contratación y así sucesivamente hasta completar el número de diez (10) oferentes que finalmente quedaran aptos y habilitados para presentar oferta, de la audiencia se dejara constancia por medio de acta.
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ANEXO No. 1

ESTUDIO DE MERCADO

APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS

	1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

	La contratación del servicio de “Mantenimiento integral preventivo y correctivo” de las instalaciones con terceros tiene su fundamento en factores principales como la falta de personal idóneo, herramientas, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo las actividades que se deben ejecutar diariamente correspondiente al mantenimiento de las instalaciones.

Actualmente la unidad no cuenta con personal logístico que se ocupe de estas funciones; el reducido número de funcionarios, solo cumple funciones administrativas, generando de esta manera la imperiosa necesidad de recurrir a la contratación de mantenimiento integral preventivo y correctivo de instalaciones”. 
Es imprescindible tener en la cuenta que debido a la importancia de la Institución frente a la Administración del Estado, las instalaciones reciben un alto número de visitantes, incluyendo en algunas ocasiones personajes de relevancia, cobrando trascendencia la imagen que se proyecta, por lo cual se considera de vital importancia mantener la presentación de las instalaciones en óptimas condiciones de mantenimiento.

Con el desarrollo del mantenimiento, se atenderá de forma integral todas las necesidades de mantenimiento que se presentan en las instalaciones de la Policía Nacional.
Por otra parte, si en el transcurso del proceso contractual o resultante de la ejecución de este, se requiere incluir unidades y dependencias de la Policía Nacional, que precisen del servicio de mantenimiento integral de instalaciones, bajo las mismas condiciones técnicas, económicas y generales, se solicitará la viabilidad de adicionar y/o modificar el contrato, resultante del presente proceso.
En la actualidad este mantenimiento requiere ser ejecutado ya que la unidad, por su labor institucional alberga una importante cantidad de funcionarios uniformados y no uniformados, que además recibe una importante afluencia de público, quienes requieren de los servicios que brinda la institución, por lo cual es necesario velar por la conservación de las instalaciones para evitar el deterioro de la planta física y disminución de la vida útil de la estructura, lo que puede conllevar a detrimento patrimonial por falta de mantenimiento o lo que es peor a accidentes en los que se vea involucrado funcionarios de las instalaciones o usuarios.
En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la unidad no cuenta con el talento humano y la logística técnica requerida para llevar a cabo dichas actividad, se hace necesario la contratación con una empresa calificada en todos los aspectos solicitados en el presente estudio previo.

Teniendo en cuenta que por necesidad del servicio, acorde con la dinámica institucional, algunas áreas adscritas podrán reubicarse temporalmente en sitios diferentes a los señalados en el presente proceso, en instalaciones propias, se requiere que el servicio mantenimiento correctivo y preventivo” sea extendido a aquellas instalaciones donde se reubiquen las dependencias, debiéndose prever para ello la disponibilidad de los recursos necesarios para su atención: operarios, materiales, herramientas, equipos y transporte. 

Por otra parte, si en el transcurso del proceso contractual o resultante de la ejecución este, se requiere incluir dependencias, que precisen del servicio de mantenimiento integral de instalaciones, bajo las mismas condiciones técnicas, económicas y generales, se solicitará la viabilidad de adicionar el contrato, resultante del presente proceso.
DIAGNOSTICO
Atendiendo las necesidades de mantenimiento de estas instalaciones y teniendo en cuenta que verificado el estado de los bienes inmuebles se evidencian que existen condiciones que requieren ser atendidas, como lo son:
· Problemas de humedad a causa de la filtración de aguas lluvias en la cubierta y pisos, factores que han afectado la parte de instalaciones eléctricas, de cubierta (cielo raso), pintura y de piso.

· Deterioro de cubiertas en su estructura que generan riesgos. 

· Deterioro de las canales de aguas lluvias y bajantes, lo cual ha afectado en aspectos de humedad y filtraciones la fachada del inmueble.

· El deterioro de redes hidráulicas, puntos hidráulicos y aparatos sanitarios por su uso y vetustez.

· El deterioro del sistema de redes eléctricas, puntos eléctricos y aparatos eléctricos (luminarias), los cuales presentan una inutilidad actualmente.

· El deterioro de enchapes de sanitarios y pisos de los corredores y áreas de recepción.
JUSTIFICACIÓN:

La Policía Nacional, tiene como uno de los rubros estratégicos el de funcionamiento para mantenimiento a las instalaciones policiales; que se encuentran deterioradas por el paso del tiempo y el uso continuo y toda vez que se tiene como propósito mantener y mejorar las condiciones de las unidades policiales a nivel nacional, para garantizar un entorno laboral digno, acorde con los requerimientos y el posicionamiento que se desea proyectar del servicio de Policía; premisa que constituye una importante política general permitiendo a la institución cumplir con su misión, destinó a esta Unidad una partida presupuestal planteada a través del plan de mantenimiento de instalaciones encaminado al sostenimiento de la infraestructura institucional.
Por lo anterior y viendo la necesidad inminente de invertir en las instalaciones y se cuenta con asignación presupuestal por el rubro de mantenimiento a instalaciones, esta unidad requiere adelantar un proceso de contratación que satisfaga la necesidad planteada por el mando institucional en la conservación de estas instalaciones, cabe mencionar que el recurso asignado para satisfacer la totalidad de necesidad planteada, no es suficiente.
El proceso de contratación se adelanta fundamentado en que la Policía Nacional no cuenta con el talento humano y la logística técnica requerida para realizar el mantenimiento de instalaciones policiales, motivo que hace necesario la contratación de estos servicios con terceros que cuentes con experiencia en mantenimientos y/o adecuaciones locativas a edificaciones, que permita cumplir los lineamientos emanados por el alto mando Institucional.




	2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO

	2.1  DESCRIPCIÓN MERCADO

La construcción de obras civiles es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son instrumentos claves en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades públicas y del público en general. Por consiguiente, presentaremos datos recolectados por el DANE, para dar a conocer el comportamiento del sector de la construcción en Colombia durante el año 2017 así: 

1.
Indicador de inversión en obras civiles

En el segundo trimestre de 2017 (abril – junio), los pagos efectuados para la construcción de obras civiles registraron un crecimiento de 6,4%, con relación al mismo trimestre del año anterior. Las obligaciones adquiridas en obras civiles en el segundo trimestre de 2017 registraron un aumento de 1,3% frente al mismo período del año anterior. 

El incremento en los pagos efectuados obedece principalmente, al comportamiento del grupo de otras obras de ingeniería que creció 39,2% y sumó 6,9 puntos porcentuales a la variación total de los pagos. Así mismo construcciones para la minería centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte a larga y corta distancia que creció 15,5% y sumó 3,8 puntos porcentuales a la variación total de pagos

IIOC Variación anual de los pagos y obligaciones en obras civiles
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Producto Interno Bruto (PIB)

En el segundo trimestre abril - junio de 2017, el PIB a precios constantes aumentó 1,3% con relación al mismo trimestre de 2016. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un aumento de 0,3% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se explica por la disminución de 7,4% en el subsector de edificaciones y el aumento de 6,5% en el subsector de obras civiles.

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo del año anterior para los países de América Latina, sobresale el comportamiento de México, Perú y Colombia, que registraron los mayores incrementos (3,0%, 2,4% y 1,3% respectivamente). En lo referente al valor agregado de la construcción, se destaca México y Colombia con un crecimiento del 0,4% y 0,3%.

Empleo

En el trimestre móvil mayo – julio 2017, el número de ocupados en el total nacional fue 22.380 millones de personas. La construcción como rama de la actividad económica participó con el 6,2% de los ocupados. Respecto al trimestre móvil mayo – julio 2016, la población ocupada en el total nacional creció 1,8%. En contraste, los ocupados en la rama de construcción decrecieron 0,7%.

En el trimestre móvil mayo – julio 2017, 1.399 millones de personas estaban ocupadas en la rama de la construcción; de estos el 86,6% estaban ubicados en las cabeceras (1.211 millones de personas) y el 13,4% (188 mil personas) en centros poblados y rural disperso.

Población ocupada total nacional y en la rama de actividad construcción
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2.1.1 INDICADORES DE OFERTA 

Producción de cemento gris y concreto

En julio de 2017, la producción de cemento gris en el país alcanzó 1.077.344 toneladas, con un incremento de 18,0% respecto al mismo mes del año anterior. El 62,4% de las toneladas de cemento gris despachado en el mes de julio de 2017 se destinó según participación al departamento de Antioquia, el área de Bogotá*, Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar y Santander

Producción de cemento gris

Variación anual
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En julio de 2017, la producción de concreto premezclado registró 561,7 mil metros cúbicos y un decrecimiento de 6,9% con relación al mismo mes del año anterior. Este comportamiento se explicó por la variación en los destinos de edificaciones (-18,3%), vivienda (-1,6%) y obras civiles (3,2%). 

La producción de concreto premezclado se concentró en el área de Bogotá* (37,5%) y en los departamentos de Atlántico (12,1%) y Antioquia (11,2%).

Licencias de Construcción y Censo de Edificaciones

En julio de 2017, se licenciaron 1.923.495 m2 para construcción con un incremento de 6,5% respecto al mismo mes del año 2016. Este resultado se explica principalmente por el crecimiento del 5,9% el área aprobada para otros destinos al pasar de 502.295 m2 registrados en julio de 2016 a 532.000 m2 registrados en julio de 2017. Así mismo, en el área aprobada para vivienda presentó un incremento de 6,7% respecto a julio del 2016 al pasar del 1.304.190 m2 a 1.391.495 m2 registrados en julio del 2017.

En el segundo trimestre de 2017 (abril – junio), para las áreas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 74,4% del área censada se encontraba en proceso de construcción, el 16,3% estaba paralizada y el 9,3% había culminado su actividad.

En el segundo trimestre de 2017, el área en proceso creció 3,2% al registrar 958.940 m2 más, con relación al mismo período de 2016. Así mismo, el área paralizada aumentó 12,3% al registrar 750.060 m2 más con relación al mismo período de 2016. A su vez, el área culminada disminuyó 12,6%, al registrar 565.984 m2 menos con relación al mismo período de 2016.

2.1.2 INDICADORES DE DEMANDA 
Despachos de cemento gris

En el mes de julio de 2017 se despacharon 1.041.153 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que representó un incremento de 12,6% respecto al mismo mes del año 2016. Este resultado se explica principalmente por la variación en los canales de distribución constructores y contratistas 18,2% y comercialización 14,7%, los cuales aportaron en conjunto con 32,9 puntos porcentuales a dicha variación.

2.1.3  PRECIOS E ÍNDICES

Índice de precios al productor

En agosto de 2017, el Índice de Precios al Productor (IPP) para materiales de construcción presentó un incremento de 0,22%, respecto al mes anterior. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio presentó un incremento de 0,58% con relación al mes de julio de 2017.

IPP, materiales de construcción
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El anterior análisis sirve para presentar y visualizar el comportamiento económico del sector de la construcción durante los últimos años; siendo consecuente con esto vemos una evolución en cuanto a la demanda de materiales esenciales para obra como lo es el cemento gris, al igual que el incremento en la contratación de mano de obra, por lo que la proyección de infraestructura en el país representa un importante porcentaje a lo referente al PBI. 

Por lo tanto se puede concluir que actualmente el sector de la construcción se mantiene como una de las aéreas de mayor empleo para los habitantes del territorio nacional, así como uno de los pilares de la economía colombiana. 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Aspecto General

Para las actividades objeto del presente estudio previo, se cuenta en el mercado local, departamental y nacional, con la masiva participación y disponibilidad de personas naturales o jurídicas, en Unión Temporal o Consorcio, nacionales o extranjeras debidamente acreditadas en el país, con amplia experiencia en la ejecución de proyectos con las condiciones solicitadas en el presente estudio previo, que cuentan con los, equipos, tecnología y el recurso humano idóneo acorde con las exigencias de la Policía Nacional y que cumplen con los requerimientos de orden jurídico, técnico y económico determinados en los documentos y criterios de verificación jurídica, técnica y económica de acuerdo a lo estipulado en el presente estudio previo, Ley 80/93 y sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normatividad que se relacione.

En el sector existen empresas que pueden ofertar servicios similares y/o iguales a los requeridos en el presente estudio previo, lo que permitiría un mercado atractivo de oferta y demanda relacionadas con las actividades de mantenimiento, brindando la posibilidad de pluralidad de oferentes; de la misma manera existen empresas en Colombia con amplia trayectoria que adelantan proyectos de estas características 
 Análisis económico del mercado

El factor que influye en el poder de compra son las variables de precios de los materiales, insumos y servicios, sobre el cual se calculan los gastos de las cantidades de obras a ejecutar mediante precios unitarios incluidos materiales de construcción, salarios, prestaciones dotaciones, retenciones, entre otras, por lo que los cambios en los ciclos de producción, las fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción, la inflación, devaluación y otros índices económicos son de mediana ocurrencia para el objeto de contratación, lo que genera variaciones de los costos de ejecución de las obras, que no afectan directamente a la entidad sino al contratista cuando se escoge el sistema de pago a precios unitarios.

Al tratarse de un servicio de construcción o de ejecución de obras de ingeniería civil y arquitectónicas, contenidas en los documentos del proceso de contratación en razón a la cuantía, el comportamiento del mercado de la zona y de la región es de oferta, no depende de precios internacionales y/o de bienes y servicios que no puedan adquirirse en el país, la importación y/o exportación son opcionales del contratista dependiendo al volumen de utilidades que pretenda obtener de la ejecución del contrato y las tasas de cambio serán asumidas por el contratista, sin que afecten el valor estimado a contratar. Al contratarse mediante el sistema de precios unitarios, el Departamento toma como referencia los precios unitarios del mercado, los cuales incluyen las variables que conforman cada una de las actividades para la ejecución de un proyecto, tales como: materiales, equipos y herramientas, mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes), costos de transporte de materiales de acuerdo con la ubicación de canteras y/o materiales de las subregiones y demás fuentes de aprovisionamiento, además de los rendimientos basados tanto en la experiencia propia del Departamento como en los datos del mercado.

 Análisis técnico del mercado

Para la ejecución de las obras referidas, se cuenta en el mercado local, departamental y nacional, con la participación de las personas naturales o jurídicas, en unión temporal o consorcio, nacionales o extranjeras debidamente acreditadas, con experiencia en la ejecución de proyectos de construcción de edificaciones e infraestructura de servicios, con la capacidad de cumplir con las condiciones y especialidades técnicas referidas del presente proyecto, que cuentan con la infraestructura, tecnología y el recurso humano acorde con las exigencias de la Policía Nacional además de cumplir con los requerimientos de orden jurídico y económico determinados en los documentos y criterios de verificación del presente estudio previo.

 Análisis Legal del mercado

De conformidad con el numeral 1º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y teniendo en cuenta la naturaleza y alcance del contrato que se suscribirá como consecuencia del presente proceso de selección abreviada de menor cuantía, se regirá por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, además del contenido de las normas especiales que rigen para el Departamento sobre el control poblacional, siendo estas el Decreto Ley 2762 de 1991, Ley 47 de 1993 y la Ley 915 de 2004.

2.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR: 

Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con representación en Colombia, en forma individual o conjunta (Consorcio, Unión temporal y/o promesas de sociedad, que estén en capacidad de suministrar el objeto del presente proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo.

Se ubica dentro del sector de la Arquitectura e Ingeniera, empresas constructoras. 

Como consecuencia del anterior estudio y después de analizar el sector empresarial, presupuesto oficial, plazo de ejecución, forma de pago, forma de ejecución del presente proceso contractual y con el propósito de establecer indicadores económicos que permitan pluralidad de oferentes y garanticen el respaldo económico para la ejecución del contrato, se establecen los siguientes: 

INDICADOR
FORMULA
Ítem a los que apliquen

CRITERIO DE SELECCIÓN
Liquidez 

Activo corriente sobre pasivo corriente

Aplica para todos los ítems

>= 1,2
Nivel de Endeudamiento 

Pasivo total sobre activo total

Aplica para todos los ítems

<= 55%

Capital de Trabajo

Activo Corriente menos el Pasivo Corriente

ITEM 1

>= 40% del presupuesto oficial 

ITEM 2
>= 40% del presupuesto oficial

Razón cobertura de intereses 

Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses

Aplica para todos los ítems
>= 1,5
Rentabilidad del patrimonio 

Utilidad operacional dividida por el patrimonio

Aplica para todos los ítems
>=   0,05
Rentabilidad del activo 

Utilidad operacional dividida por el activo total

Aplica para todos los ítems
>= 0,03
Nota: Los resultados de los indicadores se trabajan con dos decimales. Si los oferentes presentan los gastos de intereses en cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. Por lo tanto, cumplen con el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses. 

Para la evaluación de los indicadores de Capital de Trabajo, Razón de cobertura de interés, Rentabilidad del patrimonio y Rentabilidad del activo, si el proponente es una Unión Temporal, los indicadores financieros, serán el resultado de la suma de cada uno de estos afectado según el porcentaje de participación de los miembros; si el proponente es un consorcio los indicadores financieros, serán el resultado de la sumatoria de cada uno de sus integrantes.

Para la evaluación de los indicadores de Liquidez y Nivel de Endeudamiento, el resultado será la suma de cada uno de estos de todos los integrantes

La anterior información se verificará con el registro único de proponentes RUP, el cual debe contener la información financiera a corte 31 de diciembre 2017 (en firme).
2.3.1 CAPACIDAD RESIDUAL

Para la evaluación de la Capacidad residual de los oferentes, el comité económico evaluador lo realizará de acuerdo a lo establecido en la guía de Colombia Compra Eficiente “G-VCRP-02 - Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública” o en su defecto con la guía que la actualice o modifique.

Nota 1: la capacidad residual de los oferentes, debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado, del ítem por el cual presenta oferta, en caso de presentarse para los dos ítems, la capacidad residual a acreditar será equivalente a la sumatoria de los presupuestos oficiales de los ítems contemplados en el presente estudio previo.
Nota 2: Para la evaluación de la capacidad residual los oferentes deberán diligenciar los Anexos del 12 al 16, del presente estudio previo.

2.3.2 PROCEDENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Los materiales necesarios para la ejecución de las actividades contempladas en este proceso pueden ser de origen nacional o importado y se pueden adquirir libremente en ferreterías o centros de distribución de materiales de construcción; así mismo el proyecto lo pueden ejecutar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras con representación en Colombia; en forma individual o conjunta (consorcios o uniones temporales o promesas sociedad), que tengan dentro de su objeto social o actividad expresa el objeto del presente proceso, con amplia experiencia en el diseño y la ejecución de proyectos de construcción y/o prestación del servicio de mantenimiento a instalaciones y que cumplan con todos los requisitos exigidos para el presente proceso.

2.3.3 MONEDA A CONTRATAR 

La contratación y pago del presente proceso será en moneda legal (Pesos Colombianos).

2.3.4  ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO: 

En este proceso se detalla el análisis de la estructura de costos indirectos para la administración (Anexo N° 1.2) que se describe en este documento y el presupuesto detallado del mantenimiento sin exceder el presupuesto oficial.

2.3.5 COSTOS DE OPORTUNIDAD: 

Dadas las características técnicas del proyecto a contratar, la procedencia nacional de los materiales requeridos, su fácil consecución, la cercanía de proveedores y distribuidores de los mismos respecto a la ubicación del proyecto, logística necesarias para el desarrollo de las actividades, las cualidades del personal, plazo de ejecución, y demás requerimientos plasmados en el presente estudio previo, se establece concordancia entre lo solicitado por la entidad con la dinámica del mercado, estimada al sector de la construcción.

2.4 VALORACIÓN DE BENEFICIOS: 

La realización del mantenimiento(s) a estas instalaciones permite ofrecer condiciones de bienestar al personal de planta y la comunidad en aspectos de accesibilidad, seguridad y confort, permitiendo atender bajo parámetros de calidad y eficiencia los diferentes eventos que tienen que ver con la misionalidad institucional en cada una de estas edificaciones.

2.5 CONDICIONES DEL CONTRATO:

Juegan un factor importante las condiciones de forma de pago, plazo de entrega, lugar y sitio de entrega, entre otras.

2.5.1 FORMA DE PAGO:

Ver el numeral 5.4 del cuerpo del estudio previo

2.5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN:
Ver el numeral 5.3 del cuerpo del estudio previo

2.5.3  LUGAR DE EJECUCIÓN:

Ver el numeral 5.1 del cuerpo del estudio previo

2.6 COSTOS INDIRECTOS:
Los costos indirectos serán asumidos por el adjudicatario del contrato resultante del presente estudio previo (Pólizas que deba constituir, los costos de intermediación, gastos administrativos en los que se incurre al desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del contrato, la Administración, Imprevistos y Utilidades).



	


	3. ANÁLISIS DE PRECIOS


3.1 PRECIOS REFERENCIA SECOP

A continuación, se relacionan algunos contratos de otras entidades similares al presente estudio previo de acuerdo a consulta en la página https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do así:

	ENTIDAD
	OBJETO
	No. CONTRATO
	FECHA
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	VALOR ACTUALIZADO (IPC, otros)

	DECHO
	Mantenimiento preventivo a todo costo de las Instalaciones de Policía Bojayà y la piscina del centro recreacional Santo Domingo de Guzmán del Departamento de Policía chocó
	24-6-10042-2014
	19 de noviembre de 2014
	$ 265.261.841
	$ 272.609.594,00

	METIB
	Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las Instalaciones Policiales de los municipios y corregimientos de; Anzoátegui, Armero Guayabal, Dolores, Guamo, Prado, Ambalema, Villahermosa, Falán, La Arada, Olaya Herrera, pertenecientes al Departamento de Policía Tolima, Instalaciones de la remonta y apartamentos fiscales del Departamento de Policía Tolima y viviendas fiscales de la Policía Metropolitana de Ibagué, con sede en la Ciudad de Ibagué y viviendas fiscales de la escuela de Policía Gabriel González en el Municipio de el Espinal; a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste
	87-6-10081-2016
	28 de octubre de 2016
	$938,360,224.88
	$ 944.661.838,37

	DEPUY
	Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las Instalaciones Policiales del Departamento de Policía Putumayo a precios unitarios fijos sin formula de reajuste.
	34-6-10021-2016
	O8 DE AGOSTO DE 2016
	$ 1.342.000.000,00
	$ 1.421.983.200,00


Nota: Al realizar una búsqueda en el SECOP se encontraron los contratos con objetos similares, pero no te tomaran como referencia a tendiendo la particularidad del presente proyecto
3.2 ANÁLISIS DE PRECIOS HISTÓRICOS 

Se toma la relación de los antecedentes históricos en los procesos de mantenimiento realizados por la Policía Nacional – Metropolitana de Montería así:

	ENTIDAD
	OBJETO
	No. CONTRATO
	FECHA
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	VALOR ACTUALIZADO (IPC, otros)

	MEMOT
	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y adecuación de los armerillos de las Estaciones y Subestaciones de la Policía Metropolitana de Montería y Departamento de Policía Córdoba
	92-6-10.000-15
	30/07/2015
	$ 1.846.336.681,59
	$ 1.971.333.674,93

	MEMOT
	Outsourcing de obra pública para el mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las Instalaciones de la Policía Nacional ubicadas en la Metropolitana de Montería a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.
	92-6-10.000-16
	21/07/2016
	$ 551.000.000,00
	$ 582.682.500

	MEMOT
	“Mantenimiento preventivo y correctivo, mejoras locativas para las Instalaciones de la Policía Metropolitana de Montería y Departamento Policía Córdoba a precios unitarios fijos sin formula de reajuste”
	92-6-10.000-17
	31/05/2017
	$1,300,403,571.26
	1.378.427.785,53


Nota: Al realizar una búsqueda en los antecedentes, se encontraron los contratos con objetos similares, pero no te tomaran como referencia a tendiendo la particularidad del presente proyecto.
3.3 ANÁLISIS PRECIOS DE MERCADO 

Para la identificación de los precios del mercado se desarrollaron análisis de precios unitarios (A.P.U.), donde se estimó el costo unitario de las actividades consideradas de mantenimiento por la Dirección Administrativa y Financiera.

3.4 COSTOS INDIRECTOS:

Se estimaron “costos indirectos” porcentuales dentro del presupuesto de obra (Administración, Imprevisto, Utilidad e I.V.A. sobre Utilidad), aplicables sobre el “costo directo” del mismo, de acuerdo con el Anexo N° 1.2. “Estructura de costos Indirectos (A)”.

ADMINISTRACIÓN (A): La estructura de costos administrativos (A) aplicados al presupuesto, fue determinada por el analista de mantenimiento para el presente año, teniendo en cuenta las obras contempladas en este proceso, perfiles de los profesionales requeridos, permanencias y dedicaciones estimadas

En relación con los otros conceptos de costo indirecto (Imprevisto y Utilidad), la administración corresponde a: 
	ITEM 1
	21%

	ITEM 2
	19%


IMPREVISTO (I): Es el valor porcentual asumido por el contratista y representa todo gasto financiero no previsto en la formulación de su propuesta económica; Es preciso aclarar que no existe fórmula ni reglamentación legal al respecto para obtener su cálculo, aclarando que el mismo es “potestativo” y hace parte de la propuesta económica del oferente de acuerdo al riesgo asumido y puede llegar hasta el 5%, sin embargo para el presente estudio se ha estimado para el presente estudio previo es de:

	ITEM 1
	0.5%

	ITEM 2
	0.5%


Considerando que se tiene información real de los inmuebles tales como planos record, así como menor probabilidad de retrasos por efecto del clima, accidentes de trabajadores, posibles deslizamientos, derrumbes, retenes ilegales entre otros, que permite reducir al máximo los potenciales imprevistos. 

UTILIDAD (U): Es el margen de ganancia o remuneración económica que el contratista espera obtener del contrato; Puede oscilar entre el 1 y 10%, sin embargo, no existe formula ni reglamentación legal al respecto para obtener su cálculo. Para el presente estudio se ha considerado el referente histórico de procesos de contratación celebrados anteriormente y se ha estimado para el presente estudio previo, es de:

	ITEM 1
	5%

	ITEM 2
	5%


Aclarando que el mismo es “potestativo” y hace parte de la propuesta económica del oferente. 
Sobre el valor de la Utilidad se aplica la deducción del I.V.A. 19 %, establecido por Ley para los contratos de obra pública
ANEXO No 1.1
PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
Luego de realizar el análisis de precios, se tomó la decisión de estructurar los costos directos del (os) mantenimientos a ejecutar por análisis de precios unitarios fijos.

1. VALOR PARA ADJUDICACIÓN
PARA EL ÍTEM 1
El valor estimado para la adjudicación del proceso de contratación resultante del presente proceso de contratación corresponde a OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 82.833.940,26)
 PARA EL ÍTEM 2
El valor estimado para la adjudicación del proceso de contratación resultante del presente proceso de contratación corresponde A El valor estimado para la adjudicación del proceso de contratación resultante del presente proceso de contratación corresponde a: CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CERO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 193.034.668,57)
2. VALOR ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA PE

PARA EL ÍTEM 1
El valor estimado para la evaluación económica del proceso de contratación resultante del presente proceso de contratación corresponde a: OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 82.833.940,26)
PARA EL ÍTEM 2
El valor estimado para la evaluación económica del proceso de contratación resultante del presente proceso de contratación corresponde a CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CERO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 193.034.668,57)
2.1.
DISCRIMINACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
 PARA EL ITEM 1
	CAP.
	ITEM
	ACTIVIDAD
	UN
	CAN
	VR. UNIT.

	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	
	
	A1

	
	1.01.
	Replanteo
	M2
	1,00
	$3.480,00

	
	1.02.
	Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m
	ML
	1,00
	$12.847,00

	
	1.03.
	Cerca en tabla
	M2
	1,00
	$32.952,00

	
	1.04.
	Cerca lamina base H: 2,25
	ML
	1,00
	$103.057,00

	
	1.05.
	Excavación Mecánica
	M3
	1,00
	$10.839,00

	
	1.06.
	Excavación Manual
	M3
	1,00
	$20.000,00

	
	1.07.
	Explanación y Extendido
	M3
	1,00
	$5.680,00

	
	1.08.
	Explanación y Retiro
	M3
	1,00
	$45.015,00

	
	1.09.
	Relleno Material en Sitio
	M3
	1,00
	$5.261,00

	
	1.10.
	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque
	M2
	1,00
	$12.714,00

	
	1.11.
	Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica
	M2
	1,00
	$10.807,00

	
	1.12.
	Desmonte Placas Aligeradas
	M2
	1,00
	$23.801,00

	
	1.13.
	Desmonte Placas Macizas
	M2
	1,00
	$51.788,00

	
	1.14.
	Desmonte Alistado de Piso
	M2
	1,00
	$15.385,00

	
	1.15.
	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso
	M2
	1,00
	$8.705,00

	
	1.16.
	Desmonte de Guarda Escoba
	ML
	1,00
	$5.441,00

	
	1.17.
	Desmonte Cubierta en cualquier material
	M2
	1,00
	$11.125,00

	
	1.18.
	Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material
	M2
	1,00
	$15.893,00

	
	1.19.
	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas
	M2
	1,00
	$11.125,00

	
	1.20.
	Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante
	M2
	1,00
	$7.973,00

	
	1.21.
	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante
	M2
	1,00
	$6.834,00

	
	1.22.
	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores
	UN
	1,00
	$2.755,00

	
	1.23.
	Desmonte Puertas y Marcos
	UN
	1,00
	$15.385,00

	
	1.24.
	Desmonte de ventanas
	M2
	1,00
	$4.768,00

	
	1.25.
	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos
	M2
	1,00
	$3.265,00

	
	1.26.
	Desmonte de Cerradura de Seguridad
	UN
	1,00
	$17.412,00

	
	1.27.
	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio
	M2
	1,00
	$6.357,00

	
	1.28.
	Desmonte de Rejas Metálicas
	M2
	1,00
	$7.946,00

	
	1.29.
	Desmonte Aparatos Sanitarios
	UN
	1,00
	$36.924,00

	
	1.30.
	Desmonte de Grifería
	UN
	1,00
	$7.618,00

	
	1.31.
	Desmonte de tanques elevados de agua
	UN
	1,00
	$25.428,00

	
	1.32.
	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m
	UN
	1,00
	$11.970,00

	
	1.33.
	Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos
	M2
	1,00
	$14.303,00

	
	1.34.
	Desmonte de extractor
	UN
	1,00
	$10.251,00

	
	1.35.
	Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribución
	ML
	1,00
	$11.019,00

	
	1.36.
	Desmonte de muebles empotrados
	M2
	1,00
	$10.024,00

	
	1.37.
	Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes
	UN
	1,00
	$6.357,00

	
	1.38.
	Desmonte de pañete
	M2
	1,00
	$6.454,00

	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
	
	
	

	
	2.01.
	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento
	M2
	1,00
	$9.665,00

	
	2.02.
	Reposición e Instalación de Caballete Articulado Teja Fibrocemento
	ML
	1,00
	$42.404,00

	
	2.03.
	Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento
	ML
	1,00
	$54.617,00

	
	2.04.
	Reposición e Instalación de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M)
	M2
	1,00
	$116.600,00

	
	2.05.
	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M)
	M2
	1,00
	$74.403,00

	
	2.06.
	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M)
	ML
	1,00
	$40.391,00

	
	2.07.
	Reposición e Instalación de Cubierta Estructural, Galvanizada y Prepintada
	M2
	1,00
	$31.160,00

	
	2.08.
	Reposición e Instalación de Cubierta de láminas corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rígido
	M2
	1,00
	$32.533,00

	
	2.09.
	Reposición e Instalación de Cubierta Teja en lámina corrugada trapezoidal
	M2
	1,00
	$123.328,00

	
	2.10.
	Reposición e Instalación de Cubierta Teja de Barro
	M2
	1,00
	$49.314,00

	
	2.11.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6
	M2
	1,00
	$33.815,00

	
	2.12.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 4
	M2
	1,00
	$52.370,00

	
	2.13.
	Reposición e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 4 mm
	M2
	1,00
	$38.039,00

	
	2.14.
	Reposición e Instalación de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado
	M2
	1,00
	$45.611,00

	
	2.15.
	Reposición e Instalación de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7
	M2
	1,00
	$102.510,00

	
	2.16.
	Reposición e Instalación de Teja asfáltica ondulada fabricadas con fibras
	UN
	1,00
	$139.672,00

	
	2.17.
	Reposición e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 5
	M2
	1,00
	$44.922,00

	
	2.18.
	Reposición e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03)
	M2
	1,00
	$40.999,00

	
	2.19.
	Reposición e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro
	ML
	1,00
	$54.224,00

	
	2.20.
	Reposición e Instalación de Estructura en Madera para cubierta
	ML
	1,00
	$35.673,00

	
	2.21.
	Reposición e Instalación de Estructura Metálica Para Teja Fibrocemento
	ML
	1,00
	$54.951,00

	
	2.22.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm
	M2
	1,00
	$39.778,00

	
	2.23.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm
	M2
	1,00
	$46.364,00

	
	2.24.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm
	M2
	1,00
	$42.729,00

	
	2.25.
	Reposición e Instalación de aislamiento térmico y acústico en lana de vidrio
	M2
	1,00
	$36.461,00

	
	2.26.
	Reposición e Instalación de moldura de yeso
	ML
	1,00
	$9.698,00

	
	2.27.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Bóvedas DRY WALL
	M2
	1,00
	$50.900,00

	
	2.28.
	Reposición e Instalación de Armadura Madera y Malla
	M2
	1,00
	$41.240,00

	
	2.29.
	Reposición e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente
	M2
	1,00
	$33.139,00

	
	2.30.
	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.
	M2
	1,00
	$23.412,00

	
	2.31.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica
	M2
	1,00
	$45.724,00

	
	2.32.
	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.
	M2
	1,00
	$75.140,00

	
	2.33.
	Reposición e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica
	M2
	1,00
	$96.184,00

	
	2.34.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por película de PVC
	M2
	1,00
	$72.875,00

	
	2.35.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall
	M2
	1,00
	$26.782,00

	
	2.36.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente
	M2
	1,00
	$59.858,00

	
	2.37.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto
	M2
	1,00
	$61.549,00

	
	2.38.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto
	M2
	1,00
	$59.204,00

	
	2.39.
	Reposición e Instalación de Cornisas Yeso
	ML
	1,00
	$20.286,00

	
	2.40.
	Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento
	M2
	1,00
	$50.022,00

	
	2.41.
	Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 X 1 CM - Pino
	M2
	1,00
	$52.394,00

	
	2.42.
	Reposición e Instalación de cielo raso con lámina de icopor con acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio.
	M2
	1,00
	$33.810,00

	
	2.43.
	Reposición e Instalación de lámina de icopor con acabados.
	M2
	1,00
	$9.642,00

	
	2.44.
	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.
	ML
	1,00
	$38.054,00

	
	2.45.
	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
	M2
	1,00
	$29.562,00

	
	2.46.
	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
	M2
	1,00
	$23.383,00

	
	2.47.
	Suministro e instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea
	M2
	1,00
	$122.887,00

	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
	
	
	

	
	3.01.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1,00
	$23.077,00

	
	3.02.
	Reposición e Instalación de Bajante PVC
	ML
	1,00
	$33.035,00

	
	3.03.
	Reposición e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC
	ML
	1,00
	$44.177,00

	
	3.04.
	Reposición e Instalación de Canal en PVC
	ML
	1,00
	$42.051,00

	
	3.05.
	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4"
	UN
	1,00
	$34.759,00

	
	3.06.
	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6"
	UN
	1,00
	$133.035,00

	
	3.07.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00
	UN
	1,00
	$637.201,00

	
	3.08.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60
	UN
	1,00
	$394.917,00

	
	3.09.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80
	UN
	1,00
	$471.212,00

	
	3.10.
	Reposición e Instalación de Tubería Drenaje PVC 200 MM 8"
	ML
	1,00
	$94.730,00

	
	3.11.
	Reposición e Instalación de Tubería Para Drenaje 4"
	ML
	1,00
	$50.800,00

	
	3.12.
	Reposición e Instalación de Tubería Para Drenaje 6"
	ML
	1,00
	$91.726,00

	
	3.13.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2"
	UN
	1,00
	$6.896,00

	
	3.14.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-1/2"
	UN
	1,00
	$25.710,00

	
	3.15.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1"
	UN
	1,00
	$11.986,00

	
	3.16.
	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1"
	UN
	1,00
	$21.299,00

	
	3.17.
	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2"
	UN
	1,00
	$8.972,00

	
	3.18.
	Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar
	UN
	1,00
	$1.831.818,00

	
	3.19.
	Reposición e Instalación de Conducto Evacuación Gas 15 X 22
	UN
	1,00
	$62.044,00

	
	3.20.
	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1"
	ML
	1,00
	$67.254,00

	
	3.21.
	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1/2"
	ML
	1,00
	$16.819,00

	
	3.22.
	Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2"
	ML
	1,00
	$21.708,00

	
	3.23.
	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1"
	ML
	1,00
	$43.323,00

	
	3.24.
	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4"
	ML
	1,00
	$40.944,00

	
	3.25.
	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Ambiente
	UN
	1,00
	$43.550,00

	
	3.26.
	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Paso
	UN
	1,00
	$45.558,00

	
	3.27.
	Reposición e Instalación de Salida Chimenea
	UN
	1,00
	$21.711,00

	
	3.28.
	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría
	UN
	1,00
	$27.735,00

	
	3.29.
	Reposición e instalación de rejilla de ventilación
	UN
	1,00
	$34.661,00

	
	3.30.
	Reposición e instalación de punto agua caliente
	UN
	1,00
	$27.098,00

	
	3.31.
	Reposición e instalación de accesorios cerámicos para baños
	UN
	1,00
	$84.762,00

	
	3.32.
	Reposición e instalación de accesorios cromados para baños
	UN
	1,00
	$187.828,00

	
	3.33.
	Reposición e instalación de lavadero de flauta
	UN
	1,00
	$350.319,00

	
	3.34.
	Reposición e instalación de lavadero fijo en granito pulido
	UN
	1,00
	$308.575,00

	
	3.35.
	Reposición e instalación de lavamanos con grifería
	UN
	1,00
	$144.981,00

	
	3.36.
	Reposición e instalación de lavaplatos con grifería
	UN
	1,00
	$282.782,00

	
	3.37.
	Reposición e instalación de llave manguera
	UN
	1,00
	$10.579,00

	
	3.38.
	Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.
	UN
	1,00
	$663.097,00

	
	3.39.
	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton superior.
	UN
	1,00
	$271.470,00

	
	3.40.
	Reposición e instalación de filtro en tubería drenaje 4"
	ML
	1,00
	$155.742,00

	
	3.41.
	Reposición e instalación de filtro en tubería drenaje 6"
	ML
	1,00
	$213.031,00

	
	3.42.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"
	UN
	1,00
	$72.972,00

	
	3.43.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"
	UN
	1,00
	$100.515,00

	
	3.44.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 3"
	UN
	1,00
	$86.036,00

	
	3.45.
	Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.
	UN
	1,00
	$285.659,00

	
	3.46.
	Reposición e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir
	UN
	1,00
	$258.572,00

	
	3.47.
	Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería.
	UN
	1,00
	$104.546,00

	
	3.48.
	Impermeabilización tanque de agua de reserva
	M2
	1,00
	$38.661,00

	
	3.49.
	Reposición e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro
	UN
	1,00
	$623.232,00

	
	3.50.
	Reposición e instalación de lavamanos de colgar color por definir
	UN
	1,00
	$109.778,00

	
	3.51.
	Reposición e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir
	UN
	1,00
	$162.542,00

	
	3.52.
	Reposición e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir
	UN
	1,00
	$180.130,00

	
	3.53.
	Reposición e instalación de grifería monocontrol para lavamanos
	UN
	1,00
	$117.183,00

	
	3.54.
	Reposición e instalación de grifería convencional individual para lavamanos
	UN
	1,00
	$58.520,00

	
	3.55.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 4 pulgadas convencional
	UN
	1,00
	$97.604,00

	
	3.56.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 8 pulgadas
	UN
	1,00
	$92.914,00

	
	3.57.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico
	UN
	1,00
	$192.188,00

	
	3.58.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos pared 8 pulgadas
	UN
	1,00
	$246.125,00

	
	3.59.
	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador 8 pulgadas
	UN
	1,00
	$139.815,00

	
	3.60.
	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca
	UN
	1,00
	$94.086,00

	
	3.61.
	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente
	UN
	1,00
	$216.030,00

	
	3.62.
	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla
	UN
	1,00
	$84.706,00

	
	3.63.
	Reposición e instalación de Grifería tipo ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente
	UN
	1,00
	$257.069,00

	
	3.64.
	Reposición e instalación de ducha con grifería tipo piscis o equivalente
	UN
	1,00
	$108.845,00

	
	3.65.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente
	UN
	1,00
	$85.878,00

	
	3.66.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos 8 pulgadas
	UN
	1,00
	$108.157,00

	
	3.67.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente
	UN
	1,00
	$156.230,00

	
	3.68.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos pared individual tipo S
	UN
	1,00
	$89.396,00

	
	3.69.
	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica expuesta 3/4 para orinal
	UN
	1,00
	$261.759,00

	
	3.70.
	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro
	UN
	1,00
	$305.211,00

	
	3.71.
	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos
	UN
	1,00
	$203.001,00

	
	3.72.
	Reposición e instalación de Grifería con sensor para lavamanos
	UN
	1,00
	$1.036.717,00

	
	3.73.
	Reposición e instalación de Grifería orinal tradicional cromo
	UN
	1,00
	$150.019,00

	
	3.74.
	Reposición e instalación de Grifería sanitario tradicional
	UN
	1,00
	$62.427,00

	
	3.75.
	Reposición e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga
	UN
	1,00
	$86.923,00

	
	3.76.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos monocontrol
	UN
	1,00
	$155.058,00

	
	3.77.
	Reposición e instalación de Manija tanque sanitario
	UN
	1,00
	$24.116,00

	
	3.78.
	Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo
	UN
	1,00
	$63.236,00

	
	3.79.
	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8
	UN
	1,00
	$34.967,00

	
	3.80.
	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8
	UN
	1,00
	$32.623,00

	
	3.81.
	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8
	UN
	1,00
	$40.958,00

	
	3.82.
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la trampa de grasa, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento)
	UN
	1,00
	$97.505,00

	
	3.83.
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del pozo séptico, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento)
	UN
	1,00
	$548.137,00

	
	3.84.
	Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de almacenamiento de agua, (incluye la mano de obra, maquinaria, equipo y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento)
	M3
	1,00
	$5.959,00

	
	3.85.
	Reposición e instalación de ducha tipo elite o equivalente
	UN
	1,00
	$170.445,00

	
	3.86.
	Reposición e instalación de ducha tipo fénix o equivalente
	UN
	1,00
	$165.755,00

	
	3.87.
	Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho)
	UN
	1,00
	$84.894,00

	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
	
	
	

	
	4.01.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes de la red eléctrica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1,00
	$19.138,00

	
	4.02.
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de ascensor, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del equipo)
	UN
	1,00
	$752.769,00

	
	4.03.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 50W
	UN
	1,00
	$199.868,00

	
	4.04.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 100W
	UN
	1,00
	$313.603,00

	
	4.05.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W
	UN
	1,00
	$679.435,00

	
	4.06.
	Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca
	UN
	1,00
	$154.784,00

	
	4.07.
	Reposición e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer
	UN
	1,00
	$242.724,00

	
	4.08.
	Reposición e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w
	UN
	1,00
	$84.432,00

	
	4.09.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca
	UN
	1,00
	$50.546,00

	
	4.10.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca
	UN
	1,00
	$115.035,00

	
	4.11.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca
	UN
	1,00
	$188.318,00

	
	4.12.
	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca
	UN
	1,00
	$178.352,00

	
	4.13.
	Reposición e instalación interruptor sencillo
	UN
	1,00
	$13.121,00

	
	4.14.
	Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo
	UN
	1,00
	$22.502,00

	
	4.15.
	Reposición e instalación interruptor conmutable triple
	UN
	1,00
	$26.382,00

	
	4.16.
	Reposición e instalación interruptor doble con Luz piloto
	UN
	1,00
	$26.244,00

	
	4.17.
	Reposición e instalación interruptor sencillo Luz piloto + toma polo a tierra
	UN
	1,00
	$23.009,00

	
	4.18.
	Reposición e instalación interruptor triple con Luz piloto
	UN
	1,00
	$33.738,00

	
	4.19.
	Reposición e instalación interruptor triple clásica
	UN
	1,00
	$54.066,00

	
	4.20.
	Reposición e instalación de interruptor automático enchufable 1 x 15A
	UN
	1,00
	$15.430,00

	
	4.21.
	Reposición e instalación de soporte para reflectores
	UN
	1,00
	$134.258,00

	
	4.22.
	Reposición e instalación de sistema toma a tierra
	UN
	1,00
	$944.968,00

	
	4.23.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida bifásica + toma tubo EMT Ǿ 1/2"
	UN
	1,00
	$201.111,00

	
	4.24.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + interruptor conmutable sencillo tubo EMT
	UN
	1,00
	$129.598,00

	
	4.25.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + roseta tubo PVC
	UN
	1,00
	$85.522,00

	
	4.26.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + roseta tubo EMT
	UN
	1,00
	$72.047,00

	
	4.27.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara conmutable tubo PVC
	UN
	1,00
	$141.037,00

	
	4.28.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara muro tubo PVC
	UN
	1,00
	$93.125,00

	
	4.29.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara piso tubo EMT
	UN
	1,00
	$120.334,00

	
	4.30.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara techo tubo PVC
	UN
	1,00
	$80.533,00

	
	4.31.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara techo tubo EMT
	UN
	1,00
	$86.045,00

	
	4.32.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + interruptor tubo EMT
	UN
	1,00
	$113.949,00

	
	4.33.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + toma PVC
	UN
	1,00
	$112.755,00

	
	4.34.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma tubo PVC
	UN
	1,00
	$91.423,00

	
	4.35.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida ventilador tubo EMT
	UN
	1,00
	$92.973,00

	
	4.36.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida ventilador tubo PVC
	UN
	1,00
	$91.642,00

	
	4.37.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + interruptor doble clásica tubo EMT
	UN
	1,00
	$109.897,00

	
	4.38.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + interruptor tubo PVC
	UN
	1,00
	$107.064,00

	
	4.39.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de interruptor doble
	UN
	1,00
	$18.082,00

	
	4.40.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma sencilla clásica PVC
	UN
	1,00
	$87.272,00

	
	4.41.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma trifásica PVC
	UN
	1,00
	$102.469,00

	
	4.42.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma doble (2P) tipo AMER.PVC
	UN
	1,00
	$89.479,00

	
	4.43.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma piso PVC
	UN
	1,00
	$166.367,00

	
	4.44.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida bifásica + toma PVC
	UN
	1,00
	$117.273,00

	
	4.45.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma con PT muro tubo EMT
	UN
	1,00
	$98.961,00

	
	4.46.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma con PT muro tubo PVC
	UN
	1,00
	$109.175,00

	
	4.47.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma muro e interruptor tubo EMT
	UN
	1,00
	$86.724,00

	
	4.48.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma muro e interruptor tubo PVC
	UN
	1,00
	$96.061,00

	
	4.49.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma + interruptor clásica
	UN
	1,00
	$15.881,00

	
	4.50.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana
	UN
	1,00
	$14.521,00

	
	4.51.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble con Polo a tierra
	UN
	1,00
	$12.455,00

	
	4.52.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI
	UN
	1,00
	$68.943,00

	
	4.53.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja
	UN
	1,00
	$20.097,00

	
	4.54.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma trifásica 20A
	UN
	1,00
	$18.790,00

	
	4.55.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra pararrayos poste
	UN
	1,00
	$526.143,00

	
	4.56.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución
	UN
	1,00
	$439.305,00

	
	4.57.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X30 amperios
	UN
	1,00
	$44.622,00

	
	4.58.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja 10cm x10cm
	UN
	1,00
	$11.508,00

	
	4.59.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja 30cm x 30cm
	UN
	1,00
	$474.378,00

	
	4.60.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/LLAVE ESP. TOTAL.24 CTOS
	UN
	1,00
	$426.707,00

	
	4.61.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero parcial 12 circuitos
	UN
	1,00
	$373.055,00

	
	4.62.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w
	UN
	1,00
	$48.540,00

	
	4.63.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos
	UN
	1,00
	$114.128,00

	
	4.64.
	Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led
	UN
	1,00
	$103.613,00

	
	4.65.
	Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados
	UN
	1,00
	$65.975,00

	
	4.66.
	Reposición e instalación de Lámpara de sobreponer 60X60 4X17W
	UN
	1,00
	$200.817,00

	
	4.67.
	Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w
	UN
	1,00
	$18.240,00

	
	4.68.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 6w
	UN
	1,00
	$22.979,00

	
	4.69.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 9w
	UN
	1,00
	$26.145,00

	
	4.70.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w
	UN
	1,00
	$28.255,00

	
	4.71.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w
	UN
	1,00
	$31.069,00

	
	4.72.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w
	UN
	1,00
	$48.658,00

	
	4.73.
	Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w
	ML
	1,00
	$11.001,00

	
	4.74.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1X60 amperios
	UN
	1,00
	$44.163,00

	
	4.75.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X60 amperios
	UN
	1,00
	$81.684,00

	
	4.76.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios
	UN
	1,00
	$121.550,00

	
	4.77.
	Reposición e instalación de Balasto electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8
	UN
	1,00
	$62.185,00

	
	4.78.
	Reposición e instalación de extractor de aire
	UN
	1,00
	$127.283,00

	
	4.79.
	Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W
	UN
	1,00
	$2.513.251,00

	
	4.80.
	Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W
	UN
	1,00
	$74.859,00

	
	4.81.
	Suministro e instalación de Dicroico de LED de 5W
	UN
	1,00
	$22.981,00

	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
	
	
	

	
	5.01.
	Reposición e instalación de Gabinetes metálicos para centralizar las redes de voz y datos
	UN
	1,00
	$1.577.236,00

	
	5.02.
	Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar
	ML
	1,00
	$68.715,00

	
	5.03.
	Reposición e instalación de Canaleta Metálica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada
	ML
	1,00
	$26.327,00

	
	5.04.
	Reposición e instalación de Canaleta Plástica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada
	ML
	1,00
	$34.022,00

	
	5.05.
	Reposición e instalación de Salidas voz y/o datos categoría 6 certificado
	UN
	1,00
	$52.755,00

	
	5.06.
	Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre
	ML
	1,00
	$10.653,00

	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA
	
	
	

	
	6.01.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Pintura ignifuga contra incendios
	M2
	1,00
	$23.056,00

	
	6.02.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara
	M2
	1,00
	$106.207,00

	
	6.03.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente
	M2
	1,00
	$88.363,00

	
	6.04.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana DVLUX o equivalente
	M2
	1,00
	$85.888,00

	
	6.05.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto prefabricada
	ML
	1,00
	$58.812,00

	
	6.06.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M
	ML
	1,00
	$31.570,00

	
	6.07.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M
	ML
	1,00
	$49.904,00

	
	6.08.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en tablón
	ML
	1,00
	$25.791,00

	
	6.09.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en ladrillo macizo prensado
	ML
	1,00
	$34.216,00

	
	6.10.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera
	M2
	1,00
	$37.555,00

	
	6.11.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera
	M2
	1,00
	$39.614,00

	
	6.12.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera
	M2
	1,00
	$31.320,00

	
	6.13.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera
	M2
	1,00
	$54.357,00

	
	6.14.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera
	M2
	1,00
	$54.566,00

	
	6.15.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera
	M2
	1,00
	$64.121,00

	
	6.16.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera
	ML
	1,00
	$23.428,00

	
	6.17.
	Reposición e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista
	M2
	1,00
	$83.178,00

	
	6.18.
	Reposición e instalación de mesón en concreto
	M2
	1,00
	$175.679,00

	
	6.19.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera
	ML
	1,00
	$26.803,00

	
	6.20.
	Remates en muros en ladrillo macizo prensado
	ML
	1,00
	$33.943,00

	
	6.21.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera
	UN
	1,00
	$68.661,00

	
	6.22.
	Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo
	ML
	1,00
	$63.213,00

	
	6.23.
	Suministro e instalación de columna rectangular de 3.500 PSI. incluye refuerzo
	M3
	1,00
	$828.825,00

	
	6.24.
	Suministro e instalación de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo
	M2
	1,00
	$137.435,00

	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
	
	
	

	
	7.01.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación anti humedad fachada dos capas
	M2
	1,00
	$15.004,00

	
	7.02.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal
	ML
	1,00
	$7.136,00

	
	7.03.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena
	M2
	1,00
	$12.598,00

	
	7.04.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de barniz sobre muebles
	M2
	1,00
	$64.189,00

	
	7.05.
	Demarcación con marmolina
	ML
	1,00
	$4.132,00

	
	7.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal
	ML
	1,00
	$7.463,00

	
	7.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena
	M2
	1,00
	$14.035,00

	
	7.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos lamina
	ML
	1,00
	$7.507,00

	
	7.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos madera
	ML
	1,00
	$19.837,00

	
	7.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles
	M2
	1,00
	$63.444,00

	
	7.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco
	M2
	1,00
	$6.005,00

	
	7.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano
	M2
	1,00
	$58.877,00

	
	7.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos
	M2
	1,00
	$17.841,00

	
	7.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente
	M2
	1,00
	$20.233,00

	
	7.15.
	Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete
	M2
	1,00
	$19.480,00

	
	7.16.
	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente
	M2
	1,00
	$17.601,00

	
	7.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal
	ML
	1,00
	$3.419,00

	
	7.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena
	M2
	1,00
	$14.097,00

	
	7.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos
	M2
	1,00
	$6.642,00

	
	7.20.
	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.
	M2
	1,00
	$17.430,00

	
	7.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Wash Primer sobre aluminio
	M2
	1,00
	$100.715,00

	
	7.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida
	M2
	1,00
	$22.244,00

	
	7.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorepelente
	M2
	1,00
	$13.889,00

	
	7.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos
	M2
	1,00
	$4.827,00

	
	7.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura Anti-Grafiti Transparente
	M2
	1,00
	$19.851,00

	
	7.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura para canchas deportivas a dos manos
	M2
	1,00
	$14.946,00

	
	7.27.
	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra
	M2
	1,00
	$13.488,00

	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
	
	
	

	
	8.01.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y enboquillado de fraguado rápido
	M2
	1,00
	$38.608,00

	
	8.02.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 2cm
	M2
	1,00
	$13.351,00

	
	8.03.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm
	M2
	1,00
	$22.422,00

	
	8.04.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm endurecido
	M2
	1,00
	$43.686,00

	
	8.05.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado
	M2
	1,00
	$38.212,00

	
	8.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado
	M2
	1,00
	$72.216,00

	
	8.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín cuarto 26
	M2
	1,00
	$69.332,00

	
	8.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 6cm
	M2
	1,00
	$63.578,00

	
	8.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 8cm
	M2
	1,00
	$68.670,00

	
	8.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín rustico corbatín 5.0
	M2
	1,00
	$43.974,00

	
	8.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 6cm peatonal
	M2
	1,00
	$64.076,00

	
	8.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 8cm vehicular
	M2
	1,00
	$67.401,00

	
	8.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR
	M2
	1,00
	$55.387,00

	
	8.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR
	M2
	1,00
	$68.816,00

	
	8.15.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra recortada 800 GR
	M2
	1,00
	$89.845,00

	
	8.16.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar
	M2
	1,00
	$41.853,00

	
	8.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente
	M2
	1,00
	$49.295,00

	
	8.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente
	M2
	1,00
	$61.953,00

	
	8.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente
	M2
	1,00
	$50.465,00

	
	8.20.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso imitación madera 57.5 x 57.5
	M2
	1,00
	$42.445,00

	
	8.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente
	M2
	1,00
	$42.445,00

	
	8.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente
	M2
	1,00
	$46.609,00

	
	8.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo pizarra natural o equivalente
	M2
	1,00
	$48.972,00

	
	8.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente
	M2
	1,00
	$42.006,00

	
	8.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico formato 42.5 x 42.5 o similar
	M2
	1,00
	$47.631,00

	
	8.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tablón tradicional rojo 30 x 30
	M2
	1,00
	$64.621,00

	
	8.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente
	M2
	1,00
	$63.042,00

	
	8.28.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente
	M2
	1,00
	$49.573,00

	
	8.29.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente
	M2
	1,00
	$128.494,00

	
	8.30.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato cuadrado color por definir en obra
	M2
	1,00
	$102.350,00

	
	8.31.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en cerámica.
	ML
	1,00
	$13.323,00

	
	8.32.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en gres 18.5 x 9 cm
	ML
	1,00
	$18.380,00

	
	8.33.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en MDF 8cm
	ML
	1,00
	$15.785,00

	
	8.34.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC 6.8 cm
	ML
	1,00
	$8.319,00

	
	8.35.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC rollo 8 cm
	ML
	1,00
	$6.446,00

	
	8.36.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC rígido 7.5 cm
	ML
	1,00
	$12.164,00

	
	8.37.
	Mantenimiento y reposición e instalación de contrahuella de escalera en PVC 20 CM
	ML
	1,00
	$22.119,00

	
	8.38.
	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm
	ML
	1,00
	$105.099,00

	
	8.39.
	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 9 cm
	ML
	1,00
	$108.703,00

	
	8.40.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en baldosa de grano de mármol.
	M2
	1,00
	$118.604,00

	
	8.41.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en baldosa de grano de mármol.
	ML
	1,00
	$21.947,00

	
	8.42.
	Mantenimiento, reposición e instalación de piso técnico extruido monomasa
	M2
	1,00
	$160.930,00

	
	8.43.
	Mantenimiento, reposición e instalación de guardaescoba para piso técnico extruido monomasa e:0.10 m
	ML
	1,00
	$24.276,00

	
	8.44.
	Mantenimiento, reposición e instalación de huellas y contrahuellas de escalera para piso técnico extruido monomasa
	ML
	1,00
	$61.078,00

	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
	
	
	

	
	9.01.
	Mantenimiento y reposición e instalación de enchape mármol piedra muñeca
	M2
	1,00
	$236.521,00

	
	9.02.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape de fachada cuarterón
	M2
	1,00
	$72.731,00

	
	9.03.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape tipo MACEDONIA 25x35 o equivalente
	M2
	1,00
	$59.895,00

	
	9.04.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo ANALFI 20x25 o equivalente
	M2
	1,00
	$70.881,00

	
	9.05.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo MARMOL AURORA 20X30 o equivalente
	M2
	1,00
	$77.819,00

	
	9.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo PRESTIGIO BALTICO 25x35 o equivalente
	M2
	1,00
	$44.911,00

	
	9.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo EGEO PLANO 15x22 o equivalente
	M2
	1,00
	$63.574,00

	
	9.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo Alcalá natural o equivalente
	M2
	1,00
	$46.147,00

	
	9.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared formato 20 x 30 o similar, color por definir
	M2
	1,00
	$50.588,00

	
	9.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio y/o vidrio templado
	M2
	1,00
	$481.563,00

	
	9.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio y lámina en acrílico
	M2
	1,00
	$324.734,00

	
	9.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA
	M2
	1,00
	$131.500,00

	
	9.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA
	M2
	1,00
	$104.663,00

	
	9.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm
	M2
	1,00
	$832.877,00

	
	9.15.
	Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA
	M2
	
	$41.772,00

	
	9.16.
	Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO
	M2
	1,00
	$46.264,00

	
	9.17.
	Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL
	M2
	1,00
	$58.846,00

	
	9.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 500 GRS.
	M2
	1,00
	$69.773,00

	
	9.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 700 GRS.
	M2
	1,00
	$93.059,00

	
	9.20.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS 45MT
	UN
	1,00
	$545.390,00

	
	9.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente
	UN
	1,00
	$524.764,00

	
	9.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ANOLOK
	ML
	1,00
	$23.930,00

	
	9.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS BLANCO MATE
	ML
	1,00
	$24.978,00

	
	9.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)
	ML
	1,00
	$88.026,00

	
	9.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25
	ML
	1,00
	$93.889,00

	
	9.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20"
	UN
	1,00
	$673.623,00

	
	9.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente
	M2
	1,00
	$25.352,00

	
	9.28.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA SOLAR
	M2
	1,00
	$21.778,00

	
	9.29.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PRADIZACION JARDINES
	M2
	1,00
	$17.746,00

	
	9.30.
	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"
	UN
	1,00
	$9.163,00

	
	9.31.
	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al.
	UN
	1,00
	$34.545,00

	
	9.32.
	Mantenimiento y RESANES GENERALES
	M2
	1,00
	$15.134,00

	
	9.33.
	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA
	UN
	1,00
	$27.509,00

	
	9.34.
	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA TV CN
	UN
	1,00
	$95.815,00

	
	9.35.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 1000 LT.
	UN
	1,00
	$555.484,00

	
	9.36.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 2000 LT.
	UN
	
	$865.350,00

	
	9.37.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA
	UN
	1,00
	$15.294,00

	
	9.38.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA
	UN
	1,00
	$4.136,00

	
	9.39.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL II 18
	M2
	1,00
	$1.297.694,00

	
	9.40.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL III 22
	M2
	1,00
	$1.607.076,00

	
	9.41.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm
	M2
	1,00
	$39.685,00

	
	9.42.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm
	M2
	1,00
	$66.963,00

	
	9.43.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm
	M2
	1,00
	$185.089,00

	
	9.44.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm
	M2
	1,00
	$85.877,00

	
	9.45.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm
	M2
	1,00
	$161.351,00

	
	9.46.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL
	M2
	1,00
	$256.406,00

	
	9.47.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m
	M2
	1,00
	$267.397,00

	
	9.48.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO
	M2
	1,00
	$331.328,00

	
	9.49.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL
	M2
	1,00
	$65.006,00

	
	9.50.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.
	M2
	1,00
	$54.934,00

	
	9.51.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ESMERILADO 5mm
	M2
	1,00
	$95.220,00

	
	9.52.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO
	UN
	1,00
	$334.509,00

	
	9.53.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm
	UN
	1,00
	$364.005,00

	
	9.54.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm
	UN
	1,00
	$366.371,00

	
	9.55.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm.
	UN
	1,00
	$285.129,00

	
	9.56.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)
	UN
	1,00
	$322.611,00

	
	9.57.
	Mantenimiento y reposición e instalación de teja acrílica sobre medida color por definir
	M2
	1,00
	$393.239,00

	
	9.58.
	Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
	M2
	1,00
	$93.529,00

	
	9.59.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura fosforescente luminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	M2
	1,00
	$74.905,00

	
	9.60.
	Reposición e instalación de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 horas para señalización nocturna y de emergencia
	ML
	1,00
	$21.763,00

	
	9.61.
	Reposición e instalación de señalización de seguridad sobre placa fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	UN
	1,00
	$45.205,00

	
	9.62.
	Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	ML
	1,00
	$49.629,00

	
	9.63.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado
	UN
	1,00
	$57.572,00

	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
	
	
	

	
	10.01.
	Reposición e instalación de Baranda en madera flormorado
	ML
	1,00
	$40.729,00

	
	10.02.
	Reposición e instalación de Clóset flormorado
	M2
	1,00
	$459.890,00

	
	10.03.
	Reposición e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente
	M2
	1,00
	$211.375,00

	
	10.04.
	Reposición e instalación de Difusor en madera
	M2
	1,00
	$89.455,00

	
	10.05.
	Reposición e instalación de Difusores marco para vidrio
	M2
	1,00
	$93.808,00

	
	10.06.
	Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo triplex o equivalente
	M2
	1,00
	$48.397,00

	
	10.07.
	Reposición e instalación de Enchapes muros flormorado
	M2
	1,00
	$198.455,00

	
	10.08.
	Reposición e instalación de hoja puerta flormorado o equivalente
	M2
	1,00
	$182.059,00

	
	10.09.
	Reposición e instalación de hoja puerta tipo fortec o equivalente
	M2
	
	$125.123,00

	
	10.10.
	Reposición e instalación de mueble altura 0.80 flormorado
	ML
	1,00
	$411.380,00

	
	10.11.
	Reposición e instalación de mueble bajo 0.80M-Sapan
	ML
	1,00
	$360.136,00

	
	10.12.
	Reposición e instalación de mueble tipo linos
	M2
	1,00
	$225.214,00

	
	10.13.
	Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material
	M2
	1,00
	$92.718,00

	
	10.14.
	Reposición e instalación de pasamanos flormorado
	ML
	1,00
	$44.217,00

	
	10.15.
	Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 M
	ML
	1,00
	$50.884,00

	
	10.16.
	Reposición e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente
	M2
	1,00
	$261.734,00

	
	10.17.
	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.51 A 0.75M
	UN
	1,00
	$191.354,00

	
	10.18.
	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.76 A 1.00M
	UN
	1,00
	$235.851,00

	
	10.19.
	Reposición e instalación de Ventana en madera flormorado
	M2
	1,00
	$77.802,00

	
	10.20.
	Reposición e instalación de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir
	M2
	1,00
	$1.321.621,00

	
	10.21.
	Reposición e instalación de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir
	M2
	1,00
	$1.316.388,00

	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA
	
	
	

	
	11.01.
	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada
	M2
	1,00
	$86.616,00

	
	11.02.
	Reposición e instalación de escalera de gato
	ML
	1,00
	$86.150,00

	
	11.03.
	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 1”.
	ML
	1,00
	$22.562,00

	
	11.04.
	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 2”.
	ML
	1,00
	$36.259,00

	
	11.05.
	Reposición e instalación de marco puerta lamina 0.80M
	UN
	1,00
	$81.892,00

	
	11.06.
	Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M
	UN
	1,00
	$89.694,00

	
	11.07.
	Reposición e instalación de marco tapas caja inspección
	UN
	1,00
	$197.262,00

	
	11.08.
	Reposición e instalación de marquesinas lamina
	M2
	
	$122.448,00

	
	11.09.
	Reposición e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16
	M2
	1,00
	$160.052,00

	
	11.10.
	Reposición e instalación de reja bancaria
	M2
	1,00
	$65.409,00

	
	11.11.
	Reposición e instalación de rejas lamina
	M2
	1,00
	$136.904,00

	
	11.12.
	Reposición e instalación de rejillas piso 0.30
	ML
	1,00
	$60.610,00

	
	11.13.
	Reposición e instalación de sombrerete para chimenea tipo cilíndrico
	UN
	1,00
	$19.460,00

	
	11.14.
	Reposición e instalación de tapas shut lamina
	UN
	1,00
	$73.677,00

	
	11.15.
	Reposición e instalación de división en lámina cold rolled cal.16
	M2
	1,00
	$160.052,00

	
	11.16.
	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización.
	ML
	1,00
	$44.244,00

	
	11.17.
	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 80cm de diametro
	UN
	1,00
	$3.138.532,00

	
	11.18.
	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 60cm de diametro
	UN
	1,00
	$2.435.010,00

	
	11.19.
	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
	UN
	1,00
	$61.879,00

	
	11.20.
	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
	UN
	1,00
	$50.154,00

	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
	
	
	

	
	12.01.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 1500 P.S.I
	M3
	1,00
	$280.642,00

	
	12.02.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2000 P.S.I
	M3
	1,00
	$314.879,00

	
	12.03.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I
	M3
	1,00
	$335.047,00

	
	12.04.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I
	M3
	1,00
	$368.045,00

	
	12.05.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I
	M3
	1,00
	$414.553,00

	
	12.06.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 2000 P.S.I
	M3
	1,00
	$320.477,00

	
	12.07.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I
	M3
	1,00
	$375.091,00

	
	12.08.
	Reposición e instalación de mortero 1:2
	M3
	1,00
	$506.787,00

	
	12.09.
	Reposición e instalación de mortero 1:3
	M3
	1,00
	$412.212,00

	
	12.10.
	Reposición e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado
	M3
	
	$621.674,00

	
	12.11.
	Reposición e instalación de mortero 1:4
	M3
	1,00
	$357.382,00

	
	12.12.
	Reposición e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado
	M3
	1,00
	$547.802,00

	
	12.13.
	Reposición e instalación de mortero 1:5
	M3
	1,00
	$318.659,00

	
	12.14.
	Reposición e instalación de mortero 1:6
	M3
	1,00
	$291.710,00

	
	12.15.
	Reposición e instalación de filos y dilataciones
	ML
	1,00
	$9.154,00

	
	12.16.
	Reposición e instalación de malla con vena bajo entramado
	M2
	1,00
	$13.815,00

	
	12.17.
	Reposición e instalación de esterilla de guadua bajo entramado
	M2
	1,00
	$18.904,00

	
	12.18.
	Reposición e instalación de rampa de acceso
	M2
	1,00
	$70.967,00

	
	12.19.
	Reposición e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5
	M2
	1,00
	$26.266,00

	
	12.20.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:4
	M2
	1,00
	$33.113,00

	
	12.21.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:5
	M2
	1,00
	$32.303,00

	
	12.22.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:6
	M2
	1,00
	$31.737,00

	
	12.23.
	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3
	M2
	1,00
	$40.953,00

	
	12.24.
	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4
	M2
	1,00
	$38.656,00

	
	12.25.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3
	M2
	1,00
	$28.064,00

	
	12.26.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:4
	M2
	1,00
	$29.413,00

	
	12.27.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:5
	M2
	1,00
	$28.603,00

	
	12.28.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:6
	M2
	1,00
	$28.037,00

	
	12.29.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:4
	M2
	1,00
	$27.076,00

	
	12.30.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:5
	M2
	1,00
	$26.266,00

	
	12.31.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:6
	M2
	1,00
	$25.700,00

	
	12.32.
	Reposición e instalación de pañete rustico muros 1:5
	M2
	1,00
	$39.074,00

	
	12.33.
	Reposición e instalación de pañete rustico bajo placa 1:5
	M2
	1,00
	$49.468,00

	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE VENTANAS
	
	
	

	
	13.01.
	Reposición e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio
	M2
	1,00
	$327.914,00

	
	13.02.
	Reposición e instalación de ventana aluminio fijas incluye vidrio
	M2
	1,00
	$169.351,00

	
	13.03.
	Reposición e instalación de ventana aluminio guillotinas
	M2
	1,00
	$277.194,00

	
	13.04.
	Reposición e instalación de ventana andina vidrio
	M2
	1,00
	$160.364,00

	
	13.05.
	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/bu
	M2
	1,00
	$279.953,00

	
	13.06.
	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/ch
	M2
	1,00
	$257.854,00

	
	13.07.
	Reposición e instalación de ventana europa
	M2
	
	$304.155,00

	
	13.08.
	Reposición e instalación de ventana lamina
	M2
	1,00
	$182.911,00

	
	13.09.
	Reposición e instalación de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio
	M2
	1,00
	$359.805,00

	
	13.10.
	Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible
	UN
	1,00
	$54.753,00

	
	13.11.
	Reposición e instalación de cierre con recibidor para una ventana abatible
	UN
	1,00
	$19.014,00

	
	13.12.
	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.
	M2
	1,00
	$14.070,00

	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
	
	
	

	
	14.01.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente
	UN
	1,00
	$48.290,00

	
	14.02.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente
	UN
	1,00
	$48.214,00

	
	14.03.
	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente
	UN
	1,00
	$91.714,00

	
	14.04.
	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente
	UN
	1,00
	$91.714,00

	
	14.05.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac latonado ó anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente
	UN
	1,00
	$78.630,00

	
	14.06.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente
	UN
	1,00
	$83.326,00

	
	14.07.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente
	UN
	1,00
	$30.029,00

	
	14.08.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente
	UN
	1,00
	$98.185,00

	
	14.09.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente
	UN
	1,00
	$124.067,00

	
	14.10.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente
	UN
	1,00
	$97.179,00

	
	14.11.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente
	UN
	1,00
	$43.402,00

	
	14.12.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente
	UN
	1,00
	$192.952,00

	
	14.13.
	Suministro, cambio e instalación cierra puertas hidráulico para entrada principal o interiores
	UN
	1,00
	$110.696,00

	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
	
	
	

	
	15.01.
	Suministro, Instalación y/o Reposición de Espejo incoloro 3mm
	M2
	1,00
	$56.238,00

	
	15.02.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm
	M2
	1,00
	$74.831,00

	
	15.03.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo bronce 4 mm
	M2
	1,00
	$56.238,00

	
	15.04.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 3 mm
	M2
	1,00
	$48.491,00

	
	15.05.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 4 mm
	M2
	1,00
	$56.238,00

	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION
	
	
	

	
	16.01.
	Línea de demarcación con pintura en frío
	ML
	1,00
	$2.111,00

	
	16.02.
	Línea de demarcación con resina termoplástica
	ML
	1,00
	$1.698,00

	
	16.03.
	Marca vial con pintura en frío
	M2
	1,00
	$29.917,00

	
	16.04.
	Marca vial con resina termoplástica
	M2
	1,00
	$40.250,00

	
	16.05.
	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm
	UN
	1,00
	$336.474,00

	
	16.06.
	Suministro cambio e instalación de topellantas
	UN
	1,00
	$58.447,00

	
	
	
	
	
	

	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
	
	
	

	
	17.01.
	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
	M2
	1,00
	$2.959,00

	
	17.02.
	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales
	M3
	1,00
	$46.265,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR
	$ 75.064.767,00

	
	
	ADMINISTRACIÓN
	21%
	$ 15.763.601,07

	
	
	IMPREVISTOS
	0,5%
	$ 375.323,84

	
	
	UTILIDAD
	5%
	$ 3.753.238,35

	
	
	IVA
	19%
	$ 713.115,29

	
	
	COSTO TOTAL OFERTA
	$ 95.670.045,54


2.1. PARA EL ITEM 2:
	CAP.
	ITEM
	ACTIVIDAD
	UN
	CAN
	 VR. UNIT. 
	VR. UNIT.

	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	 
	
	A2
	A3

	 
	1.01.
	Replanteo
	 M2 
	1,00
	 $ 3.578,00 
	$3.870,00

	 
	1.02.
	Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m
	 ML 
	1,00
	 $ 13.615,00 
	$15.924,00

	 
	1.03.
	Cerca en tabla
	 M2 
	1,00
	 $ 33.720,00 
	$36.029,00

	 
	1.04.
	Cerca lamina base H: 2,25
	 ML 
	1,00
	 $ 107.101,00 
	$119.237,00

	 
	1.05.
	Excavación Mecánica
	 M3 
	1,00
	 $ 11.923,00 
	$15.175,00

	 
	1.06.
	Excavación Manual
	 M3 
	1,00
	 $ 22.001,00 
	$28.000,00

	 
	1.07.
	Explanación y Extendido
	 M3 
	1,00
	 $ 6.247,00 
	$7.951,00

	 
	1.08.
	Explanación y Retiro
	 M3 
	1,00
	 $ 49.516,00 
	$63.021,00

	 
	1.09.
	Relleno Material en Sitio
	 M3 
	1,00
	 $ 5.788,00 
	$7.366,00

	 
	1.10.
	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque
	 M2 
	1,00
	 $ 13.985,00 
	$17.800,00

	 
	1.11.
	Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica
	 M2 
	1,00
	 $ 11.888,00 
	$15.130,00

	 
	1.12.
	Desmonte Placas Aligeradas
	 M2 
	1,00
	 $ 26.182,00 
	$33.322,00

	 
	1.13.
	Desmonte Placas Macizas
	 M2 
	1,00
	 $ 56.966,00 
	$72.502,00

	 
	1.14.
	Desmonte Alistado de Piso
	 M2 
	1,00
	 $ 16.924,00 
	$21.538,00

	 
	1.15.
	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso
	 M2 
	1,00
	 $ 9.576,00 
	$12.188,00

	 
	1.16.
	Desmonte de Guarda Escoba
	 ML 
	1,00
	 $ 5.985,00 
	$7.618,00

	 
	1.17.
	Desmonte Cubierta en cualquier material
	 M2 
	1,00
	 $ 12.237,00 
	$15.574,00

	 
	1.18.
	Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material
	 M2 
	1,00
	 $ 17.482,00 
	$22.249,00

	 
	1.19.
	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas
	 M2 
	1,00
	 $ 12.237,00 
	$15.574,00

	 
	1.20.
	Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante
	 M2 
	1,00
	 $ 8.770,00 
	$11.162,00

	 
	1.21.
	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante
	 M2 
	1,00
	 $ 7.517,00 
	$9.568,00

	 
	1.22.
	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores
	 UN 
	1,00
	 $ 3.030,00 
	$3.856,00

	 
	1.23.
	Desmonte Puertas y Marcos
	 UN 
	1,00
	 $ 16.924,00 
	$21.538,00

	 
	1.24.
	Desmonte de ventanas
	 M2 
	1,00
	 $ 5.244,00 
	$6.675,00

	 
	1.25.
	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos
	 M2 
	1,00
	 $ 3.591,00 
	$4.571,00

	 
	1.26.
	Desmonte de Cerradura de Seguridad
	 UN 
	1,00
	 $ 19.153,00 
	$24.376,00

	 
	1.27.
	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio
	 M2 
	1,00
	 $ 6.992,00 
	$8.899,00

	 
	1.28.
	Desmonte de Rejas Metálicas
	 M2 
	1,00
	 $ 8.741,00 
	$11.125,00

	 
	1.29.
	Desmonte Aparatos Sanitarios
	 UN 
	1,00
	 $ 40.616,00 
	$51.693,00

	 
	1.30.
	Desmonte de Grifería
	 UN 
	1,00
	 $ 8.379,00 
	$10.665,00

	 
	1.31.
	Desmonte de tanques elevados de agua
	 UN 
	1,00
	 $ 27.972,00 
	$35.599,00

	 
	1.32.
	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m
	 UN 
	1,00
	 $ 13.167,00 
	$16.758,00

	 
	1.33.
	Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos
	 M2 
	1,00
	 $ 15.735,00 
	$20.024,00

	 
	1.34.
	Desmonte de extractor
	 UN 
	1,00
	 $ 11.276,00 
	$14.351,00

	 
	1.35.
	Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribución
	 ML 
	1,00
	 $ 12.122,00 
	$15.426,00

	 
	1.36.
	Desmonte de muebles empotrados
	 M2 
	1,00
	 $ 11.026,00 
	$14.033,00

	 
	1.37.
	Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes
	 UN 
	1,00
	 $ 6.992,00 
	$8.899,00

	 
	1.38.
	Desmonte de pañete
	 M2 
	1,00
	 $ 7.099,00 
	$9.036,00

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS


	 
	
	 
	 

	 
	2.01.
	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento
	 M2 
	1,00
	 $ 10.199,00 
	$11.804,00

	 
	2.02.
	Reposición e Instalación de Caballete Articulado Teja Fibrocemento
	 ML 
	1,00
	 $ 44.079,00 
	$49.107,00

	 
	2.03.
	Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento
	 ML 
	1,00
	 $ 56.292,00 
	$61.320,00

	 
	2.04.
	Reposición e Instalación de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M)
	 M2 
	1,00
	 $ 117.698,00 
	$120.994,00

	 
	2.05.
	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M)
	 M2 
	1,00
	 $ 75.501,00 
	$78.797,00

	 
	2.06.
	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M)
	 ML 
	1,00
	 $ 41.171,00 
	$43.513,00

	 
	2.07.
	Reposición e Instalación de Cubierta Estructural, Galvanizada y Prepintada
	 M2 
	1,00
	 $ 32.415,00 
	$36.182,00

	 
	2.08.
	Reposición e Instalación de Cubierta de láminas corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rígido
	 M2 
	1,00
	 $ 33.531,00 
	$36.523,00

	 
	2.09.
	Reposición e Instalación de Cubierta Teja en lámina corrugada trapezoidal
	 M2 
	1,00
	 $ 124.108,00 
	$126.450,00

	 
	2.10.
	Reposición e Instalación de Cubierta Teja de Barro
	 M2 
	1,00
	 $ 50.254,00 
	$53.073,00

	 
	2.11.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6 
	 M2 
	1,00
	 $ 35.592,00 
	$40.922,00

	 
	2.12.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 4 
	 M2 
	1,00
	 $ 55.859,00 
	$66.325,00

	 
	2.13.
	Reposición e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 4 mm
	 M2 
	1,00
	 $ 39.587,00 
	$44.229,00

	 
	2.14.
	Reposición e Instalación de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado
	 M2 
	1,00
	 $ 46.986,00 
	$51.114,00

	 
	2.15.
	Reposición e Instalación de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7
	 M2 
	1,00
	 $ 103.912,00 
	$108.119,00

	 
	2.16.
	Reposición e Instalación de Teja asfáltica ondulada fabricadas con fibras 
	 UN 
	1,00
	 $ 151.238,00 
	$185.937,00

	 
	2.17.
	Reposición e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 5
	 M2 
	1,00
	 $ 46.413,00 
	$50.887,00

	 
	2.18.
	Reposición e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03)
	 M2 
	1,00
	 $ 43.241,00 
	$49.962,00

	 
	2.19.
	Reposición e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro
	 ML 
	1,00
	 $ 59.264,00 
	$74.383,00

	 
	2.20.
	Reposición e Instalación de Estructura en Madera para cubierta
	 ML 
	1,00
	 $ 38.749,00 
	$47.976,00

	 
	2.21.
	Reposición e Instalación de Estructura Metálica Para Teja Fibrocemento
	 ML 
	1,00
	 $ 58.705,00 
	$69.966,00

	 
	2.22.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm
	 M2 
	1,00
	 $ 40.441,00 
	$42.432,00

	 
	2.23.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm
	M2
	1,00
	 $ 47.027,00 
	$49.018,00

	 
	2.24.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm
	M2
	1,00
	 $ 43.392,00 
	$45.383,00

	 
	2.25.
	Reposición e Instalación de aislamiento térmico y acústico en lana de vidrio
	 M2 
	1,00
	 $ 37.014,00 
	$38.672,00

	 
	2.26.
	Reposición e Instalación de moldura de yeso
	 ML 
	1,00
	 $ 10.148,00 
	$11.498,00

	 
	2.27.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Bóvedas DRY WALL
	 M2 
	1,00
	 $ 52.891,00 
	$58.865,00

	 
	2.28.
	Reposición e Instalación de Armadura Madera y Malla
	 M2 
	1,00
	 $ 44.024,00 
	$52.373,00

	 
	2.29.
	Reposición e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente
	 M2 
	1,00
	 $ 35.191,00 
	$41.348,00

	 
	2.30.
	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.
	 M2 
	1,00
	 $ 24.026,00 
	$25.865,00

	 
	2.31.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica
	 M2 
	1,00
	 $ 48.094,00 
	$55.205,00

	 
	2.32.
	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.
	 M2 
	1,00
	 $ 78.463,00 
	$88.433,00

	 
	2.33.
	Reposición e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica
	 M2 
	1,00
	 $ 100.957,00 
	$115.276,00

	 
	2.34.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por película de PVC
	 M2 
	1,00
	 $ 77.325,00 
	$90.674,00

	 
	2.35.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall
	 M2 
	1,00
	 $ 28.198,00 
	$32.448,00

	 
	2.36.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente
	 M2 
	1,00
	 $ 61.143,00 
	$65.002,00

	 
	2.37.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto
	 M2 
	1,00
	 $ 62.546,00 
	$65.533,00

	 
	2.38.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto
	 M2 
	1,00
	 $ 60.201,00 
	$63.188,00

	 
	2.39.
	Reposición e Instalación de Cornisas Yeso
	 ML 
	1,00
	 $ 20.697,00 
	$21.927,00

	 
	2.40.
	Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento
	 M2 
	1,00
	 $ 51.438,00 
	$55.688,00

	 
	2.41.
	Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 X 1 CM - Pino
	 M2 
	1,00
	 $ 54.938,00 
	$62.565,00

	 
	2.42.
	Reposición e Instalación de cielo raso con lámina de icopor con acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio.
	 M2 
	1,00
	 $ 35.544,00 
	$40.746,00

	 
	2.43.
	Reposición e Instalación de lámina de icopor con acabados.
	 M2 
	1,00
	 $ 10.014,00 
	$11.133,00

	 
	2.44.
	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.
	 ML 
	1,00
	 $ 38.882,00 
	$41.368,00

	 
	2.45.
	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
	 M2 
	1,00
	 $ 30.547,00 
	$33.504,00

	 
	2.46.
	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
	 M2 
	1,00
	 $ 24.368,00 
	$27.325,00

	 
	2.47.
	Suministro e instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea
	 M2 
	1,00
	 $ 123.685,00 
	$126.079,00

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
	
	 
	 

	 
	3.01.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	 ML 
	1,00
	 $ 25.385,00 
	$32.308,00

	 
	3.02.
	Reposición e Instalación de Bajante PVC
	 ML 
	1,00
	 $ 33.814,00 
	$36.153,00

	 
	3.03.
	Reposición e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC 
	 ML 
	1,00
	 $ 44.956,00 
	$47.295,00

	 
	3.04.
	Reposición e Instalación de Canal en PVC
	 ML 
	1,00
	 $ 42.811,00 
	$45.092,00

	 
	3.05.
	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4"
	 UN 
	1,00
	 $ 35.816,00 
	$38.989,00

	 
	3.06.
	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6"
	 UN 
	1,00
	 $ 134.092,00 
	$137.265,00

	 
	3.07.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00
	 UN 
	1,00
	 $ 652.858,00 
	$699.829,00

	 
	3.08.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60
	 UN 
	1,00
	 $ 409.939,00 
	$455.006,00

	 
	3.09.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80
	 UN 
	1,00
	 $ 484.422,00 
	$524.053,00

	 
	3.10.
	Reposición e Instalación de Tubería Drenaje PVC 200 MM 8"
	 ML 
	1,00
	 $ 95.644,00 
	$98.384,00

	 
	3.11.
	Reposición e Instalación de Tubería Para Drenaje 4"
	 ML 
	1,00
	 $ 52.416,00 
	$57.262,00

	 
	3.12.
	Reposición e Instalación de Tubería Para Drenaje 6"
	 ML 
	1,00
	 $ 93.992,00 
	$100.791,00

	 
	3.13.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2"
	 UN 
	1,00
	 $ 7.212,00 
	$8.162,00

	 
	3.14.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-1/2"
	 UN 
	1,00
	 $ 26.231,00 
	$27.792,00

	 
	3.15.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1"
	 UN 
	1,00
	 $ 12.188,00 
	$12.792,00

	 
	3.16.
	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1"
	 UN 
	1,00
	 $ 21.590,00 
	$22.463,00

	 
	3.17.
	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2"
	 UN 
	1,00
	 $ 9.393,00 
	$10.656,00

	 
	3.18.
	Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar
	 UN 
	1,00
	 $ 1.839.574,00 
	$1.862.837,00

	 
	3.19.
	Reposición e Instalación de Conducto Evacuación Gas 15 X 22
	 UN 
	1,00
	 $ 65.319,00 
	$75.140,00

	 
	3.20.
	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1"
	 ML 
	1,00
	 $ 67.683,00 
	$68.969,00

	 
	3.21.
	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1/2"
	 ML 
	1,00
	 $ 17.088,00 
	$17.895,00

	 
	3.22.
	Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2"
	 ML 
	1,00
	 $ 22.079,00 
	$23.192,00

	 
	3.23.
	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1"
	 ML 
	1,00
	 $ 44.498,00 
	$48.023,00

	 
	3.24.
	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4"
	 ML 
	1,00
	 $ 42.119,00 
	$45.644,00

	 
	3.25.
	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Ambiente
	 UN 
	1,00
	 $ 44.762,00 
	$48.402,00

	 
	3.26.
	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Paso
	 UN 
	1,00
	 $ 46.796,00 
	$50.512,00

	 
	3.27.
	Reposición e Instalación de Salida Chimenea
	 UN 
	1,00
	 $ 22.670,00 
	$25.544,00

	 
	3.28.
	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría
	 UN 
	1,00
	 $ 29.203,00 
	$33.608,00

	 
	3.29.
	Reposición e instalación de rejilla de ventilación
	 UN 
	1,00
	 $ 35.803,00 
	$39.229,00

	 
	3.30.
	Reposición e instalación de punto agua caliente
	 UN 
	1,00
	 $ 28.795,00 
	$33.889,00

	 
	3.31.
	Reposición e instalación de accesorios cerámicos para baños
	 UN 
	1,00
	 $ 86.306,00 
	$90.941,00

	 
	3.32.
	Reposición e instalación de accesorios cromados para baños
	 UN 
	1,00
	 $ 189.972,00 
	$196.406,00

	 
	3.33.
	Reposición e instalación de lavadero de flauta
	 UN 
	1,00
	 $ 354.304,00 
	$366.256,00

	 
	3.34.
	Reposición e instalación de lavadero fijo en granito pulido
	 UN 
	1,00
	 $ 311.820,00 
	$321.553,00

	 
	3.35.
	Reposición e instalación de lavamanos con grifería
	 UN 
	1,00
	 $ 147.091,00 
	$153.424,00

	 
	3.36.
	Reposición e instalación de lavaplatos con grifería
	 UN 
	1,00
	 $ 284.866,00 
	$291.115,00

	 
	3.37.
	Reposición e instalación de llave manguera
	 UN 
	1,00
	 $ 10.917,00 
	$11.931,00

	 
	3.38.
	Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.
	 UN 
	1,00
	 $ 665.042,00 
	$670.878,00

	 
	3.39.
	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton superior.
	 UN 
	1,00
	 $ 273.415,00 
	$279.251,00

	 
	3.40.
	Reposición e instalación de filtro en tubería drenaje 4"
	 ML 
	1,00
	 $ 158.725,00 
	$167.676,00

	 
	3.41.
	Reposición e instalación de filtro en tubería drenaje 6"
	 ML 
	1,00
	 $ 216.637,00 
	$227.454,00

	 
	3.42.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"
	 UN 
	1,00
	 $ 74.144,00 
	$77.659,00

	 
	3.43.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"
	 UN 
	1,00
	 $ 102.768,00 
	$109.528,00

	 
	3.44.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 3"
	 UN 
	1,00
	 $ 87.384,00 
	$91.426,00

	 
	3.45.
	Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.
	 UN 
	1,00
	 $ 287.604,00 
	$293.440,00

	 
	3.46.
	Reposición e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir
	 UN 
	1,00
	 $ 260.517,00 
	$266.353,00

	 
	3.47.
	Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería.
	 UN 
	1,00
	 $ 106.491,00 
	$112.327,00

	 
	3.48.
	Impermeabilización tanque de agua de reserva
	 M2 
	1,00
	 $ 40.584,00 
	$46.351,00

	 
	3.49.
	Reposición e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro
	 UN 
	1,00
	 $ 625.177,00 
	$631.013,00

	 
	3.50.
	Reposición e instalación de lavamanos de colgar color por definir
	 UN 
	1,00
	 $ 111.723,00 
	$117.559,00

	 
	3.51.
	Reposición e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir
	 UN 
	1,00
	 $ 164.487,00 
	$170.323,00

	 
	3.52.
	Reposición e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir
	 UN 
	1,00
	 $ 182.075,00 
	$187.911,00

	 
	3.53.
	Reposición e instalación de grifería monocontrol para lavamanos 
	 UN 
	1,00
	 $ 119.128,00 
	$124.964,00

	 
	3.54.
	Reposición e instalación de grifería convencional individual para lavamanos 
	 UN 
	1,00
	 $ 60.465,00 
	$66.301,00

	 
	3.55.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 4 pulgadas convencional
	 UN 
	1,00
	 $ 99.549,00 
	$105.385,00

	 
	3.56.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 8 pulgadas 
	 UN 
	1,00
	 $ 94.859,00 
	$100.695,00

	 
	3.57.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico 
	 UN 
	1,00
	 $ 194.133,00 
	$199.969,00

	 
	3.58.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos pared 8 pulgadas
	 UN 
	1,00
	 $ 248.070,00 
	$253.906,00

	 
	3.59.
	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador 8 pulgadas
	 UN 
	1,00
	 $ 141.760,00 
	$147.596,00

	 
	3.60.
	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca 
	 UN 
	1,00
	 $ 96.031,00 
	$101.867,00

	 
	3.61.
	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente
	 UN 
	1,00
	 $ 217.975,00 
	$223.811,00

	 
	3.62.
	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla 
	 UN 
	1,00
	 $ 86.651,00 
	$92.487,00

	 
	3.63.
	Reposición e instalación de Grifería tipo ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente
	 UN 
	1,00
	 $ 259.014,00 
	$264.850,00

	 
	3.64.
	Reposición e instalación de ducha con grifería tipo piscis o equivalente
	 UN 
	1,00
	 $ 109.628,00 
	$111.976,00

	 
	3.65.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente
	 UN 
	1,00
	 $ 87.823,00 
	$93.659,00

	 
	3.66.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos 8 pulgadas
	 UN 
	1,00
	 $ 110.102,00 
	$115.938,00

	 
	3.67.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente
	 UN 
	1,00
	 $ 158.175,00 
	$164.011,00

	 
	3.68.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos pared individual tipo S 
	 UN 
	1,00
	 $ 91.341,00 
	$97.177,00

	 
	3.69.
	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica expuesta 3/4 para orinal
	 UN 
	1,00
	 $ 263.704,00 
	$269.540,00

	 
	3.70.
	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro
	 UN 
	1,00
	 $ 305.994,00 
	$308.342,00

	 
	3.71.
	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos
	 UN 
	1,00
	 $ 204.677,00 
	$209.705,00

	 
	3.72.
	Reposición e instalación de Grifería con sensor para lavamanos
	 UN 
	1,00
	 $ 1.038.406,00 
	$1.043.477,00

	 
	3.73.
	Reposición e instalación de Grifería orinal tradicional cromo
	 UN 
	1,00
	 $ 151.695,00 
	$156.723,00

	 
	3.74.
	Reposición e instalación de Grifería sanitario tradicional
	 UN 
	1,00
	 $ 64.372,00 
	$70.208,00

	 
	3.75.
	Reposición e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga
	 UN 
	1,00
	 $ 88.868,00 
	$94.704,00

	 
	3.76.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos monocontrol
	 UN 
	1,00
	 $ 157.003,00 
	$162.839,00

	 
	3.77.
	Reposición e instalación de Manija tanque sanitario 
	 UN 
	1,00
	 $ 24.897,00 
	$27.242,00

	 
	3.78.
	Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo 
	 UN 
	1,00
	 $ 64.090,00 
	$66.650,00

	 
	3.79.
	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8
	 UN 
	1,00
	 $ 35.821,00 
	$38.381,00

	 
	3.80.
	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8
	 UN 
	1,00
	 $ 33.477,00 
	$36.037,00

	 
	3.81.
	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 
	 UN 
	1,00
	 $ 41.812,00 
	$44.372,00

	 
	3.82.
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la trampa de grasa, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento)
	 UN 
	1,00
	 $ 97.505,00 
	$97.505,00

	 
	3.83.
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del pozo séptico, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento)
	 UN 
	1,00
	 $ 548.137,00 
	$548.137,00

	 
	3.84.
	Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de almacenamiento de agua, (incluye la mano de obra, maquinaria, equipo y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento)
	 M3 
	1,00
	 $ 5.959,00 
	$5.959,00

	 
	3.85.
	Reposición e instalación de ducha tipo elite o equivalente
	 UN 
	1,00
	 $ 173.900,00 
	$184.265,00

	 
	3.86.
	Reposición e instalación de ducha tipo fénix o equivalente
	 UN 
	1,00
	 $ 169.210,00 
	$179.575,00

	 
	3.87.
	Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho)
	 UN 
	1,00
	 $ 85.583,00 
	$87.651,00

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS


	 
	
	 
	 

	 
	4.01.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes de la red eléctrica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1,00
	 $ 21.052,00 
	$26.792,00

	 
	4.02.
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de ascensor, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del equipo)
	UN
	1,00
	 $ 752.769,00 
	$752.769,00

	 
	4.03.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 50W
	UN
	1,00
	 $ 202.619,00 
	$210.870,00

	 
	4.04.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 100W
	UN
	1,00
	 $ 316.354,00 
	$324.605,00

	 
	4.05.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W
	UN
	1,00
	 $ 682.186,00 
	$690.437,00

	 
	4.06.
	Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca
	UN
	1,00
	 $ 156.202,00 
	$160.462,00

	 
	4.07.
	Reposición e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer
	UN
	1,00
	 $ 244.142,00 
	$248.402,00

	 
	4.08.
	Reposición e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w
	UN
	1,00
	 $ 85.850,00 
	$90.110,00

	 
	4.09.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca
	UN
	1,00
	 $ 51.964,00 
	$56.224,00

	 
	4.10.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca
	UN
	1,00
	 $ 116.453,00 
	$120.713,00

	 
	4.11.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca
	UN
	1,00
	 $ 189.736,00 
	$193.996,00

	 
	4.12.
	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca
	UN
	1,00
	 $ 179.770,00 
	$184.030,00

	 
	4.13.
	Reposición e instalación interruptor sencillo
	UN
	1,00
	 $ 13.648,00 
	$15.227,00

	 
	4.14.
	Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo
	UN
	1,00
	 $ 23.182,00 
	$25.221,00

	 
	4.15.
	Reposición e instalación interruptor conmutable triple
	UN
	1,00
	 $ 27.062,00 
	$29.101,00

	 
	4.16.
	Reposición e instalación interruptor doble con Luz piloto
	UN
	1,00
	 $ 26.924,00 
	$28.963,00

	 
	4.17.
	Reposición e instalación interruptor sencillo Luz piloto + toma polo a tierra
	UN
	1,00
	 $ 23.689,00 
	$25.728,00

	 
	4.18.
	Reposición e instalación interruptor triple con Luz piloto
	UN
	1,00
	 $ 34.418,00 
	$36.457,00

	 
	4.19.
	Reposición e instalación interruptor triple clásica
	UN
	1,00
	 $ 54.746,00 
	$56.785,00

	 
	4.20.
	Reposición e instalación de interruptor automático enchufable 1 x 15A
	UN
	1,00
	 $ 15.859,00 
	$17.146,00

	 
	4.21.
	Reposición e instalación de soporte para reflectores
	UN
	1,00
	 $ 140.650,00 
	$159.822,00

	 
	4.22.
	Reposición e instalación de sistema toma a tierra
	UN
	1,00
	 $ 978.651,00 
	$1.079.700,00

	 
	4.23.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida bifásica + toma tubo EMT Ǿ 1/2"
	UN
	1,00
	 $ 213.139,00 
	$249.225,00

	 
	4.24.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + interruptor conmutable sencillo tubo EMT
	UN
	1,00
	 $ 133.856,00 
	$146.633,00

	 
	4.25.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + roseta tubo PVC
	UN
	1,00
	 $ 89.780,00 
	$102.557,00

	 
	4.26.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + roseta tubo EMT
	UN
	1,00
	 $ 75.874,00 
	$87.357,00

	 
	4.27.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara conmutable tubo PVC
	UN
	1,00
	 $ 145.295,00 
	$158.072,00

	 
	4.28.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara muro tubo PVC
	UN
	1,00
	 $ 97.383,00 
	$110.160,00

	 
	4.29.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara piso tubo EMT
	UN
	1,00
	 $ 124.592,00 
	$137.369,00

	 
	4.30.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara techo tubo PVC
	UN
	1,00
	 $ 84.791,00 
	$97.568,00

	 
	4.31.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara techo tubo EMT
	UN
	1,00
	 $ 90.303,00 
	$103.080,00

	 
	4.32.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + interruptor tubo EMT
	UN
	1,00
	 $ 118.207,00 
	$130.984,00

	 
	4.33.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + toma PVC
	UN
	1,00
	 $ 117.013,00 
	$129.790,00

	 
	4.34.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma tubo PVC
	UN
	1,00
	 $ 95.681,00 
	$108.458,00

	 
	4.35.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida ventilador tubo EMT
	UN
	1,00
	 $ 97.231,00 
	$110.008,00

	 
	4.36.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida ventilador tubo PVC
	UN
	1,00
	 $ 95.900,00 
	$108.677,00

	 
	4.37.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + interruptor doble clásica tubo EMT
	UN
	1,00
	 $ 114.155,00 
	$126.932,00

	 
	4.38.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + interruptor tubo PVC
	UN
	1,00
	 $ 111.322,00 
	$124.099,00

	 
	4.39.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de interruptor doble
	UN
	1,00
	 $ 18.435,00 
	$19.492,00

	 
	4.40.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma sencilla clásica PVC
	UN
	1,00
	 $ 91.530,00 
	$104.307,00

	 
	4.41.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma trifásica PVC
	UN
	1,00
	 $ 106.727,00 
	$119.504,00

	 
	4.42.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma doble (2P) tipo AMER.PVC
	UN
	1,00
	 $ 93.737,00 
	$106.514,00

	 
	4.43.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma piso PVC
	UN
	1,00
	 $ 170.625,00 
	$183.402,00

	 
	4.44.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida bifásica + toma PVC
	UN
	1,00
	 $ 121.531,00 
	$134.308,00

	 
	4.45.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma con PT muro tubo EMT
	UN
	1,00
	 $ 103.219,00 
	$115.996,00

	 
	4.46.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma con PT muro tubo PVC
	UN
	1,00
	 $ 113.433,00 
	$126.210,00

	 
	4.47.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma muro e interruptor tubo EMT
	UN
	1,00
	 $ 90.982,00 
	$103.759,00

	 
	4.48.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma muro e interruptor tubo PVC
	UN
	1,00
	 $ 100.319,00 
	$113.096,00

	 
	4.49.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma + interruptor clásica
	UN
	1,00
	 $ 16.285,00 
	$17.500,00

	 
	4.50.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana 
	UN
	1,00
	 $ 14.925,00 
	$16.140,00

	 
	4.51.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble con Polo a tierra
	UN
	1,00
	 $ 12.899,00 
	$14.227,00

	 
	4.52.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI 
	UN
	1,00
	 $ 69.347,00 
	$70.562,00

	 
	4.53.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja
	UN
	1,00
	 $ 20.501,00 
	$21.716,00

	 
	4.54.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma trifásica 20A
	UN
	1,00
	 $ 19.271,00 
	$20.715,00

	 
	4.55.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra pararrayos poste
	UN
	1,00
	 $ 534.655,00 
	$560.192,00

	 
	4.56.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución
	UN
	1,00
	 $ 450.113,00 
	$482.540,00

	 
	4.57.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X30 amperios
	UN
	1,00
	 $ 46.156,00 
	$50.761,00

	 
	4.58.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja 10cm x10cm
	UN
	1,00
	 $ 12.333,00 
	$14.811,00

	 
	4.59.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja 30cm x 30cm
	UN
	1,00
	 $ 492.239,00 
	$545.825,00

	 
	4.60.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/LLAVE ESP. TOTAL.24 CTOS
	UN
	1,00
	 $ 441.524,00 
	$485.976,00

	 
	4.61.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero parcial 12 circuitos
	UN
	1,00
	 $ 383.152,00 
	$413.442,00

	 
	4.62.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w
	UN
	1,00
	 $ 49.887,00 
	$53.931,00

	 
	4.63.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos
	UN
	1,00
	 $ 115.475,00 
	$119.519,00

	 
	4.64.
	Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led 
	UN
	1,00
	 $ 104.960,00 
	$109.004,00

	 
	4.65.
	Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados
	UN
	1,00
	 $ 67.322,00 
	$71.366,00

	 
	4.66.
	Reposición e instalación de Lámpara de sobreponer 60X60 4X17W
	UN
	1,00
	 $ 202.164,00 
	$206.208,00

	 
	4.67.
	Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w
	UN
	1,00
	 $ 18.950,00 
	$21.079,00

	 
	4.68.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 6w
	UN
	1,00
	 $ 24.326,00 
	$28.370,00

	 
	4.69.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 9w
	UN
	1,00
	 $ 27.492,00 
	$31.536,00

	 
	4.70.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w
	UN
	1,00
	 $ 29.602,00 
	$33.646,00

	 
	4.71.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w
	UN
	1,00
	 $ 32.416,00 
	$36.460,00

	 
	4.72.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w
	UN
	1,00
	 $ 50.005,00 
	$54.049,00

	 
	4.73.
	Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w
	ML
	1,00
	 $ 11.457,00 
	$12.821,00

	 
	4.74.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1X60 amperios
	UN
	1,00
	 $ 45.073,00 
	$47.805,00

	 
	4.75.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X60 amperios
	UN
	1,00
	 $ 82.594,00 
	$85.326,00

	 
	4.76.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios
	UN
	1,00
	 $ 122.460,00 
	$125.192,00

	 
	4.77.
	Reposición e instalación de Balasto electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8
	UN
	1,00
	 $ 63.701,00 
	$68.254,00

	 
	4.78.
	Reposición e instalación de extractor de aire
	UN
	1,00
	 $ 128.455,00 
	$131.975,00

	 
	4.79.
	Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W
	UN
	1,00
	 $ 2.515.667,00 
	$2.522.918,00

	 
	4.80.
	Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W
	UN
	1,00
	 $ 75.661,00 
	$78.069,00

	 
	4.81.
	Suministro e instalación de Dicroico de LED de 5W
	UN
	1,00
	 $ 24.225,00 
	$27.953,00

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
	 
	
	 
	 

	 
	5.01.
	Reposición e instalación de Gabinetes metálicos para centralizar las redes de voz y datos
	UN
	1,00
	 $ 1.580.185,00 
	$1.589.030,00

	 
	5.02.
	Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar
	ML
	1,00
	 $ 70.849,00 
	$77.247,00

	 
	5.03.
	Reposición e instalación de Canaleta Metálica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada
	ML
	1,00
	 $ 27.044,00 
	$29.196,00

	 
	5.04.
	Reposición e instalación de Canaleta Plástica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada
	ML
	1,00
	 $ 34.739,00 
	$36.891,00

	 
	5.05.
	Reposición e instalación de Salidas voz y/o datos categoría 6 certificado
	UN
	1,00
	 $ 53.656,00 
	$56.356,00

	 
	5.06.
	Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre
	ML
	1,00
	 $ 11.140,00 
	$12.598,00

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA
	 
	
	 
	 

	 
	6.01.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Pintura ignifuga contra incendios
	M2
	1,00
	 $ 23.497,00 
	$24.824,00

	 
	6.02.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara
	M2
	1,00
	 $ 108.842,00 
	$116.748,00

	 
	6.03.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente 
	M2
	1,00
	 $ 91.522,00 
	$100.996,00

	 
	6.04.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana DVLUX o equivalente
	M2
	1,00
	 $ 89.211,00 
	$99.184,00

	 
	6.05.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto prefabricada
	ML
	1,00
	 $ 59.958,00 
	$63.403,00

	 
	6.06.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M
	ML
	1,00
	 $ 33.641,00 
	$39.853,00

	 
	6.07.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M
	ML
	1,00
	 $ 53.760,00 
	$65.329,00

	 
	6.08.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en tablón
	ML
	1,00
	 $ 27.310,00 
	$31.868,00

	 
	6.09.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en ladrillo macizo prensado
	ML
	1,00
	 $ 36.300,00 
	$42.552,00

	 
	6.10.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera
	M2
	1,00
	 $ 38.880,00 
	$42.854,00

	 
	6.11.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera
	M2
	1,00
	 $ 41.067,00 
	$45.422,00

	 
	6.12.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera
	M2
	1,00
	 $ 32.231,00 
	$34.965,00

	 
	6.13.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera
	M2
	1,00
	 $ 56.381,00 
	$62.452,00

	 
	6.14.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera
	M2
	1,00
	 $ 56.781,00 
	$63.424,00

	 
	6.15.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera
	M2
	1,00
	 $ 66.782,00 
	$74.760,00

	 
	6.16.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera
	ML
	1,00
	 $ 24.540,00 
	$27.877,00

	 
	6.17.
	Reposición e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista
	M2
	1,00
	 $ 87.984,00 
	$102.407,00

	 
	6.18.
	Reposición e instalación de mesón en concreto
	M2
	1,00
	 $ 183.489,00 
	$206.916,00

	 
	6.19.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera
	ML
	1,00
	 $ 27.726,00 
	$30.495,00

	 
	6.20.
	Remates en muros en ladrillo macizo prensado
	ML
	1,00
	 $ 35.912,00 
	$41.813,00

	 
	6.21.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera
	UN
	1,00
	 $ 70.906,00 
	$77.639,00

	 
	6.22.
	Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo
	ML
	1,00
	 $ 66.569,00 
	$76.628,00

	 
	6.23.
	Suministro e instalación de columna rectangular de 3.500 PSI. incluye refuerzo
	M3
	1,00
	 $ 833.112,00 
	$845.975,00

	 
	6.24.
	Suministro e instalación de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo
	M2
	1,00
	 $ 141.517,00 
	$153.767,00

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
	 
	
	 
	 

	 
	7.01.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación anti humedad fachada dos capas
	M2
	1,00
	 $ 15.365,00 
	$16.446,00

	 
	7.02.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal
	ML
	1,00
	 $ 7.664,00 
	$9.252,00

	 
	7.03.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena
	M2
	1,00
	 $ 13.469,00 
	$16.081,00

	 
	7.04.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de barniz sobre muebles
	M2
	1,00
	 $ 66.909,00 
	$75.072,00

	 
	7.05.
	Demarcación con marmolina
	ML
	1,00
	 $ 4.489,00 
	$5.558,00

	 
	7.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal
	ML
	1,00
	 $ 8.116,00 
	$10.075,00

	 
	7.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena
	M2
	1,00
	 $ 14.906,00 
	$17.518,00

	 
	7.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos lamina
	ML
	1,00
	 $ 7.972,00 
	$9.368,00

	 
	7.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos madera
	ML
	1,00
	 $ 21.578,00 
	$26.801,00

	 
	7.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles
	M2
	1,00
	 $ 66.709,00 
	$76.502,00

	 
	7.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco
	M2
	1,00
	 $ 6.500,00 
	$7.987,00

	 
	7.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano
	M2
	1,00
	 $ 59.372,00 
	$60.859,00

	 
	7.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos
	M2
	1,00
	 $ 19.147,00 
	$23.065,00

	 
	7.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente
	M2
	1,00
	 $ 21.124,00 
	$23.795,00

	 
	7.15.
	Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete
	M2
	1,00
	 $ 19.975,00 
	$21.462,00

	 
	7.16.
	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente
	M2
	1,00
	 $ 18.573,00 
	$21.488,00

	 
	7.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal
	ML
	1,00
	 $ 3.614,00 
	$4.203,00

	 
	7.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena
	M2
	1,00
	 $ 15.185,00 
	$18.449,00

	 
	7.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos
	M2
	1,00
	 $ 7.097,00 
	$8.464,00

	 
	7.20.
	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.
	M2
	1,00
	 $ 18.083,00 
	$20.042,00

	 
	7.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Wash Primer sobre aluminio
	M2
	1,00
	 $ 102.179,00 
	$106.567,00

	 
	7.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida
	M2
	1,00
	 $ 23.332,00 
	$26.596,00

	 
	7.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorepelente
	M2
	1,00
	 $ 14.869,00 
	$17.806,00

	 
	7.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos
	M2
	1,00
	 $ 5.192,00 
	$6.285,00

	 
	7.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura Anti-Grafiti Transparente 
	M2
	1,00
	 $ 20.831,00 
	$23.768,00

	 
	7.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura para canchas deportivas a dos manos
	M2
	1,00
	 $ 16.034,00 
	$19.298,00

	 
	7.27.
	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra
	M2
	1,00
	 $ 13.857,00 
	$14.967,00

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
	 
	
	 
	 

	 
	8.01.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y enboquillado de fraguado rápido
	M2
	1,00
	 $ 39.972,00 
	$44.063,00

	 
	8.02.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 2cm
	M2
	1,00
	 $ 13.953,00 
	$15.760,00

	 
	8.03.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm
	M2
	1,00
	 $ 23.198,00 
	$25.527,00

	 
	8.04.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm endurecido
	M2
	1,00
	 $ 44.462,00 
	$46.791,00

	 
	8.05.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado
	M2
	1,00
	 $ 39.554,00 
	$43.580,00

	 
	8.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado
	M2
	1,00
	 $ 74.479,00 
	$81.269,00

	 
	8.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín cuarto 26
	M2
	1,00
	 $ 71.764,00 
	$79.054,00

	 
	8.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 6cm
	M2
	1,00
	 $ 65.617,00 
	$71.732,00

	 
	8.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 8cm
	M2
	1,00
	 $ 70.709,00 
	$76.824,00

	 
	8.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín rustico corbatín 5.0
	M2
	1,00
	 $ 46.013,00 
	$52.128,00

	 
	8.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 6cm peatonal
	M2
	1,00
	 $ 66.115,00 
	$72.230,00

	 
	8.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 8cm vehicular
	M2
	1,00
	 $ 69.440,00 
	$75.555,00

	 
	8.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR
	M2
	1,00
	 $ 56.119,00 
	$58.318,00

	 
	8.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR
	M2
	1,00
	 $ 69.722,00 
	$72.443,00

	 
	8.15.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra recortada 800 GR
	M2
	1,00
	 $ 91.013,00 
	$94.517,00

	 
	8.16.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar
	M2
	1,00
	 $ 43.870,00 
	$49.920,00

	 
	8.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente
	M2
	1,00
	 $ 50.071,00 
	$52.400,00

	 
	8.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente
	M2
	1,00
	 $ 63.927,00 
	$69.847,00

	 
	8.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente 
	M2
	1,00
	 $ 51.699,00 
	$55.398,00

	 
	8.20.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso imitación madera 57.5 x 57.5
	M2
	1,00
	 $ 43.134,00 
	$45.202,00

	 
	8.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente
	M2
	1,00
	 $ 43.134,00 
	$45.202,00

	 
	8.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente
	M2
	1,00
	 $ 48.409,00 
	$53.807,00

	 
	8.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo pizarra natural o equivalente
	M2
	1,00
	 $ 50.314,00 
	$54.340,00

	 
	8.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente
	M2
	1,00
	 $ 43.110,00 
	$46.417,00

	 
	8.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico formato 42.5 x 42.5 o similar
	M2
	1,00
	 $ 49.648,00 
	$55.698,00

	 
	8.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tablón tradicional rojo 30 x 30
	M2
	1,00
	 $ 66.190,00 
	$70.893,00

	 
	8.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente
	M2
	1,00
	 $ 64.611,00 
	$69.314,00

	 
	8.28.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente
	M2
	1,00
	 $ 51.142,00 
	$55.845,00

	 
	8.29.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente
	M2
	1,00
	 $ 132.769,00 
	$145.597,00

	 
	8.30.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato cuadrado color por definir en obra
	M2
	1,00
	 $ 105.395,00 
	$114.530,00

	 
	8.31.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en cerámica.
	ML
	1,00
	 $ 13.710,00 
	$14.867,00

	 
	8.32.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en gres 18.5 x 9 cm
	ML
	1,00
	 $ 19.227,00 
	$21.770,00

	 
	8.33.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en MDF 8cm
	ML
	1,00
	 $ 16.602,00 
	$19.051,00

	 
	8.34.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC 6.8 cm
	ML
	1,00
	 $ 8.573,00 
	$9.337,00

	 
	8.35.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC rollo 8 cm
	ML
	1,00
	 $ 6.700,00 
	$7.464,00

	 
	8.36.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC rígido 7.5 cm
	ML
	1,00
	 $ 12.418,00 
	$13.182,00

	 
	8.37.
	Mantenimiento y reposición e instalación de contrahuella de escalera en PVC 20 CM
	ML
	1,00
	 $ 22.743,00 
	$24.615,00

	 
	8.38.
	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm
	ML
	1,00
	 $ 109.347,00 
	$122.095,00

	 
	8.39.
	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 9 cm
	ML
	1,00
	 $ 113.137,00 
	$126.437,00

	 
	8.40.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en baldosa de grano de mármol.
	M2
	1,00
	 $ 119.830,00 
	$123.511,00

	 
	8.41.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en baldosa de grano de mármol.
	ML
	1,00
	 $ 22.983,00 
	$26.093,00

	 
	8.42.
	Mantenimiento, reposición e instalación de piso técnico extruido monomasa
	M2
	1,00
	 $ 162.156,00 
	$165.837,00

	 
	8.43.
	Mantenimiento, reposición e instalación de guardaescoba para piso técnico extruido monomasa e:0.10 m
	ML
	1,00
	 $ 24.758,00 
	$26.196,00

	 
	8.44.
	Mantenimiento, reposición e instalación de huellas y contrahuellas de escalera para piso técnico extruido monomasa 
	ML
	1,00
	 $ 62.037,00 
	$64.917,00

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
	 
	
	 
	 

	 
	9.01.
	Mantenimiento y reposición e instalación de enchape mármol piedra muñeca
	M2
	1,00
	 $ 240.403,00 
	$252.049,00

	 
	9.02.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape de fachada cuarterón
	M2
	1,00
	 $ 74.342,00 
	$79.173,00

	 
	9.03.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape tipo MACEDONIA 25x35 o equivalente
	M2
	1,00
	 $ 61.506,00 
	$66.337,00

	 
	9.04.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo ANALFI 20x25 o equivalente 
	M2
	1,00
	 $ 72.492,00 
	$77.323,00

	 
	9.05.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo MARMOL AURORA 20X30 o equivalente
	M2
	1,00
	 $ 79.430,00 
	$84.261,00

	 
	9.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo PRESTIGIO BALTICO 25x35 o equivalente
	M2
	1,00
	 $ 46.599,00 
	$51.666,00

	 
	9.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo EGEO PLANO 15x22 o equivalente
	M2
	1,00
	 $ 65.185,00 
	$70.016,00

	 
	9.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo Alcalá natural o equivalente
	M2
	1,00
	 $ 47.855,00 
	$52.971,00

	 
	9.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared formato 20 x 30 o similar, color por definir
	M2
	1,00
	 $ 52.199,00 
	$57.030,00

	 
	9.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio y/o vidrio templado
	M2
	1,00
	 $ 484.785,00 
	$494.451,00

	 
	9.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio y lámina en acrílico
	M2
	1,00
	 $ 327.956,00 
	$337.622,00

	 
	9.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA
	M2
	1,00
	 $ 133.953,00 
	$141.311,00

	 
	9.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA
	M2
	1,00
	 $ 106.347,00 
	$111.396,00

	 
	9.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm
	M2
	1,00
	 $ 839.305,00 
	$858.584,00

	 
	9.15.
	Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA
	M2
	1,00
	 $ 43.613,00 
	$49.133,00

	 
	9.16.
	Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO
	M2
	1,00
	 $ 48.105,00 
	$53.625,00

	 
	9.17.
	Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL
	M2
	1,00
	 $ 60.687,00 
	$66.207,00

	 
	9.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 500 GRS.
	M2
	1,00
	 $ 72.122,00 
	$79.169,00

	 
	9.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 700 GRS.
	M2
	1,00
	 $ 95.408,00 
	$102.455,00

	 
	9.20.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS 45MT
	UN
	1,00
	 $ 556.287,00 
	$588.976,00

	 
	9.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente
	UN
	1,00
	 $ 535.661,00 
	$568.350,00

	 
	9.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ANOLOK
	ML
	1,00
	 $ 25.972,00 
	$32.094,00

	 
	9.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS BLANCO MATE
	ML
	1,00
	 $ 27.020,00 
	$33.142,00

	 
	9.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)
	ML
	1,00
	 $ 90.991,00 
	$99.884,00

	 
	9.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25
	ML
	1,00
	 $ 96.854,00 
	$105.747,00

	 
	9.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20"
	UN
	1,00
	 $ 676.281,00 
	$684.251,00

	 
	9.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente
	M2
	1,00
	 $ 27.325,00 
	$33.244,00

	 
	9.28.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA SOLAR
	M2
	1,00
	 $ 23.676,00 
	$29.369,00

	 
	9.29.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PRADIZACION JARDINES
	M2
	1,00
	 $ 18.621,00 
	$21.249,00

	 
	9.30.
	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"
	UN
	1,00
	 $ 9.676,00 
	$11.216,00

	 
	9.31.
	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al.
	UN
	1,00
	 $ 35.058,00 
	$36.598,00

	 
	9.32.
	Mantenimiento y RESANES GENERALES
	M2
	1,00
	 $ 15.801,00 
	$17.802,00

	 
	9.33.
	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA
	UN
	1,00
	 $ 28.263,00 
	$30.523,00

	 
	9.34.
	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA TV CN
	UN
	1,00
	 $ 98.088,00 
	$104.907,00

	 
	9.35.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 1000 LT.
	UN
	1,00
	 $ 558.045,00 
	$565.726,00

	 
	9.36.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 2000 LT.
	UN
	1,00
	 $ 867.911,00 
	$875.592,00

	 
	9.37.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA
	UN
	1,00
	 $ 15.584,00 
	$16.453,00

	 
	9.38.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA
	UN
	1,00
	 $ 4.316,00 
	$4.859,00

	 
	9.39.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL II 18
	M2
	1,00
	 $ 1.310.633,00 
	$1.349.454,00

	 
	9.40.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL III 22
	M2
	1,00
	 $ 1.623.993,00 
	$1.674.746,00

	 
	9.41.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm
	M2
	1,00
	 $ 40.740,00 
	$43.907,00

	 
	9.42.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm
	M2
	1,00
	 $ 68.236,00 
	$72.056,00

	 
	9.43.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm
	M2
	1,00
	 $ 188.103,00 
	$197.146,00

	 
	9.44.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm
	M2
	1,00
	 $ 88.891,00 
	$97.934,00

	 
	9.45.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm
	M2
	1,00
	 $ 164.365,00 
	$173.408,00

	 
	9.46.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL
	M2
	1,00
	 $ 259.420,00 
	$268.463,00

	 
	9.47.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m
	M2
	1,00
	 $ 270.411,00 
	$279.454,00

	 
	9.48.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO
	M2
	1,00
	 $ 335.148,00 
	$346.606,00

	 
	9.49.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL
	M2
	1,00
	 $ 68.020,00 
	$77.063,00

	 
	9.50.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.
	M2
	1,00
	 $ 57.948,00 
	$66.991,00

	 
	9.51.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ESMERILADO 5mm
	M2
	1,00
	 $ 98.234,00 
	$107.277,00

	 
	9.52.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO
	UN
	1,00
	 $ 337.523,00 
	$346.566,00

	 
	9.53.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm
	UN
	1,00
	 $ 369.847,00 
	$387.378,00

	 
	9.54.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm
	UN
	1,00
	 $ 372.213,00 
	$389.744,00

	 
	9.55.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm.
	UN
	1,00
	 $ 290.971,00 
	$308.502,00

	 
	9.56.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)
	UN
	1,00
	 $ 328.453,00 
	$345.984,00

	 
	9.57.
	Mantenimiento y reposición e instalación de teja acrílica sobre medida color por definir
	M2
	1,00
	 $ 398.823,00 
	$415.572,00

	 
	9.58.
	Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
	M2
	1,00
	 $ 97.800,00 
	$110.613,00

	 
	9.59.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura fosforescente luminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	M2
	1,00
	 $ 75.828,00 
	$78.595,00

	 
	9.60.
	Reposición e instalación de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 horas para señalización nocturna y de emergencia
	ML
	1,00
	 $ 22.327,00 
	$24.022,00

	 
	9.61.
	Reposición e instalación de señalización de seguridad sobre placa fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	UN
	1,00
	 $ 46.272,00 
	$49.474,00

	 
	9.62.
	Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	ML
	1,00
	 $ 51.131,00 
	$55.638,00

	 
	9.63.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado
	UN
	1,00
	 $ 58.639,00 
	$61.841,00

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
	 
	
	 
	 

	 
	10.01.
	Reposición e instalación de Baranda en madera flormorado
	 ML 
	1,00
	 $ 43.449,00 
	$51.612,00

	 
	10.02.
	Reposición e instalación de Clóset flormorado
	 M2 
	1,00
	 $ 470.773,00 
	$503.419,00

	 
	10.03.
	Reposición e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente
	 M2 
	1,00
	 $ 218.264,00 
	$238.935,00

	 
	10.04.
	Reposición e instalación de Difusor en madera
	 M2 
	1,00
	 $ 96.855,00 
	$119.054,00

	 
	10.05.
	Reposición e instalación de Difusores marco para vidrio
	 M2 
	1,00
	 $ 101.643,00 
	$125.149,00

	 
	10.06.
	Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo triplex o equivalente
	 M2 
	1,00
	 $ 49.654,00 
	$53.424,00

	 
	10.07.
	Reposición e instalación de Enchapes muros flormorado
	 M2 
	1,00
	 $ 199.712,00 
	$203.482,00

	 
	10.08.
	Reposición e instalación de hoja puerta flormorado o equivalente
	 M2 
	1,00
	 $ 187.017,00 
	$201.886,00

	 
	10.09.
	Reposición e instalación de hoja puerta tipo fortec o equivalente
	 M2 
	1,00
	 $ 127.164,00 
	$133.284,00

	 
	10.10.
	Reposición e instalación de mueble altura 0.80 flormorado
	 ML 
	1,00
	 $ 434.233,00 
	$502.790,00

	 
	10.11.
	Reposición e instalación de mueble bajo 0.80M-Sapan
	 ML 
	1,00
	 $ 382.771,00 
	$450.675,00

	 
	10.12.
	Reposición e instalación de mueble tipo linos
	 M2 
	1,00
	 $ 241.320,00 
	$289.636,00

	 
	10.13.
	Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material
	 M2 
	1,00
	 $ 99.851,00 
	$121.250,00

	 
	10.14.
	Reposición e instalación de pasamanos flormorado
	 ML 
	1,00
	 $ 47.237,00 
	$56.296,00

	 
	10.15.
	Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 M
	 ML 
	1,00
	 $ 53.795,00 
	$62.527,00

	 
	10.16.
	Reposición e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente
	 M2 
	1,00
	 $ 268.917,00 
	$290.463,00

	 
	10.17.
	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.51 A 0.75M
	 UN 
	1,00
	 $ 194.570,00 
	$204.216,00

	 
	10.18.
	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.76 A 1.00M
	 UN 
	1,00
	 $ 238.851,00 
	$247.854,00

	 
	10.19.
	Reposición e instalación de Ventana en madera flormorado
	 M2 
	1,00
	 $ 84.331,00 
	$103.919,00

	 
	10.20.
	Reposición e instalación de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir
	 M2 
	1,00
	 $ 1.336.529,00 
	$1.381.254,00

	 
	10.21.
	Reposición e instalación de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir
	 M2 
	1,00
	 $ 1.334.878,00 
	$1.390.345,00

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	
	 
	 

	 
	11.01.
	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada
	 M2 
	1,00
	 $ 89.131,00 
	$96.678,00

	 
	11.02.
	Reposición e instalación de escalera de gato
	 ML 
	1,00
	 $ 87.316,00 
	$90.819,00

	 
	11.03.
	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 1”.
	 ML 
	1,00
	 $ 23.519,00 
	$26.389,00

	 
	11.04.
	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 2”.
	 ML 
	1,00
	 $ 37.216,00 
	$40.086,00

	 
	11.05.
	Reposición e instalación de marco puerta lamina 0.80M
	 UN 
	1,00
	 $ 85.711,00 
	$97.170,00

	 
	11.06.
	Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M
	 UN 
	1,00
	 $ 93.015,00 
	$102.981,00

	 
	11.07.
	Reposición e instalación de marco tapas caja inspección
	 UN 
	1,00
	 $ 202.963,00 
	$220.062,00

	 
	11.08.
	Reposición e instalación de marquesinas lamina
	 M2 
	1,00
	 $ 126.802,00 
	$139.860,00

	 
	11.09.
	Reposición e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16
	 M2 
	1,00
	 $ 164.051,00 
	$176.048,00

	 
	11.10.
	Reposición e instalación de reja bancaria
	 M2 
	1,00
	 $ 68.299,00 
	$76.966,00

	 
	11.11.
	Reposición e instalación de rejas lamina
	 M2 
	1,00
	 $ 141.796,00 
	$156.469,00

	 
	11.12.
	Reposición e instalación de rejillas piso 0.30
	 ML 
	1,00
	 $ 62.912,00 
	$69.816,00

	 
	11.13.
	Reposición e instalación de sombrerete para chimenea tipo cilíndrico
	 UN 
	1,00
	 $ 20.308,00 
	$22.853,00

	 
	11.14.
	Reposición e instalación de tapas shut lamina
	 UN 
	1,00
	 $ 77.159,00 
	$87.606,00

	 
	11.15.
	Reposición e instalación de división en lámina cold rolled cal.16
	 M2 
	1,00
	 $ 164.051,00 
	$176.048,00

	 
	11.16.
	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización.
	 ML 
	1,00
	 $ 45.229,00 
	$48.186,00

	 
	11.17.
	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 80cm de diametro
	 UN 
	1,00
	 $ 3.147.524,00 
	$3.174.505,00

	 
	11.18.
	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 60cm de diametro
	 UN 
	1,00
	 $ 2.444.002,00 
	$2.470.983,00

	 
	11.19.
	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
	 UN 
	1,00
	 $ 62.791,00 
	$65.526,00

	 
	11.20.
	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
	 UN 
	1,00
	 $ 51.066,00 
	$53.801,00

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
	 
	
	 
	 

	 
	12.01.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 1500 P.S.I
	 M3 
	1,00
	 $ 286.445,00 
	$303.851,00

	 
	12.02.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2000 P.S.I
	 M3 
	1,00
	 $ 320.682,00 
	$338.088,00

	 
	12.03.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I
	 M3 
	1,00
	 $ 340.850,00 
	$358.256,00

	 
	12.04.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I
	 M3 
	1,00
	 $ 373.848,00 
	$391.254,00

	 
	12.05.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I
	M3
	1,00
	 $ 420.356,00 
	$437.762,00

	 
	12.06.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 2000 P.S.I
	 M3 
	1,00
	 $ 326.280,00 
	$343.686,00

	 
	12.07.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I
	 M3 
	1,00
	 $ 380.894,00 
	$398.300,00

	 
	12.08.
	Reposición e instalación de mortero 1:2
	 M3 
	1,00
	 $ 512.590,00 
	$529.996,00

	 
	12.09.
	Reposición e instalación de mortero 1:3
	 M3 
	1,00
	 $ 418.015,00 
	$435.421,00

	 
	12.10.
	Reposición e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado
	 M3 
	1,00
	 $ 627.477,00 
	$644.883,00

	 
	12.11.
	Reposición e instalación de mortero 1:4
	 M3 
	1,00
	 $ 363.185,00 
	$380.591,00

	 
	12.12.
	Reposición e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado
	 M3 
	1,00
	 $ 553.605,00 
	$571.011,00

	 
	12.13.
	Reposición e instalación de mortero 1:5
	 M3 
	1,00
	 $ 324.462,00 
	$341.868,00

	 
	12.14.
	Reposición e instalación de mortero 1:6
	 M3 
	1,00
	 $ 297.513,00 
	$314.919,00

	 
	12.15.
	Reposición e instalación de filos y dilataciones
	 ML 
	1,00
	 $ 9.716,00 
	$11.405,00

	 
	12.16.
	Reposición e instalación de malla con vena bajo entramado
	 M2 
	1,00
	 $ 14.758,00 
	$17.584,00

	 
	12.17.
	Reposición e instalación de esterilla de guadua bajo entramado
	 M2 
	1,00
	 $ 19.955,00 
	$23.108,00

	 
	12.18.
	Reposición e instalación de rampa de acceso
	 M2 
	1,00
	 $ 73.761,00 
	$82.143,00

	 
	12.19.
	Reposición e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5
	 M2 
	1,00
	 $ 28.269,00 
	$34.275,00

	 
	12.20.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:4
	 M2 
	1,00
	 $ 35.720,00 
	$43.537,00

	 
	12.21.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:5
	 M2 
	1,00
	 $ 34.910,00 
	$42.727,00

	 
	12.22.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:6
	 M2 
	1,00
	 $ 34.344,00 
	$42.161,00

	 
	12.23.
	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3
	 M2 
	1,00
	 $ 43.189,00 
	$49.897,00

	 
	12.24.
	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4
	 M2 
	1,00
	 $ 40.892,00 
	$47.600,00

	 
	12.25.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3
	 M2 
	1,00
	 $ 30.300,00 
	$37.008,00

	 
	12.26.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:4
	 M2 
	1,00
	 $ 31.649,00 
	$38.357,00

	 
	12.27.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:5
	 M2 
	1,00
	 $ 30.839,00 
	$37.547,00

	 
	12.28.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:6
	 M2 
	1,00
	 $ 30.273,00 
	$36.981,00

	 
	12.29.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:4
	 M2 
	1,00
	 $ 29.079,00 
	$35.085,00

	 
	12.30.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:5
	 M2 
	1,00
	 $ 28.269,00 
	$34.275,00

	 
	12.31.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:6
	 M2 
	1,00
	 $ 27.703,00 
	$33.709,00

	 
	12.32.
	Reposición e instalación de pañete rustico muros 1:5
	 M2 
	1,00
	 $ 41.855,00 
	$50.195,00

	 
	12.33.
	Reposición e instalación de pañete rustico bajo placa 1:5
	 M2 
	1,00
	 $ 50.657,00 
	$54.223,00

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE VENTANAS
	 
	
	 
	 

	 
	13.01.
	Reposición e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio
	 M2 
	1,00
	 $ 330.150,00 
	$336.858,00

	 
	13.02.
	Reposición e instalación de ventana aluminio fijas incluye vidrio
	 M2 
	1,00
	 $ 172.806,00 
	$183.171,00

	 
	13.03.
	Reposición e instalación de ventana aluminio guillotinas
	 M2 
	1,00
	 $ 280.649,00 
	$291.014,00

	 
	13.04.
	Reposición e instalación de ventana andina vidrio
	 M2 
	1,00
	 $ 163.819,00 
	$174.184,00

	 
	13.05.
	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/bu
	 M2 
	1,00
	 $ 283.408,00 
	$293.773,00

	 
	13.06.
	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/ch
	 M2 
	1,00
	 $ 261.309,00 
	$271.674,00

	 
	13.07.
	Reposición e instalación de ventana europa
	 M2 
	1,00
	 $ 307.610,00 
	$317.975,00

	 
	13.08.
	Reposición e instalación de ventana lamina
	 M2 
	1,00
	 $ 186.366,00 
	$196.731,00

	 
	13.09.
	Reposición e instalación de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio
	 M2 
	1,00
	 $ 363.827,00 
	$375.888,00

	 
	13.10.
	Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible
	 UN 
	1,00
	 $ 56.437,00 
	$61.486,00

	 
	13.11.
	Reposición e instalación de cierre con recibidor para una ventana abatible
	 UN 
	1,00
	 $ 19.860,00 
	$22.399,00

	 
	13.12.
	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.
	 M2 
	1,00
	 $ 14.070,00 
	$14.070,00

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
	 
	
	 
	 

	 
	14.01.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente
	UN
	1,00
	 $ 49.050,00 
	$51.330,00

	 
	14.02.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente
	UN
	1,00
	 $ 48.974,00 
	$51.254,00

	 
	14.03.
	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente
	UN
	1,00
	 $ 92.474,00 
	$94.754,00

	 
	14.04.
	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente
	UN
	1,00
	 $ 92.474,00 
	$94.754,00

	 
	14.05.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac latonado ó anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente
	UN
	1,00
	 $ 79.390,00 
	$81.670,00

	 
	14.06.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente
	UN
	1,00
	 $ 84.086,00 
	$86.366,00

	 
	14.07.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente
	UN
	1,00
	 $ 30.789,00 
	$33.069,00

	 
	14.08.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente
	UN
	1,00
	 $ 98.945,00 
	$101.225,00

	 
	14.09.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente
	UN
	1,00
	 $ 124.827,00 
	$127.107,00

	 
	14.10.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente
	UN
	1,00
	 $ 97.939,00 
	$100.219,00

	 
	14.11.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente
	UN
	1,00
	 $ 44.162,00 
	$46.442,00

	 
	14.12.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente
	UN
	1,00
	 $ 194.800,00 
	$200.344,00

	 
	14.13.
	Suministro, cambio e instalación cierra puertas hidráulico para entrada principal o interiores
	UN
	1,00
	 $ 111.565,00 
	$114.171,00

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
	 
	
	 
	 

	 
	15.01.
	Suministro, Instalación y/o Reposición de Espejo incoloro 3mm
	M2
	1,00
	 $ 57.213,00 
	$60.140,00

	 
	15.02.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm
	M2
	1,00
	 $ 75.806,00 
	$78.733,00

	 
	15.03.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo bronce 4 mm
	M2
	1,00
	 $ 57.213,00 
	$60.140,00

	 
	15.04.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 3 mm
	M2
	1,00
	 $ 49.466,00 
	$52.393,00

	 
	15.05.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 4 mm
	M2
	1,00
	 $ 57.213,00 
	$60.140,00

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION
	 
	
	 
	 

	 
	16.01.
	Línea de demarcación con pintura en frío
	ML
	1,00
	 $ 2.157,00 
	$2.297,00

	 
	16.02.
	Línea de demarcación con resina termoplástica
	ML
	1,00
	 $ 1.744,00 
	$1.884,00

	 
	16.03.
	Marca vial con pintura en frío
	M2
	1,00
	 $ 31.421,00 
	$35.936,00

	 
	16.04.
	Marca vial con resina termoplástica
	M2
	1,00
	 $ 42.944,00 
	$51.031,00

	 
	16.05.
	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm
	UN
	1,00
	 $ 339.186,00 
	$347.322,00

	 
	16.06.
	Suministro cambio e instalación de topellantas
	UN
	1,00
	 $ 59.225,00 
	$61.558,00

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
	 
	
	 
	 

	 
	17.01.
	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
	M2
	1,00
	 $ 3.005,00 
	$3.145,00

	 
	17.02.
	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales
	M3
	1,00
	 $ 50.393,00 
	$62.782,00

	
	
	
	
	$ 76.431.498,00 
	$80.531.778,00

	
	
	SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR
	$156.963.276,00

	
	
	ADMINISTRACIÓN
	19%
	$ 29.823.022,44

	
	
	IMPREVISTOS
	0,5%
	$ 784.816,38

	
	
	UTILIDAD
	5%
	$ 7.848.163,80

	
	
	IVA
	19%
	$ 1.491.151,12

	
	
	COSTO TOTAL OFERTA
	$ 196.910.429,74


ANEXO 1.2

ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS (A)
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	OBRA
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LA BASE DEL COMANDO, LAS ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIA, VIVIENDAS FISCALES, ESPECIALIDADES Y DEMAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUSECIVO.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÍTEM
	DESCRIPCION
	UN
	CANTIDAD JORNADA
	% DEDICACION
	TIEMPO (MESES)
	ASIGNACION BASICA ACTUALIZADA
	FACTOR PRESTACIONAL
	VALOR

	
	
	
	D
	N
	
	
	
	
	

	1
	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ADMINISTRATIVO

	 
	RESIDENTE DE OBRA
	Tecnólogo
	1
	0
	100%
	7,00
	2.343.726,00
	57,0%
	 25.757.548,74 

	
	TECNICO ELECTRICISTA 
	Técnico
	1
	0
	30%
	6,00
	1.953.105,00
	57,0%
	 5.519.474,73 

	
	TECNICO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
	Técnico
	1
	0
	38%
	6,00
	1.953.105,00
	57,0%
	  6.991.334,66 

	SUBTOTAL
	 38.268.358,13 

	2
	OTROS GASTOS

	 
	BOTIQUIN, CAMILLA RIGIDA, EXTINTORES,SEÑALIZACION DE OBRA)
	UN
	1
	0
	100%
	1,00
	1.022.057,83
	 
	  1.022.057,83 

	SUBTOTAL
	  1.022.057,83 

	3
	GASTOS LEGALES OBRA

	 
	POLIZA OBRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  2.462.065,67 

	SUBTOTAL
	  2.462.065,67 

	4
	IMPUESTOS

	 
	RETENCION EN LA FUENTE (2% SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO)
	UN
	VALOR GRAVABLE 
(VALOR TOTAL DEL CONTRATO - IVA SOBRE UTILIDAD)
	$430.489.760,87
	2%
	  8.609.795,22 

	
	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA (5% SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO)
	UN
	
	
	5%
	 21.524.488,04 

	
	RETENCION POR ICA
	UN
	
	
	0,7%
	  3.013.428,33 

	
	CONTRIBUCION PRO-UNAL (Estampilla) 
	UN
	
	
	0,5%
	  2.152.448,80 

	SUBTOTAL
	 35.300.160,39 

	 

	 SUBTOTAL VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN 
	 $ 77.052.642,02 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN 
	23%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	____________________________________________________________________

	Nombre y Firma Funcionario que elaboró la Administración: 
	ST. EVELYN TABODA ZULUAGA 
	

	Profesión: 
	
	
	CONSTRUCTORA CIVIL
	
	

	Cargo: 
	
	
	JEFE GRUPO DE INFRAESTRUCTURA REGIO SEIS
	
	

	Tarjeta y/o Matrícula profesional: 
	 
	 
	05106012331 ANT
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	OBRA
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIA, VIVIENDAS FISCALES, ESPECIALIDADES Y DEMAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION TOTAL. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÍTEM
	DESCRIPCION
	UN
	CANTIDAD JORNADA
	% DEDICACION
	TIEMPO (MESES)
	ASIGNACION BASICA ACTUALIZADA
	FACTOR PRESTACIONAL
	VALOR

	
	
	
	D
	N
	
	
	
	
	

	1
	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ADMINISTRATIVO

	 
	RESIDENTE DE OBRA
( PROFESIONAL CERTIFICADO )
	Profesional I
	1
	0
	100%
	7,00
	3.124.968,00
	57,0%
	 34.343.398,32 

	
	TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGENIERÍA
	Tecnologo
	1
	0
	90%
	6,00
	2.343.726,00
	57,0%
	 19.870.109,03 

	
	TECNICO ELECTRICISTA 
	Tecnico
	1
	0
	35%
	6,00
	1.953.105,00
	57,0%
	  6.439.387,19 

	
	TECNICO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
	Tecnico
	1
	0
	35%
	6,00
	1.953.105,00
	57,0%
	  6.439.387,19 

	SUBTOTAL
	 67.092.281,73 

	2
	OTROS GASTOS

	 
	BOTIQUIN, CAMILLA RIGIDA, EXTINTORES,SEÑALIZACION DE OBRA)
	UN
	2
	0
	100%
	1,00
	911.964,90
	 
	  1.823.929,81 

	SUBTOTAL
	  1.823.929,81 

	3
	GASTOS LEGALES OBRA

	 
	POLIZA OBRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  3.578.374,02 

	SUBTOTAL
	  3.578.374,02 

	4
	IMPUESTOS

	 
	RETENCION EN LA FUENTE (2% SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO)
	UN
	VALOR GRAVABLE 
(VALOR TOTAL DEL CONTRATO - IVA SOBRE UTILIDAD)
	$701.595.458,48
	2%
	 14.031.909,17 

	
	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA (5% SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO)
	UN
	
	
	5%
	 35.079.772,92 

	
	RETENCION POR ICA
	UN
	
	
	0,7%
	  4.911.168,21 

	
	CONTRIBUCION PRO-UNAL (Estampilla) 
	UN
	
	
	0,5%
	  3.507.977,29 

	SUBTOTAL
	 57.530.827,59 

	 

	 SUBTOTAL VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN 
	 $ 130.025.413,15 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN 
	24%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	____________________________________________________________________

	Nombre y Firma Funcionario que elaboró la Administración: 
	ST. EVELYN TABODA ZULUAGA 
	

	Profesión: 
	
	
	CONSTRUCTORA CIVIL
	
	

	Cargo: 
	
	
	JEFE GRUPO DE INFRAESTRUCTURA REGIO SEIS
	
	

	Tarjeta y/o Matrícula profesional: 
	 
	 
	05106012331 ANT
	 
	 
	 
	 


ANEXO No. 1.3

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los análisis de precios unitarios fueron elaborados por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, y reposan como anexos a manera de consulta para el presente estudio previo.
ANEXO No. 1.4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

APLICA PARA TODOS LOS ITEMS

Las especificaciones técnicas fueron elaboradas por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, y reposan como anexos a manera de consulta para el presente estudio previo.

ANEXO 1.5

CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
(APLICA PARA TODOS LOS ITEMS)

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo, me comprometo a ejecutar el objeto del contrato resultante del presente estudio previo conforme las especificaciones técnicas de construcción generales y específicas, aplicando lo entregado y la normatividad vigente para estos ítems. 

_________________________________

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.)

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

Nota 1: El diligenciamiento, aceptación, cumplimiento, suscripción y entrega del presente anexo ES OBLIGATORIO, de no hacerse se considera que la propuesta no será habilitada técnicamente.
Nota 2: La no revisión de las especificaciones técnicas de construcción, no exime al adjudicatario de desconocimientos de las mismas.
Nota 3: Las especificaciones técnicas de construcción se encuentran como anexos del estudio previo y podrán ser consultadas por el (los) interesados en participar en el proceso de contratación, la no consulta de estos no exime de responsabilidad del cumplimiento de estas por el adjudicatario del proceso de contratación resultado del presente estudio previo.

ANEXO No. 2

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
APLICA PARA TODOS LOS ITEMS
1. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE:

1.1. PROPONENTE NACIONAL

El Registro Único de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberán acreditar el requisito de experiencia, para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Jurídicas, las Uniones Temporales, los Consorcios o cualquier forma de asociación que participen en este proceso, para efectos de verificación de este requisito, deberán acreditar experiencia como se menciona a continuación:
El oferente deberá demostrar su experiencia específica hasta la fecha de cierre de la presente contratación, mediante la celebración de contratos para ejecutar el mantenimiento de edificaciones convencionales de carácter permanente con Entidades públicas y/o privadas, ejecutados y/o liquidados, para tal efecto se verificará en el Registro Único de Proponentes que se acredite que dichas operaciones comerciales fueron realizadas antes del cierre de la presente contratación y que su valor sumado sea igual al cien por ciento (100%) del Presupuesto Oficial estimado para el presente proceso contratación, equivalente en SMMLV. ( no se limitan la cantidad de contratos para acreditar la experiencia especifica)
Nota 1: El Certificado de Registro Único de Proponentes constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme.
Nota 2: En la presentación de la oferta el oferente deberá diligenciar y entregar el Anexo N° 8 con el ánimo de facilitar la evaluación técnica, donde colocará los contratos que considere para la evaluación de la experiencia mínima requerida.

Nota 3: El oferente entre los contratos para acreditar la experiencia mínima deberá aportar uno cuyo presupuesto sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial de este ítem en SMMLV, este requerimiento se realiza con el ánimo de verificar que el futuro contratista cuente con una experiencia logística mínima.
Nota 4: Los contratos que acrediten la experiencia deberán estar Clasificados por lo menos en uno de los códigos solicitados en el presente estudio previo y la sumatoria de las cuantías (presupuestos) deberá superar las cuantías relacionadas en el siguiente cuadro:
	Relación del contrato (s) celebrado(s) Código del clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel
	Valor expresado en SMMLV

	
	ITEM 1
	ITEM 2

	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción
	555,11
	946,14

	72102900 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de instalaciones
	
	

	72103300 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Servicio de mantenimiento y reparaciones de infraestructura
	
	


*VALOR REFERENCIA SMMLV 2017: $ 781.242,00
Nota 5: Si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unión Temporal, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.
Nota 6: En el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes; no obstante, todos y cada uno de los miembros deberán aportar experiencia para acreditar la mínima solicitada.
Nota 7: En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.
Nota 8: En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará según se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del proceso.
Nota 9: Si en la Información relacionada en el RUP para acreditar la experiencia mínima, no se puede verificar información que se requiere, la entidad se reserva la facultad de solicitar información adicional.

Nota 10: Circular Externa No. 12 del 5 de mayo 2014 Colombia Compra Eficiente “La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia”.
Nota 11: Cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres días siguientes a las suscripción del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representación en eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito.
1.2.  EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o jurídicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, por ello se verificará la experiencia mediante Certificaciones que deban contener como mínimo la siguiente información:

· Identificación de cada uno de los contratos.

· Nombre o razón social del contratante.

· Nombre o razón social del contratista.

· Objeto del Contrato

· Cuantía o valor del contrato.

· La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento.

· Si la certificación incluye varios contratos, se deberán indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos y se ponderará por contrato suscrito relacionado.

· Si la certificación incluye el contrato principal con sus adiciones se entenderá como un solo contrato certificado.

· Porcentaje del valor del contrato que ejecutó como miembro de un Consorcio, Unión Temporal, Sociedad de Objeto único, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Si es el caso).

· Si se llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberán cumplir con alguno de los siguientes aspectos: a) Apostillaje o b) Consularización y Legalización, según corresponda.

Nota 1: Si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unión Temporal, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.

Nota 2: En el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes; no obstante, todos y cada uno de los miembros deberán aportar experiencia para acreditar la aquí solicitada. 

Nota 3: No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta

Nota 4: No se aceptarán auto certificaciones.

Nota 5: No se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución.

Nota 6: No se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas de acuerdo con este pliego de condiciones

Nota 7: En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite

Nota 8: En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará según se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del proceso
Nota 9: los proponentes extranjeros deben diligenciar el Anexo N° 8.1
Nota 10: Cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres días siguientes a la suscripción del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representación en eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito.
2. EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL

La siguiente tabla se utilizará para la actualización del monto de los contratos, con el fin de evaluarlos en igualdad de condiciones mediante SMMLV. Dicho análisis se realizará con la fecha de suscripción del contrato.

TABLA VALOR HISTÓRICO SMMLV.

Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 $381.500.00

Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 $408.000.00

Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 $433.700.00

Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 $461.500.00

Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 $496.900.00
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $515.000.00

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $535.600.00

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $566.700.00

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500.00

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $616.000.00

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $644.350.00
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.455,00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717,00
Enero 1 de 2018 a la fecha $781.242,00
Cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV, se hará la respectiva conversión de acuerdo al año en que termino el contrato. La verificación será realizada por el comité evaluador técnico.
3. EXPERIENCIA DEL GRUPO MÍNIMO DE TRABAJO (PROFESIONALES)
Los profesionales relacionados en el grupo mínimo de trabajo no serán evaluados por el comité técnico en la etapa precontractual solo se evaluará la experiencia del proponente, por lo tanto, es obligatorio para el adjudicatario de los procesos presentar al grupo de trabajo que a continuación se relaciona para la firma del contrato y será el supervisor quien constatará la veracidad de la información aportada y deberá aportar el Anexo N° 9, como requisito habilitante.

Justificación: Es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el equipo de trabajo, los cuales estarán al frente de la ejecución de cada una de las actividades de la obra a ejecutar, cuenten con la experiencia específica suficiente que garantice la calidad de las obras contratadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
a.  PARA EL ITEM 1
	PROFESIONALES SOLICITADOS
	VERIFICACIÓN
	% DEDICACIÓN EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	CANTIDAD

	RESIDENTE DE OBRA
	CUMPLE O NO CUMPLE
	100%
	1

	TECNICO ELECTRICISTA
	CUMPLE O NO CUMPLE
	30%
	1

	TECNICO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	CUMPLE O NO CUMPLE
	38%
	1


TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES

	CRITERIO

	FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
La persona que propongan para el cargo deberá acreditar Tecnólogo en Construcciones con tarjeta o matricula profesional vigente, experiencia profesional mínima de siete meses (07) meses en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional.

Nota: Puede presentar profesionales para el cargo de residente de obra (Ingenieros, Arquitectos, Constructores civiles etc.)

Experiencia específica individual: el profesional deberá acreditar la experiencia específica mínima de siete (07) meses como Auxiliar de Residente de obra, para proyectos cuyo objeto sea mantenimiento y/o reparaciones y/ mejoras locativas de edificaciones (no se tendrán en cuenta para acreditar la experiencia especifica que haya se desempeñado el cargo para puentes, vías, acueductos y alcantarillados u obras similares).

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante y la experiencia especifica debe ser posterior a adquirida la tarjeta o matricula profesional.




TECNICO ELECTRICISTA

	CRITERIO

	FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
La persona que propongan para el cargo deberá acreditar Técnico en Electricidad o eléctrico con tarjeta o matricula profesional vigente, experiencia profesional mínima de siete (07) meses en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional.

Experiencia específica individual: el profesional deberá acreditar la experiencia específica mínima de siete (07) meses como residente o asesor eléctrico, para proyectos cuyo objeto sea mantenimiento y/o reparaciones y/ mejoras locativas de edificaciones de edificaciones permanentes (no se tendrán en cuenta para acreditar la experiencia especifica que haya se desempeñado el cargo para puentes, vías, acueductos y alcantarillados u obras similares).

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante y la experiencia especifica debe ser posterior a adquirida la tarjeta o matricula profesional.




TECNICO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

	CRITERIO

	FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
La persona que propongan para el cargo deberá acreditar Técnico en salud y seguridad en el trabajo con tarjeta o matricula profesional vigente, experiencia profesional mínima de siete (07) meses en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional.

Experiencia específica individual: el profesional deberá acreditar la experiencia específica mínima de siete (07) meses como residente o asesor en salud y seguridad en el trabajo, para proyectos cuyo objeto sea mantenimiento y/o reparaciones y/ mejoras locativas de edificaciones de edificaciones permanentes (no se tendrán en cuenta para acreditar la experiencia especifica que haya se desempeñado el cargo para puentes, vías, acueductos y alcantarillados u obras similares).

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante y la experiencia especifica debe ser posterior a adquirida la tarjeta o matricula profesional.




b.  PARA EL ITEM 2

	PROFESIONALES SOLICITADOS
	VERIFICACIÓN
	% DEDICACIÓN EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	CANTIDAD

	PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA
	CUMPLE O NO CUMPLE
	100%
	1

	TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGENIERÍA
	CUMPLE O NO CUMPLE
	90%
	1

	TECNICO ELECTRICISTA
	CUMPLE O NO CUMPLE
	35%
	1

	TECNICO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	CUMPLE O NO CUMPLE
	35%
	1


PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA

	CRITERIO

	FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
La persona que propongan para el cargo deberá acreditar Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor civil, Ingeniero Constructor o Ingeniero de mantenimiento de obras; con tarjeta o matricula profesional vigente, experiencia profesional mínima de siete (07) meses en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional.

Experiencia específica individual: el profesional deberá acreditar la experiencia específica mínima de siete (07) meses como Auxiliar o Residente de obra, para proyectos cuyo objeto sea mantenimiento y/o reparaciones y/ mejoras locativas de edificaciones de edificaciones permanentes (no se tendrán en cuenta para acreditar la experiencia especifica que haya se desempeñado el cargo para puentes, vías, acueductos y alcantarillados u obras similares).

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante y la experiencia especifica debe ser posterior a adquirida la tarjeta o matricula profesional.




TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGENIERÍA
	CRITERIO

	FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
La persona que propongan para el cargo deberá acreditar Tecnólogo en Construcciones con tarjeta o matricula profesional vigente, experiencia profesional mínima de siete meses (07) meses en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional.

Nota: Puede presentar profesionales para el cargo de residente de obra (Ingenieros, Arquitectos, Constructores civiles etc.)

Experiencia específica individual: el profesional deberá acreditar la experiencia específica mínima de siete (07) meses como Auxiliar de Residente de obra, para proyectos cuyo objeto sea mantenimiento y/o reparaciones y/ mejoras locativas de edificaciones (no se tendrán en cuenta para acreditar la experiencia especifica que haya se desempeñado el cargo para puentes, vías, acueductos y alcantarillados u obras similares).

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante y la experiencia especifica debe ser posterior a adquirida la tarjeta o matricula profesional.




TECNICO ELECTRICISTA

	CRITERIO

	FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
La persona que propongan para el cargo deberá acreditar Técnico en Electricidad o eléctrico con tarjeta o matricula profesional vigente, experiencia profesional mínima de siete (07) meses en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional.

Experiencia específica individual: el profesional deberá acreditar la experiencia específica mínima de siete (07) meses como residente o asesor eléctrico, para proyectos cuyo objeto sea mantenimiento y/o reparaciones y/ mejoras locativas de edificaciones de edificaciones permanentes (no se tendrán en cuenta para acreditar la experiencia especifica que haya se desempeñado el cargo para puentes, vías, acueductos y alcantarillados u obras similares).

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante y la experiencia especifica debe ser posterior a adquirida la tarjeta o matricula profesional.




TECNICO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

	CRITERIO

	FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
La persona que propongan para el cargo deberá acreditar Técnico en salud y seguridad en el trabajo con tarjeta o matricula profesional vigente, experiencia profesional mínima de DOS (02) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional.

Experiencia específica individual: el profesional deberá acreditar la experiencia específica mínima de siete (07) meses como residente o asesor en salud y seguridad en el trabajo, para proyectos cuyo objeto sea mantenimiento y/o reparaciones y/ mejoras locativas de edificaciones de edificaciones permanentes (no se tendrán en cuenta para acreditar la experiencia especifica que haya se desempeñado el cargo para puentes, vías, acueductos y alcantarillados u obras similares).

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante y la experiencia especifica debe ser posterior a adquirida la tarjeta o matricula profesional.




3.1. REQUISITOS PARA EL PERSONAL
El supervisor realizara la evaluación de la experiencia, para de los profesionales y/o técnicos y/o tecnólogos que integran el grupo mínimo de trabajo. 

El Adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo deberá aportar la(s) hoja(s) de vida de los integrantes mínimos del grupo de trabajo con la suscripción del contrato, para verificación del supervisor, con los soportes documentales que certifique estudios y experiencia, así
· Hoja de Vida firmada por el profesional o tecnólogo.
· Diplomas de pregrado y postgrado expedido por una universidad con registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional vigente. 

· Tarjeta profesional vigente expedida por el consejo profesional competente u organismo correspondiente de acuerdo al perfil profesional.
· Certificado de antecedentes profesionales expedido por la entidad competente, el cual debe estar vigente.

· Las respectivas certificaciones que acrediten el tiempo mínimo requerido para cada cargo. Las certificaciones que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos deben contener como mínimo:
· Nombre o razón social del contratante o de quien certifica con dirección, teléfono y correo electrónico.
· Fecha de expedición de la certificación

· Objeto del contrato que se certifica

· Cargo desempeñado

· Nombre y/ o razón social de quien expide la certificación

· Fecha de inicio del contrato que se certifica (día/mes/año)

· Fecha terminación del contrato que se certifica (día/mes/año)

NOTAS:

· Convalidación de Títulos, Los interesados que presenten dentro de su equipo de trabajo personas que hayan cursado carreras profesionales o postgrados en el exterior, deberán presentar los títulos debidamente convalidados de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5547 de 2005 del Ministerio de Educación Nacional.

· Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a todo el personal profesional, técnico y/o asistencial, que permitan desarrollar todas las actividades contempladas en la oferta técnica y económica permitiendo entregar a satisfacción el objeto del presente contrato a la Entidad.

· En caso de presentar certificaciones en tiempo simultáneo, para acreditar la experiencia, estas serán tenidas en cuenta como una sola. 
· Si durante la ejecución del contrato se cambia alguno de los profesionales ofertados, el asignado, deberá cumplir con las mismas calidades y especificaciones de experiencia aquí solicitadas y esto no generara costos adicionales.

· En caso de que las certificaciones no tengan la información solicitada, o no se pueda verificar o constatar la información allí mencionada, se tendrán como certificaciones no válidas

· La experiencia específica correspondiente al grupo mínimo de trabajo que será tenida en cuenta para la evaluación, deberá ser posterior a la expedición de la tarjeta o matricula profesional.

Justificación: Es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el equipo de trabajo, los cuales estarán al frente de la ejecución de cada una de las actividades de la obra a ejecutar, cuenten con la experiencia específica suficiente, que garantice la calidad de las obras contratadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas

ANEXO No 3

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN
(APLICA PARA TODOS LOS ITEMS)
Todas las ofertas presentadas válidamente en el proceso de contratación serán analizadas por los evaluadores designados por la Policía Nacional para tal efecto, aplicando los mismos criterios para todas ellas, procurando con ello una selección objetiva que le permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la Entidad y la realización de los fines que se buscan con la contratación, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de Contratación.

Se determinará la oferta más favorable, ponderando el factor profesional, lo cual garantiza la ejecución eficiente del proyecto y asegura respaldo técnico, económico y funcional del mantenimiento.

La Policía Nacional debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes. 

Las ofertas deben presentarse en los términos establecidos en el presente Pliego de Condiciones como el formato para presentación de la Oferta. 

La omisión de la información requerida en este anexo, NO SERÁ SUBSANABLE POR SER FACTOR DE PONDERACIÓN, en todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta.

La propuesta seleccionada será aquella que obtenga los mayores puntajes al consolidar los aspectos técnicos y económicos.

Estarán habilitados para acceder a esta ponderación económica los oferentes que hayan cumplido con todos los parámetros técnicos exigidos en el anexo No. 2, jurídicos y económicos.

Se determinará la oferta más favorable, ponderando los siguientes factores:

	CRITERIO DE LA EVALUACIÓN
	PUNTAJE

	1- Factor Económico 
	400

	2- Factor Técnico 
	500

	3- Estímulo a la Industria Nacional
	100

	Total
	1000 Puntos


1. FACTOR ECONÓMICO: (400 Puntos) 

Propuesta económica presentada según el Anexo N° 10 “PROPUESTA ECONÓMICA”. Al elaborar este formato el proponente deberá diligenciar la totalidad de los ítems. No podrá presentar casillas en blanco, modificar la unidad de medida, descripción de los ítems a ejecutar y cantidades de obra. Los medios magnéticos no deben presentar fallas y deben permitir la visualización clara y revisión de su contenido.

La oferta deberá incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación. Serán de exclusiva responsabilidad el proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores y omisiones.
La ponderación económica se realizará con cualquiera de las siguientes formulas
1. El valor total más cercano por encima o por debajo del promedio aritmético con presupuesto estimado para la evaluación económica. 
2. El valor total más cercano por encima o por debajo del promedio aritmético sin presupuesto oficial. 
3. Menor Precio. 
Una de las anteriores formulas se escogerá el segundo hábil siguiente a la presentación de la propuesta, de acuerdo con los dos primeros decimales en que se encuentre el valor de la TRM (Tasa Representativa del Mercado), según la página web de la Superintendencia Financiera. Si la TRM se presenta en un solo decimal se considerará como cero (0) el segundo decimal.

· Si los dos primeros decimales de la TRM caen entre cero (00) y treinta y tres (33), se escoge la fórmula 1. 
· Si los dos primeros decimales de la TRM caen entre treinta y cuatro (34) y sesenta y seis (66), se escoge la fórmula 2. 
· Si los dos primeros decimales de la TRM caen entre sesenta y siete (67) y noventa y nueve (99), se escoge la fórmula 3. 
1.1. FORMULA N° 1 VALOR TOTAL MÁS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL PROMEDIO ARITMÉTICO CON PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA.
	PP
	=
	PE+P1+P2+P3+………+Pn

	
	
	N+1


Dónde: 

PP = Precio promedio 

PE = Presupuesto estimado para la evaluación económica (Anexo N° 1.1)

P1, P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar 

N = Número de propuestas hábiles 

PE – ITEM 1: $ 93.720.346,28
PE – ITEM 2: $ 190.570.758,92
Una vez calculado el promedio, después de que se escoja la fórmula del promedio, se aplicará una de las formulas relacionadas a continuación 1.1.1 y 1.1.2, de acuerdo a la oferta económica, si está por encima o por debajo de dicho promedio, el puntaje para cada oferente será el que resulte de la aplicación de cualquiera de las siguientes formulas.

1.1.1. Propuestas por encima del precio promedio: 

	VPE
	=
	PMP
	*
	400

	
	
	PPE
	
	


1.1.2. Propuestas por debajo del precio promedio: 
	VPE
	=
	PPE 
	*
	400

	
	
	PMP
	
	


Dónde: 
VPE = Valor puntaje propuesta a evaluar

PPE = Precio propuesta a evaluar 
PMP = Precio mejor propuesta: equivalente al valor más cercano por encima o por debajo del promedio estimado.
1.2. FORMULA N° 2 VALOR TOTAL MÁS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL PROMEDIO ARITMÉTICO SIN PRESUPUESTO OFICIAL. 

[image: image5.emf]
PP = Precio promedio 
P1, P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar 
N = Numero de propuestas hábiles 

Una vez calculado el promedio, después de que se escoja la fórmula del promedio, se aplicará una de las formulas relacionadas a continuación 1.2.1 y 1.2.2, de acuerdo a la oferta económica, si está por encima o por debajo de dicho promedio, el puntaje para cada oferente será el que resulte de la aplicación de cualquiera de las siguientes formulas.

1.2.1. Propuestas por encima del precio promedio: 

	VPE
	=
	PMP
	*
	400

	
	
	PPE
	
	


1.2.2. 
Propuestas por debajo del precio promedio: 

	VPE
	=
	PPE
	*
	400

	
	
	PMP
	
	


Donde: 
VPE = Valor puntaje propuesta a evaluar 
PPE = Precio propuesta a evaluar 
PMP = Precio mejor propuesta: equivalente al valor más cercano por encima o por debajo del promedio estimado.
1.3.  FORMULA N° 3 MENOR PRECIO:
Se otorgarán cuatrocientos (400) puntos a la propuesta que ofrezca el menor precio. Las demás se ponderarán de manera proporcional de acuerdo a la siguiente fórmula: 
P = Puntaje 
OMP = Oferta menor precio 
PPE = Precio propuesta a evaluar 
P = (OMP / PPE) * 400

Nota 1: Cuando en la evaluación económica se habilite sólo una oferta, se le otorgarán los cuatrocientos (400) puntos siempre y cuando cumpla con los requisitos de verificación técnica, jurídica y económica. 
Nota 2: Cuando para la evaluación económica se habiliten sólo dos ofertas, independientemente del valor de los dos últimos decimales de la TRM no aplica la fórmula de promedio aritmético con o sin presupuesto oficial y para tal caso se tomará la fórmula de MENOR PRECIO.
2. FACTOR TÉCNICO (500 puntos). (APLICA PARA TODOS LOS ITEMS)
El puntaje será otorgado al oferente que ofrezca las condiciones técnicas adicionales, que a continuación se relacionan
	ACTIVIDAD QUE OFREZCO
	REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO
	PONDERACIÓN ADICIONAL

	1
	El oferente que a los ítems 2.22, 2.23 y 2.24, en todas y cada una de las accesibilidades (A1, A2 Y A3), ofrezca por el mismo valor unitario, la misma unidad de medida y en la cantidad requerida; aumente el alcance de la medida” incluye retiro de material impermeabilizante existente y preparación de la superficie para la nueva impermeabilización. 
	250

	2
	El oferente que al ítem 7.19, Y EN CADA UNA DE LAS ACCESIBILIDADES (A1, A2, Y A3), ofrezca por el mismo valor unitario, en la misma unidad de medida y en la cantidad requerida; las siguientes  actividades “suministro y aplicación de pintura acrílica tipo coraza en tres mano, incluye filos dilataciones y resane, sobre muros interiores, color a definir en obra de acuerdo a instrucciones  del supervisor  se asignara el puntaje indicado.
	250

	TOTAL PUNTAJE MÁXIMO
	500 PUNTOS


Nota: Para ofertar Las actividades adicionales y obtener el puntaje deberá diligenciar el Anexo N° 11 “Formato Para Oferta Técnica Adicional” y deberá modificar la descripción de la actividad en el cuadro para la presentación de la oferta técnica y económica al presentar la oferta.
3. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL
Para la verificación, evaluación y asignación del puntaje de que trata este numeral, el proponente deberá diligenciar y suscribir el Anexo No. 17 el cual se entenderá presentado bajo la gravedad de juramento. 

De conformidad con el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ARTÍCULO 51 DEL DECRETO 019 DE 2012, PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 816 DE 2003, se dará un incentivo a la contratación pública para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con la ocasión de la existencia de un trato nacional, por lo tanto la Entidad ha determinado la siguiente asignación de puntaje para las propuesta que se presenten en el desarrollo del proceso contractual.
1. Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes o servicios 100% nacionales, obtendrán (50) puntos para cada uno 
2. Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes o servicios nacionales superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos, obtendrán (30) puntos para cada uno

3. Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes o servicios de origen nacional, inferior al 50% de los recursos, obtendrá (25) puntos para cada uno

4. Las ofertas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes o servicios 100% nacionales obtendrán (20) puntos para cada uno

5. Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes o servicios nacionales, superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos obtendrán (15) puntos para cada uno 

6. Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes o servicios nacionales de origen nacional inferior al 50% de los recursos, obtendrán (20) puntos para cada uno

La evaluación se hará en consideración al diligenciamiento del Anexo N° 17 del presente estudio previo.

El artículo 51 del Decreto 019 de 2012 que modifica el parágrafo del artículo 1 de la ley 816 de 2003, establece que se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concederá el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 
La acreditación demostración de tal circunstancia se hará en los términos que señale el reglamento.
Son servicios de origen nacional aquellos presentados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianos o por residentes en Colombia
Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los servicios tiene carácter de comparación de propuestas, los Anexos No. 17 y 18 deberán presentarse junto con la oferta inicial. (la entrega del anexo N° 17, depende del diligenciamiento del anexo 18)

El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el origen de los servicios al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, estos debidamente acreditados.

ANEXO No. 4
(APLICA PARA TODOS LOS ITEMS)
	CERTIFICACIÓN DE NECESIDAD.




	


ANEXO N° 5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
(APLICA PARA EL ÍTEM 1)
El adjudicatario del proceso de contratación resultado del presente estudio previo, se obliga a adquirir las siguientes obligaciones durante la ejecución del contrato resultante.

1. Ejecutar el objeto contractual de conformidad con la oferta presentada y con los documentos que hacen parte integral del contrato resultante del presente estudio previo, en concordancia con la normatividad y calidad vigentes.

2. El adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo deberá entregar las hojas de vida del grupo mínimo de trabajo, que cumplan con la experiencia mínima exigida el día de suscripción del contrato.

3. Mantener mínimo el porcentaje dedicación del grupo mínimo de trabajo establecido en la administración soportes del estudio previo.
4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas en la ejecución del contrato

5. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

6. Constituir en debida forma y aportar al grupo contractual y seguimiento de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiese lugar.

7. El contratista deberá entregar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio 

a. En forma física y en magnético los análisis de precios unitarios, acordes con los valores unitarios pactados en el contrato y las especificaciones técnicas del Anexo No 1.4; A.P.U que deben contener (los materiales mínimos de los A.P.U. soportes del proceso contractual, herramientas, equipos y mano de obra), Los A.P.U. deben incluir los desperdicios de materiales, los cuales no serán tenidos en consideración dentro de las cantidades del presupuesto general

b. La estructura de costos de la Administración (A).

c. Entregar el plan de Manejo Ambiental de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.

9. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.
10. Responder las novedades que se presenten en un tiempo máximo de 48 horas, para casos especiales se deberán responder en los tiempos con lo que se coordine con el supervisor
11. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

12. Responder en los plazos que se establezcan en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.

13. Presentar a la supervisión INFORMES MENSUALES, el primer día de cada mensualidad, durante la ejecución del contrato, por escrito y en medio magnético, donde registre los mantenimientos realizados en el período, en caso que este primer día del mes no sea un día hábil, deberá entregarse el día hábil inmediatamente anterior.

14. Presentar a la supervisión, como para la suscripción del último pago parcial (cuando este ejecutado el 100% del presupuesto asignado) la siguiente documentación:

a. Informe final

b. Documento record de la intervención realizada por escrito y en medio magnético

15. Garantizar la calidad de los trabajos a realizar durante la ejecución del contrato.

16. Reemplazar a sus expensas las intervenciones (trabajos y/o repuestos que consulten de mala calidad o con defectos de fabricación) que no sean recibidas entera satisfacción por parte del supervisor de manera inmediata.

17. Reportar de manera inmediata y por escrito al supervisor del contrato, cualquier situación o anomalía que afecte la debida ejecución del contrato.

18. Atender en forma oportuna e inmediata los requerimientos urgentes efectuados por el supervisor del contrato, durante el horario y/o disponibilidad permanente establecida por la empresa-supervisor de la Entidad.

19. Adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan fenómenos que alteren en el equilibrio económico o financiero del contrato, previo informe del supervisor del contrato sobre la ocurrencia de tales hechos.

20. El contratista debe comprometerse a asignar operarios especializados requeridos de acuerdo a las necesidades de cada edificación y de acuerdo a lo ofrecido.

21. Restituir a la POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.

22. El contratista deberá mantener en orden y aseo el lugar asignado para el almacenamiento de sus materiales y elementos.

23. Ejecutar la obra con profesionales y personal idóneos

24. Asistir y participar los profesionales que se requieran en comités de obra convocados por la entidad cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del contrato.

25. Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. El oferente deberá tener los permisos, licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista.

26. Ejecutar con sus propios medios y personal, en forma independiente y con plena autonomía hasta su total terminación y aceptación final, los trabajos correspondientes al proyecto señalado en el presente estudio previo.

27. El contratista se compromete con la Policía Nacional, a entregar certificado de disposición final de los elementos que se generen de la actividad tantos residuos peligrosos, no peligrosos y especiales, en las diferentes actividades de mantenimiento así como los de escombros, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y ente de control (Ministerio del Medio Ambiente).

28. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de las actividades y deberá ser tomado desde el punto de vista del mantenimiento, el costo de los consumos correrán por cuenta del contratista
29. Los elementos y materiales que se utilicen para las actividades de mantenimiento deberán ser previamente aprobados por el supervisor mediante la presentación de muestras con la debida anticipación. Este podrá ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones
30. Será por cuenta del contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localización debe ser aprobada por el supervisor. Tan pronto se haya determinado el mantenimiento de las instalaciones en cada uno de los frentes de trabajo y antes que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios y las instalaciones tal y como se encontraban antes de iniciar las labores.
31. El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las actividades de mantenimiento hasta la entrega y recibido en forma definitiva por la supervisión del contrato; la reparación de daños ocasionados en el transcurso de la ejecución del contrato, si los hubiera, correrá por cuenta del contratista y se hará a satisfacción del supervisor del contrato.
32. Será por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, anteojos, calzado, cinturones de seguridad arnés, protectores auditivos y cualquier otro elemento necesario que la ley y el supervisor exijan. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas vigentes en Colombia referente a sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

33. La omisión de descripciones detalladas de procedimientos de mantenimiento, construcción en muchas de las especificaciones, refleja la posición básica que el contratista es ingeniero civil o arquitecto debidamente matriculado y con tarjeta profesional vigente, que conoce las prácticas del mantenimiento de instalaciones y construcción por lo tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a la calidad de las actividades de mantenimiento realizadas y la programación de la mismas.

34. Será condición para control de personal un carné con nombre cédula de ciudadanía, logotipo del contratista o entidad y número asignado al trabajador, de igual manera suministrara un listado con nombre completo y número de cedula al supervisor del contrato.

35. Si se presentare cualquier accidente en el lugar en donde se ejecutan las actividades de mantenimiento objeto del presente contrato, será por cuenta del contratista el cubrimiento de los gastos que este genere y su responsabilidad por el no empleo de los elementos de seguridad industrial contemplada por la ley.

36. Contar mínimo con el siguiente personal (no profesional), si es requerido por el supervisor, así:
a. (1) Maestros de obra

b. (1) Electricistas

c. Plomero

d. Carpintero (madera y metálico)

e. Pintor 

f. Operarios Multifuncionales (que tenga conocimiento en soldadura).

37. Mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema eléctrico, que incluye iluminación, salidas eléctricas, tablero de protección y distribución de baja tensión y redes eléctricas internas, en general de los inmuebles descritos en el objeto, incluyéndose el suministro de materiales de recambio, repuestos y accesorios, tubos fluorescentes, bombillos, balastos y en general, todo lo necesario para el correcto funcionamiento en este aspecto de los inmuebles descritos en el objeto.
38. El contratista deberá presentar informes de la cantidad de residuos tanto peligrosos como no peligrosos que genera por la actividad propia del contrato, llevando un consolidado y control mes a mes de la generación y disposición de los mismos.
39. El oferente se compromete a utilizar insumos y productos de primera calidad los cuales deberán cumplir entre otros con las exigencias de los reglamentos sanitarios vigentes, para lo cual el Departamento de Policía Córdoba podrá ordenar cada vez que lo estime conveniente, la toma de muestras para análisis químicos o bacteriológicos en uso del stock. Utilizando en lo posible materiales biodegradables para los envases, empaques y elementos de aseo
40. Los operarios deben contar con dotación personal completa y especializada de acuerdo a la actividad desempeñada por cada uno de estos, dicha dotación debe ser entregada trimestralmente acorde a las normas técnicas colombianas, sin ninguna excepción se permitirá que los empleados que no cuenten con los elementos de seguridad ya mencionados o estos se encuentren deteriorados, pueda laborar o realizar algún tipo de trabajo dentro de las instalaciones
41. Se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, señalizar zonas de almacenamiento, vías de circulación y señalización de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

42. El contratista deberá garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el TÍTULO 6 residuos peligrosos decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la Policía Nacional. (Presentar al supervisor de contrato certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios).

43. El contratista deberá aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales.

44. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. 

ANEXO No. 6 

OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL
(APLICA PARA TODOS LOS ITEMS)

1) Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

2) Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLÍCIA mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA para así ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.

3) Recibir a satisfacción los Bienes y servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo del contrato “ANEXO TÉCNICO”.

4) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimientos.

5) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

6) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

7) Solicitar y recibir información técnica respecto de los servicios y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual.

8) Rechazar los Bienes y servicios cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos
ANEXO N° 7

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

(APLICA PARA TODOS LOS ITEMS)

ETAPA PRECONTRACTUAL 
	MECANISMO

DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Garantía de Seriedad
	RIESGO JURÍDICO
	La no suscripción del contrato sin justa causa
	Diez por ciento (10%) del monto del presupuesto oficial.
	proponentes
	Cuatro (4) meses a partir de la presentación de la propuesta.
	Ampara la no suscripción del contrato sin justa causa, por el 10% del monto de la propuesta, desde la presentación de la oferta y cuatro (4) meses más.

	
	RIESGO JURÍDICO 
	La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de oferta cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres meses.
	
	
	
	

	
	RIESGO JURÍDICO 
	La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
	
	
	
	

	
	RIESGO JURÍDICO 
	El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.
	
	
	
	


ETAPA CONTRACTUAL

	MECANISMO

DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Garantía Única
	RIESGO JURÍDICO 
	Incumplimiento del contrato
	Veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y un año más
	Ampara el riesgo de incumplimiento durante la vigencia del contrato y un año más. La estimación del riesgo cubre el veinte por ciento (20%) del valor del contrato como quiera que se pretende el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad, en los mismos términos de la Cláusula Penal pecuniaria.

	Garantía Única
	RIESGO OPERATIVO 
	Calidad del servicio
	Cincuenta (50%) del Valor del Contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y dos años más 
	Ampara el riesgo de mala calidad del servicio durante la vigencia del contrato y un año más. La estimación del riesgo cubre el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato como quiera que se pretenda el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad. 

	Garantía Única
	RIESGO JURÍDICO 
	No pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales
	Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) años más.
	Ampara a la Entidad de los perjuicios que se le ocasiones como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista derivadas de la contratación del personal utilizados para la ejecución del contrato.

	garantía única
	Riesgo financiero 
	Daños a terceros por responsabilidad civil extra-contractual por la ejecución de la obra.
	200 SMMLV, de acuerdo al Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015
	contratista
	Vigente por el plazo de ejecución
	Ampara los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución de contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la entidad contratante como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad extracontractual del contratista o su subcontratista. la póliza deberá contener como mínimo, en adición a la cobertura básica de predios, labores y operaciones los amparos contemplados en el artículo No. 2.2.1.2.3.1.17 de Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.


CLAUSULAS SANCIONATORIAS

	MECANISMO

DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Multa
	RIESGO JURÍDICO 
	La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única. 
	Multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato. 
	Contratistas 
	La multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días.
	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única.

	Multa
	RIESGO JURÍDICO 
	Incumplimiento parcial
	Multas cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontara del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.
	Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista.

	Cláusula Penal Pecuniaria
	RIESGO JURÍDICO 
	Incumplimiento total – declaratoria de caducidad
	Veinte por ciento (20%) del valor total de contrato
	Contratista
	El 20% del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato.
	Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad.

	Garantía Técnica 
	Riesgo Operativo
	Daños en las partes y componentes de los elementos y desperfecto de fábrica presentado por los elementos
	Valor desperfecto y/o daño de las partes y componentes de los elementos
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato.
	Ampara el riesgo de mala calidad de los bienes Vigente por un término igual a la vigencia del contrato.


ANEXO No. 7.1

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

PARA EL ÍTEM 1

	NUMERO 
	CLASE
	 FUENTE 
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD 
	IMPACTO 
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
	TRATAMIENTO/

CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
	PERIODICIDAD CUANDO

	1
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE SE GENEREN ÍTEMS NO PREVISTOS
	SE REQUIERE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES
	5
	4
	9
	EXTERNO
	ENTIDAD
	EL SUPERVISOR SOLICITARA AL ORDENADOR DEL GASTO LA MODIFICACIÓN QUE PERMITA INCLUIR Y EJECUTAR LOS ÍTEMS NO PREVISTOS
	3
	2
	5
	MEDIO
	SI
	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	MODIFICATORIO
	MENSUAL

	2
	GENERAL
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	NATURALEZA
	INCENDIOS, INUNDACIONES, TEMBLORES, LLUVIAS, SEQUÍAS
	QUE LA EDIFICACIÓN OBJETO DEL CONTRATO AMERITE SER DEMOLIDA
	2
	4
	6
	MEDIO
	ENTIDAD
	EL SUPERVISOR DEBERÁ SOLICITAR AL ORDENADOR DEL GASTO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
	1
	4
	5
	MEDIO
	SI


	ENTIDAD Y CONTRATISTA DE OBRA
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	
	
	
	
	
	
	QUE LA EDIFICACIÓN SE VEA AFECTADA Y AMERITE EL USO DEL 100% DEL RECURSO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, DEJANDO SIN RECURSOS PARA EL RESTOS DE LA VIGENCIA FISCAL
	2
	4
	6
	MEDIO
	ENTIDAD
	EL SUPERVISOR DEBERÁ SOLICITAR AL ORDENADOR DEL GASTO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO O SOLICITAR LA ADICIÓN DEL CONTRATO 
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN O ADICIÓN DEL CONTRATO
	TERMINACIÓN O ADICIÓN DEL CONTRATO
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	3
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	EL CAMBIO DE PERSONAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN APROBACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
	QUE EL NUEVO PERSONAL NO REÚNA LA IDONEIDAD REQUERIDA POR LA ENTIDAD
	4
	3
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	INFORMAR LA NOVEDAD PRESENTADA Y SOLICITAR REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, POR QUE NO ESTA TRABAJANDO BAJO LAS CONDICIONES OFERTADAS
	2
	2
	9
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ACTA DE INICIO
	CONTRATO MODIFICATORIO
	CONCEPTO DEL SUPERVISOR
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	4
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	MUERTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O EMPLEADOS A CARGO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	AFECTACIONES EN LA EJECUCIÓN Y EN FORMALIZACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA EN SU OFERTA DEBERÁ INFORMAR QUIEN SERA SE REMPLAZO O EN EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
	2
	1
	3
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
	DOCUMENTO QUE DE FACULTADES LA REMPLAZO EN CASO DE PRESENTARSE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
	OFERTA
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	5
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	PERDIDA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS  EN OBRA
	PARÁLISIS Y/O RETRASO EN LA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD QUE REQUIERE SER ATENDIDA
	4
	2
	6 
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA DEBE REPONER LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS PERDIDOS
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	ACTA DE INICIO
	AL MOMENTO DE REPONER LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS
	INFORMES DE SUPERVISIÓN 
	MENSUAL

	6
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE POR NECESIDADES AJENAS A LAS PARTES, EL RECURSO SE EJECUTE ANTES DEL TIEMPO ESTIMADO
	QUE NO SE CUENTE RECURSOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS QUE SE PRESENTE EN LA VIGENCIA 
	3
	2
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	EL SUPERVISOR DEBERÁ SOLICITAR AL ORDENADOR DEL GASTO LA TERMINAR EL CONTRATO O ADICIONAR ESTE
	2
	2
	4 BAJO
	
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ACTA DE INICIO
	CULMINACIÓN CONTRATO
	INFORMES DE SUPERVISIÓN
	MENSUAL

	7
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS BIENES
	QUE NO SE RECIBAN EL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	EL SUPERVISOR DEBERÁ SOLICITAR AL CONTRATISTA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	INFORMES DE SUPERVISIÓN
	MENSUAL

	8
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	ACABADOS DEFECTUOSOS
	DEMOLICIONES PARCIALES O TOTALES Y RETRASO EN LA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD QUE REQUIERE SER ATENDIDA
	4
	2
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL SUPERVISOR DEBERÁ SOLICITAR AL CONTRATISTA LAS DEMOLICIONES Y CAMBIOS A QUE HAYA LUGAR
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	ACTA DE INICIO
	CONFORME LO ESTABLECIDO EN LOS PLANES DE CONTINGENCIA
	INFORMES DE SUPERVISIÓN 
	MENSUAL

	9
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	NO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
	QUE SE SOLICITE SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	4
	2
	6 
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE TODOS LOS EMPLEADOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD LOCAL Y NACIONAL QUE REGULAN LOS TRABAJOS A EJECUTAR
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	INFORMES DE SUPERVISIÓN 
	MENSUAL

	10
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	FALTA DE STOCK DE MATERIALES EN LE MERCADO REGIONAL
	QUE LA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD QUE REQUIERE SER ATENDIDA, SE RETRASE
	5
	2
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER SUMINISTRO DE MATERIALES QUE PERMITAN RESOLVER LAS ACTIVIDADES 
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	CONTRATISTAS
	ACTA DE INICIO
	CONFORME LO ESTABLECIDO EN LOS PLANES DE CONTINGENCIA
	INFORMES
	MENSUAL

	11
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	LA NO REPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS
	QUE NO CUMPLA EL OBJETO CONTRACTUAL
	5
	2
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL SUPERVISOR DEBERÁ INFORMAR AL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE UN PROCESO POR UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR
	ACTA DE INICIO
	DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
	INFORMES DE SUPERVISIÓN
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	12
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE SE PRESENTEN FLUCTUACIONES EN LOS PRECIOS DE MATERIALES, POR RAZONES AJENAS A LAS PARTES
	QUE RE RETRASEN LA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD QUE REQUIERE SER ATENDIDA, SE RETRASE, POR LOS ALTOS COSTOS
	5
	3
	8
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR UN ESTUDIO JUICIO DEL COSTO DE LOS MATERIALES, PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, ATENDIENDO QUE DEBE MANTENER ESTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	3
	2
	5
	MEDIO
	SI
	CONTRATISTA
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	OFERTA ECONÓMICA
	MENSUAL

	13
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	MALA DISPOSICIÓN EN LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	QUE ORDENEN LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SANCIÓN POR LAS ENTIDADES COMPETENTES
	5
	2
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR AL SUPERVISOR LOS CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS.
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	INFORMES DE SUPERVISIÓN 
	MENSUAL

	14
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGO EN LOS DESPLAZAMIENTOS QUE SE REQUIERAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	QUE LA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD QUE REQUIERE SER ATENDIDA, SE RETRASE 
	5
	4
	9
	EXTERNO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER QUE LOS DESPLAZAMIENTOS SE REALICEN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CASO.
	4
	2
	6 ALTO
	
	SI
	CONTRATISTA
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	INFORMES DE SUPERVISIÓN 
	MENSUAL

	15
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE LOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS NO SE REALICEN EN LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN ESTABLECIDOS
	NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
	6
	2
	8
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL SUPERVISOR DEBERÁ INFORMAR AL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE UN PROCESO POR UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO
	4
	2
	6
	ALTO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	INFORMES DE SUPERVISIÓN 
	MENSUAL


ANEXO No. 8
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
(APLICA PARA TODOS LOS ITEMS)
	N° DE CONTRATOS SUGERIDOS A EVALUAR
	NUMERO CONSECUTIVO DE RUP DEL CONTRATO EJECUTADO Y/O LIQUIDADO A EVALUAR
	OBJETO DEL CONTRATO

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	.
	
	

	.
	
	

	.
	
	

	n
	
	


Firma del representante legal del proponente 

Vo.Bo. apoderado o persona natural 

Identificación
Nota1: Para consorcios y/o uniones temporales, se deberá entregar un anexo diligenciado por cada integrante

.
ANEXO No. 8.1
CLASIFICACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO.
(APLICA PARA TODOS LOS ITEMS)
El suscrito declaro bajo gravedad de juramento acorde a la actividad comercial desarrollada, o al objeto social de la empresa que represento, que me encuentro facultado para ejercer las actividades comerciales propias a cada actividad, especialidad y grupo descrito en el pliego de condiciones "Clasificación en el Registro Único de Proponentes" según el ítem ofertado, así
	SEGMENTO
	FAMILIAS
	CLASES

	
	
	


Autorizo a la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería de la Policía Nacional para verificar la información suministrada. 

En constancia de lo anterior se suscribe en la Ciudad de______________, a los __________________ 

Atentamente, 

Firma del representante legal del proponente 

Vo.Bo. apoderado o persona natural 

Identificación
ANEXO No. 9
CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MÍNIMO DE TRABAJO
(APLICA PARA TODOS LOS ITEMS)
Fecha,

Señores

POLICÍA NACIONAL

CONTRATACIÓN No. ______ 

Objeto: 
ÍTEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LA BASE DEL COMANDO, LAS ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIA, VIVIENDAS FISCALES, ESPECIALIDADES Y DEMAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUSECIVO.
ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIA, VIVIENDAS FISCALES, ESPECIALIDADES Y DEMAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION TOTAL. 
Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo, en caso de ser el adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo me comprometo a entregar las hojas de vida del Grupo mínimo de trabajo el día de la suscripción del contrato y que estos cumplirán con los requisitos mínimos exigidos en el presente estudio previo.

________________________________

PROPONENTE

C.C. No. 

ANEXO No. 10
PROPUESTA ECONÓMICA
(APLICA PARA TODOS LOS ITEMS)
A continuación, se ilustra la forma en que los oferentes deberán presentar su oferta técnica y económica, así:
V/R UNIT OFERTADO: Deberá estar entre un rango 95% al 100% del V/UNIT LIMITE, para cada actividad contemplada, en su defecto la propuesta será rechazada.
V/R PARCIAL OFERTADO: será igual al producto (CANT)*(V/UNIT OFERTADO) para cada ítem.
SUBTOTAL CAPITULO: equivalente a la sumatoria de todas las actividades de cada capitulo
COSTOS DIRECTOS, será equivalente a la suma de los subtotales de cada uno de los capítulos de los CUADRO PARA LA OFERTA ECONÓMICA 

ADMINISTRACIÓN: equivalente a un porcentaje del COSTOS DIRECTOS.
IMPREVISTOS: equivalente a un porcentaje del COSTOS DIRECTOS
UTILIDAD: equivalente a un porcentaje del COSTOS DIRECTOS
IVA SOBRE LA UTILIDAD: Equivale al 19% de la UTILIDAD
COSTO TOTAL OFERTA: equivalente a la sumatoria de (ADMINISTRACIÓN) + (IMPREVISTOS) + (UTILIDAD) + (IVA SOBRE LA UTILIDAD) + (COSTOS DIRECTOS))
CUMPLE SI - NO: Estas casillas serán diligenciadas por el comité evaluador económico verificara que cada V/ PARCIAL OFERTADO está en el rango establecido por la entidad.
Nota 1: El comité evaluador económico designado por la unidad, efectuará como correcciones aritméticas las originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, que estén habilitadas jurídica y técnicamente.

Nota 2: Se verificará que el V/R UNIT OFERTADO de la propuesta se encuentre entre el 95% y el 100% del V/UNIT LIMITE de cada actividad, de lo contrario la propuesta se rechazará.

Nota 3: La oferta que no oferte los costos indirectos (AIU), será rechazada. (Es decir que no diligencia las casillas correspondientes a los costos indirectos de la oferta económica)

Nota 4: El comité economía verificara que el COSTO TOTAL PROPUESTO, no supere el 100% del PE y que no esté por debajo del 95% de este.

Nota 5: El comité evaluador técnico, verificara que no se hayan modificado la descripción de las actividades salvo las requeridas en la ponderación técnica.
CUADRO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
PARA EL ITEM 1 

	CAP.
	ITEM
	ACTIVIDAD
	UN
	CAN
	V/R. UNIT. LIMITE
	V/R. UNIT. LIMITE OFERTADO
	V/R. PARCIAL OFERTADO
	CUMPLE

	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	 
	 
	A1
	A1
	 
	SI
	NO

	 
	1.01.
	Replanteo
	 M2 
	1
	$3.480,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.02.
	Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m
	 ML 
	1
	$12.847,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.03.
	Cerca en tabla
	 M2 
	1
	$32.952,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.04.
	Cerca lamina base H: 2,25
	 ML 
	1
	$103.057,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.05.
	Excavación Mecánica
	 M3 
	1
	$10.839,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.06.
	Excavación Manual
	 M3 
	1
	$20.000,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.07.
	Explanación y Extendido
	 M3 
	1
	$5.680,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.08.
	Explanación y Retiro
	 M3 
	1
	$45.015,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.09.
	Relleno Material en Sitio
	 M3 
	1
	$5.261,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.10.
	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque
	 M2 
	1
	$12.714,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.11.
	Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica
	 M2 
	1
	$10.807,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.12.
	Desmonte Placas Aligeradas
	 M2 
	1
	$23.801,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.13.
	Desmonte Placas Macizas
	 M2 
	1
	$51.788,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.14.
	Desmonte Alistado de Piso
	 M2 
	1
	$15.385,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.15.
	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso
	 M2 
	1
	$8.705,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.16.
	Desmonte de Guarda Escoba
	 ML 
	 
	$5.441,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.17.
	Desmonte Cubierta en cualquier material
	 M2 
	1
	$11.125,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.18.
	Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material
	 M2 
	1
	$15.893,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.19.
	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas
	 M2 
	1
	$11.125,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.20.
	Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante
	 M2 
	1
	$7.973,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.21.
	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante
	 M2 
	1
	$6.834,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.22.
	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores
	 UN 
	1
	$2.755,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.23.
	Desmonte Puertas y Marcos
	 UN 
	1
	$15.385,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.24.
	Desmonte de ventanas
	 M2 
	1
	$4.768,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.25.
	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos
	 M2 
	1
	$3.265,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.26.
	Desmonte de Cerradura de Seguridad
	 UN 
	1
	$17.412,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.27.
	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio
	 M2 
	1
	$6.357,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.28.
	Desmonte de Rejas Metálicas
	 M2 
	1
	$7.946,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.29.
	Desmonte Aparatos Sanitarios
	 UN 
	1
	$36.924,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.30.
	Desmonte de Grifería
	 UN 
	1
	$7.618,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.31.
	Desmonte de tanques elevados de agua
	 UN 
	1
	$25.428,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.32.
	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m
	 UN 
	1
	$11.970,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.33.
	Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos
	 M2 
	1
	$14.303,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.34.
	Desmonte de extractor
	 UN 
	1
	$10.251,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.35.
	Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribución
	 ML 
	1
	$11.019,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.36.
	Desmonte de muebles empotrados
	 M2 
	1
	$10.024,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.37.
	Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes
	 UN 
	1
	$6.357,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.38.
	Desmonte de pañete
	 M2 
	1
	$6.454,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.01.
	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento
	 M2 
	1
	$9.665,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.02.
	Reposición e Instalación de Caballete Articulado Teja Fibrocemento
	 ML 
	1
	$42.404,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.03.
	Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento
	 ML 
	1
	$54.617,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.04.
	Reposición e Instalación de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M)
	 M2 
	1
	$116.600,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.05.
	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M)
	 M2 
	1
	$74.403,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.06.
	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M)
	 ML 
	 
	$40.391,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.07.
	Reposición e Instalación de Cubierta Estructural, Galvanizada y Prepintada
	 M2 
	1
	$31.160,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.08.
	Reposición e Instalación de Cubierta de láminas corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rígido
	 M2 
	1
	$32.533,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.09.
	Reposición e Instalación de Cubierta Teja en lámina corrugada trapezoidal
	 M2 
	1
	$123.328,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.10.
	Reposición e Instalación de Cubierta Teja de Barro
	 M2 
	1
	$49.314,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.11.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6 
	 M2 
	1
	$33.815,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.12.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 4 
	 M2 
	1
	$52.370,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.13.
	Reposición e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 4 mm
	 M2 
	1
	$38.039,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.14.
	Reposición e Instalación de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado
	 M2 
	1
	$45.611,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.15.
	Reposición e Instalación de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7
	 M2 
	1
	$102.510,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.16.
	Reposición e Instalación de Teja asfáltica ondulada fabricadas con fibras 
	 UN 
	1
	$139.672,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.17.
	Reposición e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 5
	 M2 
	1
	$44.922,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.18.
	Reposición e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03)
	 M2 
	1
	$40.999,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.19.
	Reposición e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro
	 ML 
	1
	$54.224,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.20.
	Reposición e Instalación de Estructura en Madera para cubierta
	 ML 
	1
	$35.673,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.21.
	Reposición e Instalación de Estructura Metálica Para Teja Fibrocemento
	 ML 
	1
	$54.951,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.22.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm
	 M2 
	1
	$39.778,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.23.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm
	M2
	1
	$46.364,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.24.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm
	M2
	1
	$42.729,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.25.
	Reposición e Instalación de aislamiento térmico y acústico en lana de vidrio
	 M2 
	1
	$36.461,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.26.
	Reposición e Instalación de moldura de yeso
	 ML 
	1
	$9.698,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.27.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Bóvedas DRY WALL
	 M2 
	1
	$50.900,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.28.
	Reposición e Instalación de Armadura Madera y Malla
	 M2 
	1
	$41.240,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.29.
	Reposición e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente
	 M2 
	1
	$33.139,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.30.
	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.
	 M2 
	1
	$23.412,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.31.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica
	 M2 
	1
	$45.724,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.32.
	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.
	 M2 
	1
	$75.140,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.33.
	Reposición e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica
	 M2 
	1
	$96.184,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.34.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por película de PVC
	 M2 
	1
	$72.875,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.35.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall
	 M2 
	1
	$26.782,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.36.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente
	 M2 
	1
	$59.858,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.37.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto
	 M2 
	1
	$61.549,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.38.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto
	 M2 
	1
	$59.204,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.39.
	Reposición e Instalación de Cornisas Yeso
	 ML 
	1
	$20.286,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.40.
	Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento
	 M2 
	1
	$50.022,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.41.
	Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 X 1 CM - Pino
	 M2 
	1
	$52.394,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.42.
	Reposición e Instalación de cielo raso con lámina de icopor con acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio.
	 M2 
	1
	$33.810,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.43.
	Reposición e Instalación de lámina de icopor con acabados
	 M2 
	1
	$9.642,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.44.
	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.
	 ML 
	1
	$38.054,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.45.
	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
	 M2 
	1
	$29.562,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.46.
	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
	 M2 
	1
	$23.383,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.47.
	Suministro e instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea
	 M2 
	1
	$122.887,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.01.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	 ML 
	1
	$23.077,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.02.
	Reposición e Instalación de Bajante PVC
	 ML 
	1
	$33.035,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.03.
	Reposición e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC 
	 ML 
	1
	$44.177,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.04.
	Reposición e Instalación de Canal en PVC
	 ML 
	1
	$42.051,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.05.
	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4"
	 UN 
	1
	$34.759,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.06.
	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6"
	 UN 
	1
	$133.035,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.07.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00
	 UN 
	1
	$637.201,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.08.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60
	 UN 
	1
	$394.917,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.09.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80
	 UN 
	1
	$471.212,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.10.
	Reposición e Instalación de Tubería Drenaje PVC 200 MM 8"
	 ML 
	1
	$94.730,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.11.
	Reposición e Instalación de Tubería Para Drenaje 4"
	 ML 
	1
	$50.800,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.12.
	Reposición e Instalación de Tubería Para Drenaje 6"
	 ML 
	1
	$91.726,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.13.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2"
	 UN 
	1
	$6.896,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.14.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-1/2"
	 UN 
	1
	$25.710,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.15.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1"
	 UN 
	1
	$11.986,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.16.
	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1"
	 UN 
	1
	$21.299,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.17.
	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2"
	 UN 
	1
	$8.972,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.18.
	Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar
	 UN 
	 
	$1.831.818,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.19.
	Reposición e Instalación de Conducto Evacuación Gas 15 X 22
	 UN 
	1
	$62.044,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.20.
	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1"
	 ML 
	1
	$67.254,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.21.
	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1/2"
	 ML 
	1
	$16.819,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.22.
	Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2"
	 ML 
	1
	$21.708,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.23.
	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1"
	 ML 
	1
	$43.323,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.24.
	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4"
	 ML 
	1
	$40.944,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.25.
	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Ambiente
	 UN 
	1
	$43.550,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.26.
	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Paso
	 UN 
	1
	$45.558,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.27.
	Reposición e Instalación de Salida Chimenea
	 UN 
	1
	$21.711,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.28.
	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría
	 UN 
	1
	$27.735,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.29.
	Reposición e instalación de rejilla de ventilación
	 UN 
	1
	$34.661,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.30.
	Reposición e instalación de punto agua caliente
	 UN 
	1
	$27.098,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.31.
	Reposición e instalación de accesorios cerámicos para baños
	 UN 
	1
	$84.762,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.32.
	Reposición e instalación de accesorios cromados para baños
	 UN 
	1
	$187.828,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.33.
	Reposición e instalación de lavadero de flauta
	 UN 
	1
	$350.319,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.34.
	Reposición e instalación de lavadero fijo en granito pulido
	 UN 
	1
	$308.575,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.35.
	Reposición e instalación de lavamanos con grifería
	 UN 
	1
	$144.981,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.36.
	Reposición e instalación de lavaplatos con grifería
	 UN 
	1
	$282.782,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.37.
	Reposición e instalación de llave manguera
	 UN 
	1
	$10.579,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.38.
	Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.
	 UN 
	1
	$663.097,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.39.
	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton superior.
	 UN 
	1
	$271.470,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.40.
	Reposición e instalación de filtro en tubería drenaje 4"
	 ML 
	1
	$155.742,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.41.
	Reposición e instalación de filtro en tubería drenaje 6"
	 ML 
	1
	$213.031,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.42.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"
	 UN 
	1
	$72.972,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.43.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"
	 UN 
	1
	$100.515,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.44.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 3"
	 UN 
	1
	$86.036,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.45.
	Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.
	 UN 
	1
	$285.659,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.46.
	Reposición e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir
	 UN 
	1
	$258.572,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.47.
	Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería.
	 UN 
	 
	$104.546,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.48.
	Impermeabilización tanque de agua de reserva
	 M2 
	1
	$38.661,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.49.
	Reposición e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro
	 UN 
	1
	$623.232,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.50.
	Reposición e instalación de lavamanos de colgar color por definir
	 UN 
	1
	$109.778,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.51.
	Reposición e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir
	 UN 
	1
	$162.542,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.52.
	Reposición e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir
	 UN 
	1
	$180.130,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.53.
	Reposición e instalación de grifería monocontrol para lavamanos 
	 UN 
	1
	$117.183,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.54.
	Reposición e instalación de grifería convencional individual para lavamanos 
	 UN 
	1
	$58.520,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.55.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 4 pulgadas convencional
	 UN 
	1
	$97.604,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.56.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 8 pulgadas 
	 UN 
	1
	$92.914,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.57.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico 
	 UN 
	1
	$192.188,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.58.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos pared 8 pulgadas
	 UN 
	1
	$246.125,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.59.
	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador 8 pulgadas
	 UN 
	1
	$139.815,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.60.
	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca 
	 UN 
	1
	$94.086,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.61.
	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente
	 UN 
	1
	$216.030,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.62.
	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla 
	 UN 
	1
	$84.706,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.63.
	Reposición e instalación de Grifería tipo ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente
	 UN 
	1
	$257.069,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.64.
	Reposición e instalación de ducha con grifería tipo piscis o equivalente
	 UN 
	1
	$108.845,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.65.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente
	 UN 
	1
	$85.878,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.66.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos 8 pulgadas
	 UN 
	1
	$108.157,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.67.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente
	 UN 
	1
	$156.230,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.68.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos pared individual tipo S 
	 UN 
	1
	$89.396,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.69.
	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica expuesta 3/4 para orinal
	 UN 
	1
	$261.759,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.70.
	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro
	 UN 
	1
	$305.211,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.71.
	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos
	 UN 
	1
	$203.001,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.72.
	Reposición e instalación de Grifería con sensor para lavamanos
	 UN 
	1
	$1.036.717,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.73.
	Reposición e instalación de Grifería orinal tradicional cromo
	 UN 
	1
	$150.019,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.74.
	Reposición e instalación de Grifería sanitario tradicional
	 UN 
	1
	$62.427,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.75.
	Reposición e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga
	 UN 
	1
	$86.923,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.76.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos monocontrol
	 UN 
	1
	$155.058,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.77.
	Reposición e instalación de Manija tanque sanitario 
	 UN 
	1
	$24.116,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.78.
	Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo 
	 UN 
	1
	$63.236,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.79.
	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8
	 UN 
	1
	$34.967,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.80.
	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8
	 UN 
	1
	$32.623,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.81.
	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 
	 UN 
	1
	$40.958,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.82.
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la trampa de grasa, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento)
	 UN 
	1
	$97.505,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.83.
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del pozo séptico, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento)
	 UN 
	1
	$548.137,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.84.
	Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de almacenamiento de agua, (incluye la mano de obra, maquinaria, equipo y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento)
	 M3 
	1
	$5.959,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.85.
	Reposición e instalación de ducha tipo elite o equivalente
	 UN 
	1
	$170.445,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.86.
	Reposición e instalación de ducha tipo fénix o equivalente
	 UN 
	1
	$165.755,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.87.
	Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho)
	 UN 
	1
	$84.894,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.01.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes de la red eléctrica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1
	$19.138,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.02.
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de ascensor, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del equipo)
	UN
	1
	$752.769,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.03.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 50W
	UN
	1
	$199.868,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.04.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 100W
	UN
	1
	$313.603,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.05.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W
	UN
	1
	$679.435,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.06.
	Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca
	UN
	1
	$154.784,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.07.
	Reposición e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer
	UN
	1
	$242.724,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.08.
	Reposición e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w
	UN
	1
	$84.432,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.09.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca
	UN
	1
	$50.546,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.10.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca
	UN
	1
	$115.035,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.11.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca
	UN
	1
	$188.318,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.12.
	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca
	UN
	1
	$178.352,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.13.
	Reposición e instalación interruptor sencillo
	UN
	1
	$13.121,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.14.
	Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo
	UN
	1
	$22.502,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.15.
	Reposición e instalación interruptor conmutable triple
	UN
	1
	$26.382,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.16.
	Reposición e instalación interruptor doble con Luz piloto
	UN
	1
	$26.244,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.17.
	Reposición e instalación interruptor sencillo Luz piloto + toma polo a tierra
	UN
	1
	$23.009,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.18.
	Reposición e instalación interruptor triple con Luz piloto
	UN
	1
	$33.738,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.19.
	Reposición e instalación interruptor triple clásica
	UN
	1
	$54.066,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.20.
	Reposición e instalación de interruptor automático enchufable 1 x 15A
	UN
	1
	$15.430,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.21.
	Reposición e instalación de soporte para reflectores
	UN
	1
	$134.258,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.22.
	Reposición e instalación de sistema toma a tierra
	UN
	1
	$944.968,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.23.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida bifásica + toma tubo EMT Ǿ 1/2"
	UN
	1
	$201.111,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.24.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + interruptor conmutable sencillo tubo EMT
	UN
	1
	$129.598,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.25.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + roseta tubo PVC
	UN
	1
	$85.522,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.26.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + roseta tubo EMT
	UN
	1
	$72.047,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.27.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara conmutable tubo PVC
	UN
	1
	$141.037,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.28.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara muro tubo PVC
	UN
	1
	$93.125,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.29.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara piso tubo EMT
	UN
	1
	$120.334,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.30.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara techo tubo PVC
	UN
	1
	$80.533,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.31.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara techo tubo EMT
	UN
	1
	$86.045,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.32.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + interruptor tubo EMT
	UN
	1
	$113.949,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.33.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + toma PVC
	UN
	1
	$112.755,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.34.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma tubo PVC
	UN
	1
	$91.423,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.35.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida ventilador tubo EMT
	UN
	1
	$92.973,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.36.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida ventilador tubo PVC
	UN
	1
	$91.642,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.37.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + interruptor doble clásica tubo EMT
	UN
	1
	$109.897,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.38.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + interruptor tubo PVC
	UN
	1
	$107.064,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.39.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de interruptor doble
	UN
	1
	$18.082,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.40.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma sencilla clásica PVC
	UN
	1
	$87.272,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.41.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma trifásica PVC
	UN
	1
	$102.469,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.42.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma doble (2P) tipo AMER.PVC
	UN
	1
	$89.479,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.43.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma piso PVC
	UN
	1
	$166.367,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.44.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida bifásica + toma PVC
	UN
	1
	$117.273,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.45.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma con PT muro tubo EMT
	UN
	1
	$98.961,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.46.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma con PT muro tubo PVC
	UN
	1
	$109.175,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.47.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma muro e interruptor tubo EMT
	UN
	1
	$86.724,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.48.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma muro e interruptor tubo PVC
	UN
	1
	$96.061,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.49.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma + interruptor clásica
	UN
	1
	$15.881,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.50.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana 
	UN
	1
	$14.521,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.51.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble con Polo a tierra
	UN
	1
	$12.455,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.52.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI 
	UN
	1
	$68.943,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.53.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja
	UN
	1
	$20.097,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.54.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma trifásica 20A
	UN
	1
	$18.790,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.55.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra pararrayos poste
	UN
	1
	$526.143,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.56.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución
	UN
	1
	$439.305,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.57.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X30 amperios
	UN
	1
	$44.622,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.58.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja 10cm x10cm
	UN
	1
	$11.508,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.59.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja 30cm x 30cm
	UN
	1
	$474.378,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.60.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/LLAVE ESP. TOTAL.24 CTOS
	UN
	1
	$426.707,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.61.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero parcial 12 circuitos
	UN
	1
	$373.055,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.62.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w
	UN
	1
	$48.540,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.63.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos
	UN
	1
	$114.128,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.64.
	Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led 
	UN
	1
	$103.613,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.65.
	Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados
	UN
	1
	$65.975,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.66.
	Reposición e instalación de Lámpara de sobreponer 60X60 4X17W
	UN
	1
	$200.817,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.67.
	Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w
	UN
	1
	$18.240,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.68.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 6w
	UN
	1
	$22.979,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.69.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 9w
	UN
	1
	$26.145,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.70.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w
	UN
	1
	$28.255,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.71.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w
	UN
	1
	$31.069,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.72.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w
	UN
	1
	$48.658,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.73.
	Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w
	ML
	1
	$11.001,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.74.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1X60 amperios
	UN
	1
	$44.163,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.75.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X60 amperios
	UN
	1
	$81.684,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.76.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios
	UN
	1
	$121.550,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.77.
	Reposición e instalación de Balasto electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8
	UN
	1
	$62.185,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.78.
	Reposición e instalación de extractor de aire
	UN
	1
	$127.283,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.79.
	Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W
	UN
	1
	$2.513.251,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.80.
	Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W
	UN
	1
	$74.859,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.81.
	Suministro e instalación de Dicroico de LED de 5W
	UN
	1
	$22.981,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.01.
	Reposición e instalación de Gabinetes metálicos para centralizar las redes de voz y datos
	UN
	1
	$1.577.236,00
	 
	 
	 
	 

	 
	5.02.
	Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar
	ML
	1
	$68.715,00
	 
	 
	 
	 

	 
	5.03.
	Reposición e instalación de Canaleta Metálica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada
	ML
	1
	$26.327,00
	 
	 
	 
	 

	 
	5.04.
	Reposición e instalación de Canaleta Plástica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada
	ML
	1
	$34.022,00
	 
	 
	 
	 

	 
	5.05.
	Reposición e instalación de Salidas voz y/o datos categoría 6 certificado
	UN
	1
	$52.755,00
	 
	 
	 
	 

	 
	5.06.
	Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre
	ML
	1
	$10.653,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.01.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Pintura ignifuga contra incendios
	M2
	1
	$23.056,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.02.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara
	M2
	1
	$106.207,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.03.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente 
	M2
	1
	$88.363,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.04.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana DVLUX o equivalente
	M2
	1
	$85.888,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.05.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto prefabricada
	ML
	1
	$58.812,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.06.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M
	ML
	1
	$31.570,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.07.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M
	ML
	1
	$49.904,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.08.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en tablón
	ML
	1
	$25.791,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.09.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en ladrillo macizo prensado
	ML
	1
	$34.216,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.10.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera
	M2
	1
	$37.555,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.11.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera
	M2
	1
	$39.614,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.12.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera
	M2
	1
	$31.320,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.13.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera
	M2
	1
	$54.357,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.14.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera
	M2
	1
	$54.566,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.15.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera
	M2
	1
	$64.121,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.16.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera
	ML
	1
	$23.428,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.17.
	Reposición e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista
	M2
	1
	$83.178,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.18.
	Reposición e instalación de mesón en concreto
	M2
	1
	$175.679,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.19.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera
	ML
	1
	$26.803,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.20.
	Remates en muros en ladrillo macizo prensado
	ML
	1
	$33.943,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.21.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera
	UN
	1
	$68.661,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.22.
	Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo
	ML
	1
	$63.213,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.23.
	Suministro e instalación de columna rectangular de 3.500 PSI. incluye refuerzo
	M3
	1
	$828.825,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.24.
	Suministro e instalación de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo
	M2
	1
	$137.435,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7.01.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación anti humedad fachada dos capas
	M2
	1
	$15.004,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.02.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal
	ML
	1
	$7.136,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.03.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena
	M2
	1
	$12.598,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.04.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de barniz sobre muebles
	M2
	1
	$64.189,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.05.
	Demarcación con marmolina
	ML
	1
	$4.132,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal
	ML
	1
	$7.463,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena
	M2
	1
	$14.035,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos lamina
	ML
	1
	$7.507,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos madera
	ML
	1
	$19.837,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles
	M2
	1
	$63.444,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco
	M2
	1
	$6.005,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano
	M2
	1
	$58.877,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos
	M2
	1
	$17.841,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente
	M2
	1
	$20.233,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.15.
	Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete
	M2
	1
	$19.480,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.16.
	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente
	M2
	1
	$17.601,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal
	ML
	1
	$3.419,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena
	M2
	1
	$14.097,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos
	M2
	1
	$6.642,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.20.
	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.
	M2
	1
	$17.430,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Wash Primer sobre aluminio
	M2
	1
	$100.715,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida
	M2
	1
	$22.244,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorepelente
	M2
	1
	$13.889,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos
	M2
	1
	$4.827,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura Anti-Grafiti Transparente 
	M2
	1
	$19.851,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura para canchas deportivas a dos manos
	M2
	1
	$14.946,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.27.
	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra
	M2
	1
	$13.488,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8.01.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y enboquillado de fraguado rápido
	M2
	1
	$38.608,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.02.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 2cm
	M2
	1
	$13.351,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.03.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm
	M2
	 
	$22.422,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.04.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm endurecido
	M2
	1
	$43.686,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.05.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado
	M2
	1
	$38.212,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado
	M2
	1
	$72.216,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín cuarto 26
	M2
	1
	$69.332,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 6cm
	M2
	1
	$63.578,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 8cm
	M2
	1
	$68.670,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín rustico corbatín 5.0
	M2
	1
	$43.974,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 6cm peatonal
	M2
	1
	$64.076,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 8cm vehicular
	M2
	1
	$67.401,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR
	M2
	1
	$55.387,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR
	M2
	1
	$68.816,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.15.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra recortada 800 GR
	M2
	1
	$89.845,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.16.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar
	M2
	1
	$41.853,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente
	M2
	1
	$49.295,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente
	M2
	1
	$61.953,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente 
	M2
	1
	$50.465,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.20.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso imitación madera 57.5 x 57.5
	M2
	1
	$42.445,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente
	M2
	1
	$42.445,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente
	M2
	1
	$46.609,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo pizarra natural o equivalente
	M2
	1
	$48.972,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente
	M2
	1
	$42.006,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico formato 42.5 x 42.5 o similar
	M2
	1
	$47.631,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tablón tradicional rojo 30 x 30
	M2
	1
	$64.621,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente
	M2
	1
	$63.042,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.28.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente
	M2
	1
	$49.573,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.29.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente
	M2
	1
	$128.494,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.30.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato cuadrado color por definir en obra
	M2
	1
	$102.350,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.31.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en cerámica.
	ML
	1
	$13.323,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.32.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en gres 18.5 x 9 cm
	ML
	1
	$18.380,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.33.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en MDF 8cm
	ML
	1
	$15.785,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.34.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC 6.8 cm
	ML
	1
	$8.319,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.35.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC rollo 8 cm
	ML
	1
	$6.446,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.36.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC rígido 7.5 cm
	ML
	1
	$12.164,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.37.
	Mantenimiento y reposición e instalación de contrahuella de escalera en PVC 20 CM
	ML
	1
	$22.119,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.38.
	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm
	ML
	1
	$105.099,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.39.
	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 9 cm
	ML
	1
	$108.703,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.40.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en baldosa de grano de mármol.
	M2
	1
	$118.604,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.41.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en baldosa de grano de mármol.
	ML
	1
	$21.947,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.42.
	Mantenimiento, reposición e instalación de piso técnico extruido monomasa
	M2
	1
	$160.930,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.43.
	Mantenimiento, reposición e instalación de guardaescoba para piso técnico extruido monomasa e:0.10 m
	ML
	1
	$24.276,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.44.
	Mantenimiento, reposición e instalación de huellas y contrahuellas de escalera para piso técnico extruido monomasa 
	ML
	1
	$61.078,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.01.
	Mantenimiento y reposición e instalación de enchape mármol piedra muñeca
	M2
	1
	$236.521,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.02.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape de fachada cuarterón
	M2
	1
	$72.731,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.03.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape tipo MACEDONIA 25x35 o equivalente
	M2
	1
	$59.895,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.04.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo ANALFI 20x25 o equivalente 
	M2
	1
	$70.881,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.05.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo MARMOL AURORA 20X30 o equivalente
	M2
	1
	$77.819,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo PRESTIGIO BALTICO 25x35 o equivalente
	M2
	1
	$44.911,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo EGEO PLANO 15x22 o equivalente
	M2
	1
	$63.574,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo Alcalá natural o equivalente
	M2
	1
	$46.147,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared formato 20 x 30 o similar, color por definir
	M2
	1
	$50.588,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio y/o vidrio templado
	M2
	1
	$481.563,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio y lámina en acrílico
	M2
	1
	$324.734,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA
	M2
	1
	$131.500,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA
	M2
	1
	$104.663,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm
	M2
	 
	$832.877,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.15.
	Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA
	M2
	1
	$41.772,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.16.
	Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO
	M2
	1
	$46.264,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.17.
	Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL
	M2
	1
	$58.846,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 500 GRS.
	M2
	1
	$69.773,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 700 GRS.
	M2
	1
	$93.059,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.20.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS 45MT
	UN
	1
	$545.390,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente
	UN
	1
	$524.764,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ANOLOK
	ML
	1
	$23.930,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS BLANCO MATE
	ML
	1
	$24.978,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)
	ML
	1
	$88.026,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25
	ML
	1
	$93.889,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20"
	UN
	1
	$673.623,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente
	M2
	1
	$25.352,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.28.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA SOLAR
	M2
	1
	$21.778,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.29.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PRADIZACION JARDINES
	M2
	1
	$17.746,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.30.
	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"
	UN
	1
	$9.163,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.31.
	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al.
	UN
	1
	$34.545,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.32.
	Mantenimiento y RESANES GENERALES
	M2
	1
	$15.134,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.33.
	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA
	UN
	1
	$27.509,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.34.
	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA TV CN
	UN
	1
	$95.815,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.35.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 1000 LT.
	UN
	 
	$555.484,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.36.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 2000 LT.
	UN
	1
	$865.350,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.37.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA
	UN
	1
	$15.294,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.38.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA
	UN
	1
	$4.136,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.39.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL II 18
	M2
	1
	$1.297.694,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.40.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL III 22
	M2
	1
	$1.607.076,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.41.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm
	M2
	1
	$39.685,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.42.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm
	M2
	1
	$66.963,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.43.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm
	M2
	1
	$185.089,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.44.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm
	M2
	1
	$85.877,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.45.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm
	M2
	1
	$161.351,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.46.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL
	M2
	1
	$256.406,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.47.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m
	M2
	1
	$267.397,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.48.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO
	M2
	1
	$331.328,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.49.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL
	M2
	1
	$65.006,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.50.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.
	M2
	1
	$54.934,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.51.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ESMERILADO 5mm
	M2
	1
	$95.220,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.52.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO
	UN
	1
	$334.509,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.53.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm
	UN
	1
	$364.005,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.54.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm
	UN
	1
	$366.371,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.55.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm.
	UN
	 
	$285.129,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.56.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)
	UN
	1
	$322.611,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.57.
	Mantenimiento y reposición e instalación de teja acrílica sobre medida color por definir
	M2
	1
	$393.239,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.58.
	Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
	M2
	1
	$93.529,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.59.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura fosforescente luminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	M2
	1
	$74.905,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.60.
	Reposición e instalación de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 horas para señalización nocturna y de emergencia
	ML
	1
	$21.763,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.61.
	Reposición e instalación de señalización de seguridad sobre placa fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	UN
	1
	$45.205,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.62.
	Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	ML
	1
	$49.629,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.63.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado
	UN
	1
	$57.572,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10.01.
	Reposición e instalación de Baranda en madera flormorado
	 ML 
	1
	$40.729,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.02.
	Reposición e instalación de Clóset flormorado
	 M2 
	1
	$459.890,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.03.
	Reposición e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente
	 M2 
	1
	$211.375,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.04.
	Reposición e instalación de Difusor en madera
	 M2 
	1
	$89.455,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.05.
	Reposición e instalación de Difusores marco para vidrio
	 M2 
	1
	$93.808,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.06.
	Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo triplex o equivalente
	 M2 
	1
	$48.397,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.07.
	Reposición e instalación de Enchapes muros flormorado
	 M2 
	1
	$198.455,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.08.
	Reposición e instalación de hoja puerta flormorado o equivalente
	 M2 
	 
	$182.059,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.09.
	Reposición e instalación de hoja puerta tipo fortec o equivalente
	 M2 
	1
	$125.123,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.10.
	Reposición e instalación de mueble altura 0.80 flormorado
	 ML 
	1
	$411.380,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.11.
	Reposición e instalación de mueble bajo 0.80M-Sapan
	 ML 
	1
	$360.136,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.12.
	Reposición e instalación de mueble tipo linos
	 M2 
	1
	$225.214,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.13.
	Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material
	 M2 
	1
	$92.718,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.14.
	Reposición e instalación de pasamanos flormorado
	 ML 
	1
	$44.217,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.15.
	Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 M
	 ML 
	1
	$50.884,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.16.
	Reposición e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente
	 M2 
	1
	$261.734,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.17.
	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.51 A 0.75M
	 UN 
	1
	$191.354,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.18.
	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.76 A 1.00M
	 UN 
	1
	$235.851,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.19.
	Reposición e instalación de Ventana en madera flormorado
	 M2 
	1
	$77.802,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.20.
	Reposición e instalación de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir
	 M2 
	1
	$1.321.621,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.21.
	Reposición e instalación de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir
	 M2 
	1
	$1.316.388,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11.01.
	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada
	 M2 
	1
	$86.616,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.02.
	Reposición e instalación de escalera de gato
	 ML 
	1
	$86.150,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.03.
	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 1”.
	 ML 
	1
	$22.562,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.04.
	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 2”.
	 ML 
	1
	$36.259,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.05.
	Reposición e instalación de marco puerta lamina 0.80M
	 UN 
	1
	$81.892,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.06.
	Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M
	 UN 
	1
	$89.694,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.07.
	Reposición e instalación de marco tapas caja inspección
	 UN 
	 
	$197.262,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.08.
	Reposición e instalación de marquesinas lamina
	 M2 
	1
	$122.448,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.09.
	Reposición e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16
	 M2 
	1
	$160.052,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.10.
	Reposición e instalación de reja bancaria
	 M2 
	1
	$65.409,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.11.
	Reposición e instalación de rejas lamina
	 M2 
	1
	$136.904,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.12.
	Reposición e instalación de rejillas piso 0.30
	 ML 
	1
	$60.610,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.13.
	Reposición e instalación de sombrerete para chimenea tipo cilíndrico
	 UN 
	1
	$19.460,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.14.
	Reposición e instalación de tapas shut lamina
	 UN 
	1
	$73.677,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.15.
	Reposición e instalación de división en lámina cold rolled cal.16
	 M2 
	1
	$160.052,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.16.
	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización.
	 ML 
	1
	$44.244,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.17.
	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 80cm de diametro
	 UN 
	1
	$3.138.532,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.18.
	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 60cm de diametro
	 UN 
	1
	$2.435.010,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.19.
	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
	 UN 
	1
	$61.879,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.20.
	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
	 UN 
	1
	$50.154,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.01.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 1500 P.S.I
	 M3 
	1
	$280.642,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.02.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2000 P.S.I
	 M3 
	1
	$314.879,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.03.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I
	 M3 
	1
	$335.047,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.04.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I
	 M3 
	1
	$368.045,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.05.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I
	M3
	1
	$414.553,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.06.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 2000 P.S.I
	 M3 
	1
	$320.477,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.07.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I
	 M3 
	1
	$375.091,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.08.
	Reposición e instalación de mortero 1:2
	 M3 
	1
	$506.787,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.09.
	Reposición e instalación de mortero 1:3
	 M3 
	 
	$412.212,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.10.
	Reposición e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado
	 M3 
	1
	$621.674,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.11.
	Reposición e instalación de mortero 1:4
	 M3 
	1
	$357.382,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.12.
	Reposición e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado
	 M3 
	1
	$547.802,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.13.
	Reposición e instalación de mortero 1:5
	 M3 
	1
	$318.659,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.14.
	Reposición e instalación de mortero 1:6
	 M3 
	1
	$291.710,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.15.
	Reposición e instalación de filos y dilataciones
	 ML 
	1
	$9.154,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.16.
	Reposición e instalación de malla con vena bajo entramado
	 M2 
	1
	$13.815,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.17.
	Reposición e instalación de esterilla de guadua bajo entramado
	 M2 
	1
	$18.904,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.18.
	Reposición e instalación de rampa de acceso
	 M2 
	1
	$70.967,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.19.
	Reposición e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5
	 M2 
	1
	$26.266,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.20.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:4
	 M2 
	1
	$33.113,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.21.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:5
	 M2 
	1
	$32.303,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.22.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:6
	 M2 
	1
	$31.737,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.23.
	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3
	 M2 
	1
	$40.953,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.24.
	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4
	 M2 
	1
	$38.656,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.25.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3
	 M2 
	1
	$28.064,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.26.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:4
	 M2 
	1
	$29.413,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.27.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:5
	 M2 
	1
	$28.603,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.28.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:6
	 M2 
	1
	$28.037,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.29.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:4
	 M2 
	1
	$27.076,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.30.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:5
	 M2 
	1
	$26.266,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.31.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:6
	 M2 
	1
	$25.700,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.32.
	Reposición e instalación de pañete rustico muros 1:5
	 M2 
	1
	$39.074,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.33.
	Reposición e instalación de pañete rustico bajo placa 1:5
	 M2 
	1
	$49.468,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE VENTANAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13.01.
	Reposición e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio
	 M2 
	1
	$327.914,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.02.
	Reposición e instalación de ventana aluminio fijas incluye vidrio
	 M2 
	1
	$169.351,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.03.
	Reposición e instalación de ventana aluminio guillotinas
	 M2 
	1
	$277.194,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.04.
	Reposición e instalación de ventana andina vidrio
	 M2 
	1
	$160.364,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.05.
	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/bu
	 M2 
	1
	$279.953,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.06.
	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/ch
	 M2 
	 
	$257.854,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.07.
	Reposición e instalación de ventana europa
	 M2 
	1
	$304.155,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.08.
	Reposición e instalación de ventana lamina
	 M2 
	1
	$182.911,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.09.
	Reposición e instalación de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio
	 M2 
	1
	$359.805,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.10.
	Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible
	 UN 
	1
	$54.753,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.11.
	Reposición e instalación de cierre con recibidor para una ventana abatible
	 UN 
	1
	$19.014,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.12.
	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.
	 M2 
	1
	$14.070,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.01.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente
	UN
	1
	$48.290,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.02.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente
	UN
	1
	$48.214,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.03.
	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente
	UN
	1
	$91.714,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.04.
	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente
	UN
	1
	$91.714,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.05.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac latonado ó anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente
	UN
	1
	$78.630,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.06.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente
	UN
	1
	$83.326,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.07.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente
	UN
	1
	$30.029,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.08.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente
	UN
	1
	$98.185,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.09.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente
	UN
	1
	$124.067,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.10.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente
	UN
	1
	$97.179,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.11.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente
	UN
	1
	$43.402,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.12.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente
	UN
	1
	$192.952,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.13.
	Suministro, cambio e instalación cierra puertas hidráulico para entrada principal o interiores
	UN
	1
	$110.696,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15.01.
	Suministro, Instalación y/o Reposición de Espejo incoloro 3mm
	M2
	1
	$56.238,00
	 
	 
	 
	 

	 
	15.02.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm
	M2
	1
	$74.831,00
	 
	 
	 
	 

	 
	15.03.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo bronce 4 mm
	M2
	1
	$56.238,00
	 
	 
	 
	 

	 
	15.04.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 3 mm
	M2
	1
	$48.491,00
	 
	 
	 
	 

	 
	15.05.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 4 mm
	M2
	1
	$56.238,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16.01.
	Línea de demarcación con pintura en frío
	ML
	1
	$2.111,00
	 
	 
	 
	 

	 
	16.02.
	Línea de demarcación con resina termoplástica
	ML
	1
	$1.698,00
	 
	 
	 
	 

	 
	16.03.
	Marca vial con pintura en frío
	M2
	1
	$29.917,00
	 
	 
	 
	 

	 
	16.04.
	Marca vial con resina termoplástica
	M2
	1
	$40.250,00
	 
	 
	 
	 

	 
	16.05.
	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm
	UN
	1
	$336.474,00
	 
	 
	 
	 

	 
	16.06.
	Suministro cambio e instalación de topellantas
	UN
	1
	$58.447,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	17.01.
	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
	M2
	1
	$2.959,00
	 
	 
	 
	 

	 
	17.02.
	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales
	M3
	1
	$46.265,00
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL
	$75.064.767,00
	 
	 
	 
	 


	COSTO DIRECTO SUBTOTAL A1 OFERTADO
	$ XXXXX

	COSTO DIRECTO OFERTADO A1
	$ XXXXX

	ADMINISTRACION
	XX%
	$ XXXXX

	IMPREVISTOS
	X%
	$ XXXXX

	UTILIDADES
	X%
	$ XXXXX

	IVA 
	XX%
	$ XXXXX

	 COSTO TOTAL OFERTA
	$ XXXXX


PARA ÍTEM 2
	CAP.
	ITEM
	ACTIVIDAD
	UN
	CAN
	V/R. UNIT. LIMITE
	V/R. UNIT. LIMITE OFERTADO
	V/R. PARCIAL OFERTADO
	CUMPLE

	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	 
	 
	A2
	A2
	 
	SI
	NO

	 
	1.01.
	Replanteo
	 M2 
	1
	$3.578,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.02.
	Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m
	 ML 
	1
	$13.615,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.03.
	Cerca en tabla
	 M2 
	1
	$33.720,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.04.
	Cerca lamina base H: 2,25
	 ML 
	1
	$107.101,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.05.
	Excavación Mecánica
	 M3 
	1
	$11.923,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.06.
	Excavación Manual
	 M3 
	1
	$22.001,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.07.
	Explanación y Extendido
	 M3 
	1
	$6.247,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.08.
	Explanación y Retiro
	 M3 
	1
	$49.516,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.09.
	Relleno Material en Sitio
	 M3 
	1
	$5.788,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.10.
	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque
	 M2 
	1
	$13.985,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.11.
	Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica
	 M2 
	1
	$11.888,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.12.
	Desmonte Placas Aligeradas
	 M2 
	1
	$26.182,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.13.
	Desmonte Placas Macizas
	 M2 
	1
	$56.966,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.14.
	Desmonte Alistado de Piso
	 M2 
	1
	$16.924,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.15.
	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso
	 M2 
	1
	$9.576,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.16.
	Desmonte de Guarda Escoba
	 ML 
	 
	$5.985,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.17.
	Desmonte Cubierta en cualquier material
	 M2 
	1
	$12.237,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.18.
	Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material
	 M2 
	1
	$17.482,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.19.
	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas
	 M2 
	1
	$12.237,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.20.
	Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante
	 M2 
	1
	$8.770,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.21.
	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante
	 M2 
	1
	$7.517,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.22.
	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores
	 UN 
	1
	$3.030,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.23.
	Desmonte Puertas y Marcos
	 UN 
	1
	$16.924,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.24.
	Desmonte de ventanas
	 M2 
	1
	$5.244,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.25.
	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos
	 M2 
	1
	$3.591,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.26.
	Desmonte de Cerradura de Seguridad
	 UN 
	1
	$19.153,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.27.
	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio
	 M2 
	1
	$6.992,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.28.
	Desmonte de Rejas Metálicas
	 M2 
	1
	$8.741,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.29.
	Desmonte Aparatos Sanitarios
	 UN 
	1
	$40.616,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.30.
	Desmonte de Grifería
	 UN 
	1
	$8.379,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.31.
	Desmonte de tanques elevados de agua
	 UN 
	1
	$27.972,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.32.
	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m
	 UN 
	1
	$13.167,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.33.
	Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos
	 M2 
	1
	$15.735,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.34.
	Desmonte de extractor
	 UN 
	1
	$11.276,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.35.
	Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribución
	 ML 
	1
	$12.122,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.36.
	Desmonte de muebles empotrados
	 M2 
	1
	$11.026,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.37.
	Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes
	 UN 
	1
	$6.992,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.38.
	Desmonte de pañete
	 M2 
	1
	$7.099,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.01.
	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento
	 M2 
	1
	$10.199,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.02.
	Reposición e Instalación de Caballete Articulado Teja Fibrocemento
	 ML 
	1
	$44.079,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.03.
	Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento
	 ML 
	1
	$56.292,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.04.
	Reposición e Instalación de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M)
	 M2 
	1
	$117.698,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.05.
	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M)
	 M2 
	1
	$75.501,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.06.
	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M)
	 ML 
	 
	$41.171,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.07.
	Reposición e Instalación de Cubierta Estructural, Galvanizada y Prepintada
	 M2 
	1
	$32.415,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.08.
	Reposición e Instalación de Cubierta de láminas corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rígido
	 M2 
	1
	$33.531,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.09.
	Reposición e Instalación de Cubierta Teja en lámina corrugada trapezoidal
	 M2 
	1
	$124.108,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.10.
	Reposición e Instalación de Cubierta Teja de Barro
	 M2 
	1
	$50.254,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.11.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6 
	 M2 
	1
	$35.592,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.12.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 4 
	 M2 
	1
	$55.859,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.13.
	Reposición e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 4 mm
	 M2 
	1
	$39.587,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.14.
	Reposición e Instalación de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado
	 M2 
	1
	$46.986,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.15.
	Reposición e Instalación de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7
	 M2 
	1
	$103.912,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.16.
	Reposición e Instalación de Teja asfáltica ondulada fabricadas con fibras 
	 UN 
	1
	$151.238,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.17.
	Reposición e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 5
	 M2 
	1
	$46.413,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.18.
	Reposición e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03)
	 M2 
	1
	$43.241,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.19.
	Reposición e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro
	 ML 
	1
	$59.264,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.20.
	Reposición e Instalación de Estructura en Madera para cubierta
	 ML 
	1
	$38.749,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.21.
	Reposición e Instalación de Estructura Metálica Para Teja Fibrocemento
	 ML 
	1
	$58.705,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.22.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm
	 M2 
	1
	$40.441,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.23.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm
	M2
	1
	$47.027,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.24.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm
	M2
	1
	$43.392,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.25.
	Reposición e Instalación de aislamiento térmico y acústico en lana de vidrio
	 M2 
	1
	$37.014,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.26.
	Reposición e Instalación de moldura de yeso
	 ML 
	1
	$10.148,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.27.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Bóvedas DRY WALL
	 M2 
	1
	$52.891,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.28.
	Reposición e Instalación de Armadura Madera y Malla
	 M2 
	1
	$44.024,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.29.
	Reposición e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente
	 M2 
	1
	$35.191,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.30.
	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.
	 M2 
	1
	$24.026,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.31.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica
	 M2 
	1
	$48.094,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.32.
	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.
	 M2 
	1
	$78.463,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.33.
	Reposición e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica
	 M2 
	1
	$100.957,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.34.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por película de PVC
	 M2 
	1
	$77.325,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.35.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall
	 M2 
	1
	$28.198,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.36.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente
	 M2 
	1
	$61.143,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.37.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto
	 M2 
	1
	$62.546,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.38.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto
	 M2 
	1
	$60.201,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.39.
	Reposición e Instalación de Cornisas Yeso
	 ML 
	1
	$20.697,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.40.
	Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento
	 M2 
	1
	$51.438,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.41.
	Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 X 1 CM - Pino
	 M2 
	1
	$54.938,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.42.
	Reposición e Instalación de cielo raso con lámina de icopor con acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio.
	 M2 
	1
	$35.544,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.43.
	Reposición e Instalación de lámina de icopor con acabados
	 M2 
	1
	$10.014,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.44.
	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.
	 ML 
	1
	$38.882,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.45.
	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
	 M2 
	1
	$30.547,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.46.
	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
	 M2 
	1
	$24.368,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.47.
	Suministro e instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea
	 M2 
	1
	$123.685,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.01.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	 ML 
	1
	$25.385,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.02.
	Reposición e Instalación de Bajante PVC
	 ML 
	1
	$33.814,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.03.
	Reposición e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC 
	 ML 
	1
	$44.956,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.04.
	Reposición e Instalación de Canal en PVC
	 ML 
	1
	$42.811,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.05.
	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4"
	 UN 
	1
	$35.816,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.06.
	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6"
	 UN 
	1
	$134.092,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.07.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00
	 UN 
	1
	$652.858,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.08.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60
	 UN 
	1
	$409.939,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.09.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80
	 UN 
	1
	$484.422,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.10.
	Reposición e Instalación de Tubería Drenaje PVC 200 MM 8"
	 ML 
	1
	$95.644,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.11.
	Reposición e Instalación de Tubería Para Drenaje 4"
	 ML 
	1
	$52.416,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.12.
	Reposición e Instalación de Tubería Para Drenaje 6"
	 ML 
	1
	$93.992,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.13.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2"
	 UN 
	1
	$7.212,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.14.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-1/2"
	 UN 
	1
	$26.231,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.15.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1"
	 UN 
	1
	$12.188,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.16.
	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1"
	 UN 
	1
	$21.590,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.17.
	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2"
	 UN 
	1
	$9.393,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.18.
	Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar
	 UN 
	 
	$1.839.574,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.19.
	Reposición e Instalación de Conducto Evacuación Gas 15 X 22
	 UN 
	1
	$65.319,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.20.
	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1"
	 ML 
	1
	$67.683,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.21.
	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1/2"
	 ML 
	1
	$17.088,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.22.
	Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2"
	 ML 
	1
	$22.079,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.23.
	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1"
	 ML 
	1
	$44.498,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.24.
	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4"
	 ML 
	1
	$42.119,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.25.
	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Ambiente
	 UN 
	1
	$44.762,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.26.
	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Paso
	 UN 
	1
	$46.796,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.27.
	Reposición e Instalación de Salida Chimenea
	 UN 
	1
	$22.670,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.28.
	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría
	 UN 
	1
	$29.203,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.29.
	Reposición e instalación de rejilla de ventilación
	 UN 
	1
	$35.803,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.30.
	Reposición e instalación de punto agua caliente
	 UN 
	1
	$28.795,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.31.
	Reposición e instalación de accesorios cerámicos para baños
	 UN 
	1
	$86.306,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.32.
	Reposición e instalación de accesorios cromados para baños
	 UN 
	1
	$189.972,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.33.
	Reposición e instalación de lavadero de flauta
	 UN 
	1
	$354.304,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.34.
	Reposición e instalación de lavadero fijo en granito pulido
	 UN 
	1
	$311.820,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.35.
	Reposición e instalación de lavamanos con grifería
	 UN 
	1
	$147.091,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.36.
	Reposición e instalación de lavaplatos con grifería
	 UN 
	1
	$284.866,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.37.
	Reposición e instalación de llave manguera
	 UN 
	1
	$10.917,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.38.
	Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.
	 UN 
	1
	$665.042,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.39.
	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton superior.
	 UN 
	1
	$273.415,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.40.
	Reposición e instalación de filtro en tubería drenaje 4"
	 ML 
	1
	$158.725,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.41.
	Reposición e instalación de filtro en tubería drenaje 6"
	 ML 
	1
	$216.637,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.42.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"
	 UN 
	1
	$74.144,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.43.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"
	 UN 
	1
	$102.768,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.44.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 3"
	 UN 
	1
	$87.384,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.45.
	Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.
	 UN 
	1
	$287.604,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.46.
	Reposición e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir
	 UN 
	1
	$260.517,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.47.
	Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería.
	 UN 
	 
	$106.491,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.48.
	Impermeabilización tanque de agua de reserva
	 M2 
	1
	$40.584,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.49.
	Reposición e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro
	 UN 
	1
	$625.177,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.50.
	Reposición e instalación de lavamanos de colgar color por definir
	 UN 
	1
	$111.723,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.51.
	Reposición e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir
	 UN 
	1
	$164.487,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.52.
	Reposición e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir
	 UN 
	1
	$182.075,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.53.
	Reposición e instalación de grifería monocontrol para lavamanos 
	 UN 
	1
	$119.128,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.54.
	Reposición e instalación de grifería convencional individual para lavamanos 
	 UN 
	1
	$60.465,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.55.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 4 pulgadas convencional
	 UN 
	1
	$99.549,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.56.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 8 pulgadas 
	 UN 
	1
	$94.859,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.57.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico 
	 UN 
	1
	$194.133,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.58.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos pared 8 pulgadas
	 UN 
	1
	$248.070,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.59.
	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador 8 pulgadas
	 UN 
	1
	$141.760,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.60.
	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca 
	 UN 
	1
	$96.031,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.61.
	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente
	 UN 
	1
	$217.975,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.62.
	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla 
	 UN 
	1
	$86.651,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.63.
	Reposición e instalación de Grifería tipo ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente
	 UN 
	1
	$259.014,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.64.
	Reposición e instalación de ducha con grifería tipo piscis o equivalente
	 UN 
	1
	$109.628,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.65.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente
	 UN 
	1
	$87.823,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.66.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos 8 pulgadas
	 UN 
	1
	$110.102,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.67.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente
	 UN 
	1
	$158.175,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.68.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos pared individual tipo S 
	 UN 
	1
	$91.341,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.69.
	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica expuesta 3/4 para orinal
	 UN 
	1
	$263.704,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.70.
	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro
	 UN 
	1
	$305.994,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.71.
	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos
	 UN 
	1
	$204.677,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.72.
	Reposición e instalación de Grifería con sensor para lavamanos
	 UN 
	1
	$1.038.406,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.73.
	Reposición e instalación de Grifería orinal tradicional cromo
	 UN 
	1
	$151.695,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.74.
	Reposición e instalación de Grifería sanitario tradicional
	 UN 
	1
	$64.372,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.75.
	Reposición e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga
	 UN 
	1
	$88.868,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.76.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos monocontrol
	 UN 
	1
	$157.003,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.77.
	Reposición e instalación de Manija tanque sanitario 
	 UN 
	1
	$24.897,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.78.
	Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo 
	 UN 
	1
	$64.090,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.79.
	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8
	 UN 
	1
	$35.821,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.80.
	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8
	 UN 
	1
	$33.477,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.81.
	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 
	 UN 
	1
	$41.812,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.82.
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la trampa de grasa, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento)
	 UN 
	1
	$97.505,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.83.
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del pozo séptico, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento)
	 UN 
	1
	$548.137,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.84.
	Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de almacenamiento de agua, (incluye la mano de obra, maquinaria, equipo y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento)
	 M3 
	1
	$5.959,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.85.
	Reposición e instalación de ducha tipo elite o equivalente
	 UN 
	1
	$173.900,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.86.
	Reposición e instalación de ducha tipo fénix o equivalente
	 UN 
	1
	$169.210,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.87.
	Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho)
	 UN 
	1
	$85.583,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.01.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes de la red eléctrica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1
	$21.052,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.02.
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de ascensor, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del equipo)
	UN
	1
	$752.769,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.03.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 50W
	UN
	1
	$202.619,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.04.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 100W
	UN
	1
	$316.354,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.05.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W
	UN
	1
	$682.186,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.06.
	Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca
	UN
	1
	$156.202,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.07.
	Reposición e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer
	UN
	1
	$244.142,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.08.
	Reposición e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w
	UN
	1
	$85.850,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.09.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca
	UN
	1
	$51.964,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.10.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca
	UN
	1
	$116.453,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.11.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca
	UN
	1
	$189.736,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.12.
	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca
	UN
	1
	$179.770,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.13.
	Reposición e instalación interruptor sencillo
	UN
	1
	$13.648,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.14.
	Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo
	UN
	1
	$23.182,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.15.
	Reposición e instalación interruptor conmutable triple
	UN
	1
	$27.062,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.16.
	Reposición e instalación interruptor doble con Luz piloto
	UN
	1
	$26.924,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.17.
	Reposición e instalación interruptor sencillo Luz piloto + toma polo a tierra
	UN
	1
	$23.689,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.18.
	Reposición e instalación interruptor triple con Luz piloto
	UN
	1
	$34.418,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.19.
	Reposición e instalación interruptor triple clásica
	UN
	1
	$54.746,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.20.
	Reposición e instalación de interruptor automático enchufable 1 x 15A
	UN
	1
	$15.859,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.21.
	Reposición e instalación de soporte para reflectores
	UN
	1
	$140.650,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.22.
	Reposición e instalación de sistema toma a tierra
	UN
	1
	$978.651,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.23.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida bifásica + toma tubo EMT Ǿ 1/2"
	UN
	1
	$213.139,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.24.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + interruptor conmutable sencillo tubo EMT
	UN
	1
	$133.856,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.25.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + roseta tubo PVC
	UN
	1
	$89.780,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.26.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + roseta tubo EMT
	UN
	1
	$75.874,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.27.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara conmutable tubo PVC
	UN
	1
	$145.295,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.28.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara muro tubo PVC
	UN
	1
	$97.383,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.29.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara piso tubo EMT
	UN
	1
	$124.592,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.30.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara techo tubo PVC
	UN
	1
	$84.791,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.31.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara techo tubo EMT
	UN
	1
	$90.303,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.32.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + interruptor tubo EMT
	UN
	1
	$118.207,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.33.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + toma PVC
	UN
	1
	$117.013,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.34.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma tubo PVC
	UN
	1
	$95.681,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.35.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida ventilador tubo EMT
	UN
	1
	$97.231,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.36.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida ventilador tubo PVC
	UN
	1
	$95.900,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.37.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + interruptor doble clásica tubo EMT
	UN
	1
	$114.155,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.38.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + interruptor tubo PVC
	UN
	1
	$111.322,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.39.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de interruptor doble
	UN
	1
	$18.435,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.40.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma sencilla clásica PVC
	UN
	1
	$91.530,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.41.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma trifásica PVC
	UN
	1
	$106.727,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.42.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma doble (2P) tipo AMER.PVC
	UN
	1
	$93.737,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.43.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma piso PVC
	UN
	1
	$170.625,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.44.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida bifásica + toma PVC
	UN
	1
	$121.531,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.45.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma con PT muro tubo EMT
	UN
	1
	$103.219,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.46.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma con PT muro tubo PVC
	UN
	1
	$113.433,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.47.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma muro e interruptor tubo EMT
	UN
	1
	$90.982,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.48.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma muro e interruptor tubo PVC
	UN
	1
	$100.319,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.49.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma + interruptor clásica
	UN
	1
	$16.285,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.50.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana 
	UN
	1
	$14.925,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.51.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble con Polo a tierra
	UN
	1
	$12.899,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.52.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI 
	UN
	1
	$69.347,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.53.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja
	UN
	1
	$20.501,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.54.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma trifásica 20A
	UN
	1
	$19.271,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.55.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra pararrayos poste
	UN
	1
	$534.655,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.56.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución
	UN
	1
	$450.113,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.57.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X30 amperios
	UN
	1
	$46.156,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.58.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja 10cm x10cm
	UN
	1
	$12.333,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.59.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja 30cm x 30cm
	UN
	1
	$492.239,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.60.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/LLAVE ESP. TOTAL.24 CTOS
	UN
	1
	$441.524,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.61.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero parcial 12 circuitos
	UN
	1
	$383.152,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.62.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w
	UN
	1
	$49.887,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.63.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos
	UN
	1
	$115.475,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.64.
	Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led 
	UN
	1
	$104.960,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.65.
	Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados
	UN
	1
	$67.322,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.66.
	Reposición e instalación de Lámpara de sobreponer 60X60 4X17W
	UN
	1
	$202.164,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.67.
	Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w
	UN
	1
	$18.950,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.68.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 6w
	UN
	1
	$24.326,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.69.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 9w
	UN
	1
	$27.492,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.70.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w
	UN
	1
	$29.602,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.71.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w
	UN
	1
	$32.416,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.72.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w
	UN
	1
	$50.005,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.73.
	Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w
	ML
	1
	$11.457,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.74.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1X60 amperios
	UN
	1
	$45.073,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.75.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X60 amperios
	UN
	1
	$82.594,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.76.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios
	UN
	1
	$122.460,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.77.
	Reposición e instalación de Balasto electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8
	UN
	1
	$63.701,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.78.
	Reposición e instalación de extractor de aire
	UN
	1
	$128.455,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.79.
	Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W
	UN
	1
	$2.515.667,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.80.
	Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W
	UN
	1
	$75.661,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.81.
	Suministro e instalación de Dicroico de LED de 5W
	UN
	1
	$24.225,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.01.
	Reposición e instalación de Gabinetes metálicos para centralizar las redes de voz y datos
	UN
	1
	$1.580.185,00
	 
	 
	 
	 

	 
	5.02.
	Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar
	ML
	1
	$70.849,00
	 
	 
	 
	 

	 
	5.03.
	Reposición e instalación de Canaleta Metálica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada
	ML
	1
	$27.044,00
	 
	 
	 
	 

	 
	5.04.
	Reposición e instalación de Canaleta Plástica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada
	ML
	1
	$34.739,00
	 
	 
	 
	 

	 
	5.05.
	Reposición e instalación de Salidas voz y/o datos categoría 6 certificado
	UN
	1
	$53.656,00
	 
	 
	 
	 

	 
	5.06.
	Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre
	ML
	1
	$11.140,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.01.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Pintura ignifuga contra incendios
	M2
	1
	$23.497,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.02.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara
	M2
	1
	$108.842,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.03.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente 
	M2
	1
	$91.522,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.04.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana DVLUX o equivalente
	M2
	1
	$89.211,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.05.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto prefabricada
	ML
	1
	$59.958,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.06.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M
	ML
	1
	$33.641,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.07.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M
	ML
	1
	$53.760,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.08.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en tablón
	ML
	1
	$27.310,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.09.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en ladrillo macizo prensado
	ML
	1
	$36.300,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.10.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera
	M2
	1
	$38.880,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.11.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera
	M2
	1
	$41.067,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.12.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera
	M2
	1
	$32.231,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.13.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera
	M2
	1
	$56.381,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.14.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera
	M2
	1
	$56.781,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.15.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera
	M2
	1
	$66.782,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.16.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera
	ML
	1
	$24.540,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.17.
	Reposición e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista
	M2
	1
	$87.984,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.18.
	Reposición e instalación de mesón en concreto
	M2
	1
	$183.489,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.19.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera
	ML
	1
	$27.726,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.20.
	Remates en muros en ladrillo macizo prensado
	ML
	1
	$35.912,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.21.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera
	UN
	1
	$70.906,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.22.
	Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo
	ML
	1
	$66.569,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.23.
	Suministro e instalación de columna rectangular de 3.500 PSI. incluye refuerzo
	M3
	1
	$833.112,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.24.
	Suministro e instalación de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo
	M2
	1
	$141.517,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7.01.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación anti humedad fachada dos capas
	M2
	1
	$15.365,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.02.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal
	ML
	1
	$7.664,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.03.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena
	M2
	1
	$13.469,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.04.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de barniz sobre muebles
	M2
	1
	$66.909,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.05.
	Demarcación con marmolina
	ML
	1
	$4.489,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal
	ML
	1
	$8.116,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena
	M2
	1
	$14.906,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos lamina
	ML
	1
	$7.972,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos madera
	ML
	1
	$21.578,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles
	M2
	1
	$66.709,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco
	M2
	1
	$6.500,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano
	M2
	1
	$59.372,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos
	M2
	1
	$19.147,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente
	M2
	1
	$21.124,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.15.
	Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete
	M2
	1
	$19.975,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.16.
	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente
	M2
	1
	$18.573,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal
	ML
	1
	$3.614,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena
	M2
	1
	$15.185,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos
	M2
	1
	$7.097,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.20.
	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.
	M2
	1
	$18.083,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Wash Primer sobre aluminio
	M2
	1
	$102.179,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida
	M2
	1
	$23.332,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorepelente
	M2
	1
	$14.869,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos
	M2
	1
	$5.192,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura Anti-Grafiti Transparente 
	M2
	1
	$20.831,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura para canchas deportivas a dos manos
	M2
	1
	$16.034,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.27.
	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra
	M2
	1
	$13.857,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8.01.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y enboquillado de fraguado rápido
	M2
	1
	$39.972,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.02.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 2cm
	M2
	1
	$13.953,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.03.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm
	M2
	 
	$23.198,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.04.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm endurecido
	M2
	1
	$44.462,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.05.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado
	M2
	1
	$39.554,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado
	M2
	1
	$74.479,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín cuarto 26
	M2
	1
	$71.764,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 6cm
	M2
	1
	$65.617,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 8cm
	M2
	1
	$70.709,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín rustico corbatín 5.0
	M2
	1
	$46.013,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 6cm peatonal
	M2
	1
	$66.115,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 8cm vehicular
	M2
	1
	$69.440,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR
	M2
	1
	$56.119,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR
	M2
	1
	$69.722,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.15.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra recortada 800 GR
	M2
	1
	$91.013,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.16.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar
	M2
	1
	$43.870,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente
	M2
	1
	$50.071,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente
	M2
	1
	$63.927,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente 
	M2
	1
	$51.699,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.20.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso imitación madera 57.5 x 57.5
	M2
	1
	$43.134,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente
	M2
	1
	$43.134,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente
	M2
	1
	$48.409,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo pizarra natural o equivalente
	M2
	1
	$50.314,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente
	M2
	1
	$43.110,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico formato 42.5 x 42.5 o similar
	M2
	1
	$49.648,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tablón tradicional rojo 30 x 30
	M2
	1
	$66.190,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente
	M2
	1
	$64.611,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.28.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente
	M2
	1
	$51.142,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.29.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente
	M2
	1
	$132.769,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.30.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato cuadrado color por definir en obra
	M2
	1
	$105.395,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.31.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en cerámica.
	ML
	1
	$13.710,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.32.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en gres 18.5 x 9 cm
	ML
	1
	$19.227,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.33.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en MDF 8cm
	ML
	1
	$16.602,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.34.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC 6.8 cm
	ML
	1
	$8.573,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.35.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC rollo 8 cm
	ML
	1
	$6.700,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.36.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC rígido 7.5 cm
	ML
	1
	$12.418,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.37.
	Mantenimiento y reposición e instalación de contrahuella de escalera en PVC 20 CM
	ML
	1
	$22.743,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.38.
	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm
	ML
	1
	$109.347,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.39.
	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 9 cm
	ML
	1
	$113.137,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.40.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en baldosa de grano de mármol.
	M2
	1
	$119.830,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.41.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en baldosa de grano de mármol.
	ML
	1
	$22.983,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.42.
	Mantenimiento, reposición e instalación de piso técnico extruido monomasa
	M2
	1
	$162.156,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.43.
	Mantenimiento, reposición e instalación de guardaescoba para piso técnico extruido monomasa e:0.10 m
	ML
	1
	$24.758,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.44.
	Mantenimiento, reposición e instalación de huellas y contrahuellas de escalera para piso técnico extruido monomasa 
	ML
	1
	$62.037,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.01.
	Mantenimiento y reposición e instalación de enchape mármol piedra muñeca
	M2
	1
	$240.403,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.02.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape de fachada cuarterón
	M2
	1
	$74.342,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.03.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape tipo MACEDONIA 25x35 o equivalente
	M2
	1
	$61.506,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.04.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo ANALFI 20x25 o equivalente 
	M2
	1
	$72.492,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.05.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo MARMOL AURORA 20X30 o equivalente
	M2
	1
	$79.430,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo PRESTIGIO BALTICO 25x35 o equivalente
	M2
	1
	$46.599,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo EGEO PLANO 15x22 o equivalente
	M2
	1
	$65.185,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo Alcalá natural o equivalente
	M2
	1
	$47.855,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared formato 20 x 30 o similar, color por definir
	M2
	1
	$52.199,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio y/o vidrio templado
	M2
	1
	$484.785,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio y lámina en acrílico
	M2
	1
	$327.956,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA
	M2
	1
	$133.953,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA
	M2
	1
	$106.347,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm
	M2
	 
	$839.305,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.15.
	Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA
	M2
	1
	$43.613,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.16.
	Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO
	M2
	1
	$48.105,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.17.
	Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL
	M2
	1
	$60.687,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 500 GRS.
	M2
	1
	$72.122,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 700 GRS.
	M2
	1
	$95.408,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.20.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS 45MT
	UN
	1
	$556.287,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente
	UN
	1
	$535.661,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ANOLOK
	ML
	1
	$25.972,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS BLANCO MATE
	ML
	1
	$27.020,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)
	ML
	1
	$90.991,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25
	ML
	1
	$96.854,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20"
	UN
	1
	$676.281,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente
	M2
	1
	$27.325,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.28.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA SOLAR
	M2
	1
	$23.676,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.29.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PRADIZACION JARDINES
	M2
	1
	$18.621,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.30.
	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"
	UN
	1
	$9.676,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.31.
	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al.
	UN
	1
	$35.058,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.32.
	Mantenimiento y RESANES GENERALES
	M2
	1
	$15.801,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.33.
	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA
	UN
	1
	$28.263,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.34.
	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA TV CN
	UN
	1
	$98.088,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.35.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 1000 LT.
	UN
	 
	$558.045,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.36.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 2000 LT.
	UN
	1
	$867.911,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.37.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA
	UN
	1
	$15.584,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.38.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA
	UN
	1
	$4.316,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.39.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL II 18
	M2
	1
	$1.310.633,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.40.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL III 22
	M2
	1
	$1.623.993,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.41.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm
	M2
	1
	$40.740,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.42.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm
	M2
	1
	$68.236,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.43.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm
	M2
	1
	$188.103,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.44.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm
	M2
	1
	$88.891,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.45.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm
	M2
	1
	$164.365,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.46.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL
	M2
	1
	$259.420,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.47.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m
	M2
	1
	$270.411,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.48.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO
	M2
	1
	$335.148,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.49.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL
	M2
	1
	$68.020,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.50.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.
	M2
	1
	$57.948,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.51.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ESMERILADO 5mm
	M2
	1
	$98.234,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.52.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO
	UN
	1
	$337.523,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.53.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm
	UN
	1
	$369.847,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.54.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm
	UN
	1
	$372.213,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.55.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm.
	UN
	 
	$290.971,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.56.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)
	UN
	1
	$328.453,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.57.
	Mantenimiento y reposición e instalación de teja acrílica sobre medida color por definir
	M2
	1
	$398.823,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.58.
	Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
	M2
	1
	$97.800,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.59.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura fosforescente luminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	M2
	1
	$75.828,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.60.
	Reposición e instalación de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 horas para señalización nocturna y de emergencia
	ML
	1
	$22.327,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.61.
	Reposición e instalación de señalización de seguridad sobre placa fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	UN
	1
	$46.272,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.62.
	Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	ML
	1
	$51.131,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.63.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado
	UN
	1
	$58.639,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10.01.
	Reposición e instalación de Baranda en madera flormorado
	 ML 
	1
	$43.449,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.02.
	Reposición e instalación de Clóset flormorado
	 M2 
	1
	$470.773,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.03.
	Reposición e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente
	 M2 
	1
	$218.264,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.04.
	Reposición e instalación de Difusor en madera
	 M2 
	1
	$96.855,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.05.
	Reposición e instalación de Difusores marco para vidrio
	 M2 
	1
	$101.643,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.06.
	Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo triplex o equivalente
	 M2 
	1
	$49.654,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.07.
	Reposición e instalación de Enchapes muros flormorado
	 M2 
	1
	$199.712,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.08.
	Reposición e instalación de hoja puerta flormorado o equivalente
	 M2 
	 
	$187.017,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.09.
	Reposición e instalación de hoja puerta tipo fortec o equivalente
	 M2 
	1
	$127.164,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.10.
	Reposición e instalación de mueble altura 0.80 flormorado
	 ML 
	1
	$434.233,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.11.
	Reposición e instalación de mueble bajo 0.80M-Sapan
	 ML 
	1
	$382.771,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.12.
	Reposición e instalación de mueble tipo linos
	 M2 
	1
	$241.320,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.13.
	Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material
	 M2 
	1
	$99.851,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.14.
	Reposición e instalación de pasamanos flormorado
	 ML 
	1
	$47.237,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.15.
	Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 M
	 ML 
	1
	$53.795,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.16.
	Reposición e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente
	 M2 
	1
	$268.917,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.17.
	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.51 A 0.75M
	 UN 
	1
	$194.570,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.18.
	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.76 A 1.00M
	 UN 
	1
	$238.851,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.19.
	Reposición e instalación de Ventana en madera flormorado
	 M2 
	1
	$84.331,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.20.
	Reposición e instalación de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir
	 M2 
	1
	$1.336.529,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.21.
	Reposición e instalación de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir
	 M2 
	1
	$1.334.878,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11.01.
	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada
	 M2 
	1
	$89.131,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.02.
	Reposición e instalación de escalera de gato
	 ML 
	1
	$87.316,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.03.
	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 1”.
	 ML 
	1
	$23.519,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.04.
	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 2”.
	 ML 
	1
	$37.216,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.05.
	Reposición e instalación de marco puerta lamina 0.80M
	 UN 
	1
	$85.711,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.06.
	Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M
	 UN 
	1
	$93.015,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.07.
	Reposición e instalación de marco tapas caja inspección
	 UN 
	 
	$202.963,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.08.
	Reposición e instalación de marquesinas lamina
	 M2 
	1
	$126.802,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.09.
	Reposición e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16
	 M2 
	1
	$164.051,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.10.
	Reposición e instalación de reja bancaria
	 M2 
	1
	$68.299,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.11.
	Reposición e instalación de rejas lamina
	 M2 
	1
	$141.796,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.12.
	Reposición e instalación de rejillas piso 0.30
	 ML 
	1
	$62.912,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.13.
	Reposición e instalación de sombrerete para chimenea tipo cilíndrico
	 UN 
	1
	$20.308,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.14.
	Reposición e instalación de tapas shut lamina
	 UN 
	1
	$77.159,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.15.
	Reposición e instalación de división en lámina cold rolled cal.16
	 M2 
	1
	$164.051,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.16.
	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización.
	 ML 
	1
	$45.229,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.17.
	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 80cm de diametro
	 UN 
	1
	$3.147.524,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.18.
	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 60cm de diametro
	 UN 
	1
	$2.444.002,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.19.
	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
	 UN 
	1
	$62.791,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.20.
	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
	 UN 
	1
	$51.066,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.01.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 1500 P.S.I
	 M3 
	1
	$286.445,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.02.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2000 P.S.I
	 M3 
	1
	$320.682,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.03.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I
	 M3 
	1
	$340.850,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.04.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I
	 M3 
	1
	$373.848,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.05.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I
	M3
	1
	$420.356,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.06.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 2000 P.S.I
	 M3 
	1
	$326.280,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.07.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I
	 M3 
	1
	$380.894,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.08.
	Reposición e instalación de mortero 1:2
	 M3 
	1
	$512.590,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.09.
	Reposición e instalación de mortero 1:3
	 M3 
	 
	$418.015,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.10.
	Reposición e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado
	 M3 
	1
	$627.477,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.11.
	Reposición e instalación de mortero 1:4
	 M3 
	1
	$363.185,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.12.
	Reposición e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado
	 M3 
	1
	$553.605,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.13.
	Reposición e instalación de mortero 1:5
	 M3 
	1
	$324.462,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.14.
	Reposición e instalación de mortero 1:6
	 M3 
	1
	$297.513,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.15.
	Reposición e instalación de filos y dilataciones
	 ML 
	1
	$9.716,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.16.
	Reposición e instalación de malla con vena bajo entramado
	 M2 
	1
	$14.758,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.17.
	Reposición e instalación de esterilla de guadua bajo entramado
	 M2 
	1
	$19.955,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.18.
	Reposición e instalación de rampa de acceso
	 M2 
	1
	$73.761,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.19.
	Reposición e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5
	 M2 
	1
	$28.269,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.20.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:4
	 M2 
	1
	$35.720,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.21.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:5
	 M2 
	1
	$34.910,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.22.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:6
	 M2 
	1
	$34.344,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.23.
	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3
	 M2 
	1
	$43.189,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.24.
	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4
	 M2 
	1
	$40.892,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.25.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3
	 M2 
	1
	$30.300,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.26.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:4
	 M2 
	1
	$31.649,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.27.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:5
	 M2 
	1
	$30.839,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.28.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:6
	 M2 
	1
	$30.273,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.29.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:4
	 M2 
	1
	$29.079,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.30.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:5
	 M2 
	1
	$28.269,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.31.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:6
	 M2 
	1
	$27.703,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.32.
	Reposición e instalación de pañete rustico muros 1:5
	 M2 
	1
	$41.855,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.33.
	Reposición e instalación de pañete rustico bajo placa 1:5
	 M2 
	1
	$50.657,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE VENTANAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13.01.
	Reposición e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio
	 M2 
	1
	$330.150,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.02.
	Reposición e instalación de ventana aluminio fijas incluye vidrio
	 M2 
	1
	$172.806,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.03.
	Reposición e instalación de ventana aluminio guillotinas
	 M2 
	1
	$280.649,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.04.
	Reposición e instalación de ventana andina vidrio
	 M2 
	1
	$163.819,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.05.
	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/bu
	 M2 
	1
	$283.408,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.06.
	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/ch
	 M2 
	 
	$261.309,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.07.
	Reposición e instalación de ventana europa
	 M2 
	1
	$307.610,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.08.
	Reposición e instalación de ventana lamina
	 M2 
	1
	$186.366,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.09.
	Reposición e instalación de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio
	 M2 
	1
	$363.827,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.10.
	Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible
	 UN 
	1
	$56.437,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.11.
	Reposición e instalación de cierre con recibidor para una ventana abatible
	 UN 
	1
	$19.860,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.12.
	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.
	 M2 
	1
	$14.070,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.01.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente
	UN
	1
	$49.050,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.02.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente
	UN
	1
	$48.974,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.03.
	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente
	UN
	1
	$92.474,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.04.
	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente
	UN
	1
	$92.474,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.05.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac latonado ó anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente
	UN
	1
	$79.390,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.06.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente
	UN
	1
	$84.086,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.07.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente
	UN
	1
	$30.789,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.08.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente
	UN
	1
	$98.945,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.09.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente
	UN
	1
	$124.827,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.10.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente
	UN
	1
	$97.939,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.11.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente
	UN
	1
	$44.162,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.12.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente
	UN
	1
	$194.800,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.13.
	Suministro, cambio e instalación cierra puertas hidráulico para entrada principal o interiores
	UN
	1
	$111.565,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15.01.
	Suministro, Instalación y/o Reposición de Espejo incoloro 3mm
	M2
	1
	$57.213,00
	 
	 
	 
	 

	 
	15.02.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm
	M2
	1
	$75.806,00
	 
	 
	 
	 

	 
	15.03.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo bronce 4 mm
	M2
	1
	$57.213,00
	 
	 
	 
	 

	 
	15.04.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 3 mm
	M2
	1
	$49.466,00
	 
	 
	 
	 

	 
	15.05.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 4 mm
	M2
	1
	$57.213,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16.01.
	Línea de demarcación con pintura en frío
	ML
	1
	$2.157,00
	 
	 
	 
	 

	 
	16.02.
	Línea de demarcación con resina termoplástica
	ML
	1
	$1.744,00
	 
	 
	 
	 

	 
	16.03.
	Marca vial con pintura en frío
	M2
	1
	$31.421,00
	 
	 
	 
	 

	 
	16.04.
	Marca vial con resina termoplástica
	M2
	1
	$42.944,00
	 
	 
	 
	 

	 
	16.05.
	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm
	UN
	1
	$339.186,00
	 
	 
	 
	 

	 
	16.06.
	Suministro cambio e instalación de topellantas
	UN
	1
	$59.225,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	17.01.
	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
	M2
	1
	$3.005,00
	 
	 
	 
	 

	 
	17.02.
	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales
	M3
	1
	$50.393,00
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL
	$76.431.498,00
	 
	 
	 
	 


	CAP.
	ITEM
	ACTIVIDAD
	UN
	CAN
	V/R. UNIT. LIMITE
	V/R. UNIT. LIMITE OFERTADO
	V/R. PARCIAL OFERTADO
	CUMPLE

	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	 
	 
	A3
	A3
	 
	SI
	NO

	 
	1.01.
	Replanteo
	 M2 
	1
	$3.870,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.02.
	Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m
	 ML 
	1
	$15.924,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.03.
	Cerca en tabla
	 M2 
	1
	$36.029,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.04.
	Cerca lamina base H: 2,25
	 ML 
	1
	$119.237,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.05.
	Excavación Mecánica
	 M3 
	1
	$15.175,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.06.
	Excavación Manual
	 M3 
	1
	$28.000,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.07.
	Explanación y Extendido
	 M3 
	1
	$7.951,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.08.
	Explanación y Retiro
	 M3 
	1
	$63.021,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.09.
	Relleno Material en Sitio
	 M3 
	1
	$7.366,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.10.
	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque
	 M2 
	1
	$17.800,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.11.
	Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica
	 M2 
	1
	$15.130,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.12.
	Desmonte Placas Aligeradas
	 M2 
	1
	$33.322,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.13.
	Desmonte Placas Macizas
	 M2 
	1
	$72.502,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.14.
	Desmonte Alistado de Piso
	 M2 
	1
	$21.538,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.15.
	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso
	 M2 
	1
	$12.188,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.16.
	Desmonte de Guarda Escoba
	 ML 
	 
	$7.618,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.17.
	Desmonte Cubierta en cualquier material
	 M2 
	1
	$15.574,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.18.
	Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material
	 M2 
	1
	$22.249,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.19.
	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas
	 M2 
	1
	$15.574,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.20.
	Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante
	 M2 
	1
	$11.162,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.21.
	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante
	 M2 
	1
	$9.568,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.22.
	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores
	 UN 
	1
	$3.856,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.23.
	Desmonte Puertas y Marcos
	 UN 
	1
	$21.538,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.24.
	Desmonte de ventanas
	 M2 
	1
	$6.675,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.25.
	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos
	 M2 
	1
	$4.571,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.26.
	Desmonte de Cerradura de Seguridad
	 UN 
	1
	$24.376,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.27.
	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio
	 M2 
	1
	$8.899,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.28.
	Desmonte de Rejas Metálicas
	 M2 
	1
	$11.125,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.29.
	Desmonte Aparatos Sanitarios
	 UN 
	1
	$51.693,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.30.
	Desmonte de Grifería
	 UN 
	1
	$10.665,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.31.
	Desmonte de tanques elevados de agua
	 UN 
	1
	$35.599,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.32.
	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m
	 UN 
	1
	$16.758,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.33.
	Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos
	 M2 
	1
	$20.024,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.34.
	Desmonte de extractor
	 UN 
	1
	$14.351,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.35.
	Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribución
	 ML 
	1
	$15.426,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.36.
	Desmonte de muebles empotrados
	 M2 
	1
	$14.033,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.37.
	Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes
	 UN 
	1
	$8.899,00
	 
	 
	 
	 

	 
	1.38.
	Desmonte de pañete
	 M2 
	1
	$9.036,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.01.
	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento
	 M2 
	1
	$11.804,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.02.
	Reposición e Instalación de Caballete Articulado Teja Fibrocemento
	 ML 
	1
	$49.107,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.03.
	Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento
	 ML 
	1
	$61.320,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.04.
	Reposición e Instalación de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M)
	 M2 
	1
	$120.994,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.05.
	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M)
	 M2 
	1
	$78.797,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.06.
	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M)
	 ML 
	 
	$43.513,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.07.
	Reposición e Instalación de Cubierta Estructural, Galvanizada y Prepintada
	 M2 
	1
	$36.182,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.08.
	Reposición e Instalación de Cubierta de láminas corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rígido
	 M2 
	1
	$36.523,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.09.
	Reposición e Instalación de Cubierta Teja en lámina corrugada trapezoidal
	 M2 
	1
	$126.450,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.10.
	Reposición e Instalación de Cubierta Teja de Barro
	 M2 
	1
	$53.073,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.11.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6 
	 M2 
	1
	$40.922,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.12.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 4 
	 M2 
	1
	$66.325,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.13.
	Reposición e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 4 mm
	 M2 
	1
	$44.229,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.14.
	Reposición e Instalación de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado
	 M2 
	1
	$51.114,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.15.
	Reposición e Instalación de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7
	 M2 
	1
	$108.119,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.16.
	Reposición e Instalación de Teja asfáltica ondulada fabricadas con fibras 
	 UN 
	1
	$185.937,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.17.
	Reposición e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 5
	 M2 
	1
	$50.887,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.18.
	Reposición e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03)
	 M2 
	1
	$49.962,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.19.
	Reposición e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro
	 ML 
	1
	$74.383,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.20.
	Reposición e Instalación de Estructura en Madera para cubierta
	 ML 
	1
	$47.976,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.21.
	Reposición e Instalación de Estructura Metálica Para Teja Fibrocemento
	 ML 
	1
	$69.966,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.22.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm
	 M2 
	1
	$42.432,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.23.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm
	M2
	1
	$49.018,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.24.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm
	M2
	1
	$45.383,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.25.
	Reposición e Instalación de aislamiento térmico y acústico en lana de vidrio
	 M2 
	1
	$38.672,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.26.
	Reposición e Instalación de moldura de yeso
	 ML 
	1
	$11.498,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.27.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Bóvedas DRY WALL
	 M2 
	1
	$58.865,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.28.
	Reposición e Instalación de Armadura Madera y Malla
	 M2 
	1
	$52.373,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.29.
	Reposición e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente
	 M2 
	1
	$41.348,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.30.
	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.
	 M2 
	1
	$25.865,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.31.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica
	 M2 
	1
	$55.205,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.32.
	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.
	 M2 
	1
	$88.433,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.33.
	Reposición e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica
	 M2 
	1
	$115.276,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.34.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por película de PVC
	 M2 
	1
	$90.674,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.35.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall
	 M2 
	1
	$32.448,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.36.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente
	 M2 
	1
	$65.002,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.37.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto
	 M2 
	1
	$65.533,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.38.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto
	 M2 
	1
	$63.188,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.39.
	Reposición e Instalación de Cornisas Yeso
	 ML 
	1
	$21.927,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.40.
	Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento
	 M2 
	1
	$55.688,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.41.
	Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 X 1 CM - Pino
	 M2 
	1
	$62.565,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.42.
	Reposición e Instalación de cielo raso con lámina de icopor con acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio.
	 M2 
	1
	$40.746,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.43.
	Reposición e Instalación de lámina de icopor con acabados
	 M2 
	1
	$11.133,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.44.
	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.
	 ML 
	1
	$41.368,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.45.
	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
	 M2 
	1
	$33.504,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.46.
	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
	 M2 
	1
	$27.325,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2.47.
	Suministro e instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea
	 M2 
	1
	$126.079,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.01.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	 ML 
	1
	$32.308,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.02.
	Reposición e Instalación de Bajante PVC
	 ML 
	1
	$36.153,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.03.
	Reposición e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC 
	 ML 
	1
	$47.295,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.04.
	Reposición e Instalación de Canal en PVC
	 ML 
	1
	$45.092,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.05.
	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4"
	 UN 
	1
	$38.989,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.06.
	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6"
	 UN 
	1
	$137.265,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.07.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00
	 UN 
	1
	$699.829,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.08.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60
	 UN 
	1
	$455.006,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.09.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80
	 UN 
	1
	$524.053,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.10.
	Reposición e Instalación de Tubería Drenaje PVC 200 MM 8"
	 ML 
	1
	$98.384,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.11.
	Reposición e Instalación de Tubería Para Drenaje 4"
	 ML 
	1
	$57.262,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.12.
	Reposición e Instalación de Tubería Para Drenaje 6"
	 ML 
	1
	$100.791,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.13.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2"
	 UN 
	1
	$8.162,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.14.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-1/2"
	 UN 
	1
	$27.792,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.15.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1"
	 UN 
	1
	$12.792,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.16.
	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1"
	 UN 
	1
	$22.463,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.17.
	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2"
	 UN 
	1
	$10.656,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.18.
	Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar
	 UN 
	 
	$1.862.837,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.19.
	Reposición e Instalación de Conducto Evacuación Gas 15 X 22
	 UN 
	1
	$75.140,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.20.
	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1"
	 ML 
	1
	$68.969,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.21.
	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1/2"
	 ML 
	1
	$17.895,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.22.
	Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2"
	 ML 
	1
	$23.192,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.23.
	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1"
	 ML 
	1
	$48.023,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.24.
	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4"
	 ML 
	1
	$45.644,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.25.
	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Ambiente
	 UN 
	1
	$48.402,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.26.
	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Paso
	 UN 
	1
	$50.512,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.27.
	Reposición e Instalación de Salida Chimenea
	 UN 
	1
	$25.544,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.28.
	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría
	 UN 
	1
	$33.608,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.29.
	Reposición e instalación de rejilla de ventilación
	 UN 
	1
	$39.229,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.30.
	Reposición e instalación de punto agua caliente
	 UN 
	1
	$33.889,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.31.
	Reposición e instalación de accesorios cerámicos para baños
	 UN 
	1
	$90.941,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.32.
	Reposición e instalación de accesorios cromados para baños
	 UN 
	1
	$196.406,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.33.
	Reposición e instalación de lavadero de flauta
	 UN 
	1
	$366.256,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.34.
	Reposición e instalación de lavadero fijo en granito pulido
	 UN 
	1
	$321.553,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.35.
	Reposición e instalación de lavamanos con grifería
	 UN 
	1
	$153.424,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.36.
	Reposición e instalación de lavaplatos con grifería
	 UN 
	1
	$291.115,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.37.
	Reposición e instalación de llave manguera
	 UN 
	1
	$11.931,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.38.
	Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.
	 UN 
	1
	$670.878,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.39.
	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton superior.
	 UN 
	1
	$279.251,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.40.
	Reposición e instalación de filtro en tubería drenaje 4"
	 ML 
	1
	$167.676,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.41.
	Reposición e instalación de filtro en tubería drenaje 6"
	 ML 
	1
	$227.454,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.42.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"
	 UN 
	1
	$77.659,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.43.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"
	 UN 
	1
	$109.528,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.44.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 3"
	 UN 
	1
	$91.426,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.45.
	Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.
	 UN 
	1
	$293.440,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.46.
	Reposición e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir
	 UN 
	1
	$266.353,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.47.
	Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería.
	 UN 
	 
	$112.327,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.48.
	Impermeabilización tanque de agua de reserva
	 M2 
	1
	$46.351,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.49.
	Reposición e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro
	 UN 
	1
	$631.013,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.50.
	Reposición e instalación de lavamanos de colgar color por definir
	 UN 
	1
	$117.559,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.51.
	Reposición e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir
	 UN 
	1
	$170.323,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.52.
	Reposición e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir
	 UN 
	1
	$187.911,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.53.
	Reposición e instalación de grifería monocontrol para lavamanos 
	 UN 
	1
	$124.964,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.54.
	Reposición e instalación de grifería convencional individual para lavamanos 
	 UN 
	1
	$66.301,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.55.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 4 pulgadas convencional
	 UN 
	1
	$105.385,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.56.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 8 pulgadas 
	 UN 
	1
	$100.695,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.57.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico 
	 UN 
	1
	$199.969,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.58.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos pared 8 pulgadas
	 UN 
	1
	$253.906,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.59.
	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador 8 pulgadas
	 UN 
	1
	$147.596,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.60.
	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca 
	 UN 
	1
	$101.867,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.61.
	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente
	 UN 
	1
	$223.811,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.62.
	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla 
	 UN 
	1
	$92.487,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.63.
	Reposición e instalación de Grifería tipo ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente
	 UN 
	1
	$264.850,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.64.
	Reposición e instalación de ducha con grifería tipo piscis o equivalente
	 UN 
	1
	$111.976,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.65.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente
	 UN 
	1
	$93.659,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.66.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos 8 pulgadas
	 UN 
	1
	$115.938,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.67.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente
	 UN 
	1
	$164.011,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.68.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos pared individual tipo S 
	 UN 
	1
	$97.177,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.69.
	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica expuesta 3/4 para orinal
	 UN 
	1
	$269.540,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.70.
	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro
	 UN 
	1
	$308.342,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.71.
	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos
	 UN 
	1
	$209.705,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.72.
	Reposición e instalación de Grifería con sensor para lavamanos
	 UN 
	1
	$1.043.477,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.73.
	Reposición e instalación de Grifería orinal tradicional cromo
	 UN 
	1
	$156.723,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.74.
	Reposición e instalación de Grifería sanitario tradicional
	 UN 
	1
	$70.208,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.75.
	Reposición e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga
	 UN 
	1
	$94.704,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.76.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos monocontrol
	 UN 
	1
	$162.839,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.77.
	Reposición e instalación de Manija tanque sanitario 
	 UN 
	1
	$27.242,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.78.
	Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo 
	 UN 
	1
	$66.650,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.79.
	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8
	 UN 
	1
	$38.381,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.80.
	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8
	 UN 
	1
	$36.037,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.81.
	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 
	 UN 
	1
	$44.372,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.82.
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la trampa de grasa, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento)
	 UN 
	1
	$97.505,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.83.
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del pozo séptico, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento)
	 UN 
	1
	$548.137,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.84.
	Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de almacenamiento de agua, (incluye la mano de obra, maquinaria, equipo y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento)
	 M3 
	1
	$5.959,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.85.
	Reposición e instalación de ducha tipo elite o equivalente
	 UN 
	1
	$184.265,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.86.
	Reposición e instalación de ducha tipo fénix o equivalente
	 UN 
	1
	$179.575,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3.87.
	Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho)
	 UN 
	1
	$87.651,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.01.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes de la red eléctrica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1
	$26.792,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.02.
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de ascensor, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del equipo)
	UN
	1
	$752.769,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.03.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 50W
	UN
	1
	$210.870,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.04.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 100W
	UN
	1
	$324.605,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.05.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W
	UN
	1
	$690.437,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.06.
	Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca
	UN
	1
	$160.462,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.07.
	Reposición e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer
	UN
	1
	$248.402,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.08.
	Reposición e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w
	UN
	1
	$90.110,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.09.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca
	UN
	1
	$56.224,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.10.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca
	UN
	1
	$120.713,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.11.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca
	UN
	1
	$193.996,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.12.
	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca
	UN
	1
	$184.030,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.13.
	Reposición e instalación interruptor sencillo
	UN
	1
	$15.227,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.14.
	Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo
	UN
	1
	$25.221,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.15.
	Reposición e instalación interruptor conmutable triple
	UN
	1
	$29.101,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.16.
	Reposición e instalación interruptor doble con Luz piloto
	UN
	1
	$28.963,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.17.
	Reposición e instalación interruptor sencillo Luz piloto + toma polo a tierra
	UN
	1
	$25.728,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.18.
	Reposición e instalación interruptor triple con Luz piloto
	UN
	1
	$36.457,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.19.
	Reposición e instalación interruptor triple clásica
	UN
	1
	$56.785,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.20.
	Reposición e instalación de interruptor automático enchufable 1 x 15A
	UN
	1
	$17.146,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.21.
	Reposición e instalación de soporte para reflectores
	UN
	1
	$159.822,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.22.
	Reposición e instalación de sistema toma a tierra
	UN
	1
	$1.079.700,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.23.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida bifásica + toma tubo EMT Ǿ 1/2"
	UN
	1
	$249.225,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.24.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + interruptor conmutable sencillo tubo EMT
	UN
	1
	$146.633,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.25.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + roseta tubo PVC
	UN
	1
	$102.557,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.26.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + roseta tubo EMT
	UN
	1
	$87.357,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.27.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara conmutable tubo PVC
	UN
	1
	$158.072,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.28.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara muro tubo PVC
	UN
	1
	$110.160,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.29.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara piso tubo EMT
	UN
	1
	$137.369,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.30.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara techo tubo PVC
	UN
	1
	$97.568,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.31.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara techo tubo EMT
	UN
	1
	$103.080,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.32.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + interruptor tubo EMT
	UN
	1
	$130.984,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.33.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida lámpara + toma PVC
	UN
	1
	$129.790,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.34.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma tubo PVC
	UN
	1
	$108.458,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.35.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida ventilador tubo EMT
	UN
	1
	$110.008,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.36.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida ventilador tubo PVC
	UN
	1
	$108.677,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.37.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + interruptor doble clásica tubo EMT
	UN
	1
	$126.932,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.38.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + interruptor tubo PVC
	UN
	1
	$124.099,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.39.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de interruptor doble
	UN
	1
	$19.492,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.40.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma sencilla clásica PVC
	UN
	1
	$104.307,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.41.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma trifásica PVC
	UN
	1
	$119.504,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.42.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma doble (2P) tipo AMER.PVC
	UN
	1
	$106.514,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.43.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma piso PVC
	UN
	1
	$183.402,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.44.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida bifásica + toma PVC
	UN
	1
	$134.308,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.45.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma con PT muro tubo EMT
	UN
	1
	$115.996,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.46.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma con PT muro tubo PVC
	UN
	1
	$126.210,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.47.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma muro e interruptor tubo EMT
	UN
	1
	$103.759,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.48.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida toma muro e interruptor tubo PVC
	UN
	1
	$113.096,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.49.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma + interruptor clásica
	UN
	1
	$17.500,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.50.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana 
	UN
	1
	$16.140,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.51.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble con Polo a tierra
	UN
	1
	$14.227,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.52.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI 
	UN
	1
	$70.562,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.53.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja
	UN
	1
	$21.716,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.54.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma trifásica 20A
	UN
	1
	$20.715,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.55.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra pararrayos poste
	UN
	1
	$560.192,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.56.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución
	UN
	1
	$482.540,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.57.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X30 amperios
	UN
	1
	$50.761,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.58.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja 10cm x10cm
	UN
	1
	$14.811,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.59.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja 30cm x 30cm
	UN
	1
	$545.825,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.60.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/LLAVE ESP. TOTAL.24 CTOS
	UN
	1
	$485.976,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.61.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero parcial 12 circuitos
	UN
	1
	$413.442,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.62.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w
	UN
	1
	$53.931,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.63.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos
	UN
	1
	$119.519,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.64.
	Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led 
	UN
	1
	$109.004,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.65.
	Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados
	UN
	1
	$71.366,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.66.
	Reposición e instalación de Lámpara de sobreponer 60X60 4X17W
	UN
	1
	$206.208,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.67.
	Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w
	UN
	1
	$21.079,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.68.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 6w
	UN
	1
	$28.370,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.69.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 9w
	UN
	1
	$31.536,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.70.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w
	UN
	1
	$33.646,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.71.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w
	UN
	1
	$36.460,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.72.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w
	UN
	1
	$54.049,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.73.
	Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w
	ML
	1
	$12.821,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.74.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1X60 amperios
	UN
	1
	$47.805,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.75.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X60 amperios
	UN
	1
	$85.326,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.76.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios
	UN
	1
	$125.192,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.77.
	Reposición e instalación de Balasto electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8
	UN
	1
	$68.254,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.78.
	Reposición e instalación de extractor de aire
	UN
	1
	$131.975,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.79.
	Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W
	UN
	1
	$2.522.918,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.80.
	Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W
	UN
	1
	$78.069,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4.81.
	Suministro e instalación de Dicroico de LED de 5W
	UN
	1
	$27.953,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.01.
	Reposición e instalación de Gabinetes metálicos para centralizar las redes de voz y datos
	UN
	1
	$1.589.030,00
	 
	 
	 
	 

	 
	5.02.
	Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar
	ML
	1
	$77.247,00
	 
	 
	 
	 

	 
	5.03.
	Reposición e instalación de Canaleta Metálica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada
	ML
	1
	$29.196,00
	 
	 
	 
	 

	 
	5.04.
	Reposición e instalación de Canaleta Plástica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada
	ML
	1
	$36.891,00
	 
	 
	 
	 

	 
	5.05.
	Reposición e instalación de Salidas voz y/o datos categoría 6 certificado
	UN
	1
	$56.356,00
	 
	 
	 
	 

	 
	5.06.
	Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre
	ML
	1
	$12.598,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.01.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Pintura ignifuga contra incendios
	M2
	1
	$24.824,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.02.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara
	M2
	1
	$116.748,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.03.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente 
	M2
	1
	$100.996,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.04.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana DVLUX o equivalente
	M2
	1
	$99.184,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.05.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto prefabricada
	ML
	1
	$63.403,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.06.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M
	ML
	1
	$39.853,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.07.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M
	ML
	1
	$65.329,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.08.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en tablón
	ML
	1
	$31.868,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.09.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en ladrillo macizo prensado
	ML
	1
	$42.552,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.10.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera
	M2
	1
	$42.854,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.11.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera
	M2
	1
	$45.422,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.12.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera
	M2
	1
	$34.965,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.13.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera
	M2
	1
	$62.452,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.14.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera
	M2
	1
	$63.424,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.15.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera
	M2
	1
	$74.760,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.16.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera
	ML
	1
	$27.877,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.17.
	Reposición e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista
	M2
	1
	$102.407,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.18.
	Reposición e instalación de mesón en concreto
	M2
	1
	$206.916,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.19.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera
	ML
	1
	$30.495,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.20.
	Remates en muros en ladrillo macizo prensado
	ML
	1
	$41.813,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.21.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera
	UN
	1
	$77.639,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.22.
	Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo
	ML
	1
	$76.628,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.23.
	Suministro e instalación de columna rectangular de 3.500 PSI. incluye refuerzo
	M3
	1
	$845.975,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6.24.
	Suministro e instalación de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo
	M2
	1
	$153.767,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7.01.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación anti humedad fachada dos capas
	M2
	1
	$16.446,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.02.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal
	ML
	1
	$9.252,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.03.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena
	M2
	1
	$16.081,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.04.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de barniz sobre muebles
	M2
	1
	$75.072,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.05.
	Demarcación con marmolina
	ML
	1
	$5.558,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal
	ML
	1
	$10.075,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena
	M2
	1
	$17.518,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos lamina
	ML
	1
	$9.368,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos madera
	ML
	1
	$26.801,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles
	M2
	1
	$76.502,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco
	M2
	1
	$7.987,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano
	M2
	1
	$60.859,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos
	M2
	1
	$23.065,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente
	M2
	1
	$23.795,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.15.
	Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete
	M2
	1
	$21.462,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.16.
	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente
	M2
	1
	$21.488,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal
	ML
	1
	$4.203,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena
	M2
	1
	$18.449,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos
	M2
	1
	$8.464,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.20.
	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.
	M2
	1
	$20.042,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Wash Primer sobre aluminio
	M2
	1
	$106.567,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida
	M2
	1
	$26.596,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorepelente
	M2
	1
	$17.806,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos
	M2
	1
	$6.285,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura Anti-Grafiti Transparente 
	M2
	1
	$23.768,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura para canchas deportivas a dos manos
	M2
	1
	$19.298,00
	 
	 
	 
	 

	 
	7.27.
	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra
	M2
	1
	$14.967,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8.01.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y enboquillado de fraguado rápido
	M2
	1
	$44.063,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.02.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 2cm
	M2
	1
	$15.760,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.03.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm
	M2
	 
	$25.527,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.04.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm endurecido
	M2
	1
	$46.791,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.05.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado
	M2
	1
	$43.580,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado
	M2
	1
	$81.269,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín cuarto 26
	M2
	1
	$79.054,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 6cm
	M2
	1
	$71.732,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 8cm
	M2
	1
	$76.824,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín rustico corbatín 5.0
	M2
	1
	$52.128,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 6cm peatonal
	M2
	1
	$72.230,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 8cm vehicular
	M2
	1
	$75.555,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR
	M2
	1
	$58.318,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR
	M2
	1
	$72.443,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.15.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra recortada 800 GR
	M2
	1
	$94.517,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.16.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar
	M2
	1
	$49.920,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente
	M2
	1
	$52.400,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente
	M2
	1
	$69.847,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente 
	M2
	1
	$55.398,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.20.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso imitación madera 57.5 x 57.5
	M2
	1
	$45.202,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente
	M2
	1
	$45.202,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente
	M2
	1
	$53.807,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo pizarra natural o equivalente
	M2
	1
	$54.340,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente
	M2
	1
	$46.417,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico formato 42.5 x 42.5 o similar
	M2
	1
	$55.698,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tablón tradicional rojo 30 x 30
	M2
	1
	$70.893,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente
	M2
	1
	$69.314,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.28.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente
	M2
	1
	$55.845,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.29.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente
	M2
	1
	$145.597,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.30.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato cuadrado color por definir en obra
	M2
	1
	$114.530,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.31.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en cerámica.
	ML
	1
	$14.867,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.32.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en gres 18.5 x 9 cm
	ML
	1
	$21.770,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.33.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en MDF 8cm
	ML
	1
	$19.051,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.34.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC 6.8 cm
	ML
	1
	$9.337,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.35.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC rollo 8 cm
	ML
	1
	$7.464,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.36.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC rígido 7.5 cm
	ML
	1
	$13.182,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.37.
	Mantenimiento y reposición e instalación de contrahuella de escalera en PVC 20 CM
	ML
	1
	$24.615,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.38.
	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm
	ML
	1
	$122.095,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.39.
	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 9 cm
	ML
	1
	$126.437,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.40.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en baldosa de grano de mármol.
	M2
	1
	$123.511,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.41.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en baldosa de grano de mármol.
	ML
	1
	$26.093,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.42.
	Mantenimiento, reposición e instalación de piso técnico extruido monomasa
	M2
	1
	$165.837,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.43.
	Mantenimiento, reposición e instalación de guardaescoba para piso técnico extruido monomasa e:0.10 m
	ML
	1
	$26.196,00
	 
	 
	 
	 

	 
	8.44.
	Mantenimiento, reposición e instalación de huellas y contrahuellas de escalera para piso técnico extruido monomasa 
	ML
	1
	$64.917,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.01.
	Mantenimiento y reposición e instalación de enchape mármol piedra muñeca
	M2
	1
	$252.049,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.02.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape de fachada cuarterón
	M2
	1
	$79.173,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.03.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape tipo MACEDONIA 25x35 o equivalente
	M2
	1
	$66.337,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.04.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo ANALFI 20x25 o equivalente 
	M2
	1
	$77.323,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.05.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo MARMOL AURORA 20X30 o equivalente
	M2
	1
	$84.261,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo PRESTIGIO BALTICO 25x35 o equivalente
	M2
	1
	$51.666,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo EGEO PLANO 15x22 o equivalente
	M2
	1
	$70.016,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo Alcalá natural o equivalente
	M2
	1
	$52.971,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared formato 20 x 30 o similar, color por definir
	M2
	1
	$57.030,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio y/o vidrio templado
	M2
	1
	$494.451,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio y lámina en acrílico
	M2
	1
	$337.622,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA
	M2
	1
	$141.311,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA
	M2
	1
	$111.396,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm
	M2
	 
	$858.584,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.15.
	Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA
	M2
	1
	$49.133,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.16.
	Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO
	M2
	1
	$53.625,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.17.
	Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL
	M2
	1
	$66.207,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 500 GRS.
	M2
	1
	$79.169,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 700 GRS.
	M2
	1
	$102.455,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.20.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS 45MT
	UN
	1
	$588.976,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente
	UN
	1
	$568.350,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ANOLOK
	ML
	1
	$32.094,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS BLANCO MATE
	ML
	1
	$33.142,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)
	ML
	1
	$99.884,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25
	ML
	1
	$105.747,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20"
	UN
	1
	$684.251,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente
	M2
	1
	$33.244,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.28.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA SOLAR
	M2
	1
	$29.369,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.29.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PRADIZACION JARDINES
	M2
	1
	$21.249,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.30.
	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"
	UN
	1
	$11.216,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.31.
	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al.
	UN
	1
	$36.598,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.32.
	Mantenimiento y RESANES GENERALES
	M2
	1
	$17.802,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.33.
	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA
	UN
	1
	$30.523,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.34.
	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA TV CN
	UN
	1
	$104.907,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.35.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 1000 LT.
	UN
	 
	$565.726,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.36.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 2000 LT.
	UN
	1
	$875.592,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.37.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA
	UN
	1
	$16.453,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.38.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA
	UN
	1
	$4.859,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.39.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL II 18
	M2
	1
	$1.349.454,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.40.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL III 22
	M2
	1
	$1.674.746,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.41.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm
	M2
	1
	$43.907,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.42.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm
	M2
	1
	$72.056,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.43.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm
	M2
	1
	$197.146,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.44.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm
	M2
	1
	$97.934,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.45.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm
	M2
	1
	$173.408,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.46.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL
	M2
	1
	$268.463,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.47.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m
	M2
	1
	$279.454,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.48.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO
	M2
	1
	$346.606,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.49.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL
	M2
	1
	$77.063,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.50.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.
	M2
	1
	$66.991,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.51.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ESMERILADO 5mm
	M2
	1
	$107.277,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.52.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO
	UN
	1
	$346.566,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.53.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm
	UN
	1
	$387.378,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.54.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm
	UN
	1
	$389.744,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.55.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm.
	UN
	 
	$308.502,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.56.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)
	UN
	1
	$345.984,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.57.
	Mantenimiento y reposición e instalación de teja acrílica sobre medida color por definir
	M2
	1
	$415.572,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.58.
	Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
	M2
	1
	$110.613,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.59.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura fosforescente luminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	M2
	1
	$78.595,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.60.
	Reposición e instalación de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 horas para señalización nocturna y de emergencia
	ML
	1
	$24.022,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.61.
	Reposición e instalación de señalización de seguridad sobre placa fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	UN
	1
	$49.474,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.62.
	Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	ML
	1
	$55.638,00
	 
	 
	 
	 

	 
	9.63.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado
	UN
	1
	$61.841,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10.01.
	Reposición e instalación de Baranda en madera flormorado
	 ML 
	1
	$51.612,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.02.
	Reposición e instalación de Clóset flormorado
	 M2 
	1
	$503.419,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.03.
	Reposición e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente
	 M2 
	1
	$238.935,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.04.
	Reposición e instalación de Difusor en madera
	 M2 
	1
	$119.054,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.05.
	Reposición e instalación de Difusores marco para vidrio
	 M2 
	1
	$125.149,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.06.
	Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo triplex o equivalente
	 M2 
	1
	$53.424,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.07.
	Reposición e instalación de Enchapes muros flormorado
	 M2 
	1
	$203.482,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.08.
	Reposición e instalación de hoja puerta flormorado o equivalente
	 M2 
	 
	$201.886,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.09.
	Reposición e instalación de hoja puerta tipo fortec o equivalente
	 M2 
	1
	$133.284,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.10.
	Reposición e instalación de mueble altura 0.80 flormorado
	 ML 
	1
	$502.790,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.11.
	Reposición e instalación de mueble bajo 0.80M-Sapan
	 ML 
	1
	$450.675,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.12.
	Reposición e instalación de mueble tipo linos
	 M2 
	1
	$289.636,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.13.
	Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material
	 M2 
	1
	$121.250,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.14.
	Reposición e instalación de pasamanos flormorado
	 ML 
	1
	$56.296,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.15.
	Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 M
	 ML 
	1
	$62.527,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.16.
	Reposición e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente
	 M2 
	1
	$290.463,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.17.
	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.51 A 0.75M
	 UN 
	1
	$204.216,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.18.
	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.76 A 1.00M
	 UN 
	1
	$247.854,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.19.
	Reposición e instalación de Ventana en madera flormorado
	 M2 
	1
	$103.919,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.20.
	Reposición e instalación de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir
	 M2 
	1
	$1.381.254,00
	 
	 
	 
	 

	 
	10.21.
	Reposición e instalación de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir
	 M2 
	1
	$1.390.345,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11.01.
	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada
	 M2 
	1
	$96.678,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.02.
	Reposición e instalación de escalera de gato
	 ML 
	1
	$90.819,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.03.
	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 1”.
	 ML 
	1
	$26.389,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.04.
	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 2”.
	 ML 
	1
	$40.086,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.05.
	Reposición e instalación de marco puerta lamina 0.80M
	 UN 
	1
	$97.170,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.06.
	Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M
	 UN 
	1
	$102.981,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.07.
	Reposición e instalación de marco tapas caja inspección
	 UN 
	 
	$220.062,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.08.
	Reposición e instalación de marquesinas lamina
	 M2 
	1
	$139.860,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.09.
	Reposición e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16
	 M2 
	1
	$176.048,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.10.
	Reposición e instalación de reja bancaria
	 M2 
	1
	$76.966,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.11.
	Reposición e instalación de rejas lamina
	 M2 
	1
	$156.469,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.12.
	Reposición e instalación de rejillas piso 0.30
	 ML 
	1
	$69.816,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.13.
	Reposición e instalación de sombrerete para chimenea tipo cilíndrico
	 UN 
	1
	$22.853,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.14.
	Reposición e instalación de tapas shut lamina
	 UN 
	1
	$87.606,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.15.
	Reposición e instalación de división en lámina cold rolled cal.16
	 M2 
	1
	$176.048,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.16.
	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización.
	 ML 
	1
	$48.186,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.17.
	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 80cm de diametro
	 UN 
	1
	$3.174.505,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.18.
	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 60cm de diametro
	 UN 
	1
	$2.470.983,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.19.
	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
	 UN 
	1
	$65.526,00
	 
	 
	 
	 

	 
	11.20.
	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
	 UN 
	1
	$53.801,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.01.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 1500 P.S.I
	 M3 
	1
	$303.851,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.02.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2000 P.S.I
	 M3 
	1
	$338.088,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.03.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I
	 M3 
	1
	$358.256,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.04.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I
	 M3 
	1
	$391.254,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.05.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I
	M3
	1
	$437.762,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.06.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 2000 P.S.I
	 M3 
	1
	$343.686,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.07.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I
	 M3 
	1
	$398.300,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.08.
	Reposición e instalación de mortero 1:2
	 M3 
	1
	$529.996,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.09.
	Reposición e instalación de mortero 1:3
	 M3 
	 
	$435.421,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.10.
	Reposición e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado
	 M3 
	1
	$644.883,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.11.
	Reposición e instalación de mortero 1:4
	 M3 
	1
	$380.591,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.12.
	Reposición e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado
	 M3 
	1
	$571.011,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.13.
	Reposición e instalación de mortero 1:5
	 M3 
	1
	$341.868,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.14.
	Reposición e instalación de mortero 1:6
	 M3 
	1
	$314.919,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.15.
	Reposición e instalación de filos y dilataciones
	 ML 
	1
	$11.405,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.16.
	Reposición e instalación de malla con vena bajo entramado
	 M2 
	1
	$17.584,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.17.
	Reposición e instalación de esterilla de guadua bajo entramado
	 M2 
	1
	$23.108,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.18.
	Reposición e instalación de rampa de acceso
	 M2 
	1
	$82.143,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.19.
	Reposición e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5
	 M2 
	1
	$34.275,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.20.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:4
	 M2 
	1
	$43.537,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.21.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:5
	 M2 
	1
	$42.727,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.22.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:6
	 M2 
	1
	$42.161,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.23.
	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3
	 M2 
	1
	$49.897,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.24.
	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4
	 M2 
	1
	$47.600,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.25.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3
	 M2 
	1
	$37.008,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.26.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:4
	 M2 
	1
	$38.357,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.27.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:5
	 M2 
	1
	$37.547,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.28.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:6
	 M2 
	1
	$36.981,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.29.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:4
	 M2 
	1
	$35.085,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.30.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:5
	 M2 
	1
	$34.275,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.31.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:6
	 M2 
	1
	$33.709,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.32.
	Reposición e instalación de pañete rustico muros 1:5
	 M2 
	1
	$50.195,00
	 
	 
	 
	 

	 
	12.33.
	Reposición e instalación de pañete rustico bajo placa 1:5
	 M2 
	1
	$54.223,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE VENTANAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13.01.
	Reposición e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio
	 M2 
	1
	$336.858,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.02.
	Reposición e instalación de ventana aluminio fijas incluye vidrio
	 M2 
	1
	$183.171,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.03.
	Reposición e instalación de ventana aluminio guillotinas
	 M2 
	1
	$291.014,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.04.
	Reposición e instalación de ventana andina vidrio
	 M2 
	1
	$174.184,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.05.
	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/bu
	 M2 
	1
	$293.773,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.06.
	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/ch
	 M2 
	 
	$271.674,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.07.
	Reposición e instalación de ventana europa
	 M2 
	1
	$317.975,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.08.
	Reposición e instalación de ventana lamina
	 M2 
	1
	$196.731,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.09.
	Reposición e instalación de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio
	 M2 
	1
	$375.888,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.10.
	Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible
	 UN 
	1
	$61.486,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.11.
	Reposición e instalación de cierre con recibidor para una ventana abatible
	 UN 
	1
	$22.399,00
	 
	 
	 
	 

	 
	13.12.
	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.
	 M2 
	1
	$14.070,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.01.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente
	UN
	1
	$51.330,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.02.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente
	UN
	1
	$51.254,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.03.
	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente
	UN
	1
	$94.754,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.04.
	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente
	UN
	1
	$94.754,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.05.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac latonado ó anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente
	UN
	1
	$81.670,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.06.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente
	UN
	1
	$86.366,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.07.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente
	UN
	1
	$33.069,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.08.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente
	UN
	1
	$101.225,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.09.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente
	UN
	1
	$127.107,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.10.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente
	UN
	1
	$100.219,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.11.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente
	UN
	1
	$46.442,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.12.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente
	UN
	1
	$200.344,00
	 
	 
	 
	 

	 
	14.13.
	Suministro, cambio e instalación cierra puertas hidráulico para entrada principal o interiores
	UN
	1
	$114.171,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15.01.
	Suministro, Instalación y/o Reposición de Espejo incoloro 3mm
	M2
	1
	$60.140,00
	 
	 
	 
	 

	 
	15.02.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm
	M2
	1
	$78.733,00
	 
	 
	 
	 

	 
	15.03.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo bronce 4 mm
	M2
	1
	$60.140,00
	 
	 
	 
	 

	 
	15.04.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 3 mm
	M2
	1
	$52.393,00
	 
	 
	 
	 

	 
	15.05.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 4 mm
	M2
	1
	$60.140,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16.01.
	Línea de demarcación con pintura en frío
	ML
	1
	$2.297,00
	 
	 
	 
	 

	 
	16.02.
	Línea de demarcación con resina termoplástica
	ML
	1
	$1.884,00
	 
	 
	 
	 

	 
	16.03.
	Marca vial con pintura en frío
	M2
	1
	$35.936,00
	 
	 
	 
	 

	 
	16.04.
	Marca vial con resina termoplástica
	M2
	1
	$51.031,00
	 
	 
	 
	 

	 
	16.05.
	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm
	UN
	1
	$347.322,00
	 
	 
	 
	 

	 
	16.06.
	Suministro cambio e instalación de topellantas
	UN
	1
	$61.558,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	17.01.
	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
	M2
	1
	$3.145,00
	 
	 
	 
	 

	 
	17.02.
	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales
	M3
	1
	$62.782,00
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL
	$80.531.778,00
	 
	 
	 
	 


	COSTO DIRECTO SUBTOTAL A2 OFERTADO
	$ XXXXX

	COSTO DIRECTO SUBTOTAL A3 OFERTADO
	$ XXXXX

	COSTO DIRECTO OFERTADO A2 + A3
	$ XXXXX

	ADMINISTRACION
	XX%
	$ XXXXX

	IMPREVISTOS
	X%
	$ XXXXX

	UTILIDADES
	X%
	$ XXXXX

	IVA 
	XX%
	$ XXXXX

	 COSTO TOTAL OFERTA
	$ XXXXX


_______________________________

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.)

DIRECCIÓN:





TELÉFONO:

ANEXO No. 11
FORMATO PARA OFERTA TÉCNICA ADICIONAL
(APLICA PARA TODOS LOS ITEMS)
Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo ofrezco las características técnicas adicionales como se relaciona a continuación.

PARA EL ÍTEM 1

	ACTIVIDAD QUE OFERTO
	SI
	NO

	1
	
	

	2
	
	


PARA EL ÍTEM 2

	ACTIVIDAD QUE OFERTO
	SI
	NO

	1
	
	

	2
	
	


________________________________

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.)

DIRECCIÓN: TELÉFONO:
Nota 1: Los posibles oferentes, deberán realizar la evaluación económica para ofertar las actividades adicionales, atendiendo que una vez lo oferta, deberá cumplir con la ejecución de estos, so pena de iniciar debidos procesos por posibles incumplimientos.

Nota 2: Una vez se suscriba el contrato con el adjudicatario del proceso de contratación resultante del presente estudio previo, se incluirá una obligación adicional donde el adjudicatario se obliga a ejecutar las actividades mejoradas, de acuerdo a la oferta técnica adicional
ANEXO No. 12
CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA
(APLICA PARA TODOS LOS ITEMS)
Oferente:
	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento Clasificador UNSPSC (A)
	Participación del proponente en el contratista plural (B)
	Valor total de los contratos en ejecución (valor del contrato ponderado por la participación) (A*B)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Total
	


En constancia de lo anterior firmo este documento a los días _____ del mes de ___________ de 2018
	Firma Representante Legal del Oferente 

	Nombre: 

	Cargo: 

	Documento de Identidad: 


Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal 

Nombre: 

Cargo: 

Documento de Identidad
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento

ANEXO No. 13
CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA
(APLICA PARA TODOS LOS ITEMS)
Oferente: 
	Contratos relacionados con la actividad de la construcción en Moneda del País de Origen (A)
	Contratos relacionados con la actividad de la construcción convertidos a Moneda Legal Colombiana (B)
	Participación porcentual

del proponente en el contratista plural (C)
	Valor en Pesos Colombianos de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación) (D)

(B * C) = D

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Total
	
	


En constancia de lo anterior firmo este documento a los días _____ del mes de ___________ de 201X
	Firma Representante Legal del Oferente 

	Nombre: 

	Cargo: 

	Documento de Identidad: 


Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal 

Nombre: 

Cargo: 

Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento

ANEXO No. 14
CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA
(APLICA PARA TODOS LOS ITEMS)
Oferente:

	Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería
	Profesión
	N° de matrícula profesional
	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales
	Vigencia del Contrato

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


En constancia de lo anterior firmo este documento a los días _____ del mes de ___________ de 2018
	Firma Representante Legal del Oferente 

	Nombre: 

	Cargo: 

	Documento de Identidad: 


Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal 

Nombre: 

Cargo: 

Documento de Identidad
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento

ANEXO No. 15

CUADRO DE CAPACIDAD FINANCIERA
(APLICA PARA TODOS LOS ITEMS)
Ciudad y fecha

	PROPONENTE 
	ACTIVO CORRIENTE 
	ACTIVO TOTAL 
	PASIVO CORRIENTE 
	PASIVO TOTAL
	PATRIMONIO

	
	2017
$
	2017
$
	2017
$
	2017
$
	2017
$


	PROPONENTE
	UTILIDAD OPERACIONAL
	UTILIDAD NETA
	GASTOS DE INTERÉS
	ACTIVOS FIJOS

	
	2017
$
	2017
$
	2017
$
	2017
$


	PROPONENTE
	LIQUIDEZ
	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
	CAPITAL DE TRABAJO
	RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES
	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
	RENTABILIDAD DEL ACTIVO

	
	Activo corriente sobre pasivo corriente
	Pasivo total sobre activo tota
	Activo corriente menos pasivo corriente
	Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses
	Utilidad operacional dividida por el patrimonio
	Utilidad operacional dividida por el activo total

	RESULTADO
	
	%
	
	
	%
	%


Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Firma, pos firma, cedula y Tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fisca

Firma, Pos firma y Cédula del Representante Lega
[image: image14.png]




ANEXO N° 16
SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN
(APLICA PARA TODOS LOS ITEMS)
Señores:

Ciudad:

Proceso de selección

Fecha: (DD/MM/AAAA):

Con el fin de acreditar la capacidad Residual para la contratación de obras, a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad en los siguientes términos

	Contratos vigentes por Empresa
	Valor
	Fecha inicio (dd-mm-aaaa)
	Plazo (meses)
	Oferente Plural (Si, No)
	Participación (%)
	Esta suspendido? (Si, No)
	Fecha suspensión (dd-mm-aaaa)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural

	Firma Representante Legal del Oferente 

	Nombre: 

	Cargo: 

	Documento de Identidad: 


Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal 

Nombre: 

Cargo: 

Documento de Identidad

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento

 ANEXO N° 17
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

"PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL-INCENTIVOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA”
(APLICA PARA TODOS LOS ITEMS)
Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas jurídicas que represento o apodero que:

1.
OFRECIMIENTO DE BIENES O SERVICIOS NACIONALES (PRODUCCIÓN NACIONAL, ACUERDO O TRATADO INTERNACIONAL O PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD)

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos servicios o bienes sean prestados así:

	Por Producción 

Nacional
	Cuando es prestado por un oferente colombiano o residente en Colombia: 

Marcar (X) 

	
	Si ( )


	Por Acuerdo o Tratado Internacional o Principio de Reciprocidad 
	Para los servicios correspondiente a empresas nacionales de países que hacen parte de Acuerdos o Tratados Internacionales celebrados con Colombia para compras estatales aplicables a este proceso de contratación: 

Marcar (X), y deberá allegar diligenciado el Anexo No. 18.

	
	Si ( ) 

	
	Para los servicios correspondiente a empresas nacionales de países que aplican el Principio de Reciprocidad: 

Marcar (X), y deberá allegar el Anexo No. 18.

	
	Si ( )


Nota 1: Los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y condiciones exigidas en el Numeral 1 del presente obtendrán la asignación puntos de acuerdo a lo descrito en el numeral 3 del Anexo N° 3, deberá entregar un documento donde manifieste el porcentaje de bienes o servicios de origen nacional.
Nota 2: Los oferentes que hayan diligenciado el Numeral 1 del presente Anexo, en cualquiera de sus apartes, no deberán diligenciar lo exigido en el Numeral 2 de este Anexo
Nota 3: Para la verificación y asignación del puntaje de que trata el Numeral 1 de este Anexo, el mismo se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripción y presentación junto con la propuesta; se deberá entregar un anexo para el ofrecimiento de los servicios y otro para bienes nacionales.
2. 
OFRECIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS EXTRANJEROS CON COMPONENTE NACIONAL

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos servicios sean elaborados así:

	Por Componente Nacional
	Cuando la incorporación de servicios es realizada mediante la vinculación de personas naturales o jurídicas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos: 

Marcar (X) 

	
	Si ( )


	En el Exterior
	Cuando la incorporación de servicios es realizada mediante la vinculación de personas naturales o jurídicas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos extranjeras: 

Marcar (X) 

	
	Si ( )


Nota 1: Los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y condiciones exigidas en el Numeral 1 del presente obtendrán la asignación puntos de acuerdo a lo descrito en el numeral 3 del Anexo N° 3, deberá entregar un documento donde manifieste el porcentaje de bienes o servicios de origen nacional.
Nota 2: Los oferentes que hayan diligenciado el Numeral 1 del presente Anexo, en cualquiera de sus apartes, no deberán diligenciar lo exigido en el Numeral 2 de este Anexo
Nota 3: Para la verificación y asignación del puntaje de que trata el Numeral 1 de este Anexo, el mismo se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripción y presentación junto con la propuesta; se deberá entregar un anexo para el ofrecimiento de los servicios y otro para bienes nacionales.
FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE

IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)

DIRECCIÓN: TELÉFONO: EMAIL:
ANEXO No. 18
INDICACIÓN DE TRATO NACIONAL
(APLICA PARA TODOS LOS ITEMS)
En observancia a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, de conformidad con el Artículo 20 de Ley 80 de 1993 y para efectos del Parágrafo del Artículo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por el Artículo 51 del Decreto 019 de 2012; para otorgar puntaje como productor 100% nacional se deberá diligenciar por parte del Oferente el siguiente Anexo, discriminando la información dependiendo si es un Tratado o Acuerdo Internacional o si aplica el Principio de Reciprocidad, así;

Para Tratados o Acuerdos Internacionales

En caso de haberse suscrito y se encuentre vigente Acuerdo o Tratado Internacional alguno aplicable al presente proceso de contratación, indicar los siguientes datos:

Identificación o denominación del Acuerdo o Tratado: _____________________________________________.

Objeto del Tratado: _______________________________________________________.

Ubicación en el SECOP (Link): ______________________________________________.

Reciprocidad

En ausencia de Acuerdo o Tratado Internacional, pero si existe trato nacional en virtud del Principio de Reciprocidad, indicar los siguientes datos:

Fecha de la expedición de la certificación: _______________________________.

Estado sobre el que se certifica: ________________________________________________.

Ubicación en el SECOP (LINK): _______________________________________________________.

Nota: Estos datos serán verificados por la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería por medio de la Página Web www.colombiacompra.gov.co, teniendo en cuenta que conforme con el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación” Versión M-MACPC-03 expedido por la Agencia Nacional de Contratación, la Entidad debe verificar los contenidos sobre Trato Nacional ya que no en todos los casos los conoce.

Firma del Oferente, Representante Legal o Apoderado

Nombre del Oferente, Representante Legal o Apoderado

Nombre o Razón Social del Oferente 

Identificación del Oferente (C.C., C.E. o NIT)

Dirección, Teléfono, Email del Oferente 
Anexo N° 19
REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO
 (APLICA PARA EL ITEM 1)
[image: image6.emf]FECHA DE SOLICITUD

dd  / mm  / aaaa

CORREO TELEFONICAMENTE OTRO CUAL? ______________



QUIEN GENERO LA NECESIDAD:



COMO SE ENTERO LA NECESIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD



UNIDAD EJECUTORA

REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO

POLICÍA NACIONAL 

CONTRATO DE OBRA PN XXXXX No. XX-XX-XXXX-18



NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA NECESIDAD


Anexo N° 20
AUTORIZACIÓN INICIO LABORES

(APLICA PARA EL ITEM 1)
[image: image7.emf]FECHA DE AUTORIZACIÓN

_________________

 UND. CANTIDAD

XX%

XX%

XX%

XX%

proyecto Vo. Bo.

Vo. Bo.



BREVE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD AUTORIZADA



ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SATISFACER LA NECESIDAD

ACTIVIDAD VALOR PARCIAL VALOR UNITARIO

CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD QUE SE AUTORIZA

POLICÍA NACIONAL 

AUTORIZACIÓN INICIO LABORES

UNIDAD EJECUTORA

CONTRATO DE OBRA PN XXXXX No. XX-XX-XXXX-18

IVA

dd  / mm  / aaaa

COSTOS TOTAL PARA  LA NECESIDAD CUYO CONSECUTIVO ES : ________

SALDO A FAVOR DEL CONTRATO 

SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO DESPUES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD

$____________



COSTOS TOTAL PARA  LA NECESIDAD CUYO CONSECUTIVO ES : ________



IMPREVISTOS

UTILIDAD



COSTO DIRECTO



ADMINISTRACIÓN



$____________

$____________

CONTRATISTA DE OBRA SUPERVISOR CONTRATO

ORDENADOR DEL GASTO O COMANDANTE UNIDAD


Anexo N° 21
RECIBO DE INTERVENCIONES
(APLICA PARA EL ITEM 1)
[image: image8.emf]FECHA DE RECIBO

_________________

 UND. CANTIDAD

XX%

XX%

XX%

XX%

Proyecto

Vo. Bo.



IMPREVISTOS



CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD QUE SE RECIBE

POLICÍA NACIONAL 

RECIBO DE INTERVENCIONES

UNIDAD EJECUTORA

dd  / mm  / aaaa

CONTRATO DE OBRA PN XXXXX No. XX-XX-XXXX-17



SALDO A FAVOR DEL CONTRATO  $____________

BREVE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD QUE SE RECIBE



ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SATISFACER LA NECESIDAD

ACTIVIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL



COSTO DIRECTO



ADMINISTRACIÓN

ORDENADOR DEL GASTO O COMANDANTE UNIDAD

SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO DESPUES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD $____________

UTILIDAD



IVA



COSTOS TOTAL PARA  LA NECESIDAD CUYO CONSECUTIVO ES : ________



COSTOS TOTAL PARA  LA NECESIDAD CUYO CONSECUTIVO ES : ________ $____________



Recibe  satisfacción

CONTRATISTA DE OBRA SUPERVISOR CONTRATO


Anexo N° 22
AUTORIZACIÓN INICIO LABORES

(APLICA PARA EL ITEM 2)
[image: image9.emf]FECHA DE AUTORIZACIÓN

 UND. CANTIDAD

XX%

XX%

XX%

19%

proyecto Reviso Vo. Bo.

Vo. Bo.



VALOR TOTAL DE LA INTERVENCIÓN



VALOR UNITARIO

POLICÍA NACIONAL 

AUTORIZACIÓN INICIO LABORES

UNIDAD EJECUTORA

CONTRATO DE OBRA PN XXXXX No. XX-XX-XXXX-17

dd  / mm  / aaaa

UTILIDAD



COSTO DIRECTO

ORDENADOR DEL GASTO O COMANDANTE UNIDAD

ADMINISTRACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA SUPERVISOR CONTRATO

COMANDANTE ESTACIÓN

(opcional)

IMPREVISTOS

UNIDAD A INTERVENIR: _____________________________________________________________

IVA



ACTIVIDAD VALOR PARCIAL


Anexo N° 23
RECIBO DE INTERVENCIONES
(APLICA PARA EL ITEM 2)
[image: image10.emf]FECHA DE RECIBO

 UND. CANTIDAD

XX%

XX%

XX%

XX%

Proyecto

Vo. Bo.

ORDENADOR DEL GASTO O COMANDANTE UNIDAD

ADMINISTRACIÓN



IMPREVISTOS



POLICÍA NACIONAL 

RECIBO DE INTERVENCIONES

UNIDAD EJECUTORA

dd  / mm  / aaaa

CONTRATO DE OBRA PN XXXXX No. XX-XX-XXXX-17



COSTO DIRECTO



ACTIVIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL



Apoyo a la Supervisión

(si aplica)

Reviso Recibe  satisfacción

CONTRATISTA DE OBRA SUPERVISOR CONTRATO

UNIDAD A INTERVENIR: _____________________________________________________________

UTILIDAD



IVA



COSTOS TOTAL PARA  LA NECESIDAD CUYO CONSECUTIVO ES : ________


ANEXO No. 24
ÍTEMS POR LO QUE OFERTO

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo, oferto por los ítems como se relacionan en el siguiente cuadro. 

	ÍTEMS
	OFERTO POR LOS ÍTEMS
	PRESUPUESTO OFICIAL
	PRESUPUESTO OFICIAL EQUIVALENTE EN SMMLV

	
	SI
	NO
	
	

	1
	 
	 
	$ 82.833.940,26
	

	2
	 
	 
	$193.034.668,57
	

	
	
	
	$275.868.608,83
	


_________________________________

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.)

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

Nota: Si se presenta para varios ítems, se verifican los requisitos habilitantes técnicos y financieros como si se presentara para un solo ítem, la ponderación económica y técnica si se realizara de manera independiente por ítem.
Formulario N° 1
FORMULARIO DE CONFIDENCIALIDAD

El(los) suscrito(s) a saber: (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, dentro del pliego de condiciones teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que LA POLICÍA NACIONAL adelanta un proceso de contratación para la celebración de un contrato estatal para el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE INSTALACIONES ADSCRITAS DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL”.
SEGUNDO: Que EL PROPONENTE entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la Nación.

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
1. Mantener en reserva y no divulgar LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL revelada por LA POLICÍA NACIONAL o por terceros formalmente designados para el efecto. 

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el CONTRATO, la información que le sea entregada directamente por LA POLICÍA NACIONAL y/o sus designados. 

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del CONTRATO. 

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 

5. Reconocer que el recibo de LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de LA POLICÍA NACIONAL. 

6. Suscribir, con antelación a la revelación de LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, los Acuerdos de Confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente Acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del CONTRATO. 

7. El PROPONENTE mantendrá una lista de usuarios de LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que será entregada a EL PROPONENTE cuando ella lo solicite.
8. Utilizar única y exclusivamente LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el CONTRATO. 
9. No utilizar LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del CONTRATO, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos. 

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del CONTRATO. 

11. No usar LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de LA POLICÍA NACIONAL. 

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de LA POLICÍA NACIONAL. 

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial. 

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT o C.C.:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C.:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO Y/O CELULAR:

E-MAIL:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ___________________________________

FORMULARIO 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Montería…xxxx de xxxxxx de 2018
Señores

POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA.
Ciudad

Referencia: 
Presentación de propuesta para el Proceso de PN MEMOT SA MC 00XX 2018 cuyo objeto es “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de  No. PN MEMOT SA MC 00XX 2018, convocado por POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA DE LA POLICIA NACIONAL –, cuyo objeto es  “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, conforme a la información suministrada  en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él. 
El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en el Pliego de Condiciones y en el Anexo 1  “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los Pliegos de Condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de los adendas  hechos al mismo.

2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)

5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones  y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

6. Que nos comprometemos a realizar a la POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA – Unidad Ejecutora, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los Pliegos de Condiciones para la Licitación Publica, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

7. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el servicio que se entregarán a la  POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los Pliegos de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios  y adendas que llegaren a suscribirse.

8. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

9.  Reconocemos que ni POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

10. Reconocemos que ni los Pliegos de Condiciones,  del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

11. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo 2 “Minuta del Contrato”  de los Pliegos de Condiciones y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir la POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del proceso de selección y contratación No. , las que de antemano aceptamos.

12. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que LA POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 

13. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.
14. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

15. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

16. Que la presente propuesta consta de _______ (Número de folios de la propuesta) folios distribuidos en ... (Número de fólderes en los que es presentada la propuesta) fólderes.

17. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones ): Teléfono (os): Fax

18. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número,  banco, sucursal,  ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

19. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

20. La presente propuesta tiene como tiempo de ejecución_______.

21. Que la vigencia de la presente oferta es de _____meses, contados a partir de la presentación de la misma.

	NOMBRE DEL OFERENTE:
	

	NIT o C. C.
	

	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
	

	C. C.:
	

	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
	


FORMULARIO No. 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

 

PRIMERO: Que la POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA adelanta un proceso de Licitación Pública para la celebración de un contrato estatal. 

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

 

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

 

1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

  

1.3.  EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Licitación Públicay la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá  las obligaciones de:

 

a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los  funcionarios del DEPARTAMENTO DE POLICÍA CÓRDOBA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

 

b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LA POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

 

1.4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de licitación pública. 

 

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

 

EL PROPONENTE:

	 

NOMBRE DEL OFERENTE:
	

	NIT o C. C.
	

	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
	

	C. C.:
	

	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
	


 

	SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÈS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.
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