## ANEXO 9
ANEXO 9 OFERTA ECONOMICA
PROVEEDOR |  |  |  | NIT
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL ( VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO* CANTIDAD)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOMAS DE OXIGENO CON DESMONTE E INSTALACION SI ES NECESARIO Y KIT DE MANTENIMIENTO. | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOMAS DE AIRE CON DESMONTE E INSTALACION SI ES NECESARIO Y KIT DE MANTENIMIENTO. | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOMAS DE VACIO CON DESMONTE E INSTALACION SI ES NECESARIO Y KIT DE MANTENIMIENTO. | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS VALVULAS. | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAJA DE CORTE DE 1 GAS | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOCAJA DE CORTE DE 2 GAS | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOCAJA DE CORTE DE 3 GAS | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOALARMAS 1 GAS | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOALARMAS 2 GASES | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOALARMAS 3 GASES | 1
MANIFOLD DE TODOS LOS TAMAÑOS | 1
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y INTEGRIDAD MECANICA | 1
SOPORTE TECNICO CORTE DE GASES MEDICINALES POR SERVICIO O AREA. | 1
TOTAL EQUIPOS | 13 |  | TOTAL MANTENIMIENTO IVA INCLUIDO
REPUESTOS
DESCRIPCION DE REPUESTO | CANTIDAD | MARCA | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL ( VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO* CANTIDAD)
CAJA DE CORTE DE 1 GAS INCLUYE INSTALACION | 1
CAJA DE CORTE DE 2 GASES INCLUYE INSTALACION | 1
CAJA DE CORTE DE 3 GASES INCLUYE INSTALACION | 1
CAJA DE CORTE DE 4 GASES INCLUYE INSTALACION | 1
ALARMAS DE 1 GAS DIGITAL INCLUYE INSTALACION | 1
ALARMAS DE 2 GAS DIGITAL INCLUYE INSTALACION | 1
ALARMAS DE 3 GAS DIGITAL INCLUYE INSTALACION | 1
ALARMAS DE 4 GAS DIGITAL INCLUYE INSTALACION | 1
ALARMA MAESTRA DIGITAL INCLUYE INSTALACION | 1
SENSOR DE PRESION PARA ALARMA MAESTRA ON /OFF INCLUYE INSTALACION | 1
METRO CABLEADO QUE INCLUYA TUBERIA PARA SEÑAL DE ALARMA MAESTRA INCLUYE INSTALACION | 1
METRO CABLEADO QUE INCLUYA TUBERIA PARA SEÑAL DE ALARMA INCLUYE INSTALACION
TRANSDUCTOR DE PRESION INCLUYE INSTALACION | 1
METRO TUBERIA DE COBRE 1/2 INCLUYE INSTALACION | 1
METRO TUBERIA DE COBRE 3/4 INCLUYE INSTALACION | 1
METRO TUBERIA DE COBRE 1 INCLUYE INSTALACION | 1
VALVULA DE 1/2 INOX 4 TORNILLOS INCLUYE INSTALACION | 1
VALVULA DE 1/4 INOX 4 TORNILLOS INCLUYE INSTALACION | 1
VALVULA DE 3/4 INOX 4 TORNILLOS INCLUYE INSTALACION | 1
VALVULA DE 1 INOX 4 TORNILLOS INCLUYE INSTALACION | 1
MANGUERA PARA MANIFOLD INCLUYE INSTALACION | 1
MANOMETRO PARA CAJA DE CORTE DE 0 A 200 PSI INCLUYE CALIBRACION ONAC E INSTALACION | 1
MANOMETRO PARA CAJA DE CORTE DE 0 A 4000 PSI INCLUYE CALIBRACION ONAC E INSTLACION | 1
REGULADOR DE ALTA PRESION CAUDAL DE MAYOR O IGUAL A 16.000 SCFH | 1
REGULADOR DE LINEA CAUDAL DE MAYOR O IGUAL A 16.000 SCFH
VALVULA CGA 540 X 3/4 NPT INLET INCLUYE INSTALACION | 1
VALVULA CGA 590X 3/4 NPT INLET INCLUYE INSTALACION | 1
CAJA EVACUADORA DE GASES MEDICINALES INCLUYE INSTALACION | 1
ACOPLE CHEMETRON OXIGENO INCLUYE INSTALACION | 1
ACOPLE CHEMETRON AIRE INCLUYE INSTALACION | 1
ACOPLE CHEMETRON VACIO INCLUYE INSTALACION | 1
TOMA DE GASES MEDICINALES TIPO CHEMETRON OXIGENO INCLUYE INSTALACION | 1
TOMA DE GASES MEDICINALES TIPO CHEMETRON AIRE INCLUYE INSTALACION | 1
TOMA DE GASES MEDICINALES TIPO CHEMETRON VACIO INCLUYE INSTALACION | 1
MANIFOLD 2x10 INCLUIDA LA INSTALACION | 1
MANIFOLD 2x6 INCLUIDA LA INSTALACION | 1
PUESTO DE MANIFOLD
• FLUJOMETRO DE OXIGENO ADULTO 0-15 LPM SENCILLO PRESION MAXIMA DE 100 PSI CON ESCALA DE PRECISIÓNDE RANGO DE (0,5) LPM O EL 10% DE LA LECTURA O LO QUE SE MAYOR | 1
REGULADOR DE VACIO DE 0 a -760 MMHG | 1
REGULADOR DE OXIGENO PARA CILINDRO TIPO ROSCA | 1
REGULADOR DE OXIGENO PARA CILINDRO TIPO YUGO | 1
TOTAL REPUESTOS | 36 | TOTAL REPUESTOS IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO ( TOTAL MANTENIMIENTO IVA INCLUIDO+TOTAL REPUESTOS IVA INCLUIDO)